## Page de garde
Palais de justice de Roanne
5 place Georges Clémenceau 42300 ROANNE
MAITRE D'OUVRAGE Ministère de la Justice, DIR SG Centre-Est 20 Boulevard Eugène Deruelle 69432 LYON Cedex 03
ARCHITECTE : EUTOPIA Architectes 10 Rue Marius Patinaud 42000 ST ETIENNE
Lot n°10
Travaux spéciaux - Béton projeté Voûtes des archives
BE FLUIDES : BDIBAT 12 rue Jules Simon 42100 ST ETIENNE
D.P.G.F.
BE STRUCTURE : BOST INGENIERIE 1997 rue Jeab Rostand 42350 LA TALAUDIERE
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : GBA &CO 7 rue Pablo Picasso 42000 SAINT-ETIENNE |  | Dossier | 5901
|  | Date | 07/05/2024
|  | Phase | DCE
|  | Indice | A

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | M3 | M4 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Variante imposée | Numéro Variante imposée | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°10 | Travaux spéciaux - Béton projeté Voûtes des archives
3
3.&
| 1 | Installations de chantier : base vie selon PIC |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
3 | 2 | Réfection des voûtes des sous-sols
9 | 2.1 | Travaux préparatoires |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 2.2 | Déménagement des archives |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 2.3 | Réalisation de réservation dans plancher existant - 200 x 200 mm |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 2.4 | Démolition des remplissages agglos |  |  |  |  | M2 | 25.98 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.5 | Voile BA épaisseur 0.20 m |  |  |  |  | M2 | 4.2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 2.6 | Fouilles en tranchées |  |  |  |  | M3 | 46.08 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 2.7 | Béton projeté sur voûtes - 20 cm |  |  |  |  | M2 | 124.05 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.8 | Chaînage cintré en tête de mur de 0.20m de largeur |  |  |  |  | ML | 33.52 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.&
8 | 2.9 | Linteau B.A rapporté en sous face de linteau existant
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 2.9.1 | Linteau 20 x 40 ht |  |  |  |  | ML | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 2.9.2 | Linteau 32 x 40 ht |  |  |  |  | ML | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
8.&
3.&
Réfection des voûtes des sous-sols
|  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3 | 3 | Prestation d’Électricité
3.T
3.U.IMAGE
9 | 3.1 | Mise en attente des câbles électriques existants |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 3.2 | Fourniture et pose de nouveaux chemins de câbles |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 3.3 | Dépose repose de l'éclairage existant |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 3.4 | Mise en attente de 2 têtes de détections automatiques |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
3.&
Prestation d’Électricité
|  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3 | 4 | Prestation de CVC
4 | 4.1 | Dévoiement et reprise de gaines générales
4.T
4.U.IMAGE
8 | 4.1.1 | Adaptation de réseaux
8.T
9 | 4.1.1.1 | Raccordements sur gaines existantes en attentes |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 4.1.1.2 | Gaine diam 450 mm |  |  |  |  | ML | 24 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 4.1.1.3 | Isolation réseau intérieur 25 mm |  |  |  |  | M2 | 31 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 4.1.1.4 | Percements et rebouchage |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 4.1.1.5 | Clapet coupe feu autocommandé |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
8.&
4.&
Dévoiement et reprise de gaines générales
|  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 4.2 | Reprise ventilation des archives
4.T
9 | 4.2.1 | Repérage et Dépose |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
8 | 4.2.2 | Adaptation de réseaux
8.T
9 | 4.2.2.1 | Raccordements sur gaines existantes en attentes |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 4.2.2.2 | Gaine diam 200 mm |  |  |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 4.2.2.3 | Isolation réseau intérieur 25 mm |  |  |  |  | M2 | 13 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
8.&
8 | 4.2.3 | Bouche de reprise
9 | 4.2.3.1 | Bouche de reprise diam 200 mm |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 4.2.3.2 | Module de régulation de débit diam 200 mm |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
8.&
4.&
Reprise ventilation des archives
|  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3.&
Prestation de CVC
|  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3 | 5 | Prestation de plâtrerie peinture
9 | 5.1 | Caisson d'habillage de Gaines de Ventilation - CF 1H - Rw + C = 35 dB |  |  |  |  | M2 | 3.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 5.2 | Peinture acrylique en parois - Classe A |  |  |  |  | M2 | 17.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 2255
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
3.&
Prestation de plâtrerie peinture
|  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°10 Travaux spéciaux - Béton projeté Voûtes des archives
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 2 - Réfection des voûtes des sous-sols |  |  |  |  | 0
|  | 3 - Prestation d’Électricité |  |  |  |  | 0
|  | 4 - Prestation de CVC |  |  |  |  | 0
|  | - 4.1 - Dévoiement et reprise de gaines générales |  |  |  |  | 0
|  | - 4.2 - Reprise ventilation des archives |  |  |  |  | 0
|  | 5 - Prestation de plâtrerie peinture |  |  |  |  | 0
Total du lot Travaux spéciaux - Béton projeté Voûtes des archives
|  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | D.P.G.F. |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Palais de justice de Roanne |  | 0
0
3. | Code du dossier | 5901 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°10 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | Travaux spéciaux - Béton projeté Voûtes des archives |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 07/05/2024 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | A |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 5 place Georges Clémenceau
11. | Code postal et ville du dossier | 42300 ROANNE
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :