## AE annexe 1 -DPGF
Marché n° 2025-050 : Entretien et la maintenance des équipements basse et haute tension, TGBT et groupes électrogènes de l’Université Paris Nanterre
Annexe 1 de l'Acte d'Engagement CADRE DE RÉPONSE FINANCIER PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE
Les frais de prise en charge des interventions, de déplacement, de main-d'œuvre et de fourniture de pièces détachées sont inclus, sans restriction du nombre d'interventions et d'opérations.
Le candidat doit obligatoirement compléter toutes les cases sur fond jaune uniquement.
Bâtiment | Prix forfaitaire annuel H.T. en € | Prix forfaitaire annuel T.T.C. en €
Poste de livraison au bâtiment A |  | 0
René RÉMOND - Bâtiment A (Poste HT et TGBT) |  | 0
Pierre GRAPPIN - Bâtiment B (TGBT) |  | 0
Groupe électrogène du bâtiment B |  | 0
Bianka et René ZAZZO - Bâtiment C (TGBT) |  | 0
Jean ROUCH - Bâtiment DD (TGBT) |  | 0
Clémence RAMNOUX - Bâtiment E (Poste HT et TGBT) |  | 0
Simone VEIL - Bâtiment F (Poste HT et TGBT) |  | 0
Maurice ALLAIS - Bâtiment G (Poste HT et TGBT) |  | 0
Salle omnisport - Bâtiment H (TGBT) |  | 0
Paul RICŒUR - Bâtiment L (TGBT) |  | 0
Alice MILLIAT - Bâtiment S (Poste HT et TGBT) |  | 0
Ida MAIER - Bâtiment V (Poste HT et TGBT) |  | 0
Max WEBER - Bâtiment W (TGBT) |  | 0
Charlotte DELBO - Bâtiment BSL (Poste HT et TGBT) |  | 0
Groupe électrogène du bâtiment BSL |  | 0
Bibliothèque Universitaire - Bâtiment BU (Poste HT et TGBT) |  | 0
La Contemporaine - Bâtiment BDIC (Poste HT et TGBT) |  | 0
Centre sportif - CSU (Poste HT et TGBT) |  | 0
René GINOUVES - Bâtiment MAE (TGBT) |  | 0
Formation continue - Bâtiment FC (TGBT) |  | 0
Pôle Métiers du livre de Saint-Cloud (TGBT) |  | 0
IUT de Ville d'Avray (Poste HT et TGBT) |  | 0
Montant Total | 0 | 0
Taux de TVA : | %
Date, Nom, Prénom et qualité du signataire Signature et cachet de la société

## AE annex 2 - BPU
Marché n° 2025-050 : Entretien et la maintenance des équipements basse et haute tension, TGBT et groupes électrogènes de l’Université Paris Nanterre
Annexe 2 de l'Acte d'Engagement CADRE DE REPONSE FINANCIER BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) DE LA MAINTENANCE CURATIVE
L'ensemble des prix du BPU s'entendent par la fourniture. la livraIson sur le site. la pose. le raccordement et la mise en service et paramétrage y compris diverses petites fournitures ainsi que le déplacement aller/retour avec les moyens roulants adaptés à la mission
Le candidat doit obligatoirement compléter toutes les cases sur fond jaune uniquement
N° | Désignation | Unité | Prix unitaire € HT
1 | Permutateur Automatique de Source d'Alimentation
1.1 | Unité de contrôle Schneider type ITI3—PASA 2 voies | u
1.2 | Batterie du PASA | u
1.3 | Unité de contrôle Schneider type Sorhodel - Bardin | u
1.4 | Batterie du PASA | u
1.5 | Unité de contrôle CAHORS type IControl - T4 ITI SOUT 2V RADIO | u
1.6 | Batterie du PASA | u
1.7 | Unité de contrôle ENSTO type ITI2012-4 | u
1.8 | Batterie du PASA | u
2 | Cellule HT POMMIER GRANY
2.1 | Révision et entretien complet des cellules par le fabriquant | ft
3 | Cellule HT SCHNEIDER
3.1 | Révision et entretien complet des cellules par le fabriquant | ft
4 | Cellule HT CAHORS
4.1 | Révision et entretien complet des cellules par le fabriquant | ft
5 | Équipement et accéssoire
5.1 | Bloc d'éclairage portable | u
5.2 | Paire de gants isolants classe 3 | u
5.3 | Coffret mural à gants isolant | u
5.4 | Tabouret isolant 24kV | u
5.5 | Perche avec détecteur de tension à éclats | u
5.6 | Perche isolante avec crochet de sauvetage 45kV | u
5.7 | Fusible norme UTE NFC 13 200 - Soléfuse 6,3 A - 24 kv avec percuteur | u
5.8 | Fusible norme UTE NFC 13 200 - Soléfuse 16 A - 24 kv avec percuteur | u
5.9 | Fusible norme UTE NFC 13 200 - Soléfuse 31,5 A - 24 kv avec percuteur | u
5.10 | Fusible norme UTE NFC 13 200 - Soléfuse 43 A - 24 kv avec percuteur | u
5.11 | Panneau de consignes générales | u
5.12 | Panneau de consignes de sécurité | u
5.13 | Panneau et pictogramme de Danger Électrique | u
5.14 | Affichage obligatoire (à compléter) - Soins aux électrisés | u
6 | Câbles
6.1 | Câble U1000 R2V 1 X 10 mm² | ml
6.2 | Câble U1000 R2V 1 X 16 mm² | ml
6.3 | Câble U1000 R2V 1 X 25 mm² | ml
6.4 | Câble U1000 R2V 1 X 35 mm² | ml
6.5 | Câble U1000 R2V 1 X 50 mm² | ml
6.6 | Câble U1000 R2V 1 X 70 mm² | ml
6.7 | Câble U1000 R2V 1 X 95 mm² | ml
6.8 | Câble U1000 R2V 1 X 120 mm² | ml
6.9 | Câble U1000 R2V 1 X 150 mm² | ml
6.10 | Câble U1000 R2V 1 X 185 mm² | ml
6.11 | Câble U1000 R2V 1 X 240 mm² | ml
6.12 | Câble U1000 R2V 5G2.5 mm² | ml
6.13 | Câble U1000 R2V 5G6 mm² | ml
6.14 | Câble U1000 R2V 5G10 mm² | ml
6.15 | Câble U1000 R2V 5G16 mm² | ml
6.16 | Câble U1000 R2V 5G35 mm² | ml
6.17 | Câble HO7RN-F 1 X 10 mm² | ml
6.18 | Câble HO7RN-F 1 X 16 mm² | ml
6.19 | Câble HO7RN-F 1 X 25 mm² | ml
6.20 | Câble HO7RN-F 1 X 35 mm² | ml
6.21 | Câble HO7RN-F 1 X 50 mm² | ml
6.22 | Câble HO7RN-F 1 X 70 mm² | ml
6.23 | Câble HO7RN-F 1 X 95 mm² | ml
6.24 | Câble RHO7RN-F 1 X 120 mm² | ml
6.25 | Câble HO7RN-F 1 X 150 mm² | ml
6.26 | Câble HO7RN-F 1 X 185 mm² | ml
6.27 | Câble HO7RN-F 1 X 240 mm² | ml
7 | Transformateur à huile
7.1 | Transformateur 250 kVA | u
7.2 | Transformateur 400 kVA | u
7.3 | Transformateur 500 kVA | u
7.4 | Transformateur 630 kVA | u
7.5 | Transformateur 1000 kVA | u
8 | Transformateur sec
8.1 | Transformateur 250 kVA | u
8.2 | Transformateur 400 kVA | u
8.3 | Transformateur 500 kVA | u
8.4 | Transformateur 630 kVA | u
8.5 | Transformateur 1000 kVA | u
9 | Location de groupe électrogène (carburant compris)
9.1 | Location à la journée d'un groupe élèctrogène 100 kVA | j
9.2 | Location à la journée d'un groupe élèctrogène 300 kVA | j
9.3 | Location à la journée d'un groupe élèctrogène 500 kVA | j
9.4 | Location à la journée d'un groupe élèctrogène 650 kVA | j
9.5 | Location à la journée d'un groupe élèctrogène 1000 kVA | j
9.6 | Location à la semaine d'un groupe élèctrogène 100 kVA | s
9.7 | Location à la semaine d'un groupe élèctrogène 300 kVA | s
9.8 | Location à la semaine d'un groupe élèctrogène 500 kVA | s
9.9 | Location à la semaine d'un groupe élèctrogène 650 kVA | s
9.10 | Location à la semaine d'un groupe élèctrogène 1000 kVA | s
9.11 | Location au mois d'un groupe élèctrogène 100 kVA | m
9.12 | Location au mois d'un groupe élèctrogène 300 kVA | m
9.13 | Location au mois d'un groupe élèctrogène 500 kVA | m
9.14 | Location au mois d'un groupe élèctrogène 650 kVA | m
9.15 | Location au mois d'un groupe élèctrogène 1000 kVA | m
10 | Groupe électrogène PRAMAC GSW 330 Power Enginering
10.1 | Groupe électrogène (tous les équipements suivants doivent être adaptés à ce groupe électrogène)
10.1.1 | Moteur Volvo TAD941GE | u
10.1.2 | Alternateur MECC ALT ECO 382LN/4 | u
10.1.3 | Flasque de protection | u
10.1.4 | Pompe à engrenage | u
10.1.5 | Soupape de régulation | u
10.1.6 | Pressostat basse pression d'huile | u
10.1.7 | Filtre à air à sec (cartouche papier) | u
10.1.8 | Pompe d'injection mécanique | u
10.1.9 | Filtre à huile | u
10.1.10 | Électro-vanne d'arrêt | u
10.1.11 | Radiateur attelé | u
10.1.12 | Soupape thermostatique | u
10.1.13 | Grille de protection des parties tournantes | u
10.1.14 | Ventilateur (1500 tours/min) entrainée par moteur | u
10.1.15 | Courroie | u
10.1.16 | Thermostat haute température | u
10.1.17 | Pompe de circulation entrainée par courroie | u
10.1.18 | Résistance de préchauffage | u
10.1.19 | Protection électrique de la résistance | u
10.1.20 | Démarreur électrique | u
10.1.21 | Alternateur de charge batterie entrainé par le moteur (24V - 80A) | u
10.1.22 | Batterie de démarage au plomb (200A) | u
10.1.23 | Flasque de protection | u
10.1.24 | Cylindre bloc | u
10.1.25 | Panneau de laine de roche | u
10.1.26 | Porte verrouillable pour accès au moteur | u
10.1.27 | Porte vitrée verrouillable pour accés au coffret de contrôle | u
10.1.28 | Arrêt d'urgence | u
10.1.29 | Échappement avec silencieux résidentiel intégrable au capotage | u
10.1.30 | Clapet par pluie pour sortie d'échappement | u
10.1.31 | Réservoir de carburant en plastique (636L) | u
10.1.32 | Jauge de carburant | u
10.1.33 | Évent de décompression | u
10.2 | Coffret de contrôle automatique AC3000 pour démarrage de groupe électrogène (tous les équipements suivants doivent être adaptés à ce coffret)
10.2.1 | Carte de contrôle | u
10.2.2 | Disjoncteur de protection du groupe électrogène | u
10.2.3 | Bouton d'arrêt d'urgence | u
10.2.4 | Chargeur de batterie automatique | u
10.2.5 | Protection différentielle réglable | u
10.2.6 | Sélecteur rotatif à 3 positions pour le choix du mode de fonctionnement | u
10.2.7 | Bouton poussoir 0 pour marche manuelle | u
10.2.8 | Bouton poussoir 1 pour arrêt manuel | u
10.2.9 | Bouton poussoir ACK/MOD pour arrêt alarme sonore | u
10.2.10 | Bouton poussoire VIEW pour sélection des mesures et paramêtre sur l'afficheur | u
10.2.11 | Afficheur digital alphanumérique pour affichage des paramêtres (mesures et messages d'alarme) | u
10.2.12 | Synoptique à LED pour visualisation des états | u
Prestations hors BPU
11 | Unités d'œuvre de prestation de maintenance et/ou pour accompagnement de prestataire (y compris le déplacement aller / retour)
11.1 | Dessinateur | h
11.2 | Chef d'équipe | h
11.3 | Électromécanicien spécialisé groupe électrogène | h
11.4 | Diéséliste | h
11.5 | Monteur électricien hautement qualifié | h
11.6 | Majoration aux taux horaire pour intervention de nuit (entre 22 heures et 6 heures) dimanches et jours fériés | %
12 | Coefficient de frais généraux. bénéfices sur déboursés (suivant facture fournisseurs à transmettre pour chaque devis)
12.1 | Coefficient pour fourniture hors BPU de 0 € à 2 500 € HT | %
12.2 | Coefficient pour fourniture hors BPU de 2 501 € à 5 000 € HT | %
12.3 | Coefficient pour fourniture hors BPU de 5 501 € à 7 500 € HT | %
12.4 | Coefficient pour fourniture hors BPU de 7 501 € à 10 000 € HT | %
12.5 | Coefficient pour fourniture hors BPU > 10 000 € HT | %