## BPU BDJ
Bordereau des prix unitaires - MMT des sites Parisiens - Bâtiment des Jardins- Partie forfaitaire
Réf n° | PRESTATION : PHASE DE DEMARRAGE DU MARCHE |  |  | € HT
A1 | Rapport de prise en compte de la phase de démarrage globale du MMT |  | U
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (mensuel)
A2 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | mensuel
A3 | Section technique n°1 "Aménagements extérieurs" |  | mensuel
A4 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | mensuel
A5 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | mensuel
A6 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | mensuel
A7 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | mensuel
A8 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | mensuel
A9 | Section technique n°7 "Appareils de levage et de manutention" |  | mensuel
A10 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | mensuel
A11 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | mensuel
A12 | Section technique n°11 "Petites prestations annexes" |  | mensuel
A13 | Bon de commande global mensuel des prestations phase de soutien du site |  | mensuel
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (trimestriel)
A14 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Trimestre
A15 | Section technique n°1 "Aménagements extérieurs" |  | Trimestre
A16 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | Trimestre
A17 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Trimestre
A18 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | Trimestre
A19 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | Trimestre
A20 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | Trimestre
A21 | Section technique n°7 "Appareils de levage et de manutention" |  | Trimestre
A22 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Trimestre
A23 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | Trimestre
A24 | Section technique n°11 "Petites prestations annexes" |  | Trimestre
A25 | Bon de commande global trimestriel des prestations phase de soutien du site |  | Trimestre
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (annuel)
A26 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Annuel
A27 | Section technique n°1 "Aménagements extérieurs" |  | Annuel
A28 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | Annuel
A29 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Annuel
A30 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | Annuel
A31 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | Annuel
A32 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | Annuel
A33 | Section technique n°7 "Appareils de levage et de manutention" |  | Annuel
A34 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Annuel
A35 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | Annuel
A36 | Section technique n°11 "Petites prestations annexes" |  | Annuel
A37 | Bon de commande global annuel des prestations phase de soutien du site |  | Annuel
PRESTATIONS : PHASE DE FIN DE MARCHE
A38 | Etat des lieux final et global du MMT |  | U

## BPU RIA
Bordereau des prix unitaires - MMT des sites Parisiens - RIA Mess des Invalides - Partie forfaitaire
Réf n° | PRESTATION : PHASE DE DEMARRAGE DU MARCHE |  |  | € HT
B1 | Rapport de prise en compte de la phase de démarrage globale du MMT |  | U
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (mensuel)
B2 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | mensuel
B3 | Section technique n°1 "Aménagements extérieurs" |  | mensuel
B4 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | mensuel
B5 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | mensuel
B6 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | mensuel
B7 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | mensuel
B8 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | mensuel
B9 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | mensuel
B10 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | mensuel
B11 | Section technique n°10 "Installations de gaz" |  | mensuel
B12 | Section technique n°11 "Petites prestations annexes" |  | mensuel
B13 | Bon de commande global mensuel des prestations phase de soutien du site |  | mensuel
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (trimestriel)
B14 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Trimestre
B15 | Section technique n°1 "Aménagements extérieurs" |  | Trimestre
B16 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | Trimestre
B17 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Trimestre
B18 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | Trimestre
B19 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | Trimestre
B20 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | Trimestre
B21 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Trimestre
B22 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | Trimestre
B23 | Section technique n°10 "Installations de gaz" |  | Trimestre
B24 | Section technique n°11 "Petites prestations annexes" |  | Trimestre
B25 | Bon de commande global trimestriel des prestations phase de soutien du site |  | Trimestre
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (annuel)
B26 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Annuel
B27 | Section technique n°1 "Aménagements extérieurs" |  | Annuel
B28 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | Annuel
B29 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Annuel
B30 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | Annuel
B31 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | Annuel
B32 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | Annuel
B33 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Annuel
B34 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | Annuel
B35 | Section technique n°10 "Installations de gaz" |  | Annuel
B36 | Section technique n°11 "Petites prestations annexes" |  | Annuel
B37 | Bon de commande global annuel des prestations phase de soutien du site |  | Annuel
PRESTATIONS : PHASE DE FIN DE MARCHE
B38 | Etat des lieux final et global du MMT |  | U

## BPU 28-30 Invalides
Bordereau des prix unitaires - MMT des sites Parisiens - 28/30 Bld des Invalides - Partie forfaitaire
Réf n° | PRESTATION : PHASE DE DEMARRAGE DU MARCHE |  |  | € HT
C1 | Rapport de prise en compte de la phase de démarrage globale du MMT |  | U
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (mensuel)
C2 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | mensuel
C3 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | mensuel
C4 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | mensuel
C5 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | mensuel
C6 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | mensuel
C7 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | mensuel
C8 | Section technique n°7 "Appareils de levage et de manutention" |  | mensuel
C9 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | mensuel
C10 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | mensuel
C11 | Section technique n°11 "Petites prestations annexes" |  | mensuel
C12 | Bon de commande global mensuel des prestations phase de soutien du site |  | mensuel
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (trimestriel)
C13 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Trimestre
C14 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | Trimestre
C15 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Trimestre
C16 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | Trimestre
C17 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | Trimestre
C18 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | Trimestre
C19 | Section technique n°7 "Appareils de levage et de manutention" |  | Trimestre
C20 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Trimestre
C21 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | Trimestre
C22 | Section technique n°11 "Petites prestations annexes" |  | Trimestre
C23 | Bon de commande global trimestriel des prestations phase de soutien du site |  | Trimestre
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (annuel)
C24 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Annuel
C25 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | Annuel
C26 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Annuel
C27 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | Annuel
C28 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | Annuel
C29 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | Annuel
C30 | Section technique n°7 "Appareils de levage et de manutention" |  | Annuel
C31 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Annuel
C32 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | Annuel
C33 | Section technique n°11 "Petites prestations annexes"
C34 | Bon de commande global annuel des prestations phase de soutien du site |  | Annuel
PRESTATIONS : PHASE DE FIN DE MARCHE
C35 | Etat des lieux final et global du MMT |  | U

## BPU 24 rue Presles
Bordereau des prix unitaires - MMT des sites Parisiens - 24 rue de Presles - Partie forfaitaire
Réf n° | PRESTATION : PHASE DE DEMARRAGE DU MARCHE |  |  | € HT
D1 | Rapport de prise en compte de la phase de démarrage globale du MMT |  | U
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (mensuel)
D2 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | mensuel
D3 | Section technique n°1 "Aménagements extérieurs" |  | mensuel
D4 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | mensuel
D5 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | mensuel
D6 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | mensuel
D7 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | mensuel
D8 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | mensuel
D9 | Section technique n°7 "Appareils de levage et de manutention" |  | mensuel
D10 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | mensuel
D11 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | mensuel
D12 | Section technique n°10 "Installations de gaz" |  | mensuel
D13 | Section technique n°11 "Petites prestations annexes" |  | mensuel
D14 | Bon de commande global mensuel des prestations phase de soutien du site |  | mensuel
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (trimestriel)
D15 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Trimestre
D16 | Section technique n°1 "Aménagements extérieurs" |  | Trimestre
D17 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | Trimestre
D18 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Trimestre
D19 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | Trimestre
D20 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | Trimestre
D21 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | Trimestre
D22 | Section technique n°7 "Appareils de levage et de manutention" |  | Trimestre
D23 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Trimestre
D24 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | Trimestre
D25 | Section technique n°10 "Installations de gaz" |  | Trimestre
D26 | Section technique n°11 "Petites prestations annexes" |  | Trimestre
D27 | Bon de commande global trimestriel des prestations phase de soutien du site |  | Trimestre
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (annuel)
D28 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Annuel
D29 | Section technique n°1 "Aménagements extérieurs" |  | Annuel
D30 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | Annuel
D31 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Annuel
D32 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | Annuel
D33 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | Annuel
D34 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | Annuel
D35 | Section technique n°7 "Appareils de levage et de manutention" |  | Annuel
D36 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Annuel
D37 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | Annuel
D38 | Section technique n°10 "Installations de gaz" |  | Annuel
D39 | Section technique n°11 "Petites prestations annexes" |  | Annuel
D40 | Bon de commande global annuel des prestations phase de soutien du site |  | Annuel
PRESTATIONS : PHASE DE FIN DE MARCHE
D41 | Etat des lieux final et global du MMT |  | U

## BPU appt MINDAC
Bordereau des prix unitaires - MMT des sites Parisiens - Appartement de la MINDAC - Partie forfaitaire
Réf n° | PRESTATION : PHASE DE DEMARRAGE DU MARCHE |  |  | € HT
E1 | Rapport de prise en compte de la phase de démarrage globale du MMT |  | U
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (mensuel)
E2 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | mensuel
E3 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | mensuel
E4 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | mensuel
E5 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | mensuel
E6 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | mensuel
E7 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | mensuel
E8 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | mensuel
E9 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | mensuel
E10 | Section technique n°10 "Installations de gaz" |  | mensuel
E11 | Section technique n°11 "Petites prestations annexes" |  | mensuel
E12 | Bon de commande global mensuel des prestations phase de soutien du site |  | mensuel
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (trimestriel)
E13 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Trimestre
E14 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | Trimestre
E15 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Trimestre
E16 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | Trimestre
E17 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | Trimestre
E18 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | Trimestre
E19 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Trimestre
E20 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | Trimestre
E21 | Section technique n°10 "Installations de gaz" |  | Trimestre
E22 | Section technique n°11 "Petites prestations annexes" |  | Trimestre
E23 | Bon de commande global trimestriel des prestations phase de soutien du site |  | Trimestre
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (annuel)
E24 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Annuel
E25 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | Annuel
E26 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Annuel
E27 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | Annuel
E28 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | Annuel
E29 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | Annuel
E30 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Annuel
E31 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | Annuel
E32 | Section technique n°10 "Installations de gaz" |  | Annuel
E33 | Section technique n°11 "Petites prestations annexes" |  | Annuel
E34 | Bon de commande global annuel des prestations phase de soutien du site |  | Annuel
PRESTATIONS : PHASE DE FIN DE MARCHE
E35 | Etat des lieux final et global du MMT |  | U

## BPU aumônerie catholique
Bordereau des prix unitaires - MMT des sites Parisiens - Aumônerie catholique - Partie forfaitaire
Réf n° | PRESTATION : PHASE DE DEMARRAGE DU MARCHE |  |  | € HT
F1 | Rapport de prise en compte de la phase de démarrage globale du MMT |  | U
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (mensuel)
F2 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | mensuel
F3 | Section technique n°1 "Aménagements extérieurs" |  | mensuel
F4 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | mensuel
F5 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | mensuel
F6 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | mensuel
F7 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | mensuel
F8 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | mensuel
F9 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | mensuel
F10 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | mensuel
F11 | Section technique n°10 "Installations de gaz" |  | mensuel
F12 | Section technique n°12 "Petites prestations annexes" |  | mensuel
F13 | Bon de commande global mensuel des prestations phase de soutien du site |  | mensuel
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (trimestriel)
F14 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Trimestre
F15 | Section technique n°1 "Aménagements extérieurs" |  | Trimestre
F16 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | Trimestre
F17 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Trimestre
F18 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | Trimestre
F19 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | Trimestre
F20 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | Trimestre
F21 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Trimestre
F22 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | Trimestre
F23 | Section technique n°10 "Installations de gaz" |  | Trimestre
F24 | Section technique n°12 "Petites prestations annexes" |  | Trimestre
F25 | Bon de commande global trimestriel des prestations phase de soutien du site |  | Trimestre
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (annuel)
F26 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Annuel
F27 | Section technique n°1 "Aménagements extérieurs" |  | Annuel
F28 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | Annuel
F29 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Annuel
F30 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | Annuel
F31 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | Annuel
F32 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | Annuel
F33 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Annuel
F34 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | Annuel
F35 | Section technique n°10 "Installations de gaz" |  | Annuel
F36 | Section technique n°12 "Petites prestations annexes" |  | Annuel
F37 | Bon de commande global annuel des prestations phase de soutien du site |  | Annuel
PRESTATIONS : PHASE DE FIN DE MARCHE
F38 | Etat des lieux final et global du MMT |  | U

## BPU aumônerie protestante
Bordereau des prix unitaires - MMT des sites parisiens - Aumônerie protestante - partie forfaitaire
Réf n° | PRESTATION : PHASE DE DEMARRAGE DU MARCHE |  |  | € HT
G1 | Rapport de prise en compte de la phase de démarrage globale du MMT |  | U
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (mensuel)
G2 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | mensuel
G3 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | mensuel
G4 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | mensuel
G5 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | mensuel
G6 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | mensuel
G7 | Section technique n°7 "Appareils de levage et de manutention" |  | mensuel
G8 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | mensuel
G9 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | mensuel
G10 | Section technique n°12 "Petites prestations annexes" |  | mensuel
G11 | Bon de commande global mensuel des prestations phase de soutien du site |  | mensuel
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (trimestriel)
G12 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Trimestre
G13 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Trimestre
G14 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | Trimestre
G15 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | Trimestre
G16 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | Trimestre
G17 | Section technique n°7 "Appareils de levage et de manutention" |  | Trimestre
G18 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Trimestre
G19 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | Trimestre
G20 | Section technique n°12 "Petites prestations annexes" |  | Trimestre
G21 | Bon de commande global trimestriel des prestations phase de soutien du site |  | Trimestre
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (annuel)
G22 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Annuel
G23 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Annuel
G24 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | Annuel
G25 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | Annuel
G26 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | Annuel
G27 | Section technique n°7 "Appareils de levage et de manutention" |  | Annuel
G28 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Annuel
G29 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | Annuel
G30 | Section technique n°12 "Petites prestations annexes" |  | Annuel
G31 | Bon de commande global annuel des prestations phase de soutien du site |  | Annuel
PRESTATIONS : PHASE DE FIN DE MARCHE
G33 | Etat des lieux final et global du MMT |  | U

## BPU ACSIA
Bordereau des prix unitaires - MMT des sites Parisiens - ACSIA - Partie forfaitaire
Réf n° | PRESTATION : PHASE DE DEMARRAGE DU MARCHE |  |  | € HT
H1 | Rapport de prise en compte de la phase de démarrage globale du MMT |  | U
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (mensuel)
H2 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | mensuel
H3 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | mensuel
H4 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | mensuel
H5 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | mensuel
H6 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | mensuel
H7 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | mensuel
H8 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | mensuel
H9 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | mensuel
H10 | Section technique n°12 "Petites prestations annexes" |  | mensuel
H11 | Bon de commande global mensuel des prestations phase de soutien du site |  | mensuel
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (trimestriel)
H12 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Trimestre
H13 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | Trimestre
H14 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Trimestre
H15 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | Trimestre
H16 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | Trimestre
H17 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | Trimestre
H18 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Trimestre
H19 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | Trimestre
H20 | Section technique n°12 "Petites prestations annexes" |  | Trimestre
H21 | Bon de commande global trimestriel des prestations phase de soutien du site |  | Trimestre
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (annuel)
H22 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Annuel
H23 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | Annuel
H24 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Annuel
H25 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | Annuel
H26 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | Annuel
H27 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | Annuel
H28 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Annuel
H29 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | Annuel
H30 | Section technique n°12 "Petites prestations annexes" |  | Annuel
H31 | Bon de commande global annuel des prestations phase de soutien du site |  | Annuel
PRESTATIONS : PHASE DE FIN DE MARCHE
H32 | Etat des lieux final et global du MMT |  | U

## BPU GSAN
Bordereau des prix unitaires - MMT des sites Parisiens - GSAN - Partie forfaitaire
Réf n° | PRESTATION : PHASE DE DEMARRAGE DU MARCHE |  |  | € HT
I1 | Rapport de prise en compte de la phase de démarrage globale du MMT |  | U
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (mensuel)
I2 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | mensuel
I3 | Section technique n°12 "Petites prestations annexes" |  | mensuel
I4 | Bon de commande global mensuel des prestations phase de soutien du site |  | mensuel
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (trimestriel)
I5 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Trimestre
I6 | Section technique n°12 "Petites prestations annexes" |  | Trimestre
I7 | Bon de commande global trimestriel des prestations phase de soutien du site |  | Trimestre
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (annuel)
I8 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Annuel
I9 | Section technique n°12 "Petites prestations annexes" |  | Annuel
I10 | Bon de commande global annuel des prestations phase de soutien du site |  | Annuel
PRESTATIONS : PHASE DE FIN DE MARCHE
I11 | Etat des lieux final et global du MMT |  | U

## BPU Villebon
Bordereau des prix unitaires - MMT des sites Parisiens - Villebon/Yvette - Partie forfaitaire
Réf n° | PRESTATION : PHASE DE DEMARRAGE DU MARCHE |  |  | € HT
J1 | Rapport de prise en compte de la phase de démarrage globale du MMT |  | U
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (mensuel)
J2 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | mensuel
J3 | Section technique n°1 "Aménagements extérieurs" |  | mensuel
J4 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | mensuel
J5 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | mensuel
J6 | Section technique n°12 "Petites prestations annexes" |  | mensuel
J7 | Bon de commande global mensuel des prestations phase de soutien du site |  | mensuel
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (trimestriel)
J8 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Trimestre
J9 | Section technique n°1 "Aménagements extérieurs" |  | Trimestre
J10 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | Trimestre
J11 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Trimestre
J12 | Section technique n°12 "Petites prestations annexes" |  | Trimestre
J13 | Bon de commande global trimestriel des prestations phase de soutien du site |  | Trimestre
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (annuel)
J14 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Annuel
J15 | Section technique n°1 "Aménagements extérieurs" |  | Annuel
J16 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | Annuel
J17 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Annuel
J18 | Section technique n°12 "Petites prestations annexes" |  | Annuel
J19 | Bon de commande global annuel des prestations phase de soutien du site |  | Annuel
PRESTATIONS : PHASE DE FIN DE MARCHE
J20 | Etat des lieux final et global du MMT |  | U

## BPU Musée des poudres
Bordereau des prix unitaires - MMT des sites Parisiens - Musée de la poudrerie nationale- Partie forfaitaire
Réf n° | PRESTATION : PHASE DE DEMARRAGE DU MARCHE |  |  | € HT
K1 | Rapport de prise en compte de la phase de démarrage globale du MMT |  | U
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (mensuel)
K2 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | mensuel
K3 | Section technique n°1 "Aménagements extérieurs" |  | mensuel
K4 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | mensuel
K5 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | mensuel
K6 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | mensuel
K7 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | mensuel
K8 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | mensuel
K9 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | mensuel
K10 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | mensuel
K11 | Section technique n°11 "Petites prestations annexes" |  | mensuel
K12 | Bon de commande global mensuel des prestations phase de soutien du site |  | mensuel
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (trimestriel)
K13 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Trimestre
K14 | Section technique n°1 "Aménagements extérieurs" |  | Trimestre
K15 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | Trimestre
K16 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Trimestre
K17 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | Trimestre
K18 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | Trimestre
K19 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | Trimestre
K20 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Trimestre
K21 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | Trimestre
K22 | Section technique n°11 "Petites prestations annexes" |  | Trimestre
K23 | Bon de commande global trimestriel des prestations phase de soutien du site |  | Trimestre
PRESTATIONS : PHASE DE SOUTIEN MULTITECHNIQUE (annuel)
K24 | Contrôles et vérifications périodiques réglementaires (CVPO) |  | Annuel
K25 | Section technique n°1 "Aménagements extérieurs" |  | Annuel
K26 | Section technique n°2 "Bâtiments" |  | Annuel
K27 | Section technique n°3 "Chauffage/Climatisation/Ventilation" |  | Annuel
K28 | Section technique n°4 "Plomberie/Sanitaire/Assainissement" |  | Annuel
K29 | Section technique n°5 "Courant Fort" |  | Annuel
K30 | Section technique n°6 "Courant Faible" |  | Annuel
K31 | Section technique n°8 "Portes, portails et bornes levantes" |  | Annuel
K32 | Section technique n°9 "Matériel de protection contre l'incendie" |  | Annuel
K33 | Section technique n°11 "Petites prestations annexes" |  | Annuel
K34 | Bon de commande global annuel des prestations phase de soutien du site |  | Annuel
PRESTATIONS : PHASE DE FIN DE MARCHE
K35 | Etat des lieux final et global du MMT |  | U

## MMT Sites Parisien Hors forfait
Bordereau des prix unitaires - MMT des sites Parisiens - Partie Hors forfait
| PRESTATIONS (déplacements et Main d’œuvre compris) |  | Unité | Montant unitaire HT
PRESTATIONS : MAINTENANCE CORRECTIVE HORS PRESTATIONS INCLUSES DANS LA PHASE DE MAINTENANCE
Vérifications périodiques (Hors prestations prévues au forfait)
Contrôle et surveillance sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (y compris rapport)
1 | Analyse de type D1 par laboratoire agréé | 5 Unités | U
2 | Analyse de type D1+ D2 par laboratoire agréé | 5 Unités | U
Analyses légionelles (y compris rapport)
3 | Analyse légionelle par laboratoire agréé (prélévement et rapport) | Unité | U
Vérifications et contrôles des installations électriques (y compris rapport)
4 | Vérification initiale opérée lors de la mise en service des installations (Armoires et tableau électrique : 10 départs et moins) | Unité | U
5 | Vérification initiale opérée lors de la mise en service des installations (Armoires et tableau électrique (11 à 30 départs) | Unité | U
6 | Vérification initiale d'un réseau de distribution et installations basse tension soumis au code du travail (y compris armoire, coffret, inter continuité du PE) - Surface totale des locaux ≤ 200m² | Unité | U
Contrôle de l'atmosphère des lieux de travail (y compris rapport)
7 | Vérification d'un local de travail à pollution non spécifique base : 15 m2 - 2 points de mesure (intérieur/extérieur) | Unité | U
Contrôle des installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés (y compris rapport)
8 | Vérification périodique d'un réservoir enterré de liquide inflammable | Unité | U
Contrôle quinquennal des ascenseurs et monte-charges (y compris rapport)
9 | Contrôle quinquennal d'un monte-charge | Unité | U
10 | Contrôle quinquennal d'un ascenseur | Unité | U
Contrôle périodique des ICPE soumises à déclaration pour deux installations (GE et chaufferie) (y compris rapport)
11 | Contôle et rapport pour 2 installations suivant rubrique 29.10 A 2 | Ensemble | U
Contrôle des équipements de travail en hauteur (y compris rapport)
12 | Vérification d'un point d'ancrage | Unité | U
13 | Vérification d'un garde-corps (100 mètres) | 100 ml | U
14 | Vérification d'un échafaudage fixe ou mobile | Unité | U
15 | Vérification d'une ligne de vie (10ml) | Unité | U
16 | Vérification d'une ligne de vie (100ml) | Unité | U
Analyse HAP et métaux lourds (y compris rapport)
17 | Prélèvement avec analyse des eaux usées pour recherche de HAP et métaux lourds, en particulier plomb et mercure | Unité | U
Contrôle des portes et portails automatiques (y compris rapport)
18 | Vérification par un organisme de contrôle de portes et portails automatiques | Unité | U
Aménagements extérieurs (Hors prestations prévues au forfait)
Fouille et remblaiement
19 | Fouille en déblais, rigole ou tranchée réalisée à l'engin mécanique dans terre ordinaire, argileuse, caillouteuse ou remblais et évacuation aux décharges publiques (D.P) | m3 | m3
20 | Fouille en déblais ou tranchée réalisée manuellement dans terre ordinaire, argileuse, caillouteuse ou remblais et évacuation aux décharges publiques (D.P) | m3 | m3
21 | Remblaiement de tranchée exécuté mécaniquement comprenant la mise en place de sablon pour enrobage de canalisations, grillage avertisseur, et tout venant, compris compactage par couches successives et Fourniture des matériaux | m3 | m3
22 | Remblaiement de tranchée exécutée manuellement comprenant la mise en place de sablon pour enrobage de canalisations ,grillage avertisseur, et tout venant, compris compactage par couches successives et Fourniture des matériaux | m3 | m3
Réfection de chaussée, de trottoir, etc.
23 | Réfection de trottoirs après remblaiement | m² | ml
24 | Réfection d'aires engazonnées après remblaiement | m² | ml
Divers
25 | Réalisation de marquage au sol à la peinture routière homologuée (stationnements, flèchages, etc), y compris préparation du support | m² | m²
Réfection de bordures
26 | Fourniture et pose de bordures de trottoir de types T1 ou T2 | ml | ml
27 | Fourniture et pose de bordures de trottoir de types T3 ou T4 | ml | ml
28 | Fourniture et pose de bordures franchissables de type A1 et A2 | ml | ml
29 | Fourniture et pose de caniveau type CS1 ou CS2 | ml | ml
30 | Fourniture et pose de caniveau type CS3 ou CS4 | ml | ml
31 | Fourniture et pose de caniveau type CC1 et CC2 | ml | ml
32 | Fourniture et pose de bordure de trottoir béton type P1 ou P2 | ml | ml
33 | Fourniture et pose de bordure de trottoir béton type P3 ou P4 | ml | ml
Curage de canalisations et de fosses
34 | Curage et nettoyage de canalisation jusqu'au Diamètre 200 mm (Haute pression ou équivalent) (10 mètres) | 10 ml | ml
35 | Curage et nettoyage de canalisation 200 mm<Diamètre< 500 mm (Haute pression ou équivalent) (10 mètres) | 10 ml | ml
36 | Curage et nettoyage des ovoides (10 mètres) | 10 ml | ml
37 | Evacuation des boues (y compris Fourniture BSD) | m3 | ml
38 | Curage de fosse | m3 | ml
39 | Curage et nettoyage de canalisation eau vanne à l'intérieur des bâtiments (Haute pression ou équivalent) | ml | ml
Rebouchage de nids de poule
40 | Comblement de nids de poules par mise en place de béton y compris nettoyage et découpe pour obtenir des bords francs (Surface < 2 m2) | m² | m3
41 | Comblement d'ornières par mise en place de béton bitumineux à froid y compris nettoyage et découpe pour obtenir des bords francs (Surface < 2 m2) | m² | m3
Réseau eau ou incendie
42 | Fourniture et pose de réseau eau ou incendie en PEHD de DN 40mm compris tranchée, mise en place avec sable et grillage avertisseur ,comblement et désinfection, non compris réfection couche de surface | ml | ml
43 | Fourniture et pose de réseau eau ou incendie en PEHD de DN 60mm compris tranchée, mise en place avec sable et grillage avertisseur ,comblement et désinfection, non compris réfection couche de surface | ml | ml
44 | Fourniture et pose de réseau eau ou incendie en fonte de DN80 mm compris tranchée, mise en place avec sable et grillage avertisseur, comblement et désinfection, non compris réfection couche de surface | ml | ml
45 | Fourniture et pose vanne BAYARD OCEA L PFA 16 ou équivalent DN 40mm Norme NF avec carré de manœuvre | Unité | 1
46 | Fourniture et pose vanne BAYARD OCEA L PFA 16 ou équivalent DN 80mm Norme NF avec carré de manœuvre | Unité | 1
47 | Fourniture et pose vanne BAYARD OCEA C PFA 16 ou équivalent DN 40mm Norme NF avec carré de manœuvre | Unité | 1
48 | Fourniture et pose vanne BAYARD OCEA C PFA 16 ou équivalent DN 80mm Norme NF avec carré de manœuvre | Unité | 1
49 | Raccord de réparation Inox - manchon simple bande 35-41 | Unité | 1
50 | Raccord de réparation Inox - manchon simple bande 60-67 | Unité | 1
51 | Raccord de réparation Inox - manchon simple bande 76-83 | Unité | 1
52 | Raccord de réparation Inox - manchon double bande 88-112 | Unité | 1
53 | Fourniture et pose d'un robinet-vanne de sectionnement jusqu'au DN 100mm en fonte ductile, obturateur et tige de manœuvre surmoulés d'élastomère, sièges en cupro-alliage à entraînement direct par clé à béquille et tige de manoeuvre placée sous bouche à clé | Unité | 1
Maçonnerie gros œuvre
54 | Balisage et nivelage de la zone | m² | m²
55 | Fourniture et mise en œuvre d'une chape de ciment épaisseur 2 cm à 4 cm bouchardée ou lissée | m² | m²
Location nacelle - échaffaudage
Nacelle
56 | Montage de nacelle comprenant le chargement , le transport, le déchargement sur le chantier, la location, et la mise en place compris chauffeur (hauteur inférieure ou égale à 15 m) | 1 journée | journée
57 | Montage de nacelle comprenant le chargement , le transport, le déchargement sur le chantier, la location, et la mise en place compris chauffeur (hauteur inférieure ou égale à 15 m) | semaine | semaine
58 | Montage de nacelle comprenant le chargement , le transport, le déchargement sur le chantier, la location, et la mise en place compris chauffeur (hauteur de 15 à 24 m) | 1 journée | journée
59 | Montage de nacelle comprenant le chargement , le transport, le déchargement sur le chantier, la location, et la mise en place compris chauffeur (hauteur de 15 à 24 m) | semaine | semaine
Echaffaudage
60 | Montage d'échafaudage électrique de 3,5 à 5 m de hauteur comprenant le chargement , le transport, le déchargement sur le chantier, la location, et la mise en place | 1 journée | journée
61 | Montage d'échafaudage électrique de 3,5 à 5 m de hauteur comprenant le chargement , le transport, le déchargement sur le chantier, la location, et la mise en place | semaine | semaine
62 | Montage d'échafaudage électrique de 5 à 10 m de hauteur comprenant le chargement , le transport, le déchargement sur le chantier, la location, et la mise en place | 1 journée | journée
63 | Montage d'échafaudage électrique de 5 à 10 m de hauteur comprenant le chargement , le transport, le déchargement sur le chantier, la location, et la mise en place | semaine | semaine
64 | Montage d'échafaudage de 3,5 à 5 m de hauteur comprenant le chargement , le transport, le déchargement sur le chantier, la location, et la mise en place | 1 journée | journée
65 | Montage d'échafaudage de 3,5 à 5 m de hauteur comprenant le chargement , le transport, le déchargement sur le chantier, la location, et la mise en place | semaine | semaine
66 | Montage d'échafaudage de 5 à 10 m de hauteur comprenant le chargement , le transport, le déchargement sur le chantier, la location, et la mise en place | 1 journée | journée
67 | Montage d'échafaudage de 5 à 10 m de hauteur comprenant le chargement , le transport, le déchargement sur le chantier, la location, et la mise en place | semaine | semaine
Bâtiments (Gros-œuvre et second-œuvre, Hors prestations prévues au forfait)
Toiture
68 | Rustinage en Pax alu sur toiture en zinc (prendre en compte l'absence de point d'ancrage) | m² | m²
69 | Reprise des couvertures en tuiles | m² | m²
70 | Reprises des étanchéités multicouches sans protection gravillon | m² | m²
71 | Reprise des étanchéités multicouches avec protection gravillons | m² | m²
Percement d'un mur
72 | Percement de mur Diamètre inférieur à 20 cm pour passage de fourreaux dans murs creux y compris calfeutrement et évacuation aux décharges publiques (D.P.) | Unité | U
73 | Percement de mur Diamètre inférieur à 20 cm pour passage de fourreaux dans murs pleins y compris calfeutrement et évacuation aux décharges publiques (D.P.) | Unité | U
Vitrerie
74 | Fourniture et pose d'un double vitrage (Ug < 1,2 W/m2 .K) y compris travaux préparatoires et l'évacuation vers le centre de tri approprié pour traitement | m² | m²
75 | Fourniture et pose d'un simple vitrage ou plexiglas de 6 mm d'épaisseur y compris travaux préparatoires | m² | m²
Serrurerie
76 | Fourniture et pose d'une clef classique (organigramme ASA ABLOY vachette ) | Unité | U
77 | Fourniture et pose dun cylindre européen à profil protégé - organigramme DENY SECURITY (Cylindre de sûreté ) | Unité | U
78 | Fourniture et pose d'une serrure classique à larder étanche à émission | Unité | U
79 | Fourniture et pose d'une serrure de sécurité (à larder avec cylindre européen) | Unité | U
80 | Fourniture et pose d'une gâche électrique à larder y compris tous raccordements | Unité | U
81 | Fourniture et pose d'une verrou mécanique à code (pose en applique) | Unité | U
82 | Fourniture et pose d'une serrure mécanique à code avec pêne (pose en applique) | Unité | U
83 | Fourniture et pose d'une poignée béquille en aluminium avec rosace | Unité | U
84 | Fourniture et pose de ferme porte à bras à glissière Force 1-3 - Conforme Norme CE | Unité | U
85 | Fourniture et pose de ferme porte à bras à compas Force 2-6 - Conforme Norme CE | Unité | U
86 | Fourniture et pose de butée de porte | Unité | U
87 | Fourniture et pose de barre de seuil alu anodisé (2 m - 80 mm) | Unité | U
Platrerie, Faux-plafond, peinture
88 | Réalisation de remise en état par Fourniture et mise en place de toile de verre y compris travaux préparatoires (dépose et évacuation de l'ancien revêtement et préparations du support) | m² | m²
89 | Remise en état de la peinture murale intérieure y compris préparation du support (lessivage) | m² | m²
90 | Remise en état de la peinture de plafond intérieure y compris préparation du support (lessivage) | m² | m²
91 | Réfection de plafond suspendu constitué par des panneaux à bords feuillurés en laine de roche compressée d'une épaisseur de 17 mm ou standard | m² | m²
92 | Réfection de plafond suspendu constitué par des panneaux à bords droits en laine de roche compressée d'une épaisseur de 17 mm ou standard (Y compirs ossature ) | m² | m²
93 | Réfection de plafond suspendu constitué par des panneaux accoustique à bords droits en laine de verre | m² | m²
Sols, faïence
94 | Fourniture et pose d'un revêtement PVC y compris travaux préparatoire (dépose et évacuation de l'ancien revêtement et préparations du support) | m² | m²
95 | Fourniture et pose carrelage sol y compris travaux préparatoire (dépose et évacuation de l'ancien revêtement et préparations du support) | m² | m²
96 | Fourniture et pose faïence y compris travaux préparatoire (dépose et évacuation de l'ancien revêtement et préparations du support) | m² | m²
Plinthes, Moquette
97 | Fourniture et pose d'une plinthe médium (H =100 mm L : 2 m) | Unité | ml
98 | Fourniture et pose de moquette en dalle (500 mm x 500 mm) | m² | m²
Menuiserie
99 | Mise en place de tableau ou d'étagère | Unité | U
Chauffage, Climatisation, Ventilation, Plomberie, Assainissement (Hors prestations prévues au forfait)
Remplacement de tubes acier noir compris accessoires
100 | DN 10 | ml | ml
101 | DN 15 | ml | ml
102 | DN 20 | ml | ml
103 | DN 25 | ml | ml
104 | DN 32 | ml | ml
105 | DN 40 | ml | ml
106 | DN 50 | ml | ml
107 | DN 65 | ml | ml
108 | DN 80 | ml | ml
109 | DN 100 | ml | ml
110 | DN 125 | ml | ml
111 | DN 150 | ml | ml
Fourniture et pose de calorifuge
112 | Coquille de laine de roche revêtue feuilel alu Ep 30mm M0 | ml | ml
113 | Coquille de laine de roche revêtue feuilel alu Ep 40mm M0 | ml | ml
114 | Coquille de mousse PIR alu ou équivalent Ep30 mm DN 20-30 | ml | ml
115 | Coquille de mousse PIR alu ou équivalent Ep30 mm DN 40-60 | ml | ml
116 | Coquille de mousse PIR aluou équivalent Ep30 mm DN 60-100 | ml | ml
117 | Coquille de mousse PIR alu ou équivalent Ep40 mm DN 20-30 | ml | ml
118 | Coquille de mousse PIR alu ou équivalent Ep40 mm DN 40-60 | ml | ml
119 | Coquille de mousse PIR alu ou équivalent Ep40 mm DN 60-100 | ml | ml
120 | Coquille de mousse PIR alu ou équivalent Ep40 mm DN 100-150 | ml | ml
121 | Coquille de mousse PIR alu ou équivalent Ep50 mm DN 60-100 | ml | ml
122 | Coquille de mousse PIR alu ou équivalent Ep50 mm DN 60-150 | ml | ml
123 | Coquille de mousse PIR alu ou équivalent Ep50 mm DN 150-200 | ml | ml
124 | Coquille de mousse PIR alu ou équivalent Ep60 mm DN 100-150 | ml | ml
125 | Coquille de mousse PIR alu ou équivalent Ep60 mm DN 150-200 | ml | ml
126 | Coquille de mousse PIR alu ou équivalent Ep60 mm DN 200-250 | ml | ml
Divers chauffage
127 | Fourniture et mise en place d'un robinet de radiateur thermostatique Diamètre 15/21 | Unité | U
128 | Fourniture et mise en place d'un robinet de radiateur thermostatique Diamètre 20/27 | Unité | U
129 | Fourniture et mise en place d'un purgeur | Unité | U
130 | Fourniture et mise en place d'un purgeur automatique | Unité | U
131 | Fourniture et mise en place d'un circulateur Salmson Double Domestique DSB33-25B-HX de 0,5 à 5,4 m3/h entre 5,7 et 0,6 m HMT Mono 230 V | Unité | U
132 | Circulateur Double Collectif Salmson SIRIUX MASTER D 40-60 de 13 à 28 m3/h entre 8 et 3 m HMT Mono 230 V | Unité | U
133 | Fourniture et mise en place d'un bloc moteur SALSOM droite MA 300-4 | Unité | U
134 | Fourniture et mise en place d'un régulateur RVL 480 | Unité | U
Fourniture et mise en place de radiateur
135 | Fourniture et mise en place d'un radiateur en acier entre 1000 et 1500 W | Unité | U
136 | Fourniture et mise en place d'un radiateur en acier entre 1501 et 2000 W | Unité | U
Désembouage
137 | Désembouage ponctuel pour 1 réseau (traitement chimique) | Unité | U
138 | Désembouage ponctuel pour 1 réseau (traitement hydrodynamique) | Unité | U
Remplacement de tubes d'alimentation en EAU en ACIER GALVA y compris accessoires
139 | DN 15 | ml | ml
140 | DN 20 | ml | ml
141 | DN 25 | ml | ml
142 | DN 32 | ml | ml
143 | DN 40 | ml | ml
144 | DN 50 | ml | ml
145 | DN 65 | ml | ml
146 | DN 80 | ml | ml
147 | DN 100 | ml | ml
148 | DN 125 | ml | ml
149 | DN 150 | ml | ml
150 | DN 175 | ml | ml
151 | DN 200 | ml | ml
Remplacement de tubes d'alimentation en CUIVRE y compris accessoires
152 | Diamètre 12x14 | ml | ml
153 | Diamètre 14x16 | ml | ml
154 | Diamètre 16x18 | ml | ml
155 | Diamètre 20x22 | ml | ml
156 | Diamètre 26x28 | ml | ml
157 | Diamètre 30x32 | ml | ml
158 | Diamètre 34x36 | ml | ml
159 | Diamètre 39x42 | ml | ml
Remplacement de tube cuivre frigorifique compris accessoires
160 | Diamètre 1/4² | ml | ml
161 | Diamètre 3/8² | ml | ml
162 | Diamètre 1/2² | ml | ml
163 | Diamètre 3/4² | ml | ml
164 | Diamètre 1² | ml | ml
165 | Diamètre 1 1/8² | ml | ml
166 | Diamètre 1 1/4² | ml | ml
167 | Diamètre 1 3/4² | ml | ml
Remplacement de tubes d'alimentation en PVC PRESSION y compris accessoires
168 | Diamètre 1/4² | ml | ml
169 | Diamètre 3/8² | ml | ml
170 | Diamètre 1/2² | ml | ml
171 | Diamètre 3/4² | ml | ml
172 | Diamètre 1² | ml | ml
173 | Diamètre 1 1/8² | ml | ml
174 | Diamètre 1 1/4² | ml | ml
175 | Diamètre 1 3/4² | ml | ml
Remplacement de tubes d'alimentation en PVC PRESSION y compris accessoires
176 | Diamètre 16 | ml | ml
177 | Diamètre 20 | ml | ml
178 | Diamètre 25 | ml | ml
179 | Diamètre 32 | ml | ml
180 | Diamètre 40 | ml | ml
181 | Diamètre 50 | ml | ml
182 | Diamètre 80 | ml | ml
183 | Diamètre 100 | ml | ml
184 | Diamètre 125 | ml | ml
185 | Diamètre 150 | ml | ml
186 | Diamètre 200 | ml | ml
Remplacement d'EVACUATIONS en tube en CUIVRE y compris accessoires
187 | Diamètre 30x32 | ml | ml
188 | Diamètre 34x36 | ml | ml
189 | Diamètre 38x40 | ml | ml
190 | Diamètre 40x42 | ml | ml
191 | Diamètre 50x52 | ml | ml
Remplacement d'EVACUATION en FONTE (SMU) y compris accessoires
192 | Diamètre 100 | ml | ml
193 | Diamètre 125 | ml | ml
194 | Diamètre 150 | ml | ml
195 | Diamètre 200 | ml | ml
Divers
196 | Fourniture et mise en place d'un réservoir de cuvette de wc y compris travaux préparatoires | Unité | U
197 | Fourniture et mise en place d'un abattant de wc y compris travaux préparatoires | Unité | U
198 | Fourniture et pose d'un mousseur aérateur couleur chromée pour robinet | Unité | U
199 | Fourniture et mise en place d'un chauffe-eau de <75 litres y compris travaux préparatoires | Unité | U
200 | Fourniture et mise en place d'un chauffe-eau de <150 litres y compris travaux préparatoires | Unité | U
201 | Fourniture et mise en place d'un chauffe-eau de <200 litres y compris travaux préparatoires | Unité | U
202 | Fourniture et pose d'un compteur d’eau classique 20x27 | Unité | U
203 | Fourniture et pose d'un compteur d’eau classique 33*42 | Unité | U
204 | Fourniture et mise en place d'un thermomètre de gaine | Unité | U
205 | Fourniture et mise en place d'un manomètre | Unité | U
206 | Fourniture et mise en place d'une sonde d'ambiance | Unité | U
207 | Fourniture et mise en place d'une sonde de température extérieure | Unité | U
Climatisation
208 | Fourniture et pose d'une climatisation type Split-système 3 kW | Unité | U
209 | Fourniture et pose d'une climatisation type Split-système 6 kW | Unité | U
210 | Fourniture et pose d'une climatisation type Split-système 10 kW | Unité | U
211 | Fourniture et pose d'une cassette plafonnière pour Unité extérieure 2 kW | Unité | U
212 | Fourniture et pose d'une cassette plafonnière pour Unité extérieure 4 kW | Unité | U
213 | Fourniture et pose d'une cassette plafonnière pour Unité extérieure 6 kW | Unité | U
214 | Fourniture et pose d'une cassette plafonnière pour Unité extérieure 8 kW | Unité | U
215 | Fourniture et pose d'une cassette plafonnière pour Unité extérieure 10 kW | Unité | U
216 | Fourniture et mise en place d'un ventilo-convecteur à eau glacée P 2kW (sur console) | Unité | U
217 | Fourniture et mise en place d'un ventilo-convecteur à eau glacée P 4kW (sur console) | Unité | U
218 | Fourniture et mise en place d'un ventilo-convecteur à eau glacée P 6kW (sur console) | Unité | U
219 | Fourniture et mise en place d'un ventilo-convecteur à eau glacée P 2kW (Plafonnier) | Unité | U
220 | Fourniture et mise en place d'un ventilo-convecteur à eau glacée P 4kW (Plafonnier) | Unité | U
221 | Fourniture et mise en place d'un ventilo-convecteur à eau glacée P 6kW (Plafonnier) | Unité | U
222 | Location d'un groupe froid EG de 150 kW inclus 50 m de cable (400V/ protection100A), raccordement hydraulique (Diam 70mm) et transport (bat 185) | Semaine | U
Charge de fluide frigorigène
223 | Charge de fluide frigorigène R290 (anciennement R134a) | kg | kg
224 | Charge de fluide frigorigène HFO1234zd (anciennement R407 C) | kg | kg
225 | Charge de fluide frigorigène HFO1234ze (anciennement R410A) | kg | kg
Récupération et traitement de fluide frigorigène selon norme en vigueur
226 | Charge de fluide frigorigène R 134 A | kg | kg
227 | Charge de fluide frigorigène R 407 C | kg | kg
228 | Charge de fluide frigorigène R 410 A | kg | kg
Electricité
Contrôle d'accès – Vidéosurveillance - GTC
229 | Fourniture et pose d'une caméra type SAMSUNG IP extérieur | Unité | U
230 | Fourniture et pose d'un écran WAGO Perspecto 762 CP 104 VGA | Unité | U
Onduleurs – batteries
231 | Ensemble de 24 Batteries Plomb (12 V 24 Ah) Vision Akkus CP12240 DX | Ensemble de 24 | Ensemble de 24
232 | Ensemble de 34 Batteries Plomb Fiamm 12FLB200 (12V 55Ah) | Ensemble de 34 | Ensemble de 36
233 | Filtres DC pour Galaxy PW 60 kVA | Unité | U
234 | Ventilateurs pour Galaxy PW 60 kVA | Unité | U
235 | Filtres DC pour Galaxy 120 kVA | Unité | U
236 | Ventilateurs pour Galaxy 120 kVA | Unité | U
237 | Filtres DC pour Galaxy 250 kVA | Unité | U
238 | Ventilateurs pour Galaxy 250 kVA | Unité | U
239 | Fourniture et pose d'un onduleur de 5 kVA | Unité | U
Divers
240 | Déplacement de luminaire dans la même pièce en faux plafond (y compris petites Fournitures et Câbles < 10m) | Unité | U
241 | Déplacement d'une prise de courant dans la même pièce sur goulotte y compris petites Fournitures et Câbles < 10m | Unité | U
242 | Installation d'une prise de courant (Gamme Mosaïc pour Tertiaire ou équivalent) sur goulotte (y compris petites Fournitures et Câbles < 10m | Unité | U
243 | Fourniture et pose d'un bloc multiprise 4 PC avec interrupteur (Gamme Mosaïc pour Tertiaire ou équivalent) | Unité | U
244 | Fourniture et pose d'un bloc nourrice 4 PC (Gamme Mosaïc pour Tertiaire ou équivalent) y compris petites Fournitures et Câbles < 10m | Unité | U
245 | Fourniture et pose d'une prise informatique (RJ 45 CAT6FTP 250mHz) | Unité | U
246 | Fourniture et pose de passage plancher 4 compartiments (Legrand ou équivalent) | ml | U
Groupes électrogènes
247 | Location d'un groupe électrogène de 30 kVA avec combustible (base 6l/h pendant 24h) inclus cablage et transport | 1 journée | journée
Eclairage de sécurité
248 | Fourniture et pose d'un BAES 45 lm SATI tout LED avec pictogramme y compris travaux préparatoires < 10m | Unité | U
249 | Fourniture et pose d'un BAES 360 lm 1 H SATI tout LED avec pictogramme y compris travaux préparatoires < 10m et ht jusqu'à 2,50m | Unité | U
Eclairage
250 | Fourniture et pose de pavés 600*600 mm en saillie faible épaisseur (Type Omega led ou équivalent) 3000 Lumens minimum pour bureaux y compris travaux préparatoires | Unité | U
251 | Fourniture et pose de pavés 600*600 mm encastrés (Type SYLVALNIA panel LED 2 ou équivalent) 3000 Lumens minimum pour bureaux y compris travaux préparatoires | Unité | U
252 | Fourniture et pose de pavés 1200*300 mm encastrés (Type SYLVALNIA panel LED 2 ou équivalent) 3000 Lumens minimum pour bureaux y compris travaux préparatoires | Unité | U
253 | Fourniture et pose d'un interrupteur encastré (Gamme Mosaïc ou équivalent) | Unité | U
254 | Fourniture et pose d'un interrupteur en saillie (Gamme Mosaïc ou équivalent) | Unité | U
255 | Fourniture et pose d'un variateur compatible toute charge (LED y compris) (Gamme Mosaïc ou équivalent) | Unité | U
256 | Fourniture et pose d'un bouton poussoir avec voyant intégré encastré (Gamme Mosaïc ou équivalent) | Unité | U
257 | Fourniture et pose d'un bouton poussoir avec voyant intégré saillie (Gamme Mosaïc ou équivalent) | Unité | U
258 | Fourniture et pose de dalle de faux plafond (Gamme TONGA ou équivalent) 600*600 | Unité | U
259 | Fourniture et pose de dalle de faux plafond (Gamme TONGA ou équivalent) 1200*600 | Unité | U
260 | Fourniture et pose de dalle de faux plafond (ARMSTRONG ULTIMA + ou équivalent) 600*600 | Unité | U
261 | Fourniture et pose de dalle de faux plafond (ARMSTRONG ULTIMA + ou équivalent ) 1200*600 | Unité | U
262 | Fourniture et pose de détecteur de mouvement encastré 360° (Type Theben LUXA 360- ou équivalent) | Unité | U
263 | Fourniture et pose de détecteur de mouvement saillie IP44- (type B.E.G RC plus Next 230° ou équivalent) | Unité | U
Appareillage de tableau électrique
264 | Fourniture et pose d'un disjoncteur modulaire unipolaire +Neutre gamme DT40 pdc 4,5kA de calibre 10A /16A /20A | Unité | U
265 | Fourniture et pose d'un disjoncteur modulaire tétrapolaire gamme DT40 pdc 4,5kA de calibre 10A /16A /20A /32A | Unité | U
266 | Fourniture et pose d'un disjoncteur modulaire bipolaire gamme iC60 pdc 10kA de calibre 10A /16A /20A /32A | Unité | U
267 | Fourniture et pose d'un disjoncteur modulaire tétapolaire gamme iC60 pdc 10kA de calibre10A /16A /20A /32A | Unité | U
268 | Fourniture et pose d'un disjoncteur modulaire bipolaire gamme iC60 pdc 10kA de calibre 40A /63A | Unité | U
269 | Fourniture et pose d'un disjoncteur modulaire tétrapolaire gamme C120 pdc 10kA de calibre 120A | Unité | U
270 | Fourniture et pose d'un disjoncteur modulaire tétrapolaire gamme C120 de calibre 63A | Unité | U
271 | Fourniture et pose d'un disjoncteur modulaire tétrapolaire gamme iC60 pdc 15kA de calibre 63A | Unité | U
272 | Fourniture et pose d'un bloc différentiel gamme DT40 ou équivalent de calibre 25A 30mA type AC – 1P +N | Unité | U
273 | Fourniture et pose d'un bloc différentiel gamme DT40 ou équivalent de calibre 25A 30mA type AC – 3P +N | Unité | U
274 | Fourniture et pose d'un bloc différentiel gamme DT40 ou équivalent de calibre 25A 300mA type AC – 1 P+N | Unité | U
275 | Fourniture et pose d'un bloc différentiel gamme DT40 ou équivalent de calibre 25A 300mA type AC – 3P +N | Unité | U
276 | Fourniture et pose d'un bloc différentiel gamme DT40 ou équivalent de calibre 40A 30mA type AC – 1P +N |  | U
277 | Fourniture et pose d'un bloc différentiel gamme DT40 ou équivalent de calibre 40A 30mA type AC – 3P +N |  | U
278 | Fourniture et pose d'un bloc différentiel gamme DT40 ou équivalent de calibre 40A 300mA type AC – 1 P+N |  | U
279 | Fourniture et pose d'un bloc différentiel gamme DT40 ou équivalent de calibre 40A 300mA type AC – 3 P+N |  | U
280 | Fourniture et pose d'un inter-sectionneur de marque Schneider électric ou équivalent de 63A-tétrapolaire |  | U
281 | Fourniture et pose d'un inter-sectionneur de marque Schneider électric ou équivalent de 100A-tétrapolaire |  | U
282 | Fourniture et pose d'un inter-sectionneur de marque Schneider électric ou équivalent de 125A-tétrapolaire |  | U
Chauffage électrique
283 | Fourniture et pose de panneau rayonnant électrique 750 W (marque Atlantic Gamme Solius ou équivalent) |  | U
284 | Fourniture et pose de panneau rayonnant électrique 1000 W (marque Atlantic Gamme Solius ou équivalent) |  | U
285 | Fourniture et pose de panneau rayonnant électrique 1250 W (marque Atlantic Gamme Solius ou équivalent) |  | U
286 | Fourniture et pose de panneau rayonnant électrique 1500 W (marque Atlantic Gamme Solius ou équivalent) |  | U
287 | Fourniture et pose de panneau rayonnant électrique 2000 W (marque Atlantic Gamme Solius ou équivalent) |  | U
Câblage courant fort
288 | Câble u1000 R2V-3G1,5 |  | U
289 | Câble u1000 R2V-3G2,5 |  | U
290 | Câble u1000 R2V-3G4 |  | U
291 | Câble u1000 R2V-3G6 |  | U
292 | Câble u1000 R2V-3G16 |  | U
293 | Câble u1000 R2V-5G1,5 |  | U
294 | Câble u1000 R2V-5G2,5 |  | U
295 | Câble u1000 R2V-5G6 |  | U
296 | Câble u1000 R2V-5G10 |  | U
297 | Câble u1000 R2V-5G16 |  | U
298 | Câble u1000 RO2V-5G25 |  | U
299 | Câble u1000 AR2V-5G25-ALUMINIUM |  | U
300 | Câble u1000 AR2V-5G35-ALUMINIUM |  | U
301 | Câble u1000 AR2V-5G50-ALUMINIUM |  | U
302 | Câble u1000 R2V-7G1,5 |  | U
303 | Câble u1000 R2V-12G1,5 |  | U
304 | Câble u1000 R2V-19G1,5 |  | U
Matériels de protection contre l'incendie
IG 55 ou FM 200
305 | Recharge d'une bouteille d'IG 55 (Réservoir DEFINNERT 80 litres 300 Bars) | Unité | U
306 | Recharge d'une bouteille de FM 200 67 L (HFC 227 2 a) | Unité | U
307 | Requalification de bouteilles de FM 200 67 L (HFC 227 2 a) | Unité | U
308 | Requalification bouteilles de IG 55 (Réservoir DEFINNERT 80 litres 300 Bars) | Unité | U
309 | Remplacement d'une bouteille IG 55 200 bars avec vanne régulée | Unité | U
310 | Remplacement d'une bouteille IG 55 300 bars avec vanne régulée | Unité | U
311 | Remplacement d'une bouteille IG 55 200 bars avec vanne non régulée | Unité | U
312 | Remplacement d'une bouteille IG 55 300 bars avec vanne non régulée | Unité | U
Ventitest
313 | Local ≤ 50 m3 | Unité | U
314 | Local ≤ 100 m3 | Unité | U
315 | Local ≤ 150 m3 | Unité | U
Ouvrants - Exutoires
316 | Cartouche pneumatique CO2 pour boitier et armoire de commande pneumatique 20 ou 30 grammes | Unité | U
317 | Cartouche pneumatique CO2 pour boitier et armoire de commande pneumatique 40 ou 60 grammes | Unité | U
318 | Cartouche pneumatique CO2 pour boitier et armoire de commande pneumatique 80 ou 100 grammes | Unité | U
319 | Fourniture d'un treuil mécanique certifié NF + 20 mètres de Câbles + poulies | Unité | U
320 | Fourniture treuil mécanique certifié NF + Manivelle | Unité | U
321 | Fourniture d'un tirez-lachez (commande d’évacuation des fumées pour ouverture seule d’un Dispositif Actionné de Sécurité) | Unité | U
Plans, Signalisation
322 | Fourniture et pose d'un plan d'évacuation (à partir des documents de l'administration) | Unité | U
323 | Fourniture et pose d'un panneau d'évacuation | Unité | U
324 | Fourniture et pose d'un panneau point de rassemblement rétroréflechissant Classe 1 (H 600* l 400 * Ep 2mm) et poteau en acier galvanisé H 2500 mm et brides de fixation | Unité | U
325 | Fourniture et pose d'un panneau en drapeau de signalisation extincteur (203*203 minimum) | Unité | U
326 | Fourniture et pose de panneaux lumineux évacuation immédiate | Unité | U
Divers (diffuseurs, détecteurs, déclencheurs, panneau, etc)
327 | Fourniture et pose d'un diffuseur sonore intérieur 24 V avec socle universel (Norme SSI) | Unité | U
328 | Fourniture et pose d'un indicateur d'action visuel standard | Unité | U
329 | Fourniture et pose d'un détecteur optique de fumée avec embase adaptée (Norme NF SSI) | Unité | U
330 | Fourniture et pose d'un détecteur thermostatique avec embase adaptée (Norme NF SSI) | Unité | U
331 | Fourniture et pose d'un détecteur thermovélocimètrique avec embase adaptée (Norme NF SSI) | Unité | U
332 | Fourniture et pose d'un détecteur optique / thermique avec embase adaptée (Norme NF SSI) | Unité | U
333 | Fourniture et pose d'un déclencheur manuel avec menbrane (Norme NF SSI) | Unité | U
334 | Fourniture et pose d'un déclencheur manuel avec menbrane et LED (Norme NF SSI) | Unité | U
335 | Fourniture et pose d'un panneau de consignes de sécurité pour chaufferie A 4 plastifié | Unité | U
336 | Fourniture et pose d'un panneau de soins aux électrisés A 4 plastifié | Unité | U
337 | Fourniture et pose d'un registre de sécurité incendie A 4 | Unité | U
338 | Fourniture et pose d'un bac à sable 100 L avec pelle et support associé | Unité | U

## Taux H - coeff
Taux horaire et coefficient d'approvisionnement
Numéro | Désignation | Unité | Quantité | € HT
Taux horaire
TX1 | Taux horaire d'un technicien spécialisé dans le sous-domaine "gros-œuvre" | Heure | 1
TX2 | Taux horaire d'un technicien spécialisé dans le sous-domaine "second-œuvre" | Heure | 1
TX3 | Taux horaire d'un technicien spécialisé dans le sous-domaine "chauffage, ventilation" | Heure | 1
TX4 | Taux horaire d'un technicien spécialisé dans le sous-domaine "climatisation" | Heure | 1
TX5 | Taux horaire d'un technicien spécialisé dans le sous-domaine "plomberie, sanitaires, assainissement" | Heure | 1
TX6 | Taux horaire d'un technicien spécialisé dans le sous-domaine "courants forts" | Heure | 1
TX7 | Taux horaire d'un technicien spécialisé dans le sous-domaine "courants faibles" | Heure | 1
TX8 | Taux horaire d'un technicien spécialisé dans le sous-domaine "appareils de levage et appareils de manutention" | Heure | 1
TX9 | Taux horaire d'un technicien spécialisé dans le sous-domaine "portes et portails" | Heure | 1
TX10 | Taux horaire d'un technicien spécialisé dans le sous-domaine "matériels de protection contre l'incendie" | Heure | 1
TX11 | Taux horaire d'un technicien spécialisé dans le sous-domaine "installations de gaz" | Heure | 1
TX12 | Taux horaire d'un ingénieur multitechnique | Heure | 1
Coefficient de majoration à appliquer aux taux horaire
Numéro | Désignation | Unité
CO1 | Jours ouvrés, heures de jour (06h00 à 07h30) et (18h30 à 21h00) | coef
CO2 | Jours ouvrés, heures de nuit (21h00 à 06h00) | coef
CO3 | Samedi, heures de jour (06h00 à 21h00) | coef
CO4 | Samedi, heures de nuit (21h00 à 06h00) | coef
CO5 | Dimanche et jours fériés, heure de jour (06h00 à 21h00) | coef
CO6 | Dimanche et jours fériés, heure de nuit (21h00 à 06h00) | coef
Coefficient majorateur unique à appliquer sur le prix des pièces détachées (au-delà des seuils définis à l’article 3.3.1 du CCAP), sur le prix de la location (hors nacelle, et échafaudages prévus au BPU). Le prix est à justifier par le titulaire
CO7 | - De 1000,00 euros HT à 9 999,99 euros HT | coef
CO8 | - A partir de 10 000,00 euros HT | coef