## 2830 Invalides
CODE EQUIPEMENT | CODE BÂT | CODE DOMAINE | LIBELLE DOMAINE | CODE FAMILLE | LIBELLE FAMILLE | ZONE | LOCAL | LIBELLE EQUIPEMENT | SITE | NIVEAU | QTE | DATE INSTAL | DATE MES | TYPE EQT | N° Serie | COMMENTAIRE | ETAT
TEL-INV-TNIV-BAAS | 28/30 | D1 TEL | COURANTS FAIBLES | BAAS | BAAS Pr 2 SDI | TNIV |  | BAAS Pr 2 SDI | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
TEL-INV-TNIV-DM | 28/30 | D1 TEL | COURANTS FAIBLES | DM | Déclencheur Manuel | TNIV |  | Déclencheur Manuel | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 10,00 |  |  | 1,00 |  | VR
TEL-INV-TNIV-DS | 28/30 | D1 TEL | COURANTS FAIBLES | DS | Diffuseur Sonores | TNIV |  | Diffuseur Sonores | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 5,00 |  |  | 1,00
TEL-INV-2EM-CMSI | 28/30 | D1 TEL | COURANTS FAIBLES | CMSI | CMSI |  |  | CMSI | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | CHUBB
APL-INV-TNIV-ASC | 28/30 | D1 APL | APPAREILS DE LEVAGE | ASC | ASCENSEUR | RDC |  | Ascenseur | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | COFRAM 225 kg | Bon Etat
SSI-INV-TNIV-EXT | 28/30 | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR | TNIV |  | Extincteur CO2 2kg | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 7,00 |  |  | 1,00
SSI-INV-TNIV-EXT2 | 28/30 | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR | TNIV |  | Extincteur CO2 5 kg | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
SSI-INV-TNIV-EXT3 | 28/30 | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR | TNIV |  | Extincteur Eau 6l | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 11,00 |  |  | 1,00
SSI-INV-TNIV-EXT4 | 28/30 | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR | TNIV |  | Extincteur Poudre 6 kg ABC | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 3,00 |  |  | 1,00
SSI-INV-3EM-EXU1 | 28/30 | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXU1 | EXUCTOIRE | 3EM |  | Exutoire | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
CVC-INV-TNIV-RAD | 28/30 | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | RAD | Radian | TNIV |  | Radiateurs | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-INV-TNIV-RCH | 28/30 | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle | TNIV |  | Réseaux de chauffage | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-INV-TNIV-RECS | 28/30 | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle | TNIV |  | Réseaux d'eau chaude sanitaire | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-INV-TNIV-REV | 28/30 | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle | TNIV |  | Réseaux de ventilation et terminaux | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-INV-TNIV-LAV | 28/30 | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle | TNIV |  | Lavabos | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 7,00 |  |  | 1,00
PLB-INV-TNIV-EVI | 28/30 | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle | TNIV |  | Eviers | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-INV-TNIV-WC | 28/30 | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle | TNIV |  | WC | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 9,00 |  |  | 1,00
PLB-INV-2EM-BAI | 28/30 | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle | 2EM |  | Baignoires | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 5,00 |  |  | 1,00
PLB-INV-TNIV-REFS1 |  | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle |  |  | Réseaux d'eau froide sanitaire | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-INV-TNIV-REU |  | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle |  |  | Réseaux EV/EU et EP | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-INV-TNIV-RECS2 |  | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle |  |  | Réseaux d'eau chaude sanitaire | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-INV-TNIV-REV2 |  | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle |  |  | Réseaux de ventilation et terminaux | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-INV-TNIV-LAV2 | 28/30 | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle |  |  | Lavabos | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 3,00 |  |  | 1,00
PLB-INV-TNIV-VASQ | 28/30 | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle |  |  | Vasques | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 4,00 |  |  | 1,00
PLB-INV-TNIV-WC2 | 28/30 | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle |  |  | WC | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 3,00 |  |  | 1,00
PLB-INV-TNIV-BAI2 | 28/30 | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle |  |  | Baignoires | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 2,00 |  |  | 1,00
PLB-INV-TNIV-REFS2 |  | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle |  |  | Réseaux d'eau froide sanitaire | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-INV-TNIV-REU2 |  | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle |  |  | Réseaux EV/EU et EP | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
CFR-INV-TNIV-BAES | 28/30 | D1 CFR | COURANTS FORTS | BAES | Blocs autonomes de secours | TNIV |  | BAES | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat
CFR-INV-TNIV-LUM | 28/30 | D1 CFR | COURANTS FORTS | PA-RND1M | ronde technique mensuelle |  |  | Luminaires | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | PHILIPS TL 5 - 14W
SSI-INV-TNIV-RTECH | 28/30 | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | PA-RND1M | ronde technique mensuelle | TNIV |  | Ronde technique - M | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat
CFR-GRE-SIT-PHT | GRE | D1 CFR | COURANTS FORTS | HT1 | Poste HT |  |  | Poste HT | 28-30 Invalides - fondation | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00

## GSAN NANTERRE
CODE EQUIPEMENT | CODE BÂT | CODE DOMAINE | LIBELLE DOMAINE | CODE FAMILLE | LIBELLE FAMILLE | ZONE | LOCAL | LIBELLE EQUIPEMENT | SITE | NIVEAU | QTE | DATE INSTAL | DATE MES | TYPE EQT | N° Serie | COMMENTAIRE | ETAT
CVC-NTR-1ER-SPL26 | NTR | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | PA-SPLIT | SPLIT SYSTEM | 1ER |  | Split-system | GSAN Nanterre | 1,00 | 3,00 |  |  | 1,00
CVC-NTR-1ER-SP27 | NTR | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | PA-SPLIT | SPLIT SYSTEM | 1ER |  | Split-system | GSAN Nanterre | 1,00 | 5,00 |  |  | 1,00
CVC-NTR-RDC-GFR2 | NTR | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | GRPF | Groupe froid | RDC |  | Groupe froid | GSAN Nanterre | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
CVC-NTR-1ER-SWI | NTR | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | PA-SPLIT | SPLIT SYSTEM | 1ER |  | switch air chaud air froid | GSAN Nanterre | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00

## Musée des poudres
CODE EQUIPEMENT | CODE BÂT | CODE DOMAINE | LIBELLE DOMAINE | CODE FAMILLE | LIBELLE FAMILLE | ZONE | LOCAL | LIBELLE EQUIPEMENT | SITE | NIVEAU | QTE | DATE INSTAL | DATE MES | TYPE EQT | N° Serie | COMMENTAIRE
TEL-LIG-RDC-SDI | ILM | D1 TEL | COURANTS FAIBLES | SDI | Sécu Détection I ncendie | TNIV |  | SDI | Livry-Gargan | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | URA
TEL-LIG-TNIV-DF | ILM | D1 TEL | COURANTS FAIBLES | DF | Détecteurs fumées | RDC |  | Détecteurs fumées | Livry-Gargan | 1,00 | 3,00 |  |  | 1,00
TEL-LIG-TNIV-DM | LIG | D1 TEL | COURANTS FAIBLES | DM | Déclencheur Manuel | RDC |  | Déclencheur Manuel | Livry-Gargan | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
TEL-LIG-TNIV-AES | LIG | D1 TEL | COURANTS FAIBLES | AES | AES | TNIV |  | AES | Livry-Gargan | 1,00 | 19,00 |  |  | 1,00
SSI-LIG-TNIV-EXT12 | LIG | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR | TNIV |  | Extincteur CO2 2kg | Livry-Gargan | 1,00 | 2,00 |  |  | 1,00
SSI-LIG-TNIV-EXT13 | LIG | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR | TNIV |  | Extincteur Eau 6l | Livry-Gargan | 1,00 | 2,00 |  |  | 1,00
SSI-LIG-TNIV-EXT14 | LIG | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR | TNIV |  | Extincteur Poudre 6 kg | Livry-Gargan | 1,00 | 4,00 |  |  | 1,00
CFR-LIG-TNIV-BAES | LIG | D1 CFR | COURANTS FORTS | BAES | Blocs autonomes de secours | TNIV |  | BAES | Livry-Gargan | 1,00 | 12,00 |  |  | 1,00
PLB-LIG-RDC-BECS | LIG | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-BECS | BALLON ECS | TNIV |  | Ballon ECS | Livry-Gargan | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-LIG-TNIV-WC | LIG | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle | TNIV |  | WC | Livry-Gargan | 1,00 | 8,00 |  |  | 1,00 |  | LEGRAND
CFR-LIG-RDC-ARM | LIG | D1 CFR | COURANTS FORTS | AEL1 | ARMOIRE ELEC |  |  | Armoire | Livry-Gargan | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | ATLANTIC - 100L
CVC-LIG-TNIV-RAD | LIG | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle | TNIV |  | Radiateur électrique | Livry-Gargan | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
CFR-LIG-TNIV-LUM | LIG | D1 CFR | COURANTS FORTS | PA-RND1M | ronde technique mensuelle | RDC |  | Eclairage | Livry-Gargan | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
SSI-LIG-TNIV-RTECH | LIG | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | PA-RND2M | ronde technique bimensuelle | TNIV |  | Ronde technique - 2M | Livry-Gargan | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
SSI-LIG-TNIV-SSI | NLG | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | SSI | SSI | TNIV |  | Systeme de sécurité incendie | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00

## LA TOUR MAUBOURG
CODE EQUIPEMENT | CODE BÂT | CODE DOMAINE | LIBELLE DOMAINE | CODE FAMILLE | LIBELLE FAMILLE | ZONE | LOCAL | LIBELLE EQUIPEMENT | SITE | NIVEAU | QTE | DATE INSTAL | DATE MES | TYPE EQT | N° Serie | COMMENTAIRE | ETAT
PLB-NLG-TNIV-REV | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Réseaux d'eau chaude sanitaire | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 50 l
PLB-NLG-TNIV-RECS | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Réseaux hydrauliques (ECS + EF) | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 200 l
PLB-NLG--RFRI | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Réseaux d'alimentation en frigorie | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | Altantic - AWY 24 E de 6,85 kW au R 407C
PLB-NLG-TNIV-LAV5 | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Lavabos | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | Altantic
PLB-NLG-TNIV- WC | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | WC | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-NLG-TNIV-UR | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Urinoirs | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-NLG-TNIV-DOU | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Douches | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-NLG-TNIV-EVI | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Eviers | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-NLG-TNIV-LAVM2 | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Lave-main | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-NLG-TNIV-REFS | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Réseaux d'eau froide sanitaire | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
TEL-LTM-TNIV-DM | LTM | D1 TEL | COURANTS FAIBLES | DM | Déclencheur Manuel | RDC |  | Déclencheur Manuel | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | Centrale Type UD10
SSI-LTM-TNIV-EXTS | LTM | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR | RDC |  | Extincteurs | La Tour-Maubourg | 1,00 | 19,00 |  |  | 1,00 |  | CHUBB
SSI-LTM-TNIV-EXT112 | LTM | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR | TNIV |  | poudre ABC 6 kg | La Tour-Maubourg | 1,00 | 5,00 |  |  | 1,00
SSI-LTM-TNIV-EXT111 | LTM | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR | TNIV |  | Extincteur Eau 6l | La Tour-Maubourg | 1,00 | 2,00 |  |  | 1,00
CVC-LTM-SOUS-SOL-CH | LTM | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | PA-CHD | CHAUDIERE | TNIV |  | Chaudière | La Tour-Maubourg | 1,00 | 4,00 |  |  | 1,00
PLB-LTM-TNIV-RHY | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Réseaux hydrau en chauf & robinetterie | La Tour-Maubourg | 1,00 | 4,00 |  |  | 1,00
PLB-LTM-TNIV-RCH | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Radiateurs réseaux de chauf & robinetterie | La Tour-Maubourg | 1,00 | 4,00 |  |  | 1,00 |  | VIESSMAN - VITODENS 200 - 90kW
PLB-LTM-TNIV-RECS | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Réseaux ECS et terminaux | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-LTM-SS1-PPR | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-PPE | POMPE | TNIV |  | Pompe de recyclage chaudière n° 1 | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat
PLB-LTM-SS1-PPR1 | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-PPE | POMPE | TNIV |  | Pompe de recyclage chaudière n° 2 | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat
PLB-LTM-SS1-PPR2 | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-PPE | POMPE | SS1 | CHF | Pompe de recyclage chaudière n° 3 | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | VIESSMAN | Bon Etat
PLB-LTM-SS1-PPR3 | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-PPE | POMPE | SS1 | CHF | Pompe de recyclage chaudière n° 4 | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | VIESSMAN | Bon Etat
PLB-LTM-TNIV-RFRI | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Réseaux d'alimentation en frigorie | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | DAIKIN- RY35CJV1 - R22 / 1,23 kg / 1,49 kw
PLB-LTM-SS1-PPC | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-PPE | POMPE | 5EM | 502 | Pompe circuit constant | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | CARRIER- WCO9Q7V - R22 / 0,7 kg / 2,65 kw | Bon Etat
PLB-LTM-SS1-PPC1 | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-PPE | POMPE | TNIV |  | Pompe circuit régulé | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat
PLB-LTM-SS1-PPP | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-PPE | POMPE | SS1 | CHF | Pompe puisard | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | GRUNDFOS- Pompe jumelée | Bon Etat
PLB-LTM-TNIV-RCPCU | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Réseaux d'eau chaude chauffage | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | GRUNDFOS
PLB-LTM-SS1-CPEF | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Compteur d'eau froide | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-LTM-SS1-DIS | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-DISCO | DISCONNECTEUR | SS1 | CHF | Disconnecteur | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
CVC-LTM-SS1-VAN | LTM | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | VAN | Vanne 3 voies motorisée | SS1 | CHF | Vanne 3 voies motorisée | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-LTM-SS1-LAV | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Lavabos | La Tour-Maubourg | 1,00 | 2,00 |  |  | 1,00
PLB-LTM-SS1-WC | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | WC | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | SIEMENS- VFB 21.65
PLB-LTM-TNIV-DEV | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Devidoirs | La Tour-Maubourg | 1,00 | 6,00 |  |  | 1,00
PLB-LTM-SS1-VASQ | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Vasques | La Tour-Maubourg | 1,00 | 11,00 |  |  | 1,00
PLB-LTM-SS1-UR | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Urinoirs | La Tour-Maubourg | 1,00 | 11,00 |  |  | 1,00
PLB-LTM-TNIV-REFS | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Réseaux d'eau froide sanitaire | La Tour-Maubourg | 1,00 | 2,00 |  |  | 1,00
PLB-LTM-TNIV-REU | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Réseaux EV/EU et EP intér | La Tour-Maubourg | 1,00 | 3,00 |  |  | 1,00
PLB-LTM-RDC-BAL | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-BECS | BALLON ECS | TNIV |  | Ballon Electrique | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat
PLB-LTM-SS1-BAL | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-BECS | BALLON ECS | TNIV |  | Ballon Electrique | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat
PLB-LTM-SS1-BAL1 | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-BECS | BALLON ECS | RDC | SANITAIRE | Ballon Electrique | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | CHAROT- 100 l | Bon Etat
CVC-LTM-SS1-TRA1 | LTM | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | TRA1 | TRAITEMENT EAU | SS1 | CHF | Traitement Eau | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | FLECK - 75 l
CVC-LTM-SS1-SAT | LTM | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | SAT | Système anti tartre | SS1 |  | Système anti tartre | La Tour-Maubourg | 1,00 | 2,00 |  |  | 1,00 |  | CHAROT - 1500 L
PLB-LTM-SS1-ADOU | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Adoucisseur | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | MAREM- 1,6kg - 8kg
CVC-LTM-SS1-RECH | LTM | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | RECH | Réchauffeur de boucle | SS1 | CHF | Réchauffeur de boucle | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | Permo- Aquatotal nrj 5908
PLB-LTM-SS1-PPH | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-PPE | POMPE | SS1 | CHF | Pompe Homogéneisation | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | Permo- Alcyo | Bon Etat
PLB-LTM-SS1-PPR4 | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-PPE | POMPE | SS1 | CHF | Pompe de recyclage | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | CHAROT- Vertical 35 l / P= 24 kW | Bon Etat
PLB-LTM--DOU | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Douche | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | SALMSON- NSB, 230 V
CFR-LTM-TNIV-LUM | LTM | D1 CFR | COURANTS FORTS | PA-RON | RONDE TECHNIQUE | TNIV |  | Eclairage | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | SALMSON- NSB, 230 V
CFR-LTM-TNIV-BAES | LTM | D1 CFR | COURANTS FORTS | BAES | Blocs autonomes de secours |  |  | BAES | La Tour-Maubourg | 1,00 | 4,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat
CVC-LTM-TNIV-CHA | LTM | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | CHA | Chauffage | TNIV |  | Chauffage | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | LEGRAND- 62525
CFR-LTM-RDC-LOCHT | LTM | D1 CFR | COURANTS FORTS | PR-POSTHT | Poste/local haute tension | RDC |  | Local HT | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat
CFR-LTM-RDC-AEL | LTM | D1 CFR | COURANTS FORTS | AEL1 | ARMOIRE ELEC |  |  | Armoire électrique | La Tour-Maubourg | 1,00 | 2,00 |  |  | 1,00 |  | ACOVA- électrique
PLB-LTM-RDC-BAL1 | LTM | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-BECS | BALLON ECS | RDC |  | Ballon Electrique | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat
CVC-LTM-SS1-DTG | LTM | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | DTG | Détection GAZ | RDC | CAFET | Détection gaz | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
CVC-LTM-SS1-ACC | LTM | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | ACC | Automate chaudières cascade | RDC | CAFET | Automate chaudières cascade | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | De Dietrich- 150L
SSI-LTM-TNIV-RTECH | LTM | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | PA-RON | RONDE TECHNIQUE | TNIV |  | Ronde technique - H | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat
SSI-LTM-TNIV-SSI | LTM | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | SSI | SSI | TNIV |  | Systeme de sécurité incendie | La Tour-Maubourg | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat

## NOISY
CODE EQUIPEMENT | CODE BÂT | CODE DOMAINE | LIBELLE DOMAINE | CODE FAMILLE | LIBELLE FAMILLE | ZONE | LOCAL | LIBELLE EQUIPEMENT | SITE | NIVEAU | QTE | DATE INSTAL | DATE MES | TYPE EQT | N° Serie | COMMENTAIRE | ETAT
TEL-NLG-TNIV-DF | NLG | D1 TEL | COURANTS FAIBLES | DF | Détecteurs fumées | RDC |  | Détecteurs fumées | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | ALTAIR
TEL-NLG-TNIV-DM | NLG | D1 TEL | COURANTS FAIBLES | DM | Déclencheur Manuel | RDC |  | Déclencheur Manuel | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | ANTARES 3
TEL-NLG--BAT | NLG | D1 TEL | COURANTS FAIBLES | BAT | Batterie | TNIV |  | Batterie | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
TEL-NLG--AES | NLG | D1 TEL | COURANTS FAIBLES | AES | AES | TNIV |  | AES | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-NLG--BECS | NLG | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-BECS | BALLON ECS |  |  | Ballons ECS électrique | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat
PLB-NLG--BECS1 | NLG | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-BECS | BALLON ECS |  |  | Ballons ECS électrique | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat
CVC-NLG-SS1-SPL | NLG | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | PA-SPLIT | SPLIT SYSTEM | TNIV |  | Unité split system ext. | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
CVC-NLG-SS1-SPL1 | NLG | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | PA-SPLIT | SPLIT SYSTEM | TNIV |  | Unité split system int. | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
CVC-NLG-SS2-SPL | NLG | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | PA-SPLIT | SPLIT SYSTEM | SS1 |  | Split system | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | Altantic - AWY 24 E de 6,85 kW au R 407C | Bon Etat
APL-NLG--TRANS | NLG | D1 APL | APPAREILS DE LEVAGE | TRANS | Transpalette non gerbeur | TNIV |  | Transpalette non gerbeur | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
APL-NLG--CHAR | NLG | D1 APL | APPAREILS DE LEVAGE | CHAR | Chariot élévateur gerbeur | TNIV |  | Chariot élévateur gerbeur | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
SSI-NLG-TNIV-EXT12 | NLG | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR |  |  | Extincteur CO 2 kg | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
SSI-NLG-TNIV-EXT13 | NLG | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR |  |  | Extincteur Eau 6l | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
CFR-NLG-TNIV-LUM | NLG | D1 CFR | COURANTS FORTS | PA-RON | RONDE TECHNIQUE |  |  | Luminaires | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat
CFR-NLG-TGBT-ARMEL | NLG | D1 CFR | COURANTS FORTS | AEL1 | ARMOIRE ELEC |  |  | Armoire Générale | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
CFR-NLG-TNIV-BAES | NLG | D1 CFR | COURANTS FORTS | BAES | Blocs autonomes de secours | TNIV |  | BAES | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat
SSI-NLG-TNIV-RTECH | NLG | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | PA-RON | RONDE TECHNIQUE | TNIV |  | Ronde technique - H | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat
SSI-NLG-TNIV-SSI | NLG | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | SSI | SSI | TNIV |  | Systeme de sécurité incendie | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat
SSI-LIG-TNIV-SSI | NLG | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | SSI | SSI | TNIV |  | Systeme de sécurité incendie | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
CFR-NLG-SIT-PHT | NLG | D1 CFR | COURANTS FORTS | HT1 | Poste HT | 3EM |  | Poste HT | Noisy-le-Grand | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Bon Etat

## NOTRE DAME DES CHAMPS
CODE EQUIPEMENT | CODE BÂT | CODE DOMAINE | LIBELLE DOMAINE | CODE FAMILLE | LIBELLE FAMILLE | ZONE | LOCAL | LIBELLE EQUIPEMENT | SITE | NIVEAU | QTE | DATE INSTAL | DATE MES | TYPE EQT | N° Serie | COMMENTAIRE | ETAT
SSI-NDC-TNIV-EXT | NDC | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR |  |  | Extincteurs | Notre Dame des Champs | 1,00 | 15,00 |  |  | 1,00 |  | MG
SSI-NDC-4EM-EXU | NDC | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXU1 | EXUCTOIRE | TNIV |  | Exutoire | Notre Dame des Champs | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
CFR-NDC-TNIV-BAES | NDC | D1 CFR | COURANTS FORTS | BAES | Blocs autonomes de secours | TNIV |  | BAES | Notre Dame des Champs | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | Merlin Gerin
CVC-NDC--CHAG | NDC | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | PA-CHD | CHAUDIERE | TNIV |  | Chaudière gaz | Notre Dame des Champs | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | Merlin Gerin
PLB-NDC--PPE | NDC | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-PPE | POMPE | TNIV |  | Pompe circulation | Notre Dame des Champs | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | SCHNEIDER
CVC-NDC-RDC-ARMEL | NDC | D1 CFR | COURANTS FORTS | AEL1 | ARMOIRE ELEC |  |  | Armoire élec | Notre Dame des Champs | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | DD - GT305
PBL-NDC-TNIV-VASQ | NDC | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle |  |  | Vasques | Notre Dame des Champs | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | Grundfos - UPS 50/60F
CVC-NDC--BECS | NDC | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-BECS | BALLON ECS | RDC |  | Ballon ECS | Notre Dame des Champs | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
CVC-NDC-TNIV-DCO | NDC | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | DCO | Détection CO |  |  | Détection CO | Notre Dame des Champs | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 250L
CVC-NDC-TNIV-ROB | NDC | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | ROB | Robinet thermostatique | TNIV |  | Robinet thermostatique | Notre Dame des Champs | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | Honeywell
SSI-PRL--SDI | NDC | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | SDI | Sécu Détection I ncendie | TNIV |  | SDI | Notre Dame des Champs | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | Danfoss
CFR-NDC-TNIV-DSJ | NDC | D1 CFR | COURANTS FORTS | DSJ1 | Disjoncteurs |  |  | Disjoncteurs | Notre Dame des Champs | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
SSI-NDC-TNIV-RTECH | NDC | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | PA-RND1M | ronde technique mensuelle | TNIV |  | Ronde technique - M | Notre Dame des Champs | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
CFR-NDC-RDC-PHT | NDC | D1 CFR | COURANTS FORTS | HT1 | Poste HT | RDC | LOCEDF | Poste HT | Notre Dame des Champs | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00

## PRESLES
CODE EQUIPEMENT | CODE BÂT | CODE DOMAINE | LIBELLE DOMAINE | CODE FAMILLE | LIBELLE FAMILLE | ZONE | LOCAL | LIBELLE EQUIPEMENT | SITE | NIVEAU | QTE | DATE INSTAL | DATE MES | TYPE EQT | N° Serie | COMMENTAIRE | ETAT
TEL-PRL--AES | PRL | D1 TEL | COURANTS FAIBLES | AES | AES | TNIV |  | AES | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
APL-PRL-RDC-ASC | PRL | D1 APL | APPAREILS DE LEVAGE | ASC | ASCENSEUR | TNIV |  | Ascenseur | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
SSI-PRL-TNIV-EXT | PRL | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR |  |  | Extincteur CO2 2kg | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
SSI-PRL-TNIV-EXT29 | PRL | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR | RDC |  | Extincteur CO2 5 kg | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | OTIS
SSI-PRL-TNIV-EXT30 | PRL | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR | TNIV |  | Extincteur Eau 6l | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
SSI-PRL-TNIV-EXT31 | PRL | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR | TNIV |  | Extincteur Eau 9l | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
SSI-PRL-TNIV-EXT32 | PRL | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR | TNIV |  | Extincteur Poudre 9 kg ABC | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
SSI-PRL-5EM-EXU | PRL | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXU1 | EXUCTOIRE | TNIV |  | Exutoire | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
CVC-PRL--CHAG | PRL | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | PA-CHD | CHAUDIERE | TNIV |  | Chaudière gaz | Presles | 1,00 | 2,00 |  |  | 1,00
CVC-PRL--BRU | PRL | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | BRU | Brûleur | 5EM |  | Brûleur | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-PRL-TNIV-RECS | PRL | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle | SS1 | CHF | Réseaux hydrauliques en chaufferie | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | De Dietrich - DTG 210-9AC
PLB-PRL-TNIV-RCH | PRL | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle | SS1 | CHF | Radiateurs et réseaux de chauffage | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | De Dietrich
PLB-PRL-SS1-PPR | PRL | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-PPE | POMPE | TNIV |  | Pompe de recyclage | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
CVC-PRL-SS1-CCH | PRL | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | CCH | Circulateur chauffage | SS1 | CHF | Circulateur chauffage | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-PRL-SS1-VAN | PRL | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | V3V | Vanne trois voies motorisée | SS1 | CHF | Vanne trois voies motorisée | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | Salmson - CXL20-70
PLB-PRL-TNIV-WC | PRL | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle | SS1 | CHF | WC | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | Salmson - SCX40-40
PLB-PRL-TNIV-LAVM | PRL | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle | SS1 | CHF | Lave-main | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | Siemens- VGX41-25
PLB-PRL-TNIV-REFS | PRL | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle | TNIV |  | Réseaux d'eau froide sanitaire | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
PLB-PRL-TNIV-REU | PRL | D1 PLB | PLOMB SANITAIRE ASSAINISSEMENT | PA-RND1M | ronde technique mensuelle | TNIV |  | Réseaux EV/EU et EP situés à l'intérieur | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
CVC-PRL--CHAG11 | PRL | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | PA-CHD | CHAUDIERE | 3EM |  | Chaudière gaz murale ventouse | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | Merlin Gerin- C60N | Bon Etat
CFR-PRL--BAES | PRL | D1 CFR | COURANTS FORTS | BAES | Blocs autonomes de secours | 4EM |  | BAES | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | Merlin Gerin - C60N
CVC-PRL--UNFR | PRL | D1 CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMAT | UNFR | Unité froid |  |  | Unité froid | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | LEGRAND
CVC-PRL--AEL11 | PRL | D1 CFR | COURANTS FORTS | AEL1 | ARMOIRE ELEC |  |  | Armoire élec | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | Technibel
CFR-PRL-TNIV-LUM | PRL | D1 CFR | COURANTS FORTS | PA-RND1M | ronde technique mensuelle |  |  | Luminaire | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | Technibel - à eau perdue R22
TEL-ROM-RDC-SDI | PRL | D1 TEL | COURANTS FAIBLES | SDI | Sécu Détection I ncendie |  |  | SDI | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
TEL-ROM-TNIV-DF | PRL | D1 TEL | COURANTS FAIBLES | DF | Détecteurs fumées | TNIV |  | Détecteurs | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 18W
CFR-PRL-TNIV-DSJ | PRL | D1 CFR | COURANTS FORTS | DSJ1 | Disjoncteurs |  |  | Disjoncteurs | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
SSI-PRL-TNIV-SSI | PRL | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | SSI | SSI | TNIV |  | Systeme de sécurité incendie | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
CFR-PRL-SIT-PHT | PRL | D1 CFR | COURANTS FORTS | HT1 | Poste HT | RDC |  | Poste HT | Presles | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00

## VILLEBON SUR YVETTE
CODE EQUIPEMENT | CODE BÂT | CODE DOMAINE | LIBELLE DOMAINE | CODE FAMILLE | LIBELLE FAMILLE | ZONE | LOCAL | LIBELLE EQUIPEMENT | SITE | NIVEAU | QTE | DATE INSTAL | DATE MES | TYPE EQT | N° Serie | COMMENTAIRE | ETAT
SSI-VLB-RDC-EXT | VLB | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR |  |  | Extincteur | Villebon sur yvette | 1,00 | 10,00 |  |  | 1,00 |  | OLDHAM -MX43
SSI-VLB-TNIV-RTECH | VLB | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | PA-RND2M | ronde technique bimensuelle | TNIV |  | Ronde technique - 2M | Villebon sur yvette | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00
SSI-VLB-RDC-PI | VLB | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | HT1 | Poste HT | RDC | SITE | Poteau incendie | Villebon sur yvette | 1,00 | 2,00 |  |  | 1,00
SSI-VLB-RDC-PHT | VLB | D1 SSI | SECURITE INCENDIE | EXT | EXTINCTEUR |  |  | Poste HT | Villebon sur yvette | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00