## BPU MSub
Réf : DG-CEAGRE-DPEI-SPPEP-GPEP-25-10-002186
Annexe 5 à l'Accord Cadre - Travaux de désamiantage, de déplombage et de curage
CEA GRENOBLE
Bordereau des prix unitaires pour les MARCHES SUBSEQUENTS - Version 1 du 18/09/2025 PRIX PLAFONDS - A ADAPTER POUR CHAQUE OPERATION
Code | Désignation | Unité | P.U. HT €
1 | PRESTATIONS PRÉPARATOIRES
1.01 | Établissement d'un plan de retrait (SS3), y compris études techniques et analyses des risques, diffusion aux MOE et MO puis aux organismes de tutelle. Établissement et diffusion du PPSPS ou de sa mise à jour. Y compris documents à fournir : Présentation des CAP, BSDA, DICT, préalablement au démarrage des travaux. Établissement des registres de suivi et frais pour mises à jour. Établissement d'un plan d'installation de chantier et des circulations précis. Fourniture d'un planning d'exécution. | unité (pour fourniture de l'ensemble des documents décrits dans le poste)
1.02 | Établissement d'un mode opératoire (SS4), y compris études techniques et analyses des risques, diffusion aux MOE et MO, et organismes de tutelle si nécessaire. Établissement et diffusion du PPSPS ou de sa mise à jour. Y compris documents à fournir : Présentation des CAP, BSDA, DICT, préalablement au démarrage des travaux. Établissement des registres de suivi et frais pour mises à jour. Établissement d'un plan d'installation de chantier et des circulations précis. Fourniture d'un planning d'exécution. | unité pour fourniture de l'ensemble des documents décrits dans le poste
1.03 | Établissement d'une stratégie d'échantillonnage pour le chantier, par un laboratoire accrédité COFRAC | unité
1.04 | Avenant au plan de retrait amiante (Si modification du périmètre des travaux à la demande du MO y compris phasage non prévu initialement ou incident en cours de travaux ou découverte inopinée ) | unité
1.05 | Avenant à la stratégie d'échantillonnage (Si modification du périmètre des travaux à la demande du MO y compris phasage non prévu initialement ou incident en cours de travaux ou découverte inopinée ) | unité
1.06 | Constat d'huissier avant travaux et après travaux | unité
1.07 | Founiture du Rapport fin de travaux | unité
1.08 | Gestion administrative propre au CEA de Grenoble (accès, visite sécurité, création badge, Plan de prévention ou Visite d'Inspection Commune, Réunion de démarrage, de chantier, …..) cf. CCTP | PM | /
2 | INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX DE PRÉPARATION
2.001 | Clôture extérieure de chantier (lestée et contreventée) - Panneaux grillagés, hauteur 2 m : les prix comprennent la fourniture, l'installation, la location, le repliement y compris signalisation (chantier interdit au public, port du casque obligatoire, signalisation routière conforme aux directives du CEA et du Service Logistique Environnement ou CQSE, signalétique spécifique travaux amiantifères…) - Panneau bardage interdit. | ml
2.002 | Prix pour mise en œuvre d'un écran opacifiant sur cloture grillagée (Polyane microperforé ou géotextile) | ml
2.003 | Entretien et remise en état des clôtures (Pour chantier supérieur à 3 mois) | ml
2.004 | Modification clotures en cours de chantier suivant phasage | ml
2.005 | Installation de chantier pour chantier supérieur à 3 mois : Base vie composée de 4 à 7 modules comprenant vestiaires, sanitaires, salle de réunion, bureaux, raccordement, allimentation, mobilier… (clôtures extérieures rémunérées au prix 2.4) | forfait amené / repli
2.006 |  | semaine
2.007 |  | mois
2.008 | Installation de chantier pour chantier inférieure à 3 mois : Location, amenée et repli d'un bungalow autonome (base-vie, réfectoire, sanitaires, bureau) | forfait amené / repli
2.009 |  | semaine
2.010 |  | mois
2.011 | Installation de chantier dans locaux mis à disposition par le CEA : Etat des lieux entrant - sortant, aménagement des locaux, (vestiaires, sanitaires, salle de réunion, bureaux), raccordement, allimentation, mobilier.. Et remise en état d'origine après libération. | forfait amené / repli
2.012 |  | semaine
2.013 |  | mois
2.014 | Clôture intérieure de séparation chantier en OSB compris portes avec cadenas : les prix comprennent la fourniture, l'installation, la location, le repliement y compris signalisation (chantier interdit au public, port du casque obligatoire, signalisation routière conforme aux directives du CEA et du Service Logistique Environnement ou CQSE, signalétique spécifique travaux amiantifères…) - Panneau bardage interdit | ml
2.015 | Panneau de chantier H=2m L=1.5m sur support autonome de hauteur total jusqu'à 5m : les prix comprennent la fourniture, l'installation, l'entretien, le repliement y compris massif de fondation et structure support pour résistance aux intempéries Fourniture d'un Bon à Tirer (BAT) à faire valider au préalable par les MO/MOe en amont | unité
2.016 | Lift ou monte-matériaux (matériel interne ou location) (Jusqu'à 12,00m de hauteur) | forfait amené / repli
2.017 |  | semaine
2.018 |  | mois
2.019 | Mise en place de Sapine d'accès (matériel interne ou location) (Comprenant 3 Niveaux de plancher, jusqu'à 12,00m de hauteur) | forfait amené / repli
2.020 |  | semaine
2.021 |  | mois
2.022 | Mise en place d'une Recette à matériaux avec portes écluses y compris structure échafaudée (matériel interne ou location) Dimensions 4,00 x 4,00m (Jusqu'à 12,00m de hauteur) | forfait amené / repli
2.023 |  | semaine
2.024 |  | mois
2.025 | Installation électrique & distribution y compris armoire électrique provisoire mise en place, contrôle et raccordement à la source, câblage, équipements d'éclairage, pose, contrôle et dépose + Fourniture du PV de vérification des installations électriques par un organisme agréé et certifié COFRAC. Compris mise en œuvre d'un système d'arrêt électrique type "coup de point" ou automatique pour coupure de l'ensemble des éléments non "réglementaires" (base vie, locaux et équipement hors zone confinée…) nuit et weekend. | forfait pour < 30 ml
2.026 |  | ml au-delà des 30ml
2.027 | Amenée et repli d'un groupe électrogène de secours automatique y compris raccordement sur l'intallation électrique de chantier :compris armoire de basculement, branchement, mise à la terre, vérification par un organisme certifié, bac de rétention, carburant et frais de fonctionnement, de transmort et de location (dimensionné aux besoins du chantier en fonction du bilan électrique calculé par l'entreprise) | forfait amené / repli
2.028 |  | semaine
2.029 |  | mois
2.030 | Installation et repli du chantier amiante pour niveau 1 d'empoussièrement : signalisation, protection physique des réseaux non consignés, marquage des MPCA, amené du matériel, éclairage, mise en place des vestiaires d'approche, zone de récupération, zone de stockage du matériel, zone de stockage temporaire des déchets, tunnels de décontamination matériels et personnels avec l'unité chauffage/filtration | unité par zone
2.031 | Installation et repli de chantier amiante pour niveaux 2 et 3 d'empoussièrement : signalisation, protection physique des réseaux non consignés, marquage des MPCA, amené du matériel, éclairage, mise en place des vestiaires d'approche, zone de récupération, zone de stockage du matériel, zone de stockage temporaire des déchets, tunnels de décontamination matériels et personnels avec l'unité chauffage/filtration, installation extracteurs, contrôleur de dépression, transpondeur, thermomètre, autocommutateur, compresseur d'air le cas échéant | unité par zone
2.032 | Extracteurs d'air / groupes déprimogènes compris l'ensemble des groupes déprimogène d'extraction d'air, groupes de secours et entrées d'air compris mise en place, maintenance et repli < 5000 m3/h de capacité d'extraction (hors secours) | semaine
2.033 | Extracteurs d'air / groupes déprimogènes compris l'ensemble des groupes déprimogène d'extraction d'air, groupes de secours et entrées d'air compris mise en place, maintenance et repli >5000 et < 10 000 m3/h de capacité d'extraction (hors secours) | semaine
2.034 | Extracteurs d'air / groupes déprimogènes compris l'ensemble des groupes déprimogène d'extraction d'air, groupes de secours et entrées d'air compris mise en place, maintenance et repli > 10000 et < 50000 m3/h de capacité d'extraction (hors secours) | semaine
2.035 | Extracteurs d'air / groupes déprimogènes compris l'ensemble des groupes déprimogène d'extraction d'air, groupes de secours et entrées d'air compris mise en place, maintenance et repli > 50000 et < 100000 m3/h de capacité d'extraction (hors secours) | semaine
2.036 | Protection collective Dispositif d'adduction d'air délivrant de l'air type "médical" (<10 opérateurs) les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation en zone verte ou rouge, fourniture, montage, démontage, fongible et divers, contrôles et tests des installations, consommables, raccordements…) | unité par zone
2.037 | Protection collective Dispositif d'adduction d'air délivrant de l'air type "médical" (>10 opérateurs) les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation en zone verte ou rouge, fourniture, montage, démontage, fongible et divers, contrôles et tests des installations, consommables, raccordements…) | unité par zone
2.038 | Création d'un isolement étanche (structure bois + polyane assemblée de dalle inf. à dalle sup.) | m² d'élévation
2.039 | Création d'une enceinte d'isolement en structure échafaudée - Hauteur du plancher < 3m | m² d'élévation
2.040 | Création d'une enceinte d'isolement en structure échafaudée - 3m < Hauteur du plancher < 5m | m² d'élévation
2.041 | Création d'une enceinte d'isolement en structure échafaudée - 5m < Hauteur du plancher < 10m | m² d'élévation
2.042 | Mise en place de film thermoformé sur enceinte d'isolement en structure échafaudée les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation par une entreprise spécialisée et certifiée, fourniture, montage, démontage et divers, contrôles et tests, consommables…) | m²
2.043 | Isolement et calfeutrement de chantier sur supports existants (Protection des matériaux non décontaminable) les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation en zone verte ou rouge, fourniture, montage, démontage, fongible et divers, contrôles et tests des installations, tests fumée, consommables, raccordements…) | m²
2.044 | Protection collective Confinement étanche par simple peau (Sol, Mur, Plafond) les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation en zone verte ou rouge, fourniture, montage, démontage, fongible et divers, contrôles et tests des installations, tests fumée, consommables, raccordements…) | m²
2.045 | Protection collective Confinement étanche par double peau (Sol, Mur, Plafond) les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation en zone verte ou rouge, fourniture, montage, démontage, fongible et divers, contrôles et tests des installations, tests fumée, consommables, raccordements…) | m²
2.046 | PAI - Point Arrêt Isolement - Test de fumée de l'isolement de chantier / Point d'arrêt en présence du MO ou MOe avant démarrage des travaux | forfait par zone
2.047 | PAS/PAC - Point Arrêt Sécurité et Confinement / Point d'arrêt en présence du MO ou MOe avant démarrage des travaux | forfait par zone
2.048 | PAD - Point Arrêt Désamiantage - CV1 et CV2 / Point d'arrêt en présence d'un contrôleur externe missionné par le MO | forfait par zone
2.049 | Surveillance de la zone amiante : mise en place d'un système de caméras en zone Mise en place d'un système caméra lorsque la configuration de la zone ne permet pas une vue complète depuis la zone d'approche via les bulles de vision. | forfait par zone
2.050 | Equipement de travail type échafaudage roulant < 5m (au-delà utiliser une nacelle articulée ou ciseaux adaptée) | forfait amené / repli
2.051 |  | jour
2.052 |  | semaine
2.053 |  | mois
2.054 | Mise en œuvre et repli du matériel d'intervention en hauteur toutes sujétions d'installation des moyens d'accès nécessaires à leur exploitation (échafaudage fixe < 50m²) < 3m (hauteur du plancher), compris frais éventuels de sous-traitance, formation dispensée aux personnels et vérification par un organisme extérieur si besoin | forfait amené / repli
2.055 |  | semaine
2.056 | Mise en œuvre et repli du matériel d'intervention en hauteur toutes sujétions d'installation des moyens d'accès nécessaires à leur exploitation (échafaudage fixe < 50m²) 3m < x < 5m (hauteur du plancher), compris frais éventuels de sous-traitance, formation dispensée aux personnels et vérification par un organisme extérieur si besoin | forfait amené / repli
2.057 |  | semaine
2.058 | Mise en œuvre et repli du matériel d'intervention en hauteur toutes sujétions d'installation des moyens d'accès nécessaires à leur exploitation (échafaudage fixe < 50m²) 5m < x < 10m (hauteur du plancher), compris frais éventuels de sous-traitance, formation dispensée aux personnels et vérification par un organisme extérieur si besoin | forfait amené / repli
2.059 |  | semaine
2.060 | Mise en œuvre et repli sur façade d'un échafaudage, y compris toutes sujétions d'installation des moyens d'accès nécessaires à leur exploitation (échafaudage fixe < 500m²), compris frais éventuels de sous-traitance, formation dispensée aux personnels et vérification par un organisme extérieur si besoin | forfait amené / repli
2.061 |  | semaine
2.062 |  | mois
2.063 | Mise en œuvre et repli sur façade d'un échafaudage, y compris toutes sujétions d'installation des moyens d'accès nécessaires à leur exploitation (échafaudage fixe > 500m²), compris frais éventuels de sous-traitance, formation dispensée aux personnels et vérification par un organisme extérieur si besoin | forfait amené / repli
2.064 |  | semaine
2.065 |  | mois
2.066 | Mise en place de film thermoformé sur échafaudage de façade les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation par une entreprise spécialisée et certifiée, fourniture, montage, démontage et divers, contrôles et tests, consommables…) | m²
2.067 | Protection collective Filet pare chute les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation en zone verte ou rouge par une entreprise spécialisée et certifiée, fourniture, montage, démontage et divers, contrôles et tests, consommables, raccordements…) | m²
2.068 | Protection collective Filet pare gravats les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation par une entreprise spécialisée et certifiée, fourniture, montage, démontage et divers, contrôles et tests, consommables…) | m²
2.069 | Protection collective Garde corps (toiture, terrasse...) ou autre protection collective de même type les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation par une entreprise spécialisée et certifiée, fourniture, montage, démontage et divers, contrôles et tests, consommables…) | ml
2.070 | Protection individuelle Ligne de vie conforme à la norme NF EN 795 sous réserve d'impossibilité technique de mise en place d'EPC justifiée par l'entreprise les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation par une entreprise spécialisée et certifiée, fourniture, montage, démontage et divers, contrôles et tests, consommables…) | ml
2.071 | Protection individuelle Point d'ancrage conforme à la norme NF EN 795 sous réserve d'impossibilité technique de mise en place d'EPC justifiée par l'entreprise les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation par une entreprise spécialisée et certifiée, fourniture, montage, démontage et divers, contrôles et tests, consommables…) | unité
2.072 | Mise en œuvre et repli du matériel d'intervention en hauteur - Nacelle ARTICULEE adaptée à la configuration du site, des accès, des réseaux enterrés ou des charges d'exploitation des planchers < 10m, compris frais éventuels de location ou de sous-traitance, formation dispensée aux personnels et vérification par un organisme extérieur si besoin | forfait amené / repli
2.073 |  | jour
2.074 |  | semaine
2.075 |  | mois
2.076 | PLUS-VALUE pour frais de décontamination 2.072 si usage en ZONE ROUGE (ycp fourniture du PV de décontamination) | forfait
2.077 | Mise en œuvre et repli du matériel d'intervention en hauteur - Nacelle ARTICULEE adaptée à la configuration du site, des accès, des réseaux enterrés ou des charges d'exploitation des planchers 10m < x < 30 m, compris frais éventuels de location ou de sous-traitance, formation dispensée aux personnels et vérification par un organisme extérieur si besoin | forfait amené / repli
2.078 |  | jour
2.079 |  | semaine
2.080 |  | mois
2.081 | PLUS-VALUE pour frais de décontamination 2.077 si usage en ZONE ROUGE (ycp fourniture du PV de décontamination) | forfait*
2.082 | Mise en œuvre et repli du matériel d'intervention en hauteur - Nacelle CISEAUX adaptée à la configuration du site, des accès, des réseaux enterrés ou des charges d'exploitation des planchers < 10m, compris frais éventuels de location ou de sous-traitance, formation dispensée aux personnels et vérification par un organisme extérieur si besoin | forfait amené / repli
2.083 |  | jour
2.084 |  | semaine
2.085 |  | mois
2.086 | PLUS-VALUE pour frais de décontamination 2.082 si usage en ZONE ROUGE (ycp fourniture du PV de décontamination) | forfait
2.087 | Mise en œuvre et repli du matériel d'intervention en hauteur - Nacelle CISEAUX adaptée à la configuration du site, des accès, des réseaux enterrés ou des charges d'exploitation des planchers 10m < x < 30 m, compris frais éventuels de location ou de sous-traitance, formation dispensée aux personnels et vérification par un organisme extérieur si besoin | forfait amené / repli
2.088 |  | jour
2.089 |  | semaine
2.090 |  | mois
2.091 | PLUS-VALUE pour frais de décontamination 2.087 si usage en ZONE ROUGE (ycp fourniture du PV de décontamination) | forfait
2.092 | Engin de manutention - Gerbeur électrique ou thermique (matériel interne ou location) | forfait amené / repli
2.093 |  | jour
2.094 |  | semaine
2.095 |  | mois
2.096 | PLUS-VALUE pour frais de décontamination 2.092 si usage en ZONE ROUGE (ycp fourniture du PV de décontamination) | forfait
2.097 | Engin de manutention - Chariots élévateurs classiques (matériel interne ou location) | forfait amené / repli
2.098 |  | jour
2.099 |  | semaine
2.100 |  | mois
2.101 | PLUS-VALUE pour frais de décontamination 2.097 si usage en ZONE ROUGE (ycp fourniture du PV de décontamination) | forfait
2.102 | Engin de manutention - Chariots à mât rétractable / telescopique (Manuscopique) (matériel interne ou location) | forfait amené / repli
2.103 |  | jour
2.104 |  | semaine
2.105 |  | mois
2.106 | PLUS-VALUE pour frais de décontamination 2.102 si usage en ZONE ROUGE (ycp fourniture du PV de décontamination) | forfait
2.107 | Curage Vert - Déménagement, désencombrement en zone verte Déménagement mobiliers, encombrants, portes... et sortie de la zone de travail et stockage sur site ou mise en benne | m3
2.108 | Curage Vert - Déblaiement gravats et sortie de la zone de travail zone verte Déblaiement et sortie de la zone de travail, y compris chargement | m3
2.109 | Curage Vert - Démontage d'équipement et sortie de la zone de travail zone verte Démontage petits et gros appareillages (<1m3) et sortie de la zone de travail et stockage sur site ou mise en benne | unité
2.110 | Curage Vert - Dépose éléments de faux plafond / murs / cloisons / autres éléments démontables zone verte Dépose de faux plafond, mur, cloisons et autres éléments démontables et sortie de la zone de travail y compris chargement | m²
2.111 | Curage Vert - Dépose de cloisons avec conservation des pieds de cloison zone verte (Sciage au-dessus des plinthes) Dépose de cloisons avec conservation de pieds de cloisons en cas de matériaux amiante à proximité immédiate (sol) et sortie de la zone de travail y compris conditionnement et chargement... | m²
2.112 | Curage Rouge - Déménagement, désencombrement en zone rouge Déménagement mobiliers, encombrants, portes... décontamination et sortie de la zone de travail, et stockage sur site ou mise en benne | m3
2.113 | Curage Rouge - Déblaiement gravats et sortie de la zone de travail zone rouge Déblaiement et sortie de la zone de travail, y compris conditionnement et chargement - Matériaux considérés contaminés. | m3
2.114 | Curage Rouge - Démontage d'équipements et sortie de la zone de travail zone rouge Démontage petits et gros appareillages (<1m3), décontamination et sortie de la zone de travail, et stockage sur site ou mise en benne | unité
2.115 | Curage Rouge - Dépose éléments de faux plafond / murs / cloisons / autres éléments démontables zone rouge Dépose de faux plafond, mur, cloisons et autres éléments démontables et sortie de la zone de travail y compris chargement | m²
2.116 | Curage Rouge - Dépose de pieds de cloison zone rouge Dépose de pieds de cloisons en contact de sol amianté et sortie de la zone de travail y compris conditionnement et chargement - Matériaux considérés contaminés | ml
2.117 | Bouchement d'ouverture intérieure horizontale et/ou verticale (après travaux de retrait) de type OSB, ép. > 18mm y compris renfort et supportage | m²
2.118 | Bouchement d'ouverture en façade (après travaux de retrait) pour conservation du hors d'eau / hors d'air du bâtiment, de type OSB3, ép. > 18mm y compris renfort et supportage | m²
2.119 | Bouchement d'ouverture en toiture (après travaux de retrait) pour conservation du hors d'eau / hors d'air du bâtiment de type bac acier nervuré y compris renfort et supportage | m²
2.120 | Coefficient pondérateur pour la PLUS-VALUE de main d'œuvre dans le cas de mobilisation d'une équipe en horaires décalés (16h - 20h) si demandé par le CEA (coefficients non cumulables - applicables aux postes 2.xxx concernés) | coef
2.121 | Coefficient pondérateur pour la PLUS-VALUE de main d'œuvre dans le cas de mobilisation d'une équipe en Heures Non Ouvrées (nuit (20h-6h), WE et jours fériés) si demandé par le CEA (coefficients non cumulables - applicables aux postes 2.xxx concernés) | coef
3 | MÉTROLOGIE SS3 ou SS4 *
3.01 | Réalisation des prélèvements d'air, des analyses et remise des rapports correspondants : états initiaux, libératoire, fin de travaux, suite à TEM | unité
3.02 | Réalisation des prélèvements d'air, des analyses et remise des rapports correspondants : mesures environnementales (sas, base vie, locaux connexes, zone d'approche, extracteurs, etc.) | unité
3.03 | Réalisation des prélèvements d'air, des analyses et remise des rapports correspondants : mesures sur opérateurs et en ambiance de zone | unité
3.04 | Réalisation des prélèvements d'air, des analyses et remise des rapports correspondants : mesure hors Cofrac avant contrôle visuel N°1 pour adaptation des APR pour le contrôleur visuel | unité
3.05 | Réalisation des prélèvements MEST, des analyses et remise des rapports correspondants : mesure sur les rejets d'eau après filtration | unité
3.06 | Réalisation d'une mesure surfacique initiale ou finale des surfaces pour traitement du plomb et remise des rapports correspondants | unité
3.07 | Réalisation de mesures de la concentration en plomb dans l'air et remise des rapports correspondants | unité
* : L'ensemble des postes 3.xx compris accréditation des mesures, déplacement, entrée en zone de l'opérateur de mesurage, SA < 0,3 pour les mesures du code de la santé publique et < 1 pour les mesures du code du travail, fourniture des rapports, du tableau récapitulatif et du rapport final
4 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA ET MATÉRIAUX CONTAMINÉS SS3 ou SS4 **
4.001 | Décontamination de l'ensemble des surfaces d'une zone suite à réception d'une analyse META d'état initiale > 5 F/L. Les m² exprimés sont en surface au sol mais incluent les plafonds et cloisons verticales ainsi que les éventuels mobiliers décontaminables présents dans la zone. | m² < 50 m²
4.002 |  | m² < 300 m²
4.003 |  | m² > 300m²
4.004 | Eléments extérieurs en amiante-ciment : Plaques dures, dalles de recouvrement caniveaux, tôles ondulées, bardages ou ardoises | m² < 50 m²
4.005 |  | m² < 300 m²
4.006 |  | m² > 300m²
4.007 | Panneaux sandwich en façade (type Glasal) | m² < 50 m²
4.008 |  | m² < 300 m²
4.009 |  | m² > 300m²
4.010 | Cloisons en amiante-ciment simple, double, ou multicouche, épaisseur des cloisons x < 10 cm | m² < 50 m²
4.011 |  | m² < 300 m²
4.012 |  | m² > 300m²
4.013 | Cloisons en amiante-ciment simple, double, ou multicouche, épaisseur des cloisons 10 < x < 20 cm | m² < 50 m²
4.014 |  | m² < 300 m²
4.015 |  | m² > 300m²
4.016 | Cloisons en amiante-ciment simple, double, ou multicouche, épaisseur des cloisons x > 20 cm | m² < 50 m²
4.017 |  | m² < 300 m²
4.018 |  | m² > 300m²
4.019 | Cloisons en plaques de platre avec bande à joint amianté | m² < 50 m²
4.020 |  | m² < 300 m²
4.021 |  | m² > 300m²
4.022 | Allèges en amiante ciment (ycp isolants contaminés si besoin) | m² < 50 m²
4.023 |  | m² < 300 m²
4.024 |  | m² > 300m²
4.025 | Plaque de type Pical | m² < 50 m²
4.026 |  | m² < 300 m²
4.027 |  | m² > 300m²
4.028 | Flocage | m² < 50 m²
4.029 |  | m² < 300 m²
4.030 |  | m² > 300m²
4.031 | Porte, coupe feu du bâti de porte, du dormant de porte, tresses sur portes, plaques (dépose de l'unité) Porte entre 1ml et 2ml de largeur et 2ml de hauteur (portes ouvrant simple, ou double porte 2*1ml, intérieur ou extérieure). | unité de porte
4.032 | Porte, coupe feu du bâti de porte, du dormant de porte, tresses sur portes, plaques (dépose de l'unité) Porte entre 2ml et 4ml de largeur et 4ml de hauteur (portes de grande portée, doubles portes…). | unité de porte
4.033 | Porte, coupe feu du bâti de porte, du dormant de porte, tresses sur portes, plaques (dépose de l'unité) Porte entre 4ml et 8ml de largeur et 8ml de hauteur et supérieurs (porte de garage, coulissant ou non, porte coupe feu de parking de grande portée…) | unité de porte
4.034 | Clapet coupe feu | unité par clapet
4.035 | Faux plafond en plaques de carton (type panocell) ou panneau de fibre perforée (type bois compressé et feutre tissu) | m² < 50 m²
4.036 |  | m² < 300 m²
4.037 |  | m² > 300m²
4.038 | Faux plafond en plaques en amiante ciment | m² < 50 m²
4.039 |  | m² < 300 m²
4.040 |  | m² > 300m²
4.041 | Faux plafond en plaques de platre avec bande à joint amianté | m² < 50 m²
4.042 |  | m² < 300 m²
4.043 |  | m² > 300m²
4.044 | Dépose des ossature de Faux Plafond, y compris les suspentes | m² < 50 m²
4.045 |  | m² < 300 m²
4.046 |  | m² > 300m²
4.047 | Nettoyage des ossatures de Faux Plafonds conservées | m² < 50 m²
4.048 |  | m² < 300 m²
4.049 |  | m² > 300m²
4.050 | Isolant sur Faux plafond considéré contaminé | m² < 50 m²
4.051 |  | m² < 300 m²
4.052 |  | m² > 300m²
4.053 | Isolant sousToiture considéré contaminé | m² < 50 m²
4.054 |  | m² < 300 m²
4.055 |  | m² > 300m²
4.056 | Peinture ou enduit amianté ne pouvant être déconstruit (ponçage), ép. < 3mm | m² < 50 m²
4.057 |  | m² < 300 m²
4.058 |  | m² > 300m²
4.059 | Peinture ou enduit amianté ne pouvant être déconstruit (ponçage), ép. < 10mm | m² < 50 m²
4.060 |  | m² < 300 m²
4.061 |  | m² > 300m²
4.062 | Peinture ou enduit amianté sur éléments pouvant être déconstruit (dépose du support) | m² < 50 m²
4.063 |  | m² < 300 m²
4.064 |  | m² > 300m²
4.065 | Plots de colle des supports de Dalles de Faux plancher technique | m² < 50 m²
4.066 |  | m² < 300 m²
4.067 |  | m² > 300m²
4.068 | Dalles de sols + colle | m² < 50 m²
4.069 |  | m² < 300 m²
4.070 |  | m² > 300m²
4.071 | Dalles de sols + colle + ragréage jusqu'au support (épaisseur de ragréage < 10mm) | m² < 50 m²
4.072 |  | m² < 300 m²
4.073 |  | m² > 300m²
4.074 | Dalles de sols + colle + ragréage (épaisseur de ragréage < 10mm) + Colle noire jusqu'au support | m² < 50 m²
4.075 |  | m² < 300 m²
4.076 |  | m² > 300m²
4.077 | Carrelage + colle | m² < 50 m²
4.078 |  | m² < 300 m²
4.079 |  | m² > 300m²
4.080 | Carrelage + colle + ragréage (épaisseur de ragréage < 10mm) | m² < 50 m²
4.081 |  | m² < 300 m²
4.082 |  | m² > 300m²
4.083 | Ragréage (épaisseur ≤ 10mm) Prestation seule ou en supplément des prix 4.062 à 4.070 et 4.074 à 4.076 | m² < 50 m²
4.084 |  | m² < 300 m²
4.085 |  | m² > 300m²
4.086 | Faience murale + colle | m² < 20 m²
4.087 |  | m² < 50 m²
4.088 |  | m² > 50m²
4.089 | Plinthe + colle | ml < 10ml
4.090 |  | ml < 50 ml
4.091 |  | ml > 50ml
4.092 | Plots bitumineux pour coller laine de verre ou tout isolant (en vertical ou au plafond) | m² < 50 m²
4.093 |  | m² < 300 m²
4.094 |  | m² > 300m²
4.095 | Revêtements bitumineux type étanchéité de terrasse, ou bardeau bitumineux et isolant associé. | m² < 50 m²
4.096 |  | m² < 300 m²
4.097 |  | m² > 300m²
4.098 | Revêtement bitumineux type étanchéité de terrasse, ou bardeau bitumineux, et isolant éventuel collé au support (béton ou assimilé) | m² < 50 m²
4.099 |  | m² < 300 m²
4.100 |  | m² > 300m²
4.101 | Calorifugeage par dépose du réseau y compris grattage sur les zones de découpe | ml < 5ml
4.102 |  | ml < 20 ml
4.103 |  | ml > 20ml
4.104 | Calorifugeage sur réseaux conservés Dépose des coques y compris grattage des colles sur support | ml < 5ml
4.105 |  | ml < 20 ml
4.106 |  | ml > 20ml
4.107 | Joints et/ou mastic sur gaines de ventilation (Prix au ml de gaine) | ml < 5ml
4.108 |  | ml < 20 ml
4.109 |  | ml > 20ml
4.110 | Joint de bride / presse-étoupe de réseaux fluides Par dépose et évacuation du support | unité
4.111 | Joint de bride / presse-étoupe de réseaux fluides Avec conservation du support - Par grattage | unité
4.112 | Dépose d'une sonde enrobée d'un mastic ou mousse souple amiantée | unité
4.113 | Dépose de sonde montée en doigt de gant sur tuyauterie calorifugée avec un matériaux amianté | unité
4.114 | Tresses sur équipement industriel, chaufferie… par dépose de la tresse sur élément non démontable | ml
4.115 | Tresses sur équipement industriel, chaufferie… par dépose complète de l'équipement | tonne
4.116 | Garnitures amiantée pour frein d'ascenseur ou d'appareils de levage type pont roulant | unité
4.117 | Conduit en amiante ciment intérieur, scellé dans dalle ou voile béton | ml < 5ml
4.118 |  | ml < 20 ml
4.119 |  | ml > 20ml
4.120 | Conduit en amiante ciment extérieur non scellé | ml < 5ml
4.121 |  | ml < 20 ml
4.122 |  | ml > 20ml
4.123 | Conduit en amiante ciment enterré DN100 à 400mm, y compris terrassement pleine fouille et dégagement de la conduite | ml < 20ml
4.124 |  | ml < 50 ml
4.125 |  | ml > 50ml
4.126 | Conduit en amiante ciment enterré DN100 à 400mm, y compris dégagement latérale de la conduite depuis la génératrice supérieure (hors terrassement pleine fouille du lot VRD) | ml < 20ml
4.127 |  | ml < 100 ml
4.128 |  | ml > 100ml
4.129 | Scellement de joint au mortier amianté | ml < 5ml
4.130 |  | ml < 20 ml
4.131 |  | ml > 20ml
4.132 | Fonds de coffrage en amiante ciment | unité si < 1 m²
4.133 |  | m² < 20 m²
4.134 |  | m² < 50 m²
4.135 |  | m² > 50m²
4.136 | Coffrage perdu noyé en dalle ou en voile béton, épaisseur < 30cm | unité
4.137 | Coffrage perdu pour poteau béton, diamètre < 40cm | ml
4.138 | Câble électrique | ml < 100ml
4.139 |  | ml < 500 ml
4.140 |  | ml > 500ml
4.141 | Décroûtage d'Enrobés bitumineux amiantés pour une épaisseur d'enrobé x < 6 cm | m² < 50 m²
4.142 |  | m² < 300 m²
4.143 |  | m² > 300m²
4.144 | Décroûtage d'Enrobés bitumineux amiantés pour une épaisseur d'enrobé 6 < x < 15 cm | m² < 50 m²
4.145 |  | m² < 300 m²
4.146 |  | m² > 300m²
4.147 | Décroûtage d'Enrobés bitumineux amiantés pour une épaisseur d'enrobé x > 15 cm | m² < 50 m²
4.148 |  | m² < 300 m²
4.149 |  | m² > 300m²
4.150 | Ouvrants de menuiserie avec mastic vitrier ou joint d'étanchéité, par dégondage | unité < 5
4.151 |  | unité < 30
4.152 |  | unité > 30
4.153 | Joint d'étanchéité ou mastic vitrier sur châssis fixe par dépose du support | m² < 100 m²
4.154 |  | m² < 500 m²
4.155 |  | m² > 500m²
4.156 | Façade avec joints de compression entre dormant et bâti, joints d'assemblage de mur rideau, par dépose du support | m² < 100 m²
4.157 |  | m² < 500 m²
4.158 |  | m² > 500m²
4.159 | Joint de dilatation extérieur | ml
4.160 | Joint de dilatation intérieur | ml
4.161 | Gravats amiantés, gravats contaminés | m3 < 10 m3
4.162 |  | m3 < 50 m3
4.163 |  | m3 > 50m3
4.164 | Terres contaminées | m3 < 50 m3
4.165 |  | m3 < 200 m3
4.166 |  | m3 > 200m3
4.167 | Conditionnement d'éléments amiantés stockés (sans nécessité de dépose), éléments de petite dimension, conditionnement en sac étanche et mise en GRV | unité de GRV
4.168 | Conditionnement d'éléments amiantés stockés (sans nécessité de dépose), conditionnement sous film polyane étanche et mise sur palette | unité de palette
4.169 | Retrait de canalisations plombées ou présentant de la peinture au plomb - DN <150 mm | ml
4.170 | Retrait de câble électrique plomb | ml
4.171 | Démontage de tube creux (DN <150mm), de profilé métallique ou éléments de charpente (IPN 140 max) avec peinture au plomb, par déboulonnage ou découpage par tronçon | tonne
4.172 | Dépose de menuiseries bois dans son ensemble présentant de la peinture au plomb | U
4.173 | Ponçage de peinture au plomb sur sol, mur ou plafond | m² < 50 m²
4.174 |  | m² < 300 m²
4.175 |  | m² > 300m²
4.176 | Hydrogommage, hydrosablage ou sablage de peinture au plomb | m² < 50 m²
4.177 |  | m² < 300 m²
4.178 |  | m² > 300m²
4.179 | Décapage par cryogénie de peinture au plomb | m² < 50 m²
4.180 |  | m² < 300 m²
4.181 |  | m² > 300m²
4.182 | Déplombage chimique de peinture au plomb | m² < 5 m²
4.183 |  | m² < 25 m²
4.184 |  | m² > 25m²
4.185 | Changement de filtres pollués, sur un équipements de ventilation type CTA | unité
4.186 | Perçage diamètre <12mm mur ou plancher (a travers un revetement ou un élément amianté) avec utilisation de poche de gel | unité
4.187 | Carottage mur ou plancher, DN < 110 mm (a travers un revêtement ou un élément amianté) | unité
4.188 | Carottage mur ou plancher, DN < 250 mm (a travers un revêtement ou un élément amianté) | unité
4.189 | Carottage mur ou plancher, DN < 400 mm (a travers un revêtement ou un élément amianté) | unité
4.190 | Conduit en amiante ciment enterré (Piquage / réparation d'urgence / changement d'un tronçon) DN100 à 400mm (Hors terrassement, y compris dégagement latérale des ouvrages ) | ml < 5ml
4.191 |  | ml < 20 ml
4.192 |  | ml > 20ml
4.193 | Fibres Céramiques Réfractaires sur équipements / manipes | unité
4.194 | Fibres Céramiques Réfractaires sur équipements / manipes, type bloc ou panneau | m²
4.195 | Fibres Céramiques Réfractaires sur canalisation ou réseaux | ml < 10ml
4.196 |  | ml < 50 ml
4.197 |  | ml > 50ml
4.198 | Coefficient pondérateur pour la PLUS-VALUE de main d'œuvre dans le cas de mobilisation d'une équipe en horaires décalés 16h - 20h si demandé par le CEA (coefficients non cumulables - applicables aux postes 4.xxx concernés) | coef
4.199 | Coefficient pondérateur pour la PLUS-VALUE de main d'œuvre dans le cas de mobilisation d'une équipe en heures Non Ouvrées (nuit (20h-6h) WE et jours fériés) demandé par le CEA (coefficients non cumulables - applicables aux postes 4.xxx concernés) | coef
** : L'ensemble des postes 4.xxx s'entendent y compris tous moyens d'abaissement de l'empoussièrement utiles (sédimentation continue, aspiration à la source, etc.), présence aux réunions, nettoyage des surfaces préalable aux travaux, main d'oeuvre, outillage, tests, contrôles, astreinte, retrait total du matériau y compris projections, conditionnement des déchets, mise en stockage temporaire évacué à l'avancement en horaires décalés, procédure de libérations de zone avec nettoyage final, autocontrôles, repli des matériels, etc. Mais hors postes moins directement corrélés aux dimensions des MPCA : isolement, calfeutrement, confinement statique (simple ou double peau selon processus) et dynamique de la zone de travail conformément au processus retenu, curage rouge nécessaire, installation des matériels par zone, participations aux contrôles visuels (§ 2) ; métrologie (§ 3) ; transport et évacuation des déchets (§ 5)
5 | TRANSPORT, ÉVACUATION ET ELIMINATION DES DÉCHETS
5.01 | Amenée et repli de bennes déchets et frais éventuels de location | forfait amené / repli
5.02 |  | semaine
5.03 |  | mois
5.04 | Elimination des déchets - Hors déchets amiantés - Installation de stockage de classe 3 (déchets non dangereux inertes) | tonne
5.05 | Elimination des déchets - Hors déchets amiantés - Installation de stockage de classe 2 (déchets non dangereux) | tonne
5.06 | Elimination des déchets - Hors déchets amiantés - Installation de stockage de classe 1 (déchets dangereux) | tonne
5.07 | Elimination des déchets - Déchets amiantés en ISDD. | tonne
5.08 | Elimination des déchets - Déchets amiantés en ISDND. | tonne
5.09 | Elimination des déchets - Gravats et déchets inertes amiantés ou contaminés par l'amiante (terres, maçonneries, béton, enrobés... ) | tonne
5.10 | Elimination des déchets - Vitrification par torche à plasma (INERTAM). | tonne
5.11 | Transport par semi-remorque (pour 24 GRV normalisé / transport) | Unité de transport
5.12 | Transport ampliroll pour évacuation containers bennes (pour 2 container bennes / transport) | Unité de transport
5.13 | Transport par porteur (dans la limite de 6 colis / chantier) | Colis évacué(s)
6 | TAUX HORAIRES POUR LES TRAVAUX NON PREVUS AU BPU
6.01 | Taux horaire - Opérateurs | heure
6.02 | Taux horaire - Encadrants chantier | heure
6.03 | Taux horaire - Encadrants technique | heure
6.04 | Coefficient pondérateur pour la PLUS-VALUE de main d'œuvre dans le cas de mobilisation d'une équipe en horaires décalés 16h - 20h si demandé par le CEA (coefficients non cumulables - applicables aux postes 6.xx concernés) | coef
6.05 | Coefficient pondérateur pour la PLUS-VALUE de main d'œuvre dans le cas de mobilisation d'une équipe en heures Non Ouvrées (nuit (20h-6h) WE et jours fériés) demandé par le CEA (coefficients non cumulables - applicables aux postes 6.xx concernés) | coef

## DQE MSub
Annexe xxx au Règlement de consultation Accord Cadre - Travaux de désamiantage, de déplombage et de curage
CEA GRENOBLE
Détail Quantitatif Estimatif pour les MARCHES SUBSEQUENTS - Annexe (Quantités non contractuelles)
Code | Désignation | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
1 | PRESTATIONS PRÉPARATOIRES
1.01 | Établissement d'un plan de retrait (SS3), y compris études techniques et analyses des risques, diffusion aux MOE et MO puis aux organismes de tutelle. Établissement et diffusion du PPSPS ou de sa mise à jour. Y compris documents à fournir : Présentation des CAP, BSDA, DICT, préalablement au démarrage des travaux. Établissement des registres de suivi et frais pour mises à jour. Établissement d'un plan d'installation de chantier et des circulations précis. Fourniture d'un planning d'exécution. | unité (pour fourniture de l'ensemble des documents décrits dans le poste) | 10 | 0 | 0
1.02 | Établissement d'un mode opératoire (SS4), y compris études techniques et analyses des risques, diffusion aux MOE et MO, et organismes de tutelle si nécessaire. Établissement et diffusion du PPSPS ou de sa mise à jour. Y compris documents à fournir : Présentation des CAP, BSDA, DICT, préalablement au démarrage des travaux. Établissement des registres de suivi et frais pour mises à jour. Établissement d'un plan d'installation de chantier et des circulations précis. Fourniture d'un planning d'exécution. | unité pour fourniture de l'ensemble des documents décrits dans le poste | 4 | 0 | 0
1.03 | Établissement d'une stratégie d'échantillonnage pour le chantier, par un laboratoire accrédité COFRAC | unité | 10 | 0 | 0
1.04 | Avenant au plan de retrait amiante (Si modification du périmètre des travaux à la demande du MO y compris phasage non prévu initialement ou incident en cours de travaux ou découverte inopinée ) | unité | 0 | 0 | 0
1.05 | Avenant à la stratégie d'échantillonnage (Si modification du périmètre des travaux à la demande du MO y compris phasage non prévu initialement ou incident en cours de travaux ou découverte inopinée ) | unité | 0 | 0 | 0
1.06 | Constat d'huissier avant travaux et après travaux | unité | 2 | 0 | 0
1.07 | Founiture du Rapport fin de travaux | unité | 10 | 0 | 0
1.08 | Gestion administrative propre au CEA de Grenoble (accès, visite sécurité, création badge, Plan de prévention ou Visite d'Inspection Commune, Réunion de démarrage, de chantier, …..) cf. CCTP | PM |  | / | /
|  |  |  | SOUS TOTAL 1 | 0
2 | INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX DE PRÉPARATION
2.001 | Clôture extérieure de chantier (lestée et contreventée) - Panneaux grillagés, hauteur 2 m : les prix comprennent la fourniture, l'installation, la location, le repliement y compris signalisation (chantier interdit au public, port du casque obligatoire, signalisation routière conforme aux directives du CEA et du Service Logistique Environnement ou CQSE, signalétique spécifique travaux amiantifères…) - Panneau bardage interdit. | ml | 341 | 0 | 0
2.002 | Prix pour mise en œuvre d'un écran opacifiant sur cloture grillagée (Polyane microperforé ou géotextile) | ml | 0 | 0 | 0
2.003 | Entretien et remise en état des clôtures (Pour chantier supérieur à 3 mois) | ml | 0 | 0 | 0
2.004 | Modification clotures en cours de chantier suivant phasage | ml | 0 | 0 | 0
2.005 | Installation de chantier pour chantier supérieur à 3 mois : Base vie composée de 4 à 7 modules comprenant vestiaires, sanitaires, salle de réunion, bureaux, raccordement, allimentation, mobilier… (clôtures extérieures rémunérées au prix 2.4) | forfait amené / repli | 0 | 0 | 0
2.006 |  | semaine | 0 | 0 | 0
2.007 |  | mois | 0 | 0 | 0
2.008 | Installation de chantier pour chantier inférieure à 3 mois : Location, amenée et repli d'un bungalow autonome (base-vie, réfectoire, sanitaires, bureau) | forfait amené / repli | 1 | 0 | 0
2.009 |  | semaine | 1 | 0 | 0
2.010 |  | mois | 2 | 0 | 0
2.011 | Installation de chantier dans locaux mis à disposition par le CEA : Etat des lieux entrant - sortant, aménagement des locaux, (vestiaires, sanitaires, salle de réunion, bureaux), raccordement, allimentation, mobilier.. Et remise en état d'origine après libération. | forfait amené / repli | 5 | 0 | 0
2.012 |  | semaine | 19 | 0 | 0
2.013 |  | mois | 1 | 0 | 0
2.014 | Clôture intérieure de séparation chantier en OSB compris portes avec cadenas : les prix comprennent la fourniture, l'installation, la location, le repliement y compris signalisation (chantier interdit au public, port du casque obligatoire, signalisation routière conforme aux directives du CEA et du Service Logistique Environnement ou CQSE, signalétique spécifique travaux amiantifères…) - Panneau bardage interdit | ml | 10 | 0 | 0
2.015 | Panneau de chantier H=2m L=1.5m sur support autonome de hauteur total jusqu'à 5m : les prix comprennent la fourniture, l'installation, l'entretien, le repliement y compris massif de fondation et structure support pour résistance aux intempéries Fourniture d'un Bon à Tirer (BAT) à faire valider au préalable par les MO/MOe en amont | unité | 1 | 0 | 0
2.016 | Lift ou monte-matériaux (matériel interne ou location) (Jusqu'à 12,00m de hauteur) | forfait amené / repli | 0 | 0 | 0
2.017 |  | semaine | 0 | 0 | 0
2.018 |  | mois | 0 | 0 | 0
2.019 | Mise en place de Sapine d'accès (matériel interne ou location) (Comprenant 3 Niveaux de plancher, jusqu'à 12,00m de hauteur) | forfait amené / repli | 0 | 0 | 0
2.020 |  | semaine | 0 | 0 | 0
2.021 |  | mois | 0 | 0 | 0
2.022 | Mise en place d'une Recette à matériaux avec portes écluses y compris structure échafaudée (matériel interne ou location) Dimensions 4,00 x 4,00m (Jusqu'à 12,00m de hauteur) | forfait amené / repli | 0 | 0 | 0
2.023 |  | semaine | 0 | 0 | 0
2.024 |  | mois | 0 | 0 | 0
2.025 | Installation électrique & distribution y compris armoire électrique provisoire mise en place, contrôle et raccordement à la source, câblage, équipements d'éclairage, pose, contrôle et dépose + Fourniture du PV de vérification des installations électriques par un organisme agréé et certifié COFRAC. Compris mise en œuvre d'un système d'arrêt électrique type "coup de point" ou automatique pour coupure de l'ensemble des éléments non "réglementaires" (base vie, locaux et équipement hors zone confinée…) nuit et weekend. | forfait pour < 30 ml | 9 | 0 | 0
2.026 |  | ml au-delà des 30ml | 0 | 0 | 0
2.027 | Amenée et repli d'un groupe électrogène de secours automatique y compris raccordement sur l'intallation électrique de chantier :compris armoire de basculement, branchement, mise à la terre, vérification par un organisme certifié, bac de rétention, carburant et frais de fonctionnement, de transmort et de location (dimensionné aux besoins du chantier en fonction du bilan électrique calculé par l'entreprise) | forfait amené / repli | 6 | 0 | 0
2.028 |  | semaine | 15 | 0 | 0
2.029 |  | mois | 3 | 0 | 0
2.030 | Installation et repli du chantier amiante pour niveau 1 d'empoussièrement : signalisation, protection physique des réseaux non consignés, marquage des MPCA, amené du matériel, éclairage, mise en place des vestiaires d'approche, zone de récupération, zone de stockage du matériel, zone de stockage temporaire des déchets, tunnels de décontamination matériels et personnels avec l'unité chauffage/filtration | unité par zone | 9 | 0 | 0
2.031 | Installation et repli de chantier amiante pour niveaux 2 et 3 d'empoussièrement : signalisation, protection physique des réseaux non consignés, marquage des MPCA, amené du matériel, éclairage, mise en place des vestiaires d'approche, zone de récupération, zone de stockage du matériel, zone de stockage temporaire des déchets, tunnels de décontamination matériels et personnels avec l'unité chauffage/filtration, installation extracteurs, contrôleur de dépression, transpondeur, thermomètre, autocommutateur, compresseur d'air le cas échéant | unité par zone | 17 | 0 | 0
2.032 | Extracteurs d'air / groupes déprimogènes compris l'ensemble des groupes déprimogène d'extraction d'air, groupes de secours et entrées d'air compris mise en place, maintenance et repli < 5000 m3/h de capacité d'extraction (hors secours) | semaine | 25 | 0 | 0
2.033 | Extracteurs d'air / groupes déprimogènes compris l'ensemble des groupes déprimogène d'extraction d'air, groupes de secours et entrées d'air compris mise en place, maintenance et repli >5000 et < 10 000 m3/h de capacité d'extraction (hors secours) | semaine | 12 | 0 | 0
2.034 | Extracteurs d'air / groupes déprimogènes compris l'ensemble des groupes déprimogène d'extraction d'air, groupes de secours et entrées d'air compris mise en place, maintenance et repli > 10000 et < 50000 m3/h de capacité d'extraction (hors secours) | semaine | 6 | 0 | 0
2.035 | Extracteurs d'air / groupes déprimogènes compris l'ensemble des groupes déprimogène d'extraction d'air, groupes de secours et entrées d'air compris mise en place, maintenance et repli > 50000 et < 100000 m3/h de capacité d'extraction (hors secours) | semaine | 0 | 0 | 0
2.036 | Protection collective Dispositif d'adduction d'air délivrant de l'air type "médical" (<10 opérateurs) les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation en zone verte ou rouge, fourniture, montage, démontage, fongible et divers, contrôles et tests des installations, consommables, raccordements…) | unité par zone | 1 | 0 | 0
2.037 | Protection collective Dispositif d'adduction d'air délivrant de l'air type "médical" (>10 opérateurs) les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation en zone verte ou rouge, fourniture, montage, démontage, fongible et divers, contrôles et tests des installations, consommables, raccordements…) | unité par zone | 0 | 0 | 0
2.038 | Création d'un isolement étanche (structure bois + polyane assemblée de dalle inf. à dalle sup.) | m² d'élévation | 200 | 0 | 0
2.039 | Création d'une enceinte d'isolement en structure échafaudée - Hauteur du plancher < 3m | m² d'élévation | 776 | 0 | 0
2.040 | Création d'une enceinte d'isolement en structure échafaudée - 3m < Hauteur du plancher < 5m | m² d'élévation | 0 | 0 | 0
2.041 | Création d'une enceinte d'isolement en structure échafaudée - 5m < Hauteur du plancher < 10m | m² d'élévation | 0 | 0 | 0
2.042 | Mise en place de film thermoformé sur enceinte d'isolement en structure échafaudée les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation par une entreprise spécialisée et certifiée, fourniture, montage, démontage et divers, contrôles et tests, consommables…) | m² | 200 | 0 | 0
2.043 | Isolement et calfeutrement de chantier sur supports existants (Protection des matériaux non décontaminable) les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation en zone verte ou rouge, fourniture, montage, démontage, fongible et divers, contrôles et tests des installations, tests fumée, consommables, raccordements…) | m² | 3382 | 0 | 0
2.044 | Protection collective Confinement étanche par simple peau (Sol, Mur, Plafond) les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation en zone verte ou rouge, fourniture, montage, démontage, fongible et divers, contrôles et tests des installations, tests fumée, consommables, raccordements…) | m² | 1896 | 0 | 0
2.045 | Protection collective Confinement étanche par double peau (Sol, Mur, Plafond) les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation en zone verte ou rouge, fourniture, montage, démontage, fongible et divers, contrôles et tests des installations, tests fumée, consommables, raccordements…) | m² | 1900 | 0 | 0
2.046 | PAI - Point Arrêt Isolement - Test de fumée de l'isolement de chantier / Point d'arrêt en présence du MO ou MOe avant démarrage des travaux | forfait par zone | 17 | 0 | 0
2.047 | PAS/PAC - Point Arrêt Sécurité et Confinement / Point d'arrêt en présence du MO ou MOe avant démarrage des travaux | forfait par zone | 19 | 0 | 0
2.048 | PAD - Point Arrêt Désamiantage - CV1 et CV2 / Point d'arrêt en présence d'un contrôleur externe missionné par le MO | forfait par zone | 23 | 0 | 0
2.049 | Surveillance de la zone amiante : mise en place d'un système de caméras en zone Mise en place d'un système caméra lorsque la configuration de la zone ne permet pas une vue complète depuis la zone d'approche via les bulles de vision. | forfait par zone | 6 | 0 | 0
2.050 | Equipement de travail type échafaudage roulant < 5m (au-delà utiliser une nacelle articulée ou ciseaux adaptée) | forfait amené / repli | 8 | 0 | 0
2.051 |  | jour | 0 | 0 | 0
2.052 |  | semaine | 12 | 0 | 0
2.053 |  | mois | 4 | 0 | 0
2.054 | Mise en œuvre et repli du matériel d'intervention en hauteur toutes sujétions d'installation des moyens d'accès nécessaires à leur exploitation (échafaudage fixe < 50m²) < 3m (hauteur du plancher), compris frais éventuels de sous-traitance, formation dispensée aux personnels et vérification par un organisme extérieur si besoin | forfait amené / repli | 2 | 0 | 0
2.055 |  | semaine | 4 | 0 | 0
2.056 | Mise en œuvre et repli du matériel d'intervention en hauteur toutes sujétions d'installation des moyens d'accès nécessaires à leur exploitation (échafaudage fixe < 50m²) 3m < x < 5m (hauteur du plancher), compris frais éventuels de sous-traitance, formation dispensée aux personnels et vérification par un organisme extérieur si besoin | forfait amené / repli | 0 | 0 | 0
2.057 |  | semaine | 0 | 0 | 0
2.058 | Mise en œuvre et repli du matériel d'intervention en hauteur toutes sujétions d'installation des moyens d'accès nécessaires à leur exploitation (échafaudage fixe < 50m²) 5m < x < 10m (hauteur du plancher), compris frais éventuels de sous-traitance, formation dispensée aux personnels et vérification par un organisme extérieur si besoin | forfait amené / repli | 0 | 0 | 0
2.059 |  | semaine | 0 | 0 | 0
2.060 | Mise en œuvre et repli sur façade d'un échafaudage, y compris toutes sujétions d'installation des moyens d'accès nécessaires à leur exploitation (échafaudage fixe < 500m²), compris frais éventuels de sous-traitance, formation dispensée aux personnels et vérification par un organisme extérieur si besoin | forfait amené / repli | 0 | 0 | 0
2.061 |  | semaine | 0 | 0 | 0
2.062 |  | mois | 0 | 0 | 0
2.063 | Mise en œuvre et repli sur façade d'un échafaudage, y compris toutes sujétions d'installation des moyens d'accès nécessaires à leur exploitation (échafaudage fixe > 500m²), compris frais éventuels de sous-traitance, formation dispensée aux personnels et vérification par un organisme extérieur si besoin | forfait amené / repli | 0 | 0 | 0
2.064 |  | semaine | 0 | 0 | 0
2.065 |  | mois | 0 | 0 | 0
2.066 | Mise en place de film thermoformé sur échafaudage de façade les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation par une entreprise spécialisée et certifiée, fourniture, montage, démontage et divers, contrôles et tests, consommables…) | m² | 0 | 0 | 0
2.067 | Protection collective Filet pare chute les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation en zone verte ou rouge par une entreprise spécialisée et certifiée, fourniture, montage, démontage et divers, contrôles et tests, consommables, raccordements…) | m² | 0 | 0 | 0
2.068 | Protection collective Filet pare gravats les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation par une entreprise spécialisée et certifiée, fourniture, montage, démontage et divers, contrôles et tests, consommables…) | m² | 0 | 0 | 0
2.069 | Protection collective Garde corps (toiture, terrasse...) ou autre protection collective de même type les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation par une entreprise spécialisée et certifiée, fourniture, montage, démontage et divers, contrôles et tests, consommables…) | ml | 5 | 0 | 0
2.070 | Protection individuelle Ligne de vie conforme à la norme NF EN 795 sous réserve d'impossibilité technique de mise en place d'EPC justifiée par l'entreprise les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation par une entreprise spécialisée et certifiée, fourniture, montage, démontage et divers, contrôles et tests, consommables…) | ml | 0 | 0 | 0
2.071 | Protection individuelle Point d'ancrage conforme à la norme NF EN 795 sous réserve d'impossibilité technique de mise en place d'EPC justifiée par l'entreprise les prix comprennent toutes les sujetions nécessaires (amené, repli, installation par une entreprise spécialisée et certifiée, fourniture, montage, démontage et divers, contrôles et tests, consommables…) | unité | 0 | 0 | 0
2.072 | Mise en œuvre et repli du matériel d'intervention en hauteur - Nacelle ARTICULEE adaptée à la configuration du site, des accès, des réseaux enterrés ou des charges d'exploitation des planchers < 10m, compris frais éventuels de location ou de sous-traitance, formation dispensée aux personnels et vérification par un organisme extérieur si besoin | forfait amené / repli | 2 | 0 | 0
2.073 |  | jour | 0 | 0 | 0
2.074 |  | semaine | 2 | 0 | 0
2.075 |  | mois | 0 | 0 | 0
2.076 | PLUS-VALUE pour frais de décontamination 2.072 si usage en ZONE ROUGE (ycp fourniture du PV de décontamination) | forfait | 0 | 0 | 0
2.077 | Mise en œuvre et repli du matériel d'intervention en hauteur - Nacelle ARTICULEE adaptée à la configuration du site, des accès, des réseaux enterrés ou des charges d'exploitation des planchers 10m < x < 30 m, compris frais éventuels de location ou de sous-traitance, formation dispensée aux personnels et vérification par un organisme extérieur si besoin | forfait amené / repli | 0 | 0 | 0
2.078 |  | jour | 0 | 0 | 0
2.079 |  | semaine | 0 | 0 | 0
2.080 |  | mois | 0 | 0 | 0
2.081 | PLUS-VALUE pour frais de décontamination 2.077 si usage en ZONE ROUGE (ycp fourniture du PV de décontamination) | forfait* | 0 | 0 | 0
2.082 | Mise en œuvre et repli du matériel d'intervention en hauteur - Nacelle CISEAUX adaptée à la configuration du site, des accès, des réseaux enterrés ou des charges d'exploitation des planchers < 10m, compris frais éventuels de location ou de sous-traitance, formation dispensée aux personnels et vérification par un organisme extérieur si besoin | forfait amené / repli | 0 | 0 | 0
2.083 |  | jour | 0 | 0 | 0
2.084 |  | semaine | 0 | 0 | 0
2.085 |  | mois | 0 | 0 | 0
2.086 | PLUS-VALUE pour frais de décontamination 2.082 si usage en ZONE ROUGE (ycp fourniture du PV de décontamination) | forfait | 0 | 0 | 0
2.087 | Mise en œuvre et repli du matériel d'intervention en hauteur - Nacelle CISEAUX adaptée à la configuration du site, des accès, des réseaux enterrés ou des charges d'exploitation des planchers 10m < x < 30 m, compris frais éventuels de location ou de sous-traitance, formation dispensée aux personnels et vérification par un organisme extérieur si besoin | forfait amené / repli | 0 | 0 | 0
2.088 |  | jour | 0 | 0 | 0
2.089 |  | semaine | 0 | 0 | 0
2.090 |  | mois | 0 | 0 | 0
2.091 | PLUS-VALUE pour frais de décontamination 2.087 si usage en ZONE ROUGE (ycp fourniture du PV de décontamination) | forfait | 0 | 0 | 0
2.092 | Engin de manutention - Gerbeur électrique ou thermique (matériel interne ou location) | forfait amené / repli | 0 | 0 | 0
2.093 |  | jour | 0 | 0 | 0
2.094 |  | semaine | 0 | 0 | 0
2.095 |  | mois | 0 | 0 | 0
2.096 | PLUS-VALUE pour frais de décontamination 2.092 si usage en ZONE ROUGE (ycp fourniture du PV de décontamination) | forfait | 0 | 0 | 0
2.097 | Engin de manutention - Chariots élévateurs classiques (matériel interne ou location) | forfait amené / repli | 3 | 0 | 0
2.098 |  | jour | 1 | 0 | 0
2.099 |  | semaine | 3 | 0 | 0
2.100 |  | mois | 1 | 0 | 0
2.101 | PLUS-VALUE pour frais de décontamination 2.097 si usage en ZONE ROUGE (ycp fourniture du PV de décontamination) | forfait | 0 | 0 | 0
2.102 | Engin de manutention - Chariots à mât rétractable / telescopique (Manuscopique) (matériel interne ou location) | forfait amené / repli | 4 | 0 | 0
2.103 |  | jour | 0 | 0 | 0
2.104 |  | semaine | 9 | 0 | 0
2.105 |  | mois | 3 | 0 | 0
2.106 | PLUS-VALUE pour frais de décontamination 2.102 si usage en ZONE ROUGE (ycp fourniture du PV de décontamination) | forfait | 0 | 0 | 0
2.107 | Curage Vert - Déménagement, désencombrement en zone verte Déménagement mobiliers, encombrants, portes... et sortie de la zone de travail et stockage sur site ou mise en benne | m3 | 20 | 0 | 0
2.108 | Curage Vert - Déblaiement gravats et sortie de la zone de travail zone verte Déblaiement et sortie de la zone de travail, y compris chargement | m3 | 10 | 0 | 0
2.109 | Curage Vert - Démontage d'équipement et sortie de la zone de travail zone verte Démontage petits et gros appareillages (<1m3) et sortie de la zone de travail et stockage sur site ou mise en benne | unité | 7 | 0 | 0
2.110 | Curage Vert - Dépose éléments de faux plafond / murs / cloisons / autres éléments démontables zone verte Dépose de faux plafond, mur, cloisons et autres éléments démontables et sortie de la zone de travail y compris chargement | m² | 850 | 0 | 0
2.111 | Curage Vert - Dépose de cloisons avec conservation des pieds de cloison zone verte (Sciage au-dessus des plinthes) Dépose de cloisons avec conservation de pieds de cloisons en cas de matériaux amiante à proximité immédiate (sol) et sortie de la zone de travail y compris conditionnement et chargement... | m² | 530 | 0 | 0
2.112 | Curage Rouge - Déménagement, désencombrement en zone rouge Déménagement mobiliers, encombrants, portes... décontamination et sortie de la zone de travail, et stockage sur site ou mise en benne | m3 | 0 | 0 | 0
2.113 | Curage Rouge - Déblaiement gravats et sortie de la zone de travail zone rouge Déblaiement et sortie de la zone de travail, y compris conditionnement et chargement - Matériaux considérés contaminés. | m3 | 0 | 0 | 0
2.114 | Curage Rouge - Démontage d'équipements et sortie de la zone de travail zone rouge Démontage petits et gros appareillages (<1m3), décontamination et sortie de la zone de travail, et stockage sur site ou mise en benne | unité | 10 | 0 | 0
2.115 | Curage Rouge - Dépose éléments de faux plafond / murs / cloisons / autres éléments démontables zone rouge Dépose de faux plafond, mur, cloisons et autres éléments démontables et sortie de la zone de travail y compris chargement | m² | 0 | 0 | 0
2.116 | Curage Rouge - Dépose de pieds de cloison zone rouge Dépose de pieds de cloisons en contact de sol amianté et sortie de la zone de travail y compris conditionnement et chargement - Matériaux considérés contaminés | ml | 180 | 0 | 0
2.117 | Bouchement d'ouverture intérieure horizontale et/ou verticale (après travaux de retrait) de type OSB, ép. > 18mm y compris renfort et supportage | m² | 12 | 0 | 0
2.118 | Bouchement d'ouverture en façade (après travaux de retrait) pour conservation du hors d'eau / hors d'air du bâtiment, de type OSB3, ép. > 18mm y compris renfort et supportage | m² | 260 | 0 | 0
2.119 | Bouchement d'ouverture en toiture (après travaux de retrait) pour conservation du hors d'eau / hors d'air du bâtiment de type bac acier nervuré y compris renfort et supportage | m² | 0 | 0 | 0
2.120 | Coefficient pondérateur pour la PLUS-VALUE de main d'œuvre dans le cas de mobilisation d'une équipe en horaires décalés (16h - 20h) si demandé par le CEA (coefficients non cumulables - applicables aux postes 2.xxx concernés) | coef | 0 | 0 | 0
2.121 | Coefficient pondérateur pour la PLUS-VALUE de main d'œuvre dans le cas de mobilisation d'une équipe en Heures Non Ouvrées (nuit (20h-6h), WE et jours fériés) si demandé par le CEA (coefficients non cumulables - applicables aux postes 2.xxx concernés) | coef | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SOUS TOTAL 2 | 0
3 | MÉTROLOGIE SS3 ou SS4 *
3.01 | Réalisation des prélèvements d'air, des analyses et remise des rapports correspondants : états initiaux, libératoire, fin de travaux, suite à TEM | unité | 102 | 0 | 0
3.02 | Réalisation des prélèvements d'air, des analyses et remise des rapports correspondants : mesures environnementales (sas, base vie, locaux connexes, zone d'approche, extracteurs, etc.) | unité | 112 | 0 | 0
3.03 | Réalisation des prélèvements d'air, des analyses et remise des rapports correspondants : mesures sur opérateurs et en ambiance de zone | unité | 29 | 0 | 0
3.04 | Réalisation des prélèvements d'air, des analyses et remise des rapports correspondants : mesure hors Cofrac avant contrôle visuel N°1 pour adaptation des APR pour le contrôleur visuel | unité | 9 | 0 | 0
3.05 | Réalisation des prélèvements MEST, des analyses et remise des rapports correspondants : mesure sur les rejets d'eau après filtration | unité | 25 | 0 | 0
3.06 | Réalisation d'une mesure surfacique initiale ou finale des surfaces pour traitement du plomb et remise des rapports correspondants | unité | 10 | 0 | 0
3.07 | Réalisation de mesures de la concentration en plomb dans l'air et remise des rapports correspondants | unité | 25 | 0 | 0
|  |  |  | SOUS TOTAL 3 | 0
* : Postes 3.xx compris accréditation des mesures, déplacement, entrée en zone de l'opérateur de mesurage, SA < 0,3 pour les mesures du code de la santé publique et < 1 pour les mesures du code du travail, fourniture des rapports, du tableau récapitulatif et du rapport final
4 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA ET MATÉRIAUX CONTAMINÉS SS3 ou SS4 **
4.001 | Décontamination de l'ensemble des surfaces d'une zone suite à réception d'une analyse META d'état initiale > 5 F/L. Les m² exprimés sont en surface au sol mais incluent les plafonds et cloisons verticales ainsi que les éventuels mobiliers décontaminables présents dans la zone. | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.002 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.003 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.004 | Eléments extérieurs en amiante-ciment : Plaques dures, dalles de recouvrement caniveaux, tôles ondulées, bardages ou ardoises | m² < 50 m² | 36 | 0 | 0
4.005 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.006 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.007 | Panneaux sandwich en façade (type Glasal) | m² < 50 m² | 30 | 0 | 0
4.008 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.009 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.010 | Cloisons en amiante-ciment simple, double, ou multicouche, épaisseur des cloisons x < 10 cm | m² < 50 m² | 49 | 0 | 0
4.011 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.012 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.013 | Cloisons en amiante-ciment simple, double, ou multicouche, épaisseur des cloisons 10 < x < 20 cm | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.014 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.015 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.016 | Cloisons en amiante-ciment simple, double, ou multicouche, épaisseur des cloisons x > 20 cm | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.017 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.018 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.019 | Cloisons en plaques de platre avec bande à joint amianté | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.020 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.021 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.022 | Allèges en amiante ciment (ycp isolants contaminés si besoin) | m² < 50 m² | 31 | 0 | 0
4.023 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.024 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.025 | Plaque de type Pical | m² < 50 m² | 8 | 0 | 0
4.026 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.027 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.028 | Flocage | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.029 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.030 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.031 | Porte, coupe feu du bâti de porte, du dormant de porte, tresses sur portes, plaques (dépose de l'unité) Porte entre 1ml et 2ml de largeur et 2ml de hauteur (portes ouvrant simple, ou double porte 2*1ml, intérieur ou extérieure). | unité de porte | 0 | 0 | 0
4.032 | Porte, coupe feu du bâti de porte, du dormant de porte, tresses sur portes, plaques (dépose de l'unité) Porte entre 2ml et 4ml de largeur et 4ml de hauteur (portes de grande portée, doubles portes…). | unité de porte | 1 | 0 | 0
4.033 | Porte, coupe feu du bâti de porte, du dormant de porte, tresses sur portes, plaques (dépose de l'unité) Porte entre 4ml et 8ml de largeur et 8ml de hauteur et supérieurs (porte de garage, coulissant ou non, porte coupe feu de parking de grande portée…) | unité de porte | 2 | 0 | 0
4.034 | Clapet coupe feu | unité par clapet | 3 | 0 | 0
4.035 | Faux plafond en plaques de carton (type panocell) ou panneau de fibre perforée (type bois compressé et feutre tissu) | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.036 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.037 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.038 | Faux plafond en plaques en amiante ciment | m² < 50 m² | 28 | 0 | 0
4.039 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.040 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.041 | Faux plafond en plaques de platre avec bande à joint amianté | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.042 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.043 |  | m² > 300m² | 580 | 0 | 0
4.044 | Dépose des ossature de Faux Plafond, y compris les suspentes | m² < 50 m² | 28 | 0 | 0
4.045 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.046 |  | m² > 300m² | 580 | 0 | 0
4.047 | Nettoyage des ossatures de Faux Plafonds conservées | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.048 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.049 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.050 | Isolant sur Faux plafond considéré contaminé | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.051 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.052 |  | m² > 300m² | 580 | 0 | 0
4.053 | Isolant sousToiture considéré contaminé | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.054 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.055 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.056 | Peinture ou enduit amianté ne pouvant être déconstruit (ponçage), ép. < 3mm | m² < 50 m² | 13 | 0 | 0
4.057 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.058 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.059 | Peinture ou enduit amianté ne pouvant être déconstruit (ponçage), ép. < 10mm | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.060 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.061 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.062 | Peinture ou enduit amianté sur éléments pouvant être déconstruit (dépose du support) | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.063 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.064 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.065 | Plots de colle des supports de Dalles de Faux plancher technique | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.066 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.067 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.068 | Dalles de sols + colle | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.069 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.070 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.071 | Dalles de sols + colle + ragréage jusqu'au support (épaisseur de ragréage < 10mm) | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.072 |  | m² < 300 m² | 170 | 0 | 0
4.073 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.074 | Dalles de sols + colle + ragréage (épaisseur de ragréage < 10mm) + Colle noire jusqu'au support | m² < 50 m² | 62 | 0 | 0
4.075 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.076 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.077 | Carrelage + colle | m² < 50 m² | 9 | 0 | 0
4.078 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.079 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.080 | Carrelage + colle + ragréage (épaisseur de ragréage < 10mm) | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.081 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.082 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.083 | Ragréage (épaisseur ≤ 10mm) Prestation seule ou en supplément des prix 4.062 à 4.070 et 4.074 à 4.076 | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.084 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.085 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.086 | Faience murale + colle | m² < 20 m² | 12 | 0 | 0
4.087 |  | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.088 |  | m² > 50m² | 0 | 0 | 0
4.089 | Plinthe + colle | ml < 10ml | 0 | 0 | 0
4.090 |  | ml < 50 ml | 0 | 0 | 0
4.091 |  | ml > 50ml | 0 | 0 | 0
4.092 | Plots bitumineux pour coller laine de verre ou tout isolant (en vertical ou au plafond) | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.093 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.094 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.095 | Revêtements bitumineux type étanchéité de terrasse, ou bardeau bitumineux et isolant associé. | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.096 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.097 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.098 | Revêtement bitumineux type étanchéité de terrasse, ou bardeau bitumineux, et isolant éventuel collé au support (béton ou assimilé) | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.099 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.100 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.101 | Calorifugeage par dépose du réseau y compris grattage sur les zones de découpe | ml < 5ml | 0 | 0 | 0
4.102 |  | ml < 20 ml | 0 | 0 | 0
4.103 |  | ml > 20ml | 220 | 0 | 0
4.104 | Calorifugeage sur réseaux conservés Dépose des coques y compris grattage des colles sur support | ml < 5ml | 0 | 0 | 0
4.105 |  | ml < 20 ml | 17 | 0 | 0
4.106 |  | ml > 20ml | 0 | 0 | 0
4.107 | Joints et/ou mastic sur gaines de ventilation (Prix au ml de gaine) | ml < 5ml | 3 | 0 | 0
4.108 |  | ml < 20 ml | 0 | 0 | 0
4.109 |  | ml > 20ml | 40 | 0 | 0
4.110 | Joint de bride / presse-étoupe de réseaux fluides Par dépose et évacuation du support | unité | 37 | 0 | 0
4.111 | Joint de bride / presse-étoupe de réseaux fluides Avec conservation du support - Par grattage | unité | 0 | 0 | 0
4.112 | Dépose d'une sonde enrobée d'un mastic ou mousse souple amiantée | unité | 80 | 0 | 0
4.113 | Dépose de sonde montée en doigt de gant sur tuyauterie calorifugée avec un matériaux amianté | unité | 0 | 0 | 0
4.114 | Tresses sur équipement industriel, chaufferie… par dépose de la tresse sur élément non démontable | ml | 0 | 0 | 0
4.115 | Tresses sur équipement industriel, chaufferie… par dépose complète de l'équipement | tonne | 1 | 0 | 0
4.116 | Garnitures amiantée pour frein d'ascenseur ou d'appareils de levage type pont roulant | unité | 0 | 0 | 0
4.117 | Conduit en amiante ciment intérieur, scellé dans dalle ou voile béton | ml < 5ml | 1 | 0 | 0
4.118 |  | ml < 20 ml | 0 | 0 | 0
4.119 |  | ml > 20ml | 120 | 0 | 0
4.120 | Conduit en amiante ciment extérieur non scellé | ml < 5ml | 0 | 0 | 0
4.121 |  | ml < 20 ml | 0 | 0 | 0
4.122 |  | ml > 20ml | 0 | 0 | 0
4.123 | Conduit en amiante ciment enterré DN100 à 400mm, y compris terrassement pleine fouille et dégagement de la conduite | ml < 20ml | 5 | 0 | 0
4.124 |  | ml < 50 ml | 0 | 0 | 0
4.125 |  | ml > 50ml | 0 | 0 | 0
4.126 | Conduit en amiante ciment enterré DN100 à 400mm, y compris dégagement latérale de la conduite depuis la génératrice supérieure (hors terrassement pleine fouille du lot VRD) | ml < 20ml | 0 | 0 | 0
4.127 |  | ml < 100 ml | 40 | 0 | 0
4.128 |  | ml > 100ml | 0 | 0 | 0
4.129 | Scellement de joint au mortier amianté | ml < 5ml | 0 | 0 | 0
4.130 |  | ml < 20 ml | 0 | 0 | 0
4.131 |  | ml > 20ml | 0 | 0 | 0
4.132 | Fonds de coffrage en amiante ciment | unité si < 1 m² | 3 | 0 | 0
4.133 |  | m² < 20 m² | 16 | 0 | 0
4.134 |  | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.135 |  | m² > 50m² | 0 | 0 | 0
4.136 | Coffrage perdu noyé en dalle ou en voile béton, épaisseur < 30cm | unité | 0 | 0 | 0
4.137 | Coffrage perdu pour poteau béton, diamètre < 40cm | ml | 0 | 0 | 0
4.138 | Câble électrique | ml < 100ml | 0 | 0 | 0
4.139 |  | ml < 500 ml | 330 | 0 | 0
4.140 |  | ml > 500ml | 0 | 0 | 0
4.141 | Décroûtage d'Enrobés bitumineux amiantés pour une épaisseur d'enrobé x < 6 cm | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.142 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.143 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.144 | Décroûtage d'Enrobés bitumineux amiantés pour une épaisseur d'enrobé 6 < x < 15 cm | m² < 50 m² | 9 | 0 | 0
4.145 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.146 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.147 | Décroûtage d'Enrobés bitumineux amiantés pour une épaisseur d'enrobé x > 15 cm | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.148 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.149 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.150 | Ouvrants de menuiserie avec mastic vitrier ou joint d'étanchéité, par dégondage | unité < 5 | 0 | 0 | 0
4.151 |  | unité < 30 | 16 | 0 | 0
4.152 |  | unité > 30 | 0 | 0 | 0
4.153 | Joint d'étanchéité ou mastic vitrier sur châssis fixe par dépose du support | m² < 100 m² | 6 | 0 | 0
4.154 |  | m² < 500 m² | 0 | 0 | 0
4.155 |  | m² > 500m² | 0 | 0 | 0
4.156 | Façade avec joints de compression entre dormant et bâti, joints d'assemblage de mur rideau, par dépose du support | m² < 100 m² | 0 | 0 | 0
4.157 |  | m² < 500 m² | 232 | 0 | 0
4.158 |  | m² > 500m² | 0 | 0 | 0
4.159 | Joint de dilatation extérieur | ml | 0 | 0 | 0
4.160 | Joint de dilatation intérieur | ml | 0 | 0 | 0
4.161 | Gravats amiantés, gravats contaminés | m3 < 10 m3 | 5 | 0 | 0
4.162 |  | m3 < 50 m3 | 0 | 0 | 0
4.163 |  | m3 > 50m3 | 0 | 0 | 0
4.164 | Terres contaminées | m3 < 50 m3 | 0 | 0 | 0
4.165 |  | m3 < 200 m3 | 70 | 0 | 0
4.166 |  | m3 > 200m3 | 0 | 0 | 0
4.167 | Conditionnement d'éléments amiantés stockés (sans nécessité de dépose), éléments de petite dimension, conditionnement en sac étanche et mise en GRV | unité de GRV | 2 | 0 | 0
4.168 | Conditionnement d'éléments amiantés stockés (sans nécessité de dépose), conditionnement sous film polyane étanche et mise sur palette | unité de palette | 0 | 0 | 0
4.169 | Retrait de canalisations plombées ou présentant de la peinture au plomb - DN <150 mm | ml | 12 | 0 | 0
4.170 | Retrait de câble électrique plomb | ml |  | 0 | 0
4.171 | Démontage de tube creux (DN <150mm), de profilé métallique ou éléments de charpente (IPN 140 max) avec peinture au plomb, par déboulonnage ou découpage par tronçon | tonne | 2 | 0 | 0
4.172 | Dépose de menuiseries bois dans son ensemble présentant de la peinture au plomb | U | 4 | 0 | 0
4.173 | Ponçage de peinture au plomb sur sol, mur ou plafond | m² < 50 m² | 22 | 0 | 0
4.174 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.175 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.176 | Hydrogommage, hydrosablage ou sablage de peinture au plomb | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.177 |  | m² < 300 m² | 56 | 0 | 0
4.178 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.179 | Décapage par cryogénie de peinture au plomb | m² < 50 m² | 0 | 0 | 0
4.180 |  | m² < 300 m² | 0 | 0 | 0
4.181 |  | m² > 300m² | 0 | 0 | 0
4.182 | Déplombage chimique de peinture au plomb | m² < 5 m² | 2 | 0 | 0
4.183 |  | m² < 25 m² | 0 | 0 | 0
4.184 |  | m² > 25m² | 0 | 0 | 0
4.185 | Changement de filtres pollués, sur un équipements de ventilation type CTA | unité | 0 | 0 | 0
4.186 | Perçage diamètre <12mm mur ou plancher (a travers un revetement ou un élément amianté) avec utilisation de poche de gel | unité | 12 | 0 | 0
4.187 | Carottage mur ou plancher, DN < 110 mm (a travers un revêtement ou un élément amianté) | unité | 0 | 0 | 0
4.188 | Carottage mur ou plancher, DN < 250 mm (a travers un revêtement ou un élément amianté) | unité | 4 | 0 | 0
4.189 | Carottage mur ou plancher, DN < 400 mm (a travers un revêtement ou un élément amianté) | unité | 0 | 0 | 0
4.190 | Conduit en amiante ciment enterré (Piquage / réparation d'urgence / changement d'un tronçon) DN100 à 400mm (Hors terrassement, y compris dégagement latérale des ouvrages ) | ml < 5ml | 0 | 0 | 0
4.191 |  | ml < 20 ml | 0 | 0 | 0
4.192 |  | ml > 20ml | 0 | 0 | 0
4.193 | Fibres Céramiques Réfractaires sur équipements / manipes | unité | 0 | 0 | 0
4.194 | Fibres Céramiques Réfractaires sur équipements / manipes, type bloc ou panneau | m² | 0 | 0 | 0
4.195 | Fibres Céramiques Réfractaires sur canalisation ou réseaux | ml < 10ml | 0 | 0 | 0
4.196 |  | ml < 50 ml | 0 | 0 | 0
4.197 |  | ml > 50ml | 0 | 0 | 0
4.198 | Coefficient pondérateur pour la PLUS-VALUE de main d'œuvre dans le cas de mobilisation d'une équipe en horaires décalés 16h - 20h si demandé par le CEA (coefficients non cumulables - applicables aux postes 4.xxx concernés) | coef | 0 | 0 | 0
4.199 | Coefficient pondérateur pour la PLUS-VALUE de main d'œuvre dans le cas de mobilisation d'une équipe en heures Non Ouvrées (nuit (20h-6h) WE et jours fériés) demandé par le CEA (coefficients non cumulables - applicables aux postes 4.xxx concernés) | coef | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SOUS TOTAL 4 | 0
** : L'ensemble des postes 4.xxx s'entendent y compris tous moyens d'abaissement de l'empoussièrement utiles (sédimentation continue, aspiration à la source, etc.), présence aux réunions, nettoyage des surfaces préalable aux travaux, main d'oeuvre, outillage, tests, contrôles, astreinte, retrait total du matériau y compris projections, conditionnement des déchets, mise en stockage temporaire évacué à l'avancement en horaires décalés, procédure de libérations de zone avec nettoyage final, autocontrôles, repli des matériels, etc. Mais hors postes moins directement corrélés aux dimensions des MPCA : isolement, calfeutrement, confinement statique (simple ou double peau selon processus) et dynamique de la zone de travail conformément au processus retenu, curage rouge nécessaire, installation des matériels par zone, participations aux contrôles visuels (§ 2) ; métrologie (§ 3) ; transport et évacuation des déchets (§ 5)
5 | TRANSPORT, ÉVACUATION ET ELIMINATION DES DÉCHETS
5.01 | Amenée et repli de bennes déchets et frais éventuels de location | forfait amené / repli | 10 | 0 | 0
5.02 |  | semaine | 13 | 0 | 0
5.03 |  | mois | 0 | 0 | 0
5.04 | Elimination des déchets - Hors déchets amiantés - Installation de stockage de classe 3 (déchets non dangereux inertes) | tonne | 16 | 0 | 0
5.05 | Elimination des déchets - Hors déchets amiantés - Installation de stockage de classe 2 (déchets non dangereux) | tonne | 12 | 0 | 0
5.06 | Elimination des déchets - Hors déchets amiantés - Installation de stockage de classe 1 (déchets dangereux) | tonne | 0 | 0 | 0
5.07 | Elimination des déchets - Déchets amiantés en ISDD. | tonne | 48 | 0 | 0
5.08 | Elimination des déchets - Déchets amiantés en ISDND. | tonne | 10 | 0 | 0
5.09 | Elimination des déchets - Gravats et déchets inertes amiantés ou contaminés par l'amiante (terres, maçonneries, béton, enrobés... ) | tonne | 100 | 0 | 0
5.10 | Elimination des déchets - Vitrification par torche à plasma (INERTAM). | tonne | 0 | 0 | 0
5.11 | Transport par semi-remorque (pour 24 GRV normalisé / transport) | Unité de transport | 7 | 0 | 0
5.12 | Transport ampliroll pour évacuation containers bennes (pour 2 container bennes / transport) | Unité de transport | 2 | 0 | 0
5.13 | Transport par porteur (dans la limite de 6 colis / chantier) | Colis évacué(s) | 17 | 0 | 0
|  |  |  | SOUS TOTAL 5 | 0
6 | TAUX HORAIRES POUR LES TRAVAUX NON PREVUS AU BPU
6.01 | Taux horaire - Opérateurs | heure | 0 | 0 | 0
6.02 | Taux horaire - Encadrants chantier | heure | 0 | 0 | 0
6.03 | Taux horaire - Encadrants technique | heure | 0 | 0 | 0
6.04 | Coefficient pondérateur pour la PLUS-VALUE de main d'œuvre dans le cas de mobilisation d'une équipe en horaires décalés 16h - 20h si demandé par le CEA (coefficients non cumulables - applicables aux postes 6.xx concernés) | coef | 0 | 0 | 0
6.05 | Coefficient pondérateur pour la PLUS-VALUE de main d'œuvre dans le cas de mobilisation d'une équipe en heures Non Ouvrées (nuit (20h-6h) WE et jours fériés) demandé par le CEA (coefficients non cumulables - applicables aux postes 6.xx concernés) | coef | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SOUS TOTAL 6 | 0
RECAPITULATIF MARCHE SUBSEQUENT - DPGF
1 | PRESTATIONS PRÉPARATOIRES |  |  |  | 0
2 | INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX DE PRÉPARATION |  |  |  | 0
3 | MÉTROLOGIE SS3 ou SS4 * |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA ET MATÉRIAUX CONTAMINÉS SS3 ou SS4 ** |  |  |  | 0
5 | TRANSPORT, ÉVACUATION ET ELIMINATION DES DÉCHETS |  |  |  | 0
6 | TAUX HORAIRES POUR LES TRAVAUX NON PREVUS AU BPU |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  | 0