## Lot N°10 PLOMBERIE
N°CCTP | DESIGNATION BPU et CCTP | U | Quantité DQE masqué | Prix unitaire en € HT | Prix unitaire en € TTC TVA20% | Total en € TTC (analyse critère prix)
10.1 | GESTION DE CHANTIER (quantité 50m² mini)
10.1.1 | Installations de chantier (au forfait par jour d’intervention sur site) | Forfait | 10 |  | 0 | 0
10.1.2 | Implantation – Piquetage ( au m2 de surface chantier) | m² | 50 |  | 0 | 0
10.1.3 | Constat d’huissier | u | 1 |  | 0 | 0
10.1.4 | Études d'exécution (fiche technique et PV ) | m² | 50 |  | 0 | 0
10.2 | DEPOSE | [5 empty] | CH5 | ***
10.2.1 | Tube cuivre | ml | 20 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B884
10.2.2 | Tube PVC | ml | 10 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B885
10.2.3 | Chauffe eau | u | 1
10.2.4 | WC, lavabo, bidet, déversoir, évier, vidoir, lave-mains, bac de décontamination | u | 1 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B886
10.2.5 | Glace, Tablette de lavabo, Porte-serviette, Patère, barre d’appui de rideau, distributeur de savon, …etc | u | 5 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B887
10.2.6 | PV pour dépose avec soin pour réemploi | u | 5 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B888
10.2.7 | Percement en dalle ou voile diametre 100 mm | u | 5 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B889
10.3 | DISTRIBUTION EN TUBE CUIVRE | [5 empty] | CH5 | ***
10.3.1 | Diam 12 | ml | 10 |  | 0 | 0
10.3.2 | Diam 16 | ml | 16 |  | 0 | 0
10.3.3 | Diam 20 | ml | 10 |  | 0 | 0
10.4 | DISTRIBUTION EN TUBE PER |  |  | 0 |  |  | ART | 000-B891
10.4.1 | Diam 12 | ml | 10 |  | 0 | 0
10.4.2 | Diam 16 | ml | 16 |  | 0 | 0
10.4.3 | Diam 20 | ml | 10 |  | 0 | 0
10.5 | DISTRIBUTION EN TUBE MULTICOUCHE |  |  | 0 |  |  | ART | 000-B891
10.5.1 | Diam 12 | ml | 10 |  | 0 | 0
10.5.2 | Diam 16 | ml | 16 |  | 0 | 0
10.5.3 | Diam 20 | ml | 10 |  | 0 | 0
10.6 | EQUIPEMENT | [5 empty] | CH5 | ***
10.6.1 | Vanne à 1/4 de tour (PN 40) à boisseau sphérique passage intégral | u | 5 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B892
10.6.2 | Points de puisage intérieur | u | 1 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B893
10.6.3 | Points de puisage extérieur | u | 1 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B894
10.6.4 | Clapet anti pollution EA | u | 1 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B895
10.6.5 | Point de raccordement avec attente eau usée | u | 10 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B896
10.6.6 | Compteur d'eau | u | 1 |  | 0 | 0
10.6.7 | Sous compteur d'eau | u | 1 |  | 0 | 0
10.7 | PRODUCTION ECS | [5 empty] | CH6 | ***
10.7.1 | Chauffe-eau électrique instantané | u | 5 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B897
10.7.2 | Chauffe-eau électrique 15L | u | 2 |  | 0 | 0
10.7.3 | Chauffe-eau électrique 50L | u | 1 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B898
10.7.4 | Chauffe-eau électrique 100L | u | 1 |  | 0 | 0
10.8 | COLLECTES EU EP EV
| PVC Canalisation d'évacuation rigide M1 "série compact" |  |  | 0 |  |  | ART | 000-B900
108.1 | Diam 32 | ml | 10 |  | 0 | 0
108.2 | Diam 40 | ml | 40 |  | 0 | 0
108.3 | Diam 100 | ml | 10 |  | 0 | 0
108.4 | Siphon de sol | u | 2 |  | 0 | 0 | CH5 | ***
108.5 | Avaloirs | u | 2 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B902
10.9 | COLLECTES EU polypropylène raccord par poly fusion
10.9.1 | Canalisation d'évacuation rigide M1Ø32 | ml | 5 |  | 0 | 0
10.9.2 | Canalisation d'évacuation rigide M1Ø40 | ml | 5 |  | 0 | 0
10.9.3 | Canalisation d'évacuation rigide M1Ø100 | ml | 5 |  | 0 | 0
10.10 | SANITAIRES ENTREE DE GAMME
10.10.1 | WC sur pied | u | 5 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B903
10.10.2 | WC Suspendu | u | 5 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B904
10.10.3 | WC Suspendu PMR | u | 5 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B905
10.10.4 | Urinoir | u | 5 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B906
10.10.5 | Urinoir Sec | u | 1 |  | 0 | 0
10.10.6 | Séparateur d'urinoir | u | 5 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B907
10.10.7 | Lave mains PMR | u | 5 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B908
10.10.8 | Déversoir | u | 2 | 0 | 0 | 0 | ART | 000-B909
10.10.9 | Miroir Inox | m² | 2 |  | 0 | 0
10.10.10 | Miroir feuilleté | m² | 2 |  | 0 | 0 | CH6 | ***
10.10.11 | WC chasse directe | u | 5 |  | 0 | 0
10.10.12 | Meuble évier 120 cm | u | 1 |  | 0 | 0
10.10.13 | Evier 120 cm | u | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | ART | 000-B911
TOTAL TTC pour critère prix
Désignation entreprise :
UNIVERSITE DE LORRAINE - ACCORD-CADRE travaux courant et d'entretien TCE
-
Lot N°0G PLOMBERIE SANITAIRES
Lot 10
D.Q.E. masqué pour crtitère prix