ANNEXE 2 DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES :

RISQUES GENERAUX DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Les Etablissements hospitaliers sont des lieux ouverts au public. A ce titre, il est rappelé aux intervenants extérieurs que les risques d'accident nés de la coopération de plusieurs entreprises sur un même site, tels que mentionnés dans le décret n°92-158 du 20 février 1992 (articles 4511-1 à 4514-10 du Code du Travail), sont considérablement amplifiés du fait de la présence permanente de patients dont les capacités d'action sont souvent réduites, voire inexistantes.

Leur présence génère :

- la nécessité de protections particulières pour les préserver de tout risque

- le respect de la continuité du service public, qui peut rendre impropre les mesures

de sécurité habituellement prises dans d'autres contextes (par exemple :

suspension d'activité pendant la durée des travaux).

Il est donc demandé aux intervenants extérieurs d'apporter la plus grande vigilance dans l'exercice de la mission qui leur est confiée par les Hospices Civils de Lyon, notamment vis à vis :

- des patients hospitalisés, valides, alités ou à mobilité réduite

- des personnels soignants et hospitaliers

- des visiteurs

- des autres titulaires extérieurs.

PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES PRESENTS EN MILIEU HOSPITALIER

Risques liés aux circulations

- Circulation, parfois intense, de véhicules :

* véhicules PRIORITAIRES des urgences comme des Pompiers, S.M.U.R.,

S.A.M.U.

* transports sanitaires

* véhicules publics ou privés

* véhicules de transport de marchandises

* cycles

- Circulation de piétons : personnels, patients à mobilité et/ou à vision réduite, en

fauteuil roulant, en lit, en brancard, personnes âgées et enfants.

Risques liés à la chimie, biologie et radiologie

- Présence de produits chimiques, inflammables, explosifs, toxiques ou corrosifs,

en particulier dans les Laboratoires et Pharmacies

- Présence de produits pharmaceutiques dans les Pharmacies, Unités de Soins et

Unités d'Exploration Fonctionnelle

- Présence d’agents pathogènes, virus, bactéries, matières souillées, etc... dans les

Unités de Soins et Laboratoires

- Rayonnements ionisants provoqués par des sources radioactives ou par des

équipements générateurs de rayonnement (équipements de radiologie, etc...)

dans les Services de Radiologie et de Radiothérapie.

Risques liés à la présence de matériels en fonctionnement

- Appareillages médicaux (autoclaves, centrifugeuses, etc...) dans les Unités de

Stérilisation notamment

- Installations et réseaux multiples (électricité, gaz, eaux, vapeur, aspiration

médicale, gaz médicaux) dans l'ensemble des locaux

- Générateurs ou sous-stations de production d’énergie électrique, de vapeur, de

chaleur, de gaz médicaux dont les locaux techniques sont généralement répartis

sur l'ensemble de l'Etablissement.

Risques liés à des installations particulières

- Buanderie

- Cuisine

- Ateliers d’entretien

- Stockages de gaz médicaux, fuel, essence

- Laboratoires d’analyses ou de recherche

Risques liés à des interférences entre équipements techniques

- Interférences de certains matériels à proximité des équipements à résonance

magnétique

- Interférences hertziennes

- Par exemple, le téléphone mobile à cellule est interdit.