## ANNEXE 1
Centre Hospitalier Régional et Universitaire de TOURS Direction des Achats, de la Logistique, des Approvisionnements et de la Transition Ecologique 37044 TOURS cedex 9 http://www.chu-tours.fr
Fourniture d'un ultramicrotome pour la réalisation de coupes fines et ultrafines d’échantillons destinés à une observation en microscopie électronique pour le laboratoire de biologie cellulaire microscopie électronique du CHRU de Tours
2025-DALATE-LABO-105 CCP ANNEXE 1 - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
I. CARACTERISTIQUES GENERALES |  | Compléter les lignes ci-dessous (dans la mesure du possible, ne pas faire de renvoi à une annexe)
a | Généralité
Nom de l’appareil (appellation commerciale)
Référence (selon codification du fournisseur)
Nom et coordonnées du distributeur
Nom et coordonnées du constructeur
Lieu de fabrication/assemblage
Date de 1ère mise sur le marché mondial
Délai de support après la fin de fabrication
Marquage CE d'autorisation de mise sur le marché européen (joindre le document)
Normes s'appliquant à l’équipement
Autres référentiels s'appliquant à l’équipement (le cas échéant)
Installation similaire à l'objet de la présente consultation en France
b | Caractéristiques physiques
Poids de l'appareil (en kg)
Largeur (en cm)
Hauteur minimum et maximum (en cm)
Profondeur (en cm)
Puissance calorifique en fonctionnement (en kWh)
Niveau sonore en veille (dB)
Niveau sonore en marche à 1 mètre (dB)
Plage de température de fonctionnement (en °C)
c | Alimentation électrique, …
Nécessité d'une protection par onduleur
Temps de tolérance aux micro-coupures (en secondes)
Tension d’alimentation (Volts)
Fréquence (Hz, tolérances)
Courant d'alimentation nécessaire (A)
Nombre de prises avec ampèrage
Nombre de prises réseau
Puissance électrique (en W)
d | Caractéristiques techniques
Epaisseur minimale des coupes (nm)
Epaisseur maximale des coupes (nm)
Reproductibilité des coupes (Transmettre un document de preuve)
Stabilité des coupes dans un environnement de laboratoire (Transmettre un document de preuve)
Système de coupe manuel, automatisé ou semi automatisé (solution technique à décrire par le candidat).
Caractéristiques du panneau de contrôle/réglage (panneau à réglages physiques/manuels, pavé, écran tactile …)
Automatisation des coupes (fournir un lien ou une video de l'utilisation de l'appareil)
Eclairage de la partie stéréo microscope
Dimensions de la table antivibratoire (Largeur - Profondeur - Hauteur en mm)
e | Evolution de l'équipement
Chambre dite « cryo » pour réaliser des coupes à froid
Source de fluorescence
Camera et écran pour la visualisation des coupes
f | Contraintes d'installation
Quelles sont les diverses contraintes d'installation nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil ? (Spécificité des locaux, ...)
g | Caractéristiques ergonomiques
Décrire les étapes d'entretien quotidien, hebdomadaire, mensuel…(préciser le temps nécessaire et les moyens)
. Quotidien
. Hebdomadaire
. Mensuel
. Autre fréquence
II. SERVICES ASSOCIES
a | Planning d'installation
Délai moyen de fabrication+livraison
Durée de garantie (en mois) - Minimum 12 mois
b | Prestation de maintenance
| Jours et heures des interventions souhaitées | De 08h30 à 17h du lundi au vendredi
b-1 | Maintenance préventive
Nombre de visites annuelles de maintenance préventive recommandées par le constructeur
Durée de la maintenance préventive
Liste des pièces détachées comprises dans le forfait et changées dans le cadre de la maintenance préventive
b-2 | Maintenance corrective
Délai d'intervention maximum garanti dans le cas d'une panne bloquante
Délai d'intervention maximum garanti dans le cas d'une panne non bloquante
Exclusion(s) de la garantie
Liste et tarif des accessoires et pièces détachées
Délai de livraison des consommables, accessoires et pièces détachées
Durée de garantie des interventions
Durée de garantie des pièces changées
c | Formation
| La formation concerne le service utilisateur, et éventuellement les services techniques. Elle ne donne pas lieu à facturation complémentaire à l'offre de base, et comprend la prise en charge complète de tous les frais liés à la formation des personnels utilisateurs ou techniques (transports, hébergements, repas, frais pédagogiques). Une formation complète à l'utilisation et à la maintenance de premier niveau sera effectuée après la mise en service du matériel. | Les modalités de la formation sont décrites ci-dessous. Lors de cette formation devra être fournie : - la documentation technique complémentaire (souhaitée en français).
Détailler la formation proposée aux utilisateurs lors de l'installation
III. Document à fournir
| Manuel utilisateur souhaité en français, mais accepté en anglais | DO_MANUEL_FFFF
| Protocole de maintenance préventive | DO_MP_FFFF
| Rapport d'intervention type | DO_RI_FFFF

## ANNEXE 2
Centre Hospitalier Régional et Universitaire de TOURS Direction des Achats, de la Logistique, des Approvisionnements et de la Transition Ecologique 37044 TOURS cedex 9 http://www.chu-tours.fr
Fourniture d'un ultramicrotome pour la réalisation de coupes fines et ultrafines d’échantillons destinés à une observation en microscopie électronique pour le laboratoire de biologie cellulaire microscopie électronique du CHRU de Tours
2025-DALATE-LABO-105 CCP ANNEXE 2 - ORGANISATION DU SAV
Service Après Vente | Souhait du CHRU de Tours | Réponse candidat
Société assurant le SAV
Nom | à compléter
Adresse | à compléter
Centre d'appel
N° de téléphone | à compléter
Fax | à compléter
Courriel | à compléter
Jours et horaires de réception des appels | du lundi au vendredi de 8 h à 18h
Responsable SAV
Nom | à compléter
N° de téléphone | à compléter
Fax | à compléter
Courriel | à compléter
Personnel de maintenance
Lieu de rattachement | à compléter
Effectif | à compléter
Qualification | à compléter
Adresse pour envoi de pièce à réparer (le cas échéant)
Adresse | à compléter

## ANNEXE 3
Centre Hospitalier Régional et Universitaire de TOURS Direction des Achats, de la Logistique, des Approvisionnements et de la Transition Ecologique 37044 TOURS cedex 9 http://www.chu-tours.fr
Fourniture d'un ultramicrotome pour la réalisation de coupes fines et ultrafines d’échantillons destinés à une observation en microscopie électronique pour le laboratoire de biologie cellulaire microscopie électronique du CHRU de Tours
2025-DALATE-LABO-105 CCP ANNEXE 3 - REFERENCES
Références hospitalières
Nom de l'établissement | Interlocuteurs - Coordonnées