## Page Garde
ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
DIRECTION DU SIEGE
MARCHE DE TRAVAUX
BORDEREAU DE PRIX
LOT 15 DESAMIANTAGE

## BPU
DIRECTION DU SIEGE
MARCHE DE TRAVAUX : LOT 15 DESAMIANTAGE
ENTREPRISE :
N°article | Libellé |  |  | Unité de mesure | Prix Unitaire H.T
A - PREPARATION
Nota : le prix unitaire exprimé dans les articles suivants du présent bordereau s'entend par "Coût par chantier" comprenant la livraison, la location et l'enlèvement du matériel en fin de chantier.
DESA 1 | * | Rédaction et transmission du plan de retrait aux organismes |  | U
DESA 2 | * | Rédaction et transmission du mode opératoire aux organismes |  | U
| * | Réalisation de Confinement de zone comprenant la fourniture, la pose, la dépose, le conditionnement, l'évacuation en fin de chantier et le traiment des déchets composée de:
DESA 3 |  | - | Paroi rigide pour isoler la zone traitée de la zone avoisinante (du sol au plafond) | m²
DESA 4 |  | - | Film polyane double couche de 200 microns d'épaisseur pour étanchéité en limite de zone ou en ceinturage de zone, fixé par agrafes sur ossature bois y compris toutes sujetions de mise en oeuvre. | m²
DESA 5 |  | - | Film polyane double couche de 200 microns d'épaisseur pour étanchéité en limite de zone ou en ceinturage de zone fixé par agrafes et ruban adhésif y compris toutes sujetions de mise en oeuvre.
DESA 6 |  | - | Pour parois verticales et sol | m²
DESA 7 |  | - | Pour plafond | m²
DESA 8 |  | - | SAS d'accès 3 compartiments | U
DESA 9 |  | - | SAS d'accès 5 compartiments | U
DESA 10 |  | - | Compartiment de SAS complémentaire | U
DESA 11 |  | - | Un essai d'étanchéité de confinement de zone "test de fumée" par appareil générateur de fumées. | U
DESA 12 | * | Mise en place d'unité de chauffage de l'eau de lavage comprenant le raccordement au réseau de l'hopital, essai d'étanchéité. |  | U
DESA 13 | * | Mise en place d'unité de filtration de l'eau de lavage comprenant le branchement,la filtration, la récupération et le traitement des eaux de lavage |  | U
DESA 14 | * | Mise en place d'un dispositif d'extraction d'air déprimogène à filtration absolue, dimmensionné à la zone de travail comprenant: caissons d'extraction composé de moteur,disjoncteur,voyant de présence tension, voyant d'indication de filtre manomètre de perte de charge, contrôleur-enregistreur de pression,alarme de contrôle de pression, y compris toutes sujetions de gaine d'évacuation de l'air. Il sera également compris le kit de filtration comprenant filtre éphémère, préfiltre, filtre absolu à très haute efficacité leur remplacement et leur traitement en déchets. |  | U
DESA 15 | * | Mise en place d'aspirateur de poussière type industriel à filtration absolue "spécial amiante"y compris toutes sujetions de remplacement de filtres |  | U
DESA 16 | * | Installation d'un Coffret electrique de chantier sur réseau de l'hopital y compris toutes sujetions de raccordement, et de contrôle par un organisme vérificateur. |  | U
| * | installation d'un cantonnement de chantier dit "base vie" comprenant vestiaire, salle de repas,et un WC chimique
DESA 17 |  | - | amenée et enlèvement des installations | U
DESA 18 |  | - | location des installations - coût par jour | U
| * | Protections particulières d'équipements restant en place, y compris
dépoussiérage en fin d'opération
DESA 19 |  | - | Armoires électriques | U
DESA 20 |  | - | Centrale de traitement d'air | U
DESA 21 |  | - | Equipements médicaux fixes | U
DESA 22 | * | Mise à disposition d'un groupe électrogène pour courant secouru pour intervention de niveau 2 et 3 |  | U
DESA 23 | * | Mise à disposition d'une nacelle élévatrice pour travaux en hauteur |  | U
B - ANALYSE ET PRELEVEMENT
DESB 1 | * | Analyse et prélèvement d'air au META " environnementale" |  | U
DESB 2 | * | Analyse et prélèvement d'air au META " sur opérateur " |  | U
DESB 3 | * | Analyse et prélèvement d'air au META " 1ère restitution" |  | U
DESB 4 | * | Analyse et prélèvement d'eau de rejet au MES |  | U
C - DÉPOSE PRÉALABLE AVANT CONFINEMENT
Réalisation de Travaux annexes préalables au désamiantage comprenant :
| * | Après consignation de l'installation par les services techniques, dépose et repose d'équipements électriques tel que :
DESC 1 |  | - | Petits appareilllages électriques ( inter, prises,etc…) | U
DESC 2 |  | - | Appareils luminaires tous types | U
DESC 3 |  | - | Réseaux sous tubes | ml
DESC 4 |  | - | Armoire électrique | U
DESC 5 | * | Dépose pour réemploi de plafonds de tous types, ne contenant pas de MCA, pour permettre la réalisation du désamiantage et repose à la fin du chantier |  | m²
| * | Dépose pour réemploi des appareils sanitaires comprenant la dépose , stockage ,repose, nettoyage y compris essai d'étanchéité.
DESC 6 |  | - | Lavabo, lave mains, vasque | U
DESC 7 |  | - | Cuvette WC et réservoir, vidoir | U
| * | Dépose pour réemploi de mobilier fixe comprenant la dépose , stockage ,repose y compris nettoyage.
DESC 8 |  | - | placard , meubles hauts et bas | U
DESC 9 |  | - | paillasse, plan de travail , meubles hauts et bas | ml
D - DÉPOSE EN DÉMOLITION ET SOUS CONFINEMENT
Nota bis: les reconstructions totales de cloisonnements ou façades ne feront pas l'objet de prestations du présent bordereau. Il en est de même pour les réfections totales d'installations électriques, de peinture ou de dépose et repose d'équipements lourds dans les locaux techniques.
| * | Dépose en démolition soignée de tout élément de construction à proximité et/ou empêchant le traitement de matériau contenant de l'amiante tel que:
DESD 1 |  | - | Cloisons lourdes et parois non porteuses jusqu'à 15 cm d'épaisseur tel que carreaux de plâtre , briques, parpaings etc… | m²
DESD 2 |  | - | Cloisons légères et parois non porteuses jusqu'à 10 cm d'épaisseur tel que plaques de plâtre , panneaux de bois, etc… | m²
DESD 3 |  | - | Chape ciment sur 5 cm d'épaisseur maximum. | m²
DESD 4 |  | - | ragréage sur 1cm d'épaisseur maximum. | m²
DESD 5 |  | - | Paillasse maçonnée carrelée, y compris jambages | m²
DESD 6 |  | - | Socle en béton armé jusqu'à 15 cm d'épaisseur | m²
DESD 7 |  | - | plinthe (bois ou carrelage) sur paroi conservée | ml
DESD 8 |  | - | Bloc porte dans cloison non démolie | U
| * | Dépose sans réemploi de canalisations de plomberie
DESD 9 |  | - | Diamètre 10 à 100 mm | ml
DESD 10 |  | - | Diamètre 125 à 200 mm | ml
| * | Dépose sans réemploi des appareils sanitaires tel que
DESD 11 |  | - | Lavabo, lave mains, vasque | U
DESD 12 |  | - | Cuvette WC et réservoir | U
| * | Dépose sans réemploi de chemin de cables électriques type dalle marine ou Unifil tel que :
DESD 13 |  | - | de 100 à 300mm de largeur | ml
DESD 14 |  | - | de 300 à 500mm de largeur | ml
E - TRAVAUX
Nota ter : il sera prévu pour chaque chantier de sous section III ou de sous section IV conformément à la législation en vigueur et à l'analyse de risque de l'entrepreneur, la fourniture des équipements suivants, le conditionnement et le coltinage des déchets ainsi que la livraison,la location et l'enlèvement des matériels suivants:
Equipement de protection individuelle EPI jetable et étanche aux poussières comprenant: combinaison de protection étanche aux poussières, de catégorie III type 5, 6 selon la terminologie européenne, sous vêtements gants,bottes,surbottes, casque de sécurité, harnais, etc...
Dispositif de protection respiratoire individuelle comprenant la mise en oeuvre, le contrôle de la qualité d'air par un laboratoire agrée, le masque complet à adduction d'air type FERNEZ MC 91, y compris bloc moteur, batterie, ceinture, cartouche filtrante, et le compresseur d'air électrique type FENWIK 715 PUAS ou équivalent.
Equipement de protection respiratoire comprenant: masque complet à ventilation assistée type Powerflow XL de 3M avec cartouche filtrante P3, y compris bloc moteur, batterie, ceinture.
Nota quarte: les méthodologies de la sous-section IV devront être envoyées à l'inspection de travail et devront possédées une validation par une campagne de métrologie justifiant les émissions de fibres d'amiantes selon analyses de risque.
DESE 1 | * | Dépose de dalles de sol ou en lés en amiante par procédé adapté, y compris enlèvement de la colle et réagrage |  | m²
| * | Encapsulage de dalles de sol isolées en amiante selon un mode opératoire adapté et validé comprenant la dépose des dalles dégradées et la mise en oeuvre d'un revêtement de sol en résine liquide époxy bi-composant sans solvant sur la surface libérée.
DESE 2 |  | - | surface inférieure à 0,50 m² | m²
DESE 3 |  | - | surface supérieure à 0,50 m² et inférieure à 3 m² | m²
DESE 4 | * | Enlèvement de calorifuge de tous matériaux y compris protection externe (plâtre, tôle, PVC) |  | ml
DESE 5 | * | Dépose de dalles de plafond amiantées |  | m²
| * | Dépose de tout élément de construction en amiante-ciment tel que :
DESE 6 |  | - | Plaques lisses ou ondulées, démontage | m²
DESE 7 |  | - | Rives et faîtages | ml
DESE 8 |  | - | Gouttières et chéneaux de tous types | ml
DESE 9 |  | - | Couvre joint de dilatation | ml
| * | Dépose de gaines de ventilation en amiante-ciment tel que :
DESE 10 |  | - | Diamètre inférieur à 200 mm | ml
DESE 11 |  | - | Diamètre compris entre 200 mm et inférieur à 400 mm | ml
DESE 12 |  | - | Diamètre supérieur à 400 mm | ml
DESE 13 |  | - | Descellement en traversée murs ou planchers | U
DESE 14 | * | Enlèvement de flocage d'amiante par procédé adapté y compris toutes sujetions de mise en oeuvre. |  | m²
DESE 15 | * | Surfactage par utilisation de produit d'imprégnation et de fixation de fibres d'amiante. |  | m²
| * | Dépose de tronçon de gaine de ventilation en acier galvanisé comportant des jointoiements en mastic contenant des MCA, par découpage de part et d'autre de la jonction amiantée.
DESE 16 |  | - | Diamètre inférieur à 200 mm | U
DESE 17 |  | - | Diamètre compris entre 200 mm et 400 mm | U
DESE 18 |  | - | Diamètre supérieur à 400 mm | U
DESE 19 |  | - | Descellement en traversée murs ou planchers | U
| * | Dépose de panneaux de protection ou d'habillage amianté
DESE 20 |  | - | Panneaux de cloison | m²
DESE 21 |  | - | Panneaux d'habillage de poteau | m²
DESE 22 |  | - | Panneaux d'habillage de gaines ou coffres | m²
DESE 23 |  | - | Panneaux de glazal sur façade extérieure | m²
DESE 24 | * | Dépose de chassis extérieurs en aluminium anodisé comportant un jointoiement d'étanchéité en mastic contenant des MCA |  | m²
DESE 25 | * | Enlèvement de joints de porte coupe-feu amiantées |  | U
DESE 26 | * | Dépose blocs-portes coupe-feu amiantés (au m² de vantail) |  | m²
DESE 27 | * | Démolition faïence ou revêtement céramique mural posé à la colle amiante |  | m²
DESE 28 | * | Démolition revêtement mural amianté autre que céramique |  | m²
| * | Dépose de clapet coupe-feu :
DESE 29 |  | - | Diamètre < à 500 mm | U
DESE 30 |  | - | Diamètre > à 500 mm | U
| * | Dépose de volet coupe-feu :
DESE 31 |  | - | Diamètre < à 500 mm | U
DESE 32 |  | - | Diamètre > à 500 mm | U
| * | Rebouchage au pourtour des volets coupe-feu :
DESE 33 |  | - | Diamètre < à 500 mm | U
DESE 34 |  | - | Diamètre > à 500 mm | U
| * | Dépose colonne de vide-ordure :
DESE 35 |  | - | Colonne | U
DESE 36 |  | - | Vidoir | U
DESE 37 |  | - | Réceptacle | U
DESE 38 | * | Remplacement de protection amiante par matériaux coupe feu 2H00 en plâtre sur tous supports avec PV de laboratoire agréé |  | m²
DESE 39 | * | Remplacement flocage coupe feu 2H avec structure d'accroche type nergalto avec PV de laboratoire agréé |  | m²
DESE 40 | * | Remplacement de calorifugeage par laine de verre ou coquille mousse avec protection PVC M1 |  | ml
NB : PV dito enlèvement des calorifugeages selon amiante DESE4
DESE 41 | * | PV pour protection de calorifuge en tôle d'aluminium |  | ml
NB : PV dito enlèvement des calorifugeages selon amiante DESE4
DESE 42 | * | PV pour protection toilée en plâtre + revêtement peinture bitume |  | ml
NB : PV dito enlèvement des calorifugeages selon amiante DESE4
DESE 43 | * | Dépose de moquette y compris enlèvement de la colle |  | m²
DESE 44 | * | Dépose nez de marche |  | ml
DESE 45 | * | Dépose de plinthe y compris enlèvement de la colle |  | ml
DESE 46 | * | Dépose enduit de toute nature / peinture (goutellete) |  | m²
DESE 47 | * | Enlèvement feuille bitumineuse (sous évier, sur porte de placard…) |  | m²
DESE 48 | * | Dépose mastics/joints (menuiseries, bavette, étanchéité, dilatation, bride) |  | ml
DESE 49 | * | Démolition enrobés (bitumineux) routiers |  | m²
DESE 50 | * | Dépose complexe d'étanchéité bitumineuse |  | m²
Travaux ponctuel en sous section 4
DESEb 1 | * | Dépose de dalles de plafond amiantées |  | m²
| * | Dépose de tout élément de construction en amiante-ciment tel que :
DESEb 2 |  | - | Plaques lisses ou ondulées, démontage | m²
DESEb 3 |  | - | Rives et faîtages | ml
DESEb 4 |  | - | Gouttières et chéneaux de tous types | ml
DESEb 5 |  | - | Couvre joint de dilatation | ml
DESEb 6 | * | Dépose de dalles de sol en amiante par procédé adapté, y compris enlèvement de la colle |  | m²
DESEb 7 | * | Dépose ponctuelle de matériaux divers amiantés ou au matériaux proches d'un matériau amianté. |  | U
DESEb 8 | * | Enlèvement de joints de porte coupe-feu amiantées |  | ml
DESEb 9 | * | Enlèvement de bâti de menuiserie scellé autour de matérieux contenant des MCA. |  | U
DESEb 10 | * | Enlèvement de dalles pour ouverture d'une huisserie 0,70 à 1,40m autour de matériaux contenant des MCA |  | U
DESEb 11 | * | Découpe d'une section de conduit en amiante ciment avant remplacement |  | ml
DESEb 12 | * | Découpe d'une section de calorifuge en amiante ciment avant remplacement |  | ml
DESEb 13 | * | Percement de matériaux contenant de l'amiante avec utilisation de gel hydrique ou aspiration à la source |  | U
DESEb 14 | * | Carottage sur une surface présentant un matériau contenant de l'amiante |  | U
F - EVACUATION DES DECHETS
DESF 1 | * | Conditionnement des déchets sur zone et évacuation jusqu'au container réservé à la collecte |  | m³
DESF 2 | * | Coltinage depuis le container jusqu'au véhicule de collecte |  | m²
DESF 3 | * | Coltinage des déchets jusqu'au véhicule de collecte |  | m³
DESF 4 | * | Condition des déchets sur zone et coltinage direct jusqu'au véhicule |  | m³
DESF 5 | * | Evacuation des déchets jusqu'en décharge spécialisée |  | m³
| * | Frais de mise en décharge centralisée des déchets (y compris bordereau de suivi)
DESF 6 |  | - | Décharge classe 1 | m³
DESF 7 |  | - | Décharge classe 2 | m³
DESF 8 |  | - | Décharge classe 3 | m³
| * | enlèvement de déchets amiantés et traitement par procédé d'inertage pour les matériaux suivants:
DESF 9 |  | - | dalles de sol, flocage,calorifuge,amiante-ciment, EPI, confinnement, colle et mastic | T
DESF 10 |  | - | conduits et canalisations métalliques,béton, faience,menuiserie aluminium,plâtre,mortier, peinture | T
DESF 11 |  | - | portes cf , portes d'ascenseur,étuves, fours,planchers techniques, | T
G - TRAVAUX EN REGIE
DESG 1 | - | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues heures et jours ouvrés |  | H
I - COEFFICIENT
Coefficient à appliquer sur les prix unitaires du bordereau pour majoration du cout de la main d'œuvre
DESI 1 | - | Pour les travaux exécutés de nuit de 21H00 à 06H00 |  | coef
DESI 2 | - | Pour les travaux exécutés les Dimanches et jours fériés |  | coef
DESI 3 | - | Pour les travaux suite à demande urgente |  | coef
J - COEFFICIENT SUR FOURNITURES HORS BORDEREAU
DESJ 1 | Coefficient à appliquer sur les prix, remise déduite des fournitures hors bordereau sur présentation obligatoire de la facture. |  |  | coef
|  | Nota : | Dans le cas de travaux non décrits ci-dessus, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties
|  | Nota bis : | En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi.