## DQE_Lot n°2
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Consultation 2025-14
Maintenance des équipements électriques - Lot n°2
N° | Désignation groupe électrogène 250 KVA, poste de transformation HT 800 KVA, tableau général basse tension, bloc autonome d'éclairage et de sécurité, bloc autonome d'éclairage de sécurité pour habitation, onduleur et éclairage public | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant total €HT
1 | Déplacement pour prise en charge et diagnostic | Forfait | 3
2 | Installation et repli de chantier | Forfait | 2
3 | Main d'œuvre ( travaux de préparation, dépose, remise en état, réglage et évacuation des déchets) | Forfait | 16
4 | Etudes d'exécutions, schémas électriques et DOE | Forfait | 6
N° | Désignation fournitures et pièces détachées groupe électrogène diesel 250 KVA | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant total €HT
1 | Batterie de démarrage | U | 1
2 | Démarreur ou alternateur de charge | U | 1
3 | Régulateur de tension (ARV) | U | 1
4 | Capteurs moteur (pressuin, température, régime) | U | 2
5 | Relais, fusibles, contacteurs | Forfait | Inclus
N° | Désignation fournitures et pièces détachées poste de transformateur haute tension 800 KVA | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant total €HT
1 | Relais de protection HTA | U | 1
2 | Cellule HTA (disjoncteur, interrupteur) | U | 1
3 | Transformateur HT/BT 800 KVA | U | 5
4 | Accessoire HTA (isolateur, parafoudre) | Forfait | 2
5 | Appareillage BT (disjoncteurs, ,fusibles) | Forfait | 1
N° | Désignation fournitures et pièces détachées pour armoires principales de répartition électrique (APR) | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant total €HT
1 | Disjoncteur (disjoncteur BT / divisionnaire / général) | U | 20
2 | Contacteur de puissance | U | 15
3 | Relais thermique / temporisé | U | 10
4 | Fusibles / portes | U | 20
5 | Bornier, accessoires, câblage | Forfait | Inclus
N° | Désignation fournitures et pièces détachées pour BAES/BAEH | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant total €HT
1 | Lampe ou module LED | U | 50
2 | Batterie interne | U | 50
3 | Bloc complet BAES / BAEH | U | 10
4 | Accessoire de fixation câblage et étiquetage | Forfait | Inclus
N° | Désignation fournitures et pièces détachées pour onduleur | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant total €HT
1 | Module électronique ou carte de puissance | U | 1
2 | Batterie interne / bloc batterie | U | 1
3 | Ventilateurs ou filtres | U | 1
4 | Accessoire de câblage et connectiques | Forfait | Inclus
N° | Désignation fournitures et pièces détachées pour onduleur | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant total €HT
1 | Panneau solaire | U | 10
2 | Batterie lithium ou plomb | U | 20
3 | LED ou driver électronique | U | 15
4 | Accessoire de fixation câblage et protections | Forfait | Inclus
N° | Désignation fourniture appareillage | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant total €HT
1 | Luminaire type 1- plafonnier rectangle type dalle LED IP40.IK 06 -36w. 3300lm-4000k | U | 5
2 | Luminaire type 2-plafonnier LED pour éclairage tableaux blancs-Photométrie asymétrique 4500 Lm -53w -4000K. | U | 5
3 | Fourniture de réglette étanche de 1,20 m | U | 5
4 | Fourniture de réglette étanche de 0,60 m | U | 5
5 | Fourniture de réglette étanche de 1,50 m | U | 5
6 | Luminaire type 7-Plafonnier LED Etanche IP66 - IK08 - 33w-4300lm –FL>=130lm/w -4000k. Corps en polycarbonate Pose en plafonnier | U | 5
7 | Luminaire type 9- circulaire encastré technique de type LED 23W, IP20-IK07, Classe II - 4000K | U | 5
8 | Luminaire étanche type réglette | U | 5
9 | Luminaire type 11- dalle LED avec pose encastrée dans faux plafond minéral 600x600.Puissance 12w. UGR<19 Classe électrique 2- IP20.IK 06 | U | 5
10 | Luminaire type 11- dalle LED 600X600 avec pose en saillie avec cadre Puissance 12w. UGR<19 Classe électrique 2- IP20.IK 06 | U | 5
11 | Luminaire type 11- dalle LED avec pose encastrée dans faux plafond minéral 600x600.Puissance 29w. 3150lm-4000k-CRI 93 Diffuseur : Acrylique opale traité anti UV. Diffuseur : Acrylique opale traité anti UV. | U | 5
12 | Luminaire type 9 appareil circulaire encastré de type Downlight LED 23W, Indice de protection minimum IP20-IK07, Classe II. 93lm/w. Cde par BP lumineux | U | 5
13 | Hublot type 5 avec détection HF incorporé - Classe II. IP 65, IK10/20 joules anti-vandalisme. Source à LED -3270 LM -25w -4000k | U | 5
14 | Hublot type 6 sur patère inclinée 45°, avec détection HF incorporé - Classe II. IP 65, IK10/20 joules anti-vandalisme. Source à LED -3270 LM -25w -4000k | U | 5
15 | Hublot type 4 Classe II. IP 65, IK10/20 joules anti-vandalisme. Source à LED -3270 LM -25w -4000k | U | 5
16 | Projecteur type 10 LED en aluminium- optique symétrique . IP66 IK08, 4000K, 3000lm/25W. | U | 5
17 | Projecteur type 10 LED en aluminium- optique asymétrique . IP66 IK08, 4000K, 3000lm/25W. | U | 5
18 | Projecteur extérieur LED en aluminium- optique asymétrique . IP65 300 W | U | 5
19 | Luminaire type 8 - Borne d’éclairage LED en aluminium hauteur 850mm- 23w-4000K- IP65-IK06 | U | 5
20 | Lampadaire LED solaire 20w , avec lanterne IP 65-2000Lm, avec détection et Panneau solaire incorporé avec mât hauteur 3:00m | U | 5
21 | Lampadaire LED solaire 20w , avec lanterne IP 65-2000Lm, avec détection et Panneau solaire incorporé avec mât hauteur 4:00m | U | 5
22 | Lampadaire LED solaire 40w , avec lanterne IP 65-2000Lm, avec détection et Panneau solaire incorporé avec mât hauteur 6:00m | U | 5
23 | BAES d'évacuation standard à LEDs 45 lm - Autonomie 1 h- IP43 IK07 | U | 5
24 | BAES d'évacuation étanche à LEDs 45 lm - Autonomie 1 h- IP66 IK10 | U | 5
25 | BAES d'évacuation encastré à LEDs 45 lm avec accessoire d'éclairage par la tranche - Autonomie 1 h- IP43 IK07 | U | 5
26 | BAES d'ambiance à LEDs 360 lm - Autonomie 1 h- IP43 IK07 | U | 5
27 | BAES d'ambiance encastré à LEDs 360 lm - Autonomie 1 h- IP43 IK07 | U | 5
28 | Lampe BAPI à LEDs 100 lumens IP55 IK08 Autonomie 1 heure | U | 5
29 | Bloc de télécommande pour mise au repos de l’ensemble des blocs autonomes sans coupure de secteur - marque LEGRAND ou techniquement équivalent | U | 5
N° | Désignation fourniture tableau électrique | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant total €HT
1 | Tableau électrique encastrable 18 modules | U | 2
2 | Tableau électrique encastrable 24 modules | U | 2
3 | Tableau électrique encastrable 12 modules | U | 2
4 | Tableau électrique encastrable 36 modules | U | 1
5 | Tableau électrique encastrable 48 modules | U | 1
6 | Tableau électrique en saillie 6 modules | U | 2
7 | Tableau électrique en saillie 9 modules | U | 2
8 | Tableau électrique en saillie 12 modules | U | 2
9 | Tableau électrique en saillie 18 modules | U | 2
10 | Tableau électrique en saillie 24 modules | U | 2
11 | Tableau électrique métallique 4 rangées | U | 2
12 | Tableau électrique métallique 6 rangées | U | 2
13 | Tableau électrique métallique 8 rangées | U | 2
14 | Tableau électrique métallique 12 rangées | U | 2
15 | Tableau électrique avec porte transparente | U | 2
16 | Tableau électrique avec porte opaque | U | 2
17 | Tableau électrique pré-équipé avec disjoncteurs | U | 2
18 | Tableau électrique pré-équipé avec interrupteurs différentiels | U | 2
19 | Tableau électrique pré-équipé avec parafoudres | U | 2
20 | Tableau électrique pré-équipé avec dispositif de protection | U | 2
21 | Liaison tableau divisionnaire IRVE | U | 2
22 | Fourniture d'un tableau divisionnaire IRVE | U | 2
23 | Fourniture de coffret étanche 13 modules 1 rangée | U | 2
N° | Désignation fourniture goulotte | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant total €HT
1 | Goulotte électrique PVC blanche 20x10mm | ml | 10
2 | Goulotte électrique PVC blanche 40x16mm | ml | 10
3 | Goulotte électrique PVC blanche 60x40mm | ml | 10
4 | Goulotte électrique métallique 30x30mm | ml | 10
5 | Goulotte électrique métallique 50x50mm | ml | 10
6 | Goulotte électrique métallique 100x100mm | ml | 10
7 | Goulotte encastrable aluminium 25x25mm | ml | 10
8 | Goulotte encastrable aluminium 40x40mm | ml | 10
9 | Goulotte encastrable aluminium 60x60mm | ml | 10
10 | Goulotte étanche IP55 PVC 20x20mm | ml | 10
11 | Goulotte étanche IP55 PVC 40x40mm | ml | 10
12 | Goulotte étanche IP55 PVC 80x80mm | ml | 10
13 | Goulotte en acier galvanisé 25x50mm | ml | 10
14 | Goulotte en acier galvanisé 50x50mm | ml | 10
15 | Goulotte en acier galvanisé 75x75mm | ml | 10
16 | Goulotte en acier inoxydable 25x25mm | ml | 10
17 | Goulotte en acier inoxydable 50x50mm | ml | 10
18 | Goulotte en acier inoxydable 100x100mm | ml | 10
19 | Goulotte DLP¨pré-coupée 40x25mm | ml | 10
20 | Goulotte DLP¨pré-coupée 60x40mm | ml | 10
21 | Fourniture de câble RO2V 3G1,5 | ml | 10
22 | Fourniture de câble RO2V 3G2,5 | ml | 10
23 | Fourniture de boite de dérivation 100*100 | U | 10
24 | Fourniture de tube IRO diamètre 20 | ml | 10
25 | Fourniture de tube IRO diamètre 25 | ml | 10
26 | Fourniture de tube IRL diamètre 20 | ml | 50
27 | Fourniture de tube IRL diamètre 25 | ml | 50
28 | Fourniture de GPC | ml | 50
29 | Ouverture de tranchée et fermeture | Ens | 3
30 | Réalisation de fouilles pour réseau | Ens | 2
31 | Fourniture de grillage avertisseur | ml | 50
32 | Fourniture de fourreau de diamètre 90 | ml | 20
33 | Fourniture de fourreau de diamètre 110 | ml | 20
N° | Désignation fourniture interrupteur | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant total €HT
1 | Fourniture d'interrupteur simple allumage en saillie | U | 2
2 | Fourniture d'interrupteur double allumage en saillie | U | 2
3 | Fourniture d'interrupteur étanche simple allumage en saillie | U | 2
4 | Fourniture d'interrupteur étanche double allumage en saillie | U | 2
5 | Fourniture d'interrupteur double va et vient | U | 2
6 | Fourniture d'interrupteur temporisé lumineux | U | 2
7 | Fourniture de bouton poussoir lumineux | U | 2
8 | Fourniture de bouton poussoir monté et descente à action maintenue pour codes volets roulants | U | 2
9 | Fourniture de détecteur de présence avec sonde crépusculaire réglable | U | 2
N° | Désignation fourniture luminaire | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant total €HT
1 | Luminaire LED encastré 6W blanc | U | 5
2 | Luminaire LED encastré 12W blanc | U | 5
3 | Luminaire LED encastré 18W blanc | U | 5
4 | Spot LED orientable 7W blanc | U | 5
5 | Spot LED orientable 10W blanc | U | 5
6 | Spot LED orientable 15W blanc | U | 5
7 | Suspension LED 20W blanc | U | 5
8 | Suspension LED 30W blanc | U | 5
9 | Suspension LED 40W blanc | U | 5
10 | Plafonnier LED 12W blanc | U | 5
11 | Plafonnier LED 18W blanc | U | 5
12 | Plafonnier LED 24W blanc | U | 5
13 | Applique murale LED 5W blanc | U | 5
14 | Applique murale LED 8W blanc | U | 5
15 | Applique murale LED 12W blanc | U | 5
16 | Projecteur LED 20W blanc | U | 5
17 | Projecteur LED 30W blanc | U | 5
18 | Projecteur LED 50W blanc | U | 5
N° | Désignation fourniture protection électrique | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant total €HT
1 | Disjoncteur bipolaire 10A | U | 2
2 | Disjoncteur bipolaire 16A | U | 2
3 | Disjoncteur bipolaire 20A | U | 2
4 | Disjoncteur bipolaire 25A | U | 2
5 | Disjoncteur bipolaire 32A | U | 2
6 | Disjoncteur tripolaire 10A | U | 2
7 | Disjoncteur tripolaire 16A | U | 2
8 | Disjoncteur tripolaire 20A | U | 2
9 | Disjoncteur tripolaire 25A | U | 2
10 | Disjoncteur tripolaire 32A | U | 2
11 | Interrupteur différentiel 40A 30mA type AC | U | 2
12 | Interrupteur différentiel 63A 30mA type A | U | 2
13 | Interrupteur différentiel 40A 300mA type AC | U | 2
14 | Interrupteur différentiel 63A 300mA type A | U | 2
15 | Fourniture de disjoncteur tétrapolaire 40A (IC60N) courbe C | U | 2
16 | Fourniture de bloc différentiel Vigi départ -1P+N-25A-30mA-Type AC | U | 2
17 | Fourniture de disjoncteur modulaire - 1P+N-16A-courbe C-4500A/6KA | U | 2
18 | Fourniture de disjoncteur 1P+N 10A | U | 2
19 | Fourniture de disjoncteur 1P+N 16A | U | 2
20 | Fourniture de disjoncteur 1P+N 20A | U | 2
21 | Fourniture de disjoncteur 1P+N 25A | U | 2
22 | Fourniture de disjoncteur 1P+N 32A | U | 2
23 | Fourniture d'inter différentiel 40A-30mA | U | 2
24 | Fourniture de disjoncteur bipolaire 40A | U | 2
N° | Désignation fourniture chemin de câble | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant total €HT
1 | Chemin de câbles métallique 50x50 mm | ml | 20
2 | Chemin de câbles métallique 100x50 mm | ml | 20
3 | Chemin de câbles métallique 150x50 mm | ml | 20
4 | Chemin de câbles métallique 50x100 mm | ml | 20
5 | Chemin de câbles métallique 100x100 mm | ml | 20
6 | Chemin de câbles PVC 50x50 mm | ml | 20
7 | Chemin de câbles PVC 100x50 mm | ml | 20
8 | Chemin de câbles PVC 150x50 mm | ml | 20
9 | Chemin de câbles PVC 50x100 mm | ml | 20
10 | Chemin de câbles PVC 100x100 mm | ml | 20
N° | Désignation fourniture câble de cuivre | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant total €HT
1 | Câble électrique cuivre 1.5mm² | ml | 50
2 | Câble électrique cuivre 2.5mm² | ml | 50
3 | Câble électrique cuivre 4mm² | ml | 50
4 | Câble électrique cuivre 6mm² | ml | 50
5 | Câble électrique cuivre 10mm² | ml | 50
6 | Câble électrique cuivre 16mm² | ml | 50
7 | Câble électrique cuivre 25mm² | ml | 50
8 | Câble électrique cuivre 35mm² | ml | 50
9 | Câble électrique cuivre 50mm² | ml | 50
10 | Câble électrique cuivre 70mm² | ml | 50
N° | Désignation fourniture prise de courant | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant total € HT
1 | Fourniture de prise de courant en saillie | U | 2
2 | Fourniture de prise de courant étanche en saillie | U | 2
3 | Fourniture de prise de courant étanche encastrée | U | 2
4 | Fourniture de peigne de branchement | U | 2
5 | Fourniture de collier de fixation | U | 200
Montant Total général €HT
Nota :
1- Le candidat ne doit pas modifier le formalisme du DQE et le compléter dans son ensemble
Le représentant légal de la société (Cachet de la société, nom et signature)