## DQE_ SPLIT-VRV - Lot n°3
DÉTAILS QUANTITATIF ESTIMATIF
Consultation 2025-14
Maintenance climatisation - Lot n°3
N° | Désignation fourniture et pièces détachées pour SPLIT/VRV | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant € HT
1 | Déplacement | Forfait | 12
2 | Installation chantier | Forfait | 2
3 | Main d'œuvre (consignation, approvisionnement des gaz Azote et R32, mise sous pression Azote, recherche de fuites de gaz et réparation, contrôle d'étanchéité, tirage au vide et recharge de gaz R32, remise en service et contrôle de bon fonctionnement, nettoyage de chantier, évacuation des déchets) | Forfait | 12
4 | Etudes d'éxecutions, schémas électriques et DOE | Forfait | 6
N° | Désignation fourniture et pièces détachées de split de 9000 BTU | Unités | Qtés | P.U. | Montant € HT
1 | Remplacement de la carte électronique sur UIN | U | 2
2 | Remplacement du moteur Fan sur UIN | U | 2
3 | Remplacement d'une sonde de température | U | 2
4 | Remplacement du condensateur du moteur Fan sur UEX | U | 2
5 | Remplacement du condensateur du compresseur sur UEX | U | 2
6 | Remplacement du moteur Fan sur UEX | U | 2
7 | Remplacement des filtres (ensemble) | U | 12
N° | Désignation fourniture et pièces détachées de split de 12 000 BTU | Unités | Qtés | P.U. | Montant € HT
1 | Remplacement de la carte électronique sur UIN | U | 2
2 | Remplacement du moteur Fan sur UIN | U | 2
3 | Remplacement d'une sonde de température | U | 2
4 | Remplacement du condensateur du moteur Fan sur UEX | U | 2
5 | Remplacement du condensateur du compresseur sur UEX | U | 2
6 | Remplacement du moteur Fan sur UEX | U | 2
7 | Remplacement des filtres (ensemble) | U | 12
N° | Désignation fourniture et pièces détachées de split de 18 000 BTU | Unités | Qtés | P.U. | Montant € HT
1 | Remplacement de la carte électronique sur UIN | U | 2
2 | Remplacement du moteur Fan sur UIN | U | 2
3 | Remplacement d'une sonde de température | U | 2
4 | Remplacement du condensateur du moteur Fan sur UEX | U | 2
5 | Remplacement du condensateur du compresseur sur UEX | U | 2
6 | Remplacement du moteur Fan sur UEX | U | 2
7 | Remplacement des filtres (ensemble) | U | 12
N° | Désignation fournitures et pièces détachées de split de 24 000 BTU | Unités | Qtés | P.U. | Montant € HT
1 | Remplacement de la carte électronique sur UIN | U | 2
2 | Remplacement du moteur Fan sur UIN | U | 2
3 | Remplacement d'une sonde de température | U | 2
4 | Remplacement du condensateur du moteur Fan sur UEX | U | 2
5 | Remplacement du condensateur du compresseur sur UEX | U | 2
6 | Remplacement du moteur Fan sur UEX | U | 2
7 | Remplacement des filtres (ensemble) | U | 12
N° | Désignation fourniture de télécommandes | Unités | Qtés | P.U. | Montant € HT
1 | Remplacement du récepteur de télécommande | U | 3
2 | Remplacement de la télécommande à l'identique | U | 3
3 | Remplacement de la télécommande par un télécommande universelle | U | 3
N° | Désignation fourniture de matériel de 9 000 BTU catégorie A+++ | Unités | Qtés | P.U. | Montant € HT
1 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres | U | 5
2 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres | U | 5
3 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | U | 5
4 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | U | 5
N° | Désignation fourniture de matériel de 12 000 BTU catégorie A+++ | Unités | Qtés | P.U. | Montant € HT
1 | Remplacement de l'unité extérieure seule ( UEX) | U | 5
2 | Remplacement de l'unité intérieure seule ( UIN) | U | 5
3 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres | U | 5
4 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres | U | 5
5 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | U | 5
6 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | U | 5
N° | Désignation fourniture de matériel de 18 000 BTU catégorie A+++ | Unités | Qtés | P.U. | Montant € HT
1 | Remplacement de l'unité extérieure seule ( UEX) | U | 5
2 | Remplacement de l'unité intérieure seule ( UIN) | U | 5
3 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres | U | 5
4 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres | U | 5
5 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | U | 5
6 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | U | 5
N° | Désignation fourniture de matériel de 24 000 BTU catégorie A+++ | Unités | Qtés | P.U. | Montant € HT
1 | Remplacement de l'unité extérieure seule ( UEX) | U | 5
2 | Remplacement de l'unité intérieure seule ( UIN) | U | 5
3 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres | U | 5
4 | Remplacement de l'ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres | U | 5
5 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) "dos à dos" inférieur à 3 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | U | 5
6 | Installation neuve d'un ensemble unité intérieure et unité extérieure ( UIN + UEX) entre 3 et 6 mètres, y compris percement des murs et cloisons selon une épaisseur forfaire de 15 cm | U | 5
7 | Installation et repliement d'un échafaudage roulant, y compris toutes sujétions, permettant d'accéder à un poste de travail compris entre 5,10 et 10,00 m de hauteur | U | 5
8 | Amenée, repli et utilisation de la nacelle 15 m pendant 1 jour, , y compris toutes sujétions, transport ≤ 30 kms | U | 5
9 | Fourniture de la liste actualisée du parc de climatiseur |  | 5
N° | Désignation fourniture de climatisation type split système | Unités | Qtés | P.U. | Montant € HT
1 | Fourniture et pose d'un split système mural 9 000 BTU | U | 5
2 | Fourniture et pose d'un split système mural 12 000 BTU | U | 5
3 | Fourniture et pose d'un split système mural 18 000 BTU | U | 5
4 | Fourniture et pose d'un split système mural 24 000 BTU | U | 5
N° | Désignation fourniture et pièces détachées pour VRV | Unités | Qtés | P.U. | Montant € HT
1 | Carte électronique unité extérieure VRV | U | 1
2 | Carte électronique unité intérieure VRV | U | 1
3 | Sonde de température VRV | U | 2
4 | Moteur ventilateur unité intérieure | U | 1
5 | Moteur ventilateur unité extérieure | U | 1
6 | Electrovanne VRV | U | 1
7 | Compresseur VRV | U | 1
8 | Module de communication VRV | U | 1
9 | Télécommande filaire / Infraroouge | U | 1
N° | Désignation fourniture et pièces détachées du système d'enregistrement des températures et renvoi d'alarmes | Unités | Qtés | P.U. | Montant € HT
1 | Clapet / sonde de température | U | 2
2 | Module d'acquisition / enregistreur | U | 1
3 | Carte électronique / mudule d'alarme | U | 1
4 | Alarme sonore ou visuelle | U | 1
5 | Module de communication réseau | U | 1
6 | Batteries / alimentation de secours | U | 1
N° | Désignation fourniture et pièces détachées pour pompe de distribution de climatisation | Unités | Qtés | P.U. | Montant € HT
1 | Pompe de circulation | U | 1
2 | Garniture mécanique / joints | U | 1
3 | Moteur électrique de pompe | U | 1
4 | Variateur / contacteur de puissance | U | 1
5 | Clapet anti-retour / vanne d'isolement | U | 1
N° | Désignation fourniture et pièces détachées des éléments de réseau de climatisation | Unités | Qtés | P.U. | Montant € HT
1 | Tuyauterie cuivre frigorifique | ml | 10
2 | Tuyauterie acier / milticouche hydraulique | ml | 10
3 | Isolation thermique (manchons, coquilles) | ml | 15
4 | Vannes, robinets, suspentes | Forfait | 2
5 | Fluide frigorigène (R32 / R410A / autre) | kg | 2
N° | Désignation fourniture et pièces détachées pour régulation climatisation | Unités | Qtés | P.U. | Montant € HT
1 | Sonde de température / hygrométrie | U | 2
2 | Régulateur électronique / automate | U | 1
3 | Carte électronique de régulation | U | 1
4 | Actionneur / servomoteur | U | 1
5 | Module de communication | U | 1
6 | Alimentation / transformateur | U | 1
N° | Désignation fourniture et pièces détachées pour Roof-Top (unité de toiture autonome) | Unités | Qtés | P.U. | Montant € HT
1 | Compresseur frigorifique | U | 1
2 | Moteur ventilateur soufflage / reprise | U | 1
3 | Courroie et poulies | U | 1
4 | Carte électronique / automate | U | 1
5 | Sonde température / pression | U | 1
6 | Filtration (G4/F7) | U | 1
N° | Désignation fourniture et pièces détachées évaporateur frigorifique | Unités | Qtés | P.U. | Montant € HT
1 | Moteur ventilateur évaporateur | U | 1
2 | Hélice / turbine | U | 1
3 | Résistance de dégivrage | U | 1
4 | Sonde de température / dégivrage | U | 1
5 | Détenteur thermostatique / électronique | U | 1
6 | Bac à condensats / résistance bac | U | 1
N° | Désignation fourniture et pièces détachées condenseur frigorifique | Unités | Qtés | P.U. | Montant € HT
1 | Moteur ventilateur condenseur | U | 1
2 | Hélice / turbine | U | 1
3 | Pressostat HP / BP | U | 1
4 | Sonde de température / pression | U | 1
5 | Batterie condenseur | U | 1
6 | Carter, grille ou protection | U | 1
Montant Total SPLIT-VRV€HT
Nota :
1- Le candidat ne doit pas modifier le formalisme du BPU et le compléter dans son ensemble
Le représentant légal de la société (Cachet de la société, nom et signature)

## DQE_CTA - Lot n° 3
DÉTAILS QUANTITATIF ESTIMATIF
Consultation 2025-14
Maintenance climatisation - Lot n°3
N° | Désignation CTA, VMC, Extracteur d'air, bouches et grilles d'air, caisson de ventilation | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant € HT
1 | Déplacement | Forfait | 12
2 | Installation et repli de chantier | Forfait | 2
3 | Recherche de panne complexe CTA | Forfait | 0.5
4 | Réglage régulation et automatismes CTA | Forfait | 0.5
5 | Main d'œuvre maintenance corrective(consignation, approvisionnement des gaz Azote et R32, mise sous pression Azote, recherche de fuites de gaz et réparation, contrôle d'étanchéité, tirage au vide et recharge de gaz R32, remise en service et contrôle de bon fonctionnement, nettoyage de chantier, évacuation des déchets) | Heure | 30
6 | Main d'œuvre en maintenance spécialisée régulation/Automatismle | Heure | 8
7 | Etudes d'éxecutions, schémas électriques et DOE | Forfait | 6
N° | Désignation fournitures et pièces détachées CTA | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant
1 | Filtre CTA (jeu complet) | U | 1
2 | Courroies de transmission | U | 1
3 | Ventilateur complet CTA | U | 1
4 | Moteur ventilateur CTA | U | 1
5 | Variateur de vitesse CTA | U | 1
6 | Servomoteur de registre | U | 1
7 | Sonde de température/Hygrométrie/Pression | U | 1
8 | Carte électronique/Automate CTA | U | 1
N° | Désignation founiture partiel ou majeur CTA | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant € HT
1 | Remplacement du moteur de ventilation CTA | U | 2
2 | Remplacement de ventilateur complet CTA | U | 2
3 | Remplacement de variateur de vitesse CTA | U | 2
N° | Désignation fournitures et pièces détachées VMC | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant € HT
1 | Moteur VMC | U | 1
2 | Ventilateur / Turbine VMC | U | 1
3 | Courroie de transmission | U | 1
4 | Interrupteur / Variateur VMC | U | 1
5 | Clapet anti-retour | U | 1
6 | Sonde / Pressostat | U | 1
7 | Carte électronique VMC | U | 1
N° | Désignation fournitures et pièces détachées extracteurs d'air et tourelle d'extraction | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant € HT
1 | Moteur d'extrateur d'air | U | 1
2 | Hélice / Turbine | U | 1
3 | Courroies et poulies | U | 1
4 | Variateur de vitesse / contacteur | U | 1
5 | Pressostat / sonde | U | 1
6 | Grille pare-pluie / chapeau | U | 1
N° | Désignation fournitures et pièces détachées groupes froids de chambres froides | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant € HT
1 | Carte électronique / Régulation | U | 2
2 | Sonde de température | U | 3
3 | Ventilateur évaporateur | U | 2
4 | Ventilateur condensateur | U | 1.5
5 | Compresseur | U | 1
6 | Condensateur moteur | U | 3
7 | Détenteur thermostatique | U | 1
8 | Pressostat HP / BP | U | 1
9 | Résistance de dégivrage | U | 2
10 | Relais / Contacteur de puissance | U | 2
N° | Désignation fournitures et pièces de pièces détachées insufflation de cuisine | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant € HT
1 | Ventilateur / Turbine insufflation | U | 1
2 | Moteur ventilateur | U | 1
3 | Clapet anti-retour | U | 1
4 | Interrupteur Variateur | U | 1.5
5 | Filtration /Préfiltre | U | 1
6 | Sonde pressostat | U | 3
N° | Désignation fournitures et pièces détachées pour unité de toiture reversible | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant € HT
1 | Moteur ventilateur soufflage | U | 1
2 | Ventilateur extraction | U | 1
3 | Courroies et poulies | U | 1
4 | Carte électronique / Autonome | U | 1.5
5 | Sonde température / pression | U | 1
6 | Filtre G4 / F7 | U | 1
7 | Résistance électrique ou batterie chaleur | U | 1
8 | Variateur ou contacteur de puissance | U | 1
N° | Désignation fournitures et pièces détachées pour bouches et grilles d'aération | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant € HT
1 | Bouche d'extraction | U | 2
2 | Bouche d'insufflation | U | 2
3 | Grille de reprise aluminium ou acier | U | 2
4 | Registre de réglage / volet | U | 1
5 | Visserie et accessoire de fixation | Forfait | Inclus
N° | Désignation fournitures et pièces détachées pour caisson de ventilation | Unités | Qtés | P.U € HT | Montant € HT
1 | Moteur de ventilation | U | 1
2 | Turbine / hélice | U | 1
3 | Courroies et poulies | U | 1
4 | Variateur de vitesse / contacteur | U | 1
5 | Pressostat / sonde | U | 1
6 | Silentblocs / supports antivibratiles | U | 1
7 | Bouche d'insufflation | U | 2
8 | Grille de reprise aluminium ou acier | U | 2
9 | Registre de réglage / volet | U | 1
10 | Visserie et accessoire de fixation | Forfait | Inclus
Montant Total CTA€HT
Montant Total SPLIT-VRV + CTA€HT
Nota :
1- Le candidat ne doit pas modifier le formalisme du BPU et le compléter dans son ensemble
Le représentant légal de la société (Cachet de la société, nom et signature)