## BPU_Lot n°5
Annexe n° 1 à l'acte d'engagement
Consultation 2025-14
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Maintenance désenfumage, vidéo-surveillance et anti-intrusion - Lot n°5
N° | Désignation désenfumage, système de sécurité incendie (SSI), vidéo-surveillance et anti-intrusion | Unités | P.U € HT
1 | Déplacement | Forfait
2 | Installation chantier | Forfait
3 | Main d'œuvre ( travaux de préparation, dépose, remise en état, réglage et évacuation des déchets) | Forfait
4 | Etudes d'exécutions, schémas électriques et DOE | Forfait
N° | Désignation fournitures et pièces détachées Exutoire de désenfumage - Tous types | Unités | P.U € HT
1 | Motorisation exutoire | U
2 | Chaine, tringlerie et accessoire | U
3 | Détecteur / capteur | U
4 | Batteries et alimentations | U
5 | Trappes et articulations | U
6 | Câblage et accessoire | U
N° | Désignation fournitures et pièces détachées du Système de Sécurité Incendie (SSI) - tous types | Unités | P.U € HT
1 | Détecteur de fumée / chaleur / gaz | U
2 | Module et relais SSI | U
3 | Centrale SSI | U
4 | Sirène / alarme sonore | U
5 | Flash / signalisation visuelle | U
6 | Batterie et alimentation | U
7 | Câblage et accessoire | Forfait
N° | Désignation fourniture du Système de vidéo-surveillance | Unités | P.U € HT
1 | Caméra IP ou analogique | U
2 | Enregistreur DVR / NVR | U
3 | Alimentation / onduleur | U
4 | Câblage, connecteur et accessoire | Forfait
5 | Disque dur enregistreur | U
6 | Support et fixation | U
6 | Fourniture de caméra IR longue portée LED 200 m angle 60° | U
7 | Fourniture de caméra IR longue portée LED 200 m angle 120° | U
8 | Fourniture de caméra IR standard LED 50 m angle 120° | U
9 | Fourniture de caméra IR standard LED 50 m angle 60° | U
10 | Fourniture de caméra IR longue portée LED 200 m angle 60° | U
11 | Fourniture d'un onduleur BACK UPS 230V, AVR | U
12 | Fourniture d'écran 50pouces + support mural + câble HDMI | U
13 | Fourniture de moniteur haute | U
14 | Fourniture de Joystick de contrôle | U
15 | Fourniture de disque dur de stockage 40 To | U
16 | Fourniture de baie informatique de 80 cm de hauteur | U
17 | Fourniture de Switch Hi-PoE 24 ports + 2SFP Uplink +2 Uplink RJ46 | U
18 | Fourniture de serveur local de stockage | U
19 | Fourniture de Switch FULL Fibre 16 ports SFP | U
N° | Désignation fourniture anti-intrusion
1 | Détecteur volumétrique ou périmétrique | U
2 | Contact porte / fenêtre | U
3 | Centrale anti-intrusion | U
4 | Sirène intérieure / extérieure | U
5 | Batterie et alimentation | U
6 | Câblage support et accessoire | Forfait
7 | Fourniture d'alarme module d'extension 4 zones pour TP4-20 5ESP4-20) | U
8 | Fourniture de câble SYT 2P gris pour frigo | ml
9 | Fourniture de moulure 32*12 | ml
10 | Fourniture de coffret mural pour une centrale | U
11 | Fourniture d'une centrale IP pour 2 lecteurs - Alimentation PoE | U
12 | Fourniture de module option 10 entrée/12 sorties contact sec - Pour commande sirène | U
13 | Fourniture de ventouse en applique 300 KG conforme NFS61937- Prondondeur 25mm-12/24VDC | U
14 | Fourniture d'une équerre de montage combinée L et Z pour ventouse en applique | U
15 | Fourniture d'un lecteur/clavier sécurisé carré 13,56 MHz montage en saillie ou pot 65 mm Evolutif | U
16 | Fourniture de déclencheur manuel vert 3 contacts avec capot | U
17 | Fourniture de détecteur d'ouverture portes ou fenêtres NFA2P | U
18 | Fourniture de bouton de sortie en saillie | U
19 | Fourniture de câble SYT1 | ml
20 | Réalisation de fouilles pour réseau | ml
21 | Fourniture de grillage avertisseur | ml
22 | Fourniture de fourreau de diamètre 90 | ml
23 | Fourniture de fourreau de diamètre 110 | ml
Nota :
1- Le candidat ne doit pas modifier le formalisme du BPU et le compléter dans son ensemble
Le représentant légal de la société (Cachet de la société, nom et signature)