## ANNEXE 2
ANNEXE 2 DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
RECAPITULATIF DES REDEVANCES FORFAITAIRES ANNUELLES D'EXPLOITATION
N° | BATIMENTS | TYPE MARCHE | P2 TOTAL [€HT] | TOTAL [€HT]
1 | Arras - Hotel Deusy - 87-89 rue Saint Aubert | PF
2 | Arras - Agence consulaire - 6 rue du 29 Juillet | PF
3 | Arras - Agence consulaire - 8 rue du 29 Juillet | PF
4 | Arras - 8 Rue du général Barbot | PF
5 | Arras - 11 Rue du général Barbot - SCI | PF
6 | Arras - 14 et 16 rue du général Barbot | PF
7 | Arras - 5-7 place Wetz d'Amain | PF
8 | Arras - 1 rue de l'origan - SCI | PF
9 | Arras - Agence consulaire - 3 avenue Elie Reumaux | PF
10 | Dourges - Batiment Euralogistic 1 - Plateforme delta 3 | PF
11 | Dourges - Batiment Euralogistic 2 - Plateforme delta 3 | PF
12 | Béthune - La Fabrique - 24 rue Sadi Carnot / 59 et 67 rue Anatole France | PF
13 | Lens - Ekinoks | PF
14 | Béthune - Maison de Cour - 44 rue Sadi Carnot | PF
15 | Bapaume - Chemin des Anzacs - SCI | PF
16 | Fresnes Les Montauban - Atelier 3 - SCI | PF
TOTAL
RECAPITULATIF DES REDEVANCES FORFAITAIRES SUR LA DUREE TOTALE D'EXPLOITATION
N° | BATIMENTS | TYPE MARCHE | P2 TOTAL [€HT] | TOTAL [€HT]
1 | Arras - Hotel Deusy - 87-89 rue Saint Aubert | PF
2 | Arras - Agence consulaire - 6 rue du 29 Juillet | PF
3 | Arras - Agence consulaire - 8 rue du 29 Juillet | PF
4 | Arras - 8 Rue du général Barbot | PF
5 | Arras - 11 Rue du général Barbot - SCI | PF
6 | Arras - 14 et 16 rue du général Barbot | PF
7 | Arras - 5-7 place Wetz d'Amain | PF
8 | Arras - 1 rue de l'origan - SCI | PF
9 | Arras - Agence consulaire - 3 avenue Elie Reumaux | PF
10 | Dourges - Batiment Euralogistic 1 - Plateforme delta 3 | PF
11 | Dourges - Batiment Euralogistic 2 - Plateforme delta 3 | PF
12 | Béthune - La Fabrique - 24 rue Sadi Carnot / 59 et 67 rue Anatole France | PF
13 | Lens - Ekinoks | PF
14 | Béthune - Maison de Cour - 44 rue Sadi Carnot | PF
15 | Bapaume - Chemin des Anzacs - SCI | PF
16 | Fresnes Les Montauban - Atelier 3 - SCI | PF
TOTAL
* Les cases grises ne sont pas à compléter

## ANNEXE 4A
ANNEXE 4A DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
DETAIL TECHNIQUES DES REDEVANCES ANNUELLES D'EXPLOITATION P2
N° | BATIMENTS | Informations complémentaires | Main d'œuvre [heures/an] | [5 empty] | Main d'œuvre [€ HT/an] | Fournitures [€ HT/an] | Prévention légionellose [€ HT/an] | Total [€ HT/an]
|  |  | Dépannage | Astreinte | Surveillance et conduite des installations (y compris télégestion) | Essais et contrôles réglementaires | Maintenance préventive et entretien | Traçabilité, suivi d'exploitation et reporting
1 | Arras - Hotel Deusy - 87-89 rue Saint Aubert | Délais d'intervention urgence : 4h Délais d'intervention classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
2 | Arras - Agence consulaire - 6 rue du 29 Juillet | Délais d'intervention urgence : 2h Délais d'intervention classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
3 | Arras - Agence consulaire - 8 rue du 29 Juillet | Délais d'intervention urgence : 2h Délais d'intervention classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
4 | Arras - 8 Rue du général Barbot | Délais d'intervention urgence : 4h Délais d'intervention classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
5 | Arras - 11 Rue du général Barbot - SCI | Délais d'intervention urgence : 4h Délais d'intervention classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
6 | Arras - 14 et 16 rue du général Barbot | Délais d'intervention urgence : 4h Délais d'intervention classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
7 | Arras - 5-7 place Wetz d'Amain | Délais d'intervention urgence : 4h Délais d'intervention classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
8 | Arras - 1 rue de l'origan - SCI | Délais d'intervention urgence : 4h Délais d'intervention classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
9 | Arras - Agence consulaire - 3 avenue Elie Reumaux | Délais d'intervention urgence : 2h Délais d'intervention classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
10 | Dourges - Batiment Euralogistic 1 - Plateforme delta 3 | Délais d'intervention urgence : 4h Délais d'intervention classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
11 | Dourges - Batiment Euralogistic 2 - Plateforme delta 3 | Délais d'intervention urgence : 4h Délais d'intervention classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
12 | Béthune - La Fabrique - 24 rue Sadi Carnot / 59 et 67 rue Anatole France | Délais d'intervention urgence : 4h Délais d'intervention classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
13 | Lens - Ekinoks | Délais d'intervention urgence : 4h Délais d'intervention classique : 8h Pas d'astreinte souhaitée
14 | Béthune - Maison de Cour - 44 rue Sadi Carnot | Délais d'intervention urgence : 2h Délais d'intervention classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
15 | Bapaume - Chemin des Anzacs - SCI | Délais d'intervention urgence : 4h Délais d'intervention classique : 8h Pas d'astreinte souhaitée
16 | Fresnes Les Montauban - Atelier 3 - SCI | Délais d'intervention urgence : 4h Délais d'intervention classique : 8h Pas d'astreinte souhaitée
TOTAL
* Les cases grises ne sont pas à compléter

## ANNEXE 4B
ANNEXE 4B DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
DETAIL TECHNIQUES DES REDEVANCES D'EXPLOITATION LEGIONELLOSE P2
N° | BATIMENTS | Nombre de points de prélèvement pour une analyse par site pour la recherche de légionelles (Proposés par le Candidat) | Nombre d'analyses par an | Coût de l'analyse pour un point de prélèvement | (1) Coût total annuel des analyses | Main d'œuvre | (2) Coût Main d'œuvre | Total (1) + (2)
|  |  |  | [€ HT] | [€ HT] | [heures/an] | € HT | € HT
1 | Arras - Hotel Deusy - 87-89 rue Saint Aubert
2 | Arras - Agence consulaire - 6 rue du 29 Juillet
3 | Arras - Agence consulaire - 8 rue du 29 Juillet
4 | Arras - 8 Rue du général Barbot
5 | Arras - 11 Rue du général Barbot - SCI
6 | Arras - 14 et 16 rue du général Barbot
7 | Arras - 5-7 place Wetz d'Amain
8 | Arras - 1 rue de l'origan - SCI
9 | Arras - Agence consulaire - 3 avenue Elie Reumaux
10 | Dourges - Batiment Euralogistic 1 - Plateforme delta 3
11 | Dourges - Batiment Euralogistic 2 - Plateforme delta 3
12 | Béthune - La Fabrique - 24 rue Sadi Carnot / 59 et 67 rue Anatole France
13 | Lens - Ekinoks
14 | Béthune - Maison de Cour - 44 rue Sadi Carnot
15 | Bapaume - Chemin des Anzacs - SCI
16 | Fresnes Les Montauban - Atelier 3 - SCI
TOTAL
Valeurs de la colonne "Total (1) + (2)" à reporter dans la colonne "Prévention légionellose [€ HT/an]" de l'annexe 4A
* Les cases grises ne sont pas à compléter

## ANNEXE 4C
ANNEXE 4C DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
ENGAGEMENT SUR LES COUTS UNITAIRES DE TRAITEMENT D'EAU EN CAS DE PRESENCE DE LEGIONELLOSE
Taux de contamination | Procédure | COUT UNITAIRE [€ HT]
De 103 à 104 | Chloration continue à 1mg/L pendant 10j
> à 104 | Choc chloré à 50mg/L pendant 12h
> à 104 | Choc chloré à 100mg/L pendant 1h
Coût d'une analyse pour un prélèvement supplémentaire [€ HT]

## ANNEXE 5B
2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025
ANNEXE 5B DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
LISTE DES EQUIPEMENTS ET DETAIL DU PLAN DE RENOUVELLEMENT
Listing matériel
Arras - Hotel Deusy - 87-89 rue Saint Aubert
Nb | DESIGNATION |  |  | Année
de BASE
Production de chaleur
1 | Chaudière | DTG 250 -9 E n°8336-9099 | 92kW | 2003
1 | Soupape
1 | Soupape
Distribution de la chaleur
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS 25-80 (D32) | 2003
1 | Réseau | 1 ensemble | supports tubes, organes, calorifuge
Electricité et régulation
1 | Armoire électrique
1 | Régulation | De Dietrich | SV MATIC 222 D
1 | Coffret de coupure chaufferie
Expansion et pression des réseaux
1 | Pressostat
1 | Vase d'expansion |  | 50L
Remplissage des réseaux
1 | Filtre |  |  | 2016
1 | Disconnecteur |  |  | 2016
1 | Compteur remplissage |  |  | 2016
Production ECS
2 | Ballon ECS (électrique) | De Dietrich | 50L et 20L (1 au RDC et 1 à l'étage)
Ventilation
VMC
1 | Caisson d'extraction
1 | Extracteur
Listing matériel
Arras - Agence consulaire - 6 rue du 29 Juillet
Nb | DESIGNATION |  |  | Année
de BASE
Production de chaleur
1 | Chaudière principale | Atlantic | Guillot EVO 35 Kw | 2025
1 | Chaudière de secours | Detietrich | DTG 135 E ECO NOX - 24kW | 2005
1 | Soupape |  |  | 2005
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS 25-50 | 2005
1 | Pompe simple | Grundfos
1 | Bouteille de mélange | Thermador | 50L
Electricité et régulation
1 | Armoire électrique
1 | Régulation | Detietrich | Sur chaudière
1 | Coffret de coupure chaufferie
Expansion et pression des réseaux
1 | Vase d'expansion | Flexcon | 25L | 2004
Remplissage des réseaux
1 | Filtre |  |  | 2016
1 | Disconnecteur |  |  | 2016
1 | Compteur remplissage |  |  | 2016
Production ECS
1 | Ballon ECS (électrique) |  | 15L
Ventilation
VMC
1 | Caisson d'extraction
1 | Extracteur
Listing matériel
Arras - Agence consulaire - 8 rue du 29 Juillet
Nb | DESIGNATION |  |  | Année
de BASE
Production de chaleur
1 | Chaudière | Guillot | Optimagaz G174 - 174kW | 2008
1 | Pompe simple charge chaudière | Grundfos | UP 40-75R
1 | Chaudière | Atlantic Guillot | Varmax 180 - 180kW | 2016
1 | Pompe simple charge chaudière | Grundfos | UPS 32-80 180 | 2002
Distribution de la chaleur
Circuit CTA
1 | Pompe double | Grundfos | D40-60 F | 2011
Circuit radiateurs
1 | Pompe double | Grundfos | MAGNA 1D 40-80 F 220 | 2014
1 | Corps de vanne 3 voies | Siemens
1 | Servo moteur | Siemens | SQK 34.00 | 2008
Electricité et régulation
1 | Armoire électrique |  |  | 2012
1 | Régulation | Landis et Gyr | RVP31.31
1 | Régulation | Siemens | RLU 220
1 | Coffret de coupure chaufferie
Expansion et pression des réseaux
1 | Pressostat
1 | Vase d'expansion | VAREM | 200 L | 2009
Remplissage des réseaux
1 | Filtre
1 | Disconnecteur
1 | Compteur remplissage |  |  | 2019
Relevage des eaux
1 | Pompe de relevage
Production ECS
2 | Ballon ECS (électrique)
Ventilation
VMC
1 | Caisson d'extraction
1 | Extracteur
CTA
1 | Volet d'air neuf
1 | Servo moteur | Siemens | SQK33 | 2016
1 | Caisson Filtration
1 | Batterie Chaude
1 | Corps de vanne 3 voies | Siemens |  | 2013
1 | Servo moteur | Siemens | SQS 65 | 2013
1 | Caisson de soufflage |  | WS12
Listing matériel
Arras - 8 Rue du général Barbot
Nb | DESIGNATION |  |  | Année
de BASE
Production de chaleur
1 | Chaudière | Detietrich | CFE/CFM 305 - 93kW | 2001
1 | Bruleur | Cuenod | C10 107/8 T1 | 2004
1 | Pompe simple | Grundfos | ALPHA 2L 25-60 180 | 2013
Distribution de la chaleur
1 | Pompe simple | Grundfos | ALPHA 2L 25-60 180 | 2013
1 | Corps de vanne 3 voies | Landis et Gyr
1 | Servo moteur | Landis et Gyr | SQK 33.00
Electricité et régulation
1 | Armoire électrique
1 | Régulation
1 | Coffret de coupure chaufferie
Expansion et pression des réseaux
1 | Pressostat
1 | Vase d'expansion | Varem | 80 L
Remplissage des réseaux
1 | Filtre |  |  | 2016
1 | Disconnecteur |  |  | 2016
1 | Compteur remplissage |  |  | 2016
Production ECS
1 | Ballon ECS (électrique)
Ventilation
VMC
1 | Caisson d'extraction
1 | Extracteur
1 | Diffuseur / Reprise / Grille | 1 ensemble | supports, organes
Lsiting matériel
Arras - 11 Rue du général Barbot - SCI
Nb | DESIGNATION |  |  | Année
de BASE
Production de chaleur
1 | Chaudière | Detrietrich | GT 336 - 167kW | 2008
1 | Bruleur | Cuenod | C14 G107/8 T1 | 2004
1 | Pompe simple charge chaudière | Grundfos | UPS 32-55-180 | 2008
Distribution de la chaleur
1 | Pompe double circulation radiateur | WILO | YONOS MAXO-D | 2022
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS 40-80
1 | Corps de vanne 3 voies |  |  | 2003
1 | Servo moteur | SIEMENS | SQK34 | 2003
1 | Réseau | 1 ensemble | supports tubes, organes, calorifuge
Electricité et régulation
1 | Armoire électrique
1 | Régulation | Siemens | RVP 331
1 | Coffret de coupure chaufferie
Production ECS
1 | Ballon ECS (électrique) | Atlantic | 100 L
Expansion et pression des réseaux
1 | Pressostat
1 | Vase d'expansion | Varem | 150 L | 2004
Remplissage des réseaux
1 | Filtre |  |  | 2016
1 | Disconnecteur
1 | Compteur remplissage |  |  | 2016
Ventilation
1 | Caisson d'extraction
1 | Extracteur
1 | Ensemble de bouches de ventillation
Listing matériel
Arras - 14 et 16 rue du général Barbot
Nb | DESIGNATION |  |  | Année
de BASE
Production de chaleur
1 | Chaudière | Guillot | Athena 1CH 36 1483109597 - 36kW | 2001
1 | Pompe simple charge chaudière | Grundfos | UPS 15 30 | 2001
Electricité et régulation
1 | Armoire électrique
1 | Régulation |  | Thermostat
1 | Schémas électrique
Remplissage des réseaux
1 | Compteur remplissage
Production ECS
1 | Ballon ECS (électrique) | ATLANTIC | 200 L
Listing matériel
Arras - 5-7 place Wetz d'Amain
Nb | DESIGNATION |  |  | Année
de BASE
Production de chaleur
1 | Chaudière | Atlantic Guillot | Varmax - 120 kW | 2016
1 | Bruleur | Cuenod | NG16 GX207/8A | 2012
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS 25-50 180 | 2012
Distribution de la chaleur
Circuit radiateurs RDC
1 | Pompe double | Grundfos | UPS D40-60 F | 2010
1 | Corps de vanne 3 voies |  |  | 2011
1 | Servo moteur | ACVATIX | SQK 34 | 2011
Circuit radiateurs étages
1 | Pompe double | Grundfos | UPS D40-60 F | 2010
1 | Corps de vanne 3 voies |  |  | 2011
1 | Servo moteur | ACVATIX | SQK 34 | 2011
Electricité et régulation
1 | Armoire électrique |  |  | 2010
1 | Régulation | Siemens | RVP 361 | 2010
1 | Coffret de coupure chaufferie
Expansion et pression des réseaux
1 | Pressostat
1 | Vase d'expansion | Varem | 100L | 2014
Remplissage des réseaux
1 | Filtre |  |  | 2016
1 | Disconnecteur |  |  | 2016
1 | Compteur remplissage |  |  | 2016
Production ECS
1 | Ballon ECS (électrique)
Ventilation
VMC
1 | Caisson d'extraction
1 | Extracteur
Listing matériel
Arras - 1 rue de l'origan - SCI
Nb | DESIGNATION |  |  | Année
de BASE
Chaufferie
Distribution de la chaleur (sur réseau de chaleur)
1 | Pompe double | Grundfos | UPSD 32 50 F 220
1 | Corps de vanne 3 voies | Landis et Staefa
1 | Servo moteur | Landis et Staefa | SQK 33
Electricité et régulation
1 | Régulation | Siemens | RVL 46
1 | Armoire électrique
Expansion et pression des réseaux
1 | Pressostat
Remplissage des réseaux
1 | Disconnecteur
1 | Compteur remplissage |  | 0.028 m3
Production ECS
1 | Ballon ECS (électrique) | Atlantic | 200 L
Ventilation
VMC
1 | Caisson d'extraction
1 | Extracteur
Listing matériel
Lens Agence conculaire 3 avenue Elie Remaux
Nb | DESIGNATION |  |  | Année
de BASE
Production de chaleur
1 | Chaudière | Guillot | OPTIMAGAZ 232 kW | 2007
1 | Pompe simple charge chaudière | Grundfos | UPS 50.30 F | 2006
Distribution de la chaleur
Circuit bâtiment neuf
1 | Pompe double | Euramo | C2650
1 | Corps de vanne 3 voies |  | VXF 31.65 | 2003
1 | Servo moteur |  | SKD 32.50 | 2004
Circuit bâtiment ancien
1 | Pompe double | Salmson | DX 40.40 | 2000
1 | Corps de vanne 3 voies | Satchwell
1 | Servo moteur | Satchwell | AX 22.01
Electricité et régulation
1 | Armoire électrique
1 | Régulation | Siemens | RVL 470 (nouveau bâtiment)
1 | Régulation | Siemens | RVL 470 (ancien bâtiment)
1 | Coffret de coupure chaufferie
Expansion et pression des réseaux
1 | Pressostat
1 | Vase d'expansion |  | 200L
Remplissage des réseaux
1 | Filtre
1 | Disconnecteur |  | A mettre en place
1 | Compteur remplissage |  | 24 m3
Relevage des eaux
1 | Pompe de relevage
Production ECS
1 | Ballon ECS (électrique) | Atlantic | En chaufferie - 100L
1 | Ballon ECS (électrique) | Atlantic | En salle ventilation - 200L | 2013
1 | Ballon ECS (électrique) | Atlantic | En salle ventilation - 30L | 2003
1 | Ballon ECS (électrique) | Atlantic | En salle ventilation - 30L | 2010
1 | Ballon ECS (électrique) | Atlantic | En cuisine- 30L
1 | Carnet sanitaire
Ventilation
VMC :
1 | Caisson d'extraction
1 | Extracteur
CTA Conseil
1 | Servo moteur | Siemens
1 | Caisson Filtration
1 | Batterie Chaude
1 | Corps de vanne 3 voies | SGS
1 | Servo moteur | SGS | Magnétique
1 | Caisson de soufflage | Sofica | 84006 2000/4000 m3
1 | Caisson de reprise |  | Sans moteur
CTA Salle de conférence
1 | Volet d'air neuf
1 | Servo moteur | Staefa Contrôle
1 | Caisson Filtration
1 | Batterie Chaude
1 | Corps de vanne 3 voies | SGS
1 | Servo moteur | SGS | Magnétique
1 | Caisson de soufflage | Sofica | 84006 2000/4000 m3
1 | Caisson de reprise |  | Sans moteur
Electricité et régulation
1 | Armoire électrique
1 | Régulation | SGS | Salle du conseil
1 | Régulation | SGS | Salle de conférence
Listing matériel
Dourges - Batiment Euralogistic 1 - Plateforme delta 3
Nb | DESIGNATION |  |  | Année
de BASE
Climatisation réversible
Etage
1 | Unité extérieure | Hitashi | 1 ensemble | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-1.5FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-1.5FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-1.5FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-1.5FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-1.5FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-1.5FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-1.0FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-1.0FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-0.6FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-0.6FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (murale) | Hitashi | RPK-0.6FSN3M | 2017
1 | Unité intérieure (murale) | Hitashi | RPK-0.6FSN3M | 2017
1 | Unité intérieure (murale) | Hitashi | RPK-0.6FSN3M | 2017
1 | Unité intérieure (murale) | Hitashi | RPK-0.6FSN3M | 2017
1 | Unité intérieure (murale) | Hitashi | RPK-0.6FSN3M | 2017
1 | Télécommande | Hitashi | Locale + 1 centralisée | 2017
RDC
1 | Unité extérieure | Hitashi | 1 ensembe | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-1.5FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-1.5FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-1.5FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-1.5FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-1.5FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-1.0FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-1.0FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-0.8FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (cassette) | Hitashi | RCIM-0.8FSN3 | 2017
1 | Unité intérieure (murale) | Hitashi | RPK-1.0FSN3M | 2017
1 | Unité intérieure (murale) | Hitashi | RPK-1.0FSN3M | 2017
1 | Unité intérieure (murale) | Hitashi | RPK-1.0FSN3M | 2017
1 | Unité intérieure (murale) | Hitashi | RPK-1.0FSN3M | 2017
1 | Unité intérieure (murale) | Hitashi | RPK-1.0FSN3M | 2017
1 | Unité intérieure (murale) | Hitashi | RPK-1.0FSN3M | 2017
1 | Unité intérieure (murale) | Hitashi | RPK-1.0FSN3M | 2017
1 | Télécommande | Hitashi | Locale + 1 centralisée | 2017
Production ECS
1 | Ballon ECS (électrique) |  | Entrée A - 100L | 2006
1 | Ballon ECS (électrique) |  | Entrée B - 100L | 2006
Ventilation
VMC : Entrée A
1 | Caisson d'extraction |  | Sanitaire Double flux | 2006
VMC : Entrée B
1 | Caisson d'extraction |  | Sanitaire Double flux | 2006
CTA : Entrée A
1 | Caisson Filtration |  |  | 2006
1 | Batterie électrique | Caladair |  | 2006
1 | Coffret de régulation | Caladair |  | 2006
1 | Caisson de soufflage |  |  | 2006
1 | Caisson de reprise/extraction |  |  | 2006
CTA : Entrée B
1 | Caisson Filtration |  |  | 2006
1 | Batterie électrique | Caladair |  | 2006
1 | Coffret de régulation | Caladair |  | 2006
1 | Caisson de soufflage |  |  | 2006
1 | Caisson de reprise |  |  | 2006
Listing matériel
Dourges - Batiment Euralogistic 2 - Plateforme delta 3
Nb | DESIGNATION |  |  | Année
de BASE
Production ECS
1 | Ballon ECS (électrique) |  | Entrée A - 100L | 2011
1 | Ballon ECS (électrique) |  | Entrée B - 100L | 2011
Ventilation
VMC : Entrée A
1 | Caisson d'extraction |  | Sanitaire | 2011
1 | Diffuseur / Reprise / Grille | 1 ensemble | supports, organes | 2011
VMC : Entrée B
1 | Caisson d'extraction |  | Sanitaire | 2011
1 | Diffuseur / Reprise / Grille | 1 ensemble | supports, organes | 2011
CTA : Entrée A
1 | Caisson Filtration |  |  | 2011
1 | Batterie électrique | Caladair |  | 2011
1 | Coffret de régulation | Caladair |  | 2011
1 | Caisson de soufflage |  |  | 2011
1 | Caisson de reprise/extraction |  |  | 2011
1 | Diffuseur / Reprise / Grille | 1 ensemble | supports, organes | 2011
CTA : Entrée B
1 | Caisson Filtration |  |  | 2011
1 | Batterie électrique | Caladair |  | 2011
1 | Coffret de régulation | Caladair |  | 2011
1 | Caisson de soufflage |  |  | 2011
1 | Caisson de reprise |  |  | 2011
Listing matériel
Béthune - La Fabrique - 24 rue Sadi Carnot / 59 et 67 rue Anatole France
Nb | DESIGNATION |  |  | Année
de BASE
24 rue Sadi Carnot et 59 rue Anatole France
Production de chaleur
1 | Chaudière | Buderus | GB 312 - 240kW | 2008
1 | Soupape
Distribution de la chaleur
Circuit : Ex petit chaufferie
1 | Pompe double | Salmson | DCX 32-35 | 2009
1 | Corps de vanne 3 voies |  |  | 2018
1 | Servo moteur | Siemens | SKQ 32 | 2018
Circuit : Principal
1 | Pompe double | Salmson | DCX 50-50 | 2008
1 | Corps de vanne 3 voies |  |  | 2018
1 | Servo moteur | Siemens | SKQ 62 | 2018
Circuit : Ventilo
1 | Pompe double | Salmson | ECX 2400 T3
1 | Corps de vanne 3 voies |  |  | 2018
1 | Servo moteur | Siemens | SAS 31 | 2018
Circuit : CTA
1 | Pompe double (mot :01) | Grundfos | UPD 32-80 F 220 | 2006
1 | Pompe double (mot :02) | Grundfos | UPD 32-80 F 220 | 2006
Rideau d'air chaud Hall
1 | rideau d'air chaud | GEA
Ventilo convecteurs Hall
1 | Ventilo convecteur | Aircalo | SVC 60 | 2007
1 | Régulation | Siemens | Thermostat 3 vitesses | 2007
1 | Ventilo convecteur | Aircalo | SVC 60 | 2007
1 | Régulation | Siemens | Thermostat 3 vitesses | 2007
Electricité et régulation
1 | Armoire électrique |  |  | 2009
1 | Régulation | Sauter | Nova Flex EYR 207 | 2009
1 | Régulation | Sauter | Nova Flex EYR 203 | 2009
1 | Régulation | Sauter | EY OP 250 | 2009
1 | Coffret de coupure chaufferie |  |  | 2009
Traitement des réseaux
1 | Bouteille | Cillit |  | 2009
Expansion et pression des réseaux
1 | Pressostat
1 | Vase d'expansion | Varem | 150 L | 2008
Remplissage des réseaux
1 | Filtre |  |  | 2009
1 | Disconnecteur |  |  | 2009
1 | Compteur remplissage |  | 18 m3 | 2009
Relevage des eaux
1 | Pompe de relevage
Production ECS
1 | Ballon ECS (électrique) | Chaffoteaux | 100 VT TP M (sous sol) | 2007
1 | Mitigeur |  | 20 DN | 2007
1 | Cartouche filtrante+adou |  | 20 DN | 2007
1 | Ballon ECS (électrique) | Chaffoteaux | 100 VT TP M (rdc) | 2007
1 | Mitigeur |  | 20 DN | 2007
1 | Cartouche filtrante+adou |  | 20 DN | 2007
1 | Ballon ECS (électrique) | Chaffoteaux | 100 VT TP M (1er étage) | 2007
1 | Mitigeur |  | 20 DN | 2007
1 | Cartouche filtrante+adou |  | 20 DN | 2007
1 | Ballon ECS (électrique) | Chaffoteaux | 100 VT TP M (2 ème étage) | 2007
1 | Mitigeur |  | 20 DN | 2007
1 | Cartouche filtrante+adou |  | 20 DN | 2007
Ventilation
VMC
1 | Caisson d'extraction
1 | Extracteur
CTA
1 | Volet d'air neuf |  |  | 2006
1 | Servo moteur | Sauter | ASF 13S F122 | 2006
1 | Caisson Filtration |  |  | 2006
1 | Batterie Chaude |  |  | 2006
1 | Corps de vanne 3 voies | Sauter | BXN 032 kvs 16 | 2006
1 | Servo moteur | Sauter | AVM 114 ASF 132 | 2006
1 | Batterie Froide |  |  | 2006
1 | Corps de vanne 3 voies | Sauter | BXN 032 kvs | 2006
1 | Servo moteur | Sauter | AVM 114 ASF 132 | 2006
1 | Caisson de soufflage | Lennox | KLM10KV1100VTS- | 2006
1 | Caisson de reprise | Lennox |  | 2006
Electricité et régulation
1 | Eclairage local technique |  |  | 2009
1 | Eclairage de sécurité BAES |  |  | 2009
1 | Armoire électrique |  |  | 2009
1 | Régulation | Sauter | Nova Flex EYR | 2009
1 | Régulation | Sauter | Nva EYT 240 | 2009
1 | Schémas électrique |  |  | 2009
1 | Coffret de coupure chaufferie |  |  | 2009
Relevage des eaux
1 | Pompe de relevage | SFA | NS 01 CD10
Remplissage des réseaux
1 | Filtre
1 | Disconnecteur |  | Non contrôlable
1 | Compteur remplissage |  | 0.3 m3
Climatisation
Locale : Serveurs
1 | Unité extérieure | Haier | 1U24GS1ER R410A 1.6 kg - 5kW | 2013
1 | Unité intérieure | Haier | AS24GS1ERA | 2013
1 | Pompe de relevage |  |  | 2013
Locale : RdC
1 | Unité extérieure (bureau 4 bis) | LG | Bureau 4 bis | 2013
1 | Unité intérieure | LG | NS07AH (unité murale) - 2 kW | 2013
1 | Unité extérieure (5) | LG | S18AW R410A 1.2 kg - 5,28 kW | 2013
1 | Unité intérieure | LG | ASUW1865DHO | 2013
1 | Unité extérieure (5) | LG | S18AW R410A 1.2 kg - 5,28 kW | 2013
1 | Unité intérieure | LG | ASUW1865DHO | 2013
1 | Unité extérieure (4/7) | LG | FM25AH R410A 2.15 kg - 8,4 kW | 2013
1 | Unité intérieure | LG | A4UW246FAO | 2013
1 | Unité extérieure (1/2/3) | LG | FM30AH R410A 2.5 kg - 10,55kW | 2013
1 | Unité intérieure | LG | A4UW306FAO | 2013
1 | Unité extérieure (8) | LG | S12AW R410A 1 kg - 3,5kW | 2013
1 | Unité intérieure | LG | ASUW126E1GO | 2013
1 | Unité extérieure (8) | LG | S12AW R410A 1 kg - 3,5kW | 2013
1 | Unité intérieure | LG | ASUW126E1GO | 2013
Locale : 1er étage
1 | Unité extérieure | LG |  | 2013
1 | Unité intérieure | LG | NS07AH (unité murale) - 2kW | 2013
1 | Unité extérieure (4) | LG | UU18WUEC R410A 1.5 kg | 2013
1 | Unité intérieure | LG | AUUW186C (unité plafonnière 4 voies) | 2013
1 | Unité extérieure (3) | LG | UU18WUEC R410A 1.5 kg | 2013
1 | Unité intérieure | LG | AUUW186C (unité plafonnière 4 voies) | 2013
1 | Unité extérieure (2) | LG | UU18WUEC R410A 1.5 kg | 2013
1 | Unité intérieure | LG | AUUW186C (unité plafonnière 4 voies) | 2013
1 | Unité extérieure (1) | LG | UU18WUEC R410A 1.5 kg | 2013
1 | Unité intérieure | LG | AUUW186C (unité plafonnière 4 voies) | 2013
Locale : 2 étage
1 | Unité extérieure (5/6) | LG | FM17AH R410A 1.95 kg - 4,7kW | 2013
1 | Unité intérieure | LG | MS09AH | 2013
1 | Unité intérieure | LG | MS09AH | 2013
1 | Unité extérieure (repaires 1/2/4) | LG | FM25AH R410A 2.15 kg - 8,4 kW | 2013
1 | Unité intérieure | LG | S12AW | 2013
1 | Unité intérieure | LG | S12AW | 2013
1 | Unité intérieure | LG | S12AW | 2013
1 | Unité intérieure | LG | S12AW | 2013
Locale : Salle d'honneur
1 | Unité extérieure | Hitachi | UTOP IVX CONF - 10/11,2kW | 2017
1 | Unité intérieure | Hitachi | FAIBCONS - 10/11,2kW | 2017
1 | Unité extérieure | Hitachi | UTOP IVX CONF - 10/11,2kW | 2017
1 | Unité intérieure | Hitachi | FAIBCONS - 10/11,2kW | 2017
Production d'eau glacée :
1 | Groupe de froid | Daikin | EUWYP16KAZW1--G R407C 2*5.1 kg | 2005
67 RUE ANATOLE FRANCE
Production de chaleur
1 | Chaudière | Atlantic | Idras condens 4030 VR - 30kW | 2009
1 | Pompe simple |  | Intégrée à la chaudière | 2009
Production ECS
1 | Ballon ECS (électrique) |  | AC 30 - 30L | 2010
1 | Ballon ECS (électrique) |  | 300L | 2003
Climatisation
2 | Unité extérieure
6 | Unité intérieure (cassette)
4 | Unité intérieure murale
Listing matériel
Lens EKINOKS
Nb | DESIGNATION |  |  | Année
de BASE
Production ECS
6 | Ballon ECS (électrique) | ATLANTIC | 50 litres | 2024
Climatisation / ventilation
Locale : RdC
1 | Boitier répartition | HiTACHI | CH-AP04MSSX | 2024
1 | Gainable RPIL 2,5 FSRE | HITACHI | pf: 3,8 kW/H, Pc 3,2 kW/H | 2024
1 | Gainable RPIL 3,0 FSRE | HITACHI | pf: 4,9 kW/H, Pc 4,2 kW/H | 2024
1 | Gainable RPIL 0,6 FSRE | HITACHI | pf: 1 kW/H, Pc 0,8 kW/H | 2024
6 | Diffuseur soufflage | VIM | VIM DAFR DF | 2024
Locale : 1er étage
32 | Diffuseur soufflage | VIM | VIM DAFR DF | 2024
2 | Gainable RPIL 2,5 FSRE | HITACHI | pf: 4,9 kW/H, Pc 4 kW/H | 2024
3 | Gainable RPIL 1,5 FSRE | HITACHI | pf: 2,9 kW/H, Pc 2,4 kW/H | 2024
10 | Gainable RPIL 2,0 FSRE | HITACHI | pf: 3,5 kW/H, Pc 2,9 kW/H | 2024
2 | Gainable RPIL 1,0 FSRE | HITACHI | pf:1,6 kW/H, Pc1,4 kW/H | 2024
1 | Gainable RPIL 0,8 FSRE | HITACHI | pf: 1,3 kW/H, Pc 1,1 kW/H | 2024
1 | mural RAKDJ50PHAE | HITACHI | pf: 5 kW/H, Pc 6 kW/H | 2024
1 | Gainable RPIL 3,0 FSRE | HITACHI | pf: 5,9 kW/H, Pc 4,8 kW/H | 2024
1 | CAD HR E2000 HLD ss batterie CTA DF CC | SLIM |  | 2024
1 | Batterie electrique | BATE | 3 000 W | 2024
1 | CAD HR E1200 HLD ss batterie CTA DF CC | SLIM |  | 2024
1 | Batterie electrique | BATE | 1 500 W | 2024
Locale : 2 étage
40 | Diffuseur soufflage | VIM | VIM DAFR DF | 2024
5 | Gainable RPIL 2,5 FSRE | HITACHI | pf: 4,9 kW/H, Pc 4 kW/H | 2024
4 | Gainable RPIL 1,5 FSRE | HITACHI | pf: 2,9 kW/H, Pc 2,4 kW/H | 2024
2 | Gainable RPIL 1,0 FSRE | HITACHI | pf:1,6 kW/H, Pc1,4 kW/H | 2024
2 | Gainable RPIL 0,8 FSRE | HITACHI | pf: 1,3 kW/H, Pc 1,1 kW/H | 2024
5 | Gainable RPIL 2,0 FSRE | HITACHI | pf: 3,5 kW/H, Pc 2,9 kW/H | 2024
1 | Gainable RPIL 4,0 FSRE | HITACHI | pf: 6,5 kW/H, Pc 5,6 kW/H | 2024
1 | Gainable RPIL 0,6 FSRE | HITACHI | pf: 1 kW/H, Pc 0,8 kW/H | 2024
1 | CAD HR E1600 HLD ss batterie CTA DF CC | SLIM |  | 2024
1 | Batterie electrique | BATE | 3 000 W | 2024
1 | CAD HR E1200 HLD ss batterie CTA DF CC | SLIM |  | 2024
1 | Batterie electrique | BATE | 1 500 W | 2024
Locale : 3ème étage
15 | Diffuseur soufflage | VIM | VIM DAFR DF | 2024
2 | Gainable RPIL 1,0 FSRE | HITACHI | pf:1,6 kW/H, Pc1,4 kW/H | 2024
5 | Gainable RPIL 1,5 FSRE | HITACHI | pf: 2,9 kW/H, Pc 2,4 kW/H | 2024
1 | Gainable RPIL 0,6 FSRE | HITACHI | pf: 1 kW/H, Pc 0,8 kW/H | 2024
1 | Gainable RPIL 2,5 FSRE | HITACHI | pf: 4,9 kW/H, Pc 4 kW/H | 2024
1 | CAD HR E1600 HLD ss batterie CTA DF CC | SLIM |  | 2024
1 | Batterie electrique | BATE | 1 500 W | 2024
Locale : 4ème étage
14 | Diffuseur soufflage | VIM | VIM DAFR DF | 2024
5 | Gainable RPIL 1,0 FSRE | HITACHI | pf:1,6 kW/H, Pc1,4 kW/H | 2024
1 | Gainable RPIL 0,8 FSRE | HITACHI | pf: 1,3 kW/H, Pc 1,1 kW/H | 2024
1 | Gainable RPIL 2,5 FSRE | HITACHI | pf: 4,9 kW/H, Pc 4 kW/H | 2024
2 | Gainable RPIL 1,5 FSRE | HITACHI | pf: 2,9 kW/H, Pc 2,4 kW/H | 2024
1 | CAD HR E1200 HLD ss batterie CTA DF CC | SLIM |  | 2024
1 | Batterie electrique | BATE | 1 500 W | 2024
Locale : toiture
3 | Unité centrale | HITACHI |  | 2024
1 | unité centrale serveur | HITACHI |  | 2024
1 | CTA | Climtech Calo | 8190/7560 m3 | 2024
Ensemble bâtiment
Réseaux et clapets CF
Listing matériel
Béthune - Maison de Cour - 44 rue Sadi Carnot
Nb | DESIGNATION |  |  | Année
de BASE
Production de chaleur
1 | Chaudière | Detietrich | DTG 330 8 S - 140kW | 2009
1 | Soupape |  |  | 2009
1 | Soupape |  |  | 2009
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS 25-50 180 | 2009
Distribution de la chaleur
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS 32-80 180 | 2009
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS 32-80 180 | 2009
1 | Corps de vanne 4 voies | Centra | VM 14 | 2009
1 | Servo moteur |  |  | 2009
Electricité et régulation
1 | Armoire électrique |  |  | 2009
1 | Régulation | Siemens | RVP 200 | 2009
1 | Coffret de coupure chaufferie
Expansion et pression des réseaux
1 | Pressostat
1 | Vase d'expansion | Flexcon | 80 L | 2009
Remplissage des réseaux
1 | Filtre |  |  | 2016
1 | Disconnecteur |  |  | 2016
1 | Compteur remplissage |  |  | 2016
Production ECS
1 | Ballon ECS (électrique) |  | 30 L | 2004
1 | Ballon ECS (électrique) | Siadep RdC | 30 L | 2014
1 | Ballon ECS (électrique) | Siadep 1er étage | 30 L | 2004
Ventilation
VMC :
1 | Caisson d'extraction |  | Non située
1 | Extracteur
Listing matériel
Bapaume - Chemin des Anzacs (SCI)
Nb | DESIGNATION |  |  | Année
de BASE
Bureaux
Climatisation
1 | Unité extérieureVRV Réversible | DAIKIN | RXYSCQ5TV1 14 Kw | 2025
5 | Unités intérieures (cassettes réversibles) | DAIKIN | FXZQ15A | 2025
Atelier 3 Fresnes Les Montauban
Nb | DESIGNATION |  |  | Année
de BASE
Bureaux
Climatisation
1 | Unité extérieure multisplit | DAIKIN |  | 2024
2 | Unités intérieures (cassettes réversibles) | DAIKIN |  | 2024

## ANNEXE 6A
ANNEXE 6A DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (B.P.U.) POUR TRAVAUX DE TELEGESTION (MISE EN CONFORMITE DECRET BACS)
|  | Système de télégestion (*) |  |  | Sondes d'ambiance |  |  | Sondes connectées de température chauffage |  |  | Sondes connectées de température ECS |  |  | Autres sondes connectées |  |  | Emetteurs Mbus ou Modbus pour compteur gaz |  |  | Compteurs MWh Modbus ou Mbus |  |  | Compteurs électrique Modbus ou Mbus (chaufferie, BECS, CTA..) |  |  | Compteurs m3 (appoint chauffage, ECS) Modbus ou Mbus
N° | BATIMENTS | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Montant total € HT
1 | Arras - Hotel Deusy - 87-89 rue Saint Aubert
2 | Arras - Agence consulaire - 6 rue du 29 Juillet
3 | Arras - Agence consulaire - 8 rue du 29 Juillet
4 | Arras - 8 Rue du général Barbot
5 | Arras - 11 Rue du général Barbot - SCI
6 | Arras - 14 et 16 rue du général Barbot
7 | Arras - 5-7 place Wetz d'Amain
8 | Arras - 1 rue de l'origan - SCI
9 | Arras - Agence consulaire - 3 avenue Elie Reumaux
10 | Dourges - Batiment Euralogistic 1 - Plateforme delta 3
11 | Dourges - Batiment Euralogistic 2 - Plateforme delta 3
12 | Béthune - La Fabrique - 24 rue Sadi Carnot / 59 et 67 rue Anatole France
13 | Lens - Ekinoks
14 | Béthune - Maison de Cour - 44 rue Sadi Carnot
15 | Bapaume - Chemin des Anzacs - SCI
16 | Fresnes Les Montauban - Atelier 3 - SCI
TOTAL
Les prix indiqués comprennent fourniture, main d'œuvre, déplacement, transport, manutention, raccordement GTC, programmation et mise en conformité. Si un équipement n'est pas compatible avec le système en place, le coût doit intégrer le remplacement du système pour le rendre compatible (ex : si un compteur n'est pas compatible avec un émetteur Modbus, le coût doit intégrer le remplacement du compteur..). L'ensemble est à justifier et détailler dans le mémoire de l'Offre). Est entendu par "Mise en conformité décret BACS" la mise en conformité uniquement des équipements CVC et leurs sujétions. Le mémoire décrira toutefois la capacité d'extension des modules (existants ou à venir).
(*) Le coût du système de télégestion doit prendre en compte l'adaptation du système de télégestion existant permettant le respect des critère du décret BACS, et intégrer la mise à disposition du Pouvoir Adjudicateur des données et de l'imagerie.

## ANNEXE 6B
ANNEXE 6B DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (B.P.U.) POUR TRAVAUX SUR LES RESEAUX AERAULIQUES
Les prix comprennent la fourniture, montage y compris raccords, et mise en fonctionnement
VMC | UNITE | PRIX HT
NETTOYAGE
Nettoyage des réseaux aérauliques de VMC | mètre linéaire
Nettoyage des diffuseurs de VMC
Nettoyage des bouches de VMC
Nettoyage des grilles de VMC
Nettoyage des réseaux aérauliques de CTA | mètre linéaire
Nettoyage des diffuseurs de CTA
Nettoyage des bouches de CTA
Nettoyage des grilles de CTA
VMC SIMPLE FLUX
Le groupe d'extraction assure une ventilation constante. Le groupe placé en combles évacue l'air vicié par les bouches d'extraction. L'air neuf est introduit par les entrées d'air autoréglables. Groupe d'extraction 220 m3/h .2 vitesses. Compris adaptation 125/150 au refoulement et sortie chatière avec plaque d'étanchéité
Bouche sanitaires / bains 30 m3/h compris manchette diamètre 80 mm, pour VMC simple flux
Bouche cuisine 45 à 135 m3/h compris manchette diamètre 125 mm, pour VMC simple flux
VMC HYGROREGLABLE
Un ventilateur installé en combles est relié par un réseau de conduits à des bouches d'extraction hygroréglables. Ces bouches évacuent l'air vicié en fonction des pollutions. l'air neuf est introduit en fonction des besoins par les entrées d'air hydroréglables. Groupe d'extraction hygro. Compris adaptation 125/150 au refoulement et sortie chatière avec plaque d'étanchéité.
Bouches sanitaires / bains hygro compris manchette diamètre 80 mm
Bouche cuisine hygro compris manchette diamètre 125 mm
VMC DOUBLE FLUX
Ventillation double flux, comprenant 1 caisson d'extraction, 1 caisson d'insufflation et 1 caisson éhangeur
1 cuisine 3 sanitaires - KIT VMC DOUBLE FLUX
1 cuisine 4 sanitaires - KIT VMC DOUBLE FLUX
1 cuisine 5 sanitaires - KIT VMC DOUBLE FLUX
MESURE DES DEBITS D'EXTRACTIONS, comprenant l'amortissement de l'anémomètre et le relevé des résultats
Au niveau du caisson d'extraction :
En terrasse - AMORT ANEMOMETRE
Majoration pour accès en local technique ou en combles
Au niveau d'une colonne ou d'un collecteur, y compris perçage et calfeutrage
En terrasse - AMORT ANEMOMETRE
Majoration pour accès en combles
Au niveau des bouches
A débit fixe - AMORT ANEMOMETRE
A débit réglable - AMORT ANEMOMETRE
EQUILIBRAGE ET REGLAGE D'UNE INSTALLATION selon les résultats enregistrés
Débit de 500 à 1000 m3/h
Débit de 2000 à 3000 m3/h
Entretien de groupe d'extraction, comprenant le démontage des panneux de visite, le nettoyage de la volute du ventillateur, le réglage de la poulie, le contôle de la tension de la courroie et le graissage des roulements - AMORT ASPIRATEUR GRAISSE
DEPOUSSIERAGE DE FLITRE comprenant la dépose de châssis, le nettoyage, le remontage et la repose de châssis
Jusqu'à 1m² - AMORT ASPIRATEUR
Majoration pour 1m² en plus - AMORT ASPIRATEUR
Majoration pour remplacement de filtre - FILTRE
Dépoussièrage de colonne ou de collecteur en terrasse en combles, comprenant le démontage du tampon de visite, le nettoyage, le remontage et le contrôle de l'étancheité - AMORT ASPIRATEUR
Entretien de tourelle d'extraction comprenant le démontage du capotage, le nettoyage de la volute et le graissage des roulements - AMORT ASPIRATEUR GRAISSE
CAISSONS D' EXTRACTION
Caisson d'extraction avec visière pare-pluie, manchette anti-vibratile, interrupteur de proximité, débit 200 à 400m3/h
Caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 500 à 800 m3/h
Caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 800 à 1500 m3/h
Caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 1500 à 3000 m3/h
Caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 3000 à 5000 m3/h
TOURELLES D' EXTRACTION
Tourelle d'extraction à jet vertical.coque en fibre de résine thermoformé compris grille de protection antivolatil et embase de montage. Moteur 2 vitesses. Débit 500 à 1000 m3/h
VENTILATEURS DE CONDUITS
Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 100 débit 200 m3/h
Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 160 débit 400 m3/h
Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 250 débit 600 m3/h
Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 315 débit 1200 m3/h
GRILLES OU BOUCHES DE SOUFFLAGE ET D'EXTRACTION
ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES
Kit d'entrée d'air autoréglable avec entretoise et auvent modèle standard 22 m3/h
Kit d'entrée d'air autoréglable avec entretoise et auvent modèle standard 30 m3/h
Kit d'entrée d'air autoréglable avec entretoise et auvent modèle acoustique 22 m3/h
Kit d'entrée d'air autoréglable avec entretoise et auvent modèle acoustique 30 m3/h
BOUCHES D' EXTRACTION AUTOREGLABLES
Bouches d'extraction autoréglables compris manchette pour bouches débit 30 m3/h
Bouches d'extraction autoréglables compris manchette pour bouches débit 60 m3/h
Bouches d'extraction autoréglables compris manchette pour bouches débit 45 à 120 m3/h
TERMINAUX DE SOUFFLAGE OU DE REPRISE
Bouches de soufflage ou de reprise Ø 100 débit 80 m3/h. Positionnement mural ou plafond. Finition aluminium anodidé ou peinture époxy blanc. Compris manchette de raccordement
Bouches de soufflage ou de reprise Ø 125 débit 160 m3/h. Positionnement mural ou plafond. Finition aluminium anodidé ou peinture époxy blanc. Compris manchette de raccordement
Bouches de soufflage ou de reprise Ø 160 débit 250 m3/h. Positionnement mural ou plafond. Finition aluminium anodidé ou peinture époxy blanc. Compris manchette de raccordement
DIFFUSEURS PLAFONNIERS
Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 160 débit 250 m3/h
Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 200 débit 400 m3/h
Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 250 débit 650 m3/h
Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 315 débit 900 m3/h
Diffuseur carré perforé de dimensions 595x595mm intégré au faux-plafond
GRILLES EXTERIEURES
Grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 125 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 250 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 315 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 200 x 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 250 x 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 300 x 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 300 x 300 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 400 x 300 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 400 x 400 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 500 x 500 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 600 x 600 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 700 x 700 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 800 x 800 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 900 x 800 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 1000 x 800 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
EXTRACTION DES LOCAUX CUISINE
Fourniture, pose et raccordements de hotte spécialement prévu pour les équipements de cuisine professionnels produisant beaucoup de vapeur d'eau 3000x1300x555 et luminaires étanche sans bandeau d'habillage
CONDUITS
CONDUIT SPIRALE RIGIDE GALVA CALORIFUGE DOUBLE PEAU
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 80 à 100 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 125 à 160 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 200 à 250 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 315 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 355 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 400 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 450 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 500 mm
ISOLATION EXTERNE DES CONDUITS AEROLIQUES
Isolation thermique des réseaux rigides d'installation de traitement d'air ou traitement anti-condensation des parties de réseaux de VMC traversant des locaux abrités non chauffés par feutre de laine de roche. Classement MO. Compris agrafes,bandes adhésives …
Isolation thermique des réseaux rigides d'installation de traitement d'air ou traitement anti-condensation des parties de réseaux de VMC extérieur en terrasse par feutre de laine de roche. Classement MO. Compris agrafes,bandes adhésives, revêtement étanche …

## ANNEXE 6C
ANNEXE 6C DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (B.P.U.) POUR TRAVAUX SUR LA PARTIE CHAUFFAGE
Les prix comprennent la fourniture, montage y compris raccords, et mise en fonctionnement
CHAUDIERE | UNITE | PRIX HT
CHAUDIERES GAZ MURALE
Fourniture et pose compris brûleur avec allumage électronique, jaquette calorifugée, tableau de commandes. Compris robinetterie propre à la chaufferie, ciculateur règlable, vase d'expansion, manomètre, soupape de sécurité, vannes d'isolement, aquastat de commande et de sécurité, ...
Chaudière 24 KW | U
Chaudière 36 KW | U
Chaudière 50 KW | U
Chaudière 70 KW | U
Chaudière 100 KW | U
Chaudière 150 KW | U
Chaudière 200 KW | U
CHAUDIERES GAZ AU SOL
Fourniture et pose compris brûleur avec allumage électronique, jaquette calorifugée, tableau de commandes. Compris robinetterie propre à la chaufferie, ciculateur règlable, vase d'expansion, manomètre, soupape de sécurité, vannes d'isolement, aquastat de commande et de sécurité, ...
Chaudière 50 KW | U
Chaudière 100 KW | U
Chaudière 150 KW | U
Chaudière 200 KW | U
Chaudière 300 KW | U
Chaudière 400 KW | U
Chaudière 500 KW | U
VASE D'EXPANSION
VASES D' EXPANSION FERMES
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 12 litres | U
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 25 litres | U
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 80 litres | U
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 150 litres | U
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 250 litres | U
ADOUCISSEUR
ADOUCISSEUR
Adoucisseur avec bac à sel compris raccordement de by-pass, raccordement de mitigeage, compteur à impulsions.Prises d'échantillons amont, aval de l'adoucisseur, départ réseau.Manchette témoin, vannes d'isolement et clapet anti retour avant raccordement sur installation SUIVIS ANALYTIQUES DES TRAITEMENTS PENDANT 1 AN. Débit 1,5 m3 / h | U
Adoucisseur avec bac à sel compris raccordement de by-pass, raccordement de mitigeage, compteur à impulsions.Prises d'échantillons amont, aval de l'adoucisseur, départ réseau.Manchette témoin, vannes d'isolement et clapet anti retour avant raccordement sur installation SUIVIS ANALYTIQUES DES TRAITEMENTS PENDANT 1 AN. Débit 3 m3 / h | U
ELECTRICITE
REGULATION
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN15 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN20 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN25 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN32 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN40 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN50 | Ens
ARMOIRE ET EQUIPEMENT CHAUFFERIE
Armoire et équipement chaufferie. 1 chaudière, 1 pompe | Ens
Armoire et équipement chaufferie.1 chaudière, 1 pompe de charge; 1 circuit régulé; 1 pompe double | Ens
Armoire et équipement chaufferie.1 chaudière; 1 pompe de charge; 2 circuits régulés; 2 pompes doubles | Ens
Armoire et équipement chaufferie.1 chaudière; 1 pompe de charge; 1 circuit régulé; 1 circuit température constante; 2 pompes doubles | Ens
Armoire et équipement chaufferie. 2 chaudières; 2 pompes de charge; 2 circuits régulés; 2 pompes doubles | Ens
Armoire et équipement chaufferie. 2 chaudières; 2 pompes de charge; 1 circuit régulé; 1 circuit température constante; 2 pompes doubles | Ens
Armoire et équipement chaufferie. 2 chaudières; 2 pompes de charge; 2 circuits régulés; 1 circuit température constante; 3 pompes doubles | Ens
Fourniture d'un coffret métallique 60x40x45 avec serrure | Ens
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
CHAUFFE EAU GAZ
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 75 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 115 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 155 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 195 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 290 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 75 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 115 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 155 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 195 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 275 litres | U
CHAUFFE EAU ELECTRIQUES
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 30 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 50 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 100 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 150 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 200 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 300 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 500 litres | U
CIRCULATEURS D'EAU
CIRCULATEURS SIMPLES DE CHAUFFAGE
Circulateur simple à vitesse variable (autoréglable) à haut rendement énergétique, compris raccords à visser ou brides, prise de pression différentielle comprenant manomètre, robinets d' isolement, tubes de liaison, purgeur. Vannes d'isolement, clapet anti retour, manchons antivibratiles. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne (réglage usine)
Débit de 0,4 à 1 m3 / h | U
Débit de 1.2 à 3 m3 / h | U
Débit de 2 à 4 m3 / h | U
Débit de 4 à 8 m3 / h | U
CIRCULATEURS DOUBLES DE CHAUFFAGE
Circulateur simple à vitesse variable (autoréglable) à haut rendement énergétique, compris raccords à visser ou brides, prise de pression différentielle comprenant manomètre, robinets d' isolement, tubes de liaison, purgeur. Vannes d'isolement, clapet anti retour, manchons antivibratiles. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne (réglage usine)
Débit de 6 à 10 m3 / h | U
Débit de 10 à 14 m3 / h | U
Débit de 14 à 18 m3 / h | U
Débit de 18 à 24 m3 / h | U
Débit de 24 à 28 m3 / h | U
CIRCULATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Circulateur simple à vitesse variable (autoréglable) à haut rendement énergétique, compris raccords à visser ou brides, prise de pression différentielle comprenant manomètre, robinets d' isolement, tubes de liaison, purgeur. Vannes d'isolement, clapet anti retour, manchons antivibratiles. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne (réglage usine)
Diamètre 15 | U
Diamètre 20 | U
Diamètre 25 | U
Diamètre 32 | U
Diamètre 40 | U
Diamètre 50 | U

## ANNEXE 7
ANNEXE 7 DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
ENGAGEMENT SUR LES TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE ET COEFFICIENTS DE MARGE
DESIGNATION DU COUT HORAIRE | TAUX HORAIRE HEURES OUVREES [€ HT/heure]
CHAUFFAGISTE
FRIGORISTE
AIDE MONTEUR
OUVRIER THERMICIEN
ELECTRICIEN
AGENT TECHNIQUE
CONTREMAITRE
INGENIEUR
DESIGNATION DU COUT HORAIRE | TAUX HORAIRE HEURES NON OUVREES [€ HT/heure]
CHAUFFAGISTE
FRIGORISTE
AIDE MONTEUR
OUVRIER THERMICIEN
ELECTRICIEN
AGENT TECHNIQUE
CONTREMAITRE
INGENIEUR
FOURCHETTES DE DEVIS (fournitures seules €HT) | MARGE SUR PRIX [%] (Prix fournisseur)
Devis entre 0 et 750 €uros HT (inclus)
Devis entre 750 (exclus) et 2 000 €uros HT (inclus)
Devis entre 2000 (exclus) et 4 000 €uros HT (inclus)
Devis entre 4 000 (exclus) et 7 500 €uros HT (inclus)
Devis entre 7 500 (exclus) et 15 000 €uros HT (inclus)
Devis au delà de 15 000 €uros HT
SOUS TRAITANCE