## ANNEXE 2
ANNEXE 2 DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
RECAPITULATIF DES REDEVANCES FORFAITAIRES ANNUELLES D'EXPLOITATION
N° | BATIMENTS | TYPE MARCHE | P2 TOTAL [€HT] | TOTAL [€HT]
1 | Grand Lille - E2C Roubaix | PF
2 | Grand Lille - CEPRECO | PF
3 | Grand Lille - EGC | PF
4 | Grand Lille - Manoir (restaurant) | PF
5 | Grand Lille - CEPI | PF
6 | Grand Lille - CTFL | PF
7 | Grand Lille - Tribunal de commerce de Lille Métropole | PF
8 | Grand Lille - DTC (agence de Douai) | PF
TOTAL
RECAPITULATIF DES REDEVANCES FORFAITAIRES SUR LA DUREE TOTALE D'EXPLOITATION
N° | BATIMENTS | TYPE MARCHE | P2 TOTAL [€HT] | TOTAL [€HT]
1 | Grand Lille - E2C Roubaix | PF
2 | Grand Lille - CEPRECO | PF
3 | Grand Lille - EGC | PF
4 | Grand Lille - Manoir (restaurant) | PF
5 | Grand Lille - CEPI | PF
6 | Grand Lille - CTFL | PF
7 | Grand Lille - Tribunal de commerce de Lille Métropole | PF
8 | Grand Lille - DTC (agence de Douai) | PF
TOTAL
* Les cases grises ne sont pas à compléter

## ANNEXE 4A
ANNEXE 4A DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
DETAIL TECHNIQUES DES REDEVANCES ANNUELLES D'EXPLOITATION P2
N° | BATIMENTS | Informations complémentaires | Main d'œuvre [heures/an] |  |  |  |  | Main d'œuvre [€ HT/an] | Fournitures [€ HT/an] | Prévention légionellose [€ HT/an] | Total [€ HT/an]
|  |  | Dépannage/Astreinte | Surveillance et conduite des installations (y compris télégestion) | Essais et contrôles réglementaires | Maintenance préventive et entretien | Traçabilité, suivi d'exploitation et reporting
1 | Grand Lille - E2C Roubaix | Délais d'intervnetion urgence : 4h Délais d'intervnetion classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
2 | Grand Lille - CEPRECO | Délais d'intervnetion urgence : 4h Délais d'intervnetion classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
3 | Grand Lille - EGC | Délais d'intervnetion urgence : 4h Délais d'intervnetion classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
4 | Grand Lille - Manoir (restaurant) | Délais d'intervnetion urgence : 2h Délais d'intervnetion classique : 4h Astreinte souhaitée
5 | Grand Lille - CEPI | Délais d'intervnetion urgence : 4h Délais d'intervnetion classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
6 | Grand Lille - CTFL | Délais d'intervnetion urgence : 4h Délais d'intervnetion classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
7 | Grand Lille - Tribunal de commerce de Lille Métropole | Délais d'intervnetion urgence : 4h Délais d'intervnetion classique : 8h Pas d'astreinte souhaitée
8 | Grand Lille - DTC (agence de Douai) | Délais d'intervnetion urgence : 4h Délais d'intervnetion classique : 8h Pas d'astreinte souhaitée
TOTAL
* Les cases grises ne sont pas à compléter

## ANNEXE 4C
ANNEXE 4C DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
ENGAGEMENT SUR LES COUTS UNITAIRES DE TRAITEMENT D'EAU EN CAS DE PRESENCE DE LEGIONELLOSE
Taux de contamination | Procédure | COUT UNITAIRE [€ HT]
De 103 à 104 | Chloration continue à 1mg/L pendant 10j
> à 104 | Choc chloré à 50mg/L pendant 12h
> à 104 | Choc chloré à 100mg/L pendant 1h
Coût d'une analyse pour un prélèvement supplémentaire [€ HT]

## ANNEXE 4B
ANNEXE 4B DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
DETAIL TECHNIQUES DES REDEVANCES D'EXPLOITATION LEGIONELLOSE P2
N° | BATIMENTS | Nombre de points de prélèvement pour une analyse par site pour la recherche de légionelles (Proposés par le Candidat) | Nombre d'analyses par an | Coût de l'analyse pour un point de prélèvement | (1) Coût total annuel des analyses | Main d'œuvre | (2) Coût Main d'œuvre | Total (1) + (2)
|  |  |  | [€ HT] | [€ HT] | [heures/an] | € HT | € HT
1 | Grand Lille - E2C Roubaix
2 | Grand Lille - CEPRECO
3 | Grand Lille - EGC
4 | Grand Lille - Manoir (restaurant)
5 | Grand Lille - CEPI
6 | Grand Lille - CTFL
7 | Grand Lille - Tribunal de commerce de Lille Métropole
8 | Grand Lille - DTC (agence de Douai)
TOTAL
Valeurs de la colonne "Total (1) + (2)" à reporter dans la colonne "Prévention légionellose [€ HT/an]" de l'annexe 4A
* Les cases grises ne sont pas à compléter

## ANNEXE 5B
2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026
ANNEXE 5B DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
LISTE DES EQUIPEMENTS
Listing matériel
Grand Lille - E2C Roubaix |  |  |  | Site n° | 1
Nb | DESIGNATION |  |  | Année | Type de Matériel
|  |  |  | de BASE | prévu
Production de chaleur - chaufferie n°1
1 | Chaudière gaz (chaufferie N°1) | De Dietrich | DTG 230 Eco.NOX | 2016
Distribution
1 | Pompe simple circuit radiateur | Salmson | SXM32-50
1 | V3V + Servomoteur chauffage | Siemens | SQK 34
1 | Pompe simple circuit radiateur | Salmson | SXM32-35
1 | V3V + Servomoteur chauffage | Siemens | SQK 34
1 | Soupape différentielles
Electricité
1 | Armoire électrique chaufferie
2 | sonde température | Siemens | QAD22
1 | Régulation | Siemens
Autres
1 | pompe de relevage
1 | Vase d'expansion | ZILMET |  | 1997
1 | Disconnnecteur eau froide |  | CA
1 | Compteur d'appoint d'eau chauffage | Zenner
Production de chaleur - chaufferie n°2
1 | Chaudière gaz (chaufferie N°2) | De Dietrich | C 230-210 Eco | 2016
1 | pompe charge chaudière | Grundfos | CC4-180
Distribution
2 | Pompe simple circuit radiateur | Salmson | Priux Master 40-30 | 2016
2 | V3V + Servomoteur chauffage | SAUTER | AVM115F120
Autres
1 | Vase d'expansion | VAREM | 200L | 2016
1 | Disconnnecteur eau froide | WATTS | BA
1 | Compteur d'appoint d'eau chauffage
1 | Désemboueur | BWT
1 | pompe simple charge désemboueur | Salmson | Priux home 80-32/180 | 2016
Electricité
1 | Armoire électrique chaufferie
2 | sonde de température | Sauter
1 | régulation intégrée à la chaudière
TOTAL
Listing matériel
Grand Lille - CEPRECO |  |  |  | Site n° | 2
Nb | DESIGNATION |  |  | Année | Type de Matériel
|  |  |  | de BASE | prévu
Production de chaleur
2 | Chaudières gaz | OERTLI | PK 440-9 - 350 kW | 2008
2 | Bruleur | WEISHAUPT
1 | Pompes simple charge chaudière | Salmson | SCX 32-55 | 2010
1 | Pompes simple charge chaudière | Salmson | Priux master 32-55
2 | Vanne dux voies + servomoteur | Siemens | VKF 46-60
Distribution
Circuit Extension
1 | Pompes doubles circuits radiateurs extension | Salmson | Siriux - 40-60
1 | Vanne trois voies chauffage circuit extension | Siemens | VBF 31.32
1 | Servomoteur chauffage circuit extension | Siemens | SQK34
Circuit Est
1 | Pompes doubles circuits radiateurs Est | Salmson | Siriux - 40-60
1 | Vanne trois voies chauffage Est | Siemens | VBF 31.32
1 | Servomoteur chauffage Est | Siemens | SQK34
Circuit Sud
1 | Pompes doubles circuits radiateurs Sud | Salmson | Siriux - 40-60
1 | Vannes trois voies chauffage Sud | Siemens | VBF 31.32
1 | Servomoteur chauffage Sud | Siemens | SQK34
Circuit Interne
1 | Pompes doubles circuits radiateurs interne | Salmson | Siriux - 40-60
1 | Vannes trois voies chauffage interne | Siemens | VBF 31.40
1 | Servomoteur chauffage interne | Siemens | SQK34
Circuit Nord
1 | Pompes doubles circuits radiateurs Nord | Salmson | Siriux - 40-60
1 | Vannes trois Voies chauffage Nord | Siemens | VBF 31.40
1 | Servomoteur chauffage Nord | Siemens | SQK34
Circuit Ouest
1 | Pompes doubles circuits radiateurs Ouest | Salmson | Siriux - 40-60
1 | Vannes trois voies chauffage Ouest | Siemens | VBF 21.50
1 | Servomoteur chauffage Ouest | Siemens | SQL33
Autres
1 | désemboueur (Inox) | L2D Magnet'eau |  | 2022
1 | pompe simple charge désemboueur | Salmson | SXM40-80N
1 | Disconnnecteur eau froide | WATTS | BA/BM020
1 | Adoucisseur
1 | bac à sel
1 | Compteur d'appoint d'eau chauffage
2 | vase d'expansion | GITRAL MB 200 | 200l | 2008
Electricité
1 | Armoire électrique chaufferie
1 | Régulation chaudière cascade | Siemens synco700 | RMK770
1 | Régulation circuit nord et est | Siemens synco700 | RMH760
1 | Régulation circuit sud et ouest | Siemens synco700 | RMH760
1 | Régulation circuit extens/intern | Siemens synco700 | RMH760
LE CHÂTEAU
1 | Chaudière | Weishaupt WTC GB 300A
1 | Régulateur de commande | Weishaupt WCM FS 2.0
1 | système hydraulique | WHI COMP 300-18
1 | Pompe circulation | Grundfos Magna 3
1 | Adoucisseur
1 | pot d'injection
TOTAL
Listing matériel
Grand Lille - EGC |  |  |  | Site n° | 3
Nb | DESIGNATION |  |  | Année | Type de Matériel prévu
de BASE
Production de chaleur
2 | Chaudières gaz | CR REMEHA | 183 kW | 1991
2 | bruleur | Cuenod / Weishaupt | C24 / WG30N/1-C exec ZM-LN 40-350 KW | 2021
1 | Pompe charge chaudière | Salmson | Siriux 32-40
1 | Pompe charge chaudière | WILO | RP30.100.R
2 | Vannes deux voies | Belimo | SM220
Distribution
Circuit radiateur
1 | Pompe double circuit radiateur | WILO | TOP-SD65/10
1 | V3V + Servomoteur chauffage | SIEMENS | SAX 31
Circuit CTA
1 | pompe double circuit CTA | Wilo | TOP-SD40/7
1 | rideau d'air chaud | Termoscreens MGC
Autres
1 | Vase d'expansion | PNEUMATEX 200L |  | 1989
1 | Pot d'injection
1 | Disconnnecteur eau froide
1 | Compteur d'appoint d'eau chauffage
1 | pompe de relevage
Electricité
1 | Armoire électrique chaufferie
1 | Régulation | Landis and gyr | SIGMAGYR RVP30.1
1 | sondes températures départ circuit | Landis and gyr | QAE 21.A
1 | sondes températures départ circuit | Landis and gyr | QAC 31
1 | sondes températures départ chaudière | Landis and gyr | QAE 21.A
Traitement d'air
1 | Centrale de traitement d'air | VIM | CAD O INTEGRAL EC 60 HP VLD CORRIGO | 2025
Climatisation
1 | Unité intérieure | MITSUBISHI | PUZ-M140VKA2.TH | 2024
1 | Unité extérieur e | MITSUBISHI | PUZ-M140VKA2.TH | 2024
3 | Unité extérieure | Daikin
2 | Unité extérieure | Daikin
2 | Unité extérieure
2 | Unité intérieure | Daikin
TOTAL
Listing matériel
Grand Lille - Manoir (restaurant) |  |  |  | Site n° | 4
Nb | DESIGNATION |  |  | Année | Type de Matériel prévu
de BASE
Production de chaleur
2 | Chaudières gaz | De Dietrich | PK356 - 150kW | 2008
1 | Bruleur | Weishaupt |  | 2019
1 | Bruleur | Oertli |  | 2019
2 | Pompe simple charge chaudière | Salmson | SCX32-35 | 2011
2 | V2V+ servomoteur cascade chaudière | Siemens | SQL33
1 | bouteille de mélange
Distribution
Circuit radiateur
1 | Pompes doubles circuit radiateur | Salmson | DCX40-40N
1 | V3V + Servomoteur chauffage | Siemens | Acvatix SQK34
Circuit CTA
1 | Pompes doubles circuit radiateur | Salmson | DCX40-40N
ECS
1 | Module ECS (échangeur) | CHAROT
1 | Pompe double primaire ECS | Salmson | CXL2020P
1 | V3V+servomoteur
1 | Pompe doule bouclage ECS | Salmson | DSB33-25B
1 | pompe de recirculation ECS | Salmson | NSB15-15B
1 | Ballon de stockage ECS | CHAROT | 500L | 2020
Autres
1 | Vase d'expansion | Lowara | 200L | 2008
1 | Vase d'expansion | Citral | MB250 | 2008
1 | Disconnnecteur eau froide controlable
1 | Adoucisseur | Pentair | Q1054-P9 - 60,7L | 2019
1 | Bac à sel
1 | Adoucisseur | Aquapro | 20L
1 | Compteur d'appoint d'eau chauffage
1 | Désemboueur
1 | pompe simple de charge désemboueur | NXL63-32P
1 | caisson de hotte (cuisine)
Electricité
1 | Armoire électrique chaufferie
1 | Régulation radiateur | Siemens | RMH760
1 | Module d'extension régulateur radiateur | Siemens | RMZ783
1 | Régulation cascade chaudière | Siemens | Synco
1 | Module d'extension régulateur cascade | Siemens | RMZ787
Centrale de traitement d'air
4 | Centrale de traitement d'air
Climatisation
2 | Climatiseur gainable | Hitachi | RPI-3-0FSN1F | 2010
1 | Climatiseur gainable | DAIKIN | RZASG71MV1 | 2020
1 | Climatiseur gainable | DAIKIN | RZAG71NV | 2021
4 | Climatiseur | Hitachi | RPI-3-0FSN1F
TOTAL
Listing matériel
Grand Lille - CEPI |  |  |  | Site n° | 5
Nb | DESIGNATION |  |  | Année | Type de Matériel prévu
de BASE
Climatisation
2 | Climatiseur | Hitachi
2 | Caisson VMC
TOTAL
Lsiting matériel
Grand Lille - CTFL |  |  |  | Site n° | 6
Nb | DESIGNATION |  |  | Année | Type de Matériel prévu
de BASE
Production de chaleur via réseau de chaleur
Distribution
Circuit Sud
1 | Pompe double | Salmson | Siriux master D32-60
1 | V3V + Servomoteur chauffage | REGIN | RVAZ4L1-24A
Circuit CTA
1 | Pompe double | Salmson | Siriux master D32-60
Circuit Nord
1 | Pompe double | Salmson | Siriux master D32-60
1 | V3V + Servomoteur chauffage | REGIN | RVAZ4L1
Autres
1 | Vase d'expansion | Varem | Maxivarem 80L | 2015
1 | Adoucisseur | CILLIT | Reflex Eaysy compact
1 | Disconnnecteur eau froide controlable | SOCLA | BA
1 | Compteur d'appoint d'eau chauffage
1 | Compteur d'énergie général | SHARKY | Type 775 | 2014
1 | Pot d'introduction | 25L
3 | Compteur d'énergie pour chaque départ | Elster | Supercal 739
Electricité
1 | Armoire électrique sous-station
1 | Régulation | Regin | EXOCOMPACT
1 | capteur pression | SAGINOMIYA | SNS - C106XP
6 | Sonde de température départ/Retour | Regin
Climatisation
2 | climatiseur | Daikin | FTXS20K
2 | groupe | Daikin | RXS20J
Traitement d'air
1 | CTA | Airxpert | ROTOBOX RTV 8000
1 | CTA | VIM | CADHR BASIC 34
TOTAL
Lsiting matériel
Grand Lille - Tribunal de commerce de Lille Métropole |  | (alimenté via réseau de chaleur) |  | Site n° | 7
Nb | DESIGNATION |  |  | Année | Type de Matériel prévu
de BASE
Chauffage/CTA/Ventilation
1 | Echangeur à plaques - circuit radiateurs | Flexipalak | 144kw
1 | Echangeur à plaques - circuit plancher chauffant
1 | Désemboueur | Atlantic | eau net 02P
1 | CTA 1 registre du commerce | GEA
1 | CTA 2 salle d'aduience 1 et salle des pas perdu | GEA
1 | CTA 3 salle d'audience 2 archivres kitchnette | GEA
1 | CTA 4 Présidence - Greffiers | GEA
1 | Départ CST collecteur
1 | départ régulé radiateurs
1 | circulateur double | Salmson | JRE204-12/1,5
1 | circulateur double | Salmson | JRE203-16/1,1
10 | Collecteur départ /retour
2 | Disconnecteur | Watts
2 | gainabble
Climatisation réversible
2 | Monospolit | Hitachi | DC Inverter
3 | cassette
21 | unités intérieures muraux | mitsubishi
10 | unités intérieures cassettes | mitsubishi
10 | unités extérieures en toiture | mitsubishi
TOTAL
Grand Lille - DTC (agence de Douai) |  |  |  | Site n° | 8
Nb | DESIGNATION |  |  | Année | Type de Matériel prévu
de BASE
Production de froid
2 | CTA | FLAKT | CAIR plus
2 | Echangeur |  | CMB-WM108V-AA
1 | Cassette type 15
1 | Cassette type 20
4 | Cassette type 32
7 | Cassette type 40
3 | Gainable type 80

## ANNEXE 6A
ANNEXE 6A DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (B.P.U.) POUR TRAVAUX DE TELEGESTION (MISE EN CONFORMITE DECRET BACS)
|  | Système de télégestion (*) |  |  | Sondes d'ambiance |  |  | Sondes connectées de température chauffage |  |  | Sondes connectées de température ECS |  |  | Autres sondes connectées |  |  | Emetteurs Mbus ou Modbus pour compteur gaz |  |  | Compteurs MWh Modbus ou Mbus |  |  | Compteurs électrique Modbus ou Mbus (chaufferie, BECS, CTA..) |  |  | Compteurs m3 (appoint chauffage, ECS) Modbus ou Mbus
N° | BATIMENTS | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Montant total € HT
1 | Grand Lille - E2C Roubaix
2 | Grand Lille - CEPRECO
3 | Grand Lille - EGC
4 | Grand Lille - Manoir (restaurant)
5 | Grand Lille - CEPI
6 | Grand Lille - CTFL
7 | Grand Lille - Tribunal de commerce de Lille Métropole
8 | Grand Lille - DTC (agence de Douai)
TOTAL
Les prix indiqués comprennent fourniture, main d'œuvre, déplacement, transport, manutention, raccordement GTC, programmation et mise en conformité. Si un équipement n'est pas compatible avec le système en place, le coût doit intégrer le remplacement du système pour le rendre compatible (ex : si un compteur n'est pas compatible avec un émetteur Modbus, le coût doit intégrer le remplacement du compteur..). L'ensemble est à justifier et détailler dans le mémoire de l'Offre). Est entendu par "Mise en conformité décret BACS" la mise en conformité uniquement des équipements CVC et leurs sujétions. Le mémoire décrira toutefois la capacité d'extension des modules (existants ou à venir).
(*) Le coût du système de télégestion doit prendre en compte l'adaptation du système de télégestion existant permettant le respect des critère du décret BACS, et intégrer la mise à disposition du Pouvoir Adjudicateur des données et de l'imagerie.

## ANNEXE 6B
ANNEXE 6B DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (B.P.U.) POUR TRAVAUX SUR LES RESEAUX AERAULIQUES
VMC | UNITE | PRIX HT
NETTOYAGE
Nettoyage des réseaux aérauliques de VMC | mètre linéaire
Nettoyage des diffuseurs de VMC
Nettoyage des bouches de VMC
Nettoyage des grilles de VMC
Nettoyage des réseaux aérauliques de CTA | mètre linéaire
Nettoyage des diffuseurs de CTA
Nettoyage des bouches de CTA
Nettoyage des grilles de CTA
VMC SIMPLE FLUX
Le groupe d'extraction assure une ventilation constante. Le groupe placé en combles évacue l'air vicié par les bouches d'extraction. L'air neuf est introduit par les entrées d'air autoréglables. Groupe d'extraction 220 m3/h .2 vitesses. Compris adaptation 125/150 au refoulement et sortie chatière avec plaque d'étanchéité
Bouche sanitaires / bains 30 m3/h compris manchette diamètre 80 mm, pour VMC simple flux
Bouche cuisine 45 à 135 m3/h compris manchette diamètre 125 mm, pour VMC simple flux
VMC HYGROREGLABLE
Un ventilateur installé en combles est relié par un réseau de conduits à des bouches d'extraction hygroréglables. Ces bouches évacuent l'air vicié en fonction des pollutions. l'air neuf est introduit en fonction des besoins par les entrées d'air hydroréglables. Groupe d'extraction hygro. Compris adaptation 125/150 au refoulement et sortie chatière avec plaque d'étanchéité.
Bouches sanitaires / bains hygro compris manchette diamètre 80 mm
Bouche cuisine hygro compris manchette diamètre 125 mm
VMC DOUBLE FLUX
Ventillation double flux, comprenant 1 caisson d'extraction, 1 caisson d'insufflation et 1 caisson éhangeur
1 cuisine 3 sanitaires - KIT VMC DOUBLE FLUX
1 cuisine 4 sanitaires - KIT VMC DOUBLE FLUX
1 cuisine 5 sanitaires - KIT VMC DOUBLE FLUX
MESURE DES DEBITS D'EXTRACTIONS, comprenant l'amortissement de l'anémomètre et le relevé des résultats
Au niveau du caisson d'extraction :
En terrasse - AMORT ANEMOMETRE
Majoration pour accès en local technique ou en combles
Au niveau d'une colonne ou d'un collecteur, y compris perçage et calfeutrage
En terrasse - AMORT ANEMOMETRE
Majoration pour accès en combles
Au niveau des bouches
A débit fixe - AMORT ANEMOMETRE
A débit réglable - AMORT ANEMOMETRE
EQUILIBRAGE ET REGLAGE D'UNE INSTALLATION selon les résultats enregistrés
Débit de 500 à 1000 m3/h
Débit de 2000 à 3000 m3/h
Entretien de groupe d'extraction, comprenant le démontage des panneux de visite, le nettoyage de la volute du ventillateur, le réglage de la poulie, le contôle de la tension de la courroie et le graissage des roulements - AMORT ASPIRATEUR GRAISSE
DEPOUSSIERAGE DE FLITRE comprenant la dépose de châssis, le nettoyage, le remontage et la repose de châssis
Jusqu'à 1m² - AMORT ASPIRATEUR
Majoration pour 1m² en plus - AMORT ASPIRATEUR
Majoration pour remplacement de filtre - FILTRE
Dépoussièrage de colonne ou de collecteur en terrasse en combles, comprenant le démontage du tampon de visite, le nettoyage, le remontage et le contrôle de l'étancheité - AMORT ASPIRATEUR
Entretien de tourelle d'extraction comprenant le démontage du capotage, le nettoyage de la volute et le graissage des roulements - AMORT ASPIRATEUR GRAISSE
CAISSONS D' EXTRACTION
Caisson d'extraction avec visière pare-pluie, manchette anti-vibratile, interrupteur de proximité, débit 200 à 400m3/h
Caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 500 à 800 m3/h
Caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 800 à 1500 m3/h
Caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 1500 à 3000 m3/h
Caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 3000 à 5000 m3/h
TOURELLES D' EXTRACTION
Tourelle d'extraction à jet vertical.coque en fibre de résine thermoformé compris grille de protection antivolatil et embase de montage. Moteur 2 vitesses. Débit 500 à 1000 m3/h
VENTILATEURS DE CONDUITS
Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 100 débit 200 m3/h
Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 160 débit 400 m3/h
Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 250 débit 600 m3/h
Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 315 débit 1200 m3/h
TOURELLES DE DESENFUMAGE
Tourelles de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité (non compris costière). Puissance 1000 m3/h
Tourelles de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité (non compris costière). Puissance 2000 m3/h
Tourelles de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité (non compris costière). Puissance 3000 m3/h
Tourelles de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité (non compris costière). Puissance 4000 m3/h
Tourelles de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité (non compris costière). Puissance 6000 m3/h
Tourelles de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité (non compris costière). Puissance 8000 m3/h
Tourelles de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité (non compris costière). Puissance 12000 m3/h
Tourelles de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité (non compris costière). Puissance 15000 m3/h
CAISSONS D'EXTRACTION DE DESENFUMAGE
Caissons d'extraction de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité. Débit 1000 m3/h
Caissons d'extraction de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité. Débit 2000 m3/h
Caissons d'extraction de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité. Débit 3000 m3/h
Caissons d'extraction de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité. Débit 4000 m3/h
Caissons d'extraction de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité. Débit 6000 m3/h
Caissons d'extraction de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité. Débit 8000 m3/h
Caissons d'extraction de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité. Débit 12000 m3/h
Caissons d'extraction de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité. Débit 15000 m3/h
GRILLES OU BOUCHES DE SOUFFLAGE ET D'EXTRACTION
ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES
Kit d'entrée d'air autoréglable avec entretoise et auvent modèle standard 22 m3/h
Kit d'entrée d'air autoréglable avec entretoise et auvent modèle standard 30 m3/h
Kit d'entrée d'air autoréglable avec entretoise et auvent modèle acoustique 22 m3/h
Kit d'entrée d'air autoréglable avec entretoise et auvent modèle acoustique 30 m3/h
BOUCHES D' EXTRACTION AUTOREGLABLES
Bouches d'extraction autoréglables compris manchette pour bouches débit 30 m3/h
Bouches d'extraction autoréglables compris manchette pour bouches débit 60 m3/h
Bouches d'extraction autoréglables compris manchette pour bouches débit 45 à 120 m3/h
TERMINAUX DE SOUFFLAGE OU DE REPRISE
Bouches de soufflage ou de reprise Ø 100 débit 80 m3/h. Positionnement mural ou plafond. Finition aluminium anodidé ou peinture époxy blanc. Compris manchette de raccordement
Bouches de soufflage ou de reprise Ø 125 débit 160 m3/h. Positionnement mural ou plafond. Finition aluminium anodidé ou peinture époxy blanc. Compris manchette de raccordement
Bouches de soufflage ou de reprise Ø 160 débit 250 m3/h. Positionnement mural ou plafond. Finition aluminium anodidé ou peinture époxy blanc. Compris manchette de raccordement
DIFFUSEURS PLAFONNIERS
Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 160 débit 250 m3/h
Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 200 débit 400 m3/h
Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 250 débit 650 m3/h
Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 315 débit 900 m3/h
Diffuseur carré perforé de dimensions 595x595mm intégré au faux-plafond
GRILLES EXTERIEURES
Grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 125 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 250 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 315 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 200 x 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 250 x 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 300 x 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 300 x 300 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 400 x 300 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 400 x 400 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 500 x 500 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 600 x 600 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 700 x 700 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 800 x 800 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 900 x 800 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 1000 x 800 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
TRAPPES DE DESENFUMAGE
Fourniture trappe 400°/2h, compris précadre de fixation, grille d'habillage, contacts de début et fin de course, bobine de réenclenchement. Section libre 30dm3
Fourniture trappe 400°/2h, compris précadre de fixation, grille d'habillage, contacts de début et fin de course, bobine de réenclenchement. Section libre 50dm3
Fourniture trappe 400°/2h, compris précadre de fixation, grille d'habillage, contacts de début et fin de course, bobine de réenclenchement. Section libre 70dm3
Fourniture trappe 400°/2h, compris précadre de fixation, grille d'habillage, contacts de début et fin de course, bobine de réenclenchement. Section libre 100dm3
Pose et raccordement de trappe de désenfumage
EXTRACTION DES LOCAUX CUISINE
Fourniture, pose et raccordements de hotte spécialement prévu pour les équipements de cuisine professionnels produisant beaucoup de vapeur d'eau 3000x1300x555 et luminaires étanche sans bandeau d'habillage
CONDUITS
CONDUIT SPIRALE RIGIDE GALVA CALORIFUGE DOUBLE PEAU
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 80 à 100 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 125 à 160 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 200 à 250 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 315 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 355 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 400 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 450 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 500 mm
ISOLATION EXTERNE DES CONDUITS AEROLIQUES
Isolation thermique des réseaux rigides d'installation de traitement d'air ou traitement anti-condensation des parties de réseaux de VMC traversant des locaux abrités non chauffés par feutre de laine de roche. Classement MO. Compris agrafes,bandes adhésives …
Isolation thermique des réseaux rigides d'installation de traitement d'air ou traitement anti-condensation des parties de réseaux de VMC extérieur en terrasse par feutre de laine de roche. Classement MO. Compris agrafes,bandes adhésives, revêtement étanche …

## ANNEXE 6C
ANNEXE 6C DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (B.P.U.) POUR TRAVAUX SUR LA PARTIE CHAUFFAGE
Les prix comprennent la fourniture, montage y compris raccords, et mise en fonctionnement
CHAUDIERE | UNITE | PRIX HT
CHAUDIERES GAZ MURALE
Fourniture et pose compris brûleur avec allumage électronique, jaquette calorifugée, tableau de commandes. Compris robinetterie propre à la chaufferie, ciculateur règlable, vase d'expansion, manomètre, soupape de sécurité, vannes d'isolement, aquastat de commande et de sécurité, ...
Chaudière 24 KW | U
Chaudière 36 KW | U
Chaudière 50 KW | U
Chaudière 70 KW | U
Chaudière 100 KW | U
Chaudière 150 KW | U
Chaudière 200 KW | U
CHAUDIERES GAZ AU SOL
Fourniture et pose compris brûleur avec allumage électronique, jaquette calorifugée, tableau de commandes. Compris robinetterie propre à la chaufferie, ciculateur règlable, vase d'expansion, manomètre, soupape de sécurité, vannes d'isolement, aquastat de commande et de sécurité, ...
Chaudière 50 KW | U
Chaudière 100 KW | U
Chaudière 150 KW | U
Chaudière 200 KW | U
Chaudière 300 KW | U
Chaudière 400 KW | U
Chaudière 500 KW | U
VASE D'EXPANSION
VASES D' EXPANSION FERMES
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 12 litres | U
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 25 litres | U
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 80 litres | U
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 150 litres | U
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 250 litres | U
ADOUCISSEUR
ADOUCISSEUR
Adoucisseur avec bac à sel compris raccordement de by-pass, raccordement de mitigeage, compteur à impulsions.Prises d'échantillons amont, aval de l'adoucisseur, départ réseau.Manchette témoin, vannes d'isolement et clapet anti retour avant raccordement sur installation SUIVIS ANALYTIQUES DES TRAITEMENTS PENDANT 1 AN. Débit 1,5 m3 / h | U
Adoucisseur avec bac à sel compris raccordement de by-pass, raccordement de mitigeage, compteur à impulsions.Prises d'échantillons amont, aval de l'adoucisseur, départ réseau.Manchette témoin, vannes d'isolement et clapet anti retour avant raccordement sur installation SUIVIS ANALYTIQUES DES TRAITEMENTS PENDANT 1 AN. Débit 3 m3 / h | U
ELECTRICITE
REGULATION
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN15 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN20 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN25 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN32 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN40 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN50 | Ens
ARMOIRE ET EQUIPEMENT CHAUFFERIE
Armoire et équipement chaufferie. 1 chaudière, 1 pompe | Ens
Armoire et équipement chaufferie.1 chaudière, 1 pompe de charge; 1 circuit régulé; 1 pompe double | Ens
Armoire et équipement chaufferie.1 chaudière; 1 pompe de charge; 2 circuits régulés; 2 pompes doubles | Ens
Armoire et équipement chaufferie.1 chaudière; 1 pompe de charge; 1 circuit régulé; 1 circuit température constante; 2 pompes doubles | Ens
Armoire et équipement chaufferie. 2 chaudières; 2 pompes de charge; 2 circuits régulés; 2 pompes doubles | Ens
Armoire et équipement chaufferie. 2 chaudières; 2 pompes de charge; 1 circuit régulé; 1 circuit température constante; 2 pompes doubles | Ens
Armoire et équipement chaufferie. 2 chaudières; 2 pompes de charge; 2 circuits régulés; 1 circuit température constante; 3 pompes doubles | Ens
Fourniture d'un coffret métallique 60x40x45 avec serrure | Ens
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
CHAUFFE EAU GAZ
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 75 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 115 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 155 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 195 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 290 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 75 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 115 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 155 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 195 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 275 litres | U
CHAUFFE EAU ELECTRIQUES
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 30 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 50 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 100 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 150 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 200 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 300 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 500 litres | U
CIRCULATEURS D'EAU
CIRCULATEURS SIMPLES DE CHAUFFAGE
Circulateur simple à vitesse variable (autoréglable) à haut rendement énergétique, compris raccords à visser ou brides, prise de pression différentielle comprenant manomètre, robinets d' isolement, tubes de liaison, purgeur. Vannes d'isolement, clapet anti retour, manchons antivibratiles. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne (réglage usine)
Débit de 0,4 à 1 m3 / h | U
Débit de 1.2 à 3 m3 / h | U
Débit de 2 à 4 m3 / h | U
Débit de 4 à 8 m3 / h | U
CIRCULATEURS DOUBLES DE CHAUFFAGE
Circulateur simple à vitesse variable (autoréglable) à haut rendement énergétique, compris raccords à visser ou brides, prise de pression différentielle comprenant manomètre, robinets d' isolement, tubes de liaison, purgeur. Vannes d'isolement, clapet anti retour, manchons antivibratiles. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne (réglage usine)
Débit de 6 à 10 m3 / h | U
Débit de 10 à 14 m3 / h | U
Débit de 14 à 18 m3 / h | U
Débit de 18 à 24 m3 / h | U
Débit de 24 à 28 m3 / h | U
CIRCULATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Circulateur simple à vitesse variable (autoréglable) à haut rendement énergétique, compris raccords à visser ou brides, prise de pression différentielle comprenant manomètre, robinets d' isolement, tubes de liaison, purgeur. Vannes d'isolement, clapet anti retour, manchons antivibratiles. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne (réglage usine)
Diamètre 15 | U
Diamètre 20 | U
Diamètre 25 | U
Diamètre 32 | U
Diamètre 40 | U
Diamètre 50 | U

## ANNEXE 7
ANNEXE 7 DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
ENGAGEMENT SUR LES TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE ET COEFFICIENTS DE MARGE
DESIGNATION DU COUT HORAIRE | TAUX HORAIRE HEURES OUVREES [€ HT/heure]
AIDE MONTEUR
OUVRIER THERMICIEN
ELECTRICIEN
AGENT TECHNIQUE
CONTREMAITRE
INGENIEUR
DESIGNATION DU COUT HORAIRE | TAUX HORAIRE HEURES NON OUVREES [€ HT/heure]
AIDE MONTEUR
OUVRIER THERMICIEN
ELECTRICIEN
AGENT TECHNIQUE
CONTREMAITRE
INGENIEUR
FOURCHETTES DE DEVIS (fournitures seules €HT) | MARGE SUR PRIX [%] (Prix fournisseur)
Devis entre 0 et 750 €uros HT (inclus)
Devis entre 750 (exclus) et 2 000 €uros HT (inclus)
Devis entre 2000 (exclus) et 4 000 €uros HT (inclus)
Devis entre 4 000 (exclus) et 7 500 €uros HT (inclus)
Devis entre 7 500 (exclus) et 15 000 €uros HT (inclus)
Devis au delà de 15 000 €uros HT
SOUS TRAITANCE