## ANNEXE 2
ANNEXE 2 DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
RECAPITULATIF DES REDEVANCES FORFAITAIRES ANNUELLES D'EXPLOITATION
N° | BATIMENTS | TYPE MARCHE | P2 TOTAL [€HT] | P3 TOTAL [€HT] | TOTAL [€HT]
1 | Grand Lille - CCIR - Espace international | PF
2 | Grand Lille - Palais de la bourse | PFI
TOTAL
RECAPITULATIF DES REDEVANCES FORFAITAIRES SUR LA DUREE TOTALE D'EXPLOITATION
N° | BATIMENTS | TYPE MARCHE | P2 TOTAL [€HT] | P3 TOTAL [€HT] | TOTAL [€HT]
1 | Grand Lille - CCIR - Espace international | PF
2 | Grand Lille - Palais de la bourse | PFI
TOTAL

## ANNEXE 3
ANNEXE 3 DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
DETAIL DES ENGAGEMENTS DE CONSOMMATIONS CHALEUR
N° | BATIMENTS | DJU contrat | Energie | Unité | Engagement de consommations
NB
[MWh / an]
1 | Grand Lille - CCIR - Espace international | 1986 | Réseau chaleur | MWh Chaleur
2 | Grand Lille - Palais de la bourse
TOTAL

## ANNEXE 4A
ANNEXE 4A DE L'ACTE D'ENGAGEMENT - Base
DETAIL TECHNIQUES DES REDEVANCES ANNUELLES D'EXPLOITATION P2
N° | BATIMENTS | Informations complémentaires | Main d'œuvre [heures/an] |  |  |  |  | Main d'œuvre [€ HT/an] | Fournitures [€ HT/an] | Prévention légionellose [€ HT/an] | Total [€ HT/an]
|  |  | Dépannage/Astreinte | Surveillance et conduite des installations (y compris télégestion) | Essais et contrôles réglementaires | Maintenance préventive et entretien | Traçabilité, suivi d'exploitation et reporting
1 | Grand Lille - CCIR - Espace international | Délais d'intervnetion urgence : 4h Délais d'intervnetion classique : 8h Pas d'astreinte souhaitée
2 | Grand Lille - Palais de la bourse | Délais d'intervnetion urgence : 2h Délais d'intervnetion classique : 4h Astreinte souhaitée
TOTAL
* Les cases grises ne sont pas à compléter

## ANNEXE 4B
ANNEXE 4B DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
DETAIL TECHNIQUES DES REDEVANCES D'EXPLOITATION LEGIONELLOSE P2
N° | BATIMENTS | Nombre de points de prélèvement pour une analyse par site pour la recherche de légionelles (Proposés par le Candidat) | Nombre d'analyses par an | Coût de l'analyse pour un point de prélèvement | (1) Coût total annuel des analyses | Main d'œuvre | (2) Coût Main d'œuvre | Total (1) + (2)
|  |  |  | [€ HT] | [€ HT] | [heures/an] | € HT | € HT
1 | Grand Lille - CCIR - Espace international
2 | Grand Lille - Palais de la bourse
TOTAL
Valeurs de la colonne "Total (1) + (2)" à reporter dans la colonne "Prévention légionellose [€ HT/an]" de l'annexe 4A

## ANNEXE 4C
ANNEXE 4C DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
ENGAGEMENT SUR LES COUTS UNITAIRES DE TRAITEMENT D'EAU EN CAS DE PRESENCE DE LEGIONELLOSE
Taux de contamination | Procédure | COUT UNITAIRE [€ HT]
De 103 à 104 | Chloration continue à 1mg/L pendant 10j
> à 104 | Choc chloré à 50mg/L pendant 12h
> à 104 | Choc chloré à 100mg/L pendant 1h
Coût d'une analyse pour un prélèvement supplémentaire [€ HT]

## ANNEXE 5A
ANNEXE 5A DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
RECAPITULATIF DES REDEVANCES FORFAITAIRES ANNUELLES D'EXPLOITATION
N° | BATIMENTS | P3/1 [€ HT] | P3 TOTAL [€HT]
1 | Grand Lille - CCIR - Espace international
2 | Grand Lille - Palais de la bourse
TOTAL

## ANNEXE 5B
2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026
ANNEXE 5B DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
LISTE DES EQUIPEMENTS
Lsiting matériel
CCIR - Espace international |  |  |  | Site n° | 1
Nb | DESIGNATION |  |  | Année | Type de Matériel prévu
de BASE
Locaux techniques
- | SALLE ATLANTIQUE
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN | ERQ 100 A7V 1B | 2014
- | SALLE CONCORDE
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV IV | RXYQ12T7Y1B | 2014
2 | Unités DRV extérieure | DAIKIN | ERQ 100 A7V 1B | 2014
- | ACCUEIL + PETIT HALL
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REYQ14P8Y1B - 45 kW chaud/40 kW froid | 2014
- | RDC BUREAUX
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REYQ8P9Y1B | 2014
- | RDC GARE
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV IV | RYMQ18T7Y1B | 2014
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV IV | RYMQ12T7Y1B | 2014
- | RDC PERIPHERIQUE
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV IV | RYMQ14T7Y1B | 2014
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV IV | RYMQ12T7Y1B | 2014
- | R+1
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REYQ16P8Y1B - 50 kW chaud/45 kW froid | 2014
- | SALLE INFO RDC G1 & G2
2 | Unités DRV extérieure | DAIKIN | RZQG100L8Y1B | 2013
- | COMMUN
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV IV | RXYQ8T7Y1B - 25 kW chaud/22,4 kW froid | 2013
- | Locaux techniques
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV IV | RXYQ10T7Y1B - 31,5 kW chaud/28 kW froid | 2013
- | Etage N°2
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REMQ16P8Y1B - 50 kW chaud/45 kW froid | 2013
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REMQ12P8Y1B - 37,5 kW chaud/33,5 kW froid | 2013
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REMQ8P9Y1B - 25 kW chaud/22,4 kW froid | 2013
- | Etage N°3
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REMQ16P8Y1B - 50 kW chaud/45 kW froid | 2013
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REMQ10P8Y1B - 31,5 kW chaud/28 kW froid | 2013
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REMQ8P9Y1B - 25 kW chaud/22,4 kW froid | 2013
- | Etage N°4
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REMQ16P8Y1B - 50 kW chaud/45 kW froid | 2013
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REMQ10P8Y1B - 31,5 kW chaud/28 kW froid | 2013
- | Etage N°5
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REMQ16P8Y1B - 50 kW chaud/45 kW froid | 2013
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REMQ10P8Y1B - 31,5 kW chaud/28 kW froid | 2013
- | Etage N°6
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REMQ16P8Y1B - 50 kW chaud/45 kW froid | 2013
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REMQ10P8Y1B - 31,5 kW chaud/28 kW froid | 2013
- | Etage N°7
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REMQ16P8Y1B - 50 kW chaud/45 kW froid | 2013
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REMQ10P8Y1B - 31,5 kW chaud/28 kW froid | 2013
- | Etage N°8
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REMQ16P8Y1B - 50 kW chaud/45 kW froid | 2013
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REMQ10P8Y1B - 31,5 kW chaud/28 kW froid | 2013
-
- | Etage N°9
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REMQ16P8Y1B - 50 kW chaud/45 kW froid | 2013
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN VRV III | REMQ14P8Y1B - 45 kW chaud/40 kW froid | 2013
-
1 | Unité split | TOSHIBA | 5.35
-
1 | CTA (Bureaux) | DAIKIN
1 | CTA (Salles de réunion) | DAIKIN
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN | ERQ 100 A7V 1B | 2014
1 | CTA (Bureaux) | DAIKIN | ADK12FDD - 7541M3/H | 2014
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN | ERQ 125 A7W 1B | 2014
1 | CTA (Hall) | DAIKIN | ADK11FDD - 6600M3/H | 2014
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN | ERQ 100 A7V 1B | 2014
1 | CTA | GEA | ATP10 05IVBV - 560M3/H | 2014
1 | Unité DRV extérieure | DAIKIN | ERQ 100 A7V 1B | 2014
1 | CTA | DAIKIN | 3000M3/H | 2014
-
2 | VMC
TOTAL
Lsiting matériel
Grand Lille - Palais de la bourse |  |  |  | Site n° | 2
Nb | DESIGNATION |  |  | Année | Type de Matériel prévu
de BASE
Production chaleur effectué à partir d'un réseau de chaleur
Circuit radiateur
1 | Pompes doubles circuit chauffage 80°C/60°C - sud ouest | Salmson | JRE 203-13,5/1,1-3G-IE4-11,5m3/h
1 | Compteur calories | DIEHL | Sharky 50 | 2016
1 | Pompes doubles circuit chauffage 80°C/60°C - nord est | Salmson | JRE 203-13,5/1,1-3G-IE4-10,5m3/h
1 | Compteur calories | DIEHL | Sharky 40 | 2016
2 | V3V + Servomoteur chauffage | Honeywell | M7061E1012
4 | Sondes températures | Trend | TB/TI/S
Circuit CTA
1 | Pompes doubles circuit chauffage 90°C/70°C | Salmson | JRE 205-13/2,2-3G-35,5m3/h
1 | Compteur calories | DIEHL | Sharky 80 | 2016
2 | Sondes températures | Trend | TB/TI/S
Autres
1 | Sondes températures extérieur | Trend | TB/TO
2 | Sondes températures générale (départ et retour) | Trend | TB/TI/S
2 | Vase d'expansion | VAREM | 2*600L | 2015
1 | Désemboueur | BWT | Solutech GTC 10/20 | 2016
1 | pompe simple charge désemboueur | Salmson | Siriux 50-80 | 2016
1 | Disconnnecteur eau froide | WATTS | BA
1 | Armoire électrique chaufferie
1 | Télégestion | Trend IQ4E
1 | Compteur d'appoint d'eau chauffage
1 | Adoucisseur | BWT Permo | 5016 SC
1 | Pressostat manque d'eau | Trend | SNS C 103 XQ
Traitement d'air
CTA 10 salle de réunion aile théatre R+1; CTA 17 aile théatre R+5; CTA 15 aile théatre R+4; CTA 13 Aile théâtre R+3
1 | CTA | Denco Happel | 1405 m3/h COM4Mini CC40IYBY | 2016
1 | Caisson extraction | VIM | JBHB ECO 5L
1 | CTA | Atlantic duo tech
1 | CTA
1 | Télégestion | Trend | IQ4E
CTA 18 Aile Carnot R+5
1 | CTA
CTA 19 Aile clef R+5
1 | CTA
CTA 16 aile Carnot R+4
1 | CTA
CTA 11 aile port R+1 / R+2
1 | CTA
CTA 14 salle de créativité BUR2 / D07
1 | CTA
CTA 12 Bibliothèque R+2
1 | CTA
CTA 8 Salle de réunion aile théatre R+1
1 | CTA
CTA 1 Salle Descamp; CTA 1bis salle modulaire Descamps; CTA 7 Atrium; CTA 9 Salle de réunion théâtre R+1; CTA 6 salle de réunion aile port RDC
5 | Compteur | Sharky | DIEHL | 2016
3 | V3V+servo | Honeywell | M7061E1012
| Télégestion | Trend | IQ4E
2 | V3V+servo | Honeywell | ML7421A3004
4 | CTA | Denco Happel
38 | Clapet Coupe-Feu | France Air
2 | Trappe de désemfumage | France Air
VMC Jardin d'hiver - Entresol
1 | VMC Double Flux | VIM | CAD HR BASIC H | 2025
Production de froid
Réseau aéroréfrigérant/ Circuit condenseur
2 | Groupes frigorifiques | CIAT | DYNACIAT POWER LG/LGP 1400V - R410A | 2016
2 | Centrale aéroréfrigérants | CIAT | OPERA DSN 8125-2 SHI 740E8A 09A1 | 2016
1 | pompe double circuit condenseur groupe de prod | Salmson | DIE 210-14,5/11-2G-S1-IE4 | 2016
2 | vannes 2 voies + servomoteur réseau aéroréfrigérant | BELIMO | D6100N | 2016
1 | vase d'expansion réseau aéroréfrigérant | 300L |  | 2016
1 | soupape de sécurité réseau aéroréfrigérant |  |  | 2016
1 | Pressostat manque d'eau réseau aéroréfraigérant | Trend | SNS C 103 XQ | 2016
Circuit évaporateur
2 | pompe double de circulation évaporateur | Salmson | JRE 208-11/4-3G | 2016
2 | vannes 2 voies + servomoteur | BELIMO | D6100N | 2016
1 | Ballon tampon réseau eau glacée | Cordivari |  | 2015
2 | soupape de sécurité eau glacée |  |  | 2016
1 | vase d'expansion réseau eau glacée | 200L |  | 2016
1 | Pressostat manque d'eau réseau aéroréfraigérant | Trend | SNS C 103 XQ | 2016
Circuit eau glacée
1 | pompe double circuit constant | Salmson | DIE 410-25/7,5-2G | 2016
1 | compteur eau glacée | DIEHL | WESAN WP 150 | 2016
Autres
1 | Adoucisseur | BWT | 6050SC | 2016
1 | Désemboueur | BWT | SOLUTECH GTC 10/20 | 2016
1 | pompe simple charge désemboueur |  |  | 2016
1 | pot d'introduction glycol |  |  | 2016
1 | pot d'introduction eau glacée |  |  | 2016
1 | extracteur d'air local production froid | VIM | KSTD 10 DB ECOWATT | 2016
1 | introducteur d'air local production froid | VIM | KSTD 10 DB ECOWATT | 2016
1 | armoire électrique
1 | Télégestion | Trend | IQE4
Clapet coupe feu
38 | Clapet coupe feu | FAIR | CCF
2 | Clapet coupe feu | FAIR | TRAPPE | 2016
TOTAL

## ANNEXE 6A
ANNEXE 6A DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (B.P.U.) POUR TRAVAUX DE TELEGESTION (MISE EN CONFORMITE DECRET BACS)
|  | Système de télégestion (*) |  |  | Sondes d'ambiance |  |  | Sondes connectées de température chauffage |  |  | Sondes connectées de température ECS |  |  | Autres sondes connectées |  |  | Emetteurs Mbus ou Modbus pour compteur gaz |  |  | Compteurs MWh Modbus ou Mbus |  |  | Compteurs électrique Modbus ou Mbus (chaufferie, BECS, CTA..) |  |  | Compteurs m3 (appoint chauffage, ECS) Modbus ou Mbus
N° | BATIMENTS | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Montant total € HT
1 | Grand Lille - CCIR - Espace international
2 | Grand Lille - Palais de la bourse
TOTAL
Les prix indiqués comprennent fourniture, main d'œuvre, déplacement, transport, manutention, raccordement GTC, programmation et mise en conformité. Si un équipement n'est pas compatible avec le système en place, le coût doit intégrer le remplacement du système pour le rendre compatible (ex : si un compteur n'est pas compatible avec un émetteur Modbus, le coût doit intégrer le remplacement du compteur..). L'ensemble est à justifier et détailler dans le mémoire de l'Offre). Est entendu par "Mise en conformité décret BACS" la mise en conformité uniquement des équipements CVC et leurs sujétions. Le mémoire décrira toutefois la capacité d'extension des modules (existants ou à venir).
(*) Le coût du système de télégestion doit prendre en compte l'adaptation du système de télégestion existant permettant le respect des critère du décret BACS, et intégrer la mise à disposition du Pouvoir Adjudicateur des données et de l'imagerie.

## ANNEXE 6B
ANNEXE 6B DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (B.P.U.) POUR TRAVAUX SUR LES RESEAUX AERAULIQUES
VMC | UNITE | PRIX HT
NETTOYAGE
Nettoyage des réseaux aérauliques de VMC | mètre linéaire
Nettoyage des diffuseurs de VMC
Nettoyage des bouches de VMC
Nettoyage des grilles de VMC
Nettoyage des réseaux aérauliques de CTA | mètre linéaire
Nettoyage des diffuseurs de CTA
Nettoyage des bouches de CTA
Nettoyage des grilles de CTA
VMC SIMPLE FLUX
Le groupe d'extraction assure une ventilation constante. Le groupe placé en combles évacue l'air vicié par les bouches d'extraction. L'air neuf est introduit par les entrées d'air autoréglables. Groupe d'extraction 220 m3/h .2 vitesses. Compris adaptation 125/150 au refoulement et sortie chatière avec plaque d'étanchéité
Bouche sanitaires / bains 30 m3/h compris manchette diamètre 80 mm, pour VMC simple flux
Bouche cuisine 45 à 135 m3/h compris manchette diamètre 125 mm, pour VMC simple flux
VMC HYGROREGLABLE
Un ventilateur installé en combles est relié par un réseau de conduits à des bouches d'extraction hygroréglables. Ces bouches évacuent l'air vicié en fonction des pollutions. l'air neuf est introduit en fonction des besoins par les entrées d'air hydroréglables. Groupe d'extraction hygro. Compris adaptation 125/150 au refoulement et sortie chatière avec plaque d'étanchéité.
Bouches sanitaires / bains hygro compris manchette diamètre 80 mm
Bouche cuisine hygro compris manchette diamètre 125 mm
VMC DOUBLE FLUX
Ventillation double flux, comprenant 1 caisson d'extraction, 1 caisson d'insufflation et 1 caisson éhangeur
1 cuisine 3 sanitaires - KIT VMC DOUBLE FLUX
1 cuisine 4 sanitaires - KIT VMC DOUBLE FLUX
1 cuisine 5 sanitaires - KIT VMC DOUBLE FLUX
MESURE DES DEBITS D'EXTRACTIONS, comprenant l'amortissement de l'anémomètre et le relevé des résultats
Au niveau du caisson d'extraction :
En terrasse - AMORT ANEMOMETRE
Majoration pour accès en local technique ou en combles
Au niveau d'une colonne ou d'un collecteur, y compris perçage et calfeutrage
En terrasse - AMORT ANEMOMETRE
Majoration pour accès en combles
Au niveau des bouches
A débit fixe - AMORT ANEMOMETRE
A débit réglable - AMORT ANEMOMETRE
EQUILIBRAGE ET REGLAGE D'UNE INSTALLATION selon les résultats enregistrés
Débit de 500 à 1000 m3/h
Débit de 2000 à 3000 m3/h
Entretien de groupe d'extraction, comprenant le démontage des panneux de visite, le nettoyage de la volute du ventillateur, le réglage de la poulie, le contôle de la tension de la courroie et le graissage des roulements - AMORT ASPIRATEUR GRAISSE
DEPOUSSIERAGE DE FLITRE comprenant la dépose de châssis, le nettoyage, le remontage et la repose de châssis
Jusqu'à 1m² - AMORT ASPIRATEUR
Majoration pour 1m² en plus - AMORT ASPIRATEUR
Majoration pour remplacement de filtre - FILTRE
Dépoussièrage de colonne ou de collecteur en terrasse en combles, comprenant le démontage du tampon de visite, le nettoyage, le remontage et le contrôle de l'étancheité - AMORT ASPIRATEUR
Entretien de tourelle d'extraction comprenant le démontage du capotage, le nettoyage de la volute et le graissage des roulements - AMORT ASPIRATEUR GRAISSE
CAISSONS D' EXTRACTION
Caisson d'extraction avec visière pare-pluie, manchette anti-vibratile, interrupteur de proximité, débit 200 à 400m3/h
Caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 500 à 800 m3/h
Caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 800 à 1500 m3/h
Caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 1500 à 3000 m3/h
Caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 3000 à 5000 m3/h
TOURELLES D' EXTRACTION
Tourelle d'extraction à jet vertical.coque en fibre de résine thermoformé compris grille de protection antivolatil et embase de montage. Moteur 2 vitesses. Débit 500 à 1000 m3/h
VENTILATEURS DE CONDUITS
Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 100 débit 200 m3/h
Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 160 débit 400 m3/h
Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 250 débit 600 m3/h
Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 315 débit 1200 m3/h
TOURELLES DE DESENFUMAGE
Tourelles de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité (non compris costière). Puissance 1000 m3/h
Tourelles de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité (non compris costière). Puissance 2000 m3/h
Tourelles de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité (non compris costière). Puissance 3000 m3/h
Tourelles de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité (non compris costière). Puissance 4000 m3/h
Tourelles de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité (non compris costière). Puissance 6000 m3/h
Tourelles de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité (non compris costière). Puissance 8000 m3/h
Tourelles de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité (non compris costière). Puissance 12000 m3/h
Tourelles de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité (non compris costière). Puissance 15000 m3/h
CAISSONS D'EXTRACTION DE DESENFUMAGE
Caissons d'extraction de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité. Débit 1000 m3/h
Caissons d'extraction de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité. Débit 2000 m3/h
Caissons d'extraction de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité. Débit 3000 m3/h
Caissons d'extraction de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité. Débit 4000 m3/h
Caissons d'extraction de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité. Débit 6000 m3/h
Caissons d'extraction de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité. Débit 8000 m3/h
Caissons d'extraction de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité. Débit 12000 m3/h
Caissons d'extraction de désenfumage 400°/2h, pression disponible 400Pa, pressostat, interrupteur de proximité. Débit 15000 m3/h
GRILLES OU BOUCHES DE SOUFFLAGE ET D'EXTRACTION
ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES
Kit d'entrée d'air autoréglable avec entretoise et auvent modèle standard 22 m3/h
Kit d'entrée d'air autoréglable avec entretoise et auvent modèle standard 30 m3/h
Kit d'entrée d'air autoréglable avec entretoise et auvent modèle acoustique 22 m3/h
Kit d'entrée d'air autoréglable avec entretoise et auvent modèle acoustique 30 m3/h
BOUCHES D' EXTRACTION AUTOREGLABLES
Bouches d'extraction autoréglables compris manchette pour bouches débit 30 m3/h
Bouches d'extraction autoréglables compris manchette pour bouches débit 60 m3/h
Bouches d'extraction autoréglables compris manchette pour bouches débit 45 à 120 m3/h
TERMINAUX DE SOUFFLAGE OU DE REPRISE
Bouches de soufflage ou de reprise Ø 100 débit 80 m3/h. Positionnement mural ou plafond. Finition aluminium anodidé ou peinture époxy blanc. Compris manchette de raccordement
Bouches de soufflage ou de reprise Ø 125 débit 160 m3/h. Positionnement mural ou plafond. Finition aluminium anodidé ou peinture époxy blanc. Compris manchette de raccordement
Bouches de soufflage ou de reprise Ø 160 débit 250 m3/h. Positionnement mural ou plafond. Finition aluminium anodidé ou peinture époxy blanc. Compris manchette de raccordement
DIFFUSEURS PLAFONNIERS
Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 160 débit 250 m3/h
Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 200 débit 400 m3/h
Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 250 débit 650 m3/h
Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 315 débit 900 m3/h
Diffuseur carré perforé de dimensions 595x595mm intégré au faux-plafond
GRILLES EXTERIEURES
Grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 125 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 250 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 315 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 200 x 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 250 x 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 300 x 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 300 x 300 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 400 x 300 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 400 x 400 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 500 x 500 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 600 x 600 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 700 x 700 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 800 x 800 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 900 x 800 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 1000 x 800 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
TRAPPES DE DESENFUMAGE
Fourniture trappe 400°/2h, compris précadre de fixation, grille d'habillage, contacts de début et fin de course, bobine de réenclenchement. Section libre 30dm3
Fourniture trappe 400°/2h, compris précadre de fixation, grille d'habillage, contacts de début et fin de course, bobine de réenclenchement. Section libre 50dm3
Fourniture trappe 400°/2h, compris précadre de fixation, grille d'habillage, contacts de début et fin de course, bobine de réenclenchement. Section libre 70dm3
Fourniture trappe 400°/2h, compris précadre de fixation, grille d'habillage, contacts de début et fin de course, bobine de réenclenchement. Section libre 100dm3
Pose et raccordement de trappe de désenfumage
EXTRACTION DES LOCAUX CUISINE
Fourniture, pose et raccordements de hotte spécialement prévu pour les équipements de cuisine professionnels produisant beaucoup de vapeur d'eau 3000x1300x555 et luminaires étanche sans bandeau d'habillage
CONDUITS
CONDUIT SPIRALE RIGIDE GALVA CALORIFUGE DOUBLE PEAU
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 80 à 100 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 125 à 160 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 200 à 250 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 315 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 355 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 400 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 450 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 500 mm
ISOLATION EXTERNE DES CONDUITS AEROLIQUES
Isolation thermique des réseaux rigides d'installation de traitement d'air ou traitement anti-condensation des parties de réseaux de VMC traversant des locaux abrités non chauffés par feutre de laine de roche. Classement MO. Compris agrafes,bandes adhésives …
Isolation thermique des réseaux rigides d'installation de traitement d'air ou traitement anti-condensation des parties de réseaux de VMC extérieur en terrasse par feutre de laine de roche. Classement MO. Compris agrafes,bandes adhésives, revêtement étanche …

## ANNEXE 6C
ANNEXE 6C DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (B.P.U.) POUR TRAVAUX SUR LA PARTIE CHAUFFAGE
Les prix comprennent la fourniture, montage y compris raccords, et mise en fonctionnement
CHAUDIERE | UNITE | PRIX HT
CHAUDIERES GAZ MURALE
Fourniture et pose compris brûleur avec allumage électronique, jaquette calorifugée, tableau de commandes. Compris robinetterie propre à la chaufferie, ciculateur règlable, vase d'expansion, manomètre, soupape de sécurité, vannes d'isolement, aquastat de commande et de sécurité, ...
Chaudière 24 KW | U
Chaudière 36 KW | U
Chaudière 50 KW | U
Chaudière 70 KW | U
Chaudière 100 KW | U
Chaudière 150 KW | U
Chaudière 200 KW | U
CHAUDIERES GAZ AU SOL
Fourniture et pose compris brûleur avec allumage électronique, jaquette calorifugée, tableau de commandes. Compris robinetterie propre à la chaufferie, ciculateur règlable, vase d'expansion, manomètre, soupape de sécurité, vannes d'isolement, aquastat de commande et de sécurité, ...
Chaudière 50 KW | U
Chaudière 100 KW | U
Chaudière 150 KW | U
Chaudière 200 KW | U
Chaudière 300 KW | U
Chaudière 400 KW | U
Chaudière 500 KW | U
VASE D'EXPANSION
VASES D' EXPANSION FERMES
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 12 litres | U
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 25 litres | U
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 80 litres | U
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 150 litres | U
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 250 litres | U
ADOUCISSEUR
ADOUCISSEUR
Adoucisseur avec bac à sel compris raccordement de by-pass, raccordement de mitigeage, compteur à impulsions.Prises d'échantillons amont, aval de l'adoucisseur, départ réseau.Manchette témoin, vannes d'isolement et clapet anti retour avant raccordement sur installation SUIVIS ANALYTIQUES DES TRAITEMENTS PENDANT 1 AN. Débit 1,5 m3 / h | U
Adoucisseur avec bac à sel compris raccordement de by-pass, raccordement de mitigeage, compteur à impulsions.Prises d'échantillons amont, aval de l'adoucisseur, départ réseau.Manchette témoin, vannes d'isolement et clapet anti retour avant raccordement sur installation SUIVIS ANALYTIQUES DES TRAITEMENTS PENDANT 1 AN. Débit 3 m3 / h | U
ELECTRICITE
REGULATION
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN15 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN20 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN25 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN32 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN40 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN50 | Ens
ARMOIRE ET EQUIPEMENT CHAUFFERIE
Armoire et équipement chaufferie. 1 chaudière, 1 pompe | Ens
Armoire et équipement chaufferie.1 chaudière, 1 pompe de charge; 1 circuit régulé; 1 pompe double | Ens
Armoire et équipement chaufferie.1 chaudière; 1 pompe de charge; 2 circuits régulés; 2 pompes doubles | Ens
Armoire et équipement chaufferie.1 chaudière; 1 pompe de charge; 1 circuit régulé; 1 circuit température constante; 2 pompes doubles | Ens
Armoire et équipement chaufferie. 2 chaudières; 2 pompes de charge; 2 circuits régulés; 2 pompes doubles | Ens
Armoire et équipement chaufferie. 2 chaudières; 2 pompes de charge; 1 circuit régulé; 1 circuit température constante; 2 pompes doubles | Ens
Armoire et équipement chaufferie. 2 chaudières; 2 pompes de charge; 2 circuits régulés; 1 circuit température constante; 3 pompes doubles | Ens
Fourniture d'un coffret métallique 60x40x45 avec serrure | Ens
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
CHAUFFE EAU GAZ
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 75 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 115 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 155 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 195 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 290 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 75 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 115 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 155 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 195 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 275 litres | U
CHAUFFE EAU ELECTRIQUES
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 30 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 50 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 100 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 150 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 200 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 300 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 500 litres | U
CIRCULATEURS D'EAU
CIRCULATEURS SIMPLES DE CHAUFFAGE
Circulateur simple à vitesse variable (autoréglable) à haut rendement énergétique, compris raccords à visser ou brides, prise de pression différentielle comprenant manomètre, robinets d' isolement, tubes de liaison, purgeur. Vannes d'isolement, clapet anti retour, manchons antivibratiles. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne (réglage usine)
Débit de 0,4 à 1 m3 / h | U
Débit de 1.2 à 3 m3 / h | U
Débit de 2 à 4 m3 / h | U
Débit de 4 à 8 m3 / h | U
CIRCULATEURS DOUBLES DE CHAUFFAGE
Circulateur simple à vitesse variable (autoréglable) à haut rendement énergétique, compris raccords à visser ou brides, prise de pression différentielle comprenant manomètre, robinets d' isolement, tubes de liaison, purgeur. Vannes d'isolement, clapet anti retour, manchons antivibratiles. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne (réglage usine)
Débit de 6 à 10 m3 / h | U
Débit de 10 à 14 m3 / h | U
Débit de 14 à 18 m3 / h | U
Débit de 18 à 24 m3 / h | U
Débit de 24 à 28 m3 / h | U
CIRCULATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Circulateur simple à vitesse variable (autoréglable) à haut rendement énergétique, compris raccords à visser ou brides, prise de pression différentielle comprenant manomètre, robinets d' isolement, tubes de liaison, purgeur. Vannes d'isolement, clapet anti retour, manchons antivibratiles. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne (réglage usine)
Diamètre 15 | U
Diamètre 20 | U
Diamètre 25 | U
Diamètre 32 | U
Diamètre 40 | U
Diamètre 50 | U

## ANNEXE 7
ANNEXE 7 DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
ENGAGEMENT SUR LES TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE ET COEFFICIENTS DE MARGE
DESIGNATION DU COUT HORAIRE | TAUX HORAIRE HEURES OUVREES [€ HT/heure]
AIDE MONTEUR
OUVRIER THERMICIEN
ELECTRICIEN
AGENT TECHNIQUE
CONTREMAITRE
INGENIEUR
DESIGNATION DU COUT HORAIRE | TAUX HORAIRE HEURES NON OUVREES [€ HT/heure]
AIDE MONTEUR
OUVRIER THERMICIEN
ELECTRICIEN
AGENT TECHNIQUE
CONTREMAITRE
INGENIEUR
FOURCHETTES DE DEVIS (fournitures seules €HT) | MARGE SUR PRIX [%] (Prix fournisseur)
Devis entre 0 et 750 €uros HT (inclus)
Devis entre 750 (exclus) et 2 000 €uros HT (inclus)
Devis entre 2000 (exclus) et 4 000 €uros HT (inclus)
Devis entre 4 000 (exclus) et 7 500 €uros HT (inclus)
Devis entre 7 500 (exclus) et 15 000 €uros HT (inclus)
Devis au delà de 15 000 €uros HT
SOUS TRAITANCE