## DQE 2b
Rénovation Energétique du Siège Social de l'URSSAF Franche-Comté Indice 0
Lot n°09 : CHAUFFAGE - VENTILATION - COURANTS FORTS ET FAIBLES
| QUANTITATIF DE REFERENCE | U | Quantités Bureau d'étude | Quantités Entreprise | PU | Total HT
Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif. L'entreprise devra prendre soin de vérifier toutes les quantités et longueurs dans la présente trame et signaler clairement toutes modifications lors de sa remise de prix
4 | TRAVAUX DE DEPOSE ET DE CONSIGNATION | U
4.1 | REPERAGE, DEPOSE ET ENLEVEMENT
| Travaux de reperage, dépose et consignation suivant CCTP | Ens | 1
Sous total de : 4.1. Repérage dépose et enlèvement
4.2 | DEPOSE ET ENLEVEMENT
| Consignation depuis TGBT du départ alimentant la chaufferie | Ens | 1
| Consignation et neutralisation du gaz depuis coffret gaz en limite de propriété | Ens | 1
| Dépose et enlèvement en chaufferie du réseau gaz et ses équipements | Ens | 1
| Neutralisation des réseaux hydrauliques existants | Ens | 1
| Consignation, dépose et enlèvement de la chaudière et tous ses équipements | Ens | 1
| Neutralisation et dépose du conduit de cheminée et de la ventilation haute | Ens | 1
| Dépose et enlèvement des réseaux hydrauliques inadaptés aux nouveaux usages | Ens | 1
| Neutralisation et consignation du départ Dn32 alimentant la CTA Bâtiment B et le Rideau d’air chaud du local ERP du bâtiment B | Ens | 1
| Consignation depuis TGBT des départs alimentant les CTA | Ens | 1
| Consignation, dépose et enlèvement des trois centrales d’air et tous leurs équipements | Ens | 1
| Dépose/Repose DRV bâtiment C suivant CCTP | Ens | 1
Sous total de : 4.2. Dépose et enlèvement
| Total de : 4. TRAVAUX DE DEPOSE ET DE CONSIGNATION |  |  |  |  | 0
5 | CHAUFFAGE - VENTILATION
5.1 | ETANCHEITE A L'AIR DU BATIMENT
5.1.1 | Scotchs et colles spécifiques d’étanchéité à l’air type Proclima, Illbrück, Ampack ou techniquement équivalent, compris mise en œuvre | Ens | 1
| Sous total de : 5.1. Etanchéité à l'air |  |  |  |  | 0
Sous total de : 5.1. ETANCHEITE A L'AIR DU BÂTIMENT
5.2 | PRODUCTION DE CHAUD
5.2.2 | Pompe à Chaleur
| Pompe à Chaleur CARRIER Type 61AQ080 P équipée suivant CCTP | Ens | 2
| Manutention | Ens | 1
| Raccordement électrique | Ens | 1
| Essais et mise en service | Ens | 1
| Sous total de : 5.2.2 Pompe à Chaleur |  |  |  |  | 0
5.2.3 | Ventilation de la sous-station
| Grilles extérieures pour ventilations Haute et Basse | HL
Sous total de : 5.2.3 Ventilation de la sous-station
5.2.4 | Principe en sous-station et circuits
5.2.4.1 | Principe
| Vanne d'isolement : | u
| DN50 | u | 4
| DN65 | u | 2
| Filtre à tamis DN50 | u | 2
| Manchons antivibratiles DN50 | u | 4
| Thermométres plongeurs petits modèles | u | 6
| Vidanges | u | 2
| Purgeur | Ens | 1
| Tube fer noir Ø 50/60 T1 yc raccords, colliers ,supports, etc… | ml | 10
| Tube fer noir Ø 76,1x2,9 T1 yc raccords, colliers ,supports, etc… | ml | 65
Calorifuge coquille laine de verre Marque Ouest ISOL Type: AUOLOCK finition tôle isoxale
Coquille laine de verre 3 cm
| Ø 50/60 | ml | 10
| Ø 76,1x2,9 | ml | 60
| Traçage électrique suivant CCTP | Ens | 1
| Sous total de : 5.2.4.1 Principe |  |  |  |  | 0
5.2.4.2 | Ballon Tampon
| Ballon Tampon Marque CHAROT Type TAMPAC 750l équipé suivant CCTP | Ens | 1
| Sous total de : 5.2.4.2 Ballon Tampon |  |  |  |  | 0
5.2.4.3 | Circuit secondaire
Raccordements hydrauliques sur collecteurs existants
| Tube fer noir Ø 76,1x2,9 T1 yc raccords, colliers ,supports, etc… | ml | 16
Calorifuge coquille laine de verre Marque Ouest ISOL Type: AUOLOCK finition PVC
Coquille laine de verre 3 cm
| Ø 76,1x2,9 | ml | 16
Vanne d'isolement :
| DN65 | u | 2
| Thermométres plongeurs petits modèles | u | 2
| Vidanges | u | 2
| Purgeur | Ens | 1
| Sous total de : 5.2.4.3 Circuit Secondaire |  |  |  |  | 0
| Sous total de : 5.2.4 Principe en sous-station et circuits |  |  |  |  | 0
5.2.5 | Sécurité
| Soupape de sécurité compris dispositif de vidange | u | 2
| Manomètres | u | 2
| Sous total de : 5.2.5 Sécurité |  |  |  |  | 0
5.2.6 | Expansion
| Expansion suivant CCTP | Ens | 1
| Sous total de : 5.2.6 Expansion |  |  |  |  | 0
| Sous total de : 5.2. PRODUCTION DE CHAUD |  |  |  |  | 0
5.4 | VENTILATION
5.4.1 | Centrale de traitement d'Air
| Centrale de traitement d'air double flux Débit : 2 000 m3/h Marque : SYSTEMAIR Type : Topvex SR35-R-EL 3,5 MO ODK équipée suivant CCTP | ens | 1
| Centrale de traitement d'air double flux Débit : 2 000 m3/h Marque : SYSTEMAIR Type : Topvex SR60-R-EL3,5 MO; équipée suivant CCTP | ens | 2
| Mise en service | ens | 3
| Manutention | ens | 3
| Raccordement électrique | u | 3
| Raccordement sur RJ45 suivant CCTP | ens | 3
| Sous total de : 5.4.1 Centrale de traitement d'air |  |  |  |  | 0
5.4.3 | Réseaux Aérauliques
| Gaine rectangulaire galvanisé yc raccords, colliers ,supports, ect… | kg | 160
Gaine circulaire acier galvanisé en distribution
| Ø 400 | ml | 21
| Calorifuge gaine par laine de verre de 25 mm + Kraft alu (LT, Combles) | m² | 82
| Calorifuge gaine par laine de verre de 50 mm (Toiture terrasse) finition tôle isoxale | m² | 16
| Sous total de : 5.4.3 Réseaux Aérauliques |  |  |  |  | 0
| Sous total de : 5.3. VENTILATION |  |  |  |  | 0
| Sous Total de : 5. CHAUFFAGE-VENTILATION |  |  |  |  | 0
8 | COURANTS FORTS ET FAIBLES
8.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
| TGBT chantier | Ens | 1
| Coffrets de chantier | Ens | 1
| Eclairage projecteurs led étanches sur pied | Ens | 1
| Eclairage de secours avec BAES 45 lumens autonomie 1h - IP55 | Ens | 1
| Consuel | Ens | 1
| Divers, accessoires, raccordements | Ens | 1
| Sous total de : 8.1 : INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
8.2 | DEPOSE ET ADAPTATION
Isolation par l'extérieur des façades du bâtiment
| Dépose/repose des terminaux électriques présents sur les façades impactées | Ens | 1 |  |  | 0
| Dépose des éclairages non led et BAES vétustes présents sur les façades | Ens | 1 |  |  | 0
BSO fenêtres Bâtiment A
| Alimentation des BSO | Ens | 1 |  |  | 0
Screens extérieurs fenêtres Bâtiment A
| Alimentation des screens | Ens | 1 |  |  | 0
Remplacement des portes/fenêtres extérieures
| Dépose/repose ou déplacement des terminaux électriques, goulottes | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous total de : 8.2 : DEPOSE ET ADAPTATION |  |  |  |  | 0
8.3 | Relamping des éclairages extérieurs
| Type EXT1 - Hublot led | u | 7 |  |  | 0
| Type EXT2 - Downlight led | u | 4 |  |  | 0
| Type EXT3 - Projecteur led | u | 1 |  |  | 0
| Sous total de : 8.3 : Relamping des éclairages extérieurs |  |  |  |  | 0
8.4 | Alimentations Spécifiques
| Alimentation CTA Bâtiment B suivant CCTP | Ens | 1
| Alimentation PAC suivant CCTP | Ens | 2
| Sous total de : 8.4 : Alimentations Spécifiques |  |  |  |  | 0
8.5 | Pré-cablage Réseau VDI
| Câble informatique 4p CAT 6A | Ens | 1
| Prise RJ45 | u | 5
| Brassage et paramétrage | Ens | 1
| Sous total de : 8.5 : Pré-cablage Réseau VDI |  |  |  |  | 0
| Sous Total de : 8. COURANTS FORTS ET FAIBLES |  |  |  |  | 0
9 | DIVERS
| Essais et mise en service, description suivant CCTP | Ens | 1
| Repérage et étiquettage, description suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | INCLUS
| Dossier d'exécution et de recollement, description suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | INCLUS
| Autres, description suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | INCLUS
| Sous total de : 9. DIVERS |  |  |  |  | 0
| Total HT en euros du Lot n°09 CV-CFO-CFA |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  |  | 0
| Total T.T.C. en euros du Lot n°09 CV-CFO-CFA |  |  |  |  | 0
Fait à: …………………………………………………
Le: …………………………………………………
Signature et cachet de l'entrepreneur
précédé de la mention "lu et approuvé"