## DPGF
OFFRE - DPGF “Travaux de désamiantage et de déconstruction d'un ensemble de bâtiments sis 2, 4, 8 et 21, Rue Anne de Bretagne à REGUINY (56500)”
N° | Référence | Description | Type | U | Q | + | - | Adapté | PU HT | PU en lettres | % de Rémunération | Montant prévisionnel des travaux prévu par le pouvoir adjudicateur | Montant prévisionnel des travaux à compléter | Total | TVA % | TVA | Remarques | Marché subséquent?
Installation de chantier
1 |  | Documents administratifs, méthodologie, D.I.C.T, Plan de retrait, P.P.S.P.S…. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
2 |  | Réalisation de constats d'huissier conformément avant et après travaux. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
3 |  | Mise en place d'une installation de chantier, avec cantonnement base vie, y compris raccordement aux réseaux et consommations | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
4 |  | Mise en œuvre d'une clôture de chantier sur tout le linéaire pour clore parfaitement le site durant les travaux (clôture grillagée sur plots h=2,00 ml, fixation par colliers, jambes de forces) sur chaque site. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
5 |  | Mise en oeuvre d'un panneau de chantier (1 par site) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
6 |  | Intervention d'un électricien et d'un plombier pour la consignation des bâtiments à curer conformément au C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
7 |  | Dépose de l'ensemble des végétaux bas du site (sud site Saint Clair) et des arbres du site identifiés comme non conservés y compris dessouchage et traitement des bois. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
8 |  | Mise en œuvre de dispositifs de protection des abords (grave, toles de répartition, …) pour les voiries, réseaux, candélabres... selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
9 |  | Réalisation d'une étude structure par un bureau d'étude spécialisé pour dimensionner les confortements provisoire à mettre en place pour l'ensemble de l'opération | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
10 |  | Mise en sécurité des zones à risques selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
11 |  | Mise en place d'un désinfectant et coltinage des déjections et animaux morts | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
12 |  | Intégration des sujétions pour espèces protégées, balisages, protections, aménagements divers. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
|  | Sous-total Installation de chantier | [11 empty] | 0
Déconstruction sélective préalable et travaux annexes
13 |  | Retrait manuel préalable des encombrants et matériaux divers encore situés dans le bâtiment | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
14 |  | Déconstruction intérieure préalable des produits non inertes situés dans le bâtiment à démolir de manière à mettre à nu la structure béton des bâtiments (y compris curage sous mode opératoire SS4 au droit des matériaux amiantés) et à permettre ensuite l'évacuation sélective des matériaux vers les filières de traitement adéquates (y compris conditionnement en bennes). Y compris curage sous mode opératoire SS4 au droit des matériaux amiantés | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
15 |  | Déconstruction intérieure préalable des produits non inertes situés dans le bâtiment à réhabiliter de manière à mettre à nu la structure béton des bâtiments (y compris curage sous mode opératoire SS4 au droit des matériaux amiantés) et à permettre ensuite l'évacuation sélective des matériaux vers les filières de traitement adéquates (y compris conditionnement en bennes) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
|  | Sous-total Travaux de deconstruction sélective | [11 empty] | 0
Sujétions pour le traitement des éléments pollués des sites
16 |  | Collecte et traitement des déchets spécifiques laissés en place (D.T.Q.D, extincteurs, pneus, D.E.E.E…) y compris application pollutions surfaciques | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
17 |  | Application d'un absorbant au droit des sondages intérieurs identifées comme polluées au rapport BURGEAP (y compris fosse de visite) et traitement des déchets associés en I.S.D.D selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
18 |  | Pose d'un agent absorbant sur les parois pour récolte des graisses et hydrocarbures, et traitement des déchets récoltés | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
|  | Sous-total traitement des éléments pollués | [11 empty] | 0
Travaux de désamiantage (Retrait des matériaux amiantés, y compris évacuation des déchets vers une Installation de Stockage spécifique)
19 |  | Mise en oeuvre d'installations dédiées au retrait des matériaux amiantés selon C.C.T.P (tunnel d'accès en zone, mise en dépression des zones de travaux,confinement, périmètre de sécurité , aire dédiée aux déchets, …entretien et mesures durant les travaux ). | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
20 |  | Mise en oeuvre d'une stratégie d'échantillonnage | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
21 |  | Contrôle de l'empoussièrement selon CCTP, avec analyse en Microscopie Electronique à Transmission, en adéquation avec le guide FD X 46-033 y compris durant les chantiers TEST | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
22 |  | Retrait des enduits amiantés de lissages ou débullages présents sur les structures porteuses du bâtiment (murs, plafonds, poutres, ...) pour mise à nue de la structure-Quantité estimée à 36m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
23 |  | Retrait de dalles de sols amiantées AVEC colle amiantée, y compris les sols divers et surcouches rajoutés au dessus-Quantité estimée à 10m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
24 |  | Retrait de menuiseries avec joints de vitrages amiantés- Quantité estimée à 1 unité | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
|  | Sous-total Travaux de désamiantage | [11 empty] | 0
Travaux de déplombage
25 |  | Intégration des sujétions pour présence de peinture au plomb pour la réalisation de curage et autres travaux du chantier (EPI, métrologie, …) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [6 empty] | 1
|  | Sous-total travaux de déplombage | [11 empty] | 0
Travaux de démolition mécanique des bâtiments
26 |  | Mise en œuvre de dispositifs de protection yc bâtiments voisins pour les travaux de démolition (grave, tôles de répartition, toitures et pieds de bâtiments,… ) et gestion des extensions de périmètres de sécurités selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
27 |  | Découpe, dépose et démolition manuelles aux points sensibles vis-à-vis des ouvrages mitoyens conservés selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
28 |  | Arrosage, brumisation durant les travaux de démolition lourde et d'évacuation pour abattement des poussières à la source | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
29 |  | Démolition mécanique des superstructures au moyen d'une pelle de démolition respectant L>H/2 y compris panneaux bac acier double peau | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
30 |  | Démolition des infrastructures des bâtiments selon C.C.T.P y compris démolitions par passes en mitoyennetés | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
|  | Sous-total Travaux de démolition | [11 empty] | 0
Gestion des déchets (Hormis pour les inertes le chargement et le conditionnement sont inclus dans les postes de dépose)
Chargement, transport et évacuation du site des matériaux inertes pour recyclage hors site
31 |  | Chargement et conditionnement | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
32 |  | Traitement/Revalorisation hors site des matériaux inertes (mise en décharge interdite)-Quantité estimée à 100tonnes | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
33 |  | Transport des matériaux inertes | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
Gestion des matériaux non inertes (D.N.B)
34 |  | Traitement/Revalorisation des matériaux non inertes, vers une I.S.D.N.D (ex classe 2) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
35 |  | Transport des matériaux non inertes | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
Gestion du bois
36 |  | Traitement/Revalorisation du bois vers une plateforme de recyclage pour revalorisation, ou vers un centre de tri-Quantité estimée à 20tonnes | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
37 |  | Transport du bois | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
Gestion des métaux
38 |  | Traitement/Revalorisation des métaux pour revalorisation-Quantité estimée à 45tonnes | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
39 |  | Transport des métaux | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
|  | Sous-total Gestion des déchets | [11 empty] | 0
Remise en état de la plateforme et finitions
40 |  | Remblaiement des excavations de démolition au moyen de GNT 0/80 et 0/31,5 d'apport suivant C.C.T.P (y compris compactage) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
41 |  | Nivellement des terrains (sans apport de matériaux) et compactage pour diriger les Eaux Pluviales vers les réseaux principaux | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
42 |  | Mise en œuvre d'une clôture de chantier (clôture grillagée sur plots h=2,00 ml, fixation par colliers, jambes de forces,...) sur chaque site | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
43 |  | Sécurisation du chantier et des zones conservées (batiments curés) par la mise en œuvre de moyen de protection au niveau des couvertures pour garantir une étancheité à l'eau et à l'air selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
44 |  | Nettoyage général, réalisation des reprises diverses et finitions, repli du chantier | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
45 |  | Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (y compris plan de recollement réalisé par géomètre expert, à fournir sous format ,.dwg selon C.C.T.P) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
|  | Sous-total Remise en état | [11 empty] | 0
Remise en état sur les ouvrages conservés
46 |  | Reprise des pieds de murs sur zones mitoyennes selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [10 empty] | 1
47 |  | Rejointement des murs en pierre selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [10 empty] | 1
|  | Sous total remise en état sur les ouvrages conservés | [11 empty] | 0
TRANCHES OPTIONNELLES
Tranche optionnelle N°2: Réemploi des portes sectionnelles
48 |  | Dépose soignée pour réemploi des portes sectionnelles y compris modalité de conditionnement et déplacement selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
Tranche optionnelle N°3: Réemploi de la charpente métallique
49 |  | Dépose soignée pour réemploi de la charpente métallique y compris modalité de conditionnement et déplacement selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
Tranche optionnelle N°4: Réemploi des couvertures / bardages métalliques
50 |  | Dépose soignée pour réemploi de la couverture/bardage métallique y compris modalité de conditionnement et déplacement selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
Total HT : | [13 empty] | 0
TVA : | [13 empty] | 0
Total TTC : | [13 empty] | 0
Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. Le montant total HTVA (la quantité de produits x le prix unitaire) doit être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la virgule.

## Omissions (hidden)
Description | Q | PU en chiffres | PU en lettres | Total | TVA % | TVA
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Total : | 0
|  |  | TVA : | 0
|  |  | Total TVAC : | 0

## 3P (hidden)
A propos de 3P
3P - Gestion des marchés publics par une application conviviale pour la gestion, le suivi et l'automatisation des dossiers d'achat des pouvoirs adjudicateurs soumis à la "Législation sur les Marchés Publics".
3P englobe la gestion des dossiers de marché public de A à Z :
du budget à l'exécution
3P est le seul programme sur le marché à proposer la gestion aussi bien de travaux que de fournitures et services, et ceci pour toutes les procédures, nationales ou européennes. Le suivi budgétaire (budget, crédits, subsides, amendes, cautions, ...), le suivi administratif ainsi que la génération de documents (tous les documents requis par la loi sont repris!), le suivi technique (métrés, états d'avancement, ...), toutes les opérations de calcul (prix anormaux, omissions, décompte final, ...) : tous sont repris dans le programme 3P, le seul programme vous proposant une gestion aussi complète de vos marchés publics.
3P a été élaboré en collaboration avec un groupe d'administrations publiques, allant des "autorités classiques" (communes, villes, autorités provinciales, ministères,...) aux entreprises d'intérêt public (tranports publics, gestion des eaux, ...) en passant par les entreprises publiques "commerciales". En bref, le programme est parfaitement adapté à tous les services publics.
3P est une application très conviviale et rapide, aussi bien à l'utilisation qu'à l'entretien. L'utilisateur ne rencontrera que très rarement un "sablier", les écrans s'affichent en quelques dizièmes de secondes. Grâce à la gestion automatique des versions, il n'est nul besoin d'un gestionnaire système pour 3P.
Comme les nombreux utilisateurs de 3P, vous vous sentirez immédiatement à l'aise dans 3P. Ceci non seulement grâce à l'utilisation des technologies de pointe les plus modernes mais également grâce au fait que les utilisateurs actuels de 3P ont été impliqués depuis le début dans l'élaboration du programme, et qu'avec nous, ils ont jaugé toutes les fonctionnalités de 3P.
Et enfin... 3P vous est proposé à des tarifs imbattables! 3P est donc à la portée de toutes les administrations publiques.
Nous vous souhaitons une fructueuse utilisation de 3P !
L'équipe de 3P
Contact:
3P
Boulevard de la Liberté 130
59000 Lille
support@3p.eu

## Légende
Version | 1.1
Explication des colonnes
Numérotation | Numérotation (champ intègre non modifiable).
Référence | Référence à un poste
Référence complémentaire | Référence complémentaire à un poste
Description | Description obligatoire du poste
Type | o QP ou Q.P. : un poste à quantité présumée. Ceci signifie que la quantité du poste ne peut être définie avec précision à l'avance et qu'il ne peut donc être donné qu'une approximation. Pendant l'exécution, cette quantité peut s'avérer supérieure ou inférieure à la quantité présumée. Lors du décompte final, le décompte de tous les QP est toujours fait séparément. o QF ou Q.F. : un poste à quantité forfaitaire. Ceci signifie que la quantité du poste est définie avec exactitude dans le CCAP/CCTP et ne peut en aucun cas être dépassée pendant l'exécution. o PT / PG : un poste à prix total / global. La quantité est 1, le prix total du poste est donné. o MF : un poste à montant fixe. Ceci signifie que le montant est fixé à l'avance et qu'il sera le même dans toutes les offres, p.ex. pour les essais. o SR : une somme réservée. Ici aussi, le montant est fixé à l'avance et sera le même dans toutes les offres, p.ex. pour des travaux supplémentaires. Cette somme ne sera typiquement pas entièrement utilisée. o PM : un poste pour mémoire. Ceci est une ligne où l'on n'ajoute pas d'estimation ou de quantité, mais utilisée à titre informatif. (par exemple: pour mentionner quels éléments sont inclus dans les postes ci-dessus). Si l’on ajoute une estimation et une quantité, ce poste sera repris dans la liste des postes du BPU/DQE/DPGF, mais le prix n’est pas comptabilisé dans l’offre (et n’est pas montré au soumissionnaire).
U | Unité (par exemple : pièce, m², kg,…)
Q | Quantité du poste.
PU | Prix unitaire du poste
Total | Ce résultat est calculé par 3P et arrondi à 2 chiffres après la virgule
TVA% | Si vous ne complétez pas ceci, 3P suppose que vous reprenez le pourcentage standard de TVA de votre pouvoir adjudicateur (souvent 20%). Pour un poste sans TVA ou avec un autre pourcentage de TVA, veillez à compléter le pourcentage en question. Le total TVA par pourcentage est également arrondi à 2 chiffres après la virgule.
Marché subséquent? | Si un "V" est complétée, le poste est éxécuté via la passation d'un marché subséquent.