## AXE 1 - COEFFICIENTS
ANNEXE 1 DU LOT N°1 – DECOMPOSITION INDICATIVE DES PRIX APPLIQUES POUR LA GESTION TRANSPARENTE DE LA GARANTIE TOTALE P3
Dans le cadre de la transparence de la garantie totale P3, LE TITULAIRE est tenu d’indiquer les taux horaires et les coefficients sur fourniture et sous-traitance qui seront appliqués.
Taux horaires
Les taux horaires d’intervention de main d’œuvre applicables comprennent les frais de transport, de déplacement et toutes sujétions, et sont appliqués sur des temps réels de présence sur site.
Désignation des catégories de personnel | Qualification | € HT / heure
Chauffagiste monteur soudeur
Équipe chauffagiste monteur soudeur
Frigoriste
Technicien, courants faibles
Technicien exploit. Maintenance
Électromécanicien électricien bâtiment
Plombier
Coefficients d’entreprise affectés au prix d’achat des matériels et des prestations sous-traitées
Coefficients d’entreprise affectés au prix d’achat des matériels sur la base du prix facturé par le fournisseur toutes remises déduites, justifié par la facture :
Type de coefficient | Prix unitaire ou montant de la prestation sous-traitée | Coefficient | Coefficient MAXIMAL
Coefficients d’entreprise affectés au prix d’achat des matériels sur la base du prix facturé par le fournisseur toutes remises déduites, justifié par la facture | Inférieur à 200 €HT | Compris au forfait P2
| Compris entre 200 €HT et inférieur à 1 500 €HT (exclus) |  | 1.2
| Compris entre 1 500 €HT et 5 000 €HT (exclus) |  | 1.15
| Supérieur à 5 000 €HT |  | 1.1
Coefficients d’entreprise affectés au prix des prestations d’un sous-traitant, sur la base du prix facturé par le sous-traitant toutes remises déduites, justifié par la facture | Inférieur à 1 500 €HT |  | 1.2
| Compris entre 1 500 €HT et 5 000 €HT (exclus) |  | 1.15
| Supérieur à 5 000 €HT |  | 1.1

## AXE 2A CIBLES EN COURS
ANNEXE 2-A DU LOT N°1 - CIBLES THERMIQUES
Cellules à compléter : NB contractuel
Campus |  | Site | Type de marché | Unité | TYPE D'ENERGIE | ECS incluse dans les consonmmations fournies ? | 2022-23 | [5 empty] | 2023-24 | [5 empty] | 2024-25 | [5 empty] | Ratio MWhPCS/DJU MWhu/DJU |  |  |  | Ecart-type | DJUo contractuels | NB marché = consommation moyenne chauffage corrigée DJU | Unités du NB | Remarque | NB contractuel gaz (engagement du titulaire) MWhPCS/an pour le gaz et MWhu pour le chauffage urbain |  |  |  |  | Unités du NB
[7 empty] | Consommation Gaz (MWh PCS) ou énergie utile pour les sites au réseau de chaleur (MWhu) | CONSOMMATIONS ECS (m3) | q (MWhPCS/m3 ou MWhutile/m3) | Consommation ECS (MWhPCS/an pour le gaz et MWhu pour le chauffage urbain) | Consommation Chauffage (MWhPCS/an pour le gaz et MWhu pour le chauffage urbain) | DJU | Consommation Gaz (MWh PCS) ou énergie utile pour les sites au réseau de chaleur (MWhu) | CONSOMMATIONS ECS (m3) | q (MWhPCS/m3 ou MWhutile/m3) | Consommation ECS (MWhPCS/an pour le gaz et MWhu pour le chauffage urbain) | Consommation Chauffage (MWhPCS/an pour le gaz et MWhu pour le chauffage urbain) | DJU | Consommation Gaz (MWh PCS) ou énergie utile pour les sites au réseau de chaleur (MWhu) | CONSOMMATIONS ECS (m3) | q (MWhPCS/m3 ou MWhutile/m3) | Consommation ECS (MWhPCS/an pour le gaz et MWhu pour le chauffage urbain) | Consommation Chauffage (MWhPCS/an pour le gaz et MWhu pour le chauffage urbain) | DJU | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | Moyenne ou saison(s) prise(s) en compre selon la remarque précisée | [5 empty] | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31
TREFILERIE | 1-1 | 2 rue Tréfilerie (Bâtiment AEFGMKL Tréfilerie) | CPI puis PFI | MWhPCS | Gaz | NON | 1003.8 |  |  |  | 1003.8 | 1942 | 943.7492 |  |  |  | 943.7492 | 1982 | 1064.437 |  |  |  | 1064.437 | 2236 | 0.51689 | 0.47616 | 0.47605 | 0.4761 | 4.946% | 2200 | 1047.43 | MWh PCS | Saisons 2023-24 et 2024-25 prises en compte pour le NB | [5 empty] | MWh PCS
| 1-2 | Michelet | CPI puis PFI | MWhPCS | Gaz | NON | 191.3 |  |  |  | 191.3 | 2077 | 168.2393 |  |  |  | 168.2393 | 1982 | 162.027 |  |  |  | 162.027 | 2236 | 0.092104 | 0.084884 | 0.072463 | 0.072463 | 13.71% | 2200 | 159.42 | MWh PCS | Saison 2024-25 prise en compte pour le NB | [5 empty] | MWh PCS
| 1-3 | Maison de l'Université | CPI puis PFI | MWhPCS | Gaz | NON | 227.3 |  |  |  | 227.3 | 2065 | 207.5565 |  |  |  | 207.5565 | 1982 | 202.34 |  |  |  | 202.34 | 2236 | 0.11007 | 0.10472 | 0.090492 | 0.090492 | 11.18% | 2200 | 199.08 | MWh PCS | Saison 2024-25 prise en compte pour le NB | [5 empty] | MWh PCS
| 1-4 | Bâtiment D Tréfilerie | CPI puis PFI | MWhPCS | Gaz | NON | 356.7 |  |  |  | 356.7 | 1942 | 346.7394 |  |  |  | 346.7394 | 1982 | 315.591 |  |  |  | 315.591 | 2172 | 0.18368 | 0.17494 | 0.1453 | 0.1453 | 13.84% | 2200 | 319.66 | MWh PCS | Saison 2024-25 prise en compte pour le NB | [5 empty] | MWh PCS
| 1-5 | Bâtiment O Tréfilerie (BU Tréfilerie) | CPI puis PFI | MWhPCS | Gaz | NON | 244.1 |  |  |  | 244.1 | 1942 | 205.2495 |  |  |  | 205.2495 | 1851 | 191.373 |  |  |  | 191.373 | 2101 | 0.1257 | 0.11089 | 0.091087 | 0.091087 | 19.06% | 2200 | 200.39 | MWh PCS | Saison 2024-25 prise en compte pour le NB | [5 empty] | MWh PCS
| 1-6 | Bâtiment R Tréfilerie | CPI puis PFI | MWhPCS | Gaz | NON | 57 |  |  |  | 57 | 1942 | 42.0352 |  |  |  | 42.0352 | 1851 | 47.165 |  |  |  | 47.165 | 2042 | 0.029351 | 0.022709 | 0.023097 | 0.022903 | 16.28% | 2200 | 50.39 | MWh PCS | Saisons 2023-24 et 2024-25 prises en compte pour le NB | [5 empty] | MWh PCS
| 1-7 | Atelier | CP puis PF | MWhPCS | Gaz | NON | [18 empty] | PAS D'INTERESSEMENT, SUIVI ENERGETIQUE UNIQUEMENT | [5 empty] | PAS D'INTERESSEMENT, SUIVI ENERGETIQUE UNIQUEMENT |  |  | PAS D'INTERESSEMENT, SUIVI ENERGETIQUE UNIQUEMENT
| 1-8 | Denis Papin | CPI puis PFI | MWhPCS | Gaz | NON | [6 empty] | 393.409 |  |  |  | 393.409 | 1913 | 383.413 |  |  |  | 383.413 | 2165 |  | 0.20565 | 0.1771 | 0.1771 | 11.4% | 2200 | 389.61 | MWh PCS | Saison 2024-25 prise en compte pour le NB | [5 empty] | MWh PCS
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | PFI | MWhutile | Réseau de chaleur | NON | [6 empty] | 1175 |  |  |  | 1175 | 1943 | 1127 |  |  |  | 1127 | 2240 |  | 0.60473 | 0.50313 | 0.50313 | 14.28% | 2200 | 1106.88 | MWhutile | Saison 2024-25 prise en compte pour le NB | [5 empty] | MWhutile
| 3-2 | Forges | PFI | MWhutile | Réseau de chaleur | NON | [6 empty] | 158 |  |  |  | 158 | 1827 | 152 |  |  |  | 152 | 2159 |  | 0.086481 | 0.070403 | 0.070403 | 16.15% | 2200 | 154.89 | MWhutile | Saison 2024-25 prise en compte pour le NB | [5 empty] | MWhutile
| 3-3 | Sciences Manufacture | PFI | MWhutile | Réseau de chaleur | NON | [25 empty] | MWhutile | La cible sera définie en cours de marché compte tenu que le site a été livré récemment. | [5 empty] | MWhutile
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | PFI | MWhutile | Réseau de chaleur | OUI | [6 empty] | 917 | 26 | 0.13 | 3.38 | 913.62 | 2177 | 988 | 34 | 0.13 | 4.42 | 983.58 | 2364 |  | 0.41967 | 0.41607 | 0.41607 | 0.6124% | 2200 | 915.35 | MWhutile | Saison 2024-25 prise en compte pour le NB | [5 empty] | MWhutile
| 6-2 | IRMIS | PFI | MWhutile | Réseau de chaleur | OUI | [6 empty] | 202 | 80 | 0.13 | 10.4 | 191.6 | 2118 | 188 | 66 | 0.13 | 8.58 | 179.42 | 2309 |  | 0.090463 | 0.077705 | 0.077705 | 11.61% | 2200 | 170.95 | MWhutile | Saison 2024-25 prise en compte pour le NB | [5 empty] | MWhutile

## AXE 2B - P1 EN COURS
ANNEXE 2-B DU LOT N°1 - DECOMPOSITION DE PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE - PRESTATION P1
OFFRE DE BASE PRIX P1
[5 empty] | P1 ANNUEL | [14 empty] | P1 SUR LA DUREE DU MARCHE
[5 empty] | P1 - Part proportionnel (€HT) | [6 empty] | P1 - Parties fixes (€HT) |  |  |  | TOTAL P1 (€HT) | TOTAL P1 (€TTC) |  |  | TOTAL P1 du 01/05/2026 au 31/12/2027 (€TTC)
Lot | CAMPUS | N° Site | Nom du site | PCE | Quantiyé prévisionnelle moyenne annuelle (MWhPCS) | P00 (€HT/MWHPCS) | Référence PEG MA0 (€HT/MWHPCS) | Terme variable d'acheminement DTV0 (€HT/MWHpcs) | Obligation CEE0 (€HT/MWHpcs) | TICGN (15,43 €HT/MWHpcs) | Montant total (€HT) (1) | Terme fixe Distribution0 (€HT) | Terme fixe Trransport0 (€HT) | CTA (€HT) | Montant total (€HT) (2) | TOTAL (€ HTVA) | TVA à 5,5% € TTC | TVA à 20% € TTC | Total € TTC | Total € TTC
1 | TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | GI032790 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 |  | 1-2 | Michelet (77, rue Michelet) | 19856584533303 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 |  | 1-3 | Maison de l'Université | GI122547 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 |  | 1-4 | Bâtiment D (5, rue Tréfilerie) | GI032789 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 |  | 1-5 | Bâtiment O Tréfilerie (BU Tréfilerie) | GI032793 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 |  | 1-6 | Bâtiment R Tréfilerie | 19800144662918 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 |  | 1-7 | Atelier (boulevard Daguerre) | 19854703313614 | 60 |  |  |  |  | 925.8 | 925.8 |  |  |  | 0 | 925.8 | 0 | 185.16 | 1110.96 | 1851.6
1 |  | 1-8 | Denis Papin - Halle des sports | GI032826 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL LOT N°1 (€HT) | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
(1) Montant de la part consommation = (P0 + Référence PEG MA0 + terme variable acheminement DTV0 + obligation CEE0 + TICGN) x QT
(2) Montant de la part abonnement = terme fixe distribution0 + terme fixe transport0 + CTA
Conformément à l'article 6.3 du C.C.T.P, LE TITULAIRE est informé des principaux projets liés à l'évolution du patrimoine et aux raccordement à un réseau de chaleur. Le marché pourra être modifié, sans limite de montants, et ceci sans que LE TITULAIRE puisse demander la résiliation du marché au motif d'un déséquilibre économique.

## AXE 2C - P2 - P3
ANNEXE 2-B DU LOT N°1 - DECOMPOSITION DE PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE - PRESTATION P2 ET P3
PRIX ANNUELS P2 ET P3 DU 01/05/2026 AU 31/12/2027
Lot | CAMPUS | N° Site | Nom du site | Type de marché | P2.1 | P2.2 | P2.3 | P2.4 | P2.5 | P2.6 | P2 TOTAL €HT/AN | P3.1 | P3.2 | P3.3 | P3.4 | P3 TOTAL €HT/AN | TOTAL P2 + P3 €HT/AN | TOTAL P2 + P3 €TTC/AN
1 | TREFILERIE | 1-1 | 2 rue Tréfilerie (Bâtiment AEFGMKL Tréfilerie) | CPI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-2 | Michelet | CPI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-3 | Maison de l'Université | CPI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-4 | Bâtiment D Tréfilerie | CPI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-5 | Bâtiment O Tréfilerie (BU Tréfilerie) | CPI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-6 | Bâtiment R Tréfilerie | CPI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-7 | Atelier | CPI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-8 | Denis Papin | CPI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | PFI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 3-2 | Forges | PFI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 3-3 | Sciences Manufacture | PFI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | PFI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 6-2 | IRMIS | PFI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL LOT N°1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P2.1 – Primaire, chauffage et eau chaude sanitaire |  |  |  | P3.1 – Primaire, chauffage et eau chaude sanitaire
P2.2 – Ventilation et traitement d'air |  |  |  | P3.2 – Ventilation et traitement d'air
P2.3 – Climatisation et froid |  |  |  | P3.3 – Climatisation et froid
P2.4 – Autres prestations |  |  |  | P3.4 – Autres matériels
P2.5 – Maîtrise de l'énergie
P2.6 – GMAO Fourniture, renseignement, mise en place, suivi d'une GMAO de type SAM FM y compris abonnements de type Smart-SAM ou équivalent nécessaires pour les téléphones des techniciens de l'exploitant. Fourniture de la GMAO commune aux lots 1 et 2.
PRIX ANNUELS P2 ET P3 DU 01/01/2028 AU 31/12/2031
Lot | CAMPUS | N° Site | Nom du site | Type de marché | P2.1 | P2.2 | P2.3 | P2.4 | P2.5 | P2.6 | P2 TOTAL €HT/AN | P3.1 | P3.2 | P3.3 | P3.4 | P3 TOTAL €HT/AN | TOTAL P2 + P3 €HT/AN | TOTAL P2 + P3 €TTC/AN
1 | TREFILERIE | 1-1 | 2 rue Tréfilerie (Bâtiment AEFGMKL Tréfilerie) | PFI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-2 | Michelet | PFI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-3 | Maison de l'Université | PFI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-4 | Bâtiment D Tréfilerie | PFI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-5 | Bâtiment O Tréfilerie (BU Tréfilerie) | PFI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-6 | Bâtiment R Tréfilerie | PFI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-7 | Atelier | PFI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-8 | Denis Papin | PFI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | PFI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 3-2 | Forges | PFI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 3-2 | Sciences Manufacture | PFI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | PFI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 6-2 | IRMIS | PFI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL LOT N°1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P2.1 – Primaire, chauffage et eau chaude sanitaire |  |  |  | P3.1 – Primaire, chauffage et eau chaude sanitaire
P2.2 – Ventilation et traitement d'air |  |  |  | P3.2 – Ventilation et traitement d'air
P2.3 – Climatisation et froid |  |  |  | P3.3 – Climatisation et froid
P2.4 – Autres prestations |  |  |  | P3.4 – Autres matériels
P2.6 – GMAO Fourniture, renseignement, mise en place, suivi d'une GMAO de type SAM FM y compris abonnements de type Smart-SAM ou équivalent nécessaires pour les téléphones des techniciens de l'exploitant. Fourniture de la GMAO commune aux lots 1 et 2.
Conformément à l'article 6.3 du C.C.T.P, LE TITULAIRE est informé des principaux projets liés à l'évolution du patrimoine et aux raccordement à un réseau de chaleur. Le marché pourra être modifié, sans limite de montants, et ceci sans que LE TITULAIRE puisse demander la résiliation du marché au motif d'un déséquilibre économique.
PRIX SUR LA DUREE DU MARCHE
[5 empty] | P2.1: DU 01/05/2026 AU 31/12/2027; P2.5: DU 01/01/2028 AU 31/12/2031 |  |  | TOTAL SUR LA DUREE DU MARCHE
Lot | CAMPUS | N° Site | Nom du site |  | P2 TOTAL €HT/AN | P3 TOTAL €HT/AN | TOTAL P2 + P3 €HT/AN | TOTAL P2 + P3 €TTC/AN | P2 TOTAL €HT/AN | P3 TOTAL €HT/AN | TOTAL P2 + P3 €HT/AN | TOTAL P2 + P3 €TTC/AN | TOTAL P2 + P3 €TTC
1 | TREFILERIE | 1-1 | 2 rue Tréfilerie (Bâtiment AEFGMKL Tréfilerie) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-2 | Michelet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-3 | Maison de l'Université |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-4 | Bâtiment D Tréfilerie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-5 | Bâtiment O Tréfilerie (BU Tréfilerie) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-6 | Bâtiment R Tréfilerie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-7 | Atelier |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 1-8 | Denis Papin |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 3-2 | Forges |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 3-2 | Sciences Manufacture |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 6-2 | IRMIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL LOT N°1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## AXE 3 - MOYENS P2
ANNEXE 3 DU LOT N°1 – MOYENS OPÉRATIONNELS MIS EN ŒUVRE POUR LES PRESTATIONS P2
Dans le cadre de l’exécution des prestations P2, LE TITULAIRE indique la fonction, la qualification professionnelle et le temps de présence des personnels affectés à l’exploitation des installations. Un organigramme est également à transmettre.
DESIGNATION DU PERSONNEL
Désignation des catégories de personnel | Site | Qualification | Nombre de jours
ORGANIGRAMME

## AXE 4 - CHIFFRAGE P3.5
ANNEXE 4 DU LOT N°1 – CHIFFRAGE DES TRAVAUX PROGRAMMES P3.5
LE TITULAIRE transmettra avec son offre les devis correspondant aux travaux décrits ci-dessous, intégrant notamment les parts main d’œuvre et fourniture. Ces devis respecteront les coefficients et taux de main d’œuvre définis en annexe 1.
CAMPUS | N° Site | Site | Bâtiment | Local technique | Prestation | Main d'œuvre (€HT) | Fourniture (€HT) | Total (€HT) | Délai
TREFILERIE | 1-1 | 2 rue Tréfilerie (Bâtiment AEFGMKL Tréfilerie) | Bâtiment K | Chaufferie | Remplacement de la chaudière n°3 et du brûleur correspondant par une pompe à chaleur aérothermique et installation du comptage nécessaire pour le suivi énergétique |  |  | 0
TREFILERIE | 1-1 | 2 rue Tréfilerie (Bâtiment AEFGMKL Tréfilerie) | Bâtiment K | Chaufferie | Remplacement du maintien de pression |  |  | 0
TREFILERIE | 1-1 | 2 rue Tréfilerie (Bâtiment AEFGMKL Tréfilerie) | Bâtiment K | Chaufferie | Installation d'un pot à boues magnétique |  |  | 0
TREFILERIE | 1-1 | 2 rue Tréfilerie (Bâtiment AEFGMKL Tréfilerie) | Bâtiment K | Chaufferie | Installation d'un dégazeur |  |  | 0
TREFILERIE | 1-3 | Maison de l'université | Maison de l'université | Niveau 6 | Remplacement de la VMC du niveau 5 et du niveau 6 par un équipement modulable et acoustique |  |  | 0
TREFILERIE | 1-5 | Bâtiment O Tréfilerie (BU Tréfilerie) | Bibliothèque | Chaufferie | Remplacer la chaudière n°1 à la bibliothèque par la chaudière de l'IUT de Roanne |  |  | 0
TREFILERIE | 1-5 | Bâtiment O Tréfilerie (BU Tréfilerie) | Bibliothèque | Toiture | Remplacement des 3 splits au R22 en toiture de la BU |  |  | 0
TREFILERIE | 1-8 | Denis Papin | Chaufferie | CTA | Fourniture d'une PIRL qui sera utilisée pour l'entretien de la CTA |  |  | 0
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | Chaufferie | Chaufferie | Installation d'une poignée et remplacement de la barre anti-panique sur la porte de la chaufferie |  |  | 0
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | K | Sous station | Electrification du ballon ECS du Crous |  |  | 0
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | K | Sous station | Raccordement de la vidange du ballon ECS |  |  | 0
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences Manufacture | Bâtiment | CTA | Fourniture d'une PIRL qui sera utilisée pour l'entretien des trois CTA |  |  | 0
CAMPUS SANTE INNOVATION | 6-1 | Faculté de Médecine | Sous station | CTA | Mise en place d’un DRAG’EAU sur le reseau CTA permettant un désembouage lent de l’installation |  |  | 0
CAMPUS SANTE INNOVATION | 6-2 | IRMIS | Sous station | CTA | Mise en place d’un DRAG’EAU sur le reseau CTA permettant un désembouage lent de l’installation |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL P3.5 €HT | 0
[5 empty] | TOTAL P3.5 €TTC | 0

## AXE 5 - B.P.U - D.Q.E
ANNEXE 5 DU LOT N°1 - BORDEREAU A PRIX UNITAIRE (B.P.U) ET DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (D.Q.E)
BORDEREAU A PRIX UNITAIRE (B.P.U) |  |  |  |  | DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (D.Q.E)
OPERATIONS STANDARDS
Les coûts indiqués comprennent l’approvisionnement du matériel, la main d’œuvre, la location des machines nécessaires et la sécurisation du chantier.
Remplacement des tuyauteries :
Les coûts indiqués comprennent l’approvisionnement du matériel, la main d’œuvre, le calorifugeage des nouvelles tuyauteries, la vidange partielle de l’installation si nécessaire, la remise en eau et le contrôle du bon fonctionnement.
| Code | DN intérieur (mm) | Coût (€ HT / m.l) |  | Quantité | Coût (€ HT)
Acier pré-isolé | T-001 | 32 |  |  | 10 | 0
| T-002 | 40 |  |  | 10 | 0
| T-003 | 50 |  |  | 10 | 0
| T-004 | 65 |  |  | 10 | 0
| T-005 | 80 |  |  | 10 | 0
| T-006 | 100 |  |  | 5 | 0
| T-007 | 200 |  |  | 5 | 0
Acier | T-008 | 20 |  |  | 10 | 0
| T-009 | 32 |  |  | 10 | 0
| T-010 | 40 |  |  | 10 | 0
| T-011 | 50 |  |  | 10 | 0
| T-012 | 65 |  |  | 10 | 0
| T-013 | 80 |  |  | 10 | 0
PER | T-014 | 20 |  |  | 10 | 0
| T-015 | 25 |  |  | 10 | 0
| T-016 | 32 |  |  | 10 | 0
| T-017 | 40 |  |  | 10 | 0
| T-018 | 50 |  |  | 10 | 0
| T-019 | 65 |  |  | 10 | 0
Multicouche | T-020 | 20 |  |  | 10 | 0
| T-021 | 25 |  |  | 10 | 0
| T-022 | 32 |  |  | 10 | 0
| T-023 | 40 |  |  | 10 | 0
| T-024 | 50 |  |  | 10 | 0
| T-025 | 65 |  |  | 10 | 0
Cuivre | T-026 | 20 |  |  | 10 | 0
| T-027 | 25 |  |  | 10 | 0
| T-028 | 32 |  |  | 10 | 0
| T-029 | 40 |  |  | 10 | 0
| T-030 | 50 |  |  | 10 | 0
| T-031 | 65 |  |  | 10 | 0
Principaux travaux de mise en conformité :
Les coûts indiqués comprennent l’approvisionnement du matériel, la main d’œuvre, le calorifugeage des nouvelles tuyauteries, la vidange partielle de l’installation si nécessaire, la remise en eau et le contrôle du bon fonctionnement.
| Code | DN | Coût (€ HT) |  | Quantité | Coût (€ HT)
Fourniture et installation d’un disconnecteur BA | C-001 | 15 |  |  | 2 | 0
| C-002 | 20 |  |  | 2 | 0
| C-003 | 25 |  |  | 2 | 0
| C-004 | 32 |  |  | 2 | 0
| C-005 | 40 |  |  | 2 | 0
Fourniture et installation d’un clapet EA | C-006 | 15 |  |  | 2 | 0
| C-007 | 20 |  |  | 2 | 0
| C-008 | 25 |  |  | 2 | 0
| C-009 | 32 |  |  | 2 | 0
| C-010 | 40 |  |  | 2 | 0
| C-011 | 50 |  |  | 2 | 0
| C-012 | 65 |  |  | 2 | 0
| C-013 | 80 |  |  | 2 | 0
| C-014 | 100 |  |  | 1 | 0
| C-015 | 125 |  |  | 1 | 0
| Code | Spécificités | Coût (€ HT) |  | Quantité | Coût (€ HT)
Coupure extérieure électrique | C-016 | Selon DTU |  |  | 3 | 0
Prise de courant dans armoire électrique | C-017 | Avec différentiel 30 mA |  |  | 5 | 0
Création d’un schéma de principe et affichage en local technique | C-018 | Copie informatique à transmettre |  |  | 2 | 0
Mise en place d’un robinet de prélèvement légionnelle | C-019 | Selon DTU |  |  | 10 | 0
Mise en place d’un robinet de puisage muni d’un clapet HA | C-020 | / |  |  | 5 | 0
Mise en place de caillebotis en acier | C-021 | Prix par m² |  |  | 5 | 0
Principaux petits travaux de rénovation et d’amélioration - Thermique :
Les coûts indiqués comprennent l’approvisionnement du matériel, la main d’œuvre, le calorifugeage des nouvelles tuyauteries, la vidange partielle de l’installation si nécessaire, la remise en eau et le contrôle du bon fonctionnement.
| Code | DN | Coût (€ HT) |  | Quantité | Coût (€ HT)
Fourniture et installation d’un compteur d’énergie à ultrasons (avec débit mètre, sondes et mise en service) | AM-001 | 25 |  |  | 1 | 0
| AM-002 | 32 |  |  | 1 | 0
| AM-003 | 40 |  |  | 1 | 0
| AM-004 | 50 |  |  | 1 | 0
| AM-005 | 65 |  |  | 1 | 0
| AM-006 | 80 |  |  | 1 | 0
| AM-007 | 100 |  |  | 1 | 0
| AM-008 | 125 |  |  | 1 | 0
| AM-009 | 150 |  |  | 1 | 0
Fourniture et installation d’un compteur volumétrique | AM-010 | 25 |  |  | 1 | 0
| AM-011 | 32 |  |  | 1 | 0
| AM-012 | 40 |  |  | 1 | 0
| AM-013 | 50 |  |  | 1 | 0
| AM-014 | 65 |  |  | 1 | 0
| AM-015 | 80 |  |  | 1 | 0
| AM-016 | 100 |  |  | 1 | 0
| AM-017 | 125 |  |  | 1 | 0
| AM-018 | 150 |  |  | 1 | 0
Fourniture et installation d’un compteur électrique monophasé traversant | AM-019 | Fourniture, pose et programmation Compteur Monophasé traversant Calibre 25 A(Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-020 | Fourniture, pose et programmation Compteur Monophasé traversant Calibre 32 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-021 | Fourniture, pose et programmation Compteur Monophasé traversant Calibre 40 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-022 | Fourniture, pose et programmation Compteur Monophasé traversant Calibre 45 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-023 | Fourniture, pose et programmation Compteur Monophasé traversant Calibre 63 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
Fourniture et installation d’un compteur électrique triphasé traversant | AM-024 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé traversant Calibre 25 A(Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-025 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé traversant Calibre 32 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-026 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé traversant Calibre 40 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-027 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé traversant Calibre 45 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-028 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé traversant Calibre 63 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-029 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé traversant Calibre 80 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
Fourniture et installation d’un compteur électrique triphasé à mesure d'intensité déportés par tores ouvrants | AM-030 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé à mesure d'intensité déportés Calibre 25 A(Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-031 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé à mesure d'intensité déportés Calibre 32 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-032 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé à mesure d'intensité déportés Calibre 40 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-033 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé à mesure d'intensité déportés Calibre 45 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-034 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé à mesure d'intensité déportés Calibre 63 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-035 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé à mesure d'intensité déportés Calibre 80 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-036 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé à mesure d'intensité déportés Calibre 100 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-037 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé à mesure d'intensité déportés Calibre 125 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-038 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé à mesure d'intensité déportés Calibre 160 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-039 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé à mesure d'intensité déportés Calibre 200 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-040 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé à mesure d'intensité déportés Calibre 250 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-041 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé à mesure d'intensité déportés Calibre 400 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| AM-042 | Fourniture, pose et programmation Compteur Triphasé à mesure d'intensité déportés Calibre 600 A (Certifié MID), communiquant en Modbus RS485 |  |  | 1 | 0
| Code | Spécificités | Coût (€ HT) |  | Quantité | Coût (€ HT)
Analyse légionelle (prélèvement, analyse et rapport). | AM-043 | Prix par point supplémentaire d'analyse |  |  | 5 | 0
Traitement chloré du réseau ECS de deux semaines (location du matériel + produit) | AM-044 | Consommation annuelle d'ECS : 500 m3 Dosage : 50 mg/m3 |  |  | 2 | 0
Désembouage curatif des installations de chauffage – Injection du produit – Analyses d’eau – Nettoyage du pot à boue | AM-045 | Produit compatible avec les chaudières |  |  | 2 | 0
Désembouage curatif des installations de chauffage – Rinçage hydropneumatique en pied de colonne | AM-046 | Prix par pied de colonne |  |  | 20 | 0
Equilibrage des installations – Mesure du ∆T – Repérage | AM-047 | Prix par pied de colonne |  |  | 30 | 0
Mise en place d’un onduleur (< 6kVa) pour l’électrovanne gaz | AM-048 | / |  |  | 1 | 0
Onduleur pour sécurisation de la GTC (< 6kVa) | AM-049 | / |  |  | 1 | 0
AUTRES INTERVENTIONS (TAUX HORAIRES ET COEFFICIENTS)
Taux horaires
Les taux horaires d’intervention de main d’œuvre applicables comprennent les frais de transport, de déplacement et toutes sujétions, et sont appliqués sur des temps réels de présence sur site.
| Coût horaire (€ HT / heure) - Semaine |  | Coût horaire (€ HT / heure) - Week-end
Désignation des catégories de personnel | Jour : 7h - 21h | Nuit : 21h - 7h | Samedi | Dimanche | Quantité (*) | Coût (€ HT)
Chauffagiste monteur soudeur |  |  |  |  | 20 | 0
Équipe chauffagiste monteur soudeur |  |  |  |  | 5 | 0
Frigoriste |  |  |  |  | 5 | 0
Technicien, courants faibles |  |  |  |  | 10 | 0
Technicien exploit. Maintenance |  |  |  |  | 30 | 0
Électromécanicien électricien bâtiment |  |  |  |  | 5 | 0
Plombier |  |  |  |  | 5 | 0
(*) Estimée sur la répartition suivante : 80 % en semaine (jour), 10 % en semaine (nuit), 5 % le samedi, 5% le dimanche
Coefficients d’entreprise affectés au prix d’achat des matériels
Coefficients d’entreprise affectés au prix d’achat des matériels sur la base du prix facturé par le fournisseur toutes remises déduites, justifié par la facture :
| Code | Coefficient | Coefficient MAXIMAL |  | Quantité | Coût (€ HT)
Pour des fournitures d'un prix unitaire inférieur à 1 500 €HT | CF-001 |  | 1.2 |  | 4000 | 0
Pour des fournitures d'un prix unitaire compris entre 1 500 (inclus) et 10 000 €HT (exclus) | CF-002 |  | 1.15 |  | 5000 | 0
Pour des fournitures d'un prix unitaire égal ou supérieur à 1 500 €HT | CF-003 |  | 1.1 |  | 6000 | 0
Coefficients d’entreprise affectés au prix des prestations sous-traitées
Type de coefficient | Prix unitaire ou montant de la prestation sous-traitée - Code |  | Coefficient | Coefficient MAXIMAL | Quantité | Coût (€ HT)
Coefficients d’entreprise affectés au prix des prestations d’un sous-traitant, sur la base du prix facturé par le sous-traitant toutes remises déduites, justifié par la facture | Inférieur à 1 500 €HT - CST-001 |  |  | 1.2 | 2000 | 0
| Compris entre 1 500 €HT et 10 000 €HT (exclus) - CST-002 |  |  | 1.15 | 5000 | 0
| Supérieur à 10 000 €HT - CST-003 |  |  | 1.1 | 15000 | 0
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DESP
|  |  | Coût (€ HT/équipement) |  | Ensemble | Coût (€ HT)
Le coût indiqué comprend l'ensemble des prestations relatives au suivi des Equipements Sous Pression pour l'ensemble des équipements concernés par la réglementation (compresseurs, groupes froids...) compris dans le périmètre des installations confié au TITULAIRE : - Rédaction d’un plan d’inspection (PI) par un organisme habilité - Réalisation de la vérification initiale (VI) - Réalisation de la visite périodique - Réalisation de la visite de requalification - L'accompagnement sur le suivi des périodicités réglementaires - Constitution des dossiers d’exploitation de suivi des ESP - Toute autre démarche nécessaire ou contrôle dans le cadre du suivi des équipements sous-pression |  |  |  |  | 20 | 0
RECAPITULATIF MONTANT P3.5
|  |  | Coût (€ HT) |  | Ensemble | Coût (€ HT)
Le coût indiqué comprend l'ensemble des prestations relatives aux travaux programmés P3.5 mentionné dans l'axe 4. |  |  | 0 |  | 1 | 0
[5 empty] | TOTAL D.Q.E €HT | 0
[5 empty] | TOTAL D.Q.E €TTC | 0