## Annexe 1
ANNEXE 1 DU C.C.T.P : LISTE DES SITES (TYPES DE MARCHE ET PERIMETRE)
[10 empty] | Typologie de prestations | [7 empty] | Traitement d'eau
Lot | CAMPUS | N° Site | Nom du site | Type de marché | Adresse | Code postal | Ville | Station DJU | Surface (m²) | Primaire - Chauffage | Eau chaude sanitaire | Eau glacée | Climatisation | Ventilation et traitement d'air | Clapet coupe feu sur les CTA | Groupe électrogène | Autres | Adoucisseur | Traitement EF
1 | TREFILERIE | 1-1 | 2 rue Tréfilerie (Bâtiment AEFGMKL Tréfilerie) | CPI | 2, rue Tréfilerie | 42023 | SAINT-ETIENNE | SAINT-ETIENNE BOUTHEON | 13178 | X |  |  | X | X | X | Présence essai
1 |  | 1-2 | Michelet | CPI | 77, rue Michelet | 42023 | SAINT-ETIENNE | SAINT-ETIENNE BOUTHEON | 2869 | X |  |  | X | X | X
1 |  | 1-3 | Maison de l'Université | CPI | 10, rue Tréfilerie | 42023 | SAINT-ETIENNE | SAINT-ETIENNE BOUTHEON | 4595 | X |  | X | X | X | X
1 |  | 1-4 | Bâtiment D Tréfilerie | CPI | 5, rue Tréfilerie | 42023 | SAINT-ETIENNE | SAINT-ETIENNE BOUTHEON | 6255 | X |  |  | X | X | X
1 |  | 1-5 | Bâtiment O Tréfilerie (BU Tréfilerie) | CPI | 1, rue Tréfilerie | 42023 | SAINT-ETIENNE | SAINT-ETIENNE BOUTHEON | 6253 | X |  |  | X | X | X
1 |  | 1-6 | Bâtiment R Tréfilerie | CPI | 10-12, rue Richard | 42023 | SAINT-ETIENNE | SAINT-ETIENNE BOUTHEON | 856 | X |  |  |  | X | X
1 |  | 1-7 | Atelier | CPI | Boulevard Daguerre | 42023 | SAINT-ETIENNE | SAINT-ETIENNE BOUTHEON | 575 | X
1 |  | 1-8 | Denis Papin | CPI | 21, rue Denis Papin | 42023 | SAINT-ETIENNE | SAINT-ETIENNE BOUTHEON | 11045 | X | X |  | X | X | X
2 | CAMPUS METARE (FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES) | 2-1 | Fac des Sciences (hors KL) | CPI | 23, rue Dr Paul Michelon | 42023 | SAINT-ETIENNE | SAINT-ETIENNE BOUTHEON | 17185 | X |  | X | X | X | X | Présence essai | Pompe à vide + air comprimé
2 | CAMPUS METARE (FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES) | 2-2 | Bâtiment KL Fac des Sciences | CPI | 23, rue Dr Paul Michelon | 42023 | SAINT-ETIENNE | SAINT-ETIENNE BOUTHEON | 1670 | X |  |  | X | X | X
1 | CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | PFI | 25, rue Docteur Rémy Annino | 42000 | SAINT-ETIENNE | SAINT-ETIENNE BOUTHEON | 14377 | X |  | X | X | X | X | Présence essai | Pompe à vide + air comprimé + sprinkler + générateur d'azote
1 |  | 3-2 | Forges | PFI | 11 rue Docteur Rémy Annino | 42000 | SAINT-ETIENNE | SAINT-ETIENNE BOUTHEON | 7001 | X |  | X | X | X | X |  | Pompe à vide + air comprimé
1 |  | 3-3 | Sciences Manufacture | PFI | 20 rue Docteur Rémy Annino | 42000 | SAINT-ETIENNE | SAINT-ETIENNE BOUTHEON | 4952 | X |  | X | X | X | X |  | Pompe à vide + Air comprimé + Generateur d'azote | X
2 | IUT ROANNE | 4-1 | CDEF | PFI | 20, avenue de Paris | 42334 | ROANNE | SAINT LEGER SUR ROANNE | 8716 | X |  |  | X | X | X
2 |  | 4-2 | G | PFI | [5 empty] | X |  |  | X | X | X
2 |  | 4-3 | B | CPI |  | 42334 | ROANNE | SAINT LEGER SUR ROANNE | 2257 | X |  |  |  | X | X
2 | CAMPUS METARE (IUT SAINT-ETIENNE) | 5-1 | Bâtiment ABCDEF IUT Saint Etienne | CPI | 28, avenue Léon Jouhaux | 42023 | SAINT-ETIENNE | SAINT-ETIENNE BOUTHEON | 21844 | X |  |  | X | X | X
2 |  | 5-2 | Bâtiment F&G IUT Saint Etienne | CPI | [5 empty] | X |  |  | X | X | X
2 |  | 5-3 | Bâtiment H Cafétéria IUT Saint Etienne | CPI | [5 empty] | X | X |  |  | X | X
2 |  | 5-4 | Bâtiment H Infirmerie IUT Saint Etienne | CPI | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
2 |  | 5-5 | Bâtiment L logements IUT Saint Etienne | CPI | [5 empty] | X | X |  |  |  | X
1 | CAMPUS SANTE INNOVATION | 6-1 | Faculté de Médecine | PFI | 10, rue de la Marandière | 42270 | SAINT-PRIEST-EN-JAREZ | SAINT-ETIENNE BOUTHEON | 17266 | X | X | X | X | X | X | Présence essai | Pompe à vide + Air comprimé | X | Eau déminéralisée
1 |  | 6-2 | IRMIS | PFI | [5 empty] | X |  | X | X | X | X |  | Pompe à vide + Air comprimé | X