## Annexe 5
ANNEXE 5 DU C.C.T.P : LISTE DES SITES (TYPES DE MARCHE ET PERIMETRE)
Campus | N° Site | Site | Bâtiment | Réseau principal | N° Local | Local technique | Catégorie | Réseau | Nombre | Matériel | Marque | Modèle | Caractéristiques / Année | Fréquence d'entretien ou de passage minimale | Remarque
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | CPT énergie primaire SST | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | CPT énergie circuits PR SUD | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | CPT énergie circuits PR NORD | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | CPT énergie circuits Radiateurs | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | CPT énergie CTA 3 | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | CPT énergie compens laverie CTA 2 | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | CPT énergie compens cuisson CTA 1 | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | CPT énergie circuit CTA | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | CPT eau EF production ECS | 1 | Compteur eau froide
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | CPT eau Remplissage chauffage | 1 | Compteur eau froide
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | CPT eau EF Adoucie cuisine | 1 | Compteur eau froide
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | CPT eau EF Arrosage | 1 | Compteur eau froide
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | CPT eau EF Bâtiment | 1 | Compteur eau froide
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | CPT élec général TDO.4H | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec Ecl. TDO.4H | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec PC TDO.4H | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec ECS TDO.4H | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec Général TD1.00 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec Ecl TD1.00 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec extracteur cuisson AGBT1 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec extracteur hotte laverie ASCV3 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec ECS TD1.00 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec PC TD1.00 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec Général TDO.3H | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec Ecl TDO.3H | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec PC cuisine 1 TDO.3H | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec PC cuisine 2 TDO.3H | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec Compens cuisson ASCV3 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec CTA 3 cuisine ASCV3 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec Général AGBT1 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec Ecl AGBT1 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt éle PC AGBT1 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec TDO.5H librairie AGBT1 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec ASV2 AGBT1 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec ASV1 AGBT1 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec Compens laverie ASCV3 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | A |  |  |  | Compteur | Cpt élec VMC sanitaires cuisine ASCV1 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | E |  |  |  | Compteur | Compteur chaleur E | 1 | Compteur chaleur | Equipements scientifiques | U1000MKII PULSE MODBUS 4 | 2019
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | F |  |  |  | Compteur | Compteur chaleur F | 1 | Compteur chaleur | Equipements scientifiques | U1000MKII PULSE MODBUS 4 | 2019
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | G |  |  |  | Compteur | Compteur chaleur G | 1 | Compteur chaleur | Equipements scientifiques | U1000MKII PULSE MODBUS 4 | 2019
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | H |  |  | Chaufferie | Compteur | Compteur chaleur GM | 1 | Compteur chaleur | Equipements scientifiques | U1000MKII PULSE MODBUS 4 | 2019
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | H |  |  | Chaufferie | Compteur | CPT énergie circuit CTA | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | H |  |  | Chaufferie | Compteur | CPT énergie circuit radiateurs | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | K |  |  | SST K | Compteur | CPT énergie circuit CTA | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | K |  |  | SST K | Compteur | CPT énergie circuit radiateurs | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | SL |  |  | SST SL | Compteur | CPT énergie circuit CTA | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | SL |  |  | SST SL | Compteur | CPT énergie circuit radiateurs | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | H |  |  |  | Compteur | CPT éclairage TD H 01 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | H |  |  |  | Compteur | CPT PC TD H 01 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | H |  |  |  | Compteur | CPT CVC TD H 01 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | S |  |  |  | Compteur | CPT elec éclairage TDS 01 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | S |  |  |  | Compteur | CPT elec PC TDS 01 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | S |  |  |  | Compteur | CPT elec CVC TDS 01 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | L |  |  |  | Compteur | CPT elec éclairage TD-L-01 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | L |  |  |  | Compteur | CPT elec prises TD-L-01 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | L |  |  |  | Compteur | CPT elec CVC TD-L-01 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | K |  |  |  | Compteur | CPT éclairage TD K01 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | K |  |  |  | Compteur | CPT prise TD K01 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | K |  |  |  | Compteur | CPT CVC TD K01 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | K |  |  |  | Compteur | CPT ECS TD K01 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | K |  |  |  | Compteur | CPT ascenseur TD K01 | 1 | Compteur électricité
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | H |  |  |  | Compteur | 1119432 - CPT APPOINT D'EAU | 1 | Compteur d'eau
TREFILERIE | 1-1 | Bâtiments d'enseignement (2, rue Tréfilerie) | H |  |  |  | Compteur | 1168110 - CPT GAZ | 1 | Compteur gaz
TREFILERIE | 1-2 | Michelet |  |  |  |  | Compteur | 1119428 - CPT GAZ | 1 | Compteur gaz
TREFILERIE | 1-2 | Michelet |  |  |  |  | Compteur | 1143449 - CPT APPOINT D'EAU | 1 | Compteur d'eau
TREFILERIE | 1-2 | Michelet |  |  |  |  | Compteur | 1143450 - CPT NRJ OUEST | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-2 | Michelet |  |  |  |  | Compteur | 1143451 - CPT NRJ EST | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-2 | Michelet |  |  |  |  | Compteur | 1143452 - CPT NRJ CTA | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-3 | Maison de l'Université |  |  |  |  | Compteur | Compteur énerge circuit CTA chaud/cassettes | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-3 | Maison de l'Université |  |  |  |  | Compteur | Compteur énerge circuit radiateurs EST | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-3 | Maison de l'Université |  |  |  |  | Compteur | Compteur énerge circuit radiateurs OUEST | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-3 | Maison de l'Université |  |  |  |  | Compteur | Compteur énerge circuit radiateurs SUD | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-3 | Maison de l'Université |  |  |  |  | Compteur | Compteur énerge circuit radiateurs Vie étudiante | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-3 | Maison de l'Université |  |  |  |  | Compteur | Compteur énerge circuit radiateurs logement | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-3 | Maison de l'Université |  |  |  |  | Compteur | Compteur énerge circuit plancher hall | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-3 | Maison de l'Université |  |  |  |  | Compteur | 114361 - APPOINT D'EAU | 1 | Compteur d'eau
TREFILERIE | 1-3 | Maison de l'Université |  |  |  |  | Compteur | 1533045 - CPT GAZ | 1 | Compteur gaz
TREFILERIE | 1-4 | Bâtiment D (5, rue Tréfilerie) |  |  |  |  | Compteur | 1556770 - CPT GAZ | 1 | Compteur gaz
TREFILERIE | 1-4 | Bâtiment D (5, rue Tréfilerie) |  |  |  |  | Compteur | 1143462 - APPOINT D'EAU | 1 | Compteur d'eau
TREFILERIE | 1-5 | Bibilothèque |  |  |  |  | Compteur | 1119443 - CPT MWH BIBLIO VILLE | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-5 | Bibilothèque |  |  |  |  | Compteur | 1143463 - APPOINT D'EAU | 1 | Compteur d'eau
TREFILERIE | 1-5 | Bibilothèque |  |  |  |  | Compteur | 1167863 - CPT GAZ | 1 | Compteur gaz
TREFILERIE | 1-6 | Bâtiment R (10 rue Richard) |  |  |  |  | Compteur | 1119451 - CPT GAZ | 1 | Compteur gaz
TREFILERIE | 1-7 | Atelier (boulevard Daguerre) |  |  |  |  | Compteur | 1119456 - CPT GAZ | 1 | Compteur gaz
TREFILERIE | 1-8 | Denis Papin - Halle des sports |  |  |  |  | Compteur | 1119457 - CPT GAZ GENERAL - 04 | 1 | Compteur gaz
TREFILERIE | 1-8 | Denis Papin - Halle des sports |  |  |  |  | Compteur | 1119458 - CPT GAZ BR1 | 1 | Compteur gaz
TREFILERIE | 1-8 | Denis Papin - Halle des sports |  |  |  |  | Compteur | 1119462 - CPT GAZ BR2 | 1 | Compteur gaz
TREFILERIE | 1-8 | Denis Papin - Halle des sports |  |  |  |  | Compteur | 1119465 - CPT GAZ EXTENSION | 1 | Compteur gaz
TREFILERIE | 1-8 | Denis Papin - Halle des sports |  |  |  |  | Compteur | 1119469 - CPT CHALEUR HALL | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-8 | Denis Papin - Halle des sports |  |  |  |  | Compteur | 1143477 - CPT CHALEUR ART P OUEST | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-8 | Denis Papin - Halle des sports |  |  |  |  | Compteur | 1143478 - CPT CHALEUR ART P EST | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-8 | Denis Papin - Halle des sports |  |  |  |  | Compteur | 1143479 - CPT CHALEUR CTA | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-8 | Denis Papin - Halle des sports |  |  |  |  | Compteur | 1143480 - CPT CHALEUR CILEC | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-8 | Denis Papin - Halle des sports |  |  |  |  | Compteur | 1143481 - CPT CHALEUR AMPHI | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-8 | Denis Papin - Halle des sports |  |  |  |  | Compteur | 1143482 - CPT CHALEUR SUFC S-O | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-8 | Denis Papin - Halle des sports |  |  |  |  | Compteur | 1143483 - CPT CHALEUR SUFC N-E | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-8 | Denis Papin - Halle des sports |  |  |  |  | Compteur | 1143485 - CPT APPOINT EAU PRINCIPAL | 1 | Compteur d'eau
TREFILERIE | 1-8 | Denis Papin - Halle des sports |  |  |  |  | Compteur | 1165452 - CPT CHALEUR SUAPS | 1 | Compteur chaleur
TREFILERIE | 1-8 | Denis Papin - Halle des sports |  |  |  |  | Compteur | 1252503 - CPT ECS HALL | 1 | Compteur chaleur
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2-1 | Fac des Sciences - B.U scientifique | C |  |  |  | Compteur | Compteur gaz principal | 1 | Compteur gaz
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2-1 | Fac des Sciences - B.U scientifique | C |  |  |  | Compteur | Compteur chaleur A | 1 | Compteur chaleur | Equipements scientifiques | U1000MKII PULSE MODBUS 4 | 2019
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2-1 | Fac des Sciences - B.U scientifique | C |  |  |  | Compteur | Compteur chaleur B | 1 | Compteur chaleur | Equipements scientifiques | U1000MKII PULSE MODBUS 4 | 2019
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2-1 | Fac des Sciences - B.U scientifique | D |  |  |  | Compteur | Compteur chaleur D | 1 | Compteur chaleur | Equipements scientifiques | U1000MKII PULSE MODBUS 4 | 2019
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2-1 | Fac des Sciences - B.U scientifique | M |  |  |  | Compteur | Compteur chaleur M | 1 | Compteur chaleur | Equipements scientifiques | U1000MKII PULSE MODBUS 4 | 2019
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2-1 | Fac des Sciences - B.U scientifique | N |  |  |  | Compteur | Compteur chaleur N | 1 | Compteur chaleur | Equipements scientifiques | U1000MKII PULSE MODBUS 4 | 2019
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2-1 | Fac des Sciences - B.U scientifique | F |  |  |  | Compteur | Compteur chaleur F | 1 | Compteur chaleur | Equipements scientifiques | U1000MKII PULSE MODBUS 4 | 2019
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2-1 | Fac des Sciences - B.U scientifique | GHJ |  |  |  | Compteur | Compteur chaleur GHJ | 1 | Compteur chaleur | Equipements scientifiques | U1000MKII PULSE MODBUS 4 | 2019
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2-1 | Fac des Sciences - B.U scientifique |  |  |  |  | Compteur | 1119127 - CPT EAU FROIDE | 1 | compteur d'eau
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2-1 | Fac des Sciences - B.U scientifique |  |  |  |  | Compteur | 1557588 - CPT GAZ | 1 | compteur gaz
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2-1 | Fac des Sciences - B.U scientifique |  |  |  |  | Compteur | 1131328 - CPT APPOINT D'EAU | 1 | compteur d'eau
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2-1 | Fac des Sciences - B.U scientifique |  |  |  |  | Compteur | 1143487 - CPT CHALEUR AMPHI 201 | 1 | Compteur chaleur
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2-1 | Fac des Sciences - B.U scientifique |  |  |  |  | Compteur | 1143488 - CPT CHALEUR AMPHI 202 | 1 | Compteur chaleur
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2-2 | Fac des Sciences - B.U scientifique KL | KL |  |  |  | Compteur | 1119163 - CPT GAZ | 1 | compteur gaz
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2-2 | Fac des Sciences - B.U scientifique KL | KL |  |  |  | Compteur | 1143489 - CPT EAU FROIDE GENERAL | 1 | compteur d'eau
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | Compteur eau froide Administration | 1 | Compteur Eau
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | Compteur eau froide enseignement | 1 | Compteur Eau
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | compteur eau froide resto U | 1 | Compteur Eau
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | compteur eau froide logement | 1 | Compteur Eau
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | Compteur Eau chaude Sanitaire Resto U | 1 | Compteur Eau
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | Compteur Eau froide TSE | 1 | Compteur Eau
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | Compteur énergie Général chauffage | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | Compteur énegie chauffage resto U | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | Compteur énergie chauffage circuit CTA Resto U | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | Compteur Energie Chauffage Ecole | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | Compteur Energie Chauffage Radiateurs Ecole | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | Compteur électrique Ecole (TSE) | 1 | Compteur électrique
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | Compteur électrique Restaurant | 1 | Compteur électrique
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | Compteur électrique Logement | 1 | Compteur électrique
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | Compteur électrique Groupe froid | 1 | Compteur électrique
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | Compteur énergie Général Eau froide | 1 | Compteur énergie eau glacée
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | Compteur Energie Eau froide resto U | 1 | Compteur énergie eau glacée
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | 1143491 - CPT CHALEUR CTA | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | 1143500 - CPT CHALEUR SST IJK | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | 1143502 - APPOINT D'EAU SST AB | 1 | compteur d'eau
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | 1143503 - APPOINT D'EAU SST F-H1 | 1 | compteur d'eau
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | 1143504 - APPOINT D'EAU SST F-H2 | 1 | compteur d'eau
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | 1143505 - APPOINT D'EAU SST IJK | 1 | compteur d'eau
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | 1143506 - CPT ECS CROUS | 1 | compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | 1154104 - CPT GAZ - 02 | 1 | Comtpeur gaz
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | 1159437 - APPOINT D'EAU PRIMAIRE CHAUFFERIE | 1 | compteur d'eau
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | CD |  |  |  | Compteur | 1430256 - CPT MWH CHAUD SS 54 | 1 | compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Gaz chaufferie | 1 | Compteur d'énergie
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur général départ plateforme technologique | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Cellules modulaires | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur locaux techniques | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur radiateurs plateforme technique | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur cellule tertiaire Ouest | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur cellule tertiaire Est | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Co working Ouest | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Co working Est | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Bureaux ouest RDC | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Espace D Factory | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Espace FabLab | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Stockage + circulation 001 | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur général départ Change over PAC chaud | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Batterie CTA 1 | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Batterie CTA 2 | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Batterie CTA 3 | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Batterie CTA 4 | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Batterie CTA 5 | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Batterie CTA 6 | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Batterie CTA 7 | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Batterie CTA 8 | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Batterie CTA 9 | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur générale départ plancher chauffant | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur général départ réseau enseignement | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur général départ réseau learning center | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Batterie CTA 1 | 1 | Compteur froid
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Batterie CTA 2 | 1 | Compteur froid
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Batterie CTA 3 | 1 | Compteur froid
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Batterie CTA 4 | 1 | Compteur froid
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Batterie CTA 5 | 1 | Compteur froid
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Batterie CTA 6 | 1 | Compteur froid
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Batterie CTA 7 | 1 | Compteur froid
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Batterie CTA 8 | 1 | Compteur froid
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | Compteur Batterie CTA 9 | 1 | Compteur froid
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | 1128577 - CPT GAZ | 1 | Comtpeur gaz
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | 1128579 - CPT CHALEUR | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-2 | Forges | L |  |  |  | Compteur | 1430255 - CPT MWH CHAUD SS 52 | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage Tension L1-N | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage Tension L2-N | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage Tension L3-N | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage Tension L1-L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage Tension L2-L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage Tension L1-L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage courant L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage courant L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage courant L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage puissance active total | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage puissance active L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage puissance active L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage puissance active L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage puissance réactive L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage puissance réactive L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage puissance réactive L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage puissance apparente Total | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage puissance apparente L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage puissance apparente L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage puissance apparente L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage Fréquence | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage Facteur Puissance | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage Energie Active Positive | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur général | Comptage Energie Reactive Positive | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage Tension L1-N | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage Tension L2-N | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage Tension L3-N | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage Tension L1-L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage Tension L2-L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage Tension L1-L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage courant L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage courant L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage courant L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage puissance active total | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage puissance active L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage puissance active L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage puissance active L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage puissance réactive L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage puissance réactive L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage puissance réactive L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage puissance apparente Total | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage puissance apparente L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage puissance apparente L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage puissance apparente L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage Fréquence | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage Facteur Puissance | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage Energie Active Positive | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 1 | Comptage Energie Reactive Positive | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage Tension L1-N | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage Tension L2-N | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage Tension L3-N | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage Tension L1-L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage Tension L2-L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage Tension L1-L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage courant L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage courant L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage courant L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage puissance active total | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage puissance active L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage puissance active L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage puissance active L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage puissance réactive L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage puissance réactive L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage puissance réactive L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage puissance apparente Total | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage puissance apparente L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage puissance apparente L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage puissance apparente L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage Fréquence | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage Facteur Puissance | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage Energie Active Positive | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO RDC 2 | Comptage Energie Reactive Positive | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage Tension L1-N | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage Tension L2-N | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage Tension L3-N | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage Tension L1-L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage Tension L2-L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage Tension L1-L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage courant L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage courant L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage courant L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage puissance active total | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage puissance active L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage puissance active L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage puissance active L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage puissance réactive L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage puissance réactive L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage puissance réactive L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage puissance apparente Total | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage puissance apparente L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage puissance apparente L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage puissance apparente L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage Fréquence | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage Facteur Puissance | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage Energie Active Positive | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 1 | Comptage Energie Reactive Positive | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage Tension L1-N | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage Tension L2-N | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage Tension L3-N | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage Tension L1-L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage Tension L2-L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage Tension L1-L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage courant L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage courant L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage courant L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage puissance active total | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage puissance active L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage puissance active L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage puissance active L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage puissance réactive L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage puissance réactive L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage puissance réactive L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage puissance apparente Total | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage puissance apparente L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage puissance apparente L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage puissance apparente L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage Fréquence | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage Facteur Puissance | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage Energie Active Positive | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 2 | Comptage Energie Reactive Positive | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage Tension L1-N | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage Tension L2-N | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage Tension L3-N | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage Tension L1-L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage Tension L2-L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage Tension L1-L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage courant L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage courant L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage courant L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage puissance active total | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage puissance active L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage puissance active L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage puissance active L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage puissance réactive L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage puissance réactive L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage puissance réactive L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage puissance apparente Total | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage puissance apparente L1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage puissance apparente L2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage puissance apparente L3 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage Fréquence | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage Facteur Puissance | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage Energie Active Positive | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences ¦ Manufacture | M |  |  |  | Compteur TDO R+1 3 | Comptage Energie Reactive Positive | 1 | Compteur électricité
IUT ROANNE | 4-1 | Roanne G | CDEF |  |  |  | Compteur | 1119473 - CPT ENERGIE SS TC | 1 | Compteur chaleur
IUT ROANNE | 4-1 | Roanne G | CDEF |  |  |  | Compteur | 1119474 - CPT ENERGIE SS GEA | 1 | Compteur chaleur
IUT ROANNE | 4-1 | Roanne G | CDEF |  |  |  | Compteur | 1119475 - CPT ENERGIE CHAUFFERIE | 1 | Compteur chaleur
IUT ROANNE | 4-1 | Roanne G | CDEF |  |  |  | Compteur | 1119476 - CPT SS ADMINISTRATION | 1 | Compteur chaleur
IUT ROANNE | 4-1 | Roanne G | CDEF |  |  |  | Compteur | 1259994 - CPT GAZ | 1 | Compteur gaz
IUT ROANNE | 4-2 | Roanne CDEF | G
IUT ROANNE | 4-3 | Roanne B | B |  |  |  | Compteur | 1495774 - CPT GAZ 44282199710396 | 1 | Compteur gaz
IUT ROANNE | 4-3 | Roanne B | B |  |  |  |  | Compteur énergie CTA | 1 | Compteur chaleur
IUT ROANNE | 4-3 | Roanne B | B |  |  |  |  | Compteur énergie Rad RDC | 1 | Compteur chaleur
IUT ROANNE | 4-3 | Roanne B | B |  |  |  |  | Compteur énergie Rad R+1 | 1 | Compteur chaleur
IUT ROANNE | 4-3 | Roanne B | B |  |  |  |  | Compteur énergie Rad R+2 | 1 | Compteur chaleur
IUT SAINT ETIENNE | 5-1 | Bâtiments d'enseignement | A |  |  |  | Compteur | 1432686 - CPT GAZ GI033357 | 1 | Compteur gaz
IUT SAINT ETIENNE | 5-1 | Bâtiments d'enseignement | A |  |  |  | Compteur | 1119553 - CPT GAZ CHAUFFERIE | 1 | Compteur gaz
IUT SAINT ETIENNE | 5-1 | Bâtiments d'enseignement | A |  |  |  | Compteur | 1119557 - CPT GAZ GARDIEN | 1 | Compteur gaz
IUT SAINT ETIENNE | 5-1 | Bâtiments d'enseignement | A |  |  |  | Compteur | 1143511 - APPOINT D'EAU CHAUFFERIE GENERAL | 1 | Compteur d'eau
IUT SAINT ETIENNE | 5-2 | GACO / BAGE | F |  |  |  | Compteur | 1119558 - CPT GAZ GB | 1 | Compteur gaz
IUT SAINT ETIENNE | 5-2 | GACO / BAGE | G |  |  |  | Compteur | 1143509 - CPT GAZ TP GENIE BIOLOGIE | 1 | Compteur gaz
IUT SAINT ETIENNE | 5-2 | GACO / BAGE | F |  |  |  | Compteur | 1143510 - APPOINT D'EAU CHAUFFERIE GACO | 1 | Compteur d'eau
IUT SAINT ETIENNE | 5-3 | Cafétéria | H |  |  |  | Compteur | 1119552 - GAZ CAFETERIA | 1 | Compteur gaz
IUT SAINT ETIENNE | 5-3 | Cafétéria | H |  |  |  | Compteur | 1119559 - CPT GAZ CUISINE CAFETERIA | 1 | Compteur gaz
IUT SAINT ETIENNE | 5-3 | Cafétéria | H |  |  |  | Compteur | 1253932 - CPT ECS CAFETERIA | 1 | Compteur chaleur
IUT SAINT ETIENNE | 5-4 | Infirmerie | I |  |  |  | Compteur | 1152700 - APPOINT D'EAU CHAUFFERIE INFIRMERIE | 1 | Compteur d'eau
IUT SAINT ETIENNE | 5-5 | Logements de fonction | L |  |  |  | Compteur | 1119556 - CPT GAZ LOGEMENT | 1 | Compteur gaz
IUT SAINT ETIENNE | 5-5 | Logements de fonction | L |  |  |  | Compteur | 1119560 - CPT GAZ CUISINE LOGEMENT 1 | 1 | Compteur gaz
IUT SAINT ETIENNE | 5-5 | Logements de fonction | L |  |  |  | Compteur | 1119561 - CPT GAZ CUISINE LOGEMENT 2 | 1 | Compteur gaz
IUT SAINT ETIENNE | 5-5 | Logements de fonction | L |  |  |  | Compteur | 1119562 - CPT GAZ CUISINE LOGEMENT 3 | 1 | Compteur gaz
IUT SAINT ETIENNE | 5-5 | Logements de fonction | L |  |  |  | Compteur | 1253933 - CPT ECS LOGEMENT | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Energie réseau général | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Energie réseau Eau chaude 1&2 : CTA/Terminaux | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Energie réseau R3 - Radiateurs Laboratoire Ouest | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Energie réseau R4 - Radiateurs Laboratoire Est | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Energie réseau R5 - Radiateurs Enseignement | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Energie réseau R6 - Radiateurs Enseignement Sud | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Energie ECS - Distribution Secondaire | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Energie GF1 | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Energie GF2 | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Energie Distribution EG | 1 | Compteur froid
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Energie Réseau EG R1 - CTA | 1 | Compteur froid
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Energie Réseau EG R2 - Terminaux et prod eau réfrigérée | 1 | Compteur froid
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Energie réseau général | 1 | Compteur froid
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur groupe électrogène | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur général FAC | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur total process | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Ascenseurs | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur onduleur | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur process TD SGX | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur TD Cuisine | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Total éclairage | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Total éclairage extérieur | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage extérieur TDN00B | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage extérieur TDN40 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Total éclairage intérieur | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage TD Cuisine | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage TD amphi A | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage TD amphi B | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage TD amphi C | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage TDN00A | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage TDN00B | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage TDN00C | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage TDN10A | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage TDN10B | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage TDN10C | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage TDN20A | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage TDN20B | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage TDN20C | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage TDN30A | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage TDN30B | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage TDN30C | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur éclairage TDN40 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur total production | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur total production EG | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Groupe froid 1 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Groupe froid 2 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur production Eau chaude | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur total ventilation | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur CTA 1 à 11 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur CTA 12 à 17 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur CTA 18&19 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur CTA 20 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur TD Amphi A | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur TD Amphi B | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur TD Amphi C | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur total logements | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur logement 1 TDSGX | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur logement 2 TDSGX | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur distribution EFS | 1 | Compteur eau
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur EF1 Enseignement | 1 | Compteur eau
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur EF2 Laboratoire | 1 | Compteur eau
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur EF3 Cuisine | 1 | Compteur eau
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur EF4 Animalerie | 1 | Compteur eau
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur EF5 Labo P3 | 1 | Compteur eau
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur EF Process | 1 | Compteur eau
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Eau déminéralisée | 1 | Compteur eau
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Eau adoucie | 1 | Compteur eau
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Adoucisseur 1 | 1 | Compteur eau
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | Compteur Adoucisseur 2 | 1 | Compteur eau
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | 1119165 - CPT ENERGIE | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | 1143513 - CPT ENERGIE CTA | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | 1143514 - CPT ENERGIE RADI LABO S-E | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | 1143515 - CPT ENERGIE RADI LABO S-O | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | 1143516 - CPT ENERGIE RADI S-O | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | 1143517 - CPT ENERGIE RADI N-E | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | 1143603 - APPOINT D'EAU PRIMAIRE | 1 | Compteur eau
CAMPUS MEDECINE | 6-1 | Faculté de Médecine | AB |  |  |  | Compteur | 1230122 - CPT ECS GENERAL 1 | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur Energie Reseau General | 1 | Compteur énergie
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur Energie Reseau Eau chaude 1 : CTA | 1 | Compteur énergie
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur Energie Reseau Eau chaude 2 : Rad Est | 1 | Compteur énergie
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur Energie Reseau Eau chaude 3 : Rad Ouest | 1 | Compteur énergie
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur Energie Reseau Eau chaude 4 : Plancher chauffant | 1 | Compteur énergie
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur Energie GF1 | 1 | Compteur énergie
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur Energie Reseau EG R1 : CTA | 1 | Compteur énergie
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur Energie générale TGBT | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur total process équipements | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur Energie armoire de clim TDN10 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur total eclairage | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur total eclairage extérieur | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur total eclairage intérieur | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur total eclairage TGBT | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur total eclairage TDN10 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur total eclairage TDN20 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur total eclairage TDN30 | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur total Production/Distribution EC | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur Energie Groupe Froid | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur Energie Armoire Prod EC TGBT | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur Energie Armoire Prod CTA TGBT | 1 | Compteur électricité
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur général Eau Froide | 1 | Compteur eau
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur Eau Froide Sanitaire | 1 | Compteur eau
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur Eau Froide ECS | 1 | Compteur eau
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur Adoucisseur 1 | 1 | Compteur eau
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | Compteur Adoucisseur 2 | 1 | Compteur eau
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | 1119169 - CPT ENERGIE | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | 1119170 - CPT ECS | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | 1143604 - APPOINT D'EAU | 1 | Compteur eau
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | 1143605 - CPT ENERGIE PRIMAIRE ECS | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | 1143606 - CPT ENERGIE CTA / VC | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | 1143607 - CPT ENERGIE RAD SUD | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | 1143608 - CPT ENERGIE RAD NORD | 1 | Compteur chaleur
CAMPUS MEDECINE | 6-2 | IRMIS | C |  |  |  | Compteur | 1143609 - CPT ENERGIE RAD PLANCHER | 1 | Compteur chaleur