## Annexe 6
ANNEXE 6 DU C.C.T.P : RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE PAR LE TITULAIRE
Documents et réunions de suivi d’exploitation
Documents à transmettre | FREQUENCES
| Mensuelles | Trimestrielles | Semestrielles | Annuelles | Suivant les besoins / Au fil de l'eau
Planning détaillé de maintenance préventive (au démarrage du marché et à chaque réunion) |  | X |  | X
Copie du document de suivi du programme d'entretien préventif |  |  | X
Rapport d'exploitation périodique (7 jours avant chaque réunion) |  | X
Mémoire annuel de fin de saison (au plus tard le 31 août) |  |  |  | X
Demande d’imputation sur le compte P3 |  |  |  |  | X
Récapitulatif des dépenses de garantie totale (31 août) accompagné de tous les justificatifs de dépenses |  |  |  | X
Intéressement de la saison écoulée, accompagné d'une copie de l'ensemble des factures d'énergie (30 août) |  |  |  | X
Dématérialisation des cahiers de chaufferie |  |  |  |  | X
Relève des compteurs mensuels | X
Synthèse des paramètres aérauliques des salles des Z.E.M |  |  |  | X
Transmission du rapport trimestriel des mesures de température (ponctuelles et enregistrements continus) |  | X
Réunions de suivi d'exploitation |  | X |  | X
Information par écrit et en temps opportun, des incidents prévisibles. |  |  |  |  | X
Sujétions, en vue d’assurer la remise en état ou le remplacement des matériels indispensables à un fonctionnement régulier des installations. |  |  |  |  | X
Information par écrit et en temps opportun, des incidents prévisibles. |  |  |  |  | X
Sujétions, en vue d’assurer la remise en état ou le remplacement des matériels indispensables à un fonctionnement régulier des installations. |  |  |  |  | X
Information de tous règlements, directives et circulaires qui seront publiés postérieurement à la date de prise d'effet du présent marché |  |  |  |  | X
Avenant modifiant les cibles thermiques ainsi que les coûts P2 et P3 après chaque rénovation |  |  |  |  | X
En général, le titulaire dès qu’il en a connaissance, doit signaler par un rapport écrit, tout problème et modification à envisager |  |  |  |  | X
Proposition de cibles techniques pour les Z.E.M (température, humidité, renouvellement d'air, surpression) | Selon CCTP et annexes
Mesure des débits de toutes les bouches d'extraction, de soufflage et de reprise (comparaison avec le Règlement Sanitaire Départemental) | Selon CCTP
Rapport annuel de contrôle de la GTC (vérifications réalisées, anomalies détectées…) |  |  |  | X
Rapport des contrôles réglementaires et contractuels
Documents à transmettre | FREQUENCES
| Mensuelles | Trimestrielles | Semestrielles | Annuelles | Biennale | Triennale | Suivant les besoins
Accompagnement des organismes de contrôle | [6 empty] | X
Accompagnement global DESP | [6 empty] | X
Levée des réserves des orgaismes de contrôle + Mise à jour du fichier de suivi des réserves |  | X
Analyse physico-chimique de l'eau des réseaux de chauffage et d'eau glacée |  |  |  | X
Analyse physico-chimique de l'eau chaude sanitaire |  |  |  | X
Analyse physico-chimique de l'eau glycolée |  |  |  | X
Analyse de l’eau adoucie |  | X
Analyse de l’eau déminéralisée |  | X
Analyses bactériologiques de mesure du taux de légionelle |  |  |  | X
Contrôle des disconnecteurs BA |  |  |  | X
Contrôle des clapets EA |  |  |  | X
Entretien des ballons ECS |  |  |  | X
Contrôle des manchettes témoin (photos) |  |  |  | X
Contrôle détection gaz | Hors marché
Contrôle détection incendie | Hors marché
Contrôle étanchéité gaz |  |  |  | X
Contrôle des extincteurs | Hors marché
Contrôle des B.A.E.S | Hors marché
Contrôle de combustion (P > 400 kW) |  | X
Ramonage des chaudières et des conduits de fumée |  |  |  | X
Contrôle annuel des chaudières et des rendements (P < 400 kW) |  |  |  | X
Contrôle biennal d’efficacité énergétique (P > 400 kW) | Hors marché
Contrôle acoustique (PIC) | Hors marché
Contrôle des rejets atmosphériques (PIC)
Contrôle des rejets aqueux (PIC)
Contrôle quinquennal 2910 DC (PIC)
Qualification des salles à atmosphère contrôlé | Hors marché
Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques | Dépend de la charge de fluide
Contrôle des systèmes de climatisation et PAC (P > 12 kW) | Hors marché
Contrôle des compteurs d'énergie | Une fois sur la durée du marché
Contrôle électrique | Hors marché