## Annexe 7 - CCTP LOT 1
ANNEXE 7 DU C.C.T.P : TRAVAUX PROGRAMMES P3.5 LOT 1
Les travaux indiqués comprennent toutes les prestations nécessaires et réglementaires pour la mise en marche des équipements.
CAMPUS | N° Site | Site | Bâtiment | Local technique | Prestation
TREFILERIE | 1-1 | 2 rue Tréfilerie (Bâtiment AEFGMKL Tréfilerie) | Bâtiment K | Chaufferie | Remplacement de la chaudière n°3 et du brûleur correspondant par une pompe à chaleur aérothermique et installation du comptage nécessaire pour le suivi énergétique
TREFILERIE | 1-1 | 2 rue Tréfilerie (Bâtiment AEFGMKL Tréfilerie) | Bâtiment K | Chaufferie | Remplacement du maintien de pression
TREFILERIE | 1-1 | 2 rue Tréfilerie (Bâtiment AEFGMKL Tréfilerie) | Bâtiment K | Chaufferie | Installation d'un pot à boues magnétique
TREFILERIE | 1-1 | 2 rue Tréfilerie (Bâtiment AEFGMKL Tréfilerie) | Bâtiment K | Chaufferie | Installation d'un dégazeur
TREFILERIE | 1-3 | Maison de l'université | Maison de l'université | Niveau 6 | Remplacement de la VMC du niveau 5 et du niveau 6 par un équipement modulable et acoustique
TREFILERIE | 1-5 | Bâtiment O Tréfilerie (BU Tréfilerie) | Bibliothèque | Chaufferie | Remplacer la chaudière n°1 à la bibliothèque par la chaudière de l'IUT de Roanne
TREFILERIE | 1-5 | Bâtiment O Tréfilerie (BU Tréfilerie) | Bibliothèque | Toiture | Remplacement des 3 splits au R22 en toiture de la BU
TREFILERIE | 1-8 | Denis Papin | Chaufferie | CTA | Fourniture d'une PIRL qui sera utilisée pour l'entretien de la CTA
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | Chaufferie | Chaufferie | Installation d'une poignée et remplacement de la barre anti-panique sur la porte de la chaufferie
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | K | Sous station | Electrification du ballon ECS du Crous
CAMPUS MANUFACTURE | 3-1 | Manufacture | K | Sous station | Raccordement de la vidange du ballon ECS
CAMPUS MANUFACTURE | 3-3 | Sciences Manufacture | Bâtiment | CTA | Fourniture d'une PIRL qui sera utilisée pour l'entretien des trois CTA
CAMPUS SANTE INNOVATION | 6-1 | Faculté de Médecine | Sous station | CTA | Mise en place d’un DRAG’EAU sur le reseau CTA permettant un désembouage lent de l’installation
CAMPUS SANTE INNOVATION | 6-2 | IRMIS | Sous station | CTA | Mise en place d’un DRAG’EAU sur le reseau CTA permettant un désembouage lent de l’installation