## Annexe 7 - CCTP
ANNEXE 7 DU C.C.T.P : TRAVAUX PROGRAMMES P3.5 LOT 2
Les travaux indiqués comprennent toutes les prestations nécessaires et réglementaires pour la mise en marche des équipements.
CAMPUS | N° Site | Site | Bâtiment | Local technique | Prestation
METARE - FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2 | Fac des Sciences - B.U scientifique (bâtiment C) | C | Chaufferie | Installation d'un récupérateur de chaleur sur les fumées sur une chaudière
METARE - FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2 | Fac des Sciences - B.U scientifique (bâtiment C) | G | SST GHJ | Migration de la GTC du CDD vers la GTC de l'Université (reprise des automates, programmation, mise en oeuvre dans l'hypervision)
METARE - FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2 | Fac des Sciences - B.U scientifique (bâtiment C) | GH | Toiture | Démontage des clim au R22 (Bâtiment H 2 unités extérieures et 6 intérieures ; Bâtiment G 3 unités extérieures et 3 unités intérieures)
METARE -IUT SAINT-ETIENNE | 5-1 | Bâtiments d'enseignement | Bâtiment principal | Chaufferie | Foruniture et pose d'un BAES au dessus la porte de la chaufferie
METARE -IUT SAINT-ETIENNE | 5-1 | Bâtiments d'enseignement | Bâtiment principal | Chaufferie | Déposer et évacuer la chaudière n°3 (chaudière amiantée)
METARE -IUT SAINT-ETIENNE | 5-1 | Bâtiments d'enseignement | Mesure Physique | Chaufferie principale | Fourniture et installation d'un caillebotis qui recouvre la surface de la sous station
METARE -IUT SAINT-ETIENNE | 5-2 | Bâtiments F&G IUT Saint-Etienne | Génie Biologique | Chaufferie Bâtiments F&G IUT Saint-Etienne | Remplacement des deux chaudières et des brûleurs gaz par des chaudières gaz plus performantes ou par un système hybride pompe à chaleur avec complément gaz.
L'installation de compteurs nécessaires pour le comptage du chauffage est nécessaire et le suivi des performances (exemple : compteur énergétique, compteur électrique...).
METARE -IUT SAINT-ETIENNE | 5-2 | Bâtiments F&G IUT Saint-Etienne | Génie Biologique | Chaufferie Bâtiments F&G IUT Saint-Etienne | Remplacement des quatre vannes 3 voies électriques
METARE -IUT SAINT-ETIENNE |  | Bâtiments F&G IUT Saint-Etienne | Génie Biologique | Chaufferie Bâtiments F&G IUT Saint-Etienne | Création d'une marche béton pour l'accès à la chaufferie
ROANNE | 4-3 | Roanne | B | Chaufferie | Dépose de la chaudière gaz et transport dans la chaufferie de la bibliothèque Tréfilerie
METARE - FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2 | Fac des Sciences (hors KL) | C | Chaufferie | Remplacement de l'ensemble des vannes à volant par des vannes quart de tour
METARE - FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | 2 | Fac des Sciences (hors KL) | C | Chaufferie | Fourniture et installation d'un compteur d'énergie sur les départs radiateurs Est et Ouest du bâtiment C
TOUS LES CAMPUS | TOUS LES SITES |  | TOUS LES BATIMENTS | TOUS | P2.6 – GMAO Renseignement, mise en place, suivi d'une GMAO de type SAM FM y compris abonnements de type Smart-SAM ou équivalent nécessaires pour les téléphones des techniciens de l'exploitant.
La fourniture de la GMAO est à la charge du lot 1.