## A1 Electricité
M2026-03
Prestations de contrôles périodiques et de vérifications règlementaires des installations de l'Université Rennes 2
Annexe A - Recensement des installations par sections
Section 1 - Installations électriques
Ville | Campus / Site | Localisation | en m² Shon | Classement | Catégorie | Année construction | Nbre niveaux | Usage
Rennes | Villejean | A* | 6279 | R, L | 2 | 1967 | R+4 | Labo-salle de cours
Rennes | Villejean | Amphis Sud | 1259 |  |  | 1967 | R+ SS | Amphithéâtre+ atelier
Rennes | Villejean | B | 12203 | R,L | 1 | 1967 | R+3 | Salle de cours - bureaux amphithéâtre
Rennes | Villejean | B' | 2277 |  |  | 1998 | R+2 | Autres
Rennes | Villejean | C | 672 | R | 5 | 1967 | R | bureaux
Rennes | Villejean | D | 3646 | R,L | 3 | 1967 | R+3 | Amphithéâtre Salle de cours - bureaux
Rennes | Villejean | E | 5074 | R | 1 | 1967 | R+3 | bureaux - salle de cours Amphithéâtre
Rennes | Villejean | F 15-19 | 481 | R | 3 | 1967 | R | Salle de cours
Rennes | Villejean | G 1-4 | 319 | R | 5 | 1985 | R | Salle de cours
Rennes | Villejean | G 5-12 | 539 | R | 3 | 2013 | R | Salle de cours
Rennes | Villejean | H | 14574 | S | 2 | 1967 | R+2 | Bibliothèque
Rennes | Villejean | I | 1972 | R | 5 | 1975 | R+1 | bureaux - salle de cours
Rennes | Villejean | L | 11115 | R,L | 1 | 1992 | R+2 | Amphithéâtre - Salle de cours - bureaux
Rennes | Villejean | M | 1692 | R | 3 | 1992 | R+2 | bureaux - salle de cours
Rennes | Villejean | N | 2763 | R | 5 | 1998 | R+1 | bureaux - salle de cours
Rennes | Villejean | O | 3990 | R,L | 2 | 1997 | R+3 | Salle de spectacle - salle de cours-bureaux
Rennes | Villejean | P | 4291 | R,L | 2 | 1996 | R+6 | bureaux
Rennes | Villejean | EREVE | 2853 | L,M,N,U,W | 2 | 2003 | R+2 | Restauration - médecine prévention - salle de spectacle - bureaux
Rennes | Villejean | S | 5181 | R | 2 | 2011 | R +4 | Bureaux - salle de cours - amphithéâtre
Rennes | Villejean | J ( COSEC ) | 2400 | X | 3 | 1967 | R | sport
Rennes | La Harpe | La Harpe principal | 9557 | R | 2 | 1970 | R+2 | Bureaux-salle de cours – reprographie
Rennes | La Harpe | Prefas | 184 | R | 5 | 1985 | RDC | salles de cours
Rennes | La Harpe | Salle de gymnastique | 1217 | X | 5 | 2014 |  | sport
Rennes | Cap Nord (ACA) | CAP nord | 646 | R |  | 1967
Saint-Brieuc | Campus Mazier | A | 2231 | R,S,L | 2 | 1962 | R+2 | Bureaux - salle de cours Amphithéâtre
Saint-Brieuc | Campus Mazier | B | 2172 | R,L | 2 | 1962 | R+2 | Bureaux - salle de cours Amphithéâtre
Saint-Brieuc | Campus Mazier | C | 1282 | R,L | 3 | 1962 | R+1 | Amphithéâtre – bureaux - salle de cours
Saint-Brieuc | Campus Mazier | D | 882 | R | 3 | 2008 | R + 1 | Amphithéâtre - Bureaux - salle de cours
Saint-Brieuc | Campus Mazier | Tiers Lieu ( Ty maz) | 566 | R, L,N | 4 | 2008 | R | Espace repas et tiers lieu
Saint-Brieuc | Gymnase de la Vallée | Gymnase | 2437 | X | 3 | 1999 | R | Sport
* Le Bâtiment A du Campus Villejean (Rennes) est en travaux jusqu'en 2026, l'entreprise sera informée de sa réouverture en temps utile

## A2 Thermiq
M2026-03
Prestations de contrôles périodiques et de vérifications règlementaires des installations de l'Université Rennes 2
Annexe A - Recensement des installations par sections
Section 2 - Installations thermiques
Ville | Campus / Site | Qté | Equipement | Marque | Serie | Année | Puissance utile
Saint-Brieuc | Campus Mazier | 2 | chaudière gaz et brûleurs | Chaudière -IDEAL STANDARD - | série 2412 | 2004 | 500KW
Saint-Brieuc | Campus Mazier | 4 | tuyaux rayonnants | Chaudière -IDEAL STANDARD - | série 2412 | 2004
Saint-Brieuc | Gymnase de la Vallée | 5 | tuyaux rayonnants | Chaudière DE DIETRICH C230-210 ECO- P=217 Kw | C230-210 ECO- | 1998 | P=217 Kw
* Le Bâtiment A du Campus Villejean (Rennes) est en travaux jusqu'en 2026, l'entreprise sera informée de sa réouverture en temps utile

## A3 Ascenseurs
M2026-03
Prestations de contrôles périodiques et de vérifications règlementaires des installations de l'Université Rennes 2
Annexe A - Recensement des installations par sections
Section 3 - Ascenseurs
Ville | Campus | Adresse | Localisation | Référence Université | Année installation
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | A | Bât A-ASC-Nord | EN TRAVAUX JUSQU'EN 2026
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | A | Bât A-ASC-Sud | EN TRAVAUX JUSQU'EN 2026
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | B | Bât B-ASC-Centre | 2010
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | B | Bât B-ASC-DSI | 1996
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | B | Bât B-ASC-Nord | 1996
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | B | Bât B-ASC-Sud | 2010
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | D | Bât D-ASC-1 | 2013
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | E | Bât E-ASC-1 | 1966
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | H | Bât H-ASC-2 | 2023
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | H | Bât H-ASC-4 | 2001
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | H | Bât H-ASC-5 | 2001
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | H | Bât H-ASC-3 | 2024
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | H | Bât H-ASC-1 | 1966
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | L | Bât L-ASC-Accueil | 1991
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | L | Bât L-ASC-Média | 1991
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | M | Bât M-ASC-1 | 1990
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | N | Bât N-ASC-1 | 1996
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | O | Bât O-ASC-1 | 1996
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | P | Bât P ASC-Est | 1996
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | P | Bât P ASC-Duplex droit | 2022
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | P | Bât P ASC-Duplex gauche | 2022
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | R | Bât R-ASC-Nord | 2004
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | R | Bât R-ASC-Sud | 2004
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | S | Bât S-ASC-Est | 2009
Rennes | Villejean | Place du Recteur Henri Le Moal | S | Bât S-ASC-Ouest | 2010
Rennes | La Harpe | Avenue Charles Tillon | La Harpe | Bât LH-ASC-1 | 1997
Saint-Brieuc | Campus Mazier | 2 Avenue Antoine Mazier | B | Bât MAZ-ASC-B | 1996
Saint-Brieuc | Campus Mazier | 2 Avenue Antoine Mazier | D | Bât MAZ-ASC-D | 2008
Saint-Brieuc | Gymnase de la Vallée | Allée de la Plaine | GYMNASE | Bât GYM-ASC-1 | 1998
* Le Bâtiment A du Campus Villejean (Rennes) est en travaux jusqu'en 2026, l'entreprise sera informée de sa réouverture en temps utile

## A4 EPI
M2026-03
Prestations de contrôles périodiques et de vérifications règlementaires des installations de l'Université Rennes 2
Annexe A - Recensement des installations par sections
Section 4 - Equipements de Protections Individuelles
Ville | Campus / Site | Localisation | Points d’ancrage | Lignes de vie | Harnais de sécurité
Rennes | Villejean | A | 3
Rennes | Villejean | D | 4 |  | 2
Rennes | Villejean | G |  | 3
Rennes | Villejean | H |  | 2
Rennes | Villejean | L | 8
Rennes | Villejean | J (COSEC) | 2
Rennes | Villejean | O |  | 1 | 1
Rennes | Villejean | N
Rennes | Villejean | R |  | 1
Rennes | Villejean | S | 4
Rennes | La Harpe | Salle de gymnastique |  | 3
Saint Brieuc | Mazier | B |  |  | 1
Saint Brieuc | Gymnase de la Vallée | Gymnase |  |  | 36
* Le Bâtiment A du Campus Villejean (Rennes) est en travaux jusqu'en 2026, l'entreprise sera informée de sa réouverture en temps utile

## A5 Equip Sport
M2026-03
Prestations de contrôles périodiques et de vérifications règlementaires des installations de l'Université Rennes 2
Annexe A - Recensement des installations par sections
Section 5 - Equipements sportifs
Ville | Campus / Site | Localisation | Quantité | Equipement | Caractéristiques
Rennes | Villejean | Equipements extérieurs à proximité du bâtiment R | 1 | corde à sauter
Rennes | Villejean | Equipements extérieurs à proximité du bâtiment R | 1 | sac de frappe
Rennes | La Harpe | Salle 55/56 | 3 | Portique
Rennes | La Harpe | Salle 55/56 | 1 | Espalier
Saint-Brieuc | Mazier | Gymnase de la Vallée | 5 | panneaux de baskets suspendus | Constructeur NOUAN SPORT Hauteur 2.90/ 2.30m Déport 5.60m Structure métallique Treuil mécanique manuel + stop chute Fixé en charpente
Saint-Brieuc | Mazier | Gymnase de la Vallée | 3 | panneaux de baskets muraux | Constructeur NOUAN SPORT Hauteur 3m Déport 1.20m Structure métallique Scellé au mur
Saint-Brieuc | Mazier | Gymnase de la Vallée | 2 | buts de handball | Constructeur NOUAN SPORT Hauteur 2m largeur 3m Structure bois Ancré sur support
Saint-Brieuc | Mazier | Gymnase de la Vallée | 4 | poteaux de volley ball | Constructeur NOUAN SPORT Structure métallique avec treuil
Saint-Brieuc | Mazier | Gymnase de la Vallée | 1 | support de sac de frappe | Structure métallique avec treuil
* Le Bâtiment A du Campus Villejean (Rennes) est en travaux jusqu'en 2026, l'entreprise sera informée de sa réouverture en temps utile

## A6 Aires Jeux
M2026-03
Prestations de contrôles périodiques et de vérifications règlementaires des installations de l'Université Rennes 2
Annexe A - Recensement des installations par sections
Section 6 - Aires de jeux
Ville | Campus / Site | Localisation | Qté | Equipement
Rennes | Villejean | Bâtiment I -Crèche | 1 | jeux à ressort mammouth
Rennes | Villejean | Bâtiment I -Crèche | 1 | jeu à grimper toboggan
Rennes | Villejean | Bâtiment I -Crèche | 1 | balançoire
Rennes | Villejean | Bâtiment I -Crèche | 1 | voiture
Rennes | Villejean | Bâtiment I -Crèche | 1 | table
* Le Bâtiment A du Campus Villejean (Rennes) est en travaux jusqu'en 2026, l'entreprise sera informée de sa réouverture en temps utile

## A7 Struct escalad
M2026-03
Prestations de contrôles périodiques et de vérifications règlementaires des installations de l'Université Rennes 2
Annexe A - Recensement des installations par sections
Section 7 - Structure artificielle d'escalade
| Localisation | Saint-Brieuc - Campus Mazier - Gymnase de la Vallée
Dimension :
|  | Hauteur : | 10 Mètres
|  | Largeur : | 23 Mètres
|  | Nombre de Voies : | 16
Assurages Individuels :
|  | PAI : | 150
|  | SAMI : | 23
Données de construction :
Fabricant et Installateur : ENTRE-PRISES
|  | Date d'installation : | novembre 1999
A titre d'information complémentaire, il est précisé que la maintenance des équipements est assurée annuellement par une entreprise spécialisée
* Le Bâtiment A du Campus Villejean (Rennes) est en travaux jusqu'en 2026, l'entreprise sera informée de sa réouverture en temps utile

## A8 SSI
M2026-03
Prestations de contrôles périodiques et de vérifications règlementaires des installations de l'Université Rennes 2
Annexe A - Recensement des installations par sections
Section 8 - Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) et Systèmes de Sécurité et de Sonorisation (SSS)
Ville | Campus | Localisation | Catégorie Type | SMSI | SDI | SSS | DAI | DM | Issues de secours (porte auto, électrique, C/A) | Diffuseurs sonores | Haut parleurs | Ventouse de PCF | Volets désenfumage | Moteurs désenfumage | Alimentation / SSI - SSS | Coffret de relayage | Divers
Rennes | Villejean | Amphis Sud | Remplacement SSI courant 2026
N
|  | A | EN TRAVAUX JUSQU'EN 2026
Rennes | Villejean | B | Catégorie A Type 1 | ESSER CMSI 8000 | ESSER Flexes Control | Variodyn D1 Comprio | 11 | 65 | 14 C/A |  | 63 + 76 Flash | 45 | 73 | 13 | 5 | 13 | 3 IA
|  | C | [5 empty] | 3 | 1 porte auto 1 C/A |  | 8 + 7 Flash | 6
|  | M | [5 empty] | 13 | 2 C/A |  | 14 + 11 Flash | 4
Rennes | Villejean | D | Catégorie A Type 1 | ESSER CMSI 8000 | ESSER Flexes Control | Variodyn D1 Comprio | 1 | 19 | 1 porte auto 6 C/A | 20 + 26 sirènes flash |  | 14 |  |  | 3
Rennes | Villejean | E | Catégorie A Type 1 | ESSER CMSI 8000 | ESSER Flexes Control | Variodyn D1 Comprio | 84 | 21 | 4 C/A |  | 40 + 12 Flash | 34 |  |  | 5 |  | 28 IA
Rennes | Villejean | F15 à F19 | Type 2B | PLANETE BAASPR4 |  |  |  | 8 |  | 3 |  |  |  |  | 1
Rennes | Villejean | G1 à G12 | Type 2B | BAASPR4 |  |  |  | 7 |  | 6 + 2 sirènes flash |  |  |  |  | 1
Rennes | Villejean | H | Catégorie A Type 1 | ESSER CMSI 8000 | ESSER Flexes Control | Variodyn D1 Comprio | 103 + VESDA | 49 | 2 portes auto 18 C/A |  | 106 + 36 Flash | 28 | 92 | 18 | 5 | 17 | 33 IA
Rennes | Villejean | I | Catégorie B Type 2A | ESSER SENS ES |  |  |  | 16 | 3 C/A | 9 |  | 6 |  |  | 2
Rennes | Villejean | J (COSEC) | Catégorie B Type 2A | DEF Polaris C2 |  |  |  | 7 | 2 | 7 |  | 6 |  |  | 1
Rennes | Villejean | L | Catégorie A Type 1 | ESSER CMSI 8000 | IQ8 Control |  | 1 | 43 | 8 C/A | 34 + 93 Flash |  | 56 |  |  | 3
Rennes | Villejean | O | Catégorie A Type 1 | ESSER CMSI 8000 | ESSER Flexes Control | Variodyn D1 Comprio | 2 | 16 | 4 C/A |  | 44 + 34 Flash | 28 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 IA
|  | P |  |  |  |  | 44 | 18 | 2 portes auto 8 C/A |  | 68 + 39 Flash | 42 | 56 | 5 | 2 | 5 | 8 IA
Rennes | Villejean | R | Remplacement SSI début 2026
Rennes | Villejean | S | Catégorie B Type 2A | ESSER CMSI 8000 |  |  |  | 17 | 6 portes auto 7 C/A | 21 |  | 18 | AF 4 VH2 | 2 | 1 | 2
Rennes | La Harpe | Bâtiment principal | Catégorie B Type 2A | ESSER CMSI 8000 |  |  |  | 39 | 1 porte auto 4 C/A | 23 + 15 Flash |  | 16 | AF 25 VH 12 | 7 | 1 | 7
Saint-Brieuc | Mazier | Gymnase de la Vallée | Type 2B | ESSER |  |  |  | 9 | 4 C/A | 11 + 9 Flash |  |  |  |  | 1
Saint-Brieuc | Mazier | Campus Mazier Bâtiments A/B/C/D/TY MAZ | Catégorie B Type 2A | ESSER CMSI 8000 |  |  |  | 38 | 1 | 23 |  | 54 |  |  | 5
Sur le Campus Villejean, les travaux en cours ou prévisionnels sont les suivants :
- Bâtiment A : travaux en cours jusqu'en 2026, l'entreprise sera informée de sa réouverture
- Bâtiment R, le SSI devrait être remplacé début 2026
- Bâtiment N et Amphis Sud, le SSI devrait être remplacé courant 2026
- Bâtiment L, à l'été 2026, le SSI devrait être remplacé et un SSS devrait être installé
- Bâtiment S, à l'été 2027, le SSI devrait être remplacé et un SSS devrait être installé
- Bâtiment D, à l'été 2028, le SSI devrait être remplacé et un SSS devrait être installé

## A9 Equip ss pression
M2026-03
Prestations de contrôles périodiques et de vérifications règlementaires des installations de l'Université Rennes 2
Annexe A - Recensement des installations par sections
Section 9 - Equipements sous pression
Ville | Campus | Localisation | Nombre | Equipement | Caractéristiques
Rennes | Villejean | Bâtiment L - Ateliers | 1 | compresseur électrique NUAIR. | B 2800B 150 L
Rennes | La Harpe | Imprimerie | 1 | 1 compresseur | A 29B 150 L
* Le Bâtiment A du Campus Villejean (Rennes) est en travaux jusqu'en 2026, l'entreprise sera informée de sa réouverture en temps utile

## A10 Massicots
M2026-03
Prestations de contrôles périodiques et de vérifications règlementaires des installations de l'Université Rennes 2
Annexe A - Recensement des installations par sections
Section 10 - Massicots
Ville | Campus | Localisation | Quantité | Equipements
Rennes | Villejean | Bâtiment D | 1 | massicot Reprographie
Rennes | Villejean | Bâtiment H | 1 | massicot
Rennes | La Harpe | Batiment principal | 1 | massicot
* Le Bâtiment A du Campus Villejean (Rennes) est en travaux jusqu'en 2026, l'entreprise sera informée de sa réouverture en temps utile

## A11 Levage
M2026-03
Prestations de contrôles périodiques et de vérifications règlementaires des installations de l'Université Rennes 2
Annexe A - Recensement des installations par sections
Section 11 - Appareils de levage
Type d’équipement | Ville | Campus | Service | Localisation | Périodicité | Détails / Références
Pont motorisé | Rennes | Villejean | CREA | Bâtiment D -Salle bourdon | annuelle | ASD SZ 290 M N° NC - année 2013 - 400 kg
Pont motorisé | Rennes | Villejean | CREA | Bâtiment O - Auditorium | annuelle | SZ 290 FC carrée - année 2025 -240 kg
Grills motorisés (plateaux) | Rennes | Villejean | CREA | Bâtiment T - PNRV | annuelle | Plateau A : 1 grill motorisé ; Plateau C : 1 grill motorisé ; Plateau E : 2 grills motorisés ; Plateau F : 2 grills motorisés
Hayon élévateur | Rennes | Villejean | DRIM | Bâtiment A | semestrielle | Marque : DHOLLANDIA ; Type : DHLM41 ; N° de série : 708 0927
Échafaudage roulant | Rennes | Villejean | CREA | Bâtiment B - Amphi Lamenais | semestrielle | SWL 272 Kg6 marque Hiway
Échafaudage roulant | Rennes | Villejean | DRIM | Bâtiment L - atelier | semestrielle | Type : 80781 - marque Comabi
Échafaudage roulant | Rennes | Villejean | DRIM | Bâtiment L - atelier | semestrielle | Type : 33985 - marque Comabi
Élévateur de personnel | Rennes | Villejean | CREA | Bâtiment O-Auditorium | semestrielle | Automoteur 159 kg Genie N° 3897-4651, Type : AWP-25S
Plate-forme de travail / roulante | Rennes | Villejean | CREA | Bâtiment D-salle bourdon | semestrielle | Plate-forme de travail roulante
Plate-forme de travail / roulante | Rennes | Villejean | CREA | Bâtiment R - Salle Pina Bausch | semestrielle | 2-plate forme DUARIB XT9
Plate-forme de travail / roulante | Rennes | Villejean | CREA | Bâtiment T - PNRV | semestrielle | Plate-forme de travail roulante -DUARIB XT9
Plate-forme de travail / roulante | Rennes | Villejean | DRIM | Bâtiment L - atelier | semestrielle | Plate-forme roulante avec stabilisateur - 11 marches
Plate-forme de travail / roulante | Bruz | Ker Lann (Laboratoire M2S) | M2S | M2S | semestrielle | M1+2 + SAFETY KIT ; H: 2.65m et 4.65m ; P: 55.6 kg
Transpalette électrique / hydraulique | Rennes | La Harpe | PUR | PUR | annuelle | Hydraulique AMEISE ACX 10E N° GD1801537
Transpalette électrique / hydraulique | Rennes | La Harpe | Imprimerie | Imprimerie | semestrielle | HL 10E
Gerbeur | Rennes | La Harpe | Imprimerie | Imprimerie | annuelle | Manuel HB1056EN
Gerbeur | Rennes | La Harpe | Imprimerie | Imprimerie | annuelle | Manuel DGB1C
Gerbeur | Rennes | La Harpe | Imprimerie | Imprimerie | semestrielle | Électrique EJC M 10
Gerbeur | Rennes | La Harpe | PUR | PUR | semestrielle | Électrique EJE M13 N° FN936116
Table élévatrice | Rennes | Villejean | DRIM | Bâtiment L - atelier | semestrielle | Table élévatrice TA 2000 - 600 kg
* Le Bâtiment A du Campus Villejean (Rennes) est en travaux jusqu'en 2026, l'entreprise sera informée de sa réouverture en temps utile

## A 12 Surv Légionelles
M2026-03
Prestations de contrôles périodiques et de vérifications règlementaires des installations de l'Université Rennes 2
Annexe A - Recensement des installations par sections
Section 12 - Surveillance des légionelles
Ville | Campus / Site | Bâtiments | Localisation | Nombre de douches | Production
Rennes | Villejean | Amphis Sud | Niveau 0 | 1 | 150 L -VS
Rennes | Villejean | A | Niveau 100 Nord | 1 | Actuellement en travaux
Rennes | Villejean | B | DSI Niveau 0 | 2 | 250L
Rennes | Villejean | D | NIVEAU 0 | 2 | 150 L -VS
Rennes | Villejean | H | RDJ | 4 | 250L -vestiaires
Rennes | Villejean | 0 | NIVEAU 0 | 1 | 300 L -RDC
Rennes | Villejean | I | NIVEAU 0 | 3 | 150 L -VS
Rennes | Villejean | J ( Cosec ) | NIVEAU 0 | 20 | Production ECS -sous station K
Rennes | Villejean | L | NIVEAU 0 | 3 | 300L -CROUS, 250L- vestiaires atelier
Rennes | Villejean | P | NIVEAU 6 | 2 | 100L -P600
Rennes | Villejean | R | CROUS | 1 | Production ECS sous station
Rennes | La Harpe | Batiment principal | Niveau 0 | 1 | Production ECS, 2 zones.
Rennes | La Harpe | Batiment principal | Niveau 1 | 13 | Production ECS, 2 zones.
Rennes | La Harpe | Salle de gymnastique | Niveau 0 | 3 | Production ECS, 2 zones.
Saint-Brieuc | Gymnase de la Vallée | Gymnase de la Vallée | Collectif et individuel | 9 | 1000L sur un échangeur à plaque
Saint-Brieuc | Campus Mazier | Ty Maz | (Tiers Lieu) | 2 | 300 L
* Le Bâtiment A du Campus Villejean (Rennes) est en travaux jusqu'en 2026, l'entreprise sera informée de sa réouverture en temps utile