## entete
BPU Consultation N°26-046 Appel d'offres ouvert
Marché de Dépannage et Travaux de plomberie à réaliser au fur et à mesure des besoins sur le patrimoine immobilier privé de l’AP-HP

## CANA
Ces prix comprennent les fournitures, la dépose, la pose, la main d'œuvre et les frais de déplacement. Tous les articles du bordereau sont décrits au CCTP - 22.102.
N.B. : les prix unitaires de tous les articles sont à compléter
[5 empty] | N° article | Désignation de la prestation | unité | prix unitaires en euros HT
A | 1 |  |  |  | A.1 | CANALISATION D'ALIMENTATION :
A | 1 | 1 |  |  | A.1.1 | Tubes acier noir
A | 1 | 1 | 1 |  | A.1.1.1 | Diamètre 15/21 | ml
A | 1 | 1 | 2 |  | A.1.1.2 | Diamètre 20/27 | ml
A | 1 | 1 | 3 |  | A.1.1.3 | Diamètre 26/34 | ml
A | 1 | 1 | 4 |  | A.1.1.4 | Diamètre 33/42 | ml
A | 1 | 1 | 5 |  | A.1.1.5 | Diamètre 40/49 | ml
A | 1 | 1 | 6 |  | A.1.1.6 | Diamètre 50/60 | ml
A | 1 | 1 | 7 |  | A.1.1.7 | Diamètre 60/70 | ml
A | 1 | 1 | 8 |  | A.1.1.8 | Diamètre 70/80 | ml
A | 1 | 1 | 9 |  | A.1.1.9 | Diamètre 80/90 | ml
A | 1 | 1 | 10 |  | A.1.1.10 | Diamètre 102/114 | ml
A | 1 | 1 | 11 |  | A.1.1.11 | Diamètre 138/140 | ml
A | 1 | 2 |  |  | A.1.2 | Tubes multicouche
A | 1 | 2 | 1 |  | A.1.2.1 | Nu
A | 1 | 2 | 1 | 1 | A.1.2.1.1 | Nu - diamètre 12 | ml
A | 1 | 2 | 1 | 2 | A.1.2.1.2 | Nu - diamètre 16 | ml
A | 1 | 2 | 1 | 3 | A.1.2.1.3 | Nu - diamètre 16 | ml
A | 1 | 2 | 2 |  | A.1.2.2 | Pré-gainé
A | 1 | 2 | 2 | 1 | A.1.2.2.1 | Pré-gainé rouge - diamètre 12 | ml
A | 1 | 2 | 2 | 2 | A.1.2.2.2 | Pré-gainé rouge - diamètre 16 | ml
A | 1 | 2 | 2 | 3 | A.1.2.2.3 | Pré-gaine rouge - diamètre 20 | ml
A | 1 | 2 | 2 | 4 | A.1.2.2.4 | Pré-gaine bleu - diamètre 12 | ml
A | 1 | 2 | 2 | 5 | A.1.2.2.5 | Pré-gaine bleu - diamètre 16 | ml
A | 1 | 2 | 2 | 6 | A.1.2.2.6 | Pré-gaine bleu - diamètre 20 | ml
A | 1 | 3 |  |  | A.1.3 | Tubes PER
A | 1 | 3 | 1 |  | A.1.3.1 | Nu
A | 1 | 3 | 1 | 1 | A.1.3.1.1 | Nu rouge - diamètre 12 | ml
A | 1 | 3 | 1 | 2 | A.1.3.1.2 | Nu rouge - diamètre 16 | ml
A | 1 | 3 | 1 | 3 | A.1.3.1.3 | Nu rouge - diamètre 20 | ml
A | 1 | 3 | 1 | 4 | A.1.3.1.4 | Nu bleu - diamètre 12 | ml
A | 1 | 3 | 1 | 5 | A.1.3.1.5 | Nu bleu - diamètre 16 | ml
A | 1 | 3 | 1 | 6 | A.1.3.1.6 | Nu bleu - diamètre 20 | ml
A | 1 | 3 | 1 | 7 | A.1.3.1.7 | Nu blanc - diamètre 12 | ml
A | 1 | 3 | 1 | 8 | A.1.3.1.8 | Nu blanc - diamètre 16 | ml
A | 1 | 3 | 1 | 9 | A.1.3.1.9 | Nu blanc - diamètre 16 | ml
A | 1 | 3 | 2 |  | A.1.3.2 | Pré-gainé
A | 1 | 3 | 2 | 1 | A.1.3.2.1 | Pré-gainé rouge - diamètre 12 | ml
A | 1 | 3 | 2 | 2 | A.1.3.2.2 | Pré-gainé rouge - diamètre 16 | ml
A | 1 | 3 | 2 | 3 | A.1.3.2.3 | Pré-gaine rouge - diamètre 20 | ml
A | 1 | 3 | 2 | 4 | A.1.3.2.4 | Pré-gaine bleu - diamètre 12 | ml
A | 1 | 3 | 2 | 5 | A.1.3.2.5 | Pré-gaine bleu - diamètre 16 | ml
A | 1 | 3 | 2 | 6 | A.1.3.2.6 | Pré-gaine bleu - diamètre 20 | ml
A | 1 | 4 |  |  | A.1.4 | Tubes acier galvanisé
A | 1 | 4 | 1 |  | A.1.4.1 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 15-21 | ml
A | 1 | 4 | 2 |  | A.1.4.2 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 20-27 | ml
A | 1 | 4 | 3 |  | A.1.4.3 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 26-34 | ml
A | 1 | 4 | 4 |  | A.1.4.4 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 33-42 | ml
A | 1 | 4 | 5 |  | A.1.4.5 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 40-49 | ml
A | 1 | 4 | 6 |  | A.1.4.6 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 50-60 | ml
A | 1 | 4 | 7 |  | A.1.4.7 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 66-76 | ml
A | 1 | 4 | 8 |  | A.1.4.8 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 80-89 | ml
A | 1 | 5 |  |  | A.1.5 | Tubes cuivre
A | 1 | 5 | 1 |  | A.1.5.1 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 14-16 | ml
A | 1 | 5 | 1 | 1 | A.1.5.1.1 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 20-22 | ml
A | 1 | 5 | 1 | 2 | A.1.5.1.2 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 26-28 | ml
A | 1 | 5 | 1 | 3 | A.1.5.1.3 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 30-32 | ml
A | 1 | 5 | 1 | 4 | A.1.5.1.4 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 40-42 | ml
A | 1 | 5 | 1 | 5 | A.1.5.1.5 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 50-52 | ml
A | 1 | 5 | 1 | 6 | A.1.5.1.6 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 60-63 | ml
A | 1 | 5 | 1 | 7 | A.1.5.1.7 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 81-85 | ml
A | 1 | 6 |  |  | A.1.6 | Tubes PeHD
A | 1 | 6 | 1 |  | A.1.6.1 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 16 | ml
A | 1 | 6 | 1 | 1 | A.1.6.1.1 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 20 | ml
A | 1 | 6 | 1 | 2 | A.1.6.1.2 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 25 | ml
A | 1 | 6 | 1 | 3 | A.1.6.1.3 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 32 | ml
A | 1 | 6 | 1 | 4 | A.1.6.1.4 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 40 | ml
A | 1 | 6 | 1 | 5 | A.1.6.1.5 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 50 | ml
A | 1 | 6 | 1 | 6 | A.1.6.1.6 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 63 | ml
A | 1 | 6 | 1 | 7 | A.1.6.1.7 | Canalisations verticales et horizontales - diamètre 75 | ml
A | 1 | 7 |  |  | A.1.7 | Vannes et raccords alimentation
A | 1 | 7 | 1 |  | A.1.7.1 | Vanne à boisseau sphérique
A | 1 | 7 | 1 | 1 | A.1.7.1.1 | Vanne à boisseau sphérique - diamètre 15-21 | u
A | 1 | 7 | 1 | 2 | A.1.7.1.2 | Vanne à boisseau sphérique - diamètre 20-27 | u
A | 1 | 7 | 1 | 3 | A.1.7.1.3 | Vanne à boisseau sphérique - diamètre 26-34 | u
A | 1 | 7 | 1 | 4 | A.1.7.1.4 | Vanne à boisseau sphérique - diamètre 33-42 | u
A | 1 | 7 | 1 | 5 | A.1.7.1.5 | Vanne à boisseau sphérique - diamètre 40-49 | u
A | 1 | 7 | 1 | 6 | A.1.7.1.6 | Vanne à boisseau sphérique - diamètre 50-60 | u
A | 1 | 7 | 1 | 7 | A.1.7.1.7 | Vanne à boisseau sphérique - diamètre 66-76 | u
A | 1 | 7 | 1 | 8 | A.1.7.1.8 | Vanne à boisseau sphérique - diamètre 80-89 | u
A | 1 | 7 | 2 |  | A.1.7.2 | Vanne papillon
A | 1 | 7 | 2 | 1 | A.1.7.2.1 | Vanne papillon - diamètre 66-76 | u
A | 1 | 7 | 2 | 2 | A.1.7.2.2 | Vanne papillon - diamètre 80-89 | u
A | 1 | 7 | 3 |  | A.1.7.3 | Vanne de vidange
A | 1 | 7 | 3 | 1 | A.1.7.3.1 | Vanne de vidange - diamètre 15-21 | u
A | 1 | 7 | 4 |  | A.1.7.4 | Raccord
A | 1 | 7 | 4 | 1 | A.1.7.4.1 | Raccord vite fer en acier (sans soudure)- diamètre 15-21 jusqu'à 50-60 | u
A | 1 | 7 | 5 |  | A.1.7.5 | Vanne de réglage multifonction (TA)
A | 1 | 7 | 5 | 1 | A.1.7.5.1 | Vanne de réglage multifonction (TA) - diamètre 15-21 | u
A | 1 | 7 | 5 | 2 | A.1.7.5.2 | Vanne de réglage multifonction (TA) - diamètre 20-27 | u
A | 1 | 7 | 5 | 3 | A.1.7.5.3 | Vanne de réglage multifonction (TA) - diamètre 26-34 | u
A | 1 | 7 | 5 | 4 | A.1.7.5.4 | Vanne de réglage multifonction (TA) - diamètre 33-42 | u
A | 1 | 7 | 5 | 5 | A.1.7.5.5 | Vanne de réglage multifonction (TA) - diamètre 40-49 | u
A | 1 | 7 | 5 | 6 | A.1.7.5.6 | Vanne de réglage multifonction (TA) - diamètre 50-60 | u
A | 1 | 7 | 5 | 7 | A.1.7.5.7 | Vanne de réglage multifonction (TA) - diamètre 66-76 | u
A | 1 | 7 | 5 | 8 | A.1.7.5.8 | Vanne de réglage multifonction (TA) - diamètre 80-89 | u
A | 1 | 8 |  |  | A.1.8 | Remplacement de canalisations en cuivre
A | 1 | 8 | 1 |  | A.1.8.1 | Remplacement de canalisations d'alimentation en cuivre 8/10 | ml
A | 1 | 8 | 2 |  | A.1.8.2 | Remplacement de canalisations d'alimentation en cuivre 12/14 | ml
A | 1 | 8 | 3 |  | A.1.8.3 | Réparation sur cuivre brasure | u
A | 1 | 9 |  |  | A.1.9 | Essais
A | 1 | 9 | 1 |  | A.1.9.1 | Rinçage de toutes les installations avant essai | u
A | 1 | 9 | 2 |  | A.1.9.2 | Test de potabilité | ft
A | 1 | 9 | 3 |  | A.1.9.3 | Test d'étanchéité | ft
A | 1 | 9 | 4 |  | A.1.9.4 | Test de pression | ft
A | 1 | 10 |  |  | A.1.10 | Départs et alimentation
A | 1 | 10 | 1 |  | A.1.10.1 | Départs - Nourrice de distribution
A | 1 | 10 | 1 | 1 | A.1.10.1.1 | Nourrice de distribution en laiton 20x27 avec vanne d'arrivée et vannes de départ 1/4 de tour - 3 départs | u
A | 1 | 10 | 1 | 2 | A.1.10.1.2 | Nourrice de distribution en laiton 20x27avec vanne d'arrivée et vannes de départ 1/4 de tour - 4 départs | u
A | 1 | 10 | 1 | 3 | A.1.10.1.3 | Aménagement d'une manchette de comptage individuel compris vannes | u
A | 1 | 10 | 2 |  | A.1.10.2 | Alimentation
A | 1 | 10 | 2 | 1 | A.1.10.2.1 | Alimentation d'appareils en apparent, en tubes cuivre écrouis de 14 mm de diamètre, compris raccords soudés, pose sur colliers à contrepartie | u
A | 1 | 10 | 2 | 2 | A.1.10.2.2 | Alimentation d'appareils en encastré, en tubes cuivre recuit de 14 mm de diamètre, compris raccords soudés, pose sous gaine DN13 | u
A | 1 | 10 | 2 | 3 | A.1.10.2.3 | Alimentation d'appareils en apparent, en tubes multicouche de 14 mm de diamètre, compris raccords sertis, pose sur colliers à contrepartie | u
A | 1 | 10 | 2 | 4 | A.1.10.2.4 | Alimentation d'appareils en encastré, en tubes multicouche de 14 mm de diamètre, compris raccords sertis, pose sous gaine DN13 | u
A | 1 | 10 | 2 | 5 | A.1.10.2.5 | Robinet d'arrêt 1/4 de tour 10 x 12 mm chromé | u
A | 1 | 10 | 2 | 6 | A.1.10.2.6 | Flexibles de raccordement 10 x 12 mm - longueur 40 cm | u
A | 1 | 10 | 3 |  | A.1.10.3 | Comptage
A | 1 | 10 | 3 | 1 | A.1.10.3.1 | Fourniture et pose d'un compteur d'eau EFS - 15-21 y compris manchettes | u
A | 1 | 10 | 3 | 2 | A.1.10.3.2 | Fourniture et pose d'un compteur d'eau EFS - 20-27 y compris manchettes | u
A | 1 | 10 | 3 | 3 | A.1.10.3.3 | Fourniture et pose d'un compteur d'eau EFS - 26-34 y compris manchettes | u
A | 1 | 10 | 3 | 4 | A.1.10.3.4 | Fourniture et pose d'un compteur d'eau EFS - 33-42 y compris manchettes | u
A | 1 | 10 | 3 | 5 | A.1.10.3.5 | Fourniture et pose d'un compteur d'eau EFS - 40-49 y compris manchettes | u
A | 1 | 10 | 3 | 6 | A.1.10.3.6 | Fourniture et pose d'un compteur d'eau EFS - 50-60 y compris manchettes | u
A | 1 | 10 | 3 | 7 | A.1.10.3.7 | Fourniture et pose d'un compteur d'eau EFS - 66-76 y compris manchettes | u
A | 1 | 10 | 3 | 8 | A.1.10.3.8 | Fourniture et pose d'un compteur d'eau EFS - 80-89 y compris manchettes | u
A | 1 | 10 | 3 | 9 | A.1.10.3.9 | Fourniture et pose d'un compteur d'eau ECS - 15-21 y compris manchettes | u
A | 1 | 10 | 3 | 10 | A.1.10.3.10 | Fourniture et pose d'un compteur d'eau ECS - 20-27 y compris manchettes | u
A | 1 | 10 | 3 | 11 | A.1.10.3.11 | Fourniture et pose d'un compteur d'eau ECS - 26-34 y compris manchettes | u
A | 1 | 10 | 3 | 12 | A.1.10.3.12 | Fourniture et pose d'un compteur d'eau ECS - 33-42 y compris manchettes | u
A | 1 | 10 | 3 | 13 | A.1.10.3.13 | Fourniture et pose d'un compteur d'eau ECS - 40-49 y compris manchettes | u
A | 1 | 10 | 3 | 14 | A.1.10.3.14 | Fourniture et pose d'un compteur d'eau ECS - 50-60 y compris manchettes | u
A | 1 | 10 | 3 | 15 | A.1.10.3.15 | Fourniture et pose d'un compteur d'eau ECS - 66-76 y compris manchettes | u
A | 1 | 10 | 3 | 16 | A.1.10.3.16 | Fourniture et pose d'un compteur d'eau ECS - 80-89 y compris manchettes | u
A | 1 | 11 |  |  | A.1.11 | Protection sanitaire
A | 1 | 11 | 1 |  | A.1.11.1 | Clapet anti-pollution de classe EA
A | 1 | 11 | 1 | 1 | A.1.11.1.1 | Clapet anti-pollution de classe EA - diamètre 15-21 | u
A | 1 | 11 | 1 | 2 | A.1.11.1.2 | Clapet anti-pollution de classe EA - diamètre 20-27 | u
A | 1 | 11 | 1 | 3 | A.1.11.1.3 | Clapet anti-pollution de classe EA - diamètre 26-34 | u
A | 1 | 11 | 1 | 4 | A.1.11.1.4 | Clapet anti-pollution de classe EA - diamètre 33-42 | u
A | 1 | 11 | 1 | 5 | A.1.11.1.5 | Clapet anti-pollution de classe EA - diamètre 40-49 | u
A | 1 | 11 | 1 | 6 | A.1.11.1.6 | Clapet anti-pollution de classe EA - diamètre 50-60 | u
A | 1 | 11 | 1 | 7 | A.1.11.1.7 | Clapet anti-pollution de classe EA - diamètre 66-76 | u
A | 1 | 11 | 1 | 8 | A.1.11.1.8 | Clapet anti-pollution de classe EA - diamètre 80-89 | u
A | 1 | 11 | 2 |  | A.1.11.2 | Disconnecteur général
A | 1 | 11 | 2 | 1 | A.1.11.2.1 | Disconnecteur général - diamètre 15-21 | u
A | 1 | 11 | 2 | 2 | A.1.11.2.2 | Disconnecteur général - diamètre 20-27 | u
A | 1 | 11 | 2 | 3 | A.1.11.2.3 | Disconnecteur général - diamètre 26-34 | u
A | 1 | 11 | 2 | 4 | A.1.11.2.4 | Disconnecteur général - diamètre 33-42 | u
A | 1 | 11 | 2 | 5 | A.1.11.2.5 | Disconnecteur général - diamètre 40-49 | u
A | 1 | 11 | 2 | 6 | A.1.11.2.6 | Disconnecteur général - diamètre 50-60 | u
A | 1 | 11 | 2 | 7 | A.1.11.2.7 | Disconnecteur général - diamètre 66-76 | u
A | 1 | 11 | 2 | 8 | A.1.11.2.8 | Disconnecteur général - diamètre 80-89 | u
A | 1 | 11 | 3 |  | A.1.11.3 | Purgeur automatique
A | 1 | 11 | 3 | 1 | A.1.11.3.1 | Purgeur automatique tête de colonne y compris robinet d'isolement | u
A | 1 | 12 |  |  | A.1.12 | Détendeur de pression
A | 1 | 12 | 1 |  | A.1.12.1 | Détendeur de pression
A | 1 | 12 | 1 | 1 | A.1.12.1.1 | Détendeur de pression diamètre 15-21 | u
A | 1 | 12 | 1 | 2 | A.1.12.1.2 | Détendeur de pression diamètre 20-27 | u
A | 1 | 12 | 1 | 3 | A.1.12.1.3 | Détendeur de pression diamètre 26-34 | u
A | 1 | 12 | 1 | 4 | A.1.12.1.4 | Détendeur de pression diamètre 33-42 | u
A | 1 | 12 | 1 | 5 | A.1.12.1.5 | Détendeur de pression diamètre 40-49 | u
A | 1 | 12 | 1 | 6 | A.1.12.1.6 | Détendeur de pression diamètre 50-60 | u
A | 1 | 12 | 1 | 7 | A.1.12.1.7 | Détendeur de pression diamètre 66-76 | u
A | 1 | 12 | 1 | 8 | A.1.12.1.8 | Détendeur de pression diamètre 80-89 | u
A | 1 | 13 |  |  | A.1.13 | Filtre
A | 1 | 13 | 1 | 1 | A.1.13.1.1 | Filtre semi automatique | u
A | 1 | 13 | 1 | 2 | A.1.13.1.2 | Filtre à tamis - diamètre 15-21 | u
A | 1 | 13 | 1 | 3 | A.1.13.1.3 | Filtre à tamis - diamètre 20-27 | u
A | 1 | 13 | 1 | 4 | A.1.13.1.4 | Filtre à tamis - diamètre 26-34 | u
A | 1 | 13 | 1 | 5 | A.1.13.1.5 | Filtre à tamis - diamètre 33-42 | u
A | 1 | 13 | 1 | 6 | A.1.13.1.6 | Filtre à tamis - diamètre 40-49 | u
A | 1 | 13 | 1 | 7 | A.1.13.1.7 | Filtre à tamis - diamètre 50-60 | u
A | 1 | 13 | 1 | 8 | A.1.13.1.8 | Filtre à tamis - diamètre 66-76 | u
A | 1 | 13 | 1 | 9 | A.1.13.1.9 | Filtre à tamis - diamètre 80-89 | u
A | 1 | 14 |  |  | A.1.14 | Filtre
A | 1 | 14 | 1 | 1 | A.1.14.1.1 | Manomètre à cadran Ø63 mm, raccord laiton radial 1/4’’ | u
A | 1 | 14 | 1 | 2 | A.1.14.1.2 | Manomètre à cadran Ø100 mm, raccord laiton radial 3/8’’ | u
A | 1 | 14 | 1 | 3 | A.1.14.1.3 | Manomètre à cadran Ø160 mm, raccord radial 1/2’’ | u
A | 1 | 15 |  |  | A.1.15 | Compensateur de dilatation
A | 1 | 15 | 1 |  | A.1.15.1 | Compensateur de dilatation
A | 1 | 15 | 1 | 1 | A.1.15.1.1 | Compensateur de dilatation - diamètre 15-21 | u
A | 1 | 15 | 1 | 2 | A.1.15.1.2 | Compensateur de dilatation - diamètre 20-27 | u
A | 1 | 15 | 1 | 3 | A.1.15.1.3 | Compensateur de dilatation - diamètre 26-34 | u
A | 1 | 15 | 1 | 4 | A.1.15.1.4 | Compensateur de dilatation - diamètre 33-42 | u
A | 1 | 15 | 1 | 5 | A.1.15.1.5 | Compensateur de dilatation - diamètre 40-49 | u
A | 1 | 15 | 1 | 6 | A.1.15.1.6 | Compensateur de dilatation - diamètre 50-60 | u
A | 1 | 15 | 1 | 7 | A.1.15.1.7 | Compensateur de dilatation - diamètre 66-76 | u
A | 1 | 15 | 1 | 8 | A.1.15.1.8 | Compensateur de dilatation - diamètre 80-89 | u
A | 1 | 15 | 2 |  | A.1.15.2 | Anti-bélier
A | 1 | 15 | 2 | 1 | A.1.15.2.1 | Anti-bélier y compris robinet d'isolement | u
A | 1 | 16 |  |  | A.1.16 | Calorifuge
A | 1 | 16 | 1 |  | A.1.16.1 | Partie verticale
A | 1 | 16 | 1 | 1 | A.1.16.1.1 | CALORIFUGE 9mm - DN 15 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 2 | A.1.16.1.2 | CALORIFUGE 9mm - DN 20 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 3 | A.1.16.1.3 | CALORIFUGE 9mm - DN 25 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 4 | A.1.16.1.4 | CALORIFUGE 9mm - DN 32 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 5 | A.1.16.1.5 | CALORIFUGE 9mm - DN 40 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 6 | A.1.16.1.6 | CALORIFUGE 9mm - DN 50 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 7 | A.1.16.1.7 | CALORIFUGE 9mm - DN 65 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 8 | A.1.16.1.8 | CALORIFUGE 9mm - DN 80 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 9 | A.1.16.1.9 | CALORIFUGE 13mm - DN 15 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 10 | A.1.16.1.10 | CALORIFUGE 13mm - DN 20 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 11 | A.1.16.1.11 | CALORIFUGE 13mm - DN 25 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 12 | A.1.16.1.12 | CALORIFUGE 13mm - DN 32 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 13 | A.1.16.1.13 | CALORIFUGE 19mm - DN 15 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 14 | A.1.16.1.14 | CALORIFUGE 19mm - DN 20 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 15 | A.1.16.1.15 | CALORIFUGE 19mm - DN 25 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 16 | A.1.16.1.16 | CALORIFUGE 19mm - DN 32 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 17 | A.1.16.1.17 | CALORIFUGE 19mm - DN 40 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 18 | A.1.16.1.18 | CALORIFUGE 19mm - DN 50 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 19 | A.1.16.1.19 | CALORIFUGE 19mm - DN 65 | ml
A | 1 | 16 | 1 | 20 | A.1.16.1.20 | CALORIFUGE 19mm - DN 80 | ml
A | 1 | 16 | 2 |  | A.1.16.2 | Partie horizontale
A | 1 | 16 | 2 | 1 | A.1.16.2.1 | CALORIFUGE laine de roche 30mm - DN 15 | ml
A | 1 | 16 | 2 | 2 | A.1.16.2.2 | CALORIFUGE laine de roche 30mm - DN 20 | ml
A | 1 | 16 | 2 | 3 | A.1.16.2.3 | CALORIFUGE laine de roche 30mm - DN 25 | ml
A | 1 | 16 | 2 | 4 | A.1.16.2.4 | CALORIFUGE laine de roche 30mm - DN 32 | ml
A | 1 | 16 | 2 | 5 | A.1.16.2.5 | CALORIFUGE laine de roche 40mm - DN 40 | ml
A | 1 | 16 | 2 | 6 | A.1.16.2.6 | CALORIFUGE laine de roche 40mm - DN 50 | ml
A | 1 | 16 | 2 | 7 | A.1.16.2.7 | CALORIFUGE laine de roche 50mm - DN 65 | ml
A | 1 | 16 | 2 | 8 | A.1.16.2.8 | CALORIFUGE laine de roche 50mm - DN 80 | ml
A | 1 | 16 | 3 |  | A.1.16.3 | Plus-value
A | 1 | 16 | 3 | 1 | A.1.16.3.1 | PLUS-VALUE pour traversée de plancher | u
A | 1 | 16 | 3 | 2 | A.1.16.3.2 | PLUS-VALUE pour traversée de mur | u
A | 1 | 16 | 4 |  | A.1.16.4 | Raccordement
A | 1 | 16 | 4 | 1 | A.1.16.4.1 | Raccordement distribution privative (logts) sur nouvelle distribution collective | ml
A | 1 | 17 |  |  | A.1.17 | Étiquetage et peinture
A | 1 | 17 | 1 |  | A.1.17.1 | Peinture anti-rouille sur canalisation | ml
A | 1 | 17 | 2 |  | A.1.17.2 | Etiquetage de réseau AEP avec inscription "eau potable" | ft
A | 1 | 18 |  |  | A.1.18 | Recherche de fuite
A | 1 | 18 | 1 |  | A.1.18.1 | Reconnaissance et relevé des réseaux existants (eau, évacuation, etc.), comprenant inspection visuelle, ouverture ponctuelle de trappes ou faux-plafonds, repérage des cheminements, localisation des arrivées et évacuations, sécurisation des interventions | ft
A | 1 | 18 | 2 |  | A.1.18.2 | Recherche et mesure de la pression d’alimentation en eau potable (AEP) sur installation existante | ft
A | 1 | 18 | 3 |  | A.1.18.3 | Recherche de fuite sur réseau par mise en pression du réseau, y compris mise en place du matériel de contrôle, essais, lecture des pressions et transmission d'un compte rendu. Cela comprend une intervention d'une demi journée | ft
A | 1 | 18 | 4 |  | A.1.18.4 | Recherche de fuite sur réseau par test à la fluorescine, y compris fourniture et mise en œuvre du produit, mise en eau, traçage, lecture et transmission d'un compte rendu. Cela comprend une intervention d'une demi journée | ft
A | 1 | 18 | 5 |  | A.1.18.5 | Recherche de fuite sur réseau grâce à une caméra thermique, y compris mise en place du matériel, balayage des zones accessibles, interprétation des images et transmission d'un compte rendu. Cela comprend une intervention d'une demi journée | ft
A | 1 | 18 | 6 |  | A.1.18.6 | Recherche de fuite destructive, y compris ouverture des supports (cloisons, sols, plafonds, doublages), localisation de la fuite. Cela comprend une intervention d'une demi journée | ft
A | 1 | 18 | 7 |  | A.1.18.7 | Mise en place de déshumidificateur | ft / jour
A | 1 | 18 | 8 |  | A.1.18.8 | Mise en place de souffleur/sécheur | ft / jour

## EVAC
Ces prix comprennent les fournitures, la dépose, la pose, la main d'œuvre et les frais de déplacement. Tous les articles du bordereau sont décrits au CCTP - 22.102.
N.B. : les prix unitaires de tous les articles sont à compléter
|  |  |  | N° article | Désignation de la prestation | unité | prix unitaires en euros HT
B | 1 |  |  | B.1 | ASSAINISSEMENT:
B | 1 | 1 |  | B.1.1 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en PVC
B | 1 | 1 | 1 | B.1.1.1 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en PVC DN 32, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 1 | 2 | B.1.1.2 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en PVC DN 40, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 1 | 3 | B.1.1.3 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en PVC DN 50, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 1 | 4 | B.1.1.4 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en PVC DN 100, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 1 | 5 | B.1.1.5 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en PVC DN 110, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 1 | 6 | B.1.1.6 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en PVC DN 125, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 1 | 7 | B.1.1.7 | Réparation sur évacuation des eaux en PVC tout diamètre | u
B | 1 | 1 | 8 | B.1.1.8 | Fourniture et pose de té de curage PVC, Ø32 mm, à coller | u
B | 1 | 1 | 9 | B.1.1.9 | Fourniture et pose de té de curage PVC, Ø40 mm, à coller | u
B | 1 | 1 | 10 | B.1.1.10 | Fourniture et pose de té de curage PVC, Ø50 mm, à coller | u
B | 1 | 1 | 11 | B.1.1.11 | Fourniture et pose de té de curage PVC, Ø100 mm, à coller | u
B | 1 | 1 | 12 | B.1.1.12 | Fourniture et pose de té de curage PVC, Ø110 mm, à coller | u
B | 1 | 1 | 13 | B.1.1.13 | Fourniture et pose de té de curage PVC, Ø125 mm, à coller | u
B | 1 | 1 | 14 | B.1.1.14 | Nouvelle évacuation d'appareil, en PVC Diam 40 mm, posée en apparent sur colliers à contrepartie, compris jeux de coudes et raccords de branchement | u
B | 1 | 1 | 15 | B.1.1.15 | Nouvelle évacuation d'appareil, en PVC Diam 100 mm, posée en apparent sur colliers à contrepartie, compris jeux de coudes et raccords de branchement | u
B | 1 | 1 | 16 | B.1.1.16 | Nouvelle évacuation d'appareil, en PVC Diam 100 mm, posée en encastré , compris jeux de coudes et raccords de branchement | u
B | 1 | 1 | 17 | B.1.1.17 | Fourniture et pose d'un clapet aérateur en PVC diam 50 mm de la gamme VENTILO de chez CETA ou équivalent | u
B | 1 | 2 |  | B.1.2 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en fonte
B | 1 | 2 | 1 | B.1.2.1 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en fonte DN 100, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 2 | 2 | B.1.2.2 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en fonte DN 125, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 2 | 3 | B.1.2.3 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en fonte DN 150, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 2 | 4 | B.1.2.4 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en fonte DN 200, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 2 | 5 | B.1.2.5 | Réparation sur évacuation des eaux en fonte tout diamètre | u
B | 1 | 2 | 6 | B.1.2.6 | Fourniture et pose de té de curage fonte, Ø100 mm, à joint SME | u
B | 1 | 2 | 7 | B.1.2.7 | Fourniture et pose de té de curage fonte, Ø125 mm, à joint SME | u
B | 1 | 2 | 8 | B.1.2.8 | Fourniture et pose de té de curage fonte, Ø150 mm, à joint SME | u
B | 1 | 2 | 9 | B.1.2.9 | Fourniture et pose de té de curage fonte, Ø200 mm, à joint SME | u
B | 1 | 2 | 10 | B.1.2.10 | Nouvelle évacuation d'appareil, en fonte Diam 100 mm, posée en encastré en plancher, compris jeux de coudes et raccords de branchement | u
B | 1 | 2 | 11 | B.1.2.11 | Réfection de colonne d'évacuation en fonte diam 100 mm, compris dépose partielle, coulisse de raccordement, dégarnissage de plancher en traversée | u
B | 1 | 2 | 12 | B.1.2.12 | Réfection de colonne d'évacuation en fonte diam 150 mm, compris dépose partielle, coulisse de raccordement, dégarnissage de plancher en traversée | u
B | 1 | 2 | 13 | B.1.2.13 | Création d'un raccordement d'évacuation en fonte diam 100 mm, compris dépose partielle , coulisse et Y de raccordement, dégarnissage de plancher en traversée et reconstitution | u
B | 1 | 2 | 14 | B.1.2.14 | Création d'un raccordement d'évacuation en fonte diam 150 mm, compris dépose partielle , coulisse et Y de raccordement, dégarnissage de plancher en traversée et reconstitution | u
B | 1 | 3 |  | B.1.3 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en acier galvanisé
B | 1 | 3 | 1 | B.1.3.1 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en acier galvanisé DN 80, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 3 | 2 | B.1.3.2 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en acier galvanisé DN 100, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 3 | 3 | B.1.3.3 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en acier galvanisé DN 125, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 3 | 4 | B.1.3.4 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en acier galvanisé DN 150, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 3 | 5 | B.1.3.5 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en acier galvanisé DN 200, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 3 | 6 | B.1.3.6 | Réparation sur évacuation des eaux en acier galvanisé tout diamètre | u
B | 1 | 3 | 7 | B.1.3.7 | Fourniture et pose de té de curage acier galvanisé, Ø80 mm, fileté | u
B | 1 | 3 | 8 | B.1.3.8 | Fourniture et pose de té de curage acier galvanisé, Ø100 mm, fileté | u
B | 1 | 3 | 9 | B.1.3.9 | Fourniture et pose de té de curage acier galvanisé, Ø125 mm, fileté | u
B | 1 | 3 | 10 | B.1.3.10 | Fourniture et pose de té de curage acier galvanisé, Ø150 mm, fileté | u
B | 1 | 3 | 11 | B.1.3.11 | Fourniture et pose de té de curage acier galvanisé, Ø200 mm, fileté | u
B | 1 | 4 |  | B.1.4 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en zinc
B | 1 | 4 | 1 | B.1.4.1 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en zinc développé 250mm, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 4 | 2 | B.1.4.2 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en zinc développé 280mm, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 4 | 3 | B.1.4.3 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en zinc développé 333mm, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 4 | 4 | B.1.4.4 | Remplacement de canalisations d’évacuation des eaux en zinc développé 400mm, y compris coudes, culottes et pièces en Y | ml
B | 1 | 4 | 5 | B.1.4.5 | Réparation sur évacuation des eaux en zinc tout diamètre | ml
B | 1 | 4 | 6 | B.1.4.6 | Fourniture et pose de culotte de curage zinc développé 250mm, avec tampon vissé, pour descente EP | u
B | 1 | 4 | 7 | B.1.4.7 | Fourniture et pose de culotte de curage zinc développé 280mm, avec tampon vissé, pour descente EP | u
B | 1 | 4 | 8 | B.1.4.8 | Fourniture et pose de culotte de curage zinc développé 333mm, avec tampon vissé, pour descente EP | u
B | 1 | 4 | 9 | B.1.4.9 | Fourniture et pose de culotte de curage zinc développé 400mm, avec tampon vissé, pour descente EP | u
B | 1 | 5 |  | B.1.5 | Chemisage de canalisations d’évacuation des eaux
B | 1 | 5 | 1 | B.1.5.1 | Chemisage de canalisations d’évacuation des eaux DN 125 | ml
B | 1 | 5 | 2 | B.1.5.2 | Chemisage de canalisations d’évacuation des eaux DN 150 | ml
B | 1 | 5 | 3 | B.1.5.3 | Chemisage de canalisations d’évacuation des eaux DN 200 | ml
B | 1 | 5 | 4 | B.1.5.4 | Chemisage de canalisations d’évacuation des eaux DN 250 | ml
B | 1 | 5 | 5 | B.1.5.5 | Chemisage de canalisations d’évacuation des eaux DN 300 | ml
B | 1 | 5 | 6 | B.1.5.6 | Chemisage de canalisations d’évacuation des eaux DN 350 | ml
B | 1 | 6 |  | B.1.6 | Traversée
B | 1 | 6 | 1 | B.1.6.1 | Traversée de plancher et rebouchage | u
B | 1 | 7 |  | B.1.7 | Étiquetage et peinture
B | 1 | 7 | 1 | B.1.7.1 | Peinture anti-rouille sur descente fonte | ml
B | 1 | 7 | 2 | B.1.7.2 | Peinture de couleur sur canalisation | ml
B | 1 | 7 | 3 | B.1.7.3 | Etiquetage de réseau d'assainissement | ft
B | 1 | 8 |  | B.1.8 | Curage et ITV
B | 1 | 8 | 1 | B.1.8.1 | Dégorgement manuel d’une canalisation d’évacuation Ø32 à Ø63 mm (lavabo, évier, douche) par furet mécanique, compris remise en eau et contrôle d’écoulement | u
B | 1 | 8 | 2 | B.1.8.2 | Dégorgement d’une canalisation d’évacuation Ø75 à Ø125 mm (chute EU/EV, collecteur) par furet électrique, compris remise en service | u
B | 1 | 8 | 3 | B.1.8.3 | Dégorgement haute pression, y compris curage sur canalisation horizontale d'eaux usées ou d'eaux pluviales | ml
B | 1 | 8 | 4 | B.1.8.4 | Curage de réseau avec un camion de curage haute pression durant 1/2 journée | ft
B | 1 | 8 | 5 | B.1.8.5 | Passage caméra ITV, y compris la fourniture d'un rapport | ml
B | 1 | 9 |  | B.1.9 | Siphon de sol
B | 1 | 9 | 1 | B.1.9.1 | Fourniture et pose d’une grille de siphon en acier galvanisé, dimensions 100 × 100 mm, à sceller, pour cour anglaise – ou équivalent | u
B | 1 | 9 | 2 | B.1.9.2 | Fourniture et pose d’une grille de siphon en acier galvanisé, dimensions 150 × 150 mm, à sceller, pour cour anglaise – ou équivalent | u
B | 1 | 9 | 3 | B.1.9.3 | Fourniture et pose d’une grille de siphon en acier galvanisé, dimensions 200 × 200 mm, à sceller, pour cour anglaise – ou équivalent | u
B | 1 | 9 | 4 | B.1.9.4 | Fourniture et pose d’une grille de siphon en acier galvanisé, dimensions 250 × 250 mm, à sceller, pour cour anglaise – ou équivalent | u
B | 1 | 9 | 5 | B.1.9.5 | Fourniture et pose d’une grille de siphon en acier galvanisé, dimensions 300 × 300 mm, à sceller, pour cour anglaise – ou équivalent | u

## EQUIP
Ces prix comprennent les fournitures, la dépose, la pose, la main d'œuvre et les frais de déplacement. Tous les articles du bordereau sont décrits au CCTP - 22.102.
N.B. : les prix unitaires de tous les articles sont à compléter
|  |  |  | N° article | Désignation de la prestation | unité | prix unitaires en euros HT
C | 1 |  |  | C.1 | EQUIPEMENTS SANITAIRES :
C | 1 | 1 |  | C.1.1 | Baignoire
C | 1 | 1 | 1 | C.1.1.1 | Baignoire acier émaillé série CONTESA de chez ROCA, compris robinetterie | u
C | 1 | 1 | 2 | C.1.1.2 | Baignoire sur pieds réglables en acrylique type CORVETTE 3 de JACOB DELAFON, de 750 x 1700 mm, compris vidange et robineterie – ou équivalent | u
C | 1 | 1 | 3 | C.1.1.3 | Baignoire sur pieds réglables en acrylique type CORVETTE 3 de JACOB DELAFON, de 700 x 1600 mm, compris vidange et robinetterie - Référence E60901-00 – ou équivalent | u
C | 1 | 1 | 4 | C.1.1.4 | Baignoire sur pieds réglables en fonte type SOISSONS de JACOB DELAFON, de 700 x 1500 mm, compris vidange et robinetterie, Référence E2941-00 – ou équivalent | u
C | 1 | 1 | 5 | C.1.1.5 | Baignoire sur pieds réglables en fonte type SOISSONS de JACOB DELAFON, de 700 x 1700 mm, compris vidange et robinetterie, Référence E29211200 – ou équivalent | u
C | 1 | 1 | 6 | C.1.1.6 | Ré-émaillage de baignoire comprenant la préparation des supports, l'application d'une finition par un revêtement polyuréthane teinté | u
C | 1 | 1 | 7 | C.1.1.7 | Ré-émaillage d'éclat de baignoire comprenant la préparation ponctuelle des supports, l'application en raccord d'une finition par un revêtement polyuréthane teinté | u
C | 1 | 1 | 8 | C.1.1.8 | Pare baignoire en verre trempé sur profils aluminium laqué blanc de 80 x 140 cm type VERSEAU de chez ALTERNA – ou équivalent | u
C | 1 | 1 | 9 | C.1.1.9 | Remplacement de bonde, vidage pour baignoire | u
C | 1 | 1 | 10 | C.1.1.10 | Remplacement d'un siphon de baignoire | u
C | 1 | 1 | 11 | C.1.1.11 | Réparation émail baignoire | ft
C | 1 | 1 | 12 | C.1.1.12 | Fourniture et pose de tablier de baignoire à carreler, y compris découpe, ajustement, fixation mécanique et préparation pour carrelage | m²
C | 1 | 2 |  | C.1.2 | Douche
C | 1 | 2 | 1 | C.1.2.1 | Douche 70x70, compris robinetterie | u
C | 1 | 2 | 2 | C.1.2.2 | Douche 80x80, compris robinetterie | u
C | 1 | 2 | 3 | C.1.2.3 | Douche 70x90, compris robinetterie | u
C | 1 | 2 | 4 | C.1.2.4 | Douche 90x90, compris robinetterie | u
C | 1 | 2 | 5 | C.1.2.5 | Douche 80x100, compris robinetterie | u
C | 1 | 2 | 6 | C.1.2.6 | Douche 80x120, compris robinetterie | u
C | 1 | 2 | 7 | C.1.2.7 | Douche 80x140, compris robinetterie | u
C | 1 | 2 | 8 | C.1.2.8 | Parois de douche 4 panneaux toute hauteur, profilé en aluminium, verre granité, 2 panneaux coulissants à fermeture magnétique, hauteur 180-185 cm pour receveur rectangulaire. | u
C | 1 | 2 | 9 | C.1.2.9 | Parois de douche 2 panneaux toute hauteur, profilé en aluminium, verre granité, 2 panneaux coulissants à fermeture magnétique, hauteur 180-185 cm pour receveur rectangulaire. | u
C | 1 | 2 | 10 | C.1.2.10 | Parois de douche en angle type ATOUT de chez LEDA ou équivalent, 2 faces avec ouverture en angle, 2 panneaux fixes et 2 panneaux coulissants ou battants, panneaux en verre, 3 mm d’épaisseur minimum, granité, profils en aluminium laqué, teinte blanche. | u
C | 1 | 2 | 11 | C.1.2.11 | Parois de douche d'angle coulissant en verre transparent sur profils aluminium laqué blanc type CONCERTO de chez ALTERNA, de 80 x 195 cm – ou équivalent | u
C | 1 | 2 | 12 | C.1.2.12 | Parois de douche d'angle coulissant en verre transparent sur profils aluminium laqué blanc type CONCERTO de chez ALTERNA, de 90 x 195 cm – ou équivalent | u
C | 1 | 2 | 13 | C.1.2.13 | Parois de douche fixe sur profils aluminium laqué blanc type CONCERTO WALK de chez ALTERNA, de 140 x 200 cm – ou équivalent | u
C | 1 | 2 | 14 | C.1.2.14 | Porte de douche droite pivotante en verre transparent sur profils aluminium laqué blanc avec profils de compensation type verseau de chez ALTERNA, de 75 x 190 cm – ou équivalent | u
C | 1 | 2 | 15 | C.1.2.15 | Paroi de douche coulissante | u
C | 1 | 2 | 16 | C.1.2.16 | Barre d'angle pour rideau de douche extensible en aluminium blanc Réf 60616 de chez PRESTO ou équivalent | u
C | 1 | 2 | 17 | C.1.2.17 | Fourniture et pose d’une tringle de rideau de douche droite, aluminium laqué blanc, fixations murales – ou équivalent | u
C | 1 | 2 | 18 | C.1.2.18 | Receveur à poser ultraplat en céramique type KYREO de JACOB DELAFON, bonde de 90 mm; de 70 x 70 cm – ou équivalent | u
C | 1 | 2 | 19 | C.1.2.19 | Receveur à poser ultraplat en céramique type KYREO de JACOB DELAFON, bonde de 90 mm; de 70 x 90 cm – ou équivalent | u
C | 1 | 2 | 20 | C.1.2.20 | Receveur à poser ultraplat en céramique type CASCADE de VITRA ou équivalent, bonde de 90 mm; de 80 x 80 cm – ou équivalent | u
C | 1 | 2 | 21 | C.1.2.21 | Receveur à poser ultraplat en céramique type CASCADE de VITRA ou équivalent, bonde de 90 mm; de 80 x 100 cm – ou équivalent | u
C | 1 | 2 | 22 | C.1.2.22 | Receveur à poser ultraplat en céramique type CASCADE de VITRA ou équivalent, bonde de 90 mm; de 80 x 120 cm – ou équivalent | u
C | 1 | 2 | 23 | C.1.2.23 | Receveur à poser ultraplat en céramique type CASCADE de VITRA ou équivalent, bonde de 90 mm; de 90 x 90 cm – ou équivalent | u
C | 1 | 2 | 24 | C.1.2.24 | Remplacement d'un siphon de receveur de douche | u
C | 1 | 2 | 25 | C.1.2.25 | Remplacement d’une bonde receveur de douche | u
C | 1 | 2 | 26 | C.1.2.26 | Ensemble de douche type TEMPESTA 110 sur barre de 600 mm - Réf 26162003 de chez GROHE ou équivalent | u
C | 1 | 2 | 27 | C.1.2.27 | Colonne de douche comprenant barre, pomme, robinetterie mitigeuse | u
C | 1 | 2 | 28 | C.1.2.28 | Colonne de douche comprenant barre, pomme, robinet thermostatique | u
C | 1 | 2 | 29 | C.1.2.29 | Fourniture et pose d’une barre de douche chromée, avec curseur réglable, supports muraux et visserie – ou équivalent | u
C | 1 | 2 | 30 | C.1.2.30 | Fourniture et pose d’un pommeau de douche à main, ABS chromé, diamètre 80 mm, 1 jet, raccord standard 1/2’’ – ou équivalent | u
C | 1 | 2 | 31 | C.1.2.31 | Fourniture et pose d’un pommeau de douche à main, ABS chromé, diamètre 100 mm, 3 jets, anticalcaire, raccord standard 1/2’’ – ou équivalent | u
C | 1 | 2 | 32 | C.1.2.32 | Fourniture et pose d’un sèche-serviettes électrique rayonnant blanc, puissance 500 W, hauteur 1000 mm, largeur 500 mm, classe II IP24, avec régulation électronique intégrée – ou équivalent | u
C | 1 | 2 | 33 | C.1.2.33 | Fourniture et pose d’un sèche-serviettes hydraulique blanc, acier, hauteur 1200 mm, largeur 500 mm, raccordement bas 50 mm, pression nominale 4 bars, température maxi 95 °C | u
C | 1 | 3 |  | C.1.3 | Lavabo, évier et robinet
C | 1 | 3 | 1 | C.1.3.1 | Lavabo de 60 de chez ROCA VICTORIA ou équivalent, compris robinetterie | u
C | 1 | 3 | 2 | C.1.3.2 | Lavabo sur colonne de 60 x 48 type BRIVE 2 de JACOB DELAFON- Référence E4736-00 y compris robinetterie– ou équivalent | u
C | 1 | 3 | 3 | C.1.3.3 | Lavabo suspendu de 60 x 49 type ODEON UP de JACOB DELAFON - Référence E1286-00 y compris robinetterie – ou équivalent | u
C | 1 | 3 | 4 | C.1.3.4 | Lavabo de 65 de chez GIRALDA ou équivalent, compris robinetterie | u
C | 1 | 3 | 5 | C.1.3.5 | Fourniture et pose d'un évier à poser à deux cuves en inox 18/10 lisse du type ISEO 1200 de chez MODERNA ou équivalent, compris vidange complet diam 90 mm avec trop plein, y compris robinetterie | u
C | 1 | 3 | 6 | C.1.3.6 | Evier inox de 100 avec meuble, y compris robinetterie | u
C | 1 | 3 | 7 | C.1.3.7 | Evier inox de 120 avec meuble, y compris robinetterie | u
C | 1 | 3 | 8 | C.1.3.8 | Evier inox de 140 avec meuble, y compris robinetterie | u
C | 1 | 3 | 9 | C.1.3.9 | Evier inox de 160 avec meuble, y compris robinetterie | u
C | 1 | 3 | 10 | C.1.3.10 | Remplacement de bonde, vidage pour lavabo | u
C | 1 | 3 | 11 | C.1.3.11 | Remplacement de bonde, vidage pour évier en inox | u
C | 1 | 3 | 12 | C.1.3.12 | Remplacement de bonde, vidage pour évier en grès | u
C | 1 | 3 | 13 | C.1.3.13 | Remplacement d'un siphon de lavabo | u
C | 1 | 3 | 14 | C.1.3.14 | Remplacement d'un siphon d'évier | u
C | 1 | 3 | 15 | C.1.3.15 | Fourniture et pose d’un lave-mains d’angle, céramique blanche, percé 1 trou robinetterie, avec siphon – ou équivalent | u
C | 1 | 3 | 16 | C.1.3.16 | Fourniture et pose d’un lave-mains droit, céramique blanche, percé 1 trou robinetterie, avec siphon – ou équivalent | u
C | 1 | 3 | 17 | C.1.3.17 | Fourniture et pose d’un robinet extérieur laiton, nez de robinet cannelé Ø15/21 – ou équivalent. | u
C | 1 | 3 | 18 | C.1.3.18 | Fourniture et pose d’un robinet extérieur avec clé de service amovible, laiton, nez Ø15/21 – ou équivalent. | u
C | 1 | 3 | 19 | C.1.3.19 | Fourniture et pose d’une clé de service amovible, y compris fixation et raccordement aux canalisations existantes | u
C | 1 | 4 |  | C.1.4 | Meuble évier et miroir
C | 1 | 4 | 1 | C.1.4.1 | Fourniture et pose d'un meuble sous évier 3 portes de 120 cm en panneaux mélaminé hydrofuge du type PRIMO de la gamme STANDARD de chez MODERNA ou équivalent | u
C | 1 | 4 | 2 | C.1.4.2 | Fourniture et pose d'un meuble sous évier 2 portes de 120 cm en panneaux mélaimé hydrofuge du type PRIMO de la gamme STANDARD de chez MODERNA ou équivalent | u
C | 1 | 4 | 3 | C.1.4.3 | Meuble vasque 2 tiroirs, suspendu, type CONCERTO - Teinte Bois clair, de chez ALTERNA, compris plan vasque en résine de synthèse de 80 cm – ou équivalent | u
C | 1 | 4 | 4 | C.1.4.4 | Ensemble meuble vasque 2 tiroirs, suspendu, type PRIMEO KIT , de chez ALTERNA, compris plan vasque en résine de synthèse de 60 cm, miroir de 60 x 45 cm et spot – ou équivalent | u
C | 1 | 4 | 5 | C.1.4.5 | Miroir du type MILAN de 80 x 80 cm de chez ALTERNA, compris réglettes de finition aluminium – ou équivalent | u
C | 1 | 5 |  | C.1.5 | Toilettes
C | 1 | 5 | 1 | C.1.5.1 | Dépose d'un WC existant | u
C | 1 | 5 | 2 | C.1.5.2 | Pack WC à sortie horizontale - réservoir 3/5 litres et abattant sur charnière métallique type BRIVE 3de JACOB DELAFON - Référence E383-00 – ou équivalent | u
C | 1 | 5 | 3 | C.1.5.3 | Pack WC à sortie horizontale sans bride - réservoir 3/6 litres et abattant extra-plat à descente progressive type ODEON UP de JACOB DELAFON - Référence E25851-00 – ou équivalent | u
C | 1 | 5 | 4 | C.1.5.4 | Pack WC à sortie horizontale à cuvette compacte - réservoir 3/6 litres et abattant extra-plat à descente progressive type ODEON UP de JACOB DELAFON - Référence E1855K-00 – ou équivalent | u
C | 1 | 5 | 5 | C.1.5.5 | Remplacement de pipe de wc rigide coudée diam, 100 mm de chez ALTERNA ou équivalent | u
C | 1 | 5 | 6 | C.1.5.6 | Mécanisme de chasse complet pour réservoir apparent, type Geberit Impuls 250 – Réf. 240.622.00.1 – double volume réglable – ou équivalent | u
C | 1 | 5 | 7 | C.1.5.7 | Robinet flotteur silencieux type Geberit Impuls 380 – Réf. 240.622.00.1 – classe I – ou équivalent | u
C | 1 | 5 | 8 | C.1.5.8 | Remplacement Mécanisme de chasse wc standard | u
C | 1 | 5 | 9 | C.1.5.9 | Remplacement Robinet flotteur wc standard | u
C | 1 | 5 | 10 | C.1.5.10 | Remplacement Mécanisme de chasse wc suspendu geberit – ou équivalent | u
C | 1 | 5 | 11 | C.1.5.11 | Remplacement Robinet flotteur wc suspendu geberit – ou équivalent | u
C | 1 | 5 | 12 | C.1.5.12 | Fourniture et pose d’un abattant thermodur blanc, charnières inox, frein de chute, adaptable cuvettes standards – ou équivalent. | u
C | 1 | 6 |  | C.1.6 | Mitigeur
C | 1 | 6 | 1 | C.1.6.1 | Mitigeur thermostatique de baignoire, compris douchette : robinetterie mitigeur sur gorge : type ATHOS II, référence 1849 AA de chez PIEL ou équivalent | u
C | 1 | 6 | 2 | C.1.6.2 | Mitigeur thermostatique de douche, compris douchette : robinetterie mitigeur murale : type ATHOS II, référence H1853 AA de chez PIEL ou équivalent | u
C | 1 | 6 | 3 | C.1.6.3 | Mitigeur de lavabo avec bec mobile : robinetterie mitigeur type ATHOS II, référence 1808 AA de chez PIEL ou équivalent avec cartouche à 2 disques céramiques | u
C | 1 | 6 | 4 | C.1.6.4 | Mitigeur d'évier avec bec mobile : type ATHOS II, référence 1880 AA chromé de chez PIEL ou équivalent | u
C | 1 | 6 | 5 | C.1.6.5 | Mitigeur monocommande de lavabo EUROSMART GROHE - Taille M – ou équivalent | u
C | 1 | 6 | 6 | C.1.6.6 | Mitigeur monocommande d'évier à bec pivotant EUROSMART GROHE - Réf 32223003 – ou équivalent | u
C | 1 | 6 | 7 | C.1.6.7 | Mitigeur monocommande Bain/douche EUROSMART GROHE - Réf 4117396 – ou équivalent | u
C | 1 | 6 | 8 | C.1.6.8 | Mitigeur monocommande douche EUROSMART GROHE - Réf 32172003 – ou équivalent | u
C | 1 | 6 | 9 | C.1.6.9 | Mitigeur Thermostatique douche GROHTHERM 1000 de chez GROHE avec ensemble de douche type TEMPESTA sur barre de 600 mm - Réf 34825001 – ou équivalent | u
C | 1 | 6 | 10 | C.1.6.10 | Fourniture et pose d'un mélangeur Monotrou lavabo | u
C | 1 | 6 | 11 | C.1.6.11 | Fourniture et pose d'un mélangeur Monotrou évier à bec orientable | u
C | 1 | 6 | 12 | C.1.6.12 | Fourniture et pose d'un mélangeur Monotrou douche | u
C | 1 | 6 | 13 | C.1.6.13 | Dépose et repose d'accessoires sanitaires
C | 1 | 6 | 14 | C.1.6.14 | Rideau de douche | u
C | 1 | 6 | 15 | C.1.6.15 | Pare- douche toutes dimensions | u
C | 1 | 6 | 16 | C.1.6.16 | Abattant simple ou double | u
C | 1 | 6 | 17 | C.1.6.17 | Barre d'appuis tous type | u
C | 1 | 6 | 18 | C.1.6.18 | Miroirs toutes dimensions | u
C | 1 | 6 | 19 | C.1.6.19 | Porte papier toilette | u
C | 1 | 6 | 20 | C.1.6.20 | Tablettes toutes dimensions | u
C | 1 | 6 | 21 | C.1.6.21 | Bonde à grille | u
C | 1 | 6 | 22 | C.1.6.22 | Siphon | u
C | 1 | 6 | 23 | C.1.6.23 | Dépose appareil non remplacé (bidet, …) | u
C | 1 | 6 | 24 | C.1.6.24 | Dépose et repose d'appareil sanitaire y compris stockage, nettoyage, repose appareil, robinetterie, vidange, raccordement sur canalisation existante, réalisation de joint silicone, essai et remise en eau | u
C | 1 | 7 |  | C.1.7 | Autres
C | 1 | 7 | 1 | C.1.7.1 | Réalisation d'une paillasse | m²
C | 1 | 7 | 2 | C.1.7.2 | Fourniture et mise en œuvre de joint ciment hydrofuge gris pour appareils sanitaires – ou équivalent. | ml
C | 1 | 7 | 3 | C.1.7.3 | Fourniture et mise en œuvre de joint silicone sanitaire transparent, anti-moisissures – ou équivalent. | ml
C | 1 | 7 | 4 | C.1.7.4 | Fourniture et pose d’un tuyau d’arrosage caoutchouc Ø19 mm | ml
C | 1 | 7 | 5 | C.1.7.5 | Fourniture et pose d'une fixation murale type enrouleur pour tuyau d’arrosage caoutchouc Ø19 mm – ou équivalent. | u
C | 1 | 7 | 6 | C.1.7.6 | Mise en place d'un déshumidificateur durant 1 journée | ft
C | 1 | 7 | 7 | C.1.7.7 | Mise en place d'un souffleur/sécheur durant 1 journée | ft
C | 1 | 8 |  | C.1.8 | Ballon ECS
C | 1 | 8 | 1 | C.1.8.1 | Dépose et évacuation d'un chauffe eau non remplacé | u
C | 1 | 8 | 2 | C.1.8.2 | Chauffe eau électrique stéatite vertical mural de 15l monophasé de chez THERMOR – ou équivalent | u
C | 1 | 8 | 3 | C.1.8.3 | Chauffe eau électrique stéatite vertical mural de 75l monophasé de chez THERMOR – ou équivalent | u
C | 1 | 8 | 4 | C.1.8.4 | Chauffe eau électrique stéatite vertical mural de 100l monophasé de chez THERMOR – ou équivalent | u
C | 1 | 8 | 5 | C.1.8.5 | Chauffe eau électrique stéatite vertical mural de 150l monophasé de chez THERMOR – ou équivalent | u
C | 1 | 8 | 6 | C.1.8.6 | Chauffe eau électrique stéatite vertical mural de 200l monophasé de chez THERMOR – ou équivalent | u
C | 1 | 8 | 7 | C.1.8.7 | Chauffe eau électrique blindé diélectrique horizontal mural de 15l monophasé de chez THERMOR – ou équivalent | u
C | 1 | 8 | 8 | C.1.8.8 | Chauffe eau électrique blindé diélectrique horizontal mural de 75l monophasé de chez THERMOR – ou équivalent | u
C | 1 | 8 | 9 | C.1.8.9 | Chauffe eau électrique blindé diélectrique horizontal mural de 100l monophasé de chez THERMOR – ou équivalent | u
C | 1 | 8 | 10 | C.1.8.10 | Chauffe eau électrique blindé diélectrique horizontal mural de 200l monophasé de chez THERMOR – ou équivalent | u
C | 1 | 8 | 11 | C.1.8.11 | Chauffe eau électrique plat multiposition MALICIO 3 mural de 100l monophasé de chez THERMOR – ou équivalent | u
C | 1 | 8 | 12 | C.1.8.12 | Chauffe eau électrique plat multiposition MALICIO 3 mural de 120l monophasé de chez THERMOR – ou équivalent | u
C | 1 | 8 | 13 | C.1.8.13 | Chauffe eau instantané compact sous plan du type MCX4 de chez CLAGE ou équivalent d'un débit de 2,5l/mn – ou équivalent | u
C | 1 | 8 | 14 | C.1.8.14 | Chauffe eau thermodynamique à pompe à chaleur intégrée de la gamme AEROMAX ACCESS de 200l De chez THERMOR – ou équivalent | u
C | 1 | 8 | 15 | C.1.8.15 | Remplacement du siphon du ballon ECS | u
C | 1 | 8 | 16 | C.1.8.16 | Remplacement du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude | u
C | 1 | 8 | 17 | C.1.8.17 | Fourniture, mise en place et dépose d’un ballon ECS électrique provisoire mobile 100 L, sur socle métallique avec vidange intégrée – ou équivalent. | u
C | 1 | 9 |  | C.1.9 | Siphon de sol intérieur
C | 1 | 9 | 1 | C.1.9.1 | Siphon de sol en fonte de dimensions 20x20cm de chez NICOLL – ou équivalent | u
C | 1 | 10 |  | C.1.10 | Désembouage
C | 1 | 10 | 1 | C.1.10.1 | Désembouage de réseau d'alimentation y compris nettoyage et rinçage du réseau - 1 radiateur | u

## RESEAUX DIVERS
Ces prix comprennent les fournitures, la dépose, la pose, la main d'œuvre et les frais de déplacement. Tous les articles du bordereau sont décrits au CCTP - 22.102.
N.B. : les prix unitaires de tous les articles sont à compléter
|  |  |  | N° article | Désignation de la prestation | unité | prix unitaires en euros HT
D | 1 |  |  | D.1 | GAZ
D | 1 | 1 |  | D.1.1 | Mise en conformité gaz
D | 1 | 1 | 1 | D.1.1.1 | Vérification de l'installation gaz | logt
D | 1 | 1 | 2 | D.1.1.2 | Mise en conformité gaz | logt
D | 1 | 1 |  | D.1.1 | Réseau gaz
D | 1 | 1 | 1 | D.1.1.1 | Fourniture et pose d'une robinet gaz | u
D | 1 | 1 | 2 | D.1.1.2 | Fourniture et pose d'un bouchon gaz | u
D | 1 | 1 | 3 | D.1.1.3 | Fourniture et pose d'un tuyau flexible gaz | ml
D | 2 |  |  | D.2 | VMC
D | 2 | 1 |  | D.2.1 | Moteur VMC
D | 2 | 1 | 1 | D.2.1.1 | Fourniture et pose d'un moteur VMC simple flux, de chez Unelvent – ou équivalent | u
D | 2 | 1 | 2 | D.2.1.2 | Fourniture et pose d'un moteur VMC simple flux, de chez Aldes – ou équivalent | u
D | 2 | 1 | 3 | D.2.1.3 | Installation d'un disjoncteur sur tableau électrique pour vmc | u
D | 2 | 2 |  | D.2.2 | Gaines
D | 2 | 2 | 1 | D.2.2.1 | Fourniture et pose de conduit en gaine acier spiralée DN80mm, y compris la réalisation des raccords associés | ml
D | 2 | 2 | 2 | D.2.2.2 | Fourniture et pose de conduit en gaine acier spiralée DN125mm, y compris la réalisation des raccords associés | ml
D | 2 | 3 |  | D.2.3 | Bouche d'extraction et grille
D | 2 | 3 | 1 | D.2.3.1 | Fourniture et pose d'une bouche d'extraction réglable DN 125mm de chez Atlantic – ou équivalent | u
D | 2 | 3 | 2 | D.2.3.2 | Fourniture et pose d'une bouche d'extraction réglable DN 125mm de chez Aldes – ou équivalent | u
D | 2 | 3 | 3 | D.2.3.3 | Fourniture et pose d'une bouche d'extraction réglable DN 80mm de chez Atlantic – ou équivalent | u
D | 2 | 3 | 4 | D.2.3.4 | Fourniture et pose d'une bouche d'extraction réglable DN 80mm de chez Aldes – ou équivalent | u
D | 2 | 4 |  | D.2.4 | Grille d'aération en façade d'immeuble
D | 2 | 4 | 1 | D.2.4.1 | Fourniture et pose d'une grille d'aération en façade DN80 mm de chez VIM – ou équivalent | u
D | 2 | 4 | 2 | D.2.4.2 | Fourniture et pose d'une grille d'aération en façade DN125 mm de chez VIM – ou équivalent | u
D | 3 |  |  | D.3 | ELECTRICITE
D | 3 | 1 |  | D.3.1 | Création réseau électrique
D | 3 | 1 | 1 | D.3.1.1 | Création d'une alimentation électrique sous goulotte PVC | ml

## MACONNERIE
Ces prix comprennent les fournitures, la dépose, la pose, la main d'œuvre et les frais de déplacement. Tous les articles du bordereau sont décrits au CCTP - 22.102.
N.B. : les prix unitaires de tous les articles sont à compléter
[5 empty] | N° article | Désignation de la prestation | unité | prix unitaires en euros HT
E | 1 |  |  |  | E.1 | ÉTANCHÉITE - RÉFECTION REVÊTEMENT
E | 1 | 1 |  |  | E.1.1 | Préparation des supports
E | 1 | 1 | 1 |  | E.1.1.1 | Dépose en démolition de sol en carrelage, compris coltinage et évacuation en décharges publiques | m²
E | 1 | 1 | 2 |  | E.1.1.2 | Réalisation d'un ragréage autolissant fibré du type WEBERNIV FOR de chez WEBER ou équivalent, sur une épaisseur de 3 à 20 mm | m²
E | 1 | 1 | 3 |  | E.1.1.3 | Surfaçage de sol à l'aide d'un ragréage de redressement du type WEBERFLOOR 4040 de chez WEBER ou équivalent, sur une épaisseur de 1 à 50 mm | m²
E | 1 | 1 | 4 |  | E.1.1.4 | Dépose en démolition de faïence murale, compris coltinage et évacuation en décharges publiques | m²
E | 1 | 1 | 5 |  | E.1.1.5 | Redressement de parois à l'aide d'un enduit de ragréage du type WEBERMUR de chez WEBER ou équivalent, sur une épaisseur de 1 à 5 mm | m²
E | 1 | 1 | 6 |  | E.1.1.6 | Redressement de parois à l'aide d'un enduit de ragréage du type WEBERMUR de chez WEBER ou équivalent, sur une épaisseur de 1 à 5 mm | m²
E | 1 | 2 |  |  | E.1.2 | Carrelage
E | 1 | 2 | 1 |  | E.1.2.1 | Fourniture de carrelage en grès cérame émaillé 30x30cm de chez MARAZZI ou équivalent sur une base de prix de fourniture de 25€ HT/m² / prix public, posé à la colle, compris joints et profils de jonction | m²
E | 1 | 2 | 2 |  | E.1.2.2 | Fourniture de carrelage en grès cérame émaillé 45x45cm de chez MARAZZI ou équivalent sur une base de prix de fourniture de 25€ HT/m² / prix public, posé à la colle, compris joints et profils de jonction | m²
E | 1 | 2 | 3 |  | E.1.2.3 | Fourniture et pose collée de plinthes assorties de 30x7cm | ml
E | 1 | 2 | 4 |  | E.1.2.4 | Fourniture et pose collée de plinthes assorties de 45x7cm | ml
E | 1 | 2 |  |  | E.1.2 | Faïence
E | 1 | 2 | 1 |  | E.1.2.1 | Fourniture de faïence en grès fin vitrifié 20x20cm de chez MARAZZI ou équivalent sur une base de prix de fourniture de 25€ HT/m² / prix public, posé à la colle, compris joints, et profils de finition (angle) en aluminium brossé | m²
E | 1 | 2 | 2 |  | E.1.2.2 | Fourniture de faïence en grès fin vitrifié 45x20cm de chez MARAZZI ou équivalent sur une base de prix de fourniture de 25€ HT/m² / prix public, posé à la colle, compris joints, et profils de finition (angle) en aluminium brossé | m²
E | 1 | 2 | 3 |  | E.1.2.3 | Fourniture de faïence en grès fin vitrifié 20x20cm de chez MARAZZI ou équivalent sur une base de prix de fourniture de 40€ HT/m² / prix public, posé à la colle, compris joints, et profils de finition (angle) en aluminium brossé | m²
E | 1 | 2 | 4 |  | E.1.2.4 | Fourniture de faïence en grès fin vitrifié 45x20cm de chez MARAZZI ou équivalent sur une base de prix de fourniture de 40€ HT/m² / prix public, posé à la colle, compris joints, et profils de finition (angle) en aluminium brossé | m²
E | 1 | 3 |  |  | E.1.3 | Etanchéité
E | 1 | 3 | 1 |  | E.1.3.1 | Réfection de l'étanchéité du système de protection à l'eau sur mur (SPEC) | m²
E | 1 | 3 | 2 |  | E.1.3.2 | Réfection du système d'étanchéité liquide (SEL) au niveau du sol, sous carrelage | m²
E | 1 | 3 | 3 |  | E.1.3.3 | Réfection joint d'étanchéité sanitaire | ml
E | 1 | 4 |  |  | E.1.4 | Réfection du sol
E | 1 | 4 | 1 |  | E.1.4.1 | Remise en état du sol | m²
E | 2 |  |  |  | E.2 | MAÇONNERIE / CLOISONNEMENT
E | 2 | 1 |  |  | E.2.1 | Carottage
E | 2 | 1 | 1 |  | E.2.1.1 | Carottage d'un mur de façade pour création de ventilation | u
E | 2 | 1 | 2 |  | E.2.1.2 | Carottage d'un mur intérieur pour création de ventilation | u
E | 2 | 1 | 3 |  | E.2.1.3 | Manchons coupe feu de traversée de plancher | u
E | 2 | 2 |  |  | E.2.2 | Percements dans murs, cloisons, planchers, etc…, pose de fourreaux, et rebouchement au plâtre ou au ciment de degré CF requis, avec raccords aux deux parements, au centimètre de profondeur :
E | 2 | 2 | 1 |  | E.2.2.1 | Jusqu'à 10 cm de diamètre ou de côté
E | 2 | 2 | 1 | 1 | E.2.2.1.1 | Dans maçonnerie de toute nature | u
E | 2 | 2 | 1 | 2 | E.2.2.1.2 | Dans le béton ou béton armé | u
E | 2 | 2 | 2 |  | E.2.2.2 | De 11 à 20 cm de diamètre ou de côté
E | 2 | 2 | 2 | 1 | E.2.2.2.1 | Dans maçonnerie de toute nature | u
E | 2 | 2 | 2 | 2 | E.2.2.2.2 | Dans le béton ou béton armé | u
E | 2 | 3 |  |  | E.2.3 | Tranchée dans murs et cloisons y compris, pose de fourreaux, rebouchement et raccords, au centimètre de développement (profondeur + largeur)
E | 2 | 3 | 1 |  | E.2.3.1 | Jusqu'à 12 cm de développé
E | 2 | 3 | 1 | 1 | E.2.3.1.1 | Dans maçonnerie de toute nature | ml
E | 2 | 3 | 1 | 2 | E.2.3.1.2 | Dans le béton ou béton armé | ml
E | 2 | 3 | 2 |  | E.2.3.2 | De 13 à 20 cm de développé
E | 2 | 3 | 2 | 1 | E.2.3.2.1 | Dans maçonnerie de toute nature | ml
E | 2 | 3 | 2 | 2 | E.2.3.2.2 | Dans le béton ou béton armé | ml
E | 2 | 4 |  |  | E.2.4 | Coffrage et trappe de visite
E | 2 | 4 | 1 |  | E.2.4.1 | Création d'un coffrage en BA13 sur structure métallique, y compris mis en œuvre de laine de verre | m²
E | 2 | 4 | 2 |  | E.2.4.2 | Création d'un coffrage en carreau de plâtre hydrofuge | m²
E | 2 | 4 | 3 |  | E.2.4.3 | Fourniture et pose d'une trappe de visite en bois | u
E | 2 | 4 | 4 |  | E.2.4.4 | Coffrage VMC en panneaux mélaminés hydrofuges avec trappe de visite intégrée – ou équivalent | u
E | 2 | 4 | 5 |  | E.2.4.5 | Fourniture et pose d’une trappe de visite métallique 300 × 300 mm, cadre alu, fermeture par clé – ou équivalent | u
E | 2 | 4 | 6 |  | E.2.4.6 | Démolition de coffrage maçonné y compris évacuation des gravois | u
E | 2 | 4 | 7 |  | E.2.4.7 | Mise en œuvre de peinture de couleur sur coffrage (choix de la couleur sur décision du client) | m²
E | 2 | 5 |  |  | E.2.5 | Cloison
E | 2 | 5 | 1 |  | E.2.5.1 | Fourniture et pose de placo type BA13 hydrofuge | m²
E | 2 | 6 |  |  | E.2.6 | Reprise de mur existant
E | 2 | 6 | 1 |  | E.2.6.1 | Redressage du mur existant par la mise en œuvre d'enduit de redressage | m²
E | 2 | 6 | 2 |  | E.2.6.2 | Réalisation de finitions et application de deux couches de peinture | m²
E | 2 | 6 | 3 |  | E.2.6.3 | Démolition de solin y compris évacuation des gravois | u
E | 2 | 6 | 4 |  | E.2.6.4 | Remise en état des murs au plâtre fin après démolition du solin par étage | u

## AUTRES
N.B. : les prix unitaires de tous les articles sont à compléter
|  |  |  | N° article | Désignation de la prestation | unité | prix unitaires en euros HT
F | 1 |  |  | F.1 | ASTREINTE
F | 1 | 1 |  | F.1.1 | Astreinte
F | 1 | 1 | 1 | F.1.1.1 | Majoration appliquée à une intervention sous astreinte | %
F | 2 |  |  | F.2 | HORS BORDEREAU
F | 2 | 1 | 1 | F.2.1.1 | Coefficient d'entreprise affecté au prix d'achat des pièces détachées - hors BPU | coef
F | 2 | 1 | 2 | F.2.1.2 | Prix horaire de main-d’œuvre toutes qualifications confondues, incluant charges, outillage courant et déplacements sur chantier | h