## 2025066AOF - AE Annexe 2 Lot 2
2025066AOF Fourniture, mise en service, formations et maintenance pour un ensemble d’équipements pour la recherche en biologie médicale pour les plateformes Cytométri, SITI et MRIC de l’Université de Rennes
Annexe n° 2 à l’Acte d’Engagement (AE) LOT 2 : Acquisition d’un système d’imagerie de fluorescence pour microscopie confocale et vidéomicroscopie
Numéro de la prestation supplémentaire éventuelle (PSE ou Option) | Intitulé | Montant HT | Montant TTC
PSE 1 | Une seconde sortie caméra sur la tête confocale ainsi que les dichroiques et filtres associés afin de réaliser des observations simultanées dans deux 2 gammes spectrales avec une sensibilité et une séparation optimale.
PSE 2 | Une caméra de type CMOS pour l’observation d’échantillons vivants peu lumineux avec une résolution spatiotemporelle optimale
PSE 3 | Une seconde caméra de type CMOS pour l’observation d’échantillons vivants peu lumineux avec une sensibilité optimale
PSE 4 | Un dispositif automatique de maintien de focus pendant les acquisitions de longue durée
PSE 5 | Un système de contrôle de température de l’environnement de l’échantillon incluant une chambre thermostatée
PSE 6 | Une surplatine piezoélectrique permettant l’imagerie rapide suivant l’axe Z
PSE 7 | Une source d'excitation par épi-fluorescence et les cubes de filtres optiques associés
PSE 8 | Un shutter motorisé pour le contrôle rapide de l’illumination en transmission
PSE 9 | 2 raies laser supplémentaires d’excitation de fluorescence incluant les longueurs d’ondes 440 nm et 514 nm ou équivalent et d’une puissance suffisante pour l’observation d’échantillons peu lumineux.
PSE 10 | Une table optique permettant d’installer le système complet
PSE 11 | Un module dédié de photomanipulation permettant l’irradiation laser de régions d’intérêt de l’échantillon comportant deux raies laser aux environs de 405 et 488 nm et incluant également l’option logiciel permettant la réalisation des expériences de photomanipulation.
PSE 12 | Un relai optique de contrôle de la magnification permettant l’imagerie rapide en modalité super-résolution
PSE libre n° 1 | Extension de garantie d’1 an.
PSE libre n° 2 | Extension de garantie de 2 ans.
PSE libre n° 3 | Extension de garantie de 3 ans.
PSE libre n°...* ( * modules ou prestations complémentaires proposés par le candidat)
PSE libre n°...* ( * modules ou prestations complémentaires proposés par le candidat)
PSE libre n°...* ( * modules ou prestations complémentaires proposés par le candidat)
PSE libre n°...* ( * modules ou prestations complémentaires proposés par le candidat)
(Nom & prénom de la personne habilitée à engager la société)
SIGNATURE et CACHET DE LA SOCIETE
Date