CADRE DE REPONSE TECHNIQUE

FOURNITURE ET LIVRAISON D’UN DIFFRACTOMETRE A ELECTRONS

CONSULTATION N° 2025AOO004

# Règles d’utilisation du cadre de réponse

Les soumissionnaires doivent compléter et intégrer à leur offre ce cadre de réponse technique. Les candidats peuvent soit :

- Intégrer leur offre au présent document et compléter par tout document jugé utile ;

- Indiquer précisément, pour chaque article, la référence dans leur mémoire technique ou autre document (référence du document, paragraphe, n° de page) ;

- Produire un mémoire technique indépendant reprenant tous les axes du présent cadre de réponse et son architecture.

Les soumissionnaires souhaitant participer à la consultation doivent respecter ce cadre de réponse technique (CRT) sans y apporter de modification.

Toute modification ou réponse dérogeant à ce cadre de réponse rendra l’offre irrégulière.

L’objectif de ce document est de définir contractuellement les engagements du candidat pour la réalisation de ce marché.

Les renvois à un potentiel mémoire technique sont autorisés.

# Identification de l’opérateur économique

Nom commercial : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Adresse : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Adresse électronique : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Numéro de SIRET : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Critère 1 – Valeur technique : Garanties apportées quant à la cohérence du diffractomètre à électrons (3D-ED) proposé avec les caractéristiques attendues. 55%

Apprécié sur la base de la réponse du candidat dans le présent cadre de réponse technique, permettant d’apprécier la cohérence globale de l’équipement proposé avec les caractéristiques attendues au sein de l’article 3.2 du CCTP.

Les renvois à un potentiel mémoire technique sont autorisés.

Source d’électrons

•	 Diamètre minimale de la sonde sur l’échantillon (faisceau d’électrons et zone de collecte des données)

Le candidat décrit le diamètre minimal de la sonde sur l’échantillon

• Tensions d’accélération des électrons

Le candidat détaille la tension minimale et maximale des électrons

• Contrôle de la dose déposée sur l’échantillon.

Le candidat détaille la manière dont peut être contrôlée la dose déposée sur chaque échantillon

Chaîne de détection

•	 Capacité à fournir des images intégrées en contraste de phase dans l'espace réel de cristallites avec une résolution ponctuelle de 10 nanomètres ou mieux, et de prendre des images de criblage (visualisation globale des cristallites) avec une résolution suffisante pour le suivi des cristaux (accès à la morphologie) à une fluence limitant l’endommagement.

Le candidat décrit la capacité de l’équipement proposé de fournir des images intégrées en contraste de phase

• Type de détecteur ED (dynamique de comptage, surface active, taille des pixels, sensibilité)

Le candidat détaille le type de détecteur ED de l’équipement proposé

• Capacité à individualiser des réflexions voisines (sans superposition dû aux paramètres de maille, à la diffusion latérale des électrons …) pour des mailles cristallines ≥100 Å tout en conservant une résolution raisonnable (~0.8 Å). Les pics de diffraction doivent être séparés au minimum de 3 pixels pour permettre une intégration pertinente de l’intensité.

Le candidat détaille la capacité de l’équipement proposé à individualiser des réflexions voisines

Goniomètre

•	 Vitesse de rotation. Précision angulaire. Sphère de confusion. Domaine angulaire.

Le candidat décrit les différents attributs listés ci-dessus de l’équipement proposé

• Capacité à mesurer / contrôler la température de mesure

Le candidat détaille la capacité de l’équipement proposé à mesurer/contrôler la température de mesure

• Capacité à mesurer des échantillons sensible air/O2/humidité.

Le candidat détaille la capacité de l’équipement proposé à mesure des échantillons sensible air/O2/humidité

Qualité de l’environnement échantillon

•	 Système de cryoplongeage

Le candidat décrit le système de cryoplongeage de l’équipement proposé

• Boîte à gants

Le candidat détaille la boîte à gants de l’équipement proposé

Logiciels de pilotage, acquisition et traitement des données

•	 Pilotage de la source, du gonio, du système de détection et de l’EDS.

Le candidat décrit la capacité de pilotage de l’équipement proposé

• Suivi des échantillons sur le porte échantillons (repérage, élaboration d’une liste de cristaux pour acquisition automatique en diffraction et en EDS).

Le candidat détaille la capacité de suivi du porte échantillon proposé par le candidat

Cet élément concerne la PSE facultative, si le candidat ne propose pas cette prestation dans son offre, il n’est pas tenu de le compléter

• Qualité du logiciel pour les stratégies d’acquisition et le traitement des données (exploration du réseau réciproque, outils pour l’observation des ordres complexes) avec exportation de données intégrées (en mode cinématiques et dynamiques) vers des logiciels de résolution / affinement de structures (Jana2020, OLEX2…).

Le candidat détaille la qualité du logiciel de l’équipement proposé

• Accès aux mises à jour. Nombre de licences.

Le candidat détaille l’accès aux mises à jour et le nombre de licences des logiciels de l’équipement proposé

• Configuration absolue – solution couvrant la détermination absolue de structure brevetée par L. Palatinus –  Institut of Physics – Prague

Le candidat détaille la configuration de l’équipement proposé

Critère 3 – Garantie apportées en matière de Qualité du Service après-vente : 15%

Les renvois à un potentiel mémoire technique sont autorisés.

Sous-critère 3.1 – Niveau de garantie des équipements sur 36 mois minimum : 5%

Apprécié sur la base de la réponse du candidat dans le présent cadre de réponse technique et dans la possible proposition d’un contrat de garantie.

- Garantie

Le candidat indiquera les modalités de garantie, notamment la durée proposée (qui sera prise en compte pour l’analyse des offres et qui devra être de 36 mois minimum). Il pourra préciser, à titre informatif, les extensions possibles.

- Disponibilité des pièces de rechange

Le candidat indiquera la disponibilité des pièces de rechange et leur provenance.

Sous-critère 3.2 – Offre de base : Garanties apportées en termes de moyens mis en œuvre pour la gestion des pannes et garanties apportées en termes d’assistance assurant le Service Après-Vente au travers d’un contrat de maintenance de 5 ans : 10%

Apprécié sur la base de la réponse du soumissionnaire dans le cadre de réponse technique, notamment à travers un descriptif du support technique assurant le Service après-vente et les profils des techniciens assurant l’assistance et le délai de réponse proposé par le candidat.

- Service après-vente

Le candidat indiquera les modalités du service après-vente (descriptif du support-technique, profils des techniciens…)

- Délais de réponse

Le candidat indiquera les modalités d’intervention et de réponse en cas de pannes ou de sollicitions de l’acheteur, en précisant notamment les délais

- Contrat de maintenance

Le candidat détaillera le contrat de maintenance proposé.

Sous-critère 3.2 – Offre de base + PSE : Garanties apportées en termes de moyens mis en œuvre pour la gestion des pannes et garanties apportées en termes d’assistance assurant le Service Après-Vente au travers d’un contrat de maintenance de 3 ans supplémentaires, soit une durée totale de 8 ans : 10%

Apprécié sur la base de la réponse du soumissionnaire dans le cadre de réponse technique, notamment à travers un descriptif du support technique assurant le Service après-vente et les profils des techniciens assurant l’assistance et le délai de réponse proposé par le candidat.

- Service après-vente

Le candidat indiquera les modalités du service après-vente (descriptif du support-technique, profils des techniciens…)

- Délais de réponse

Le candidat indiquera les modalités d’intervention et de réponse en cas de pannes ou de sollicitions de l’acheteur, en précisant notamment les délais

- Contrat de maintenance

Le candidat détaillera le contrat de maintenance proposé.

Critère 4 – Délai de livraison : 5%

- Le candidat indique le délai de livraison proposé pour l’équipement

Pour des raisons d’égalité de traitement dans la notation des offres, le candidat doit indiquer un délai de livraison chiffré et non une fourchette ou encore que le délai sera précisé après l’attribution du marché.

Rappel : Délai de livraison maximum de 10 mois.

# Critère 5 – Engagements et garanties pris par le soumissionnaire en matière environnementale dans le cadre de l’exécution du marché : 10 %

# Apprécié sur la base de la réponse du candidat dans le cadre de réponse technique.

# La non-réponse à ce critère n’entraîne pas l’irrégularité de l’offre.

Les renvois à un potentiel mémoire technique sont autorisés.

Le candidat décrit ses engagements, dans le cadre de l’exécution du marché, en matière de traitement des déchets, le transport et la livraison, et la performance du matériel.

Le candidat décrit le coût énergétique de fonctionnement de l’appareil. (ex : consommation électrique par heure lorsque l’équipement est sous tension et celle quand il est en veille.)

Le candidat décrit la prise en compte de l’aspect environnemental dans le choix de ses fournisseurs pour les matières premières nécessaires à la production de l’appareil