## COMMUN
BPU MARCHE DE MAINTENANCE ASCENSEURS Prix pour les travaux
Prestataire :
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES TRAVAUX ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET PLATE-FORME
Fourniture et Pose Se référer au descriptif joint au marché
| DESIGNATION DES OPERATIONS | Prix Unitaire Main d'Oeuvre en € HT | Prix Unitaire Matériel en € HT |  | Prix unitaire en € Hors Taxes | Commentaires
| DESIGNATION DES OPERATIONS | Prix Unitaire Main d'Oeuvre € HT | Prix Unitaire Matériel € HT | Prix Total € HT | Prix Total € TTC | Commentaires
1 | TAUX HORAIRE
2 | Taux horaire de jour
3 | Taux horaire hors jour (18h à 7h + Samedi & Dimanche)
4 | OPERATION SPECIFIQUES
5 | Marge maximale sur prestation achetée |  |  |  |  | en %
10 | Vidange cuvette + nettoyage + désinfection (forfait)
11 | FORMATION
12 | Formation certificat du personnel sécurité / Technique de l'établissement au déblocage des personnes. Pour 1 groupe de 5 personnes et par an. Formation |  |  |  |  | Inclus au contrat de base Fournir certificat de formation
13 | DOCUMENTATION
14 | Elaboration de la notice des instructions nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement de l'ascenseur |  |  | inclus au présent marché

## BPU ASC ET MC
BPU MARCHE DE MAINTENANCE ASCENSEURS Prix pour les travaux
Prestataire :
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES TRAVAUX ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET PLATE-FORME
Fourniture et Pose Se référer au descriptif joint au marché
| DESIGNATION DES OPERATIONS | Prix Unitaire Main d'Oeuvre € HT | Prix Unitaire Matériel € HT | Prix Total € HT | Prix Total € TTC | Commentaires
1 | CABINE
2 | Remplacement du boîtier d'inspection sur toit de cabine
3 | Remplacement du bouton stop sur cabine
4 | Installation d'une prise de courant 230V sur et sous cabine
5 | Mise en place de freins de guide pour appareil de charge utile inférieure ou égale à 630 Kg
6 | Mise en place de freins de guide pour appareil de charge utile supérieure à 630 Kg
7 | Mise en place de freins de guide pour appareil de charge utile supérieure à 1600 Kg
8 | Mise en place de taquets anti-dérive
9 | Installation balustrade toit de cabine fixe
10 | 1 côté
11 | 2 côtés
12 | 3 côtés
13 | Installation balustrade toit de cabine rétractable/repliable
14 | 1 côté
15 | 2 côtés
16 | 3 côtés
17 | Mise en place barrières de cellules de protection toute hauteur 2D
18 | Remplacement barrières de cellules de protection toute hauteur
19 | Mise en place barrières de cellules de protection toute hauteur 3D
20 | Remplacement de l'éclairage principal, avec éclairage secours |  |  |  |  | à l'identique ou équivalent
21 | Remplacement de l'éclairage principal par spots leds antivandales
22 | Installation éclairage de secours en cabine
23 | Remplacement des diffuseurs détériorés sur les éclairages de cabine.
24 | Installation ou remplacement d'un éclairage UV antibactérien en cabine
25 | Remplacement d'un bouton (commande, alarme, etc.) du tableau de commande
26 | Remplacement de la boîte à bouton cabine avec indicateur de position, pré-équipement téléalarme (ouies, voyants et goujons)- Inclus synthèse vocale
27 | Base 2 niveaux
28 | Prix par niveau supplémentaire
29 | Installation d'une synthèse vocale
30 | Remplacement d'un contact à clé |  |  |  |  | à l'identique
31 | Installation d'un contact à clé
32 | Remplacement indicateur de position / direction en cabine
33 | Carte électronique afficheurs en entrée et sortie
34 | Remplacement de la cabine 180 à 450 kg _ antivandale (inclus opérateur et boîte à boutons)
35 | Remplacement de la cabine 525 à 630 kg _ antivandale (inclus opérateur et boîte à boutons)
36 | Remplacement de la cabine 800 à 1600 kg _ antivandale (inclus opérateur et boîte à boutons)
37 | Remplacement de la cabine > à 1600 kg _ antivandale (inclus opérateur et boîte à boutons)
38 | Habillage cabine stratifié ou inox gravé 18/10ème compris dépose de l'ancien habillage Voir CCP annexe 1
39 | 300 KG / 400 KG - Inox gravé
40 | 300 KG / 400 KG - Stratifié
41 | 525 KG / 630 KG - Inox gravé
42 | 525 KG / 630 KG - Stratifié
43 | 1000 KG/ 1600 KG - Inox gravé
44 | 1000 KG/ 1600 KG - Stratifié
45 | 1800 KG/ 2500 KG - Inox gravé
46 | 1800 KG/ 2500 KG - Stratifié
47 | Remplacement du sol caoutchouc pastillé
48 | 300 KG / 400 KG
49 | 525 KG / 630 KG
50 | 1000 KG/ 1600 KG
51 | 1800 KG/ 2500 KG
52 | Remplacement du sol bac en inox 18/10
53 | 300 KG / 400 KG
54 | 525 KG / 630 KG
55 | 1000 KG/ 1600 KG
56 | 1800 KG/ 2500 KG
57 | Remplacement du sol par pierre type Granito
58 | 300 KG / 400 KG
59 | 525 KG / 630 KG
60 | 1000 KG/ 1600 KG
61 | 1800 KG/ 2500 KG
62 | Faux plafond , remise en état (peinture, redressage..)
63 | Faux plafond : remplacement (avec fixations)
64 | Pose d'un miroir en cabine |  |  |  |  | prix au m²
65 | Pose d'un miroir de recul en cabine conforme norme EN 81-70
66 | Pose d'une main courante en aluminium |  |  |  |  | prix au ml
67 | Pose d'une main courante en inox |  |  |  |  | prix au ml
68 | Remplacement linteau
69 | Pose d'une plinthe de cabine |  |  |  |  | prix au ml
70 | Mise en place de grilles de ventilation en cabine
71 | Remise en état de la serrure du portillon en cabine |  |  |  |  | à l'identique
72 | Remise en état du portillon cabine |  |  |  |  | à l'identique
73 | Pose ou remplacement du contact de portillon de cabine
74 | Remplacement de la tringlerie parachute
75 | Remplacement des blocs parachute, avec étrier et arcade
76 | Décorrodage et mise en peinture du dessous de cabine |  |  |  |  | à l'identique
77 | Décorrodage du garde pieds cabine
78 | Décorrodage et lubrification des organes mobiles sous cabine
79 | Remplacement du garde pieds fixe en inox |  |  |  |  | Hauteur 750 mm
80 | Remplacement du garde pieds rétractable en Inox |  |  |  |  | Hauteur 750 mm déployé
81 | Remplacement du garde pieds fixe en EZ ou peint |  |  |  |  | Hauteur 750 mm
82 | Remplacement du garde pieds rétractable en EZ ou peint |  |  |  |  | Hauteur 750 mm déployé
83 | Remplacement du seuil de cabine en aluminium |  |  |  |  | et sa fixation
84 | Remplacement du seuil de cabine en inox |  |  |  |  | et sa fixation
85 | Remplacement d'une baguette de sol en inox
86 | Remplacement de la came mobile
87 | Remplacement de l'opérateur de porte VF seul
88 | Remplacement du moteur d'opérateur
89 | Rebobinage moteur opérateur
90 | Remplacement de la carte électronique opérateur
91 | Remplacement de la VF moteur opérateur
92 | Remplacement de l'opérateur de porte VF inclues portes cabine
93 | Portes inox jusqu'à PL 700 mm
94 | Portes acier pré-peint jusqu'à PL 700 mm
95 | Portes inox jusqu'à PL 900 mm
96 | Portes acier pré-peint jusqu'à PL 900 mm
97 | Portes inox jusqu'à PL 1300 mm
98 | Portes acier pré-peint jusqu'à PL 1300 mm
99 | Remplacement des panneaux de porte cabine
100 | Portes inox jusqu'à PL 700 mm
101 | Portes acier pré-peint jusqu'à PL 700 mm
102 | Portes inox jusqu'à PL 900 mm
103 | Portes acier pré-peint jusqu'à PL 900 mm
104 | Portes inox jusqu'à PL 1300 mm
105 | Portes acier pré-peint jusqu'à PL 1300 mm
106 | Remplacement portes de cabine antivandales de catégorie 1 selon la norme EN 81-71
107 | Portes jusqu’à PL 700 mm
108 | Portes jusqu’à PL 900 mm
109 | Portes jusqu’à PL 1300 mm
110 | Remplacement portes de cabine antivandales de catégorie 2 selon la norme EN 81-71
111 | Portes jusqu’à PL 700 mm
112 | Portes jusqu’à PL 900 mm
113 | Portes jusqu’à PL 1300 mm
114 | Suspension de porte, inclus charriots, galets, contre-galets, câblette, etc...
115 | Remplacement courroie / câblette d'entraînement de l'opérateur
116 | Remplacement du dispositif de verrouillage de la porte cabine
117 | Mise en place d'un pèse-charge électronique
118 | Remplacement carte électronique déportée sur toit de cabine
119 | Mise en place d'une téléalarme inclus triphonie et synthèse vocale, conforme SAE et arrêtés du 26 Février/21 Mars 2007
120 | Installation d'un kit GSM en replacement d'une ligne analogique
121 | Ajout d'un dispositif d'appel entre le fond de cuvette et un service d'intervention sur téléalarme existante
122 | Ajout d'un dispositif d'appel entre le toit de cabine et un service d'intervention sur téléalarme existante
123 | Plus-value mise en place télésurveillance
124 | Mise en place en cabine de signalisation spécifique (mesures d'hygiène, rappel des gestes barrières, application de la distanciation sociale, …)
125 | PALIERS
126 | Remplacement d'un bouton palier |  |  |  |  | identique ou équivalent
127 | Remplacement d'une boîte à bouton complète
128 | 1 bouton
129 | 2 boutons
130 | Remplacement d'un indicateur palier de position ou de direction, avec signal sonore
131 | Installation d'un indicateur palier de position ou de direction, avec signal sonore
132 | Installation d'un signal sonore prévenant du début d'ouverture des portes conforme aux arrêtés du 26 février 2007 / 21 mars 2007.
133 | Remplacement d'un ferme porte
134 | Remplacement serrure de porte battante complète |  |  |  |  | serrure identique ou équivalente
135 | Remplacement serrure de porte automatique complète
136 | Mise en place d'un système anti-intrusion mécanique |  |  |  |  | prix par niveau
137 | Mise en place d'un système sonore et lumineux en cas d'intrusion en gaine |  |  |  |  | prix par niveau
138 | Remplacement suspension de porte, inclus charriots, galets, contre-galets, câblette, etc...
139 | Remplacement plaque "Poussez" |  |  |  |  | à l' identique
140 | Mise en place au palier de signalisation spécifique (mesures d'hygiène, rappel des gestes barrières, application de la distanciation sociale, …)
141 | Remplacement poignée de porte battante |  |  |  |  | à l' identique
142 | Remplacement paumelle de porte battante |  |  |  |  | à l' identique
143 | Remplacement oculus < à 1200 x 150
144 | Remplacement oculus > à 1200 x 150
145 | Remplacement pare close occulus |  |  |  |  | à l' identique
146 | Rmplacement des impostes vitrées par Stadip 4.4.2
147 | Remplacement porte battante complète (inclus serrure, oculus, poignée, bouton, plaque de propreté, etc…)
148 | Jusqu'à PL 700 mm
149 | PL 800 mm
150 | Remplacement porte automatique complète (inclus serrure, bouton, etc…)
151 | Jusqu'à PL 700 mm - Inox
152 | Jusqu'à PL 700 mm - Acier-prépeint
153 | PL 800 mm - Inox
154 | PL 800 mm - Acier pré-peint
155 | PL 900 mm - Inox
156 | PL 900 mm - Acier pré-peint
157 | PL >900 mm - Inox
158 | PL >900 mm - Acier pré-peint
159 | PL 1000 mm - Inox
160 | PL 1000 mm - Acier pré-peint
161 | PL 1100 & 1200 mm - Inox
162 | PL 1100 & 1200 mm - Acier pré-peint
163 | PL > 1200 mm - Inox
164 | PL > 1200 mm - Acier pré-peint
165 | Remplacement d'une porte palière battante par une porte automatique
166 | Jusqu'à PL 700 mm - Inox
167 | Jusqu'à PL 700 mm - Acier-prépeint
168 | PL 800 mm - Inox
169 | PL 800 mm - Acier pré-peint
170 | PL 900 mm - Inox
171 | PL 900 mm - Acier pré-peint
172 | PL 1200 mm - Inox
173 | PL 1200 mm - Acier pré-peint
174 | Remplacement portes palières automatiques antivandales de catégorie 1 selon la norme EN 81-71
175 | Portes jusqu’à PL 700 mm
176 | Portes jusqu’à PL 900 mm
177 | Portes jusqu’à PL 1300 mm
178 | Remplacement portes palières automatiques antivandales de catégorie 2 selon la norme EN 81-71
179 | Portes jusqu’à PL 700 mm
180 | Portes jusqu’à PL 900 mm
181 | Portes jusqu’à PL 1300 mm
182 | Remplacement portes palières battantes antivandales de catégorie 1 selon la norme EN 81-71
183 | Portes jusqu’à PL 700 mm
184 | Portes jusqu’à PL 900 mm
185 | Portes jusqu’à PL 1300 mm
186 | Remplacement portes palières battantes antivandales de catégorie 2 selon la norme EN 81-71
187 | Portes jusqu’à PL 700 mm
188 | Portes jusqu’à PL 900 mm
189 | Portes jusqu’à PL 1300 mm
190 | Remplacement vantail de porte automatique
191 | Jusqu'à PL 700 mm - Inox
192 | Jusqu'à PL 700 mm - Acier-prépeint
193 | PL 800 mm - Inox
194 | PL 800 mm - Acier pré-peint
195 | PL 900 mm - Inox
196 | PL 900 mm - Acier pré-peint
197 | PL 1000 mm - Inox
198 | PL 1000 mm - Acier pré-peint
199 | PL 1100 & 1200 mm - Inox
200 | PL 1100 & 1200 mm - Acier pré-peint
201 | PL > 1200 mm - Inox
202 | PL > 1200 mm - Acier pré-peint
203 | Remplacement tôle chasse-pieds / paroi lisse
204 | Remplacement de seuil palier porte automatique |  |  |  |  | inox, y compris tole chasse-pieds
205 | Traitement anti corrosion d'un seuil palier
206 | Remplacement contact à clé palier |  |  |  |  | à l' identique
207 | Remise en état deverrouillage manuel de porte palière |  |  |  |  | à l' identique
208 | Remplacement du dispositif d'occultation des déverrouillages |  |  |  |  | à l' identique
209 | Remplacement du boitier de l'appel pompier (avec phonie) pose en applique
210 | Remplacement du boitier de l'appel pompier (avec phonie) pose encastrée
211 | Remplacement du verre dormant Boîte d'appel pompiers
212 | Remplacement du guide de déverrouillage de porte palière |  |  |  |  | inox y compris fixations
213 | Ajout de contrepoids sur les portes automatiques
214 | Peinture d'une porte automatique
215 | Peinture d'une porte battante
216 | LOCAL DES MACHINES / POULIES
217 | Remplacement du boîtier à clé fracturable |  |  |  |  | Coffret métallique
218 | Affichage d'identification du local ("Danger…") |  |  |  |  | Fixation antivandales
219 | Sécuriser et baliser les points inférieurs à 1,80 m en machinerie.
220 | Remplacement échelle d'accès au local des machines / locaux poulies
221 | Remplacement échelle d'accès au local des machines / locaux poulies, modèle à crinoline
222 | Remplacement du verrouillage de l'échelle d'accès
223 | Remplacement du support d'échelle d'accès au local par un modèle verrouillable
224 | Mise en place barre d'accrochage pour l'échelle d'accès au local des machines
225 | Pose d'une crosse de rétablissement pour accès au local des machines
226 | Remplacement du verrou d'accès au local
227 | Remplacement de la trappe d'accès au local |  |  |  |  | Trappe métallique équilibrée, verrou
228 | Renforcement de la trappe d'accès au local
229 | Remplacement de la porte d'accès au local |  |  |  |  | Porte métallique conforme à la réglementation et son verrou
230 | Equilibrage d'un vantail de trappe, par vérin ou contrepoids
231 | Protection du contrepoids d'équilibrage de trappe
232 | Pose d'un arrêt de volet de trappe
233 | Installation d'un dispositif pour rendre la trappe indégondable
234 | Mise en place d'un garde-corps pourtour de trappe
235 | Remplacement d'une poignée de porte ou de trappe
236 | Remplacement des câbles de traction diam 8 |  |  |  |  | Inclus contrat sauf cas spécifique (réserve EDL, Inondation, ..)
237 | Base 2 niveaux machine haute
238 | +/- Value par niveau en Plus ou en moins
239 | Base 2 niveaux machine basse
240 | +/- Value par niveau en Plus ou en moins
241 | Remplacement des câbles de traction diam 11
242 | Base 2 niveaux mach haute
243 | +/- Value par niveau en Plus ou en moins
244 | Base 2 niveaux mach basse
245 | +/- Value par niveau en Plus ou en moins
246 | Remplacement des câbles de traction diam 13
247 | Base 2 niveaux mach haute
248 | +/- Value par niveau en Plus ou en moins
249 | Base 2 niveaux mach basse
250 | +/- Value par niveau en Plus ou en moins
251 | Remplacement câble limiteur diam 6 par ml
252 | Remplacement câble limiteur diam 8 par ml
253 | Poulie d'adhérence diam 320/440 ou équivalent
254 | Poulie d'adhérence diam 520 ou équivalent
255 | Poulie d'adhérence > 520
256 | Remplacement Levier de frein motoréducteur
257 | Remplacement de l'armoire de manœuvre 2 vitesses 0,60 à <1,00 m/s _ 3 niveaux maxi _ Simplex |  |  |  |  | Révision et toutes fileries incluses
258 | par niveau supplementaire
259 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF _ 0,60 à <1,00 m/s _ 3 niveaux maxi _ Simplex |  |  |  |  | Révision et toutes fileries incluses
260 | par niveau supplementaire
261 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF ≥ 1,00 m/s et ≤ 1,6m/s _ 3 niveaux maxi _ Simplex |  |  |  |  | Révision et toutes fileries incluses
262 | par niveau supplementaire
263 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF > 1,6m/s _ 3 niveaux maxi _ Simplex |  |  |  |  | Révision et toutes fileries incluses
264 | par niveau supplementaire
265 | Remplacement de l'armoire de manœuvre ascenseur Hydraulique ≤ 1000Kg
266 | Remplacement de l'armoire de manœuvre ascenseur Hydraulique > 1000Kg
267 | Remplacement de l'armoire de manœuvre 2 vitesses 0,60 à <1,00 m/s _ 3 niveaux maxi _ Duplex |  |  |  |  | Révision et toutes fileries incluses
268 | par niveau supplementaire
269 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF _ 0,60 à <1,00 m/s _ 3 niveaux maxi _ Duplex |  |  |  |  | Révision et toutes fileries incluses
270 | par niveau supplementaire
271 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF ≥ 1,00 m/s et ≤ 1,6m/s _ 3 niveaux maxi _ Duplex |  |  |  |  | Révision et toutes fileries incluses
272 | par niveau supplementaire
273 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF > 1,6m/s _ 3 niveaux maxi _ Multiplex |  |  |  |  | Révision et toutes fileries incluses
274 | par niveau supplementaire
275 | Remplacement carte mère manœuvre
276 | Adjonction d'une Variation de Fréquence sur manœuvre conservée < 8kW
277 | Adjonction d'une Variation de Fréquence sur manœuvre conservée < 11kW
278 | Adjonction d'une Variation de Fréquence sur manœuvre conservée > 11kW
279 | Adjonction d'une Variation de Fréquence sur manœuvre conservée > 20kW
280 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 180 à 450 Kg jusqu'à 1m/s |  |  |  |  | Gearless. Indiquer ici la Moins Value en cas de moto-réducteur en %: 5%
281 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 500 à 630 Kg jusqu'à 1m/s
282 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 675 à 1000 Kg jusqu'à 1m/s
283 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil > 1000 Kg jusqu'à 1m/s
284 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 180 à 450 Kg vitesse : de 1m/s à 1,6m/s
285 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 500 à 630 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s
286 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 675 à 1000 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s
287 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil > 1000 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s
288 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil > 1000 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s
289 | Rebobinage moto-réducteur < 10kW
290 | Rebobinage moto-réducteur < 20kW
291 | Rebobinage moto-réducteur < 30kW
292 | Remise en état palier moteur ou arbre lent
293 | Remise en état génératrice
294 | Remplacement de la cuve sur ascenseur Hydraulique ≤ 1000Kg
295 | Remplacement de la cuve sur ascenseur Hydraulique > 1000Kg
296 | Installation d'une manœuvre électrique de rappel dans le local des machines.
297 | Remplacement du tableau d'arrivée de courant (jusqu'à 32A)
298 | Remplacement du tableau d'arrivée de courant (> 32A)
299 | Mise en place d'un kit de consignation sur le tabeau éléctrique
300 | Remplacement / Mise en place d'une protection différentielle sur le tableau électrique
301 | Pose d'une protection mécanique transparente avec signalisation sur les éléments de l’armoire de manœuvre restant sous tension après coupure de courant.
302 | Mise en place d'un tableau électrique simplifié dans local des poulies
303 | Installation d'un boîtier de visualisation "cabine à niveau" par voyant lumineux
304 | Pose d'une extraction mécanique forcée en machinerie
305 | Asservissement de la manœuvre à la température du local (appareil hydraulique)
306 | Mise en place d'un bac de rétention sous la cuve hydraulique
307 | Installation de béquilles de sécurité sur ascenseur hydraulique
308 | Création d'un retour automatique au niveau le plus bas sur appareil hydraulique
309 | Remplacement du limiteur de vitesse, de la câblette, du tendeur _ Vitesse nominale jusque 1m/s
310 | Plus-value modèle télécommandé
311 | Remplacement du limiteur de vitesse, de la câblette, du tendeur _ Vitesse nominale jusque 1,6m/s
312 | Remplacement éclairage 2 tubes fluos, compris filerie et interrupteur lumineux
313 | Remplacement interrupteur par modèle lumineux
314 | Ajout d'un point lumineux (2 tubes fluos) au système d'éclairage existant
315 | Remplacement / Installation éclairage de secours
316 | Protection d'un point rentrant
317 | Capotage d'une pièce tournante
318 | Mise en peinture d'une poulie
319 | Pose d'échelons d'accès au massif
320 | Pose d'une chaînette de retenue massif
321 | Pose d'une crosse de préhension pour accès au massif
322 | Pose d'un garde-corps massif avec lisse et sous-lisse |  |  |  |  | prix au ml
323 | Pose de plinthes sur les garde-corps dans le local de machinerie |  |  |  |  | Forfait
324 | Rehausse du garde corps massif existant à 1m 10 |  |  |  |  | Forfait
325 | Mise en place d'un crochet de manutention
326 | Test / estampillage d'un crochet de manutention
327 | Peinture du local (sol, mur, plafond) |  |  |  |  | prix au m²
328 | Encloisonnement d'une canalisation étrangère au service de l'ascenseur. |  |  |  |  | prix au ml
329 | Liaison équipotentielle entre deux pièces métalliques
330 | Pose d'une séparation machinerie métal déployé sur cadre avec porte, verrou |  |  |  |  | prix au ml
331 | EN GAINE
332 | Mise en place d'un fourreau toute hauteur interdisant l'accès à la gaine |  |  |  |  | prix au m²
333 | Mise en place d'un dispositif interdisant l'accès aux éléments de déverrouillage des portes |  |  |  |  | prix par niveau
334 | Mise en place d'une tôle ajourée pour interdire l'accès à la gaine
335 | Séparation grillagée en gaine, toute hauteur |  |  |  |  | prix au m²
336 | Coulisseaux cabine / cpds |  |  |  |  | par paire
337 | Garniture coulisseaux |  |  |  |  | par paire
338 | Roller jusqu'à 1,6m/s |  |  |  |  | par paire
339 | Roller > 1,6m/s |  |  |  |  | par paire
340 | Décorrodage et mise en peinture antirouille des organes métalliques en cuvette
341 | Mise en peinture du fond de cuvette, remontée sur 1 mètre
342 | Réalisation d'une étanchéité cuvette
343 | Remplacement des amortisseurs cuvette (accumulation d'énergie) |  |  |  |  | Unitaire
344 | Remplacement des amortisseurs cuvette (à huile) |  |  |  |  | Unitaire
345 | Calage gueuses contrepoids
346 | Installation d'un STOP cuvette
347 | Réhausse des chandelles des amortisseurs de façon à obtenir une dénivellation maximum de 12 cm.
348 | Installation d'une prise de courant en cuvette
349 | Mise en place d'un système de phonie en cuvette
350 | Mise en place d'une échelle / échelons d'accès cuvette
351 | Mise en place d'une barre de préhension pour accès cuvette
352 | Installation d'une commande d'éclairage en cuvette
353 | Installation d'une commande d'éclairage gaine depuis le toit de cabine
354 | Remplacement de l'éclairage en gaine par tubes fluos
355 | Base 2 niveaux
356 | par niveau supplementaire
357 | Remplacement de l'éclairage en gaine par leds
358 | Base 2 niveaux
359 | par niveau supplementaire
360 | Remplacement des fins de course
361 | Drisse de sélecteur en gaine |  |  |  |  | ml
362 | Bloc bistables sur toit de cabine
363 | Bande de sélecteur (crantée, ..) |  |  |  |  | ml
364 | Détecteur optique de sélecteur
365 | Mise en place d'un contact à arrachement
366 | Remplacement de la canalisations palières (goulottes plastiques) |  |  |  |  | par niveau
367 | Remplacement des fileries électriques souples en gaine (pendentifs) |  |  |  |  | ml
368 | Poulie de renvoi / Mouflage |  |  |  |  | Unité
369 | Roulement étanche poulie de renvoi ou mouflage
370 | Capotage d'une poulie de renvoi / mouflage
371 | Installation contact de poulie tendeuse
372 | Roulement de poulie tendeuse
373 | Protection de la poulie tendeuse contre les risques de chutes d'objets
374 | ACCES
375 | Lecteur Badge en remplacement
376 | Installation et câblage d'un lecteur de badges
377 | Pose d'un coffre à clé antivandale encastré
378 | Sur la terrasse, balisage par poteaux et chaînes du cheminement d'accès à la machinerie pour un parcours de 5 m.
379 | SPECIFIQUE ERP
380 | Asservir le fonctionnement de l'ascenseur à la température du local des machines (AS2)
381 | Installer un extracteur conforme en local des machines AS2)
382 | Relier la téléalarme au PC sécurité (AS3 + Arrêté du 18 Novembre 2004)
383 | Installer un bac de rétention sous la cuve hydraulique (CO28)
384 | Mettre à disposition une pince pour découper le grille de séparation de gaines (inter-communication)
385 | Installer une passerelle d'inter-communication
386 | Installer une interphonie conforme AS4 dans le local d'attente sécurisé
387 | Remplacer une boite à boutons palière par un modèle avec protection par fusibles (portes coupe-feu 2 heures)
388 | Raccorder la non-desserte des niveaux sinistrés à la détection incendie (câblage)
389 | Option U36 sur nouvelle manœuvre
390 | Adjonction U36 sur manœuvre conservée
391 | Installer un contact à clé en cabine conforme à l'article J31 (ERP commandes accompagnées) - et forunir 3 clés au propriétaire
392 | PLUS-VALUES SPECIFIQUES TRAITEMENT AMIANTE
393 | Dépose, évacuation, traitement selon réglementation amiante du sol cabine si présence d'amiante dans colle ou dalle
394 | Plus value pour cabine 300 KG / 400 KG
395 | Plus value pour cabine 525 KG / 630 KG
396 | Plus value pour cabine 1000 KG / 1600 KG
397 | Plus value pour cabine 1600 KG / 2500 KG
398 | Fourniture et pose d'un SAS étanche en contreplaqué (doublage polyane)
399 | Dépose, évacuation, traitement d'une porte palière complète selon réglementation
400 | Mise en dépression de la gaine
401 | Plus value pour pose indicateur de direction ou de position sur porte amiantée - Prix par niveau
402 | Plus value pour pose boite à bouton palière (1 ou 2 boutons) sur porte amiantée - Prix par niveau
403 | Plus value remplacement porte palière ou seuil si présence amiante dans colle ou dalle de sol au palier - Prix par niveau