EXTENSION DE 8 CHAMBRES

55, rue Auguste Champion 71100 SEVREY

LOT N° 00 : GENERALITES COMMUNES AUX LOTS

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Maître d'ouvrage

# EPSM 71

## 55, rue Auguste Champion 71331 CHALON SUR SAONE

ARCHITECTE	ECONOMISTE	MAITRE D'OEUVRE ASSOCIE

# SCP D'ARCHITECTURE COUDEYRE

## ECP Associés	ADCI

6, rue Georges Rozet		37, grande rue	210, boulevard Henri Dunant 71000 MACON	01290 PONT DE VEYLE		71000 MACON

Tél. 03.85.39.17.86	Tél. 03.85.22.93.83	Tél. 09.81.00.35.14

BE STRUCTURE	BE FLUIDES

# A2 INGENIERIE	CP2E

190, impasse des Piasses	152, rue de la Combe

71870 HURIGNY	71680 HURIGNY

Tél. 06.50.54.15.24	Tél. 06.50.39.29.11

| Indice | Date | Rédacteur | Approbateur | Modification(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.11.2025 |  |  |  |

Sommaire

GENERALITES COMMUNES	3

  - OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

PARTICULIERES	3

  - CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT	3

  - REGLEMENTATION THERMIQUE	3

  - REFERENCE AUX NORMES ET D.T.U.	3

  - REGLEMENTATION POUR L'ACCESSIBILITE AUX HANDICAPES	4

  - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR	4

  - CONNAISSANCE DES LIEUX	5

  - EVALUATION DES OUVRAGES	5

  - PERIODE DE PREPARATION	6

  - OPERATIONS DE CONTROLE	6

  - TRAVAUX PREVUS	7

  - ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS REMIS PAR LES CONCEPTEURS	7

  - PLANS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES	8

  - DOCUMENTS D'ETUDES	8

  - DEVIS QUANTITATIF	8

  - CONTROLE DES COTES	9

  - VARIANTES	9

  - PERCEMENTS ET SCELLEMENTS	9

  - MARQUES ET SIMILITUDES - MATERIAUX ET PROCEDES NON

TRADITIONNELS	9

  - NETTOYAGE DU CHANTIER - PROTECTION DES OUVRAGES	9

  - FRACTIONNEMENT DES INTERVENTIONS	10

  - GESTION ET EVACUATION DES DECHETS DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS	10

  - SECURITE DES TRAVAILLEURS ET DU PUBLIC	10

  - SECURITE INCENDIE	10

  - COMPTE PRORATA	11

  - D.O.E	12

  - STRUCTURE DU PRESENT C.C.T.P	13

  - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT

DES LIEUX	13

  - BUREAU DE CONTROLE ET COORDINATEUR SPS	13

# GENERALITES COMMUNES

1.1	OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) a pour objet la description des travaux tous corps d'état, à réaliser pour :

## Travaux d'extension de 8 chambres sur l'EPSM 71 à la MAS Cassiopée

55, rue Auguste Champion 71331 CHALON SUR SAONE CEDEX

Ces travaux seront réalisés pour le compte de :

# EPSM 71

55, rue Auguste Champion 71331 CHALON SUR SAONE CEDEX

# 1.2	CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Classement du bâtiment :

- Types : J

- Catégorie : 4ème

# 1.3	REGLEMENTATION THERMIQUE

Cette opération est soumise à la RT 2012 pour l’extension avec des performances thermiques et d'étanchéité à l'air renforcées.

Un certain nombre d'exigences qualitatives concernant le respect de ces exigences et de la qualité de mise en œuvre des matériaux seront donc requises.

Les ouvrages défaillants seront repris par l'entreprise concernée par cet ouvrage ainsi que les prestations engendrées de fait sur les autres lots.

1.4	REFERENCE AUX NORMES ET D.T.U.

Pour l’exécution de l’ensemble des travaux et installation, l’entrepreneur sera soumis, sauf stipulations contraires du présent CCTP, aux Normes, Règles et Prescriptions des documents suivants en vigueur à la date de remise de l’offre, et en particulier :

Les cahiers des Charges, DTU, Fascicules de CPC et de CCTG et Règles de calcul diverses composant le CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES applicable aux Marchés de travaux, à la date de remise de l'offre.

Les Clauses Administratives Spéciales (C.C.S. - D.T.U.) des Marchés de travaux de bâtiment. Les règles de construction

Les circulaires, décrets et recommandations ministérielles publiées au journal officiel complétant ces règles de construction

Les normes Françaises AFNOR homologuées ou enregistrées et le cas échéant les Normes de caractère similaire adoptées à l’échelon de la Communauté Economique Européenne

Le Règlement Sanitaire Départemental type mis à jour Règlement de sécurité se rapportant au Code du Travail

Les Avis Techniques du C.S.T.B. et des organismes de contrôle technique de la construction

Les Procès-verbaux d’essais de Laboratoire agréés comme ceux de la Préfecture de Police, du L.N.E., C.I.T.C.M., etc...

Les Agréments de l’Association Française des Assureurs Construction (AFAC)

Les Cahiers des Charges de pose ou de mise en œuvre et Recommandations diverses édités par les Fabricants ou les Associations Techniques Professionnelles,

Règles de construction pour accessibilité des bâtiments

... cette énumération n’étant pas exhaustive.

L’entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de ces documents qui ne lui seront pas fournis mais qui constitueront avec les pièces fournies par les Concepteurs les documents contractuels du Marché. En outre, si après remise des offres, des textes, normes et règlements nouveaux ou modifiés étaient rendus officiels et leur application obligatoire, l’entrepreneur serait tenu de les respecter.

En particulier, le choix des produits, systèmes et procédés peut faire l’objet d’exigences environnementales qui sont indiquées dans les lots.

# 1.5	REGLEMENTATION POUR L'ACCESSIBILITE AUX HANDICAPES

Il sera fait application intégrale de la Loi du 1er Août 2006 et de tous les textes régissant l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments et de leurs abords.

Les cotes et toutes les prescriptions diverses liées à ces dispositions seront impérativement respectées. Le bureau de contrôle, à la demande du Maître d’Ouvrage, établira en fin de chantier une vérification exhaustive de tous les ouvrages liés à cette réglementation.

Tout point de non-conformité sera repris aux frais de l’entreprise défaillante, y compris pour la remise en état d’autres travaux annexes concernant d’autres corps d’état qui pourraient en résulter.

Rappel de quelques règles applicables :

Toute la conception générale du projet doit permettre de répondre à la réglementation.

Les dispositions prises concernent notamment :

Les voiries et accès extérieurs : largeurs, nature des revêtements, pentes, parkings ; Les entrées des bâtiments : pentes, seuils, portes ;

Les circulations horizontales et verticales : plans inclinés, seuils, largeurs des circulations et des portes, traitement des joints et des obstacles, escalier en conformité

Les sanitaires dans leur disposition dimensionnelle et d'implantation d'appareils Les équipements et mobiliers prévus

La signalisation : pictogrammes, panneaux.

Les entreprises ne devront apporter aucunes modifications au projet qui mettent en cause cette accessibilité et veiller, dans le détail de leurs ouvrages, au respect de cette réglementation.

# 1.6	OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de l'ensemble des pièces du projet, ainsi que les Clauses et Prescriptions des documents contractuels d'ordre général et particulier auxquels il est soumis.

Le présent C.C.T.P. définit dans toute la mesure du possible les ouvrages à exécuter. L'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages même ceux qui ne sont pas explicitement décrits mais qui s'avèrent implicitement nécessaires par le fait que les travaux doivent être livrés totalement achevés dans les Règles de l'Art et conformes aux Normes et Règlements en vigueur.

Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans et sera tenu de signaler en temps utile aux concepteurs et au Maître de l'ouvrage, toute erreur ou omission qu'il pourrait y relever et risquant d'avoir des conséquences sur les travaux de son propre lot ou sur celui des autres corps d'état. De même, s'il relève des erreurs, omissions ou anomalies dans les pièces écrites qui lui seront remises au moment de la consultation des entreprises, il lui est fait obligation d'en aviser les Concepteurs et le Maître de l'ouvrage avant l'envoi de son offre. Passé ce délai, plus aucune réclamation ne sera recevable.

Il est bien précisé que la clause de priorité prévue au Cahier des Clauses Administratives Générales entre les plans et le C.C.T.P. n'a pas pour but d'annuler la confection d'un ouvrage quelconque figurant sur l'une des pièces et non sur l'autre.

En cours d'exécution, aucune cote ne sera prise à l'échelle sur les plans et l'entrepreneur aura à sa charge de s'assurer sur place avant toute fabrication et mise en œuvre, de la possibilité de respecter les cotes et indications mentionnées sur les plans.

L'entrepreneur ne prendra jamais l'initiative de modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra signaler aux concepteurs, toutes les améliorations qu'il estimerait utile d'y apporter.

Avant toute exécution, il complétera son information auprès des concepteurs ou du Maître de l'ouvrage sur tout ce qui lui semblerait incomplet ou douteux.

1.7	CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé s'être rendu compte de l'état des lieux, des dispositions du terrain des accès des abords des possibilités de stockage des matériaux, d'approvisionnement, des lieux d'évacuations des déblais et gravois...

Il ne pourra invoquer son ignorance pour élever une quelconque réclamation après la conclusion du marché.

1.8	EVALUATION DES OUVRAGES

Les travaux de chaque corps d’état faisant l’objet d’un marché global et forfaitaire pour l’ensemble de la construction, il appartient aux entreprises, et sous leur seule responsabilité, de prévoir tous les travaux nécessaires au parfait achèvement de la construction projetée.

Les entreprises devront comprendre dans l’évaluation de leur prestation toute incidence relative aux échafaudages, agrès, etc....

Les entreprises sont invitées à examiner l’ensemble des pièces constituant le dossier et provoquer toutes explications qui leur paraîtraient utiles. Elles ne pourront arguer d’aucune imprécision, manque de renseignement ou erreur pour tenter de revenir sur leur prix.

L'entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble du C.C.T.P et il est par ailleurs entendu que l'entrepreneur de chaque corps d'état est réputé avoir :

Vérifier, au niveau de l'interface entre corps d'état, tant au niveau de la conception que de l'exécution, que les ouvrages exécutés ou à réaliser par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations,

Pris pleine connaissance des dispositions applicables au présent lot et aux autres corps d'état permettant d'apprécier l'étendue et les limites de la prestation due au titre du présent lot.

Pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux,

Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités tant dans le cadre d'un lot déterminé qu'à l'intérieur de l'ensemble des lots,

Pris connaissance des caractéristiques techniques des ouvrages des autres corps d’état, avec lesquels ils sont une interface, et à ce titre prévu dans leur offre toutes les prestations complémentaires, nécessaires à l’exécution de leur ouvrage.

En conséquence, il ne saurait être question d'accorder des majorations quelconques pour raison d'omissions ou imprécisions du dossier de consultation des entreprises.

Il est entendu que l'entrepreneur de chaque corps d'état doit avoir pris connaissance du C.C.T.P. dans sa totalité et avoir apprécié très exactement ses prestations, en les complétant le cas échéant, compte tenu des prestations des autres corps d'état, ou des prestations des ingénieurs spécialisés, ceci afin d'être en mesure de livrer les ouvrages avec la finition exigée par le C.C.T.P., conformes aux règles de l'Art et en parfait état de fonctionnement.

La description des ouvrages s'appuie sur une solution technique répondant au programme et coordonnée entre les divers corps d'état ; il appartient en conséquence à l'entrepreneur qui modifierait certains points d'un corps d'état particulier de prendre à sa charge les incidences éventuelles sur les autres corps d'état.

Par ailleurs, il ne saurait être admis, qu'en cours de travaux, l'entrepreneur argue une connaissance insuffisante des travaux des autres corps d'état et interprète le seul C.C.T.P. de son lot pour s'autoriser :

À fournir un travail qui ne permette pas au corps d'état lui succédant d'exécuter un ouvrage conformément au C.C.T.P. et aux règles de l'Art,

À fournir un travail qui ne soit pas conforme aux descriptions et aux règles de l'Art, sous prétexte d'une prestation incomplète du corps d'état le précédent,

À exécuter un ouvrage non conforme aux règles de l'Art en prétextant qu'une prestation incluse dans cet ouvrage devait être fournie par un autre corps d'état.

1.9	PERIODE DE PREPARATION

Lors de la période de préparation, les entreprises produiront :

Leurs plans de réservation et d’exécution à l’approbation du Maître d’œuvre et du bureau de contrôle L’ensemble des matériels et équipements à mettre en place à l’agrément du Maître d’œuvre.

Toutes les documentations et échantillons pour définition des choix par le Maître d’œuvre.

Elles présenteront leurs sous-traitants éventuels et fourniront les attestations d’assurance en cours de validité.

1.10	OPERATIONS DE CONTROLE

Cette opération étant assujettie à la Loi du 4 Janvier 1978 sur l’Assurance Construction, les Entreprises devront effectuer les vérifications techniques auxquelles elles sont tenues conformément à l’article 1792.1 du Code Civil. A ce titre, chaque entreprise effectuera son propre contrôle interne qui comprendra notamment :

CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

En début de chantier, l’entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d’assurer le contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre.

Le contrôle interne auquel sont assujetties les Entreprises doit être réalisé à différents niveaux :

Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l’entrepreneur s’assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.

Au niveau du stockage, l’entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées.

Au niveau de l’interface, entre corps d’état, l’entrepreneur vérifie tant au niveau de la conception que de l’exécution, que les ouvrages à réaliser ou exécuter par d’autres corps d’état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles internes de l’entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U ou Règles de l’Art.

Au niveau des essais, l’entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les DTU et les Règles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pièces écrites.

De plus, les entreprises concernées devront effectuer, à leur charge, préalablement à la réception, les essais et vérifications de fonctionnement des équipements et installations techniques, chacune en ce qui la concerne.

La liste de ces essais et vérifications ainsi que leur description ont été publiées dans le Moniteur du bâtiment et des Travaux Publics du 17 Décembre 1982, supplément spécial n° 82.51 bis (document AQC N° 1).

Il sera établi pour chacun de ces essais et par les soins des Entreprises concernées, un procès-verbal qui devra être rédigé sous la forme définie dans le document AQC N° 2 publié au Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics du 17 Décembre 1982, supplément spécial n° 82.51 bis.

Les Entreprises concernées devront faire parvenir ces procès-verbaux au bureau de contrôle, au Maître d’Ouvrage et au Maître de l’œuvre.

1.11	TRAVAUX PREVUS

La description des ouvrages donne les détails d'exécution, mais celle-ci ne peut être limitative. Les entreprises devront l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement de l'ouvrage, même ceux non explicitement décrits, mais reconnus nécessaires suivant les plans, les règles de l'Art et les documents techniques.

Il découle de ce qui précède, que toutes prestations prévues aux plans et non décrites ou ne figurant pas aux plans mais décrites sont dues par l'entreprise.

Chaque entreprise devra prendre connaissance de l'ensemble des fascicules constituant le présent cahier des clauses techniques particulières. Même si le présent fascicule est matériellement dissocié de l'ensemble, il n'a de valeur qu'associé à ceux des autres lots de travaux.

# 1.12	ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS REMIS PAR LES CONCEPTEURS

Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans et sera tenu de signaler en temps utile aux concepteurs et au Maître d'Ouvrage, toute erreur ou omission qu'il pourrait y relever et risquant d'avoir des conséquences sur les travaux de son propre lot ou sur celui des autres corps d'état. De même, s'il relève des erreurs, omissions ou anomalies dans les pièces écrites (devis descriptif en particulier) qui lui seront remises au moment de la consultation des entreprises, il lui est fait obligation d'en aviser les concepteurs et le Maître d'Ouvrage avant l'envoi de son offre. Passé ce délai, plus aucune réclamation ne sera recevable.

Il est bien précisé que la clause de priorité prévue au cahier des clauses administratives générales entre les plans et le C.C.T.P n'a pas pour but d'annuler la confection d'un ouvrage quelconque figurant sur l'une des pièces et non sur l'autre.

En conséquence, les soumissionnaires devront :

- Se rendre sur place.

- Etudier et établir les détails d'exécution.

- Combler, s'ils s'en trouvent, toutes les lacunes qui pourraient apparaître au cours de leur étude et de les signaler au maître d'œuvre.

En cours d'exécution, aucune cote ne sera prise à l'échelle sur les plans et l'entrepreneur aura à sa charge de s'assurer sur place avant toute fabrication et mise en œuvre, de la possibilité de respecter les cotes et indications mentionnées sur les plans.

L'entrepreneur ne prendra jamais l'initiative de modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra signaler au Maître d'Ouvrage, toutes les améliorations qu'il estimerait utile d'y apporter.

Avant toute exécution, il complétera son information auprès des concepteurs ou du maître d'ouvrage sur tout ce qui lui semblerait incomplet ou douteux.

1.13	PLANS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES

La mission confiée aux BE structure, électricité et fluide est une mission de BASE.

A ce titre, les études de structures, électricité et fluides nécessaires à l'entrepreneur pour établir son offre sont établies par les BET A2 INGENIERIE et CP2E et sont fournies au dossier de consultation.

Les plans d’exécution seront réalisés par le bureau d’étude de l'entreprise ou par un B.E.T désigné par l'entrepreneur et rémunéré par lui après son agrément par l'architecte.

Les plans d'exécution dressés pour le compte de l'entrepreneur seront systématiquement soumis à l'accord de l'architecte, et seront éventuellement modifiés en fonction de ses observations sans que pour autant la responsabilité de l'entrepreneur et de son B.E.T en soit dégagée.

Les plans de détails et de montages seront à la charge de l'entrepreneur qui en gardera l'entière responsabilité.

D'une façon générale, tous les plans techniques que l'entrepreneur pourrait être appelé à établir, seront soumis à l'approbation des concepteurs et du bureau de contrôle avant tout début d'exécution.

1.14	DOCUMENTS D'ETUDES

Chaque entrepreneur établi les plans de réservation et d'exécution, les notes de calculs et les plans de fabrication de ses ouvrages. Ces documents sont soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre avant mise en œuvre puis diffusés par l’entreprise aux autres entreprises intéressées. Un exemplaire papier de chaque sera transmis à l'Architecte et au bureau de contrôle.

L'entrepreneur reste néanmoins responsable des erreurs qu'il aurait pu commettre dans l'exécution de ses dessins ou dans la mise en œuvre, malgré le visa du maître d’œuvre.

Chaque entrepreneur, devra présenter les échantillons, modèles, maquettes, etc, qui sont nécessaires au Maître d'Œuvre pour établir son choix.

1.15	DEVIS QUANTITATIF

Les devis quantitatifs joints au présent dossier d'appel d'offre à la demande du maître d'ouvrage sont fournis gratuitement aux entreprises. Ce devis quantitatif cadre de bordereau de prix unitaire n'est pas une pièce contractuelle et ne peut en aucun cas engager la responsabilité du maître d'ouvrage.

Au cours de son étude et avant remise de son offre, l’entrepreneur signalera toutes erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l’art qu’il pourrait relever dans le quantitatif. S’il constatait une anomalie, il en intégrerait le coût dans son offre (acte d’engagement) en la signalant par un astérisque renvoyant à la fin de son devis estimatif afin d’attirer l’attention de la personne chargée de l’analyse des offres sur le chiffrage des conséquences de cette anomalie.

Après signature du marché, l’entreprise est censée avoir accepté, pleinement et en toute connaissance de cause, les diverses quantités prévues et s'interdira alors toutes réclamations ultérieures.

Si une anomalie ou omission non décelable était constatée après signature des marchés, la discussion porterait sur l’ensemble du quantitatif et non sur le seul poste litigieux.

Les entreprises devront obligatoirement procéder à la vérification des devis quantitatifs pendant le délai de consultation. L'entrepreneur aura la possibilité de demander, via la plateforme de dématérialisation, les détails de calculs ou éléments utiles à cette vérification. Les entreprises devront signaler à l'économiste, via la plateforme PLACE, toutes anomalies éventuelles, lesquelles après vérification seront portées à la connaissance des entreprises candidates, afin que la concurrence reste équitable.

1.16	CONTROLE DES COTES

Les entrepreneurs doivent vérifier toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance dans les différents plans.

Pour l'exécution des travaux, aucune cote ne doit être mesurée sur les dessins.

Les entreprises doivent s'assurer sur place avant mise en œuvre de la possibilité de suivre les cotes et indications diverses. En cas de doute, elles en réfèrent au Maître d’Œuvre.

1.17	VARIANTES

Les variantes ne sont pas autorisées.

1.18	PERCEMENTS ET SCELLEMENTS

Chaque entreprise aura à sa charge exclusive tous les percements et scellements nécessaires à la réalisation et à la mise en œuvre de ses ouvrages. Ceux-ci seront exécutés avec les plus grands soins et les scellements humides notamment seront effectués ciment dans ciment et plâtre dans plâtre, l'emploi de ciment prompt n'étant pas admis.

# 1.19	MARQUES ET SIMILITUDES - MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS

Les spécifications du C.C.T.P qui comportent l'indication d'une marque déposée ou d'un fabricant, ne sont pas impératives. Les entreprises ont la possibilité de proposer des matériaux ou des produits provenant d'autres fabricants mais de technicité reconnue au moins équivalente, le Maître d'Ouvrage étant le seul habilité à juger de cette équivalence.

En conséquence, ce dernier se réserve la possibilité d'imposer les produits de marques spécifiés au C.C.T.P si ceux-ci lui paraissent préférables pour la bonne réalisation des ouvrages.

Les entreprises ne pourront dans ce cas prétendre à aucune modification de leur prix.

La mise en œuvre de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire l'objet d'un accord particulier du maître d'ouvrage.

Cet accord ne pourra être acquis qu'au vu des procès verbaux d'essais de ces matériaux ou procédés, par les laboratoires du C.S.T.B.

Tous compléments de garantie par police d'assurances spécifique pourront être éventuellement exigés de l'entrepreneur ou du fabricant du produit.

1.20	NETTOYAGE DU CHANTIER - PROTECTION DES OUVRAGES

Le chantier sera tenu en parfait état de propreté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pendant l'exécution des travaux, par toutes les entreprises intervenantes.

En cas de carence, d'une entreprise dans l'exécution du nettoyage lui incombant celui-ci sera exécuté sur ordre du maître d'ouvrage par une autre entreprise aux frais du défaillant.

En principe, aucun nettoyage ne sera porté au compte prorata de chantier géré par le maçon.

Les entreprises ayant à intervenir à proximité ou sur des ouvrages déjà réalisés par leurs soins ou par d'autres corps d'état, devront assurer une protection efficace de ces ouvrages et leur nettoyage ou remise en état initial après leur intervention.

# 1.21	FRACTIONNEMENT DES INTERVENTIONS

Chaque entreprise et quelle que soit l'importance de son lot, interviendra sur le chantier à la diligence de l'Architecte et du Maître d'Ouvrage, autant de fois que nécessaire à la bonne planification des travaux de l'ensemble de la réalisation. Les prix de son offre seront réputés établis compte tenu de ces nécessités.

1.22	GESTION ET EVACUATION DES DECHETS DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

L'entrepreneur prévoira et assurera l'évacuation et/ou la valorisation (sur place ou ailleurs, sous réserve de justifications) des déchets qu'il produit sur le chantier, conformément au plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés et à la réglementation en vigueur.

Les déchets du chantier, définis et quantifiés par l'entreprise, devront être chiffrés.

Le montant global de l'offre remise par l'entreprise et portée dans l'acte d'engagement comprendra donc le coût de traitement des déchets.

Evacuations des déchets :

Elles sont obligatoires pour tous déchets qui ne sont pas valorisés sur place.

L'entreprise s'engage à évacuer les déchets de chantier prioritairement vers une plate-forme d'accueil des déchets du B.T.P, prévue par le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, si elle existe, ou vers un site dûment autorisé.

Pour ce deuxième cas, l'entreprise doit motiver sa proposition par rapport :

- A la nature du déchet concerné et ceux non traités sur la plate-forme d'accueil.

- A un éloignement de la plate-forme d'accueil.

- Ou à toute autre raison dûment justifiée.

Quelle que soit la proposition, il est souhaitable que les déchets soient triés sur le chantier de façon à limiter les nuisances lors de leur transport et à faciliter leur tri et leur valorisation ultérieurs.

Après acceptation, pesée et déchargement de ces déchets sur la plate-forme ou le site autorisé, il devra être délivré un bordereau de suivi.

Un exemplaire de ce bordereau devra être conservé par l'entreprise et un exemplaire par l'exploitant de la plate-forme ou du site d'évacuation autorisé.

L'entreprise devra également en transmettre un exemplaire au maître d’œuvre à l'appui d'une situation de travaux mensuelle, pour justifier l'évacuation des déchets telle que chiffrée dans le marché et permettre le paiement par le maître d’ouvrage.

Valorisation des déchets sur le chantier :

L'entreprise identifiera les déchets à valoriser sur le site (ou sur un autre site) et précisera les conditions de traitement, qui devront être conformes à la réglementation en vigueur.

1.23	SECURITE DES TRAVAILLEURS ET DU PUBLIC

Toutes les mesures de sécurité collective ou individuelle des travailleurs et du public seront prises par les chefs d'entreprises qui en surveilleront la stricte application par leur personnel, sous le contrôle du coordinateur "sécurité santé" conformément aux lois et décrets en vigueur.

Chaque entrepreneur est tenu d’exécuter le P.P.S.P.S et de l’envoyer au coordonnateur 30 jours avant le démarrage des travaux.

1.24	SECURITE INCENDIE

# PRINCIPE

Un plan de prévention SI chantier sera établi avant le démarrage du chantier.

Etabli par MOE en concertation UDAP/DRAC et SDIS, validés par le Maître d’Ouvrage. Collaboration pluridisciplinaire à partir APS-APD sur les travaux envisagés.

Diffusion du plan de prévention PIC et échafaudages à ces acteurs en amont du chantier.

Comprendra notamment les PIC et échafaudage, notice descriptive des travaux, identification des risques, moyens proposés en prévention, limitation et facilitation.

3 axes principaux :

1/ Prévention du risque :

- analyses et couvertures des risques importants de départ de feu liés aux travaux (points chauds notamment couverture et plomberie/chauffage, électrique, foudre, cigarette, malveillance).

- moyens de prévention (organisation chantier, Permis feu, protections, etc…). 2/ Limitation du risque de propagation :

- mesures provisoires ou définitives de protection. Isolements, recoupements, moyens d’extinction. Plan de chantier : rangement. Stockage protégé.

3/ Facilitation des interventions :

- plan d’évacuation et d’intervention SDIS : EL/ PR en situation de chantier.

- moyens fixes d’accès et d’attaque du feu.

- chaîne d’alerte.

# MESURES COURANTES

Nettoyage systématique avant/après intervention, des zones de travail et des échafaudages.

Les matériaux inflammables (notamment bouteilles/bombonnes de combustible ou autres liquides inflammables) seront stockés dans un container isolé et sécurisé, à l’écart des locaux de la base vie et à l’écart de tout stockage de matériau combustible.

En fin de journée, coupure de courant générale systématique des installations électriques de chantier, par coffret à clé.

# TRAVAUX A RISQUES

Précautions particulières pour points chauds :

- permis feu 48h avant travaux, signature par le responsable des travaux et le représentant du MOA ou chargé de la sécurité, copie à transmettre à l’Architecte.

- pas de points chauds 2h avant la fin de la journée.

- ronde de vérification 2h après points chauds effectuée à la caméra thermique obligatoirement.

# PREVENTION TABAGIE

Pour des raisons de sécurité des personnes mais aussi de préservation du monument vis-à-vis des risques d’incendie, le chantier est strictement non-fumeur.

Toute infraction à cette règle constatée de façon flagrante pourra entraîner l’exclusion immédiate et définitive de la personne concernée.

La présence de mégots sera considérée comme l’indice d’une infraction à cette règle, et fera l’objet d’une pénalité à charge de l’entreprise manifestement en cause (suivant localisation) ou, en cas d’impossibilité d’identifier l’entreprise responsable, la pénalité sera portée au compte prorata.

Les entreprises devront se prémunir, par le biais d'assurances appropriées contre la responsabilité lui incombant par suite de vol, d'accident, d'incendie, dont son personnel ou ses installations pourraient être la cause directe ou indirecte.

Les échafaudages (qui devront être conformes aux règlements de polices et de sécurité) et les agrès ne devront pas faciliter l'accès à l'édifice aux personnes étrangères au chantier, notamment en dehors des heures de travail.

1.25	COMPTE PRORATA

Les dépenses afférentes au compte prorata sont réputées rémunérées par les prix du marché conclus avec l'entrepreneur.

Elles font l'objet d'une répartition forfaitaire dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la charge d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises déterminé et plus particulièrement les dépenses ci-après :

- Consommation d'eau et d'électricité.

- Frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone, ou divers ouvrages existants détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de connaître le responsable.

L'entreprise titulaire du lot gros œuvre procédera au règlement des dépenses correspondantes mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. Elle effectuera en fin de chantier la répartition des dites dépenses proportionnelles aux montants des dépenses finales des marchés de chaque lot.

Dans cette répartition, l'action du maître d’œuvre se limitera à jouer le rôle d'amiable compositeur, dans le cas où les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le règlement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Les dépenses d'investissements et d'entretien nécessaires à l'organisation du chantier seront à la charge des entreprises suivantes :

- Clôture de chantier : lot gros œuvre.

- Raccordement en eau : lot gros œuvre.

- Installation de robinets de puisages dans le chantier : lot plomberie.

- Raccordement électrique et tableau général de protection : lot électricité.

- Tableaux secondaires avec prise dans le chantier : lot électricité.

- Entretien des voies d'accès au chantier : lot gros œuvre.

- Installation des sanitaires, WC et vestiaires de chantier : lot gros œuvre.

- Bureau de chantier meublé, chauffé, éclairé et équipé d'un téléphone y compris l'entretien : lot gros œuvre.

1.26	D.O.E

30 jours avant la date contractuelle de fin de travaux, les titulaires transmettent au MOE le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) en 3 exemplaires + 1 exemplaire format numérique sur clef USB comprenant au minimum :

Un sommaire

- Les plans d’exécution conformes aux ouvrages réalisés et établis par le maître d’œuvre, avec les modifications intervenues en cours d’exécution ; plans de recollement

- Les notices de fonctionnement des éléments d’équipement mis en œuvre ; Bons de garantie de certains appareils.

- Les prescriptions de maintenance : l’entrepreneur doit indiquer les opérations de maintenance à engager dans les différents délais de garantie (parfait achèvement de 1 an, bon fonctionnement de 2 ans et garantie décennale) ;

- Les notes de calcul des différents ouvrages ;

- Les fiches de données de sécurité ;

- Les notices techniques (définition, typologie, caractéristiques des matériels et matériaux utilisés avec référence / RAL / et, coordonnées fournisseurs) ;

- Le manuel de l’utilisateur, les formations nécessaires pour l’utilisation d’une machine ;

- la liste des pièces détachées ; marques et références, adresse du grossiste ou agent pouvant les fournir, délai donné par le fabricant pour maintenir le stock nécessaire aux pièces de rechange.

- les préconisations sur les produits d’entretien ; et contre-indications concernant les produits à utiliser

- Les conditions de garantie des fabricants attachées aux équipements ;

- Les constats d’évacuation des déchets et les bordereaux de suivi des déchets dangereux…

1.27	STRUCTURE DU PRESENT C.C.T.P

Lot 00 : Généralités communes aux lots Lot 01 : Terrassement – VRD

Lot 02 : Maçonnerie – Gros Œuvre Lot 03 : Etanchéité

Lot 04 : Menuiserie extérieure aluminium – Serrurerie Lot 05 : Plâtrerie – Peinture

Lot 06 : Menuiserie intérieure Lot 07 : Sol souple

Lot 08 : Enduit

Lot 09 : Electricité CFO CFA Lot 10 : CVC – PBS

1.28	REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ne seront pas compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, dans un délai de 30 JOURS, à compter de la réception, l'entrepreneur devra avoir terminé de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

1.29	BUREAU DE CONTROLE ET COORDINATEUR SPS

Bureau de contrôle :

## SOCOTEC – PREVOST Benjamin

7, rue de la Guerlande 71880 CHATENOY LE ROYAL Tél : 06.28.42.42.78

Coordinateur SPS :

## VERITAS – CHATEAU Stéphane

4, rue Gabriel Lippman 71100 CHALON SUR SAONE Tél : 03.08.90.54.17