***ÉCOLE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE***

***7, avenue Édouard BELIN***

***B.P.54005***

***31055 Toulouse Cedex 04***

Entretien réparation   
des installations de sécurité

incendie

**enac GRENOBLE**

ANNEXE 1

LISTING ET LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS

*MARCHÉ N°*

***Historique du document***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Version du document*** | ***Date de rédaction*** | ***Raison de l’évolution*** | ***Auteur*** |
| V0 | 10/04/12 | Version initiale | D.BOURDON |
| V1 | 03/10/16 | Corrections | O.AMIEL |
| V2 | 17/10/25 | Corrections | O.AMIEL |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Table des matières

[1 Avant propos 4](#_Toc321846858)

[2 Installations SSI 5](#_Toc321846859)

[2.1 Tableaux des « équipements SI » et «  compartimentage et désenfumage » 5](#_Toc321846860)

[2.2 Liste des matériels existants SI 7](#_Toc321846861)

[3 plan du site de l’école 8](#_Toc321846862)

# Avant propos

Les tableaux suivants listent les équipements présents sur le site et les localisent autant que faire ce peut.

Ces tableaux devront être complétés par l’entreprise directement et au travers des fiches techniques dont le repère devra être rappelé dans les tableaux.

# Installations SSI

## Tableaux des « équipements SI » et «  compartimentage et désenfumage »

Équipement SI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bâtiment ENAC** | **Centrale** | **CPU** | **MCS** | **MD20**  **+**  **Alim secours** | **MEA** | **DM**  **manuel** | **DA**  **optique ou autres** | **Sirènes**  **P plan** | **mutivox** Report d’alarme | **Arrêt clim** |
| Campus | NUGELEC 31164 |  |  |  |  | 14 | 24 | 11 | 3 | 1 |
| Hébergement | NEUTRONIC TT4-4B |  |  |  |  | 13 | 12 | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaux** |  |  |  |  |  | **27** | **36** | **28** | **3** | **1** |

Compartimentage / Désenfumage

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bâtiment ENAC** | **extracteur** | **BD**  **Pneu** | **Cmd**  **Pneu** | **BD**  **Méca** | **Cmd**  **Méca** | **BAA** | **Cmd**  **Elec** | **ventouse** |
| Campus |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Hébergement |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaux** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Résidences** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaux** |  |  |  | **1** | **1** |  |  | **1** |

Légende :

**BD pneu / Méca** = bouche de désenfumage à action pneumatique / Mécanique

**Cmd Pneu/ Méca / Elec**. = Commande pneumatique / mécanique / électrique de bouche de désenfumage.

**BAA**: Bouche Arrivé d’Air

## Liste des matériels existants SI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Topologies SI** | **Types de matériels et interfaces**  **d’asservissement SI** | **Quantité installée** |
| Campus | NUGELEC 31164 | 1 |
| Hébergement | NEUTRONIC TT4-4B | 1 |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |

# plan du site de l’école

Campus



Hébergement