ÉCOLE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE

7, avenue Édouard BELIN

B.P.54005

31055 Toulouse Cedex 04

Entretien réparation 
des installations de sécurité

incendie

enac MONTPELLIER

ANNEXE 1

LISTING ET LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS

MARCHÉ N°

Historique du document

| Version du document | Date de rédaction | Raison de l’évolution | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 | 10/04/12 | Version initiale | D.BOURDON |
| V1 | 03/10/16 | Correction suite à travaux | O.AMIEL |

Table des matières

1 Avant propos	4

2 Installations SSI	5

2.1 Tableaux des « équipements SI » et «  compartimentage et désenfumage »	5

2.2 Liste des matériels existants SI	7

3 plan du site de l’école	8

# Avant propos

Les tableaux suivants listent les équipements présents sur le site et les localisent autant que faire ce peut.

Ces tableaux devront être complétés par l’entreprise directement et au travers des fiches techniques dont le repère devra être rappelé dans les tableaux.

# Installations SSI

## Tableaux des « équipements SI » et «  compartimentage et désenfumage »

Équipement SI

| Bâtiment ENAC | Centrale | CPU | MCS | MD20 + Alim secours | MEA | DM manuel | DA optique ou autres | Sirènes P plan | mutivox | Arrêt clim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pédagogie | 1 |  | 1 | 1 |  | 25 | 10 | 15 | 1 |  |
| Bâtiment D | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Bâtiment E | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
| Totaux | 3 |  | 1 | 1 |  | 30 | 10 | 20 | 1 |  |

Compartimentage / Désenfumage

| Bâtiment ENAC | extracteur | BD Pneu | Cmd Pneu | BD Méca | Cmd Méca | BAA | Cmd Elec | ventouse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment I |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |
| Totaux |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |

Légende :

BD pneu  / Méca = bouche de désenfumage à action pneumatique / Mécanique

Cmd Pneu/ Méca / Elec. = Commande pneumatique / mécanique  / électrique de bouche de désenfumage.

BAA : Bouche Arrivé d’Air

## Liste des matériels existants SI

| Topologies SI | Types de matériels et interfaces d’asservissement SI | Quantité installée |
| --- | --- | --- |
| Bat I Direction | Centrale LEGRAND de type 3 | 1 |
|  | Déclencheurs manuel | 3 |
|  | Sirène RDC | 1 |
|  | Sirène ETAGE | 1 |
| Bat H Simulateurs | Centrale LEGRAND de type 3 | 1 |
|  | Sirène incorporée dans centrale | 1 |
|  | Déclencheurs manuel | 2 |
| Bat D Opérations | Centrale LEGRAND de type 4 | 1 |
|  | Sirène incorporée dans centrale | 1 |
|  | Déclencheurs manuel | 2 |
| Bat E Atelier | Système d’alarme CORDIA type 4 | 1 |
|  | Déclencheurs manuel avec sirènes incorporée dans le déclencheur | 4 |
| Bat G moyens généraux | Ouvrants désenfumage en toiture mécanique | 4 |
|  | Commandes mécaniques de type tiré lâché | 4 |

# plan du site de l’école