ÉCOLE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE

7, avenue Édouard BELIN

B.P.54005

31055 Toulouse Cedex 04

Entretien réparation 
des installations de sécurité incendie

enac muret

ANNEXE 1

LISTING ET LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS

MARCHÉ N°

Historique du document

| Version du document | Date de rédaction | Raison de l’évolution | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 | 10/04/12 | Version initiale | D.BOURDON |
| V1 | 03/10/16 | Modif suite travaux | O.AMIEL |

Table des matières

1 Avant propos	4

2 Installations SSI	5

2.1 Tableaux des « équipements SI » et «  compartimentage et désenfumage »	5

2.2 Liste des matériels existants SI	7

3 plan du site de l’école	8

# Avant propos

Les tableaux suivants listent les équipements présents sur le site et les localisent autant que faire ce peut.

Ces tableaux devront être complétés par l’entreprise directement et au travers des fiches techniques dont le repère devra être rappelé dans les tableaux.

# Installations SSI

## Tableaux des « équipements SI » et «  compartimentage et désenfumage »

Équipement SI

| Bâtiment ENAC | Centrale | CPU | MCS | MD20 + Alim secours | MEA | DM manuel | DA optique ou autres | Sirènes P plan | mutivox | Arrêt clim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bat A Direction | Nugelec ECA8 zones | 1 |  | 1 |  | 13 |  | 6 |  |  |
| Bat D restaurant | Type 4 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 +5 flash |  |  |
| Bat E centre | Type 4 | 1 |  |  |  | 5 |  | 7+12 flash |  |  |
| Bat G | Type 4 | 1 |  |  |  | 6 |  | 4+4 flash |  |  |
| Bat B | Type 4 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3+6 flash |  |  |
| Totaux |  | 5 |  | 1 |  | 28 |  | 48 |  |  |
| Résidences |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Compartimentage / Désenfumage

| Bâtiment ENAC | extracteur | BD Pneu | Cmd Pneu | BD Méca | Cmd Méca | BAA | Cmd Elec | ventouse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bat B moyens généraux |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| BatA administration |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 16 |
| Bât D restaurant |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Totaux |  | 3 | 5 | 2 | 2 |  |  | 18 |

Légende :

BD pneu  / Méca = bouche de désenfumage à action pneumatique / Mécanique

Cmd Pneu/ Méca / Elec. = Commande pneumatique / mécanique  / électrique de bouche de désenfumage.

BAA : Bouche Arrivé d’Air

## Liste des matériels existants SI

| Topologies SI | Types de matériels et interfaces d’asservissement SI | Quantité installée |
| --- | --- | --- |
| Bat A Administration | Centrale NUGELEC ECA 8 zones | 1 |
|  | Alimentation secourue 24v2a | 1 |
|  | Déclencheurs manuel | 13 |
|  | Diffuseurs sonore | 6 |
|  | Asservissement porte coupe feu | 16 |
|  | Asservissement coffret O/F escalier central | 1 |
|  | Asservissement coffret O/F escalier EST | 1 |
|  | Asservissement coffret O/F escalier OUEST | 1 |
|  | Asservissement sur exulame en toiture | 1 |
|  | Asservissement ouvrant de façade | 2 |
| Bat D restaurant | Centrale NUGELEC de type 4 | 1 |
|  | Déclencheur manuel 3 |  |
|  | Diffuseur sonore 1 |  |
|  | Détecteur autonome déclencheur DAD lotus Finsecur | 1 |
|  | Détecteur optique de fumée CAP 100 | 2 |
|  | Asservissement porte coupe feu | 21 |
| Bat E Centre | Centrale LUMINOX lu 9400 | 1 |
|  | Déclencheur manuel | 4 |
|  | Diffuseur sonore | 4 |
| Bat G Atelier avion | Centrale NUGELEC de type 4 | 1 |
|  | Déclencheur manuel | 2 |
|  | Diffuseur sonore | 2 |

# plan du site de l’école