ÉCOLE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE

7, avenue Édouard BELIN

B.P.54005

31055 Toulouse Cedex 04

Entretien réparation 
des installations de sécurité

incendie

enac SAINT YAN

ANNEXE 1

LISTING ET LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS

MARCHÉ N°

Historique du document

| Version du document | Date de rédaction | Raison de l’évolution | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 | 10/04/12 | Version initiale | D.BOURDON |
| V1 | 07/09/16 | Actualisation | O.AMIEL |

Table des matières

1 Avant propos	4

2 Installations SSI	5

2.1 Tableaux des « équipements SI » et «  compartimentage et désenfumage »	5

2.2 Liste des matériels existants SI	7

3 plan du site de l’école	8

# Avant propos

Les tableaux suivants listent les équipements présents sur le site et les localisent autant que faire ce peut.

Ces tableaux devront être complétés par l’entreprise directement et au travers des fiches techniques dont le repère devra être rappelé dans les tableaux.

# Installations SSI

## Tableaux des « équipements SI » et «  compartimentage et désenfumage »

Équipement SI

| Bâtiment ENAC | Centrale | CPU | MCS | MD20 + Alim secours | MEA | DM manuel | DA optique ou autres | Sirènes P plan | mutivox | Arrêt clim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bat A Administation | Chubb uti pack | 1 |  | 2 |  | 11 | 16 optiques 8 ioniques 7 Thermovelo 1 detect Infra rouge | 1 |  |  |
| Bat B hébergement | Activa 256 (sdi) | 1 |  | 1 |  |  | 5 thermovélo |  |  |  |
|  | Activa com8 (cmsi |  | 1 | 1 |  | 26 | 42 ioniques | 15 | 1 |  |
| Bat C Restaurant | Europa 246 | 1 |  |  |  | 3 | 18 | 3 |  |  |
| Bat D salles de cours amphi | Centrale MERLIN GERIN type 4 | 2 |  | Piles incorporées |  | 2 |  | 2intégrée par centrale |  |  |
| Bat E Link-trainer | Centrale SAFT de type 4 | 2 |  | Piles incorporées |  | 2 |  | 2intégrée par centrale |  |  |
| Totaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résidences |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 1 | 6 |  | 44 | 107 | 23 | 1 |  |
| Totaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Compartimentage / Désenfumage

| Bâtiment ENAC | extracteur | BD Pneu | Cmd Pneu | BD Méca | Cmd Méca | BAA | Cmd Elec | ventouse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bat A |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Bat B | 3 |  |  | 18 |  |  | 1 | 12 |
| Bat C | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Bat G |  | 5 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| Totaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résidences |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaux | 4 | 6 | 3 | 20 | 2 |  | 2 | 12 |

Légende :

BD pneu  / Méca = bouche de désenfumage à action pneumatique / Mécanique

Cmd Pneu/ Méca / Elec. = Commande pneumatique / mécanique  / électrique de bouche de désenfumage.

BAA : Bouche Arrivé d’Air

## Liste des matériels existants SI

| Topologies SI | Types de matériels et interfaces d’asservissement SI | Quantité installée |
| --- | --- | --- |
| Bat A Direction | Centrale Chubb UTI pack | 1 |
|  | Détecteurs optique Détecteurs thermovelo Détecteurs ioniques | 8 7 16 |
|  | déclencheurs manuel | 11 |
|  | Sirènes | 1 |
|  | Volets de désenfumage dans cage d’escalier | 1 |
|  | Commande à câble | 1 |
| Bat B hébergement | Centrale ACTIVA 256 Chubb (sdi) | 1 |
|  | Tableau CMSI activa com 8 | 1 |
|  | déclencheurs manuel | 26 |
|  | Détecteurs ioniques | 42 |
|  | Détecteurs thermovelo | 5 |
|  | Indicateur d’action | 18 |
|  | Diffuseur sonore | 15 |
|  | Report d’alarme | 13 |
|  | Dialtel | 1 |
|  | Volets de désenfumage | 18 |
|  | Ventouses | 6 |
|  | Portes coupe feu | 3 |
|  | Moteur de désenfumage | 3 |
|  | Commande d’arrêt de désenfumage | 1 |
| Bat C Restaurant | Centrale ESSER Europa 246 | 1 |
|  | détecteurs optique ou thermo | 18 |
|  | Déclencheurs manuel | 3 |
|  | Diffuseurs sonore | 3 |
| Bat D salles de cours | Centrale MERLIN GERIN type 4 avec sirène et dm incorporé | 2 |
| Bat E link trainer | Centrale SAFT de trype 4 avec dm et siréne incorporée | 2 |

# plan du site de l’école