ÉCOLE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE

7, avenue Édouard BELIN

B.P.54005

31055 Toulouse Cedex 04

Entretien réparation 
des installations de sécurité incendie

ENAC TOULOUSE

ANNEXE 1

LISTING ET LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS

MARCHÉ N°

Historique du document

| Version du document | Date de rédaction | Raison de l’évolution | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 | 10/04/12 | Version initiale | D.BOURDON |
| V1 | 09/09/16 | Corrections suite travaux | O.AMIEL |
| V2 | 27/01/21 | Corrections suite travaux | O.AMIEL |
| V3 | 25/06/25 | Corrections suite travaux | O.AMIEL |

Table des matières

1 Avant propos	4

2 Installations SSI	5

2.1 Tableaux des « équipements SI » et «  compartimentage et désenfumage »	5

2.2 Liste des matériels existants SI	7

3 plan du site de l’école	8

# Avant propos

Les tableaux suivants listent les équipements présents sur le site et les localisent autant que faire ce peut.

Ces tableaux devront être complétés par l’entreprise directement et au travers des fiches techniques dont le repère devra être rappelé dans les tableaux.

# Installations SSI

## Tableaux des « équipements SI » et «  compartimentage et désenfumage »

Équipement SI

| Bâtiment ENAC | Centrale | CPU | MCS | MD20 + Alim secours | MEA | DM manuel | DA optique ou autres | Sirènes P plan | mutivoc | Arrêt clim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  |  |  | 1 | 5 |  | 3 |  |  |
| B1 |  |  |  |  | 3 | 19 | 5 | 12 | 1 | 1 |
| C1 |  |  |  |  | 11 | 22 |  | 24 |  |  |
| C2 |  |  |  |  |  | 9 |  | 4 |  |  |
| D1 |  | 1 |  | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 |  |  |
| D2 |  |  |  |  | 2 | 22 |  | 22 |  |  |
| E1 |  |  |  |  | 10 | 15 |  | 18 |  |  |
| E2 |  |  |  |  |  | 7 | 45 | 2 |  | 1 |
| F1 |  |  |  |  | 3 | 7 | 20 | 13 |  | 1 |
| G1 |  |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |  |  |
| H1 |  |  |  |  | 1 | 13 |  | 16 |  |  |
| I1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 3 |  |  |
| J1 |  |  |  |  | 1 | 9 |  | 5 |  |  |
| L1 |  |  |  |  | 1 | 11 |  | 5 |  |  |
| M1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
| O1 |  |  |  | 1 | 7 | 27 | 17 | 27 | 1 |  |
| O2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |
| P1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 5 |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |
| Y1 |  |  |  | 1 | 7 | 21 | 191 | 24 |  | 1 |
| V1 |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |
| V2 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |
| Z1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaux | 2 | 1 | 1 | 4 | 54 | 209 | 260 | 200 | 3 | 4 |
| Résidences |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1 Bleriot |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 |  |  |
| R2 Ader |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 |  |  |
| S1 - S5 |  |  |  | 1 | 30 | 72 | 89 | 25 |  |  |
| Totaux |  |  |  | 1 | 30 | 112 | 89 | 73 |  |  |

Compartimentage / Désenfumage

| Bâtiment ENAC | extracteur | BD Pneu | Cmd Pneu | BD Méca | Cmd Méca | BAA | Cmd Elec | ventouse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| B1 |  | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| C1 |  |  |  | 26 | 2 | 12 |  | 32 |
| C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 8 |
| D2 |  |  |  |  |  |  | 8 | 6 |
| E1 |  | 7 | 4 |  |  | 2 |  | 20 |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 Escaliers Châssis Salle bleue Cafétéria 1er étage | 3 | 4 8 | 4 2 | 5 9 6 | 6 | 2 6 3 6 |  | 11 |
| P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y1 |  | 11 (dont 8 Exobaies) | 8 | 7 | 2 | 13 | 1 |  |
| V1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| V2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Totaux | 4 | 31 | 18 | 69 | 12 | 51 | 9 | 86 |
| Résidences |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1 Blériot |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 Ader |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 - S5 |  | 89 |  |  |  | 24 |  | 14 |
| Totaux |  | 89 |  |  |  | 24 |  | 14 |

Légende :

BD pneu  / Méca = bouche de désenfumage à action pneumatique / Mécanique

Cmd Pneu/ Méca / Elec. = Commande pneumatique / mécanique  / électrique de bouche de désenfumage.

BAA : Bouche Arrivé d’Air

## Liste des matériels existants SI

| Topologies SI | Types de matériels et interfaces d’asservissement SI | Quantité installée |
| --- | --- | --- |
| Bâtiments ENAC Système CERBERUS | Centrale CI 1142 | 1 |
|  | Centralisateur de mise en sécurité STT20 | 1 |
|  | Matériel déporté à 2 voies MD20 | 4 |
|  | Alimentions 48 volts AES | 1 |
|  | Chargeur 24 volts | 1 |
|  | Batterie Étanche 12v 36 AH | 2 |
|  | Batterie Étanche 12v 24 AH | 2 |
|  | Batterie Étanche 24v 24 AH | 4 |
|  | Terminal exploitation | 1 |
|  | Boîtier 1 entrée surveillée | 3 |
|  | Coffret multivooc avec message parlé | 3 |
|  | MEA | 55 |
| Blériot – R1 | Déclencheur manuel | 20 |
|  | Réseau diffuseur sonore 12 | 1 |
|  | Renvoi alarme poste de garde | 1 |
| Ader – R2 | Déclencheur manuel | 20 |
|  | Réseau diffuseur sonore 12 | 1 |
|  | Renvoi alarme poste de garde | 1 |
| Bâtiment V2 | Centrale Nugelec Type 4-STI | 1 |
|  | Déclencheur manuel | 3 |
| S1 – S5 | Déclencheur incendie | 89 |
|  | Déclencheur manuel | 72 |
|  | Diffuseur sonore | 25 |

# plan du site de l’école