## DPGF LOT 03
MAINTENANCE DES GROUPES ELECTROGENES DES ETABLISSEMENTS DE L’UGECAM RHÔNE-ALPES LOT 03 - IME LES SOURCES
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
DESIGNATION | Unité | Fréquence annuelle d'intervention | Montant en € HT | TVA | Montant en € TTC
Maintenance préventive annuelle | FORFAIT | 1
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (OPTION)
|  |  | Montant en € HT | TVA | Montant en € TTC
Surcoût d'une maintenance préventive réalisée en 2 passages
Propositions commerciales
Propositions commerciales | Taux
Taux de remise consenti en cas d'attribution de plusieurs lots (préciser nombre de lots) | %

## BPU LOT 03
MAINTENANCE DES GROUPES ELECTROGENES DES ETABLISSEMENTS DE L’UGECAM RHÔNE-ALPES LOT 03 - IME LES SOURCES
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
NATURE DE L'INTERVENTION | Unité | Prix Unitaire en € HT | TVA | Prix Unitaire en € TTC
Main d'œuvre
Coût Horaire pour prestations effectuées
Heures ouvrées de 8 H à 18 H | H
de 18 H à 20 H ou le Samedi | H
de 20 H à 22 H et de 6 H à 8 H | H
de 22 H à 6 H, Dimanche et jour férié | H
Déplacement
Forfait déplacement
Forfait déplacement (Aller / Retour) | F
Mise à disposition de groupe électrogène
Location
Location d'un groupe d’une puissance équivalente à la journée | J
Location d'un groupe d'une puissance équivalente à la journée pour une durée inférieure à 7 jours | J
Location d'un groupe d'une puissance équivalente à la journée pour une durée supérieure à 7 jours | J
Installation
Fourniture, transport et mise en place (livraison, mise en place, raccordement au réseau du site, retrait…) | F
Prestations
Analyses
Analyse Liquide | F
Analyse Fioul | F
Controles
Contrôle endoscopique (Passage caméra,remplacement joints et remise en service) | F
Essais
Essai sur banc de charge | F
Nettoyage cuve
Dégazage et nettoyage de la cuve | F
Pièces détachées
Batteries
Remplacement de batterie y compris paramétrage et mise en service | F
Coefficients
Taux de majoration à appliquer sur le prix des pièces détachées Ce coefficient ne peut dépasser 30 % | %
Taux de remise sur prix des pièces détachés sur catalogue Si plusieurs taux de remise sont indiqués, il est possible d'ajouter des lignes supplémentaires | %