## Aix En Provence
DG25-64 - VTR - LOT 2 BATIMENT - CAMPUS AIX-EN-PROVENCE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
Type |  | Périodicité | Année de la dernière vérification | Montant HT prestation 2026 | Montant HT prestation 2027 | Montant HT prestation 2028 | Montant HT prestation 2029
Vérification des installations électriques et protection contre la foudre |  | 1an | 2025
|  | Quadriénnale | 2022
| un poste de livraison/ comptage en HT |  |  | ne rien indiquer ici
deux postes de transformation et trois transformateurs de 400kVA
trois TGBT
un ensemble d'armoires électrique et de matériels répartis sur 16000m²
Vérification des systèmes de sécurité incendie et désenfumage |  | 3 ans | 2025
| SSI Chubb |  |  | ne rien indiquer ici
CMSI Chubb
Exutoires: 40 unitées
Vérification des ascenseurs et monte-charges |  | 1 an | 2025
|  | quinquennale | 2025
| ascenseur 630kG batiment D |  |  | ne rien indiquer ici
ascenseur 630kG batiment M
ascenseur 630kG batiment H
Vérification des installations sportives |  | selon règlementation. | 2025
Vérification des installations utilisant du gaz combustible - Installation Gaz dans un ERP |  | 1 an | 2025
Vérification des installations thermiques - vérification efficacité énergétique chaufferie |  | 2 ans | 2025
| 60 radians Gaz |  |  | ne rien indiquer ici
16 radiateurs gaz
Chaudière Buderus de 2016, 200kW Batiment B
Chaudière De Dietrich de 2010 430kW datiment D
Chaudière Guillot de 1987 350kW batiment M
Chaudière Viessmann de 1993 53 kW batiment N
| Chaudière Viessmann de 1989 130kW batiment I | Chaudière HS
Vérification des installations utilisant des Fluides frigorigènes |  | 2 ans | 2025
| climatiseurs monosplit et multisplit: |  |  | ne rien indiquer ici
70 unitées intérieures et unitérs extérieures associées répartis sur l'ensemble du site
PAC CIAT Aquaciat ILD 600B 140kw batiment H
PAC Ereba Access033HT 33kW batiment H
Vérification des points d'ancrage, des lignes de vie et des EPI anti-chute |  | 1 an
| 700m de lignes de vies |  |  | ne rien indiquer ici
10 points d'encrage
2 harnais+ cordes dé sécurité
|  |  | Total €HT | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TVA | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total €TTC | 0 | 0 | 0 | 0

## Angers
DG25-64 - VTR - LOT 2 BATIMENT - CAMPUS ANGERS
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
Type |  | Périodicité | Année de la dernière vérification | Montant HT prestation 2026 | Montant HT prestation 2027 | Montant HT prestation 2028 | Montant HT prestation 2029
Vérification des installations électriques et protection contre la foudre |  | 1an | 2025-04-15
Quadriénnale
| un poste de livraison/ comptage en HT |  |  | ne rien indiquer ici
un poste de transformation et deux transformateurs de 630kVA
unTGBT
un ensemble d'armoires électrique et de matériels répartis sur 20000m² + bât S
Vérification des systèmes de sécurité incendie et désenfumage |  | 3 ans | 2024-05-14
| SSI DEF CASSIOPE FORTE |  |  | ne rien indiquer ici
CMSI DEF ANTARES4
172 Détecteurs optiques AOA / ORION+
22 Détecteurs thermiques AOT / Multi ORION+
135 Déclencheurs manuels
385 DS / Flash
9 AES
49 Portes coupe-feu
31 Volets de désenfumage
1 Arrêt sono
1 Arrêt ventil
1 Remise en lumière
7 tourelles de désenfumage
1 détecteur phénix
Vérification des ascenseurs et monte-charges |  | 1 an | 2024-12-09
quinquennale
| Ascenseur THYSSEN batiment R |  |  | ne rien indiquer ici
Vérification des installations sportives |  | 1 an | 2024-09-16
| 6 panneaux de baskets, 2 Buts, 2 tables de tennis de table, 6 Poteaux Volley, 5 poteaux badminton, 1 sac de frappe boxe, 1 échelle musculation Association élèves : 3 Bancs de musculation, 1 station musculation |  |  | ne rien indiquer ici
Vérification des installations utilisant du gaz combustible - Installation Gaz dans un ERP |  | 1 an | 2024-04-04
| 16 radiants gaz Ritherm 24kw |  |  | ne rien indiquer ici
Vérification des installations thermiques - vérification efficacité énergétique chaufferie |  |  | Passage au RCU
Vérification des installations utilisant des Fluides frigorigènes |  | 2 ans | sans objet
Vérification des points d'ancrage, des lignes de vie et des EPI anti-chute |  | 1 an | 2024
| 150 m de lignes de vies |  |  | ne rien indiquer ici
12 points d'ancrage
|  |  | Total €HT | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TVA | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total €TTC | 0 | 0 | 0 | 0

## Bordeaux
DG25-64 - VTR - LOT 2 BATIMENT - CAMPUS BORDEAUX
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
Type |  | Périodicité | Année de la dernière vérification | Montant HT prestation 2026 | Montant HT prestation 2027 | Montant HT prestation 2028 | Montant HT prestation 2029
Vérification des installations électriques et protection contre la foudre |  | 1an | 2025
|  | quadriennale | 2024
| Poste de livraison/ comptage en HT |  |  | ne rien indiquer ici
Poste de transformation (Bâtiment E)
TGBT (Bâtiment E, R et P)
un ensemble d'armoires électrique et de matériels répartis
Vérification des systèmes de sécurité incendie et désenfumage |  | 3 ans | 2024
| Gymnase: 1EA, 1DAS, 5DM, 2DS, 11DL, 1DAD, 1PCF |  |  | ne rien indiquer ici
Bâtiment E: 1 ECS/CMSI, 1DAI, 16DM, 1AES/EAES/EAE, 17DS, 6DL
Bâtiment R: 1 ECS/CMSI, 50DAI, 21DM, 1TRE, 1AES/EAES/EAE, 31DS, 25DL, 20 PCF, 6 VCF, 2 CR, 2 moteurs, 1 DAC
Bâtiment P (zone ENSAM) : 1 CMSI, 13 détecteurs FDO221, 40 déclencheurs FDM221, 10PCF, 4 volets de désemfumage, 8 sirènes, 2 ventilateurs
Tour : 1 colonne sèche
Vérification des ascenseurs et montes charge |  | 1 an | 2025
|  | quinquennale | 2021
| Ascenseur batiment R |  |  | ne rien indiquer ici
Ascenseur batiment P
Ascenseur batiment E
Monte charge batiment P
Vérification des installations utilisant du gaz combustible - Installation Gaz dans un ERP |  | hors marché | 2025
Vérification des installations thermiques - vérification efficacité énergétique chaufferie |  | hors marché | 2025
Vérification des installations utilisant des Fluides frigorigènes |  | hors marché | hors marché
Vérification des installations sportives |  | 1 an | 2025
| 2 paniers de basketball |  |  | ne rien indiquer ici
Vérification des points d'ancrage, des lignes de vie et des EPI anti-chute |  | sans objet
|  |  | Total €HT | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TVA | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total €TTC | 0 | 0 | 0 | 0

## Châlons
DG25-64 - VTR - LOT 2 BATIMENT - CAMPUS CHALONS EN CHAMPAGNE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
Type | Périodicité | Année de la dernière vérification | Montant HT prestation 2026 | Montant HT prestation 2027 | Montant HT prestation 2028 | Montant HT prestation 2029
Vérification des installations électriques et protection contre la foudre | 1an | 2025
| Quadriénnale | 2024
Trois postes de livraison/ comptage en HT |  |  | ne rien indiquer ici
Un poste de transformation et quatres transformateurs (2 de 1000 kVA , 1 de 630kVA et 1 de 400KVA)
Un poste de livraison avec un transformateur 1250 kVA
Un ensemble d'armoires électrique et de matériels répartis sur 27000m² et 7 bâtiments, y compris Fonderie
Vérification des systèmes de sécurité incendie et désenfumage | 3 ans | 2025
SSI campus + 7 repports d'alarme, y compris SSI Fonderie |  |  | ne rien indiquer ici
CMSI campus
SSI locaux à sommeil
CMSI locaux à sommeil
Désenfumage: 8 trappes asservies gymnase, une trappe batiment K et un coffret de désenfumage asservi avec ouverture automatique de 6 trappes de désenfumage à la fonderie sous pression. 1 moteur de désenfumage bâtiment A
Vérification des ascenseurs et monte-charges | 1 an | 2025
| quinquennal | 2023
Ascenseur 630 kG bâtiment A |  |  | ne rien indiquer ici
Ascenseur 630 kG bâtiment B
Ascenseur 800 kG batiment C
Ascenseur 630 kG bâtiment D
Ascenseur 630 kG bâtiment J
Ascenseur de charge 1600 kG bâtiment J
Ascenseur 630 kG bâtiment K
Vérification installations sportives | 1 an | 2025
2 buts de hand - 4 panneaux basket dont 2 mobiles |  |  | ne rien indiquer ici
Vérification des installations utilisant du gaz combustible - Installation Gaz dans un ERP | 1 an | 2025
Un compteur gaz atelier (fonderie) |  |  | ne rien indiquer ici
Vérification des installations thermiques - vérification efficacité énergétique chaufferie | Sans objet | Sans objet
Vérification des installations utilisant des Fluides frigorigènes | Sans objet | Sans objet
Vérification des points d'ancrage, des lignes de vie et des EPI anti-chute | 1 an | 2025
2 harnais , 3 anneaux d'amarrage, 1 traverse d'ancrage, 1 corde, 1 longe, 1 lot EPI |  |  | ne rien indiquer ici
Ligne de vie en toiture bâtiment J nouvelle fonderie
|  | Total €HT | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TVA | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total €TTC | 0 | 0 | 0 | 0

## Cluny
DG25-64 - VTR - LOT 2 BATIMENT - CAMPUS CLUNY
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
Type |  | Périodicité | Année de la dernière vérification | Montant HT prestation 2026 | Montant HT prestation 2027 | Montant HT prestation 2028 | Montant HT prestation 2029
Vérification des installations électriques et protection contre la foudre |  | 1an | 2025
|  | Quadriénnale | 2022
| Poste de livraison/ comptage en HT |  |  | ne rien indiquer ici
Poste de transformation (Bâtiment A et B)
TGBT (Bâtiment A, B, RU)
un ensemble d'armoires électrique et de matériels répartis
| Installation photovoltaïque : 2 onduleurs, 125 kWc |  | Avril 2025 (maintenance)
Vérification des systèmes de sécurité incendie et désenfumage |  | 3 ans | 2023
| SSI CHUBB (Ateliers - Abbaye - Restaurant) |  |  | ne rien indiquer ici
CMSI CHUBB (Ateliers - Abbaye)
Désenfumage (dont 27 exutoires, 2 skydômes, des coffrets de désenfumage)
Vérification des ascenseurs et monte-charges |  | 1 an | 2025
|  | quinquennal | 2024
| Ascenseur Fonderie 1000kG batiment B |  |  | ne rien indiquer ici
Ascenseur Pyramide- 630kG batiment B
Ascenseur Usinage - 630kG batiment B
Ascenseur Résidence - 630kG batiment A
Ascenseur Restaurant - 630kG batiment RU
Monte-charge Maintenance - batiment C
Vérification des installations sportives |  | selon réglementation | 2025
| 6 buts - 4 panneaux basket |  |  | ne rien indiquer ici
Vérification des installations utilisant du gaz combustible - Installation Gaz dans un ERP |  | 1 an | 2025
Vérification des installations thermiques - vérification efficacité énergétique chaufferie |  | 2 ans | 2025
| Ateliers, Abbaye, Restaurant |  |  | ne rien indiquer ici
Chaudière Ateliers 1 : 720kW CHAPPEE
Chaudière Ateliers 2 : 720kW CHAPPEE
Chaudière Ateliers 3 : 560kW CHAPPEE
| Chaudière Abbaye 1 : 900kW CHAPPEE | Chaudière HS
Chaudière Abbaye 2 : 740kW BUDERUS
Chaudière Restaurant 1 : 250kW DE DIETRICH
Chaudière Restaurant 2 :250kW DE DIETRICH
Vérification des installations utilisant des Fluides frigorigènes |  | Hors marché | Hors marché
Vérification des points d'ancrage, des lignes de vie et des EPI anti-chute |  | 1 an | 2025
| 1 harnais ,1 longe, 1 mousqueton et un stop anti chute |  |  | ne rien indiquer ici
|  |  | Total €HT | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TVA | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total €TTC | 0 | 0 | 0 | 0

## Lille
DG25-64 - VTR - LOT 2 BATIMENT - CAMPUS LILLE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
Type |  | Périodicité | Année de la dernière vérification | Montant HT prestation 2026 | Montant HT prestation 2027 | Montant HT prestation 2028 | Montant HT prestation 2029
Vérification des installations électriques et protection contre la foudre |  | 1an | 2025-07-01
|  | Quadriénnale | 2025-07-01
| 5 bâtiments : Ateliers, Batiment principal, Labo Meca, Bibliothéque, Résidence |  |  | ne rien indiquer ici
3 Poste HT
4 TGBT
ensemble d'armoires présent sur le site reparti sur 40 000m2
| Installation photovoltaique : 3 onduleurs et 3 plans de panneaux, 17 kWc + installation pédagogique dans la cour de l'établissement | 1 an | 2025-07-01
Vérification des systèmes de sécurité incendie et désenfumage |  | Triénnale | 2024-11-01
| Ecole : 54 DAS, 11 cages d'escalier, 5 coffrets electriques |  |  | ne rien indiquer ici
Résidence : 108 volets, 12 appareils à lames, 12 caissons, 6 cages d'escaliers
SSI Siemens avec ensemble de détecteurs, portes CF et équipements techniques repartis sur 40 000m2
Vérification des ascenseurs et monte-charges |  | 1 an | 2024-03-01
|  | quinquennale | 2025-09-01
| 6 ascenseurs ou monte-charges |  |  | ne rien indiquer ici
Vérification des installations sportives |  | sans objet | sans objet
Vérification des installations utilisant du gaz combustible - Installation Gaz dans un ERP |  | 1 an | 2025-09-01
| Atelier |  |  | ne rien indiquer ici
Vérification des installations thermiques - vérification efficacité énergétique chaufferie |  | sans objet | sans objet
Vérification des installations utilisant des Fluides frigorigènes |  | 1 an | 2025-07-01
| 4 CTA, 2 groupes froids, 1 clim |  |  | ne rien indiquer ici
Vérification des points d'ancrage, des lignes de vie et des EPI anti-chute |  | Sans objet | Sans objet
|  |  | Total €HT | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TVA | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total €TTC | 0 | 0 | 0 | 0

## Metz
DG25-64 - VTR - LOT 2 BATIMENT - CAMPUS METZ
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
Type |  | Périodicité | Année de la dernière vérification | Montant HT prestation 2026 | Montant HT prestation 2027 | Montant HT prestation 2028 | Montant HT prestation 2029
Vérification des installations électriques et protection contre la foudre |  | 1an | 2024-05-01
Quadriénnale
| un poste de livraison/ comptage en HT |  |  | ne rien indiquer ici
1 TGBT
un ensemble d'armoires électrique et de matériels répartis sur 22000m²
Vérification des systèmes de sécurité incendie et désenfumage |  | 3 ans | 2023
| SSI CHUBB bâtiment A-B 3e catégorie |  |  | ne rien indiquer ici
SSI CHUBB bâtiment C-D 5e catégorie
Désenfumage (exhutoirs hall/cage d'escalier bâtiment A - exhutoirs SHED bâtiment B - lanterneaux gymnase)
Vérification des ascenseurs et monte-charges |  | 1 an | 2025
|  | quinquennal | 2021
| Ascenseur 1- 800kG batiment A |  |  | ne rien indiquer ici
Ascenseur 2- 1000kG batiment B
Ascenseur 3- 630kG batiment C
Vérification des installations sportives |  | selon réglementation | 2025
| 1 terrain de basket / handball + salle musculation (10 Buts hand et basket + 10 eqts salle muscu) |  |  | ne rien indiquer ici
Vérification des installations utilisant du gaz combustible - Installation Gaz dans un ERP |  | 1 an | 2025
| Approvisionnement pour ateliers travaux pratiques |  |  | ne rien indiquer ici
Vérification des installations thermiques - vérification efficacité énergétique chaufferie |  | sans objet | sans objet
Vérification des installations utilisant des Fluides frigorigènes |  | selon réglementation | A faire en 2026
Equipements bât CIRAM |  |  |  | ne rien indiquer ici
Vérification des points d'ancrage, des lignes de vie et des EPI anti-chute |  | 1 an | 2025
| 29 lignes + harnais (3 harnais+1 longe + 38 Lignes de vie + 5 points d'ancrage) |  |  | ne rien indiquer ici
Vérification des installations d’aérations / assainissement des locaux de travail non-spécifiques |  | 1 an
| CTA [Soufflage; double flx; reprise; apport d'air neuf] |  |  | ne rien indiquer ici
|  |  | Total €HT | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TVA | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total €TTC | 0 | 0 | 0 | 0

## Paris
DG25-64 - VTR - LOT 2 BATIMENT - CAMPUS PARIS
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
Type |  | Périodicité | Année de la dernière vérification | Montant HT prestation 2026 | Montant HT prestation 2027 | Montant HT prestation 2028 | Montant HT prestation 2029
Vérification des installations électriques |  | 1an | 2025
Quadriénnale
| un poste de livraison/ comptage en HT |  |  | ne rien indiquer ici
un poste de transformation et deux transformateurs de 630kVA
trois TGBT
un ensemble d'armoires électrique et de matériels répartis sur 33000m²
Vérification des systèmes de sécurité incendie et désenfumage |  | 3 ans | 2025
| SSI SIEMENS |  |  | ne rien indiquer ici
CMSI SIEMENS
SSI NEUTRONIC
CMSI NEUTRONIC
Désenfumage (dont 133 exutoires, 1 dôme mécanique, des coffrets de désenfumage)
Vérification des ascenseurs et monte-charges |  | 1 an | 2025
|  | quinquennal | 2022
| Ascenseur 1- 1000kG batiment A |  |  | ne rien indiquer ici
Ascenseur 2- 630kG batiment A
Ascenseur 3- 1000kG batiment A
Ascenseur 1- 630kG batiment B
Ascenseur 2- 630kG batiment B
Ascenseur 3- 630kG batiment B
Vérification des installations sportives |  | sans objet | sans objet
Vérification des installations utilisant du gaz combustible - Installation Gaz dans un ERP |  | sans objet | sans objet
Vérification des installations thermiques - vérification efficacité énergétique chaufferie |  | sans objet | sans objet
Vérification des installations utilisant des Fluides frigorigènes |  | sans objet | sans objet
Vérification des points d'ancrage, des lignes de vie et des EPI anti-chute |  | 1 an | 2025
| 4 x 116m; 3 x6m; 1x 38m et 1x42m |  |  | ne rien indiquer ici
Vérification des installations d’aérations / assainissement des locaux de travail non-spécifiques |  | 1 an | 2025
| CTA (x7) [Souffalge; double flx; reprise; apport d'air neuf] |  |  | ne rien indiquer ici
VMC (environ 110)
|  |  | Total €HT | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TVA | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total €TTC | 0 | 0 | 0 | 0

## Chambery
DG25.64 - VTR - LOT 2 BATIMENT - Institut de CHAMBERY
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
Type |  | Périodicité | Année de la dernière vérification | Montant HT prestation 2026 | Montant HT prestation 2027 | Montant HT prestation 2028 | Montant HT prestation 2029
Vérification des installations électriques et protection contre la foudre |  | 1an | 2025-10-27
Quadriénnale
| TGBT - ensemble d'armoires électrique et de matériels |  |  | ne rien indiquer ici
Vérification des systèmes de sécurité incendie et désenfumage |  | 3 ans | 2025-10-28
| SDI type 4 NUGELEC - SIEMENS |  |  | ne rien indiquer ici
3 diffuseur sonores Nugelec, 5 DM Nugelec
Vérification des ascenseurs et monte-charges |  | 1 an | 2025-10-28
|  | quinquennal | 2025-10-28
| Ascenseur hydraulique SCHINDLER (1997) N° de serie 609553 |  |  | ne rien indiquer ici
Porte automatiques |  | Annuelle | 2025-10-28
Vérification des installations sportives |  | sans objet | sans objet
Vérification des installations utilisant du gaz combustible - Installation Gaz dans un ERP |  | 1 an | 2025-10-27
Vérification des installations thermiques - vérification efficacité énergétique chaufferie |  | sans objet | sans objet
Vérification des installations utilisant des Fluides frigorigènes |  | sans objet | sans objet
Vérification des points d'ancrage, des lignes de vie et des EPI anti-chute |  | sans objet | sans objet
Vérification des installations d’aérations / assainissement des locaux de travail non-spécifiques |  | 1 an | 2025-10-27
| Centrale d'air TRANE type 3-SE 1/0,5 |  |  | ne rien indiquer ici
|  |  | Total €HT | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TVA | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total €TTC | 0 | 0 | 0 | 0