## Notation SSI
Fiche d'évaluation - Critères liés à la Sécurité du Système d'Information
Ce document a pour objectif d'évaluer les critères minimaux liés à la sécurité du Système d'Information (SSI) dans le cadre de l'acquisition / l'utilisation d'équipements biomédicaux, en lien avec le niveau d'attentes de l'AP-HP. Toutes les zones orangées sont à compléter par le soumissionnaire. L'AP-HP se réserve le droit d'ajuster le niveau de couverture indiqué si les précisions apportées sont insuffisantes ou ne correspondent pas aux attentes.
|  | Niveau d'attente AP-HP |  |  | Niveau de couverture |  |  | Mode d'évaluation
|  | Niveau | Pondération |  | Niveau | Note sans pondération |  | Pour chaque critère du tableau ci-dessous, une note pondérée est calculée en fonction du niveau d'attente AP-HP et du niveau de couverture de la prestation/solution : Note pondérée = pondération x note sans pondération (Les coefficients ci-contre sont définis par l'AP-HP) La note maximale correspond à une couverture totale pondérée en fonction du niveau d'attente AP-HP. La note globale correspond à la somme des notes pondérées.
|  | Non applicable |  |  | Non applicable
|  | Non attendu | 0 |  | Absence de couverture | 0
|  | Souhaité | 2 |  | Evolution prévue (préciser échéance) | 1
|  | Recommandé | 5 |  | Couverture partielle | 2
|  | Obligatoire | 10 |  | Couverture totale | 3
Ref. | Thématique | Critère |  | Précisions attendues |  | Niveau d'attente AP-HP | Niveau de couverture |  | Précisions | Thématique | Note pondérée | Note maximale
C1 | Relations avec les fournisseurs | Sensibilisation des intervenants aux risques de sécurité et aux mesures à respecter |  |  |  | Souhaité | Préciser |  |  | Relations avec les fournisseurs
C2 | Relations avec les fournisseurs | Engagements de sécurité et de confidentialité aux sous-traitants éventuels |  | Préciser les éventuels sous-traitants Préciser les clauses contractuelles applicables et les contrôles réalisés |  | Obligatoire | Préciser |  |  | Relations avec les fournisseurs
C3 | Sécurité physique et environnementale | En cas d'hébergement des équipements et/ou des données dans le cadre de la prestation : Mesures de sécurité physique pour les locaux hébergeant les équipements ou données |  | Préciser les points suivantes : contrôle d'accès, détection et extinction incendie, climatisation, redondance electrique et télécom, etc. |  | Obligatoire | Préciser |  |  | Sécurité physique et environnementale
C4 | Sécurité liée à l'exploitation | Lutte antivirale |  | Préciser si l'antivirus AP-HP peut être utilisé ou s'il s'agit d'une autre solution qui sera administrée dans le cadre de la prestation, dans ce cas préciser le nom de la solution, le type de scan, les exceptions éventuelles, la fréquence et le mode de mise à jour |  | Recommandé | Préciser |  |  | Sécurité liée à l'exploitation
C5 | Sécurité liée à l'exploitation | Mises à jour de sécurité régulières |  | Préciser la fréquence et le mode d'intervention |  | Recommandé | Préciser |  |  | Sécurité liée à l'exploitation
C6 | Sécurité liée à l'exploitation | Opérations de durcissement (Désactivation des services inutiles) |  | Seuls les services systèmes et applicatifs nécessaires doivent être conservés sur les équipements, afin d'éviter la présence de vulnérabilités |  | Souhaité | Préciser |  |  | Sécurité liée à l'exploitation
C7 | Sécurité liée à l'exploitation | Gestion des sauvegardes et des restaurations |  | Préciser les éléments à sauvegarder : système, paramétrage, données, etc. Préciser la responsabilité de la mise en œuvre des sauvegardes Si la sauvegarde est prévue dans le cadre de la prestation, préciser la fréquence, durée de conservation, test de restauration, etc. |  | Recommandé | Préciser |  |  | Sécurité liée à l'exploitation
C8 | Sécurité des communications | Solution de filtrage des flux (firewall, VLAN) |  | Préciser si le filtrage doit être mis en place par l'AP-HP (fournir la matrice des flux à autoriser : source, destination, port, protocole) ou s'il est effectué dans le cadre de la prestation, dans ce cas préciser le type de solution utilisée |  | Souhaité | Préciser |  |  | Sécurité des communications
C9 | Sécurité des communications | Accès distant aux équipements via la solution proposée par l'AP-HP (VPN) |  | Préciser le type d'interventions réalisées: supervision, maintenance, assistance, etc. |  | Souhaité | Préciser |  |  | Sécurité des communications
C10 | Sécurité des communications | Formalisation et communication d'un procès verbal pour chaque intervention réalisée (sur site ou à distance) |  |  |  | Souhaité | Préciser |  |  | Sécurité des communications
C11 | Contrôle d'accès | Système d'authentification robuste |  | Préciser le mode d'authentification : login/mot de passe, autre. Préciser les critères de complexité à respecter : longueur minimale du mot de passe, type de caractères, durée de renouvellement, etc. |  | Obligatoire | Préciser |  |  | Contrôle d'accès
C12 | Contrôle d'accès | Comptes d'accès personnels par les intervenants (absence de compte générique) |  |  |  | Recommandé | Préciser |  |  | Contrôle d'accès
C13 | Contrôle d'accès | Désactivation (personnalisation à minima) des comptes par défaut |  |  |  | Recommandé | Préciser |  |  | Contrôle d'accès
C14 | Contrôle d'accès | Possibilité d'utiliser l'annuaire LDAP centralisé de l'AP-HP |  |  |  | Souhaité | Préciser |  |  | Contrôle d'accès
C15 | Contrôle d'accès | Génération des traces liées aux actions réalisées |  | Préciser le type de traces générées : connexion, consultation, modification, suppression, paramétrage, etc. Préciser la durée de conservation des traces sur les équipements, les possibilités d'export, etc. |  | Recommandé | Préciser |  |  | Contrôle d'accès
C16 | Conformité | Certifications ou agréments garantissant la mise en œuvre des mesures de sécurité |  | Préciser les certifications ou agréments (HDS, ISO27001, etc.) et les dates d'obtention/renouvellement |  | Souhaité | Préciser |  |  | Conformité
C17 | Conformité | Audits de sécurité sur les équipements / solutions concernées |  | Préciser la date et les résultats obtenus, actions menées |  | Souhaité | Préciser |  |  | Conformité
C18 | Continuité | Gestion de la continuité |  | Préciser les responsabilités et engagements liés à la continuité Préciser les procédures de secours, de mode dégradé, de restauration |  | Souhaité | Préciser |  |  | Continuité
C19 | [5 empty] | Non applicable | Préciser |  |  | 0
C20 | [5 empty] | Non applicable | Préciser |  |  | 0
Note globale
Informations complémentaires concernant l'équipement (ou la solution) biomédical
Les informations complémentaires ci-dessous ne participent pas à l'évaluation des critères SSI. Elles seront utilisées dans le cadre de l'évaluation des risques et de l'identification des mesures de sécurité à mettre en place.
Ref |  | Question |  |  |  |  | Réponse |  | Précisions
I1 |  | Est-ce que des données patients identifiantes sont utilisées? |  |  |  |  | Réponse
I2 |  | Est-ce qu'une connexion au Système d'Information de l'AP-HP est nécessaire? |  |  |  |  | Réponse
I3 |  | Est-ce qu'un accès Wifi est nécessaire? Si oui, préciser l'usage |  |  |  |  | Réponse
I4 |  | Est-ce que des interfaces avec d'autres applications internes sont prévues? Si oui, préciser lesquelles et le mode d'échange des données. |  |  |  |  | Réponse
I5 |  | Est-ce que des échanges de données avec l'extérieur est nécessaire ? Si oui, préciser lesquels et l'usage |  |  |  |  | Réponse
I6 |  | Est-ce qu'un accès Internet est nécessaire? Si oui, préciser l'usage |  |  |  |  | Réponse