## Lot ELEC
| DPGF |  |  |  | 2025-12-10
M. d'Ouvrage : | CH ARRAS | LOT 02 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
Opération : | Installation d'un nouveau scanner d'urgence
Désignation |  | U | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
TRAVAUX PREPARATOIRES
| Etudes et plans d'exécution | Ens
| Dossier des ouvrages exécutés | Ens
| Calfeutrement, percements, rebouchements | Ens
| Essais et mise en service | Ens
| Formation | Ens
| Participation au compte prorata | %
SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES
REPERAGE - NEUTRALISATION ET DEPOSES DES INSTALLATIONS COURANTS FORTS ET FAIBLES
| Repérage exhaustif des installations courants et faibles sur l'emprise de la zone restructurée | Ens.
| Neutralisations, inhibitions et déposes des installations courants forts et faibles sur l'emprise de la zone restructurée | Ens.
| Dépose des décteurs automatiques d'incendie pour réutilisation suivant la nouvelle configuration de la zone | U
SOUS TOTAL REPERAGE - NEUTRALISATION ET DEPOSES DES INSTALLATIONS COURANTS FORTS ET FAIBLES
ORIGINE DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE
| Mise en place d'un disjoncteur TRI+N au niveau du TGBT OKEN sur tiroir existant pour alimentation électrique du coffret Scanner | Ens.
| Fourniture, pose et raccordement, y compris accessoires de fixation câble U1000R2V 5G…....... | ml
SOUS TOTAL ORIGINE DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE
CIRCUIT DE TERRE - RESEAU D'EQUIPOTENTIALITE ET DE MISE A LA TERRE
Fourniture, pose et raccordement
- D'une terre en fond de fouille réalisé par ceinturage du bâtiment en 29 mm² cuivre nu
- Barrette de coupure et collecteur de terre
- D'un circuit de terre
| - Réalisation des dérivations principales | Ens.
| - Réalisation des dérivations secondaires | Ens.
| - Réalisation des liaisons équipotentielles | Ens.
SOUS TOTAL CIRCUIT DE TERRE - RESEAU D'EQUIPOTENTIALITE ET DE MISE A LA TERRE
TABLEAU DIVISIONNAIRE
0
Refonte du Tableau Divisionnaire
- Disjoncteur(s) principal(aux) tétra polaires - Eclairage
- Disjoncteur(s) principal(aux) tétra polaires - Prise de courant
- Disjoncteur(s) secondaire(s) - Eclairage
- Disjoncteur(s) secondaire(s) - Prise de courant
- Disjoncteurs principaux tétra polaires des diféfrents départs des équipements spécifiques
- Compteurs: électricité, forces...
- D'équipements de télécommande d'éclairage
- D'accessoires et équipements divers.
| Tableau Divisionnaire Service Scanner | Ens.
SOUS TOTAL TABLEAU DIVISIONNAIRE
SUPPORTS DE DISTRIBUTION
Distribution Apparente
Goulotte de distribution
| Plinthe électrique 2 compartiments type DLP 160x50 | ML
Conduits apparents
| Tube IRL | ML
| Moulure électrique | ML
| Tube MRL | ML
Distribution Encastrée
| Conduit ICT PVC | ML
SUPPORTS DE DISTRIBUTION
CANALISATIONS ELECTRIQUES
Canalisations Secondaires
Fourniture et pose de câble vers appareils d'éclairage et prises de courant
| - Câble U1000 RO2V 3G1,5mm² | ML
| - Câble U1000 RO2V 5G1,5 mm² | ML
| - Câble U1000 RO2V 3G2,5 mm² | ML
| - Câble U1000 RO2V 4G2,5 mm² | ML
| - Câble U1000 RO2V 5G2,5 mm² | ML
| - Câble U1000 RO2V 5G6 mm² | ML
| - Câble U1000 RO2V 4G10 mm² | ML
| - Câble U1000 RO2V 5G10 mm² | ML
| - Câble U1000 RO2V 5G…….autre (section à préciser) | ML
| Fourniture, pose et raccordement de boîtes de dérivations et accessoires de connectique | U
CANALISATIONS ELECTRIQUES
ECLAIRAGE DES LOCAUX
Fourniture, pose et raccordement, y compris découpe de plafond quelque soit la nature de celui-ci, acessoires de suspensions, de supportage et de fixation
| - Type 1 Downlight Leds 2325 LM | U
| - Type 2 Dalle 600x600 Leds gradable | U
| - Type 3 Downlight Leds 1139 LM | U
ECLAIRAGE DES LOCAUX
PETIT APPAREILLAGE
Petit appareillage 45x45 encastré
Y compris fourniture, pose de boîtes d'encastrement et scellement ainsi que toutes suggestions d'installation.
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Bouton poussoir lumineux variateur (dali) | U
| - Interrupteur Va et Vient | U
| - Interrupteur à commande tactile antimicrobien | U
| - Prise de courant 10/16 A+T sur goulotte électrique | U
| - Prise de courant 10/16 A+T encastrée | U
| - Prise de courant 10/16 A+T saillie | U
| - Prise de courant 32 A 3P+T saillie | U
| - Prise de courant 32 A 2P+T saillie | U
Divers
| - PAA (1RJ+1PC) | U
| - PAB (2RJ+3PC+2PCS) | U
| - PAC (4RJ+4PC+4PCS) | U
| - RJ45 destinée caméra | U
| - RJ45 | U
| - Détecteur de présence 130° mural | U
| - Détecteur de présence 360° encastré en faux plafond | U
PETIT APPAREILLAGE
ECLAIRAGE DE SECURITE
Les blocs seront installés soit normalement en applique ou alors en patère suivant les nécessités, auquel cas le présent lot prévoira les accessoires nécessaires.
Bloc d'évacuation
| Bloc Autonome de Sécurité | U
Canalisations
| - Câble U1000 RO2V 5 x 1,5mm² | ML
| - Câble CR1 2*1,5 mm² | ML
ECLAIRAGE DE SECURITE
CHEMINS DE CABLES COURANTS FORTS
Fourniture et pose chemin de câbles, y compris tout accessoire de pose et suggestion de fixation
| - largeur 100 mm | ML
| - largeur 150 mm | ML
| - largeur 200 mm | ML
| - largeur 300 mm | ML
| - largeur 500 mm | ML
| CHEMINS DE CABLES COURANTS FORTS |  |  |  | 0
ALIMENTATIONS SPECFIQUES - POINTS EN ATTENTES
| Alimentaion électrique porte automatique scanner | ML
| Alimentation électrique unité extérieure | ML
| Alimentation électrique Unité Locale GTC | ML
| Alimentation électrique plafond lumineux salle scanner | ML
ALIMENTATIONS SPECFIQUES - POINTS EN ATTENTES
CHEMINS DE CABLES COURANTS FAIBLES
Fourniture et pose chemin de câbles, y compris tout accessoire de pose et suggestion de fixation
| - largeur 100 mm | ML
| - largeur 150 mm | ML
| - largeur 200 mm | ML
| - largeur 300 mm | ML
| - largeur 500 mm | ML
CHEMINS DE CABLES COURANTS FAIBLES
PRECABLAGE POLYVALENT
Mise en œuvre d'un précâblage de catégorie 6E
Equipement des Points d'accès - Connectique
Fourniture, raccordement, prises terminales banalisées RJ45 catégorie 6A (y compris étiquettage)
| RJ45 Informatique/Téléphonique | PM
Répartiteur Général
| Fourniture et pose de noyaux 45 au niveau des bandeaux de brassages du répartiteur général | U
Câblage
Câblage Horizontal
| - Câble 2x4 paires catégorie 6 VOL - 6FL8 | ML
| - Câble 1x4 paires catégorie 6 VOL - 6FL8 | ML
Brassage des liaisons
Brassage cuivre informatique/téléphonique
- Cordons écrantés 100 Ohms catégorie 6, 4 paires (y compris connecteurs adaptés à la connectique des répartiteurs) de marque POUYET ou équivalent
| * Longueur 1,00 m | U
* Longueur 2,00 m
* Longueur 2,50 m
* Longueur 3,00 m
Recettage
| Recettage des installations conformément au CCTP | U
PRECABLAGE POLYVALENT
ALARME INCENDIE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes suggestions d'installations :
| -Détecteurs automatiques d'incendie | U
| -Déclencheurs manuels | U
| - Détecteur automatique d'incendie Thermovélocimétrique | U
| - Indicateur d'action | U
| - Tableau Répétiteur d'exploitation | U
| - Alarme Général Sélective | U
| - Bloc Autonome d'Alarme Sonore | U
| - Bloc Autonome d'Alarme Lumineux | U
Câblage de l'installation en :
| - Câble CR1 2x1,5 mm² | ML
| - Câble C2 3x1,5 mm² | ML
| - Câble SYT1 9/10ème 1 paire | ML
| - Câble CR1 9/10ème 2 paires | ML
| Essais et mise en service SSI | Ens.
ALARME INCENDIE
| TOTAL LOT 02 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES € HT |  |  |  | 0
| TVA % |  |  | 20% | 0
| TOTAL LOT 02 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES € TTC |  |  |  | 0