## Lot 04 FM
| DPGF |  |  |  | 2025-12-09
M. d'Ouvrage : | CH ARRAS | LOT 04 FLUIDES MEDICAUX
Opération : | Installation d'un nouveau scanner d'urgence
Désignation |  | U | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
TRAVAUX PREPARATOIRES
| Etudes et plans d'exécution | Ens
| Dossier des ouvrages exécutés | Ens
| Calfeutrement, percements, rebouchements | Ens
| Essais et mise en service - Réception pharmaceutique | Ens
| Formation | Ens
| Participation au compte prorata | Ens
SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES
COFFRET - DISTRIBUTION PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Piquages sur colonne montante
| Vanne D12 | U
| Vanne D20 | U
Coffret de sectionnement
| Fourniture et fixation coffret métal laqué avec occulus | U
| Vanne D12+raccords gaz dégraissée | U
| Vanne D14+raccords gaz, dégraissée | U
Détendeur de pression
Fourniture, pose et raccordement de détendeur de pression type :
| - Double détendeur DAMAO 4 bars Air ou techniquement équivalent. | U
| - Double détendeur DAMAO 4 bars Oxygène ou techniquement équivalent. | U
| - Vanne D14+raccords gaz, dégraissée | U
| - Vanne D12+racords gaz dégraissée | U
| - Alarme fluides médicaux | Ens.
Distibution Primaire
Founiture et pose de tube cuivre écroui, dégraissé, comprenant fourreaux, tés, supportage, percements et calfeutrement
| Tube cuivre 10/12 | ML
| Tube cuivre 12/14 | ML
| Tube cuivre 14/16 | ML
| Tube cuivre 16/18 | ML
| Tube cuivre 20/22 | ML
Distribution Secondaire
| Tube cuivre 8/10 | ML
| Tube cuivre 10/12 | ML
| Tube cuivre 12/14 | ml
| Tube cuivre 14/16 | ml
| Tube cuivre 16/18 | ml
Prise médicale Air Liquide Santé ou techniquement équivalent
| Air | U
| Oxygène | U
| Vide | U
| Dépose et consignation point en attente espace kiné | Ens
SOUS TOTAL COFFRET - DISTRIBUTION PRIMAIRE ET SECONDAIRE
ETIQUETAGE
Fourniture et pose :
| - Etiquette | Ens.
| - Bande auto-collantes de couleur avec nature du fluide | Ens.
SOUS TOTAL ETIQUETAGE
| TOTAL LOT 04 FLUIDES MEDICAUX € HT |  |  |  | 0
| TVA % |  |  | 20% | 0
| TOTAL LOT 04 FLUIDES MEDICAUX € TTC |  |  |  | 0