## Notice
Notice
Détail des modes d'acquisition demandés :
PARTIE A | Fourniture, Installation et mise en service du produit (incluant logiciel)
PARTIE B | Maintenance du produit (incluant logiciels) fourni en partie A
PARTIE C | Location-maintenance, partie du loyer relative à l'équipement
PARTIE D | Location-maintenance, partie du loyer relative à la maintenance
PARTIE E | LOA, partie du loyer relative à l'équipement
PARTIE F | LOA, partie du loyer relative à la maintenance
PARTIE F | Abonnement (logiciels …)
Explications relatives à l'extension de garantie et au contrat de maintenance
L'extension de garantie est commandée et payée intégralement en même temps que l'équipement, sur des crédits d'investissement, à la différence du contrat de maintenance tous risques qui est commandé en fin de garantie et payé périodiquement, sur des crédits d'exploitation. De ce fait, l'extension de garantie d'un an est en général moins onéreuse qu'un contrat de maintenance tous risques.

## Lot 14 achat
Médecine Nucléaire 2026 : équipements et prestations associées
Lot 14 - Gamma-caméra petit champ
Partie A : ACHAT de la solution
Le candidat pourra ajouter toute ligne nécessaire à la construction et compréhension de son offre.
CANDIDAT :
|  |  | Garantie |  |  | Partie A : achat |  |  |  | Partie B : maintenance | Livraison
Désignation de la fourniture | Désignation et / ou Marque | Références | Durée de la garantie constructeur offerte en année(s) | Prix pour extension de garantie de 12 mois € HT (en plus de la durée de garantie offerte) | nombre de fois où l'extension de garantie est activable | Prix unitaire € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Prix unitaire remisé € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Taux de TVA | Prix unitaire remisé € TTC (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Prix unitaire HT remisé Contrat annuel de maintenance tous risques | Délai d'approvisionnement à partir de la date de commande (en semaines) | Pays d'origine UE ou Hors UE (Pays à préciser) | Observations / Notes
Gamma-caméra petit champ
Détail de l'offre de base de la ligne 8, selon CCTP : détailler ci-dessous les éléments de la ligne 8 en précisant leur prix unitaire ou la mention "inclus" s'ils sont indissociables de l'offre de base. Le total des éléments doit être égal au montant de l'offre de base en ligne 8.
Détecteurs
Mono détecteur FOV 25 cm ou plus
Plage d'énergie 50-250 keV ou plus
statif mobile
classes de services DICOM
Gestion du projet (étude d'implantation, installation, connectivité, formation, mise en service)
Options obligatoires (fournitures)
Interopérabilité - Exploitation
Matériels et logiciels nécessaires à la réalisation des contrôles qualité spécifiques et dédiés à la machine (s'ils existent)
Options Facultatives (fournitures)
Moins value pour FOV < 25 cm
plus-value ou moins-value pour configuration différente de l'équipement
plus-value ou moins-value pour statif fixe
Interopérabilité - Exploitation
Applicatifs de télémaintenance
Options obligatoires (Prestations)
Crédit d'une journée de formation supplémentaire sur site, pour personnel médical
Crédit d'une journée de formation supplémentaire sur site, pour personnel paramédical
Options Facultatives (prestations)
Contrat de Maintenance tous risques partagée niveau 2 ou 3
Formation d'un technicien au niveau 2 ou 3, selon la norme AFNOR FDX 60-000.
Moins-value sur contrat de Maintenance tous risques pour taux disponibilité à 96%
Plus-value sur contrat de Maintenance tous risques pour couverture des évolutions matérielles
Plus-value sur contrat de Maintenance tous risques pour couverture des évolutions logicielles majeures
Plus-value sur contrat de Maintenance tous risques pour extension des horaires d'interventions
Prestation de service d’accompagnement et d’aide à l’optimisation
Prestation maintenance à l'attachement
Maintenance curative à l'attachement - prix à l'heure pour la Main d'œuvre) sur site ou en atelier
Maintenance corrective à l'attachement - frais de déplacement sur site
. Zone 1 (à compléter par le candidat)
. Zone 2 (à compléter par le candidat)
. Zone 3 (à compléter par le candidat)
. Zone 4 (à compléter par le candidat)
. Zone 5 (à compléter par le candidat)
. Zone 6 (à compléter par le candidat)

## Abonnement
Médecine Nucléaire 2026 : équipements et prestations associées
Lot 14 - Gamma-caméra petit champ
Partie F : Abonnement
Le candidat pourra ajouter toute ligne nécessaire à la construction et compréhension de son offre.
CANDIDAT :
ABONNEMENT
Désignation de la fourniture | Désignation et / ou Marque | Références | Prix annuel HT remisé si abonnement durée 1 an | Prix annuel HT remisé si abonnement durée 2 ans | Prix annuel HT remisé si abonnement durée 3 ans | Prix annuel HT remisé si abonnement durée 4 ans | Prix annuel HT remisé si abonnement durée 5 ans | Observations / Notes
logiciel en abonnement

## Remises
Médecine Nucléaire 2026 : équipements et prestations associées
Lot 14 - Gamma-caméra petit champ
Remise applicable sur commande simultanée pour un même établissement ou GHT |  |  | Remise pour l'achat : en %
Remise en cas d'achat simultané de deux produits au sein d'un même GHT |  | R1 (en %) :
Remise en cas d'achat simultané de trois produits au sein d'un même GHT |  | R2 (en %) :
Remise en cas d'achat simultané pour plus de trois produits au sein d'un même GHT |  | R3 (en %) :
Remise applicable sur le tarif des pièces détachées
Remise applicable sur le tarif des accessoires
Escompte pour paiement rapide
Escompte pour paiement rapide (Délai écoulé entre la date de réception de la facture par l’établissement et la date de virement du Trésorier Principal de l’établissement |  | en %
Achat
oui/non
Si oui, précisez le % :
< 20 jours
20 à 30 jours
30 à 40 jours
> 40 jours
Cette remise est consentie pour la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises
Possibilité de paiement par prélèvement (oui/non)

## DROM-COM
Médecine Nucléaire 2026 : équipements et prestations associées
Lot 14 - Gamma-caméra petit champ
Le candidat détaillera ci-dessous les raisons du surcoût DROM-COM, qu'il soit exprimé en % ou en montant forfaitaie, et ce qu'il inclut ou exclut
Il pourra ajouter des lignes ou des colonnes si nécessaire
Surcoût DROM-COM en achat ou location : en % du prix achat ou en forfait en € HT
| Montant du surcoût en % ou en forfait | commentaires ou conditions particulières
Inclus dans ce surcoût
Exclus de ce surcoût
DROM
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
975 Saint-Pierre-et-Miquelon
976 Mayotte
COM
977 Saint-Barthélémy
978 Saint-Martin
986 Wallis-et-Futuna
987 Polynésie Française
988 Nouvelle-Calédonie
Surcoût DROM-COM en maintenance : en % du prix achat ou en forfait en € HT
| Montant du surcoût en % ou en forfait | commentaires ou conditions particulières
Inclus dans ce surcoût
Exclus de ce surcoût
DROM
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
975 Saint-Pierre-et-Miquelon
976 Mayotte
COM
977 Saint-Barthélémy
978 Saint-Martin
986 Wallis-et-Futuna
987 Polynésie Française
988 Nouvelle-Calédonie
A détailler ci-dessous si nécessaire pour un transport aller-retour par personne pour une prestation spcfique de maintenance, formation ...
DROM
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
975 Saint-Pierre-et-Miquelon
976 Mayotte
COM
977 Saint-Barthélémy
978 Saint-Martin
986 Wallis-et-Futuna
987 Polynésie Française
988 Nouvelle-Calédonie