## Notice
Notice
Détail des modes d'acquisition demandés :
PARTIE A | Fourniture, Installation et mise en service du produit (incluant logiciel)
PARTIE B | Maintenance du produit (incluant logiciels) fourni en partie A
PARTIE C | Location-maintenance, partie du loyer relative à l'équipement
PARTIE D | Location-maintenance, partie du loyer relative à la maintenance
PARTIE E | LOA, partie du loyer relative à l'équipement
PARTIE F | LOA, partie du loyer relative à la maintenance
PARTIE F | Abonnement (logiciels …)
Explications relatives à l'extension de garantie et au contrat de maintenance
L'extension de garantie est commandée et payée intégralement en même temps que l'équipement, sur des crédits d'investissement, à la différence du contrat de maintenance tous risques qui est commandé en fin de garantie et payé périodiquement, sur des crédits d'exploitation. De ce fait, l'extension de garantie d'un an est en général moins onéreuse qu'un contrat de maintenance tous risques.

## Pdt 5.1 achat
Médecine Nucléaire 2026 : équipements et prestations associées
Lot 5 : TEP-MR
Partie A : ACHAT de la solution
Le candidat pourra ajouter toute ligne nécessaire à la construction et compréhension de son offre.
CANDIDAT :
|  |  | Garantie |  |  | Partie A : achat |  |  |  | Partie B : maintenance | Livraison
Désignation de la fourniture | Désignation et / ou Marque | Références | Durée de la garantie constructeur offerte en année(s) | Prix pour extension de garantie de 12 mois € HT (en plus de la durée de garantie offerte) | nombre de fois où l'extension de garantie est activable | Prix unitaire € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Prix unitaire remisé € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Taux de TVA | Prix unitaire remisé € TTC (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Prix unitaire HT remisé Contrat annuel de maintenance tous risques | Délai d'approvisionnement à partir de la date de commande (en semaines) | Pays d'origine UE ou Hors UE (Pays à préciser) | Observations / Notes
Produit 5.1 (Obligatoire) TEP-MR
Détail de l'offre de base de la ligne 8, selon CCTP : détailler ci-dessous les éléments de la ligne 8 en précisant leur prix unitaire ou la mention "inclus" s'ils sont indissociables de l'offre de base. Le total des éléments doit être égal au montant de l'offre de base en ligne 8.
Statif
tunnel large ouverture
disposition de positionnement et centrage patient
système de communication audio-vidéo
Support patient
table à hauteur variable
poids maximal du patient : au moins 180 kg
ensemble de contentions : pour imagerie générale et pédiatrique, appui-bras, têtière
acquisitions statiques
acquisitions dynamiques
acquisition en mode Liste
acquisition synchronisées cardiaques et respiratoires
dispositif de synchronisation cardiaque
dispositif de synchronisation respiratoire
Traitement d'image pour obtention de la meilleure résolution et sensibilité
IRM
champ magnétique 3T
correction d'atténuation
antenne tête
antenne rachis
antenne corps
Station d'acquisition, visualisation et de reconstruction
avec stockage à court terme
logiciels d’acquisition et de visualisation des images TEP et IRM et visualisation des données à des fins de contrôle-qualité
acquisition en 3D avec une reconstruction 3D des données TEP en tenant compte des corrections de diffusé, d’atténuation et limitant les effets de volume partiel
sauvegarde des protocoles et des configurations d’acquisition
Export possible des données natives vers d'autres supports
intégration au SIH (PACS, DACS, stations de post-traitement, systèmes d’impression, etc…)
classes de services DICOM
Applicatifs de télémaintenance.
Gestion du projet (étude d'implantation, installation, connectivité, formation, mise en service)
Options obligatoires (fournitures)
antenne mammaire
antenne épaule
antenne main/poignet
antenne genou
antenne pied/cheville
solution de stockage des données brutes
Console de post-traitement
Apte à tout type de post-traitements pour les indications cliniques visées
modes de reconstruction 3D
quantification des SUV (SUL, SUVmax, SUV mean…)
triangulation
calcul de volumes notamment pour les lésions hypermétaboliques
recalage et fusion des images acquises dans les deux modes TEP et autre modalité d'imagerie
recalage et fusion des volumes d’images issus d’autres modalités d’imagerie (TDM, IRM, Gamma caméras,…)
écran(s) validé(s) pour un usage diagnostique
graveur de CD/DVD
Serveur de post-traitement
Solution informatique matérielle et logicielle de type client/serveur pour 3 utilisateurs simultanés en mode volumique
Apte à tout type de post-traitements pour les indications cliniques visées
modes de reconstruction 3D
quantification des SUV (SUL, SUVmax, SUV mean…)
triangulation
calcul de volumes notamment pour les lésions hypermétaboliques
recalage et fusion des images acquises dans les deux modes TEP et autre modalité d'imagerie
recalage et fusion des volumes d’images issus d’autres modalités d’imagerie (TDM, IRM, Gamma caméras,…)
contourage automatique des lésions hypermétaboliques
Licence pour un utilisateur simultané supplémentaire du serveur de post-traitement (FEO précédente).
Licence pour application de suivi oncologique
détection, stadification et suivi des traitements des patients
recaler plusieurs examens d’un même patient effectués à des temps différents
contourer les volumes tumoraux sur les images TEP et TDM / IRM avec calcul des volumes et des valeurs SUV
suivi de traitement thérapeutique avec comparaison des fixations avec celles des images anciennes
visualisation et le post traitement d’acquisition synchronisée soit avec l’ECG, soit avec la respiration
Licence pour application neurologique
quantification de la fixation cérébrale au FDG et autres traceurs
diagnostic, l’évaluation des thérapeutiques et le suivi des pathologies cérébrales
Analyse des TEP cérébraux au FDG avec base de données patients normaux
Etude du métabolisme glucidique
Imagerie des plaques amyloïdes
Recherche de cellules malignes avec traceur des acides aminés (FET, FDOPA …) gliome de bas et haut grade
Licence pour application cardiologique
outils de quantification
analyse de la fonction et la viabilité myocardique au FDG et l’exploration coronaire
Analyse des TEP myocardiques avec traceur à courte durée de vie synchronisés à l'ECG avec base de donnée patients normaux et si possible mesure de la réserve coronaire
Fonction reformatage des données en mode Liste
Licence pour application de contourage
contourage des volumes cibles en radiothérapie sur images TEP et autres modalités (TDM/IRM)
export au format Dicom-RT (vers TPS ou autres logiciels de radiothérapie)
Matériels et logiciels nécessaires à la réalisation des contrôles qualité spécifiques et dédiés à la machine (s'ils existent)
Options Facultatives (fournitures)
plateau et accessoires pour radiothérapie
plateau pédiatrique
Accessoires de contention pédiatriques
Moins-value pour moindre résolution et moindre sensibilité
plus-value ou moins-value pour configuration différente de l'équipement
Fonctionnalité(s) innovante(s) ou exclusive(s) sur l'équipement proposé
autres antennes
Extension des capacités et performances du serveur permettant la connexion simultanée de 5 utilisateurs ou plus
moins-value sur le matériel informatique lié au serveur, en cas d’acquisition du matériel informatique par le client.
Fantôme pour le contrôle-qualité
logiciel de suivi des contrôles-qualité
Equipements pour applications interventionnelles : solutions matérielles et logicielles : bras avec écran de report, pédale de commande des RX, commande de la table déportée et stérile
Lasers de positionnement (lasers + fixations + unités de commande + logiciel et objet-test)
injecteur de produit de contraste
Robot de gravage
Equipements périphériques pour simulation de radiothérapie
Equipements périphériques amagnétiques
Options obligatoires (Prestations)
Déménagement de l'équipement : démontage, transfert au sein d'un même bâtiment, remontage et remise en service (sans transport externe au site)
Déménagement de l'équipement : démontage, transfert sur un autre site (avec transport < 100 Km) remontage et remise en service
Travaux : bordereau d'unité d'œuvre de travaux y compris prestations de déménagement des équipements : cf. BPU travaux
Crédit d'une journée de formation supplémentaire sur site, pour personnel médical
Crédit d'une journée de formation supplémentaire sur site, pour personnel paramédical
Options Facultatives (prestations)
Démontage et évacuation d'un ancien équipement
Contrat de Maintenance tous risques partagée niveau 2 ou 3
Formation d'un technicien au niveau 2 ou 3, selon la norme AFNOR FDX 60-000.
Moins-value sur contrat de Maintenance tous risques pour taux disponibilité plus faible (à préciser)
Plus-value sur contrat de Maintenance tous risques pour couverture des évolutions matérielles
Plus-value sur contrat de Maintenance tous risques pour couverture des évolutions logicielles majeures
Plus-value sur contrat de Maintenance tous risques pour extension des horaires d'interventions
Prestation de service d’accompagnement et d’aide à l’optimisation
Evolution majeure : changement de composants majeurs pour prolongation durée de vie
Prestation maintenance à l'attachement
Maintenance curative à l'attachement - prix à l'heure pour la Main d'œuvre) sur site ou en atelier
Maintenance corrective à l'attachement - frais de déplacement sur site
. Zone 1 (à compléter par le candidat)
. Zone 2 (à compléter par le candidat)
. Zone 3 (à compléter par le candidat)
. Zone 4 (à compléter par le candidat)
. Zone 5 (à compléter par le candidat)
. Zone 6 (à compléter par le candidat)

## Pdt 5.1 loc
Médecine Nucléaire 2026 : équipements et prestations associées
Lot 5 : TEP-MR
Partie C et D : LOCATION-MAINTENANCE
Le candidat pourra ajouter toute ligne nécessaire à la construction et compréhension de son offre.
CANDIDAT :
Solutions proposées par le candidat (le candidat pourra rajouter toute ligne qu'il souhaite utile à la construction de son offre). Toutes les lignes valorisées dans l'onglet "Parties A et B" au titre de l'offre de base et/ou des options obligatoires ou facultative, sont activables en location.
|  |  |  | Paiement par mandat administratif (obligatoire) |  |  |  | Paiement par prélèvement automatique (facultatif)
|  |  |  | Partie C en loyer trimestriel |  | Partie D en loyer trimestriel |  | Partie C en loyer trimestriel |  | Partie D en loyer trimestriel |  | Observations / Notes
Durée | Désignation et / ou Marque | Références | Taux de TVA | Loyer part équipement € HT | Loyer part équipement € TTC | Loyer part maintenance € HT | Loyer part maintenance € TTC | Loyer part équipement € HT | Loyer part équipement € TTC | Loyer part maintenance € HT | Loyer part maintenance € TTC
Location 5 ans
prolongation d'un an d'une location 5 ans : loyer de la 6ème année
prolongation supplémentaire (5+1+1) : loyer de la 7è année
Location 6 ans
prolongation d'un an d'une location 6 ans : loyer de la 7ème année
Location 7 ans
prolongation d'un an d'une location 7 ans : loyer de la 8ème année
Location 8 ans
prolongation d'un an d'une location 8 ans : loyer de la 9ème année
Location 10 ans

## Pdt 5.1 LOA
Médecine Nucléaire 2026 : équipements et prestations associées
Lot 5 : TEP-MR
Partie E et F : LOCATION-MAINTENANCE AVEC OPTION D'ACHAT
Le candidat pourra ajouter toute ligne nécessaire à la construction et compréhension de son offre.
CANDIDAT :
Solutions proposées par le candidat (le candidat pourra rajouter toute ligne qu'il souhaite utile à la construction de son offre). Il est à noter que toutes les lignes valorisées dans l'onglet "Parties A et B" au titre de l'offre de base et/ou des prestations facultative, sont activables en location.
|  |  |  | Paiement par mandat administratif (obligatoire) |  |  |  | Paiement par prélèvement automatique (facultatif)
|  |  |  | Partie E en loyer trimestriel |  | Partie F en loyer trimestriel |  | Partie E en loyer trimestriel |  | Partie F en loyer trimestriel |  | Fin de LOA |  |  |  | Observations / Notes
Durée | Désignation et / ou Marque | Références | Taux de TVA | Loyer part équipement € HT | Loyer part équipement € TTC | Loyer part maintenance € HT | Loyer part maintenance € TTC | Loyer part équipement € HT | Loyer part équipement € TTC | Loyer part maintenance € HT | Loyer part maintenance € TTC | Valeur de l'option d'achat € HT | Valeur de l'option d'achat € TTC | Fais de restitution de l’équipement en fin de LOA € HT | Fais de restitution de l’équipement en fin de LOA € TTC
LOA 5 ans
prolongation d'un an d'une location 5 ans : loyer de la 6ème année
prolongation supplémentaire (5+1+1) : loyer de la 7è année
LOA 6 ans
prolongation d'un an d'une location 6 ans : loyer de la 7ème année
LOA 7 ans
prolongation d'un an d'une location 7 ans : loyer de la 8ème année
LOA 8 ans
prolongation d'un an d'une location 8 ans : loyer de la 9ème année
LOA 10 ans

## Abonnement
Médecine Nucléaire 2026 : équipements et prestations associées
Lot 5 : TEP-MR
Partie F : Abonnement
Le candidat pourra ajouter toute ligne nécessaire à la construction et compréhension de son offre.
CANDIDAT :
ABONNEMENT
Désignation de la fourniture | Désignation et / ou Marque | Références | Prix annuel HT remisé si abonnement durée 1 an | Prix annuel HT remisé si abonnement durée 2 ans | Prix annuel HT remisé si abonnement durée 3 ans | Prix annuel HT remisé si abonnement durée 4 ans | Prix annuel HT remisé si abonnement durée 5 ans | Observations / Notes
logiciel en abonnement

## Coef loc
Médecine Nucléaire 2026 : équipements et prestations associées
Lot 5 : TEP-MR
Formules LOCATION-MAINTENANCE et LOCATION-MAINTENANCE AVEC OPTION D'ACHAT
L'utilisation de coefficients permet de rajouter trimestriellement au loyer de l'équipement principal, toute fonctionnalité supplémentaire qu'un établissement Bénéficiaire souhaiterait acquérir en cours d'exécution du marché. Ces coefficient sont demandés hors maintenance, car si la fonctionnalité introduite est associée à une maintenance, celle-ci sera ajoutée et lissée sur la durée residuelle de location. Les fonctionnalités introduites via l'utilisation des coefficients, verront leur loyer s’arrêter concomitamment avec celui de la part équipement à la fin de la durée de location choisie initialement. En cas de prolongation par année supplémentaire, il n'y aura plus de loyer à payer pour la fonctionnalité introduite préalablement, celle-ci ayant été intégralement payée.
CANDIDAT :
Coeficients de locations en fonction du nombre de mois de location restant pour les fonctionnalités Pas de coefficients au-delà de 48 mois (durée maximale du marché donc durée limite d'introduction/activation des fonctionnalités)
|  | Location 5 ans |  |  |  | Location 6 ans |  |  |  | Location 7 ans |  |  |  | Location 8 ans |  |  |  | Location 10 ans |  |  |  | LOA 5 ans |  |  |  | LOA 7 ans |  |  |  | LOA 8 ans |  |  |  | LOA 10 ans
Nombre de mois de location restant |  | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 72-70 | 69-67 | 66-64 | 63-61 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73 | 96-94 | 93-91 | 90-88 | 87-85 | 120-118 | 117-115 | 114-112 | 111-109 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73 | 96-94 | 93-91 | 90-88 | 87-85 | 120-118 | 117-115 | 114-112 | 111-109
Coeficient applicable au prix d'achat
Nombre de mois de location restant |  | 48-46 | 45-43 | 42-40 | 39-37 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 72-70 | 69-67 | 66-64 | 63-61 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73 | 108-106 | 105-103 | 102-100 | 99-97 | 48-46 | 45-43 | 42-40 | 39-37 | 72-70 | 69-67 | 66-64 | 63-61 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73 | 108-106 | 105-103 | 102-100 | 99-97
Coeficient applicable au prix d'achat
Nombre de mois de location restant |  | 36-34 | 33-31 | 30-28 | 27-25 | 48-46 | 45-43 | 42-40 | 39-37 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 72-70 | 69-67 | 66-64 | 63-61 | 96-94 | 93-91 | 90-88 | 87-85 | 36-34 | 33-31 | 30-28 | 27-25 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 72-70 | 69-67 | 66-64 | 63-61 | 96-94 | 93-91 | 90-88 | 87-85
Coeficient applicable au prix d'achat
Nombre de mois de location restant |  | 24-22 | 21-19 | 18-16 | 15-13 | 36-34 | 33-31 | 30-28 | 27-25 | 48-46 | 45-43 | 42-40 | 39-37 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73 | 24-22 | 21-19 | 18-16 | 15-13 | 48-46 | 45-43 | 42-40 | 39-37 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73
Coeficient applicable au prix d'achat
Coeficients de valeur de levée de l'option d'achat en fonction du nombre de mois de location restant pour les fonctionnalités
Nombre de mois de location restant | [21 empty] | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73 | 96-94 | 93-91 | 90-88 | 87-85 | 120-118 | 117-115 | 114-112 | 111-109
Coeficient applicable au prix d'achat
Nombre de mois de location restant | [21 empty] | 48-46 | 45-43 | 42-40 | 39-37 | 72-70 | 69-67 | 66-64 | 63-61 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73 | 108-106 | 105-103 | 102-100 | 99-97
Coeficient applicable au prix d'achat
Nombre de mois de location restant | [21 empty] | 36-34 | 33-31 | 30-28 | 27-25 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 72-70 | 69-67 | 66-64 | 63-61 | 96-94 | 93-91 | 90-88 | 87-85
Coeficient applicable au prix d'achat
Nombre de mois de location restant | [21 empty] | 24-22 | 21-19 | 18-16 | 15-13 | 48-46 | 45-43 | 42-40 | 39-37 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73
Coeficient applicable au prix d'achat

## Remises
Médecine Nucléaire 2026 : équipements et prestations associées
Lot 5 : TEP-MR
Remise applicable sur commande simultanée pour un même établissement ou GHT |  |  | Remise pour l'achat : en %
Remise en cas d'achat simultané de deux produits au sein d'un même GHT |  | R1 (en %) :
Remise en cas d'achat simultané de trois produits au sein d'un même GHT |  | R2 (en %) :
Remise en cas d'achat simultané pour plus de trois produits au sein d'un même GHT |  | R3 (en %) :
Remise applicable sur le tarif des pièces détachées
Remise applicable sur le tarif des accessoires
Escompte pour paiement rapide
Escompte pour paiement rapide (Délai écoulé entre la date de réception de la facture par l’établissement et la date de virement du Trésorier Principal de l’établissement |  | en %
Achat
oui/non
Si oui, précisez le % :
< 20 jours
20 à 30 jours
30 à 40 jours
> 40 jours
Cette remise est consentie pour la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises
Possibilité de paiement par prélèvement (oui/non)

## DROM-COM
Médecine Nucléaire 2026 : équipements et prestations associées
Lot 5 : TEP-MR
Le candidat détaillera ci-dessous les raisons du surcoût DROM-COM, qu'il soit exprimé en % ou en montant forfaitaie, et ce qu'il inclut ou exclut
Il pourra ajouter des lignes ou des colonnes si nécessaire
Surcoût DROM-COM en achat ou location : en % du prix achat ou en forfait en € HT
| Montant du surcoût en % ou en forfait | commentaires ou conditions particulières
Inclus dans ce surcoût
Exclus de ce surcoût
DROM
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
975 Saint-Pierre-et-Miquelon
976 Mayotte
COM
977 Saint-Barthélémy
978 Saint-Martin
986 Wallis-et-Futuna
987 Polynésie Française
988 Nouvelle-Calédonie
Surcoût DROM-COM en maintenance : en % du prix achat ou en forfait en € HT
| Montant du surcoût en % ou en forfait | commentaires ou conditions particulières
Inclus dans ce surcoût
Exclus de ce surcoût
DROM
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
975 Saint-Pierre-et-Miquelon
976 Mayotte
COM
977 Saint-Barthélémy
978 Saint-Martin
986 Wallis-et-Futuna
987 Polynésie Française
988 Nouvelle-Calédonie
A détailler ci-dessous si nécessaire pour un transport aller-retour par personne pour une prestation spcfique de maintenance, formation ...
DROM
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
975 Saint-Pierre-et-Miquelon
976 Mayotte
COM
977 Saint-Barthélémy
978 Saint-Martin
986 Wallis-et-Futuna
987 Polynésie Française
988 Nouvelle-Calédonie