## Notice
Notice
Détail des modes d'acquisition demandés :
PARTIE A | Fourniture, Installation et mise en service du produit (incluant logiciel)
PARTIE B | Maintenance du produit (incluant logiciels) fourni en partie A
PARTIE C | Location-maintenance, partie du loyer relative à l'équipement
PARTIE D | Location-maintenance, partie du loyer relative à la maintenance
PARTIE E | LOA, partie du loyer relative à l'équipement
PARTIE F | LOA, partie du loyer relative à la maintenance
PARTIE F | Abonnement (logiciels …)
Explications relatives à l'extension de garantie et au contrat de maintenance
L'extension de garantie est commandée et payée intégralement en même temps que l'équipement, sur des crédits d'investissement, à la différence du contrat de maintenance tous risques qui est commandé en fin de garantie et payé périodiquement, sur des crédits d'exploitation. De ce fait, l'extension de garantie d'un an est en général moins onéreuse qu'un contrat de maintenance tous risques.

## Lot 9 achat
Médecine Nucléaire 2026 : équipements et prestations associées
Lot 9 - TEMP-TDM corps entier CZT 2D
Partie A : ACHAT de la solution
Le candidat pourra ajouter toute ligne nécessaire à la construction et compréhension de son offre.
CANDIDAT :
|  |  | Garantie |  |  | Partie A : achat |  |  |  | Partie B : maintenance | Livraison
Désignation de la fourniture | Désignation et / ou Marque | Références | Durée de la garantie constructeur offerte en année(s) | Prix pour extension de garantie de 12 mois € HT (en plus de la durée de garantie offerte) | nombre de fois où l'extension de garantie est activable | Prix unitaire € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Prix unitaire remisé € HT (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Taux de TVA | Prix unitaire remisé € TTC (incluant livraison DDP France ou FCA Transitaire pour DROM-COM) | Prix unitaire HT remisé Contrat annuel de maintenance tous risques | Délai d'approvisionnement à partir de la date de commande (en semaines) | Pays d'origine UE ou Hors UE (Pays à préciser) | Observations / Notes
TEMP-TDM corps entier CZT 2D
Détail de l'offre de base de la ligne 8, selon CCTP : détailler ci-dessous les éléments de la ligne 8 en précisant leur prix unitaire ou la mention "inclus" s'ils sont indissociables de l'offre de base. Le total des éléments doit être égal au montant de l'offre de base en ligne 8.
Détecteurs
Double-tête de détection
Détecteur CZT
Plage d'énergie 50-250 keV ou plus
Statif/Support patient
table à hauteur variable
Possilité d'examens assis ou debout
poids maximal du patient : au moins 180 kg
ECG et synchronisation cardiaque
ensemble de contentions : pour imagerie générale, appui-bras, têtière
Scanner (TDM)
minimum 32 coupes par rotation
vitesse de rotation de 1 s/tour ou plus rapide donc ≤ 1 s/tour
largeur de détection de 18 mm minimum
coupes submillimétriques
Dispositifs de réduction de dose : reconstruction itérative, adaptation kV/mA, boucliers RX…
Affichage de la dose (CTDI volumique, PDL) conforme à la réglementation
Console d'acquisition et de reconstruction
avec stockage à court terme
logiciels d’acquisition, de reconstruction, de correction (réponse impulsionnelle, diffusé, atténuation), de visualisation et de traitement (quantification, sommation d’images, visualisation 3D, zoom, segmentation, …)
sauvegarde des protocoles et des configurations d’acquisition
logiciels de visualisation des données TEMP-TDM intégrant les différentes étapes de contrôle de qualité, contrôle de la fusion et possibilité de correction, réorientation synchronisée orthogonale et idéalement par double obliquité des coupes dans les deux modalités, visualisation en mode TEMP, TDM et TEMP-TDM fusionné avec possibilité de seuillage
intégration au SIH (PACS, DACS, stations de post-traitement, systèmes d’impression, etc…)
classes de services DICOM
Applicatifs de télémaintenance.
Gestion du projet (étude d'implantation, installation, connectivité, formation, mise en service)
Options obligatoires (fournitures)
système de vidéosurveillance
Console de post-traitement
Apte à tout type de post-traitements pour les indications cliniques visées
visualisation des examens en mode volumique (MIP, MPR, Volume rendering) d’examens TEMP, TEP, TDM et IRM. Réorientation synchronisée orthogonale ou par double obliquité des coupes dans les deux modalités
mesures en plan et en volume (distances, angles, région d’intérêts, volumes d’intérêts avec ou sans seuillage)
recalage et fusion d’image pour les examens TEP-TDM et TEMP-TDM avec recalage automatique et manuel, que ces examens soient issus d’une même modalité ou d’une autre
visualisation d’examens dynamiques sous forme de planche ou sommés. Tracés de région d’intérêt avec courbe d’activité en fonction du temps
Serveur de post-traitement
Solution informatique matérielle et logicielle de type client/serveur pour 3 utilisateurs simultanés en mode volumique
Apte à tout type de post-traitements pour les indications cliniques visées
visualisation des examens en mode volumique (MIP, MPR, Volume rendering) d’examens TEMP, TEP, TDM et IRM. Réorientation synchronisée orthogonale ou par double obliquité des coupes dans les deux modalités
mesures en plan et en volume (distances, angles, région d’intérêts, volumes d’intérêts avec ou sans seuillage)
recalage et fusion d’image pour les examens TEP-TDM et TEMP-TDM avec recalage automatique et manuel, que ces examens soient issus d’une même modalité ou d’une autre
visualisation d’examens dynamiques sous forme de planche ou sommés. Tracés de région d’intérêt avec courbe d’activité en fonction du temps
Licence pour un utilisateur simultané supplémentaire du serveur de post-traitement (FEO précédente).
Licence pour application cardiologique
analyse de la cinétique du ventricule gauche couplé à l'étude de la perfusion myocardique
quantification en 17 secteurs (standard AHA) de la perfusion myocardique par détection automatique ou semi-automatique des contours
Interopérabilité - Exploitation
Matériels et logiciels nécessaires à la réalisation des contrôles qualité spécifiques et dédiés à la machine (s'ils existent)
Options Facultatives (fournitures)
plateau pédiatrique
Accessoires de contention pédiatriques
plus-value ou moins-value pour configuration différente de l'équipement
Scanner (TDM)
Autres dispositifs concourants à la réduction de dose du TDM
Connexion au DACS
Serveur de post-traitement
moins-value sur le matériel informatique lié au serveur, en cas d’acquisition du matériel informatique par le client.
Licence pour application cardiologique
Calcul de la fraction d’éjection par ventriculographie isotopique
Quantification du flux coronaire
Quantification TEMP
Logiciel de quantification avancé permettant, notamment, une conversion des données en Bq/ml pour une large gamme d'isotopes. Tout système de reconstruction avancée différente de celui présenté dans l'offre de base
Logiciel de quantification pour la neurologie
outils de quantification et si possible atlas avec une base de données de patients normaux
Système d’asservissement à la respiration
Outil d’atténuation des artéfacts liés aux implants métalliques
Equipements ou fonctionnalités périphériques
injecteur de produit de contraste en scanner
Options obligatoires (Prestations)
Déménagement de l'équipement : démontage, transfert au sein d'un même bâtiment, remontage et remise en service (sans transport externe au site)
Déménagement de l'équipement : démontage, transfert sur un autre site (avec transport < 100 Km) remontage et remise en service
Travaux : bordereau d'unité d'œuvre de travaux y compris prestations de déménagement des équipements
Crédit d'une journée de formation supplémentaire sur site, pour personnel médical
Crédit d'une journée de formation supplémentaire sur site, pour personnel paramédical
Options Facultatives (prestations)
Démontage et évacuation d'un ancien équipement
Contrat de Maintenance tous risques partagée niveau 2 ou 3
Formation d'un technicien au niveau 2 ou 3, selon la norme AFNOR FDX 60-000.
Moins-value sur contrat de Maintenance tous risques pour taux disponibilité à 96%
Plus-value sur contrat de Maintenance tous risques pour couverture des évolutions matérielles
Plus-value sur contrat de Maintenance tous risques pour couverture des évolutions logicielles majeures
Plus-value sur contrat de Maintenance tous risques pour extension des horaires d'interventions
Prestation de service d’accompagnement et d’aide à l’optimisation
Prestation maintenance à l'attachement
Maintenance curative à l'attachement - prix à l'heure pour la Main d'œuvre) sur site ou en atelier
Maintenance corrective à l'attachement - frais de déplacement sur site
. Zone 1 (à compléter par le candidat)
. Zone 2 (à compléter par le candidat)
. Zone 3 (à compléter par le candidat)
. Zone 4 (à compléter par le candidat)
. Zone 5 (à compléter par le candidat)
. Zone 6 (à compléter par le candidat)

## Lot 9 loc
Médecine Nucléaire 2026 : équipements et prestations associées
Lot 9 - TEMP-TDM corps entier CZT 2D
Partie C et D : LOCATION-MAINTENANCE
Le candidat pourra ajouter toute ligne nécessaire à la construction et compréhension de son offre.
CANDIDAT :
Solutions proposées par le candidat (le candidat pourra rajouter toute ligne qu'il souhaite utile à la construction de son offre). Toutes les lignes valorisées dans l'onglet "Parties A et B" au titre de l'offre de base et/ou des options obligatoires ou facultative, sont activables en location.
|  |  |  | Paiement par mandat administratif (obligatoire) |  |  |  | Paiement par prélèvement automatique (facultatif)
|  |  |  | Partie C en loyer trimestriel |  | Partie D en loyer trimestriel |  | Partie C en loyer trimestriel |  | Partie D en loyer trimestriel |  | Observations / Notes
Durée | Désignation et / ou Marque | Références | Taux de TVA | Loyer part équipement € HT | Loyer part équipement € TTC | Loyer part maintenance € HT | Loyer part maintenance € TTC | Loyer part équipement € HT | Loyer part équipement € TTC | Loyer part maintenance € HT | Loyer part maintenance € TTC
Location 5 ans
prolongation d'un an d'une location 5 ans : loyer de la 6ème année
prolongation supplémentaire (5+1+1) : loyer de la 7è année
Location 6 ans
prolongation d'un an d'une location 6 ans : loyer de la 7ème année
Location 7 ans
prolongation d'un an d'une location 7 ans : loyer de la 8ème année
Location 8 ans
prolongation d'un an d'une location 8 ans : loyer de la 9ème année
Location 10 ans

## Lot 9 LOA
Médecine Nucléaire 2026 : équipements et prestations associées
Lot 9 - TEMP-TDM corps entier CZT 2D
Partie E et F : LOCATION-MAINTENANCE AVEC OPTION D'ACHAT
Le candidat pourra ajouter toute ligne nécessaire à la construction et compréhension de son offre.
CANDIDAT :
Solutions proposées par le candidat (le candidat pourra rajouter toute ligne qu'il souhaite utile à la construction de son offre). Il est à noter que toutes les lignes valorisées dans l'onglet "Parties A et B" au titre de l'offre de base et/ou des prestations facultative, sont activables en location.
|  |  |  | Paiement par mandat administratif (obligatoire) |  |  |  | Paiement par prélèvement automatique (facultatif)
|  |  |  | Partie E en loyer trimestriel |  | Partie F en loyer trimestriel |  | Partie E en loyer trimestriel |  | Partie F en loyer trimestriel |  | Fin de LOA |  |  |  | Observations / Notes
Durée | Désignation et / ou Marque | Références | Taux de TVA | Loyer part équipement € HT | Loyer part équipement € TTC | Loyer part maintenance € HT | Loyer part maintenance € TTC | Loyer part équipement € HT | Loyer part équipement € TTC | Loyer part maintenance € HT | Loyer part maintenance € TTC | Valeur de l'option d'achat € HT | Valeur de l'option d'achat € TTC | Fais de restitution de l’équipement en fin de LOA € HT | Fais de restitution de l’équipement en fin de LOA € TTC
LOA 5 ans
prolongation d'un an d'une location 5 ans : loyer de la 6ème année
prolongation supplémentaire (5+1+1) : loyer de la 7è année
LOA 6 ans
prolongation d'un an d'une location 6 ans : loyer de la 7ème année
LOA 7 ans
prolongation d'un an d'une location 7 ans : loyer de la 8ème année
LOA 8 ans
prolongation d'un an d'une location 8 ans : loyer de la 9ème année
LOA 10 ans

## Abonnement
Médecine Nucléaire 2026 : équipements et prestations associées
Lot 9 - TEMP-TDM corps entier CZT 2D
Partie F : Abonnement
Le candidat pourra ajouter toute ligne nécessaire à la construction et compréhension de son offre.
CANDIDAT :
ABONNEMENT
Désignation de la fourniture | Désignation et / ou Marque | Références | Prix annuel HT remisé si abonnement durée 1 an | Prix annuel HT remisé si abonnement durée 2 ans | Prix annuel HT remisé si abonnement durée 3 ans | Prix annuel HT remisé si abonnement durée 4 ans | Prix annuel HT remisé si abonnement durée 5 ans | Observations / Notes
logiciel en abonnement

## Coef loc
Médecine Nucléaire 2026 : équipements et prestations associées
Lot 9 - TEMP-TDM corps entier CZT 2D
Formules LOCATION-MAINTENANCE et LOCATION-MAINTENANCE AVEC OPTION D'ACHAT
L'utilisation de coefficients permet de rajouter trimestriellement au loyer de l'équipement principal, toute fonctionnalité supplémentaire qu'un établissement Bénéficiaire souhaiterait acquérir en cours d'exécution du marché. Ces coefficient sont demandés hors maintenance, car si la fonctionnalité introduite est associée à une maintenance, celle-ci sera ajoutée et lissée sur la durée residuelle de location. Les fonctionnalités introduites via l'utilisation des coefficients, verront leur loyer s’arrêter concomitamment avec celui de la part équipement à la fin de la durée de location choisie initialement. En cas de prolongation par année supplémentaire, il n'y aura plus de loyer à payer pour la fonctionnalité introduite préalablement, celle-ci ayant été intégralement payée.
CANDIDAT :
Coeficients de locations en fonction du nombre de mois de location restant pour les fonctionnalités Pas de coefficients au-delà de 48 mois (durée maximale du marché donc durée limite d'introduction/activation des fonctionnalités)
|  | Location 5 ans |  |  |  | Location 6 ans |  |  |  | Location 7 ans |  |  |  | Location 8 ans |  |  |  | Location 10 ans |  |  |  | LOA 5 ans |  |  |  | LOA 7 ans |  |  |  | LOA 8 ans |  |  |  | LOA 10 ans
Nombre de mois de location restant |  | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 72-70 | 69-67 | 66-64 | 63-61 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73 | 96-94 | 93-91 | 90-88 | 87-85 | 120-118 | 117-115 | 114-112 | 111-109 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73 | 96-94 | 93-91 | 90-88 | 87-85 | 120-118 | 117-115 | 114-112 | 111-109
Coeficient applicable au prix d'achat
Nombre de mois de location restant |  | 48-46 | 45-43 | 42-40 | 39-37 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 72-70 | 69-67 | 66-64 | 63-61 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73 | 108-106 | 105-103 | 102-100 | 99-97 | 48-46 | 45-43 | 42-40 | 39-37 | 72-70 | 69-67 | 66-64 | 63-61 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73 | 108-106 | 105-103 | 102-100 | 99-97
Coeficient applicable au prix d'achat
Nombre de mois de location restant |  | 36-34 | 33-31 | 30-28 | 27-25 | 48-46 | 45-43 | 42-40 | 39-37 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 72-70 | 69-67 | 66-64 | 63-61 | 96-94 | 93-91 | 90-88 | 87-85 | 36-34 | 33-31 | 30-28 | 27-25 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 72-70 | 69-67 | 66-64 | 63-61 | 96-94 | 93-91 | 90-88 | 87-85
Coeficient applicable au prix d'achat
Nombre de mois de location restant |  | 24-22 | 21-19 | 18-16 | 15-13 | 36-34 | 33-31 | 30-28 | 27-25 | 48-46 | 45-43 | 42-40 | 39-37 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73 | 24-22 | 21-19 | 18-16 | 15-13 | 48-46 | 45-43 | 42-40 | 39-37 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73
Coeficient applicable au prix d'achat
Coeficients de valeur de levée de l'option d'achat en fonction du nombre de mois de location restant pour les fonctionnalités
Nombre de mois de location restant | [21 empty] | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73 | 96-94 | 93-91 | 90-88 | 87-85 | 120-118 | 117-115 | 114-112 | 111-109
Coeficient applicable au prix d'achat
Nombre de mois de location restant | [21 empty] | 48-46 | 45-43 | 42-40 | 39-37 | 72-70 | 69-67 | 66-64 | 63-61 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73 | 108-106 | 105-103 | 102-100 | 99-97
Coeficient applicable au prix d'achat
Nombre de mois de location restant | [21 empty] | 36-34 | 33-31 | 30-28 | 27-25 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 72-70 | 69-67 | 66-64 | 63-61 | 96-94 | 93-91 | 90-88 | 87-85
Coeficient applicable au prix d'achat
Nombre de mois de location restant | [21 empty] | 24-22 | 21-19 | 18-16 | 15-13 | 48-46 | 45-43 | 42-40 | 39-37 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73
Coeficient applicable au prix d'achat

## Remises
Médecine Nucléaire 2026 : équipements et prestations associées
Lot 9 - TEMP-TDM corps entier CZT 2D
Remise applicable sur commande simultanée pour un même établissement ou GHT |  |  | Remise pour l'achat : en %
Remise en cas d'achat simultané de deux produits au sein d'un même GHT |  | R1 (en %) :
Remise en cas d'achat simultané de trois produits au sein d'un même GHT |  | R2 (en %) :
Remise en cas d'achat simultané pour plus de trois produits au sein d'un même GHT |  | R3 (en %) :
Remise applicable sur le tarif des pièces détachées
Remise applicable sur le tarif des accessoires
Escompte pour paiement rapide
Escompte pour paiement rapide (Délai écoulé entre la date de réception de la facture par l’établissement et la date de virement du Trésorier Principal de l’établissement |  | en %
Achat
oui/non
Si oui, précisez le % :
< 20 jours
20 à 30 jours
30 à 40 jours
> 40 jours
Cette remise est consentie pour la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises
Possibilité de paiement par prélèvement (oui/non)

## DROM-COM
Médecine Nucléaire 2026 : équipements et prestations associées
Lot 9 - TEMP-TDM corps entier CZT 2D
Le candidat détaillera ci-dessous les raisons du surcoût DROM-COM, qu'il soit exprimé en % ou en montant forfaitaie, et ce qu'il inclut ou exclut
Il pourra ajouter des lignes ou des colonnes si nécessaire
Surcoût DROM-COM en achat ou location : en % du prix achat ou en forfait en € HT
| Montant du surcoût en % ou en forfait | commentaires ou conditions particulières
Inclus dans ce surcoût
Exclus de ce surcoût
DROM
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
975 Saint-Pierre-et-Miquelon
976 Mayotte
COM
977 Saint-Barthélémy
978 Saint-Martin
986 Wallis-et-Futuna
987 Polynésie Française
988 Nouvelle-Calédonie
Surcoût DROM-COM en maintenance : en % du prix achat ou en forfait en € HT
| Montant du surcoût en % ou en forfait | commentaires ou conditions particulières
Inclus dans ce surcoût
Exclus de ce surcoût
DROM
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
975 Saint-Pierre-et-Miquelon
976 Mayotte
COM
977 Saint-Barthélémy
978 Saint-Martin
986 Wallis-et-Futuna
987 Polynésie Française
988 Nouvelle-Calédonie
A détailler ci-dessous si nécessaire pour un transport aller-retour par personne pour une prestation spcfique de maintenance, formation ...
DROM
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
975 Saint-Pierre-et-Miquelon
976 Mayotte
COM
977 Saint-Barthélémy
978 Saint-Martin
986 Wallis-et-Futuna
987 Polynésie Française
988 Nouvelle-Calédonie