## BQE
|  |  |  | DESIGNATION DU POSTE |  | Unité | Qté | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
|  | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | 1
| 3.1 |  | Etudes d'exécution électricité |  |  | Ens | 1
Calculs d'éclairement
Sélection des matériels
Notes de calcul
Schémas électriques
Plans d'exécution
[5 empty] | Sous Total |  |  |  | 0
| 2.3 |  | Travaux préparatoires du chantier |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  | Mise en chantier, approvisionnement |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  | Protection des zones d'intervention |  |  | Ens | 1 |  | 0
| 2.13.9 |  | Percements, saignées, incorporation des réseaux électriques |  |  | Ens | 1 |  | 0
| 3.2.3 |  | Calfeutrement des percements du présent lot |  |  | Ens | 1 |  | 0
| 4.1.5 |  | Consignations et déconsignations des réseaux courants forts |  |  | Ens | 1 |  | 0
| 2.4 |  | Prise en compte des contraintes du bâtiment (site occupé, planning, continuité
|  |  | de service, etc.) |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous total HT du Poste 1 - Travaux préparatoires |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DESIGNATION DU POSTE |  | Unité | Qté | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
|  | COURANTS FORTS |  |  | 2
Installation provisoire de chantier
|  |  |  | Au lot 01 |  | HL
| 4.1.4 |  | Réseau de terre
|  |  |  | Liaisons équipotentielles ensemble des masses métalliques |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Raccordements et accessoires |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Contôle de la valeur de terre |  | Ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous Total |  |  |  | 0
| 4.1.5 |  | Alimentation coffret éclairage
|  |  |  | Câbles RO2V depuis boite de dérivation |  | Ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous Total |  |  |  | 0
| 4.1.5 |  | Création coffret éclairage
|  |  |  | Disjoncteur de protection, jeux de barres, filerie ect, |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Horloge |  | Ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous Total |  |  |  | 0
| 4.1.6 |  | Cheminements
|  |  |  | Chemins de câbles CFO |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Accessoires de fixations |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Fourreaux (ICTA, gaine préfilée) |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Boites de dérivation |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Boitiers drivers |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Divers |  | Ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous Total |  |  |  | 0
| 4.1.7 |  | Alimentations specifiques
|  |  |  | Alimentation des éclairages |  | ml |  |  | 0
|  |  |  | Alimentation de la commande |  | ml |  |  | 0
|  |  |  | etc,, |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Sous Total |  |  |  | 0
| 4.1.9 |  | Eclairage
|  |  |  | Luminaire type 1 |  | ml |  |  | 0
|  |  |  | Driver |  | U |  |  | 0
|  |  |  | Rail profilé |  | ml |  |  | 0
|  |  |  | Câblage et raccordements |  | Ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous Total |  |  |  | 0
| 4.1.11 |  | Appareillage
|  |  |  | Petit appareillage (commande à bouton à clé) |  | u |  |  | 0
|  |  |  | Câblage et raccordements |  | Ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous Total |  |  |  | 0
|  |  |  | Sous total HT du Poste 2 - Courants Forts |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DESIGNATION DU POSTE |  | Unité | Qté | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
|  | ESSAIS ET DIVERS |  |  | 3
| 3.1 |  | Mise en service
|  |  |  | Essais et réglages |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Essais nocturnes |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Certificat de conformité |  | Ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous Total |  |  |  | 0
Travaux de fin de chantier
| 2.13.18 |  |  | Dossier de récolement et fin de chantier |  | Ens | 1 |  | 0
| 2.13.16 |  |  | Journée de formation avec le personnel d'entretien |  | Ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous Total |  |  |  | 0
| 2.13.7 |  | Replis
|  |  |  | Evacuation des équipements provisoires |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Remise en état des lieux |  | Ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous Total |  |  |  | 0
|  |  |  | Sous total HT du Poste 3 - Essais et divers |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF | [5 empty] | Prix de VENTE Total Hors Taxes
|  |  | 1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0 | €
|  |  | 2 | COURANTS FORTS |  |  |  | 0 | €
|  |  | 3 | ESSAIS ET DIVERS |  |  |  | 0 | €
|  |  |  | TOTAL Hors Taxes |  |  |  | 0 | €
|  |  |  | T.V.A. 20 % |  |  |  | 0 | €
|  |  |  | TOTAL Toutes Taxes Comprises |  |  |  | 0 | €