## PDG
Maître d'Ouvrage
Centre Hospitalier de Mâcon - DPTST
50 Bd Louis Escande
71018 – Mâcon Cedex
03 85 27 50 77
dptst@ch-macon.fr
Affaire suivie par : Gérald DULONG Ingénieur travaux
Opération
REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'EAU GLACEE SUR LE SITE DES CHANAUX DU CH MACON
350 Bd Louis Escande
71000 Mâcon
Lot Unique
CHAUFFAGE – CLIMATISATION – ELECTRICITE – VRD
Phase
Dossier de Consultation des Entreprises – DCE
Document
DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE - DPGF
Maître d'Œuvre
DB INGENIERIE
Quadrant 4 - 485 rue des Valets
01120 Montluel
04 74 34 90 18
contact@db-ingenierie.fr
Indice | Date | Sommaire des modifications | Rédacteur | Relecteur
0 | 2025-11-28 | Création du document | TVG | YH

## DPGF
Le marché est de type M.O.R : marché à obligation de résultat | Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire.
Les prix unitaires seront calculés en tenant compte des chutes, coupes, pertes normales, conduits, etc...
Il devra être tenu compte des accessoires nécessaires au montage et à la bonne exécution des travaux, que chaque entreprise devra évaluer en fonction de ses méthodes habituelles de travail. | Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire.
Article CCTP | DESIGNATION | U | Qté | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
1 | GENERALITES - PRINCIPE
PM
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER
2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSES - MODIFICATIONS
2.1.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Groupe froid de location yc raccordement | ens | 1 |  | 0
| Plans d'atelier de chantier et synthèse | ens | 1 |  | 0
| Repérage exhaustif, relevés et identification des systèmes, équipements et réseaux | ens | 1 |  | 0
| Isolement et neutralisation des équipements et réseaux Purge et vidange des réseaux chauffage et de plomberie Mise en attente des réseaux réutilisés | ens | 1 |  | 0
2.1.2 | INSTALLATION GENERALE ET ELEMENTS PROVISOIRES DE CHANTIER
| Installations de chantier | ens | 1 |  | 0
| Installation générale et panneau de chantier | ens | 1 |  | 0
| Barrièrage et délimitation de chantier | ens | 1 |  | 0
2.1.2 | DEPOSES - MODIFICATIONS
| Dépose et évacuation des équipements et réseaux non conservés | ens | 1 |  | 0
| Percements dans cloisons yc rebouchement CF | ens | 1 |  | 0
Total 2.1 : TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSES - MODIFICATIONS |  |  |  |  | 0
2.2 | TRAVAUX DE VRD - TERRASSEMENT - MACONNERIE
| Protection des ouvrages | ens | 1 |  | 0
| Démolition dalle de répartition exisante | m² | 20 |  | 0
| Nouvelle dalle de répartition | m² | 30 |  | 0
Total 2.2 : TRAVAUX DE VRD - TERRASSEMENT - MACONNERIE |  |  |  |  | 0
2.3 | GROUPE DE PRODUCTION
2.3.1 | REMPLACEMENT DU GROUPE D'EAU GLACEE
| Groupe d'eau glacée | U | 2 |  | 0
| Accessoires et manutention | U | 2 |  | 0
Total 2.3 : GROUPE DE PRODUCTION |  |  |  |  | 0
2.4 | TUYAUTERIE - ROBINETTERIE - ACCESSOIRES
2.4.1 | TUYAUTERIE
Tuyauterie acier noir avec peinture antirouille :
| DN150 | ml | 62 |  | 0
| DN200 | ml | 15 |  | 0
2.4.2 | CALORIFUGEAGE
| Calorifugage Styrofoam finition tole isoxale DN150 | ml | 62 |  | 0
| Calorifugage Styrofoam finition tole isoxale DN200 | ml | 15 |  | 0
| Calorifugeage des points singuliers | ens | 1 |  | 0
2.4.3 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | U | 16 |  | 0
| Vanne d'équilibrage | U | 4 |  | 0
| Thermomètre yc doigt de gant | U | 8 |  | 0
| Manomètre avec vanne d'isolement | ens | 1 |  | 0
| Pressostat de manque d'eau | U | 2 |  | 0
| Purgeur d'air | ens | 1 |  | 0
| Vanne de vidange | ens | 1 |  | 0
| Sonde de température | U | 8 |  | 0
| Soupape de sécurité | U | 4 |  | 0
| Filtre à tamis | U | 4 |  | 0
| Clapet anti-retour | U | 3 |  | 0
| Vanne 3 voie motorisée DN 150 | U | 2 |  | 0
2.4.4 | COMPTEUR D'ENERGIE
| Compteur d'énergie yc doigt de gant | ens | 2 |  | 0
2.4.5 | POMPE DE CIRCULATION A VITESSE VARIABLE
| Pompe double : aéro-groupes | U | 2 |  | 0
| Pompe double : Collecteur-groupes | U | 1 |  | 0
| Accessoires pompe | ens | 3 |  | 0
2.4.6 | SECURITE LOCAL TECHNIQUE
| Détecteur fuite (centrale + capteurs + câblage) | ens | 1 |  | 0
| Ventilateur ATEX | ens | 1 |  | 0
| Reprise gaine aéraulique et grille acoustique | ens | 1 |  | 0
Total 2.4 : TUYAUTERIE - ROBINETTERIE - ACCESSOIRES |  |  |  |  | 0
2.5 | ELECTRICITE CFO - CFA
2.5.1 | ELECTRICITE CFO
Armoire 382 :
| Modification armoire 382 (suppression, reprise, vérif…) | ens | 1 |  | 0
| Compteur élec GEG | U | 2 |  | 0
| Protection GEG | U | 2 |  | 0
| Alimentation GEG | U | 2 |  | 0
Armoire 420 :
| Modification armoire 420 (suppression, reprise, vérif…) | ens | 1 |  | 0
| Compteur élec pompe Dry | U | 2 |  | 0
| Protection pompe Dry | U | 2 |  | 0
| Protection traçage | U | 1 |  | 0
| Protection coffret de régul | U | 1 |  | 0
| Alimentation pompe double | U | 1 |  | 0
| Alimentation traçage | U | 1 |  | 0
| Alimentation coffret de régulation | U | 1 |  | 0
| Reprise alimentation extraction ATEX et détection fuite | ens | 1 |  | 0
Cheminement et accessoires :
| Chemin de câble CFO | ml | 70 |  | 0
| Chemin de câble CFA - Régulation | ml | 100 |  | 0
| Accessoires (tube, gaine, fourreau, …) | ens | 1 |  | 0
2.5.2 | ELECTRICITE CFA
| Prise RJ45 | U | 6 |  | 0
| Liaison infos | ens | 1 |  | 0
| Test et essais | ens | 1 |  | 0
Total 2.5 : ELECTRICITE CFO - CFA |  |  |  |  | 0
2.6 | REGULATION - GTC
2.6.1 | GENERALITE
| Déprogrammation des points non conservés | ens | 1 |  | 0
2.6.2 | AUTOMATE – REGULATEUR – MODULE ENTREE/SORTIE
| Armoire régulation | ens | 1 |  | 0
| UTL type DESIGO PXC7E400l | U | 1 |  | 0
Module entrées / sorties :
| Type TXS1.12F10 | U | 1 |  | 0
| Type TXS1.EF10 | U | 1 |  | 0
| Type TXA1.IBE | U | 3 |  | 0
| Type TXM1.16D | U | 2 |  | 0
| Type TXM1.6R-M | U | 2 |  | 0
| Type TXM1.8U | U | 2 |  | 0
| Type TXM1.8U-ML | U | 2 |  | 0
| Convertisseur WTV531-GA5060 | U | 1 |  | 0
| Clé d'adresse TXA1.K24 | U | 1 |  | 0
| Kit de montage mural PXA.V40 | U | 1 |  | 0
| Clé d'adresse TXA1.K-48 | U | 1 |  | 0
| Entension de 100 points DESIGO | U | 3 |  | 0
2.6.3 | INTERFACE HOMME-MACHINE
| Interface homme-machine | U | 1 |  | 0
0
2.6.4 | CABLAGE
| Câblage de régulation, commande et infos | ens | 1 |  | 0
| Intégration de l'armoire 420 | PM
| Intégration de l'armoire 404 | PM
2.6.5 | PROGRAMMATION, MISE EN SERVICE ET REGLAGE
| Programmation, mise en service et essais suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Formation personnel | ens | 1 |  | 0
Total 2.6 : REGULATION - GTC |  |  |  |  | 0
0
2.7 | MISE EN SERVICE
| Mise en service, essais, réglage, étiquettage | ens | 1 |  | 0
| Formation et DOE | ens | 1 |  | 0
Total 2.7 : MISE EN SERVICE |  |  |  |  | 0
Total 2 : DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER |  |  |  |  | 0
3 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
3.1 | PSE 1 : INSTALLATION D'UN BOOSTER
3.1.1 | PRINCIPE
PM
3.1.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES – DEPOSES
| Plans d'aterlier de chantier et synthèse | ens | 1 |  | 0
| Repérage exhaustif, relevés et identification des systèmes, équipements et réseaux | ens | 1 |  | 0
| Isolement et neutralisation des équipements et réseaux | ens | 1 |  | 0
| Purge et vidange des réseaux chauffage de plomberie | ens | 1 |  | 0
| Mise en attente des réseaux réutilisés | ens | 1 |  | 0
| Dépose et évacuation des équipements et réseaux non conservés | ens | 1 |  | 0
| Percements et carottages dans dalles et murs yc rebouchement CF | ens | 1 |  | 0
| Barrièrage et délimitation de chantier | ens | 1 |  | 0
3.1.3 | INSTALLATION GENERALE ET ELEMENTS PROVISOIRES DE CHANTIER
| Installations de chantier | ens | 1 |  | 0
3.1.4 | TRAVAUX DE VRD - TERRASSEMENT - MACONNERIE
Terrassement et création de dalle :
| Démolition et décapage enrobé | m² | 30 |  | 0
| Terrassement et fond de forme | m² | 30 |  | 0
| Fondation - bèche hors gel | ml | 20 |  | 0
| Dalle de répartition | m² | 25 |  | 0
Clôture rigide :
| Clôture | ml | 35 |  | 0
| Portillon | U | 1 |  | 0
Caniveau technique CVC :
| Tranchée | ml | 20 |  | 0
| Dévoiement de réseaux | ens | 1 |  | 0
| Caniveau technique CVC | ml | 20 |  | 0
Caniveau technique Electricité :
| Tranchée | ml | 30 |  | 0
| Dévoiement de réseaux | ens | 1 |  | 0
| Fourreau TPC vert Ø90 | ml | 60 |  | 0
| Caniveau technique EL | ml | 30 |  | 0
Carrotages et percements :
| Ø150 | ens | 10 |  | 0
Reprise divers :
| Bordure béton | ml | 30 |  | 0
| Reprise enrobé | m² | 25 |  | 0
| Reprise marquage | ens | 1 |  | 0
Evacuation à la décharge :
| Evacuation des terres excedantes | ens | 1 |  | 0
Remise en état des abords:
| Remise en état | ens | 1 |  | 0
3.1.5 | GROUPE DE PRODUCTION
| Booster | U | 1 |  | 0
| Accessoires et manutention | U | 1 |  | 0
| Caisson de protection et acoustique | U | 1 |  | 0
3.1.6 | TUYAUTERIE
| Tuyauterie acier noir avec peinture antirouille : |  |  |  | 0
| DN125 | ml | 240 |  | 0
| DN150 | ml | 155 |  | 0
Calorifugeage
| Calorifugage Styrofoam finition tole isoxale DN125 | ml | 240 |  | 0
| Calorifugage Styrofoam finition tole isoxale DN150 | ml | 155 |  | 0
| Calorifugeage des points singuliers | ens | 1 |  | 0
| Traçage électrique | ens | 1 |  | 0
Robinetterie et accessoires
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | U | 10 |  | 0
| Vanne d'équilibrage | U | 2 |  | 0
| Thermomètre yc doigt de gant | U | 4 |  | 0
| Manomètre avec vanne d'isolement | ens | 1 |  | 0
| Pressostat de manque d'eau | U | 2 |  | 0
| Purgeur d'air | ens | 1 |  | 0
| Vanne de vidange | ens | 1 |  | 0
| Sonde de température | U | 4 |  | 0
| Soupape de sécurité | U | 4 |  | 0
| Filtre à tamis | U | 2 |  | 0
| Clapet anti-retour | U | 2 |  | 0
| Vanne 3 voie motorisée DN 150 | U | 1 |  | 0
| Compteur d'énergie |  |  |  | 0
| Compteur d'énergie yc doigt de gant | ens | 2 |  | 0
| Pompe de circulation à vitesse variable |  |  |  | 0
| Pompe double : Booster côté froid | U | 1 |  | 0
| Pompe double : Booster côté chaud | U | 1 |  | 0
| Accessoires pompe | ens | 2 |  | 0
3.1.7 | ELECTRICITE CFO
Armoire 382 :
| Compteur élec Booster | U | 1 |  | 0
| Protection Booster | U | 1 |  | 0
| Alimentation Booster | U | 1 |  | 0
Armoire 420 :
| Compteur élec pompe booster | U | 2 |  | 0
| Protection pompe booster | U | 2 |  | 0
| Protection traçage | U | 1 |  | 0
| Alimentation pompe double | U | 2 |  | 0
| Alimentation traçage | U | 1 |  | 0
Cheminement et accessoires :
| Chemin de câble CFO | ml | 70 |  | 0
| Chemin de câble CFA - Régulation | ml | 100 |  | 0
| Accessoires (tube, gaine, fourreau, …) | ens | 1 |  | 0
3.1.8 | REGULATION - GTC
Module entrées / sorties :
| Type TXS1.EF10 | U | 1 |  | 0
| Type TXM1.16D | U | 1 |  | 0
| Type TXM1.6R-M | U | 1 |  | 0
| Type TXM1.8U | U | 1 |  | 0
| Type TXM1.8U-ML | U | 1 |  | 0
| Entension de 100 points DESIGO | U | 1 |  | 0
| Câblage de régulation, commande et infos | ens | 1 |  | 0
| Programmation, mise en service et essais suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
3.1.9 | MISE EN SERVICE
| Mise en service booster | ens | 1 |  | 0
| Formation et DOE | ens | 1 |  | 0
Total 3.1 : PSE 1 : INSTALLATION D'UN BOOSTER
3.2 | PSE 2 : REMPLACEMENT DE LA PAC
3.2.1 | PRINCIPE
PM
3.2.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES – DEPOSES
| Plans d'aterlier de chantier et synthèse | ens | 1 |  | 0
| Repérage exhaustif, relevés et identification des systèmes, équipements et réseaux | ens | 1 |  | 0
| Isolement et neutralisation des équipements et réseaux | ens | 1 |  | 0
| Purge et vidange des réseaux chauffage de plomberie | ens | 1 |  | 0
| Mise en attente des réseaux réutilisés | ens | 1 |  | 0
| Dépose et évacuation des équipements et réseaux non conservés | ens | 1 |  | 0
| Percements et carottages dans dalles et murs yc rebouchement CF | ens | 1 |  | 0
3.2.3 | INSTALLATION GENERALE ET ELEMENTS PROVISOIRES DE CHANTIER
| Installations de chantier | ens | 1 |  | 0
3.2.4 | VRD – MAÇONNERIE
Terrassement et création de dalle :
| Démolition et décapage enrobé | m² | 30 |  | 0
| Terrassement et fond de forme | m² | 30 |  | 0
| Fondation - bèche hors gel | ml | 20 |  | 0
| Dalle de répartition | m² | 25 |  | 0
Clôture rigide :
| Clôture | ml | 35 |  | 0
| Portillon | U | 1 |  | 0
Caniveau technique CVC :
| Tranchée | ml | 20 |  | 0
| Dévoiement de réseaux | ens | 1 |  | 0
| Caniveau technique CVC | ml | 20 |  | 0
Caniveau technique Electricité :
| Tranchée | ml | 30 |  | 0
| Dévoiement de réseaux | ens | 1 |  | 0
| Fourreau TPC vert Ø90 | ml | 60 |  | 0
| Caniveau technique EL | ml | 30 |  | 0
Reprise divers :
| Bordure béton | ml | 30 |  | 0
| Reprise enrobé | m² | 25 |  | 0
| Reprise marquage | ens | 1 |  | 0
Evacuation à la décharge :
| Evacuation des terres excedantes | ens | 1 |  | 0
Remise en état des abords:
| Remise en état | ens | 1 |  | 0
3.2.5 | GROUPE D’EAU GLACEE AIR/EAU
| PAC froid seul | U | 1 |  | 0
| Accessoires et manutention | U | 1 |  | 0
3.2.6 | TUYAUTERIE - ROBINETTERIE – ACCESSOIRES
Tuyauterie acier avec peinture antirouille :
| DN 200 | ml | 68 |  | 0
Calorifugeage
| Calorifugeage LM finition tole isoxale DN200 | ml | 68 |  | 0
| Calorifugeage des points singuliers | ens | 1 |  | 0
| Propylène glycol | m3 | 3.6 |  | 0
Robinetterie et accessoires
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | U | 5 |  | 0
| Vanne d'équilibrage | U | 1 |  | 0
| Thermomètre yc doigt de gant | U | 2 |  | 0
| Manomètre avec vanne d'isolement | ens | 1 |  | 0
| Purgeur d'air | ens | 1 |  | 0
| Vanne de vidange | ens | 1 |  | 0
| Sonde de température | U | 2 |  | 0
| Soupape de sécurité | U | 4 |  | 0
| Filtre à tamis | U | 1 |  | 0
| Clapet anti-retour | U | 1 |  | 0
Compteur d'énergie
| Compteur d'énergie yc doigt de gant | ens | 1 |  | 0
Pompe de circulation à vitesse variable
| Pompe double : PAC | U | 1 |  | 0
| Accessoires pompe | ens | 2 |  | 0
3.2.7 | ELECTRICITE CFO
| Compteur élec PAC | ens | 1 |  | 0
| Alimentation élec PAC | ens | 1 |  | 0
3.2.8 | REGULATION - GTC
| Entension de 100 points DESIGO | U | 1 |  | 0
| Câblage de régulation, commande et infos | ens | 1 |  | 0
| Programmation, mise en service et essais suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
3.2.9 | MISE EN SERVICE
| Mise en service PAC | ens | 1 |  | 0
| Formation et DOE | ens | 1 |  | 0
Total 3.2 : PSE 2 : REMPLACEMENT DE LA PAC |  |  |  |  | 0
Note on A2: Ce document est remis à titre indicatif à l'entreprise qui prend la responsabilité de la nature des matériaux et des quantités nécessaires pour une parfaite mise en oeuvre des travaux prévus au descriptif. Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire.

## Récap.
RECAPITULATIF
|  | Prix en €HT | TVA | Prix TTC
|  | (en €HT) | Pourcentage A titre indicatif | (en €TTC)
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER | 0 |  | 0
3.1 | PSE 1 : INSTALLATION D'UN BOOSTER | 0 |  | 0
3.2 | PSE 2 : REMPLACEMENT DE LA PAC | 0 |  | 0
Total général |  | 0 |  | 0