## Resultats - Pharma E&F
Contrôles des sorbonnes de laboratoire de l'Université de Strasbourg
Exemple de trame pour le résumé des résultats
Bâtiment | Etage | Pièce | N° sorbonne | Ancien N° sorbonne | Type de contrôle |  | Date du contrôle | Conclusions de l’examen visuel | Largeur de l'ouverture de travail (en m) | Hauteur d'ouverture de la vitre mobile (en m) | Présence et état des systèmes d'alarmes |  | Vitesse d'air (en m/s) sur les points de mesures | [22 empty] | Débit d'air extrait (en m3/h) | Essai fumigène |  | Concentration de SF6 (en ppm) sur les points de mesures | [15 empty] | Remarques et observations | Conformité pour l'ensemble des tests réalisés
[11 empty] | Alarme de dépassement de butée | Alarme de débit | Point n°1 | Point n°2 | Point n°3 | Point n°4 | Point n°5 | Point n°6 | Point n°7 | Point n°8 | Point n°9 | Point n°10 | Point n°11 | Point n°12 | Point n°13 | Point n°14 | Point n°15 | Point n°16 | Point n°17 | Point n°18 | Vitesse minimale (en m/s) | Vitesse moyenne médiane (en m/s) | Vitesse moyenne médiane de référence | Vitesse moyenne (en m/s) | Conclusion |  | Observations (fuites, zones mortes,…) | Conclusion | Point n°1 | Point n°2 | Point n°3 | Point n°4 | Point n°5 | Point n°6 | Point n°7 | Point n°8 | Point n°9 | Point n°10 | Point n°11 | Point n°12 | Concentration SF6 maximale (en ppm) | Concentration SF6 moyenne (en ppm) | Vitesse d'air ambiant (en m/s) | Conclusion
Faculté de Pharmacie - Aile E (024001) | 00 | E 008 | 0240BE0002 | E 008-02 | n°3 | CP - NF EN 14175 | [32 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet
Faculté de Pharmacie - Aile E (024001) | 01 | E 103 | 0240BE0101 | E 103-01 | n°1 | XP-X 15-203 | [15 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |  | Sans objet | Sans objet | [5 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet
Faculté de Pharmacie - Aile E (024001) | 03 | E 308 | 0240BE0302 | E 308-03 / E 308 S9 | n°4 | Bas débit | [25 empty] | Sans objet | Sans objet |  |  |  | Sans objet | Sans objet
Faculté de Pharmacie - Aile F (024001) | 03 | F 314 | 0240BF0338 | F 314-05 | n°2 | Récep - NF EN 14175 | [30 empty] | Sans objet | Sans objet

## Liste sorbonnes - Pharma E&F (hidden)
Bâtiment | Unité de Recherche | Etage | Pièce | N° sorbonne | Ancien n° sorbonne | Norme de référence | Type de contrôle | Date du contrôle | Remarques
Faculté de Pharmacie - Aile E (024001) | UMR 7021 - LBP - Laboratoire de Bioimagerie et Pathologies | 00 | E 008 | 0240BE0002 | E 008-02 | NF EN 14175 | Contrôle n°3
Faculté de Pharmacie - Aile E (024001) | UMR 7200 - LIT - Laboratoire d'innovation thérapeutique | 01 | E 103 | 0240BE0101 | E 103-01 | XP-X 15-203 | Contrôle n°1
Faculté de Pharmacie - Aile E (024001) | UMR 7200 - LIT - Laboratoire d'innovation thérapeutique | 03 | E 308 | 0240BE0302 | E 308-03 / E 308 S9 | Bas débit | Contrôle n°4
Faculté de Pharmacie - Aile F (024001) | UMR 7199 - CAMB - Laboratoire de Conception et d’Application de Molécules Bioactives | 03 | F 314 | 0240BF0338 | F 314-05 | XP-X 15-203 | Contrôle n°1
[7 empty] | Contrôle n°1 | 2
[7 empty] | Contrôle n°2 | 0
[7 empty] | Contrôle n°3 | 1
[7 empty] | Contrôle n°4 | 1
4