## CNRS
Annexe 4 : Listing de l'ensemble des sorbonnes CNRS
Localisation | [7 empty] | Caractéristiques
Campus | Bâtiment | Adresse | Structure | Unité | Etage | Local | Désignation de la sorbonne | Année de mise en service | Type de contrôle | Etat | Alarme de débit | Alarme de dépassement de butée | Hauteur de l'ouverture de travail (en cm) | Largeur de l'ouverture de travail (en cm) | Hauteur du plan de travail (en cm)
Cronenbourg | 60 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DEPE | DEPE | N1 | 0006 | 0006-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 156 | Non renseignée
Cronenbourg | 60 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DEPE | DEPE | N1 | 1023 | 1023-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 170 | Non renseignée
Cronenbourg | 60 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DEPE | DEPE | N1 | 1025 | 1025-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 170 | Non renseignée
Cronenbourg | 60 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DEPE | DEPE | N1 | 1027 | 1027-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 170 | Non renseignée
Cronenbourg | 60 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DEPE | DEPE | N1 | 1042 | 1042-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Déplacée ? | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 170 | Non renseignée
Cronenbourg | 60 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DEPE | DEPE | N1 | 1045 | 1045-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 170 | Non renseignée
Cronenbourg | 60 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DEPE | DEPE | N1 | 1044 | 1044-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Déplacée ? | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 170 | Non renseignée
Cronenbourg | 60 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DEPE | DEPE | N0 | 1047 | 1047-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 170 | Non renseignée
Cronenbourg | 02 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | ?? | Salle impression 3D | Impression 3D | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 136 | Non renseignée
Cronenbourg | 21 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N-1 | N-1-004 | 004-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 153 | Non renseignée
Cronenbourg | 25 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | CYRCE | 158 | 601 | Inconnue | NF EN 14175 |  | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 161 | Non renseignée
Cronenbourg | 25 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | CYRCE | CYRCE-162 | CYRCE-162-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 26 | 165 | Non renseignée
Cronenbourg | 25 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | CYRCE | CYRCE-162 | CYRCE-162-S2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 27 | 165 | Non renseignée
Cronenbourg | 25 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | CYRCE | CYRCE-162 | CYRCE-162-S3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 27 | 165 | Non renseignée
Cronenbourg | 25 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | CYRCE | CYRCE-162 | CYRCE-162-S4 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 30 | 165 | Non renseignée
Cronenbourg | 25 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | CYRCE | SCR | 184-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 139 | Non renseignée
Cronenbourg | 26 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N0 | Atelier plasturgie | Atelier-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 140 | Non renseignée
Cronenbourg | 34 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N0 | ?? | S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 137 | Non renseignée
Cronenbourg | 34 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N0 | ?? | S2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 167 | Non renseignée
Cronenbourg | 35 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N-1 | N-1-004 | 004-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 153 | Non renseignée
Cronenbourg | 35 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N0 | N0-107 | 107-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 108 | Non renseignée
Cronenbourg | 35 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N0 | N0-107 | 107-S2 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 108 | Non renseignée
Cronenbourg | 35 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N0 | N0-115 | 115-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 35 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N0 | N0-116 | 116-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 35 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N0 | N0-125 | 125-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 35 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N0 | N0-125 | 125-S2 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 118 | Non renseignée
Cronenbourg | 35 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N0 | N0-128 | 128-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 161 | Non renseignée
Cronenbourg | 35 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N1 | N1-204 | 204-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 134 | Non renseignée
Cronenbourg | 35 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N1 | N1-206 | 206-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 135 | Non renseignée
Cronenbourg | 35 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N1 | N1-213 | 213-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 35 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N1 | N1-214 A | 214 A-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 117 | Non renseignée
Cronenbourg | 35 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N1 | N1-214 A | 214 A-S2 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 35 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N1 | N1-214 B | 214 B-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 35 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7178/IPHC/DRS | DRS | N1 | N1-215 | 215-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | E-346 | E-346/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | E-346 | E-346/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | E-346 | E-346/3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | E-348 | E-348/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | E-349 | E-349/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 108 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | A-335 | A-335/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | A-339 | A-339/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | A-339 | A-339/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | B-327 | B-327/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 46 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | B-329 | B-329/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 36 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N0 | F-035 | F-035/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N0 | F-046 | F-046/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 50 | 136 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N0 | F-048 | F-048/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N0 | G-004 | G-004/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N0 | H-032 | H-032/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N0 | H-054 | H-054/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N1 | A-161 | A-161/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N1 | C-125 | C-125/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N1 | F-138 | F-138/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N1 | G-118 | G-118/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N1 | G-118 | G-118/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N1 | G-120 | G-120/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | A-263 | A-263/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | A-263 | A-263/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | A-264 | A-264/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | A-265 | A-265/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | A-265 | A-265/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | A-265 | A-265/3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | A-265 | A-265/4 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | B-257 | B-257/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | B-257 | B-257/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | B-259 | B-259/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | B-259 | B-259/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | B-259 | B-259/3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | B-259 | B-259/4 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | D-217 | D-217/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | D-217 | D-217/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | D-219 | D-219/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | D-219 | D-219/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | D-219 | D-219/3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | D-219 | D-219/4 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | F-238 | F-238/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | F-238 | F-238/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | F-238 | F-238/3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | F-238 | F-238/4 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | F-240 | F-240/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | F-240 | F-240/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | F-240 | F-240/3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | F-240 | F-240/4 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | F-242 | F-242/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | F-244 | F-244/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | G-206 | G-206/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | G-206 | G-206/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | G-206 | G-206/3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | G-206 | G-206/4 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | G-208 | G-208/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | G-208 | G-208/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | G-208 | G-208/3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | G-208 | G-208/4 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | G-210 | G-210/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 50 | 136 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | G-210 | G-210/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 50 | 136 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | G-210 | G-210/3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 50 | 136 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N2 | G-210 | G-210/4 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 50 | 136 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | B-329 | B-329/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 36 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | B-331 | B-331/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | B-331 | B-331/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | B-331 | B-331/3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | B-331 | B-331/4 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | C-313 | C-313/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | C-313 | C-313/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | C-315 | C-315/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | C-317 | C-317/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | C-317 | C-317/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | C-317 | C-317/3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | C-317 | C-317/4 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | D-305 | D-305/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | D-305 | D-305/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | D-307 | D-307/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | D-307 | D-307/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | D-307 | D-307/3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | D-309 | D-309/1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | D-309 | D-309/2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | D-309 | D-309/3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 75 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UPR22 ICS | ICS | N3 | D-309 | D-309/4 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 28 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | ICube - UMR7357 | ICUBE | N-1 | Sous-sol-014 | 014-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 143 | Non renseignée
Cronenbourg | 28 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | ICube - UMR7357 | ICUBE | N-1 | Sous-sol-016 | 016-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 143 | Non renseignée
Cronenbourg | 28 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | ICube - UMR7357 | ICUBE | N0 | N0-029 | 29-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 102 | Non renseignée
Cronenbourg | 28 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | ICube - UMR7357 | ICUBE | N0 | N0-034 | 34-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 117 | Non renseignée
Cronenbourg | 28 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | ICube - UMR7357 | ICUBE | N0 | N0-034 | 34-S2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 117 | Non renseignée
Cronenbourg | 28 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | ICube - UMR7357 | ICUBE | N0 | N0-035 | 35-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 132 | Non renseignée
Cronenbourg | 28 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | ICube - UMR7357 | ICUBE | N0 | N0-035 | 35-S2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 132 | Non renseignée
Cronenbourg | 28 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | ICube - UMR7357 | ICUBE | N1 | N1 - 133 | 133-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 102 | Non renseignée
Cronenbourg | 28 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | ICube - UMR7357 | ICUBE | N1 | N1 - 134 | 134-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 132 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | RDJ | RDJ-0050 | 0050-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | RDJ | RDJ-0057 | 0057-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 141 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N1 | 1024 | 1024-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N1 | 1025 | 1025-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 171 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N1 | 1051 | 1051-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 106 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2023 | 2023-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2023 | 2023-S2 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2023 | 2023-S3 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2024 | 2024-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2024 | 2024-S2 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2024 | 2024-S3 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2030 | 2030-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2030 | 2030-S2 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2030 | 2030-S3 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2031 | 2031-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 136 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2031 | 2031-S2 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2031 | 2031-S3 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2032 | 2032-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2032 | 2032-S2 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2032 | 2032-S3 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2046 | 2046-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2046 | 2046-S2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2046 | 2046-S3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2047 | 2047-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 134 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2047 | 2047-S2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2047 | 2047-S3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2048 | 2048-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2048 | 2048-S2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2048 | 2048-S3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2054 | 2054-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 136 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2054 | 2054-S2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 136 | Non renseignée
Cronenbourg | 69 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N2 | 2054 | 2054-S3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 136 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N0 | 0301 | 0301-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 113 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N0 | 0303 | 0303-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 135 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N3 | 3201 | 3201-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 168 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N3 | 3201 | 3201-S2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N3 | 3202 | 3202-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Hors Service | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 168 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N3 | 3202 | 3202-S2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N3 | 3203 | 3203-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 168 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N3 | 3203 | 3203-S2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 168 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N3 | 3204 | 3204-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 136 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N3 | 3204 | 3204-S2 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N3 | 3204 | 3204-S3 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N3 | 3207 | 3207-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N3 | 3207 | 3207-S2 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N3 | 3207 | 3207-S3 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N3 | 3404 | 3404-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 50 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N3 | 3404 | 3404-S2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 50 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N3 | 3404 | 3404-S3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 50 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N3 | 3405 | 3405-S1 (Sorbonne 4) | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 50 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N3 | 3405 | 3405-S2 (Sorbonne 5) | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 50 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 70 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N3 | 3405 | 3405-S3 (Sorbonne 6) | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 50 | 138 | Non renseignée
Cronenbourg | 71 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7504 IPCMS | IPCMS | N0 | Union | Union-01 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 120 | Non renseignée
Cronenbourg | 90 | 23, rue du Loess 67200 STRASBOURG | UMR7517 | ITES | N0 | ITES | S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Absente | Absente | 40 | 141 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | FRC1589 IBMC | IBMC | S1 | Plate forme | PF-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 138 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9002 IBMC | IBMC - ARN | N3 | N3-333 | 333-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 131 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9002 IBMC | IBMC - ARN | N3 | N3-333 | 333-S2 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 131 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9002 IBMC | IBMC - ARN | N3 | N3-337 | 337-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 131 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9002 IBMC | IBMC - ARN | N3 | N3-338 | 338-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 131 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9002 IBMC | IBMC - ARN | N3 | N3-343 | 343-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 142 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9002 IBMC | IBMC - ARN | N3 | N3-347 | 347-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 131 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9002 IBMC | IBMC - ARN | N3 | N3-348 | 348-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 131 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9002 IBMC | IBMC - ARN | N4 | N4-404 | 404-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 131 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9002 IBMC | IBMC - ARN | N4 | N4-428 | 428-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 108 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9002 IBMC | IBMC - ARN | N4 | N4-428 | 428-S2 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 108 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9002 IBMC | IBMC - ARN | N4 | N4-429 | 429-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 131 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9002 IBMC | IBMC - ARN | N4 | N4-433 | 433-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 131 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9002 IBMC | IBMC - ARN | N4 | N4-435 | 435-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 131 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9002 IBMC | IBMC - ARN | N4 | N4-436 | 436-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 131 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9002 IBMC | IBMC - ARN | N4 | N4-441 | 441-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 142 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9002 IBMC | IBMC - ARN | N4 | N4-443 | 443-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 131 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9002 IBMC | IBMC - ARN | N4 | N4-447 | 447-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 131 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3572 IBMC | IBMC - I2CT | N1 | N1-102 | 102-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 121 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3572 IBMC | IBMC - I2CT | N1 | N1-137 | 137-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 50 | 109 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3572 IBMC | IBMC - I2CT | N1 | N1-141 | 141-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 121 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3572 IBMC | IBMC - I2CT | N1 | N1-141 | 141-S2 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 142 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3572 IBMC | IBMC - I2CT | N1 | N1-146 | 146-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 102 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3572 IBMC | IBMC - I2CT | N1 | N1-146 | 146-S2 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 102 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3572 IBMC | IBMC - I2CT | N1 | N1-146 | 146-S3 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 102 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9022 IBMC | IBMC - M3I | N1 | N1-135 | 135-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 142 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9022 IBMC | IBMC - M3I | N2 | N2-232 | 232-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 131 | Non renseignée
Esplanade | IBMC | 02, allée Konrad Roentgen 67084 STRASBOURG Cedex | UPR9022 IBMC | IBMC - M3I | N2 | N2-236 | 236-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 142 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N0 | 209 | 209-1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 42 | 136 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N1 | N1-308 | 308-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 42 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N1 | N1-309 | 309-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 42 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N1 | N1-312 | 312-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Non fonctionnelle | Absente | 42 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N1 | N1-320 | 320-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 42 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N1 | N1-323 | 323-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 42 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N1 | N1-324 | 324-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 42 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N1 | N1-332 | 332-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 42 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N1 | N1-338 | 338-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 42 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N1 | N1-358 | 358-1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 136 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N-1 | 162 | 162-1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 106 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N2 | N2-406 | 406-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 42 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N2 | N2-409 | 409-1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 136 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N2 | N2-412 | 412-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N2 | N2-420 | 420-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N2 | N2-423 | 423-1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 136 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N2 | N2-426 | 426-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 42 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N2 | N2-434 | 434-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 42 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N2 | N2-435 | 435-1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 42 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N2 | N2-450B | 450b-1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 42 | 106 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N2 | N2-482 | 482-1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 136 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N2 | N2-482 | 482-2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 136 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N3 | N3-509 | 509-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N3 | N3-512 | 512-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N3 | N3-518 | 518-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N3 | N3-520 | 520-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 194 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N3 | N3-523 | 523-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 194 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N3 | N3-526 | 526-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 194 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N3 | N3-535 | 535-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N3 | N3-550B | 550B-1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 136 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N3 | N3-552 | 552-1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 136 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N3 | N3-552 | 552-2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 136 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N3 | N3-582 | 582-1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 106 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N3 | N3-582 | 582-2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 136 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N3 | N3-582 | 582-3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 136 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N4 | N4-606 | 606-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N4 | N4-609 | 609-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N4 | N4-612 | 612-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Non fonctionnelle | Absente | 40 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N4 | N4-626 | 626-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 148 | Non renseignée
Esplanade | IBMP | 12, rue du Général Zimmer 67084 Strasbourg Cedex | UPR2357 IBMP | IBMP | N4 | N4-634 | 634-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 148 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N1 | 1003 | 1003-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N1 | 1004 | 1004-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N1 | 1006 | 1006-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N1 | 1006 | 1006-S2 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N1 | 1006 | 1006-S3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N1 | 1008 | 1008-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N1 | 1011a | 1011a-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 169 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N1 | 1106 | 1106-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 103 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N1 | 1204 | 1204-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N1 | 1303 | 1303-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N1 | 1303 | 1303-S2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N1 | 1305a | 1305a-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 140 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N1 | 1307 | 1307-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N1 | 1311 | 1311-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N1 | 1312 | 1312-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N2 | 2004a | 2004a-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N2 | 2006a | 2006-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N2 | 2007 | 2007-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N2 | 2008 | 2008-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N2 | 2103 | 2103-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N2 | 2203b | 2203b-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N2 | 2302a | 2302a-1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N2 | 2303 | 2303-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N2 | 2307 | 2307-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N2 | 2308 | 2308-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N2 | 2313a | 2313a-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N2 | 2313a | 2313a-S2 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N3 | 3317 - AT01 | 3318 - AT01 - S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 126 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N3 | 3004-BA01 | 3004-BA01-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 156 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N3 | 3005-BA02 | 3005-BA02-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 96 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N3 | 3018-BO13 | 3018-BO13-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 96 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N3 | 3307-SC07 | 3307-SC07-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 96 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N3 | 3103-SP08 | 3103-SP08-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 96 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N4 | 4009 | 4009-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 108 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N4 | 4214 | 4214-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N4 | 4313 | 4313-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N4 | 4315 | 4315-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 109 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N4 | 4308 - PO02 | 4308 - PO02-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 96 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UPR3212 INCI | INCI | N4 | 4307 - PO03 | 4307 - PO03-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 96 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UMS3415 | INCI - Chronobiotron | N3 | 3212-BA14 | 3212-BA14-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 96 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UMS3415 | INCI - Chronobiotron | N3 | 3212-BA14 | 3212-BA14-S2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 96 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UMS3415 | INCI - Chronobiotron | N3 | 3114-BO02 | 3114-BO02-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 126 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UMS3415 | INCI - Chronobiotron | N4 | 4204 - TC01 | 4204 - TC01-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Non fonctionnelle | 40 | 96 | Non renseignée
Esplanade | Neurochimie | 08, allée du Gal Rouvillois 67084 STRASBOURG Cedex | UMS3415 | INCI - Chronobiotron | N5 | 549 | 549-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | Absente | 40 | 168 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 7 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N1 | 107 | 107-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 8 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N1 | 108 | 108-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 9 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N1 | 108 | 108-S2 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 10 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N1 | 109 | 109-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 11 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N1 | 112 | 112-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 12 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N1 | 136 | 136-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 13 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N1 | 136 | 136-S2 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 14 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N2 | 202 | 202-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 15 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N2 | 203 | 203-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 16 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N2 | 208 | 208-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 17 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N2 | 209 | 209-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 18 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N2 | 211 | 211-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 19 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N2 | 227 | 227-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 20 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N2 | 231 | 231-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 20 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N2 | 231 | 231-S2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 98 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 21 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N2 | 231 | 231-S3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 98 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 22 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N2 | 234 | 234-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 23 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N2 | 234 | 234-S2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 157 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 24 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N2 | 238 | 238-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 25 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N2 | 242 | 242-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 26 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N2 | 242 | 242-S2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 50 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 27 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N2 | 242 | 242-S3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 50 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 28 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N2 | 242 | 242-S4 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 50 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 29 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N2 | 248 | 248-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 30 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N2 | 250 | 250-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 5 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N0 | 052 | 052-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 97 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 24 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N0 | 053 | 053-Sgauche | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 157 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 25 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N0 | 053 | 053-Sdroite | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 97 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 26 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N0 | 054 | Non identifiée | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 97 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 27 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N0 | 057 | 057-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 97 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 28 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N0 | 066 | 066-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 97 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 29 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | N0 | 067 | 067-S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 97 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 30 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | S1 | Labo 005 | 005-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 31 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | S1 | Labo 008 | 008-S1 | Inconnue | XPX-15-203 | Fonctionnel | Non renseigné | Non renseigné | 40 | 108 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 32 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | S1 | Labo 007/008 | Labo 007/008 - S1 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 105 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 33 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | S1 | Labo 007/008 | Labo 007/008 - S2 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 105 | Non renseignée
Mulhouse | IS2M | 34 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE | UMR7361 - IS2M | IS2M | S1 | Labo 007/008 | Labo 007/008 - S3 | Inconnue | NF EN 14175 | Fonctionnel | OUI, Fonctionnelle | OUI, Fonctionnelle | 40 | 105 | Non renseignée