## DCE GO
Affaire : Relogement CONSEIL DES PRUD'HOMMES 1700 LA ROCHELLE
| DPGF DCE du Lot 02 - Gros-Œuvre : |  |  |  |  | le 24 04 2024
Art. |  | Désignations | Un. | Quant. | P.Unit. (Euros) | Total (Euros) HT
1 | GENERALITES
1.4.3 | Installation et entretien du chantier |  | Ens. | 1
| Constat d'huissier |  | U | 1
| Frais de voirie |  | Ens | 1
1.4.7 | Nettoyage du chantier |  | PM | compté en 1.4.3
1.4.9 | Hygiène et sécurité de chantier |  | Ens. | 1
1.6.4 | Etudes d'exécution |  | Ens. | 1
| Etudes complémentaires PAC |  | Ens. | 1
| DOE |  | Ens. | 1
1.6.5 | Implantation et niveaux |  | Ens. | 1
1.6.6 | Répérage complémentaire des réseaux |  | Ens | 1
sous Total chapitre 1 H.T.
2 | DEMOLITIONS (compris évacuation)
2.1 | Démolition, déposes, modifications
2.1.0 | Désamiantage et curage |  | lot démolition
2.1.1 | Démolitions extérieures et de bâtiments
2.1.1.1 | Démolition du mur architectural en béton Armé préfabriqué (cpis fondations) |  | lot démolition
| Démolition du mur de verre architectural et ossature métallique (cpis fondations) |  | lot démolition
2.1.1.2 | Démolitions extérieures |  | lot démolition
| Démolition des dallages extérieures (avant, arrière et pignons EST) |  | lot démolition
| Démolition du muret extérieur, compris fondations |  | lot démolition
| Dépose park vélos et bornes (métalliques et plastiques) |  | lot démolition
| Démolition de l'enrobé extérieur |  | lot démolition
| Démolition du portique arrière extérieur, compris fondations |  | Lot curage
| Dévoiement des réseaux existants (anciennement extérieurs) sous les dallages crées |  | voir Réseaux
2.1.1.3 | Démolition du SAS d'entrée (façades vitrées, fondations, dalles, poteaux, acrotères, etc… |  | lot démolition
2.1.2 | Démolitions dans le bâtiment existant
2.1.2.1 | Démolition de dallage dans l'existant |  | m2
2.1.2.2 | Démolition lourde de murs ou cloison maçonnées dans l'existant |  | m2
2.1.2.3 | Démolition du SAS d'entrée (façades vitrées, fondations, dalles, poteaux, acrotères, etc… |  | lot démolition
2.1.2.4 | Découpe partielle par sciage de débord de poteaux semi circulaires sur façades |  | lot démolition
2.1.2.5 | Démolition de plancher dans l'existant (gaine ascenseur et escalier à créer) |  | m2
2.1.2.6 | Démolition d'ouvrages secondaires dans l'existant
| Démolition d'ouvrages secondaires (menuiseries ext. et int., huisseries, cloisons, plafonds, placards, revement de sol, gaines, cables, etc…) |  | hors lot
| Dépose ponctuel faux plafond pour dalle hte gaine ascenseur |  | Lot curage
2.1.3 | Création ou modification d'ouvertures dans l'existant (compris dépose, renforts et évacuation)
ouvertures à créer ou modifier (compris linteau BA, jambages, seuil, reprise enduit)
| ouvertures à créer dim 0.93x2.05mht environ |  | u
| ouvertures à créer dim 1.00x2.05mht environ |  | u
| autres ouvertures a créer |  | u
| ouverture à boucher en agglos 20 creux |  | Voir mur agglos
| ouvertures à déplacer (compris reprise seuil et tableau) |  | u
| fenêtre à boucher alllèges à créer |  | compté en agglos 20cm et appuis
2.1.4 | percement de réservations carrées ou rectangulaires dans plancher existant pour passage réseaux |  | u
2.1.5 | percement par carottages dans plancher existant pour passage réseaux |  | u
2.1.6 | percement dans soubassement pour passage réseaux |  | u
| percement dans murs existants pour passage réseaux |  | u
| percement dans façade pour déplacement et repose coffret EDF et GAZ |  | u
2.1.7 | saignée dans dallage largeur 50cm pour réseau, demol. et évacuation |  | ml
2.1.8 | Sciage et dépose de corniche existante |  | ml
2.1.9 | Dérasage de conduit en comble et de sa souche en toiture |  | ens
sous Total chapitre 2 H.T.
3 | TRAVAUX PREPARATOIRES et TERRASSEMENTS
3.1 | Décapage et terrassement en masse ( compris enlevement des végétaux) |  | lot VRD
3.2 | Plates formes sous bâtiments et aire extérieure au bâtiment . |  | lot VRD
3.3 | Fouilles en rigoles et en tranchées. |  | m3
3.4 | Fouilles en puits (compris cuvette acenseur) |  | m3
3.5 | Remblais tout venant autour des soubassements |  | m3
3.6 | Evacuation aux décharges ( non foisonné ) |  | m3
3.7 | Détermitage nouvelle réglementation |  | m2
sous Total chapitre 3 H.T.
4 | FONDATIONS ET INFRASTRUCTURES
4.1 | Gros béton |  | m3
4.2 | Béton de propreté |  | m3
4.3 | Semelles filantes
| * Béton |  | m3
| * Armatures |  | Kg
| *coffrage |  | PM massifs couilés en pleine fouille
4.4 | Semelles isolées
| * Béton |  | m3
| * Armatures |  | Kg
| *coffrage |  | PM massifs couilés en pleine fouille
4.5 | Longrines et soubassements BA
Longrines :
| * Béton |  | m3
| * Armatures |  | Kg
| *coffrage |  | m2
Soubassement BA
| * Béton |  | m3
| * Armatures |  | Kg
| *coffrage |  | m2
| bêches 20x30ht cm |  | ml
4.6 | Fosse pour gaine ascenseur
| terrassement et évacuation |  | m3
| dressage des parois de fouilles |  | m2
| remblais sable autour des parois |  | m3
| Radier cuvette ascenseur ep 25cm |  | m2
| voiles cuvette ascenseur ep 20cm en fissuration très préjudiciable |  | m2
| Contredalle ép 15cm |  | m2
| cuvelage cuvette asc |  | m2
| lisiaons avec dallage existant |  | ens
4.7 | Dalles coulées sur terre plein
4.7.1 | Dallages |  | sans objet
4.7.2 | Dalle portée ep 16cm |  | m2
| Dalle portée ep 22cm |  | m2
4.7.3 | Radier cuvette ascenseur ep 25cm |  | voir 4.6
4.7.4 | Dalles pour PAC |  | sans objet
4.8 | Isolant sous dalle portée |  | sans objet
4.9 | Murets et bancs BA extérieurs en béton blanc C30/37
4.9.1 | Muret BA ep 20cm en béton blanc
| 40x80ht cm |  | ml
4.9.2 | BANC BA en béton blanc, ep 40cm préfabriqué
| 40x80ht cm |  | ml
4.9.3 | Bandes de bordure en béton blanc, dans la continuité des murets et bancs |  | lot VRD
4.1 | Futs |  | sans objet
4.11 | Soubassements agglos |  | sans objet
4.12 | VS type Biocoffra ou similaire sous dalle |  | sans objet
4.13 | Corbeau BA sur seuil |  | ml
sous Total chapitre 4 H.T.
5 | SUPERSTRUCTURE
5.1 | Poteaux
5.1.1 | Poteaux BA
| * Béton |  | m3
| * Armatures |  | Kg
| *coffrage |  | m2
| Ø250 BA ou Ø273 métalliques remplis de micro béton |  | ml
5.1.2 | Poteaux Métalliques
5.2 | Poutres
5.2.1 | Poutres BA |  | voir 5.7
| * Béton |  | m3
| * Armatures |  | Kg
| *coffrage |  | m2
| linteaux 20x40 |  | ml
5.2.2 | Poutres Métalliques |  | voir 5.7
5.3 | Maçonneries
5.3.1 | Blocs de granulats lourds
5.3.1.1 | * ép. 0,10 m |  | m2
5.3.1.2 | * ép. 0,15 creux |  | m2
5.3.1.3 | * ép. 0,20 creux (compris ouvertures à boucher) |  | m2
5.3.1.4 | * ép. 0,20 perforés (parois gaine ascenseur a créer) |  | m2
5.3.1.5 | PV pour Chaînages verticaux |  | ml
5.3.1.6 | PV pour Chaînages horizontaux |  | ml
5.3.1.7 | PV pour liaisons CH de la cage avec planchers existants |  | ml
5.3.2 | Arase étanche |  | ml
5.3.3 | Linteaux courants dans agglos |  | ml
| Linteaux courants dans agglos de 15x20htcm |  | ml
| Linteaux courants dans agglos de 20x20htcm |  | ml
| Linteaux courants dans agglos de 20x25ht cm |  | ml
5.3.4 | blocage entre fermettes ou autour des pannes |  | ml
5.3.5 | *murs en blocs a bancher ép. 0,20 creux (compris béton et armatures) |  | m2
5.3.6 | Planelle isolante |  | sans objet
5.4 | Plancher BA coulée en place
| ep 22cm, compris armatures de reprises des zones en porte a faux |  | m2
| ep 20cm (sur cage asc) |  | m2
5.5 | Plancher à prédalles précontraintes
| ep 20cm |  | m2
| ep 22cm |  | m2
| autres épaisseur |  | m2
5.6 | Casquette BA ep 22 à 25cm |  | m2
5.7 | Sommiers |  | U
5.8 | Renforts par poutres métalliques, compris protection SF 1/2h |  | ml
5.9 | Renforts par poteaux métalliques |  | ml
5.1 | Renforts par bandes de carbones |  | ml
5.11 | Relevés BA |  | ml
| * Béton |  | m3
| * Armatures |  | Kg
| *coffrage |  | m2
5.12 | Voile BA |  | sans objet
sous Total chapitre 5 H.T.
6 | TRAVAUX DIVERS DE MACONNERIES
6.1 | Enduit ciment intérieur, taloché fin |  | m2
6.2 | Enduits extérieurs |  | hors lot, sauf sur souche a créer en toiture.
6.3 | Enduits sur soubassement |  | sans objet
6.4 | Réparations en façades |  | sans objet
6.5 | Appuis de baies à créer sur extension |  | ml
| Appuis de baies à adapter sur existant |  | ml
6.6 | Seuils à créer ou modifier
| Seuils à créer sur extension |  | ml
| Seuils à adapter sur existant |  | ml
6.7 | bande de dressement |  | ml
6.8 | arase, rampants et rives sur tête de murs de l'extension |  | ml
6.9 | Isolation thermique en superstructure |  | sans objet
6.1 | Escalier BA |  | sans objet
6.11 | Etanchéîté sur soubassement |  | m²
6.12 | Drainage vertical type Delta MS drain |  | m²
6.13 | Drainage horizontal |  | m²
6.14 | Conduit maçonné pour sortie de soiture (tout compris) |  | ens
6.15 | Placage pierre sur façades |  | hors lot
6.16 | Reprises et adaptations de feuillures existantes |  | sans objet
sous Total chapitre 6 H.T.
7 | CANALISATIONS ENTERREES
7.1 | Tranchées et évacuation |  | compté avec réseaux
7.2 | Remblais en tout venant |  | compté avec réseaux
| évacuation |  | compté avec réseaux
7.3 | Réseaux enterrés
7.3.1 | Canalisations PVC, compris tranchée
| * Réseaux PVC EU-EV diamètre 110 |  | ml
| * Réseaux PVC EP diamètre 110 |  | ml
| * Réseaux PVC pour VH diamètre 200 |  | ml
7.3.2 | Regard EP |  | hors lot
7.3.3 | Regard EU-EV |  | hors lot
7.3.5 | Regard à grille EP |  | hors lot
7.3.5 | Regard à grille pour ventilation du local archives |  | U
7.4 | Fourreaux compris tranchée
| * Réseau électrique 1 diamètre 100 moyens ( y compris sous coffrets) |  | ml
| * Réseau Télécom 1 diamètre 42/45 |  | ml
| *Regards de tirage |  | sans objet.
7.5 | Siphons de sol |  | U
7.6 | Divers adaptations aux réseaux existants sous bâtiment à créer. |  | ens
7.7 | fourniture et pose coffret EDFet GAZ compris scellement dans façade existante |  | U
7.8 | Nettoyage et contrôle vidéo des réseaux sous dallage. |  | ens
sous Total chapitre 7 H.T.
TOTAL lot 2 GO Euros HT
|  |  |  | TVA 20% |  | 0
|  |  |  | TOTAL lot 2 GO Euros TTC |  | 0
8 | OPTION
8.1 | Regard et pompe de relevage pour local archive en sous-sol (compris protections) |  | Ens
8.2 | Reprise des tranches sciées des poteaux de façade existantes. |  | ml
sous Total chapitre 8 H.T.
TOTAL Option lot 2 GO Euros HT
|  |  |  | TVA 20% |  | 0
|  |  |  | TOTAL Option lot 2 GO Euros TTC |  | 0