## Modele Lot (hidden)
#REF!
#REF!
DPGF | [6 empty] | ENTREPRISE |  |  |  | ENTREPRISE
#REF!
#REF!
#REF!
LOT | Test | [5 empty] | ACHATS ESTIMATIF |  |  |  | ACHATS ENTREPRISE |  |  |  | ENTREPRISE 1 | [5 empty] | ENTREPRISE 2 | [5 empty] | ENTREPRISE 3 | [5 empty] | ENTREPRISE 4 | [5 empty] | ENTREPRISE 5
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Unité | Quantité | PU | TOTAL | Unité | Quantité | PU | TOTAL | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Comparatif Achats | Observations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Comparatif Achats | Observations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Comparatif Achats | Observations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Comparatif Achats | Observations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Comparatif Achats | Observations
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
TOTAL € HT - Test | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
LOT | COMPLEMENTS / OPTIONS | [5 empty] | ACHATS ESTIMATIF |  |  |  | ACHATS ENTREPRISE |  |  |  | COMPLEMENTS / OPTIONS | [5 empty] | COMPLEMENTS / OPTIONS | [5 empty] | COMPLEMENTS / OPTIONS | [5 empty] | COMPLEMENTS / OPTIONS | [5 empty] | COMPLEMENTS / OPTIONS | [5 empty] | COMPLEMENTS / OPTIONS
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Unité | Quantité | PU | TOTAL | Unité | Quantité | PU | TOTAL | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Comparatif Achats | Observations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Comparatif Achats | Observations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Comparatif Achats | Observations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Comparatif Achats | Observations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Comparatif Achats | Observations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Comparatif Achats | Observations
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
TOTAL € HT - COMPLEMENTS / OPTIONS | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Economiste
E1
E2
E3
E4
E5

## CDPGF
PRO/DCE
2025-07-22
CDPGF
#REF!
#REF!
#REF!
LOT 04 | ELECTRICITE CFO / SSI
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
3 | DESCRIPTIFS DES TRAVAUX COMBLES VIGUERIE
3.1 | Travaux préparatoire
| Installation de chantier |  | ens | 0 | 0 | 0
| Travaux de maintien en fonctionnement des zones non impactées par les travaux |  | ens |  |  | 0
| Travaux de dépose / repose |  | ens |  |  | 0
| Etude technique et Synthèse |  | ens |  |  | 0
0
3.2 | Réseau de terre et liaisons équipotentielles |  |  |  |  | 0
0
| Prise de terre générale |  |  |  |  | 0
| Fond de fouille en Cu nu |  | PM |  |  | 0
| Piquets de terre |  | PM |  |  | 0
| Barrettes de terre |  | ens |  |  | 0
| Raccordements aux ferraillages |  | ens |  |  | 0
0
| Liaisons équipotentielles |  | ens |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles |  | ens |  |  | 0
0
| Mise à la terre des CdC |  |  |  |  | 0
| Mise à la terre des CdC (Cu nu 35mm²) |  | ml |  |  | 0
0
3.3 | Tableau divisionnaire |  |  |  |  | 0
0
| Extension du tableaux divisonnaire "TD Combles Viguerie" |  | u |  |  | 0
| Comptage et mesure |  | ens |  |  | 0
| Création des plans |  | ens |  |  | 0
| Essais et mise en service |  | ens |  |  | 0
0
3.4 | Protection contre la foudre |  |  |  |  | 0
0
| Parafoudre |  | SO |  |  | 0
0
3.5 | Dispositif de coupure d'urgence |  |  |  |  | 0
0
| Coupure d'urgence |  | SO |  |  | 0
0
3.6 | Alimentations particulières |  |  |  |  | 0
0
| Issue du TD Comble : |  |  |  |  | 0
| Alimentation ECS (Garonne) |  | SO |  |  | 0
0
3.7 | Cheminements et canalisations |  |  |  |  | 0
0
| Cheminement BT |  |  |  |  | 0
| Chemin de câble CFO |  | ml |  |  | 0
| Chemin de câble CFA |  | ml |  |  | 0
0
| Fourreaux, gaines et goulotte |  |  |  |  | 0
| Tube ICT / IRO 20 |  | ml |  |  | 0
| Gaines ICT |  | ml |  |  | 0
| Fourreaux |  | ml |  |  | 0
| Supports de fixation et autres accessoires divers |  | ens |  |  | 0
0
| Câbles |  |  |  |  | 0
| Câble 3G1,5mm² |  |  |  |  | 0
| Câble 2x1,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câble 3G2,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câble 5G1,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câble 5G2,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câbles CR1-C1 |  | ml |  |  | 0
0
| Boites de Dérivation |  | ens |  |  | 0
| Fixations spécifiques |  | ens |  |  | 0
| rebouchages étanchéité à l'air |  | ens |  |  | 0
| Sujétions et divers |  | ens |  |  | 0
| Rebouchages CF |  | ens |  |  | 0
| Encoffrement VTP |  | ens |  |  | 0
0
3.8 | Equipements éclairages et appareillages |  |  |  |  | 0
0
| Eclairage |  |  |  |  | 0
| Luminaire type 1 |  | u |  |  | 0
| Luminaire type 2 |  | u |  |  | 0
| Voyant de signalisation |  | u |  |  | 0
0
| Commandes d'éclairages |  |  |  |  | 0
| Détecteur de présence 180° étanche |  | u |  |  | 0
| Interrupteur vas et vient étanche |  | u |  |  | 0
| Bouton poussoir étanche |  | u |  |  | 0
0
| Prises terminales |  |  |  |  | 0
| PC 10/16A Servitudes |  |  |  |  | 0
| PC 10/16A étanche |  | ml |  |  | 0
0
| Divers et accessoires |  | ens |  |  | 0
0
3.9 | Equipements d'éclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
0
| Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
| BAES étanche |  | u |  |  | 0
| BAPI |  | SO |  |  | 0
| Télécommande BAES |  | u |  |  | 0
| Câblages |  | ml |  |  | 0
| Accessoires de fixation et supportages |  | ens |  |  | 0
| Divers et accessoires |  | ens |  |  | 0
| Essai et mise en service |  | ens |  |  | 0
0
3.10 | Système d'alarme incendie |  |  |  |  | 0
0
| Création d'un nouvel ECS y compris AES |  | PM |  |  | 0
| Remplacement du TRE existant (Trésorie) |  | PM |  |  | 0
| Déclencheur manuel |  | u |  |  | 0
| Détecteur automatique |  | u |  |  | 0
| Diffuseur sonore |  | u |  |  | 0
| Indicateur d'action |  | u |  |  | 0
0
| Câblages |  |  |  |  | 0
| Reprise et fermeture du Bus SDI existant |  | ens |  |  | 0
| Câblages CR1 |  | ml |  |  | 0
| Câblages C2 |  | ml |  |  | 0
| Câblages RPC |  | ml |  |  | 0
| Autres liaisons de câblages |  | ens |  |  | 0
0
| Mise à jour du dossier SSI |  | ens |  |  | 0
| Essais et mise en service |  | ens |  |  | 0
| Formation du personnel |  | ens |  |  | 0
| Mise à jour de la supervision DESIGO CC |  | ens |  |  | 0
| Divers et accessoires |  | ens |  |  | 0
0
|  |  | Sous totale chapitre 3 |  |  | 0
4 | DESCRIPTIFS DES TRAVAUX COMBLES GARONNE |  |  |  |  | 0
4.1 | Travaux préparatoire |  |  |  |  | 0
0
| Installation de chantier |  | ens |  |  | 0
| Travaux de maintien en fonctionnement des zones non impactées par les travaux |  | ens |  |  | 0
| Travaux de dépose |  | ens |  |  | 0
| Etude technique et Synthèse |  | ens |  |  | 0
0
4.2 | Réseau de terre et liaisons équipotentielles
0
| Prise de terre générale |  |  |  |  | 0
| Fond de fouille en Cu nu |  | PM |  |  | 0
| Piquets de terre |  | PM |  |  | 0
| Barrettes de terre |  | ens |  |  | 0
| Raccordements aux ferraillages |  | ens |  |  | 0
0
| Liaisons équipotentielles |  |  |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles |  | ens |  |  | 0
0
| Mise à la terre des CdC |  |  |  |  | 0
| Mise à la terre des CdC (Cu nu 35mm²) |  | ml |  |  | 0
0
4.3 | Tableau divisionnaire |  |  |  |  | 0
0
| Création d'un TD Combles "Garonne Nord" |  | u |  |  | 0
| Création d'un TD Combles "Garonne Sud" |  | u |  |  | 0
| Comptage et mesure |  | ens |  |  | 0
| Création des plans |  | ens |  |  | 0
| Essais et mise en service |  | ens |  |  | 0
0
4.4 | Protection contre la foudre |  |  |  |  | 0
0
| Parafoudre |  | SO |  |  | 0
0
4.5 | Dispositif de coupure d'urgence |  |  |  |  | 0
0
| Coupure d'urgence |  | SO |  |  | 0
0
4.6 | Alimentations particulières |  |  |  |  | 0
0
| Issue du TD Comble : |  |  |  |  | 0
| Alimentation AES (Garonne) |  | ens |  |  | 0
0
4.7 | Cheminements et canalisations |  |  |  |  | 0
0
| Cheminement BT |  |  |  |  | 0
| Chemin de câble CFO |  | ml |  |  | 0
| Chemin de câble CFA |  | ml |  |  | 0
0
| Fourreaux, gaines et goulotte |  |  |  |  | 0
| Tube ICT / IRO 20 |  | ml |  |  | 0
| Gaines ICT |  | ml |  |  | 0
| Fourreaux |  | ml |  |  | 0
| Supports de fixation et autres accessoires divers |  | ens |  |  | 0
0
| Câbles |  |  |  |  | 0
| Câble 3G1,5mm² |  |  |  |  | 0
| Câble 2x1,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câble 3G2,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câble 5G1,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câble 5G2,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câbles CR1-C1 |  | ml |  |  | 0
0
| Boites de Dérivation |  | ens |  |  | 0
| Fixations spécifiques |  | ens |  |  | 0
| rebouchages étanchéité à l'air |  | ens |  |  | 0
| Sujétions et divers |  | ens |  |  | 0
| Rebouchages CF |  | ens |  |  | 0
| Encoffrement VTP |  | ens |  |  | 0
0
4.8 | Equipements éclairages et appareillages |  |  |  |  | 0
0
| Eclairage |  |  |  |  | 0
| Luminaire type 1 |  | u |  |  | 0
| Luminaire type 2 |  | u |  |  | 0
| Voyant de signalisation |  | u |  |  | 0
0
| Commandes d'éclairages |  |  |  |  | 0
| Détecteur de présence 180° étanche |  | u |  |  | 0
| Interrupteur vas et vient étanche |  | u |  |  | 0
| Bouton poussoir étanche |  | u |  |  | 0
0
| Prises terminales |  |  |  |  | 0
| PC 10/16A Servitudes |  | u |  |  | 0
| PC 10/16A étanche |  | u |  |  | 0
0
| Divers et accessoires |  | ens |  |  | 0
0
4.9 | Equipements d'éclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
0
| Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
| BAES étanche |  | u |  |  | 0
| BAPI |  | u |  |  | 0
| Télécommande BAES |  | u |  |  | 0
| Câblages |  | ml |  |  | 0
| Accessoires de fixation et supportages |  | ens |  |  | 0
| Divers et accessoires |  | ens |  |  | 0
| Essai et mise en service |  | ens |  |  | 0
0
4.10 | Système d'alarme incendie |  |  |  |  | 0
0
| Création d'un nouvel ECS y compris AES |  | PM |  |  | 0
| Remplacement du TRE existant (Trésorie) |  | PM |  |  | 0
| Déclencheur manuel |  | u |  |  | 0
| Détecteur automatique |  | u |  |  | 0
| Diffuseur sonore |  | u |  |  | 0
| Indicateur d'action |  | u |  |  | 0
0
| Câblages |  |  |  |  | 0
| Reprise et fermeture du Bus SDI existant |  | ens |  |  | 0
| Câblages CR1 |  | ml |  |  | 0
| Câblages C2 |  | ml |  |  | 0
| Câblages RPC |  | ml |  |  | 0
| Autres liaisons de câblages |  | ens |  |  | 0
0
| Mise à jour du dossier SSI |  | ens |  |  | 0
| Essais et mise en service |  | ens |  |  | 0
| Formation du personnel |  | ens |  |  | 0
| Mise à jour de la supervision DESIGO CC |  | ens |  |  | 0
| Divers et accessoires |  | ens |  |  | 0
0
|  |  | Sous totale chapitre 4 |  |  | 0
5 | DESCRIPTIFS DES TRAVAUX COMBLES DIH |  |  |  |  | 0
0
5.1 | Travaux préparatoire |  |  |  |  | 0
0
| Installation de chantier |  | ens |  |  | 0
| Travaux de maintien en fonctionnement des zones non impactées par les travaux |  | ens |  |  | 0
| Travaux de dépose |  | ens |  |  | 0
| Etude technique et Synthèse |  | ens |  |  | 0
0
5.2 | Réseau de terre et liaisons équipotentielles |  |  |  |  | 0
0
| Prise de terre générale |  |  |  |  | 0
| Fond de fouille en Cu nu |  | PM |  |  | 0
| Piquets de terre |  | PM |  |  | 0
| Barrettes de terre |  | ens |  |  | 0
| Raccordements aux ferraillages |  | ens |  |  | 0
0
| Liaisons équipotentielles |  |  |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles |  | ens |  |  | 0
0
| Mise à la terre des CdC |  |  |  |  | 0
| Mise à la terre des CdC (Cu nu 35mm²) |  | ml |  |  | 0
0
5.3 | Tableau divisionnaire |  |  |  |  | 0
0
| Création d'un TD Combles "DIH" |  | u |  |  | 0
| Comptage et mesure |  | ens |  |  | 0
| Création des plans |  | ens |  |  | 0
| Essais et mise en service |  | ens |  |  | 0
0
5.4 | Protection contre la foudre |  |  |  |  | 0
0
| Parafoudre |  | SO |  |  | 0
0
5.5 | Dispositif de coupure d'urgence |  |  |  |  | 0
0
| Coupure d'urgence |  | SO |  |  | 0
0
5.6 | Alimentations particulières |  |  |  |  | 0
0
| Issue du TD Comble : |  |  |  |  | 0
| Alimentation AES (Garonne) |  | SO |  |  | 0
0
5.7 | Cheminements et canalisations |  |  |  |  | 0
0
| Cheminement BT |  |  |  |  | 0
| Chemin de câble CFO |  | ml |  |  | 0
| Chemin de câble CFA |  | ml |  |  | 0
0
| Fourreaux, gaines et goulotte |  |  |  |  | 0
| Tube ICT / IRO 20 |  | ml |  |  | 0
| Gaines ICT |  | ml |  |  | 0
| Fourreaux |  | ml |  |  | 0
| Supports de fixation et autres accessoires divers |  | ens |  |  | 0
0
| Câbles |  |  |  |  | 0
| Câble 3G1,5mm² |  |  |  |  | 0
| Câble 2x1,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câble 3G2,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câble 5G1,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câble 5G2,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câbles CR1-C1 |  | ml |  |  | 0
0
| Boites de Dérivation |  | ens |  |  | 0
| Fixations spécifiques |  | ens |  |  | 0
| rebouchages étanchéité à l'air |  | ens |  |  | 0
| Sujétions et divers |  | ens |  |  | 0
| Rebouchages CF |  | ens |  |  | 0
| Encoffrement VTP |  | ens |  |  | 0
0
5.8 | Equipements éclairages et appareillages |  |  |  |  | 0
0
| Eclairage |  |  |  |  | 0
| Luminaire type 1 |  | u |  |  | 0
| Luminaire type 2 |  | u |  |  | 0
| Voyant de signalisation |  | u |  |  | 0
0
| Commandes d'éclairages |  |  |  |  | 0
| Détecteur de présence 180° étanche |  | u |  |  | 0
| Interrupteur vas et vient étanche |  | u |  |  | 0
| Bouton poussoir étanche |  | u |  |  | 0
0
| Prises terminales |  |  |  |  | 0
| PC 10/16A Servitudes |  | u |  |  | 0
| PC 10/16A étanche |  | u |  |  | 0
0
| Divers et accessoires |  | ens |  |  | 0
0
5.9 | Equipements d'éclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
0
| Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
| BAES étanche |  | u |  |  | 0
| BAPI |  | SO |  |  | 0
| Télécommande BAES |  | u |  |  | 0
| Câblages |  | ml |  |  | 0
| Accessoires de fixation et supportages |  | ens |  |  | 0
| Divers et accessoires |  | ens |  |  | 0
| Essai et mise en service |  | ens |  |  | 0
0
5.10 | Système d'alarme incendie |  |  |  |  | 0
0
| Création d'un nouvel ECS y compris AES |  | PM |  |  | 0
| Remplacement du TRE existant (Trésorie) |  | PM |  |  | 0
| Déclencheur manuel |  | u |  |  | 0
| Détecteur automatique |  | u |  |  | 0
| Diffuseur sonore |  | u |  |  | 0
| Indicateur d'action |  | u |  |  | 0
0
| Câblages |  |  |  |  | 0
| Reprise et fermeture du Bus SDI existant |  | ens |  |  | 0
| Câblages CR1 |  | ml |  |  | 0
| Câblages C2 |  | ml |  |  | 0
| Câblages RPC |  | ml |  |  | 0
| Autres liaisons de câblages |  | ens |  |  | 0
0
| Mise à jour du dossier SSI |  | ens |  |  | 0
| Essais et mise en service |  | ens |  |  | 0
| Formation du personnel |  | ens |  |  | 0
| Mise à jour de la supervision DESIGO CC |  | ens |  |  | 0
| Divers et accessoires |  | ens |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  | 0
|  |  | Sous totale chapitre 5 |  |  | 0
6 | DESCRIPTIFS DES TRAVAUX COMBLES ONDOTOLOGIE |  |  |  |  | 0
0
6.1 | Travaux préparatoire |  |  |  |  | 0
0
| Installation de chantier |  | ens |  |  | 0
| Travaux de maintien en fonctionnement des zones non impactées par les travaux |  | ens |  |  | 0
| Travaux de dépose |  | ens |  |  | 0
| Etude technique et Synthèse |  | ens |  |  | 0
0
6.2 | Réseau de terre et liaisons équipotentielles |  |  |  |  | 0
0
| Prise de terre générale |  |  |  |  | 0
| Fond de fouille en Cu nu |  | PM |  |  | 0
| Piquets de terre |  | PM |  |  | 0
| Barrettes de terre |  | ens |  |  | 0
| Raccordements aux ferraillages |  | ens |  |  | 0
0
| Liaisons équipotentielles |  |  |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles |  | ens |  |  | 0
0
| Mise à la terre des CdC |  |  |  |  | 0
| Mise à la terre des CdC (Cu nu 35mm²) |  | ml |  |  | 0
0
6.3 | Tableau divisionnaire |  |  |  |  | 0
0
| Création d'un TD Combles "ONDOTOGIE" |  | u |  |  | 0
| Comptage et mesure |  | ens |  |  | 0
| Création des plans |  | ens |  |  | 0
| Essais et mise en service |  | ens |  |  | 0
0
6.4 | Protection contre la foudre |  |  |  |  | 0
0
| Parafoudre |  | SO |  |  | 0
0
6.5 | Dispositif de coupure d'urgence |  |  |  |  | 0
0
| Coupure d'urgence |  | SO |  |  | 0
0
6.6 | Alimentations particulières |  |  |  |  | 0
0
| Issue du TD Comble : |  |  |  |  | 0
| Alimentation AES (Garonne) |  | SO |  |  | 0
0
6.7 | Cheminements et canalisations |  |  |  |  | 0
0
| Cheminement BT |  |  |  |  | 0
| Chemin de câble CFO |  | ml |  |  | 0
| Chemin de câble CFA |  | ml |  |  | 0
0
| Fourreaux, gaines et goulotte |  |  |  |  | 0
| Tube ICT / IRO 20 |  | ml |  |  | 0
| Gaines ICT |  | ml |  |  | 0
| Fourreaux |  | ml |  |  | 0
| Supports de fixation et autres accessoires divers |  | ens |  |  | 0
0
| Câbles |  |  |  |  | 0
| Câble 3G1,5mm² |  |  |  |  | 0
| Câble 2x1,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câble 3G2,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câble 5G1,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câble 5G2,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câbles CR1-C1 |  | ml |  |  | 0
0
| Boites de Dérivation |  | ens |  |  | 0
| Fixations spécifiques |  | ens |  |  | 0
| rebouchages étanchéité à l'air |  | ens |  |  | 0
| Sujétions et divers |  | ens |  |  | 0
| Rebouchages CF |  | ens |  |  | 0
| Encoffrement VTP |  | ens |  |  | 0
0
6.8 | Equipements éclairages et appareillages |  |  |  |  | 0
0
| Eclairage |  |  |  |  | 0
| Luminaire type 1 |  | u |  |  | 0
| Luminaire type 2 |  | u |  |  | 0
| Voyant de signalisation |  | u |  |  | 0
0
| Commandes d'éclairages |  |  |  |  | 0
| Détecteur de présence 180° étanche |  | u |  |  | 0
| Interrupteur vas et vient étanche |  | u |  |  | 0
| Bouton poussoir étanche |  | u |  |  | 0
0
| Prises terminales |  |  |  |  | 0
| PC 10/16A Servitudes |  | u |  |  | 0
| PC 10/16A étanche |  | u |  |  | 0
0
| Divers et accessoires |  | ens |  |  | 0
0
6.9 | Equipements d'éclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
0
| Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
| BAES étanche |  | u |  |  | 0
| BAPI |  | SO |  |  | 0
| Télécommande BAES |  | u |  |  | 0
| Câblages |  | ml |  |  | 0
| Accessoires de fixation et supportages |  | ens |  |  | 0
| Divers et accessoires |  | ens |  |  | 0
| Essai et mise en service |  | ens |  |  | 0
0
6.10 | Système d'alarme incendie |  |  |  |  | 0
0
| Création d'un nouvel ECS y compris AES |  | PM |  |  | 0
| Remplacement du TRE existant (Trésorie) |  | PM |  |  | 0
| Déclencheur manuel |  | u |  |  | 0
| Détecteur automatique |  | u |  |  | 0
| Diffuseur sonore |  | u |  |  | 0
| Indicateur d'action |  | u |  |  | 0
0
| Câblages |  |  |  |  | 0
| Reprise et fermeture du Bus SDI existant |  | ens |  |  | 0
| Câblages CR1 |  | ml |  |  | 0
| Câblages C2 |  | ml |  |  | 0
| Câblages RPC |  | ml |  |  | 0
| Autres liaisons de câblages |  | ens |  |  | 0
0
| Mise à jour du dossier SSI |  | ens |  |  | 0
| Essais et mise en service |  | ens |  |  | 0
| Formation du personnel |  | ens |  |  | 0
| Mise à jour de la supervision DESIGO CC |  | ens |  |  | 0
| Divers et accessoires |  | ens |  |  | 0
0
|  |  | Sous totale chapitre 6 |  |  | 0
7 | DESCRIPTIFS DES TRAVAUX COMBLES TRESORIE |  |  |  |  | 0
0
7.1 | Travaux préparatoire |  |  |  |  | 0
0
| Installation de chantier |  | ens |  |  | 0
| Travaux de maintien en fonctionnement des zones non impactées par les travaux |  | ens |  |  | 0
| Travaux de dépose |  | ens |  |  | 0
| Etude technique et Synthèse |  | ens |  |  | 0
0
7.2 | Réseau de terre et liaisons équipotentielles |  |  |  |  | 0
0
| Prise de terre générale |  |  |  |  | 0
| Fond de fouille en Cu nu |  | PM |  |  | 0
| Piquets de terre |  | PM |  |  | 0
| Barrettes de terre |  | ens |  |  | 0
| Raccordements aux ferraillages |  | ens |  |  | 0
0
| Liaisons équipotentielles |  |  |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles |  | ens |  |  | 0
0
| Mise à la terre des CdC |  |  |  |  | 0
| Mise à la terre des CdC (Cu nu 35mm²) |  | ml |  |  | 0
0
7.3 | Tableau divisionnaire |  |  |  |  | 0
0
| Extension du TD10 Existant |  | u |  |  | 0
| Comptage et mesure |  | ens |  |  | 0
| Création des plans |  | ens |  |  | 0
| Essais et mise en service |  | ens |  |  | 0
0
7.4 | Protection contre la foudre |  |  |  |  | 0
0
| Parafoudre |  | SO |  |  | 0
0
7.5 | Dispositif de coupure d'urgence |  |  |  |  | 0
0
| Coupure d'urgence |  | SO |  |  | 0
0
7.6 | Alimentations particulières |  |  |  |  | 0
0
| Issue du TD Comble : |  |  |  |  | 0
| Alimentation AES (Garonne) |  | SO |  |  | 0
0
7.7 | Cheminements et canalisations |  |  |  |  | 0
0
| Cheminement BT |  |  |  |  | 0
| Chemin de câble CFO |  | ml |  |  | 0
| Chemin de câble CFA |  | ml |  |  | 0
0
| Fourreaux, gaines et goulotte |  |  |  |  | 0
| Tube ICT / IRO 20 |  | ml |  |  | 0
| Gaines ICT |  | ml |  |  | 0
| Fourreaux |  | ml |  |  | 0
| Supports de fixation et autres accessoires divers |  | ens |  |  | 0
0
| Câbles |  |  |  |  | 0
| Câble 3G1,5mm² |  |  |  |  | 0
| Câble 2x1,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câble 3G2,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câble 5G1,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câble 5G2,5mm² |  | ml |  |  | 0
| Câbles CR1-C1 |  | ml |  |  | 0
0
| Boites de Dérivation |  | ens |  |  | 0
| Fixations spécifiques |  | ens |  |  | 0
| rebouchages étanchéité à l'air |  | ens |  |  | 0
| Sujétions et divers |  | ens |  |  | 0
| Rebouchages CF |  | ens |  |  | 0
| Encoffrement VTP |  | ens |  |  | 0
0
7.8 | Equipements éclairages et appareillages |  |  |  |  | 0
0
| Eclairage |  |  |  |  | 0
| Luminaire type 1 |  | u |  |  | 0
| Luminaire type 2 |  | u |  |  | 0
| Voyant de signalisation |  | u |  |  | 0
0
| Commandes d'éclairages |  |  |  |  | 0
| Détecteur de présence 180° étanche |  | u |  |  | 0
| Interrupteur vas et vient étanche |  | u |  |  | 0
| Bouton poussoir étanche |  | u |  |  | 0
0
| Prises terminales |  |  |  |  | 0
| PC 10/16A Servitudes |  | u |  |  | 0
| PC 10/16A étanche |  | u |  |  | 0
0
| Divers et accessoires |  | ens |  |  | 0
0
7.9 | Equipements d'éclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
0
| Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
| BAES étanche |  | u |  |  | 0
| BAPI |  | SO |  |  | 0
| Télécommande BAES |  | u |  |  | 0
| Câblages |  | ml |  |  | 0
| Accessoires de fixation et supportages |  | ens |  |  | 0
| Divers et accessoires |  | ens |  |  | 0
| Essai et mise en service |  | ens |  |  | 0
0
7.10 | Système d'alarme incendie |  |  |  |  | 0
0
| Création d'un nouvel ECS y compris AES |  | PM |  |  | 0
| Remplacement du TRE existant (Trésorie) |  | u |  |  | 0
| Déclencheur manuel |  | u |  |  | 0
| Détecteur automatique |  | u |  |  | 0
| Diffuseur sonore |  | u |  |  | 0
| Indicateur d'action |  | u |  |  | 0
0
| Câblages |  |  |  |  | 0
| Reprise et fermeture du Bus SDI existant |  | ens |  |  | 0
| Câblages CR1 |  | ml |  |  | 0
| Câblages C2 |  | ml |  |  | 0
| Câblages RPC |  | ml |  |  | 0
| Autres liaisons de câblages |  | ens |  |  | 0
0
| Mise à jour du dossier SSI |  | ens |  |  | 0
| Essais et mise en service |  | ens |  |  | 0
| Formation du personnel |  | ens |  |  | 0
| Mise à jour de la supervision DESIGO CC |  | ens |  |  | 0
| Divers et accessoires |  | ens |  |  | 0
0
|  |  | Sous totale chapitre 7 |  |  | 0
TOTAL € HT - ELECTRICITE CFO / SSI | [5 empty] | 0
Economiste
E1
E2
E3
E4
E5
Economiste