## 2025-26 Lot 1 DPGF
Opérateur économique :
Date de l'offre :
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) - Maintenances préventive et palliative
Marché n°2025-26
Entretienet maintenance des systèmes de sécurité incendie de l'ENS de Lyon LOT 01 - SITE DESCARTES
Le soumissionnaire est tenu de répondre à chaque ligne, dans les cases en surbrillance orange. Toute absence de réponse devra être justifiée. Les prix forfaitaires sont donnés dans le présent document, sans renvoi possible à un document annexe.
BÂTIMENT | MATÉRIELS | MODÈLE | Modèle CMSI | Marque | NOMBRE | NOMBRE DE PASSAGES ANNUELS MINIMUM | PRIX FORFAITAIRE ANNUEL (EN €HT)
Bibliothèque Diderot (D9) | DI total | Cassiopee force s | Antares 4 | DEF | 148 | 2
| IA |  |  |  | 85
| DM |  |  |  | 96
| DS |  |  |  | 61
| Flash lumineux |  |  |  | 54
| PCF |  |  |  | 11
| CCF |  |  |  | 5
| VDF |  |  |  | 3
| Moteur Extraction |  |  |  | 2
| Moteur Soufflage |  |  |  | 4
| NSA |  |  |  | 8
| Dev IS |  |  |  | 27
| Arrêt CTA |  |  |  | 10
Bâtiments D1 - D2 - D3 - D4 | DI total | Cassiopee force s | Antares 4 | DEF | 157 | 2
| IA |  |  |  | 99
| DM |  |  |  | 68
| DS |  |  |  | 102
| Flash lumineux |  |  |  | 106
| DS Parlé |  |  |  | 7
| PCF |  |  |  | 19
| CCF |  |  |  | 14
| Moteur Extraction |  |  |  | 4
| Moteur Soufflage |  |  |  | 4
| NSA |  |  |  | 1
| Dev IS |  |  |  | 11
| Arrêt CTA |  |  |  | 4
Salle festive (D5) | DM | Cassiopee force s | Antares 4 | DEF | 3 | 1
| DS |  |  |  | 1
| Flash lumineux |  |  |  | 1
| DS Parlé |  |  |  | 3
Résidence A (D5) | DI total | Cassiopee force s | Antares 4 | DEF | 15 | 2
| IA |  |  |  | 6
| DM |  |  |  | 16
| DS |  |  |  | 20
| Flash lumineux |  |  |  | 6
Résidence B (D5) | DI total |  |  |  | 7 | 2
| DM |  |  |  | 19
| DS |  |  |  | 17
Résidence C (D5) | DM |  |  |  | 16 | 2
| DS |  |  |  | 12
Résidence D (D5) | DM |  |  |  | 11 | 2
| DS |  |  |  | 6
Résidence E (D5) | DM |  |  |  | 9 | 2
| DS |  |  |  | 6
Résidence F (D5) | DM |  |  |  | 5 | 2
| DS |  |  |  | 4
IEA (D6) | DM | METRONIQUE | TYPE 4 | METRONIQUE | 8 | 2
| DS |  |  |  | 7
Restaurant (D7) | DM | Cassiopee force s | Antares 4 | DEF | 26 | 2
| DS |  |  |  | 9
| Flash lumineux |  |  |  | 14
| Dev IS |  |  |  | 1
Buisson (D8) | DI total | Cassiopee force s | Antares 4 | DEF | 15 | 2
| IA |  |  |  | 30
| DM |  |  |  | 27
| DS |  |  |  | 17
| Flash lumineux |  |  |  | 34
| DS Parlé |  |  |  | 4
| PCF |  |  |  | 6
| Dev IS |  |  |  | 4
| Arrêt CTA |  |  |  | 1
Total prix forfaitaire ANNUEL (en € HT) = À reporter dans l'acte d'engagement | [6 empty] | 0