## Page de garde
HÔPITAL DU GIER SITE DE SAINT CHAMOND : EXTENSION DE L'INSTALLATION DE RAFRAÎCHISSEMENT PAR EAU GLACEE
19 rue Victor Hugo, 42400 SAINT CHAMOND
MAITRE D'OUVRAGE Hôpital de Saint-Chamond 19 rue Victor Hugo 42400 SAINT-CHAMOND Tél : 04 77 75 24 39
Lot n°N°1
Extension du Rafraîchissement eau glacée du site de l'hôpital
D.P.G.F.
|  | Dossier | NRJ25-2518
BE FLUIDES : GBA Energies 7, rue Pablo Picasso 42041 ST ETIENNE Tél : 04 77 90 88 50 Mél : energies@gba-energies.com
|  | Date | 10/12/2025
|  | Phase | DCE
|  | Indice | D

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | M3 | M4 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Variante imposée | Numéro Variante imposée | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°N°1 |  | Extension du Rafraîchissement eau glacée du site de l'hôpital
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 4 |  | Etudes d'EXE
9 | 4.1 |  | Études d'exécution |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
3.&
Etudes d'EXE
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3 | 5 |  | Installation de chantier
9 | 5.1 |  | Branchement provisoire d'eau potable avec sous-comptage |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.UMOD
9.M.Z
9.&
9 | 5.2 |  | Branchement en EF et EU de la base vie |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.M.Z
9.&
3.&
Installation de chantier
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3 | 6 |  | Tranche Ferme : Remplacement de la production d'eau glacée et adaptations aux futurs projets
4 | 6.1 |  | Consistances des travaux - Tranche ferme TF
4.T
4.T
4.&
Consistances des travaux - Tranche ferme TF
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 6.2 |  | Mises hors énergies - consignations - déposes
8 | 6.2.1 |  | Dépose / phasage / reconnexion à prévoir dans le cadre des travaux
8.T
8.T
8.&
4.&
Mises hors énergies - consignations - déposes
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 6.3 |  | Interventions Production de froid à eau glacée existante
4.T
4.U.IMAGE
4.T
9 | 6.3.1 |  | Neutralisation et déconnexion du GF existant |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 6.3.2 |  | Valorisation du Rachat et reprise du groupe froid existant |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 6.3.3 |  | Bouteille de découplage - Ballon Tampon existant : Neutralisation et dépose |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 6.3.4 |  | Expansion existante: Neutralisation et dépose |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 6.3.5 |  | Pompe primaire du LT 02 sous-sol : Neutralisations et dépose |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 6.3.6 |  | Pompe secondaire du LT 07 R+3 : Neutralisations et dépose |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
4.&
Interventions Production de froid à eau glacée existante
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 6.4 |  | Nouvelle Production de froid à eau glacée
4.T
9 | 6.4.1 |  | Groupe froid à condensation par air, à eau glacée |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 6.4.2 |  | Capotage Traitement acoustique Groupe froid |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | 6.4.3 |  | Manutention-approvisionnement du groupe froid |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.&
9 | 6.4.4 |  | Essais-réglage-mise en service |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.T
9.&
9 | 6.4.5 |  | Remplacement des robinetteries du circuit primaire aérien extérieur |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 6.4.6 |  | Distribution hydraulique circuit primaire en extérieur |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 6.4.7 |  | Traçage électrique réseaux extérieurs |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
4.&
Nouvelle Production de froid à eau glacée
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 6.5 |  | Sous-Station Eau Glacée LT 02 Sous-Sol
4.T
9 | 6.5.1 |  | Remplacement de la pompe primaire du LT 02 sous-sol |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 6.5.2 |  | Création d'une bouteille de découplage à eau glacée dans le LT 02 sous-sol |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.L
9.UMOD
9.&
9 | 6.5.3 |  | Création d'un collecteur de découplage à eau glacée dans LT 02 sous-sol |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.L
9.UMOD
9.&
9 | 6.5.4 |  | Création d'un départ primaire sous-station LT 07 - R+3 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.L
9.UMOD
9.&
9 | 6.5.5 |  | Création de deux attentes avec vannes d'isolements pour futur IRM |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.L
9.UMOD
9.&
9 | 6.5.6 |  | Création de deux attentes avec vannes d'isolements pour pharmacie-bureaux- local serveur |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.L
9.UMOD
9.&
8 | 6.5.7 |  | Modification et création d'un départ spécifique aux CTA 07 et CTA 08
8.T
8.T
8.T
8.L
8.UMOD
9 | 6.5.7.1 |  | Consignations - bouchonnements du réseau sur la colonne existante |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 6.5.7.2 |  | Création d'un départ spécifique CTA 07 et CTA 08 - DN 65 depuis collecteurs |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
8.&
4.&
Sous-Station Eau Glacée LT 02 Sous-Sol
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 6.6 |  | Sous-Station Eau Glacée LT 07 R+3
4.T
9 | 6.6.1 |  | Remplacement de la bouteille à eau glacée dans LT 07 - R+3 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.L
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 6.6.2 |  | Création d'un collecteur de découplage à eau glacée dans LT 07 - R+3 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.L
9.UMOD
9.&
9 | 6.6.3 |  | Modification départ (existant) Secteur Endoscopie et Bloc obstétrical LT08 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.L
9.UMOD
9.&
9 | 6.6.4 |  | Modification départ (existant) CTA 10-11-12-13-15/ Secteur maternité/Batteries Bloc Stérilisation/Batteries USC UTA Imagerie/CTA USC et CTA IMAGERIE |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.L
9.UMOD
9.&
9 | 6.6.5 |  | Remplacement de la pompe de distribution de sol du départ existant |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.L
9.UMOD
9.&
9 | 6.6.6 |  | Création de deux attentes avec vannes d'isolements pour locaux dits "prioritaires", et circulations des plateaux d'étage |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.L
9.UMOD
9.&
9 | 6.6.7 |  | Remplacement de l'expansion existante |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.L
9.UMOD
9.&
9 | 6.6.8 |  | Rampe d'adoucissement à cartouche |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.L
9.UMOD
9.&
4.&
Sous-Station Eau Glacée LT 07 R+3
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 6.7 |  | Travaux VRD-Gros Oeuvre
4.T
4.U.IMAGE
4.U.IMAGE
4.U.IMAGE
8 | 6.7.1 |  | Travaux préparatoires
9 | 6.7.1.1 |  | Constat d'huissier avant travaux |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.L
9.UMOD
9.M.Z
9.&
9 | 6.7.1.2 |  | Études d'exécutions, plans et notes de calculs : Géotechnique |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.UMOD
9.M.Z
9.&
9 | 6.7.1.3 |  | Études d'exécutions, plans et notes de calculs : Structurelles |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.UMOD
9.M.Z
9.&
8.&
8 | 6.7.2 |  | Démolition du socle existant - et terrassement
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 6.7.2.1 |  | Démolition du socle existant |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.L
9.UMOD
9.&
8.&
9 | 6.7.3 |  | Déplacement du regard existant béton (réseaux électriques) |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.L
9.UMOD
9.&
8 | 6.7.4 |  | Nouveaux Terrassements
8.T
8.T
9 | 6.7.4.1 |  | Terrassement : Couche de réglage 0/31.5 - ép 0.20m |  |  |  |  | M3 | 12.1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.A
9.M.F
9.M.Z
9.&
9 | 6.7.4.2 |  | Terrassement : Couche de réglage 0/60 - ép 0.40m |  |  |  |  | M3 | 24.2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.E
9.M.F
9.M.Z
9.&
9 | 6.7.4.3 |  | Terrassement : Couche de réglage 0/200 - ép 0.40m |  |  |  |  | M3 | 24.2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.E
9.M.F
9.M.Z
9.&
8.&
8 | 6.7.5 |  | Nouveau Radiers B.A
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 6.7.5.1 |  | Béton de propreté jusqu'à 0,10 m d'épaisseur |  |  |  |  | M3 | 6.325 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 6.7.5.2 |  | Plus value pour dressement du béton de propreté |  |  |  |  | M2 | 63.25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 6.7.5.3 |  | Béton armé pour radier |  |  |  |  | M3 | 18.975 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.UMOD
9.L
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 6.7.5.4 |  | Coffrage de rive de radier (parement élémentaire) |  |  |  |  | M2 | 9.6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 6.7.5.5 |  | Armatures HA pour radier |  |  |  |  | KG | 82.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 6.7.5.6 |  | Armatures TS pour radier |  |  |  |  | KG | 1045 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 6.7.5.7 |  | Surfaçage (parement lissé) de dalle |  |  |  |  | M2 | 55 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
8.&
9 | 6.7.6 |  | Nouveau Dallage extérieur armé de 30 cm sur terre plein / Finition balayé fin + nez de marche |  |  |  |  | M2 | 55 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.L
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 6.7.7 |  | Bèche autour du dallage extérieur |  |  |  |  | M2 | 55 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 6.7.8 |  | Essais à la plaque |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
8 | 6.7.9 |  | Structure métallique en acier galvanisée pour capotages acoustique
9 | 6.7.9.1 |  | Poteaux en acier galvanisé laqué - Tube creux |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 6.7.9.2 |  | Poteaux en acier galvanisé laqué - IPE 200 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 6.7.9.3 |  | Demi-Poteaux en acier galvanisé laqué - Demi-IPE 200 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 6.7.9.4 |  | Panne en acier galvanisé laqué - UPN 160 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
8.&
4.&
Travaux VRD-Gros Oeuvre
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 6.8 |  | Production de froid provisoire à prévoir pendant travaux
4.T
4.T
4.U.IMAGE
4.U.IMAGE
9 | 6.8.1 |  | Location Groupe froid à condensation par air, à eau glacée |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.L
9.UMOD
9.&
4.&
Production de froid provisoire à prévoir pendant travaux
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 6.9 |  | Distribution d'eau glacée
4.T
4.&
Distribution d'eau glacée
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 6.10 |  | Électricité CVC
4.T
4.U.IMAGE
9 | 6.10.1 |  | Raccordement électrique du groupe froid |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 6.10.2 |  | Raccordements électriques depuis AE CVC LT 07 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 6.10.3 |  | Raccordements électriques depuis AE CVC LT 02 sous-sol |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.&
4.&
Électricité CVC
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 6.11 |  | Régulation CVC
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 6.11.1 |  | Régulation groupe froid |  |  |  |  | pm | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 6.11.2 |  | Régulation équipements en LT 02 sous-sol |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
8 | 6.11.3 |  | Régulation équipements en LT 07 - R+3
8.T
8.T
8.&
4.&
Régulation CVC
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 6.12 |  | GTB-GTC
4.T
9 | 6.12.1 |  | Analyse fonctionnelle |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 6.12.2 |  | Automates et Réseaux GTB |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 6.12.3 |  | Programmation, mise en service, et formation |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
4.&
GTB-GTC
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3.&
Tranche Ferme : Remplacement de la production d'eau glacée et adaptations aux futurs projets
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3 | 7 |  | TO1 : Rafraîchissement des locaux "prioritaires" et circulations
4 | 7.1 |  | Consistances des travaux Tranche Optionnelle TO1
4.T
4.T
4.&
Consistances des travaux Tranche Optionnelle TO1
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 7.2 |  | Mises hors énergies - consignations - déposes
8 | 7.2.1 |  | Dépose / phasage / reconnexion à prévoir dans le cadre des travaux
8.T
9 | 7.2.1.1 |  | Dépose et repose des plafond démontables - circulations d'étages |  |  |  |  | m2 | 710 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | 7.2.1.2 |  | Dépose et repose des plafond démontables - locaux prioritaires |  |  |  |  | m2 | 170 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | 7.2.1.3 |  | Provision de dépose de 5 à 6 éclairage par circulations |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.&
9 | 7.2.1.4 |  | Provision de dévoiements de gaines de ventilation |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | 7.2.1.5 |  | Neutralisations, mises hors énergie et dépose des émetteurs froids |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.&
8.&
4.&
Mises hors énergies - consignations - déposes
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 7.3 |  | Départ secondaire à eau glacée
4.T
9 | 7.3.1 |  | Départ secondaire eau glacée - Locaux "prioritaires" R+1 à R+4 - DN 125 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.C
9.T
9.T
9.T
9.L
9.UMOD
9.&
4.&
Départ secondaire à eau glacée
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 7.4 |  | Distribution d'eau glacée
4.T
8 | 7.4.1 |  | Réseau de distribution en colonnes
8.T
8.U.IMAGE
9 | 7.4.1.1 |  | Carottages- Percements en dalles pour colonne y compris renforts |  |  |  |  | U | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.1.2 |  | Tube acier Inox à sertir DN 125 |  |  |  |  | ML | 51 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.UMOD
9.&
9 | 7.4.1.3 |  | Calorifuge réseaux de distribution d'eau glacée |  |  |  |  | ML | 51 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 7.4.1.4 |  | Vannes d'isolements sorties de colonnes |  |  |  |  | U | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 7.4.1.5 |  | Vannes d'équilibrage dynamique sorties de colonnes |  |  |  |  | ENS | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 7.4.1.6 |  | Purgeurs et vidanges colonnes |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
8.&
8 | 7.4.2 |  | Réseau de distribution en horizontaux
8.T
8.U.IMAGE
9 | 7.4.2.1 |  | Tube acier Inox à sertir DN 15 |  |  |  |  | ML | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.2 |  | Tube acier Inox à sertir DN 20 |  |  |  |  | ML | 90 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.3 |  | Tube acier Inox à sertir DN 25 |  |  |  |  | ML | 660 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.4 |  | Tube acier Inox à sertir DN 32 |  |  |  |  | ML | 592 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.5 |  | Tube acier Inox à sertir DN 40 |  |  |  |  | ML | 140 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.6 |  | Tube acier Inox à sertir DN 50 |  |  |  |  | ML | 160 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.7 |  | Tube acier Inox à sertir DN 65 |  |  |  |  | ML | 286 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.8 |  | Tube acier Inox à sertir DN 80 |  |  |  |  | ML | 67 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.9 |  | Tube acier Inox à sertir DN 100 |  |  |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.10 |  | Tube acier Inox à sertir DN 125 |  |  |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.11 |  | Percements en murs LT sous-station R+3 |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.12 |  | Percements en murs extérieurs pour rentrer dans niveau R+3 |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9
9.&
9 | 7.4.2.14 |  | Calorifuge manchons mousse élastomère - classe 3 - DN 15 |  |  |  |  | ML | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.15 |  | Calorifuge manchons mousse élastomère- classe 3 - DN 20 |  |  |  |  | ML | 90 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.16 |  | Calorifuge manchons mousse élastomère - classe 3 - DN 25 |  |  |  |  | ML | 660 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.17 |  | Calorifuge manchons mousse élastomère - classe 3 - DN 32 |  |  |  |  | ML | 592 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.18 |  | Calorifuge coquille styrofoam - classe 3 - DN 40 |  |  |  |  | ML | 140 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.19 |  | Calorifuge coquille styrofoam - classe 3 - DN 50 |  |  |  |  | ML | 180 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.20 |  | Calorifuge coquille styrofoam - classe 3 - DN 65 |  |  |  |  | ML | 286 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.21 |  | Calorifuge coquille styrofoam - classe 3 - DN 80 |  |  |  |  | ML | 67 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.22 |  | Calorifuge coquille styrofoam - classe 3 - DN 100 |  |  |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.23 |  | Calorifuge coquille styrofoam - classe 3 - DN 125 |  |  |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.4.2.24 |  | Vannes d'isolements par service |  |  |  |  | U | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 7.4.2.25 |  | Purgeurs et vidanges par service |  |  |  |  | ENS | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
8.&
4.&
Distribution d'eau glacée
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 7.5 |  | Emetteurs de froid
4.T
9 | 7.5.1 |  | Unité terminale 2 Tubes à eau glacée : taille 1 (offices, salles de soins, bureaux) |  |  |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.&
9 | 7.5.2 |  | Unité terminale 2 Tubes à eau glacée : taille 2 (offices, salles de soins, thalasso, bureaux) |  |  |  |  | U | 24 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.&
9 | 7.5.3 |  | Unité terminale 2 Tubes à eau glacée : taille 2 (circulations plateaux d'étages tous niveaux) |  |  |  |  | U | 49 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.&
9 | 7.5.4 |  | Unité terminale 2 Tubes à eau glacée : taille 3 (offices, salles de soins, SdR R+4) |  |  |  |  | U | 7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.&
9 | 7.5.5 |  | Unité terminale 2 Tubes à eau glacée : taille 3 (circulations plateaux d'étages R+1 et R+2) |  |  |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.&
9 | 7.5.6 |  | Vanne d'isolement à boisseau sphérique avec rallonge |  |  |  |  | U | 192 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 7.5.7 |  | Vanne de 2 voies de régulation+équilibrage, y compris actionneur |  |  |  |  | U | 96 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 7.5.8 |  | Évacuations EU à condensats |  |  |  |  | U | 96 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
8 | 7.5.9 |  | Régulateur terminal pièce à pièce, communicant et GTCiable (offices, salles de soins, thalasso, bureaux, et circulations d'étages)
8.T
8.T
8.U.IMAGE
8.UMOD
9 | 7.5.9.1 |  | Unité centrale avec interface OEN/RJ45 - 30 pièces max avec carte SD incluse |  |  |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.5.9.2 |  | Sonde d'ambiance avec affichage et programmable filaire, RG avec sonde d'humidité intégrée (connexion Bus) - offices, salles de soins, thalasso, bureaux |  |  |  |  | U | 39 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.5.9.3 |  | Organe de commande - Commutateur filaire STAND, 6 sorties 0,10 V |  |  |  |  | U | 39 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.5.9.4 |  | Sonde d'ambiance avec affichage et programmable filaire, RG avec sonde d'humidité intégrée (connexion Bus) - circulations d'étages |  |  |  |  | U | 28 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 7.5.9.5 |  | Organe de commande - Commutateur filaire STAND, 6 sorties 0,10 V - circulations d'étages |  |  |  |  | U | 28 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
8.&
4.&
Emetteurs de froid
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 7.6 |  | Électricité CVC
4.T
9 | 7.6.1 |  | Raccordements électriques depuis AE CVC LT 07 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 7.6.2 |  | Raccordement électrique des cassettes des salles de soins - R+1 à R+3 |  |  |  |  | U | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 7.6.3 |  | Raccordement électrique des cassettes offices de réchauffages/laveries - R+1 à R+3 |  |  |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 7.6.4 |  | Raccordement électrique cassette Salle thalasso R+2 |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 7.6.5 |  | Raccordement électrique des cassettes des bureaux et locaux R+4 |  |  |  |  | U | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 7.6.6 |  | Raccordement électrique des cassettes des circulations des plateaux d'étages |  |  |  |  | U | 57 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
4.&
Électricité CVC
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 7.7 |  | Régulation CVC
4.T
9 | 7.7.1 |  | Régulation départ hydraulique secondaire : LT 07 R+3 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 7.7.2 |  | Régulateur terminal unités terminales |  |  |  |  | pm | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.T
9.&
4.&
Régulation CVC
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 7.8 |  | GTB-GTC
4.T
9 | 7.8.1 |  | Analyse fonctionnelle |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 7.8.2 |  | Automates et Réseaux GTB |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 7.8.3 |  | Programmation, mise en service, et formation |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
4.&
GTB-GTC
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3.&
TO1 : Rafraîchissement des locaux "prioritaires" et circulations
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3 | 8 |  | TO2 : Rafraîchissement des locaux "non prioritaires" et local serveur
4 | 8.1 |  | Consistances des travaux TO2
4.T
4.T
4.&
Consistances des travaux TO2
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 8.2 |  | Mises hors énergies - consignations - déposes
8 | 8.2.1 |  | Dépose / phasage / reconnexion à prévoir dans le cadre des travaux
8.T
9 | 8.2.1.1 |  | Dépose et repose des plafond démontables - circulations sous-sol |  |  |  |  | m2 | 110 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.&
9 | 8.2.1.2 |  | Dépose et repose des plafond démontables - locaux "non prioritaires" |  |  |  |  | m2 | 50 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.&
9 | 8.2.1.3 |  | Provision de dépose de 5 à 6 éclairage par circulations |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.&
9 | 8.2.1.4 |  | Provision de dévoiements de gaines de ventilation |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.&
8.&
4.&
Mises hors énergies - consignations - déposes
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 8.3 |  | Départ secondaire à eau glacée
4.T
9 | 8.3.1 |  | Départ secondaire eau glacée - Locaux pharmacie, ses bureaux et local serveur - DN 50 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.L
9.&
4.&
Départ secondaire à eau glacée
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 8.4 |  | Distribution d'eau glacée
4.T
8 | 8.4.1 |  | Réseau de distribution en horizontaux
8.T
8.UMOD
9 | 8.4.1.1 |  | Tube acier Inox à sertir DN 15 |  |  |  |  | ML | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 8.4.1.2 |  | Tube acier Inox à sertir DN 20 |  |  |  |  | ML | 70 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 8.4.1.3 |  | Tube acier Inox à sertir DN 25 |  |  |  |  | ML | 65 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 8.4.1.4 |  | Tube acier Inox à sertir DN 32 |  |  |  |  | ML | 80 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 8.4.1.5 |  | Tube acier Inox à sertir DN 40 |  |  |  |  | ML | 78 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 8.4.1.6 |  | Calorifuge réseaux de distribution d'eau glacée |  |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 8.4.1.7 |  | Calorifuge manchons mousse élastomère - classe 3 - DN 15 |  |  |  |  | ML | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 8.4.1.8 |  | Calorifuge manchons mousse élastomère - classe 3 - DN 20 |  |  |  |  | ML | 70 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 8.4.1.9 |  | Calorifuge manchons mousse élastomère- classe 3 - DN 25 |  |  |  |  | ML | 65 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 8.4.1.10 |  | Calorifuge manchons mousse élastomère - classe 3 - DN 32 |  |  |  |  | ML | 80 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 8.4.1.11 |  | Calorifuge coquille styrofoam - classe 3 - DN 40 |  |  |  |  | ML | 78 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 8.4.1.12 |  | Vannes d'isolements |  |  |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 8.4.1.13 |  | Purgeurs et vidanges |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
8.&
4.&
Distribution d'eau glacée
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 8.5 |  | Emetteurs de froid
4.T
9 | 8.5.1 |  | Unité terminale 2 Tubes à eau glacée : taille 1 |  |  |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.&
9 | 8.5.2 |  | Unité terminale 2 Tubes à eau glacée : taille 2 |  |  |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.&
9 | 8.5.3 |  | Vanne d'isolement à boisseau sphérique avec rallonge |  |  |  |  | U | 18 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 8.5.4 |  | Vanne de 2 voies de régulation+équilibrage, y compris actionneur |  |  |  |  | U | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 8.5.5 |  | Évacuations EU à condensats |  |  |  |  | U | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
8 | 8.5.6 |  | Régulateur terminal pièce à pièce, communicant et GTCiable
8.T
8.T
8.U.IMAGE
8.UMOD
9 | 8.5.6.1 |  | Unité centrale avec interface OEN/RJ45 - 30 pièces max avec carte SD incluse |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 8.5.6.2 |  | Sonde d'ambiance avec affichage et programmable filaire, RG avec sonde d'humidité intégrée (connexion Bus) |  |  |  |  | U | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 8.5.6.3 |  | Organe de commande - Commutateur filaire STAND, 6 sorties 0,10 V |  |  |  |  | U | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.&
8.&
8 | 8.5.7 |  | Climatisation du Local Serveur
8.T
8.U.IMAGE
8.U.IMAGE
8.T
9 | 8.5.7.1 |  | Armoire de climatisation à eau glacée y compris accessoires et dalles perforées |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 8.5.7.2 |  | Vanne d'isolement à boisseau sphérique avec rallonge |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 8.5.7.3 |  | Vanne de 2 voies de régulation+équilibrage, y compris actionneur |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 8.5.7.4 |  | Évacuations EU à condensats |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
8.&
4.&
Emetteurs de froid
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 8.6 |  | Électricité CVC
4.T
9 | 8.6.1 |  | Raccordements électriques depuis AE CVC LT 02 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 8.6.2 |  | Raccordement électrique des cassettes pharmacie |  |  |  |  | U | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 8.6.3 |  | Raccordement électrique de l'armoire de climatisation |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
4.&
Électricité CVC
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 8.7 |  | Régulation CVC
4.T
9 | 8.7.1 |  | Régulation départ hydraulique secondaire : LT 02 sous-sol |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 8.7.2 |  | Régulateur terminal unités terminales |  |  |  |  | pm | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.T
9.&
9 | 8.7.3 |  | Régulateur terminal de l'armoire de climatisation |  |  |  |  | pm | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.UMOD
9.T
9.&
4.&
Régulation CVC
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 8.8 |  | GTB-GTC
4.T
9 | 8.8.1 |  | Analyse fonctionnelle |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 8.8.2 |  | Automates et Réseaux GTB |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 8.8.3 |  | Programmation, mise en service, et formation |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
4.&
GTB-GTC
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3.&
TO2 : Rafraîchissement des locaux "non prioritaires" et local serveur
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3 | 9 |  | Variante à la "TF": Remplacement de la production d'eau glacée par deux groupes froids et stockage de glace | [9 empty] | Variante
4 | 9.1 |  | Nouvelle Production de froid avec stockage de glace | [9 empty] | Variante
4.T
4.U.IMAGE
9 | 9.1.1 |  | Groupe froid "positif" à condensation par air, à eau glacée |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.&
9 | 9.1.2 |  | Groupe froid "négatif" à condensation par air, à eau glacée |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.&
9 | 9.1.3 |  | Capotages Traitements acoustiques Groupes froids |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.&
9 | 9.1.4 |  | Manutention-approvisionnement du second groupe froid |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 9.1.5 |  | Stockage de glace de marque FAFCO |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.&
9 | 9.1.6 |  | Manutention-approvisionnement du stockage de glace |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 9.1.7 |  | Echangeur à plaques glycolée/eau glacée |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
8 | 9.1.8 |  | Distribution hydraulique extérieure : circuit primaire GF 2 | [9 empty] | Variante
8.T
8.UMOD
9 | 9.1.8.1 |  | Tuyauteries INOX 304 L ou 316 L en DN 125 |  |  |  |  | ML | 3 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 9.1.8.2 |  | Calorifuge coquille styrofoam - revêtement tôle isoxal en DN 125 |  |  |  |  | ML | 3 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 9.1.8.3 |  | Robinetteries du circuit primaire sur le GF 2 (en extérieur) |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
8.&
8 | 9.1.9 |  | Distribution hydraulique extérieure : raccordement du stockage de glace | [9 empty] | Variante
8.T
8.UMOD
9 | 9.1.9.1 |  | Tuyauteries INOX 304 L ou 316 L en DN 125 |  |  |  |  | ML | 5 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 9.1.9.2 |  | Calorifuge coquille styrofoam - revêtement tôle isoxal - en DN 125 |  |  |  |  | ML | 5 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 9.1.9.3 |  | Robinetteries du circuit raccordement pour le stockage de glace |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 9.1.9.4 |  | Robinetteries du circuit by-pass pour le stockage de glace |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
8.&
8 | 9.1.10 |  | Distribution hydraulique extérieure : échangeur eau/eau | [9 empty] | Variante
8.T
8.UMOD
9 | 9.1.10.1 |  | Tuyauteries INOX 304 L ou 316 L en DN 125 |  |  |  |  | ML | 3.5 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 9.1.10.2 |  | Calorifuge coquille styrofoam - revêtement tôle isoxal - en DN 125 |  |  |  |  | ML | 3.5 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.&
9 | 9.1.10.3 |  | Robinetteries du circuit de l'échangeur eau/eau |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
8.&
9 | 9.1.11 |  | Glycol de l'ensemble des réseaux en extérieurs |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 9.1.12 |  | Traçage électrique distribution hydraulique réseaux en extérieurs |  |  |  |  | pm | 0 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 9.1.13 |  | Remplacement de la pompe primaire du LT 02 sous-sol |  |  |  |  | pm | 0 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 9.1.14 |  | Nouvelle pompe primaire pour stockage et échangeur |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 9.1.15 |  | Nouvelle pompe primaire pour groupe froid négatif |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
8 | 9.1.16 |  | Remplacement de l'expansion en sous-station LT 07 niveau R+3 | [9 empty] | Variante
8.T
8.&
9 | 9.1.17 |  | Nouveau expansion sur circuit échangeur-stockage-GF négatif |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
4.&
|  |  | Nouvelle Production de froid avec stockage de glace |  |  |  |  | Non totalisé
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 9.2 |  | Travaux VRD-Gros Oeuvre | [9 empty] | Variante
4.T
4.U.IMAGE
8 | 9.2.1 |  | Travaux préparatoires | [9 empty] | Variante
9 | 9.2.1.1 |  | Constat d'huissier avant travaux |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.L
9.UMOD
9.M.Z
9.&
9 | 9.2.1.2 |  | Études d'exécutions, plans et notes de calculs : Géotechnique |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.UMOD
9.M.Z
9.&
9 | 9.2.1.3 |  | Études d'exécutions, plans et notes de calculs : Structurelles |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.UMOD
9.M.Z
9.&
9 | 9.2.1.4 |  | Abattage d'arbre |  |  |  |  | U | 8 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.L
9.UMOD
9.M.Z
9.&
9 | 9.2.1.5 |  | Décapage de terre végétale sur 0.20m et mise en stock sur la parcelle |  |  |  |  | M3 | 67.5 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.L
9.UMOD
9.M.Z
9.&
9 | 9.2.1.6 |  | Chargement et évacuation de terre végétale |  |  |  |  | M3 | 67.5 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.L
9.UMOD
9.M.Z
9.&
8.&
8 | 9.2.2 |  | Clôtures | [9 empty] | Variante
9 | 9.2.2.1 |  | Démolition clôture existante |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.L
9.UMOD
9.&
9 | 9.2.2.2 |  | Clôture en Panneaux grillagés soudés de 2.00m ht |  |  |  |  | ML | 22 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.UMOD
9.M.Z
9.&
9 | 9.2.2.3 |  | Portillon en acier à 1 vantail de 1.00x1.50m ht |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.UMOD
9.&
8.&
8 | 9.2.3 |  | Toile de paillage | [9 empty] | Variante
9 | 9.2.3.1 |  | Toile de paillage 130gr/m² |  |  |  |  | M2 | 9 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.M.Z
9.&
8.&
8 | 9.2.4 |  | Nouveau Terrassements | [9 empty] | Variante
8.U.IMAGE
8.T
8.T
9 | 9.2.4.1 |  | Terrassement : Couche de réglage 0/31.5 - ép 0.20m |  |  |  |  | M3 | 23.938 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.A
9.M.F
9.M.Z
9.&
9 | 9.2.4.2 |  | Terrassement : Couche de réglage 0/60 - ép 0.40m |  |  |  |  | M3 | 47.876 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.E
9.M.F
9.M.Z
9.&
9 | 9.2.4.3 |  | Terrassement : Couche de réglage 0/200 - ép 0.40m |  |  |  |  | M3 | 47.876 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.E
9.M.F
9.M.Z
9.&
8.&
8 | 9.2.5 |  | Nouveau Radiers B.A | [9 empty] | Variante
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 9.2.5.1 |  | Béton de propreté jusqu'à 0,10 m d'épaisseur |  |  |  |  | M3 | 5.31 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 9.2.5.2 |  | Plus value pour dressement du béton de propreté |  |  |  |  | M2 | 53.1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 9.2.5.3 |  | Béton armé pour radier |  |  |  |  | M3 | 15.93 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.UMOD
9.L
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 9.2.5.4 |  | Coffrage de rive de radier (parement élémentaire) |  |  |  |  | M2 | 32.1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 9.2.5.5 |  | Armatures HA pour radier |  |  |  |  | KG | 68.1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 9.2.5.6 |  | Armatures TS pour radier |  |  |  |  | KG | 593.1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 9.2.5.7 |  | Surfaçage (parement lissé) de dalle |  |  |  |  | M2 | 53.1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
8.&
9 | 9.2.6 |  | Nouveau Dallage extérieur armé de 30 cm sur terre plein / Finition balayé fin + nez de marche |  |  |  |  | M2 | 48.68 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 9.2.7 |  | Bèche autour du dallage extérieur |  |  |  |  | M2 | 48.68 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 9.2.8 |  | Essais à la plaque |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
8 | 9.2.9 |  | Structure métallique en acier galvanisée pour capotages acoustique | [9 empty] | Variante
9 | 9.2.9.1 |  | Poteaux en acier galvanisé laqué - Tube creux |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 9.2.9.2 |  | Poteaux en acier galvanisé laqué - IPE 200 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 9.2.9.3 |  | Demi-Poteaux en acier galvanisé laqué - Demi-IPE 200 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 9.2.9.4 |  | Panne en acier galvanisé laqué - UPN 160 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
8.&
9 | 9.2.10 |  | Tranchée et fouille pour création d'une liaison électrique groupe froid + stockage glace |  |  |  |  | M3 | 95 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.UMOD
9.&
9 | 9.2.11 |  | Mise en place de sable en fond de tranchée pour création d'une liaison électrique groupe froid |  |  |  |  | M3 | 85 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.L
9.UMOD
9.&
9 | 9.2.12 |  | Grillage avertisseur pour création d'une liaison électrique groupe froid |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 9.2.13 |  | Création d'un regard bétonné pour accessibilité aux nouveau câbles |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.L
9.UMOD
9.&
9 | 9.2.14 |  | Réfection des caniveaux accolé au parking personnel |  |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.&
9 | 9.2.15 |  | Réfection des bordures bétons accolées au parking personnel |  |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
4.&
|  |  | Travaux VRD-Gros Oeuvre |  |  |  |  | Non totalisé
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 9.3 |  | Abri extérieur pour protections des échangeurs et pompes | [9 empty] | Variante
4.T
8 | 9.3.1 |  | Structure métallique en acier galvanisée | [9 empty] | Variante
9 | 9.3.1.1 |  | Poteaux en acier galvanisé laqué - Tube creux |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 9.3.1.2 |  | Poteaux en acier galvanisé laqué - IPE 200 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 9.3.1.3 |  | Demi-Poteaux en acier galvanisé laqué - Demi-IPE 200 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 9.3.1.4 |  | Panne en acier galvanisé laqué - IPE 160 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 9.3.1.5 |  | Traverse en acier galvanisé laqué - IPE 200 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 9.3.1.6 |  | Panne en acier galvanisé laqué - UPN 160 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
8.&
9 | 9.3.2 |  | Couverture sèche en plaque nervurée, ondulée, pente de 4% |  |  |  |  | M2 | 16.2 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 9.3.3 |  | Lame filante à ventelles aluminium |  |  |  |  | ML | 20.46 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 9.3.4 |  | Portillon métallique battant de 1.40x2.40m ht à 1 vantail |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
4.&
|  |  | Abri extérieur pour protections des échangeurs et pompes |  |  |  |  | Non totalisé
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 9.4 |  | Distribution d'eau glacée | [9 empty] | Variante
4.T
4.&
|  |  | Distribution d'eau glacée |  |  |  |  | Non totalisé
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 9.5 |  | Électricité CVC | [9 empty] | Variante
4.T
9 | 9.5.1 |  | Raccordement électrique du second groupe froid |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 9.5.2 |  | Raccordement électrique du stockage de glace |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 9.5.3 |  | Raccordement électrique des équipements hydrauliques |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 9.5.4 |  | Raccordement électrique du traçage électrique réseaux extérieurs |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
4.&
|  |  | Électricité CVC |  |  |  |  | Non totalisé
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 9.6 |  | Régulation CVC | [9 empty] | Variante
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 9.6.1 |  | Régulation installation frigorifique par stockage de glace |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.UMOD
9.&
4.&
|  |  | Régulation CVC |  |  |  |  | Non totalisé
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 9.7 |  | GTB-GTC | [9 empty] | Variante
4.T
9 | 9.7.1 |  | Analyse fonctionnelle |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 9.7.2 |  | Automates et Réseaux GTB |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 9.7.3 |  | Programmation, mise en service, et formation |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante | 388 | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
4.&
|  |  | GTB-GTC |  |  |  |  | Non totalisé
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3.&
|  |  | Variante à la "TF": Remplacement de la production d'eau glacée par deux groupes froids et stockage de glace |  |  |  |  | Non totalisé
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3 | 10 |  | Divers
6 | 10.1 |  | Acoustique
6.T
9 | 10.1.1 |  | Étude acoustique |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 10.1.2 |  | Traitement acoustique réseaux hydrauliques |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.&
6.&
9 | 10.2 |  | DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 10.3 |  | Mise en service et essais |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.UMOD
9.&
3.&
Divers
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3 | 11 |  | Dispositif CEE
9 | 11.1 |  | Valorisation des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 87
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
3.&
Dispositif CEE
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°N°1 Extension du Rafraîchissement eau glacée du site de l'hôpital
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 4 - Etudes d'EXE |  |  |  |  | 0
|  |  | 5 - Installation de chantier |  |  |  |  | 0
|  |  | 6 - Tranche Ferme : Remplacement de la production d'eau glacée et adaptations aux futurs projets |  |  |  |  | 0
|  |  | - 6.1 - Consistances des travaux - Tranche ferme TF |  |  |  |  | 0
|  |  | - 6.2 - Mises hors énergies - consignations - déposes |  |  |  |  | 0
|  |  | - 6.3 - Interventions Production de froid à eau glacée existante |  |  |  |  | 0
|  |  | - 6.4 - Nouvelle Production de froid à eau glacée |  |  |  |  | 0
|  |  | - 6.5 - Sous-Station Eau Glacée LT 02 Sous-Sol |  |  |  |  | 0
|  |  | - 6.6 - Sous-Station Eau Glacée LT 07 R+3 |  |  |  |  | 0
|  |  | - 6.7 - Travaux VRD-Gros Oeuvre |  |  |  |  | 0
|  |  | - 6.8 - Production de froid provisoire à prévoir pendant travaux |  |  |  |  | 0
|  |  | - 6.9 - Distribution d'eau glacée |  |  |  |  | 0
|  |  | - 6.10 - Électricité CVC |  |  |  |  | 0
|  |  | - 6.11 - Régulation CVC |  |  |  |  | 0
|  |  | - 6.12 - GTB-GTC |  |  |  |  | 0
|  |  | 7 - TO1 : Rafraîchissement des locaux "prioritaires" et circulations |  |  |  |  | 0
|  |  | - 7.1 - Consistances des travaux Tranche Optionnelle TO1 |  |  |  |  | 0
|  |  | - 7.2 - Mises hors énergies - consignations - déposes |  |  |  |  | 0
|  |  | - 7.3 - Départ secondaire à eau glacée |  |  |  |  | 0
|  |  | - 7.4 - Distribution d'eau glacée |  |  |  |  | 0
|  |  | - 7.5 - Emetteurs de froid |  |  |  |  | 0
|  |  | - 7.6 - Électricité CVC |  |  |  |  | 0
|  |  | - 7.7 - Régulation CVC |  |  |  |  | 0
|  |  | - 7.8 - GTB-GTC |  |  |  |  | 0
|  |  | 8 - TO2 : Rafraîchissement des locaux "non prioritaires" et local serveur |  |  |  |  | 0
|  |  | - 8.1 - Consistances des travaux TO2 |  |  |  |  | 0
|  |  | - 8.2 - Mises hors énergies - consignations - déposes |  |  |  |  | 0
|  |  | - 8.3 - Départ secondaire à eau glacée |  |  |  |  | 0
|  |  | - 8.4 - Distribution d'eau glacée |  |  |  |  | 0
|  |  | - 8.5 - Emetteurs de froid |  |  |  |  | 0
|  |  | - 8.6 - Électricité CVC |  |  |  |  | 0
|  |  | - 8.7 - Régulation CVC |  |  |  |  | 0
|  |  | - 8.8 - GTB-GTC |  |  |  |  | 0
|  |  | 10 - Divers |  |  |  |  | 0
|  |  | 11 - Dispositif CEE |  |  |  |  | 0
Total du lot Extension du Rafraîchissement eau glacée du site de l'hôpital
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
RECAPITULATIF VARIANTE
|  |  | 9 - Variante à la "TF": Remplacement de la production d'eau glacée par deux groupes froids et stockage de glace |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 388
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Note on M532: pour mémoire
Note on M838: pour mémoire
Note on M938: pour mémoire
Note on M1065: pour mémoire
Note on M1072: pour mémoire
Note on M1114: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1123: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1132: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1138: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1142: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1152: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1156: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1164: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1166: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1168: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1176: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1178: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1180: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1184: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1192: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1194: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1196: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1201: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1205: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1209: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1213: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1220: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1230: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1246: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1252: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1263: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1272: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1279: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1285: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1293: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1300: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1316: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1330: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1341: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1351: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1361: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1383: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1390: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1396: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1402: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1407: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1413: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1419: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1426: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1439: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1447: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1453: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1463: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1470: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1477: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1484: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1492: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1497: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1501: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1508: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1513: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1526: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1536: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1543: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1550: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1557: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1564: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1572: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1588: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1600: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1632: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1637: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1642: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1647: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1663: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1678: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1682: Non totalisé [ Variante ]
Note on M1686: Non totalisé [ Variante ]

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | D.P.G.F. |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | HÔPITAL DU GIER SITE DE SAINT CHAMOND : EXTENSION DE L'INSTALLATION DE RAFRAÎCHISSEMENT PAR EAU GLACEE |  | 0
0
3. | Code du dossier | NRJ25-2518 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°N°1 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | Extension du Rafraîchissement eau glacée du site de l'hôpital |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 10/12/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | D |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 19 rue Victor Hugo,
11. | Code postal et ville du dossier | 42400 SAINT CHAMOND
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total